Автономное учреждение здравоохранения

Республиканская стоматологическая поликлиника

# «УТВЕРЖДАЮ»

И.О. главного врач АУЗ РСП

____________________

(место печати)

- «___» апреля 2019 г.

- № реестровой записи закупки:

- Дата размещения на официальном сайте:

ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

открытый аукцион в электронной форме

для нужд автономного учреждения здравоохранения

Республиканская стоматологическая поликлиника

Лот № 1 – Закупка расходных материалов для ортопедической стоматологии

для нужд АУЗ РСП  в 2019 г.

УФА  - 2019 г.

ЧАСТЬ I. Открытый аукцион в электронной форме

Раздел 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

- Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая закупка осуществляется  способом проведения открытого аукциона в электронной форме (далее–закупка) в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» , Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке Заказчика, а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение закупки регулируется настоящей документацией о закупке.

2. Содержание документации о закупке.

2.1. Документация о закупке раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении закупки; в случае любых противоречий между ними документация о закупке имеет приоритет.

2.2. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному запросу участника закупки. Аукционная документация находится в свободном доступе в единой информационной системе и доступна в любое время с момента размещения.

2.3. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию о закупке, включая изменения, дополнения к документации о закупке, и разъяснения документации о закупке, размещенные в соответствии с пунктом 3, 4 настоящего Раздела.

- Разъяснение документации о закупке.

3.1. Любой Участник закупки вправе направить  запрос на разъяснения документации о закупке  по  месту указанному в Информационной карте закупки, по «Форме запроса на разъяснения положений документации о закупке» (Приложение №1 к документации о закупке).

3.2. Разъяснения положений документации о закупке размещаются в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое такое разъяснение в случае если, указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие.

4.   Изменения к документации о закупке.

4.1. В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в аукционную документацию. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения в аукционную документацию такие изменения размещаются в единой информационной системе.

В случае внесения изменений в аукционную документацию, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в в Информационной карте закупки..

5. Отказ от проведения  закупки.

5.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

- 5.2. Информацию об отказе от проведения закупки размещается единой информационной системе Заказчиком в день принятия указанного решения.

- Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Сведения о Заказчике.

1.1. Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника (далее Заказчик), сведения о котором указаны в Информационной карте закупки, заключает договор по результатам проведения настоящей закупки в соответствии с условиями и положениями настоящей документации.

2. Предмет  договора, место и сроки оказания услуги.

- 2.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, информация о которых содержится в Информационной карте закупки, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации, в том числе в проекте договора.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота).

- 3.1.Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Информационной карте закупки.

- 3.2. Порядок формирования цены договора (цены лота) указан в Информационной карте закупки.

- 4. Источник финансирования и порядок оплаты.

- 4.1. Финансирование  договора, который будет заключен по результатам настоящей закупки, будет осуществляться из источников, указанных в  Разделе 7. Проект договора.

- 4.2. Порядок оплаты за поставку товара, определяется в Разделе 7. Проект договора.

5.Участники закупки.

- 5.1. В настоящей закупке Участниками закупки  являются лица, претендующие на заключение договора на поставку товара  для нужд Заказчика.

5.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

5.3. Требования к Участнику закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.4. Соответствие требованиям, установленным п.5.3.:

Участник закупки декларирует в своей заявке на участие в закупке (в форме заявки) соответствие требованиям, установленным п.5.3.

6. Расходы на участие в закупке.

6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процедура закупки.

7. Преференции.

7.1. В случае,  если Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте закупки.

8. Заключение договоров по итогам закупки.

8.1. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается Участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора (цена лота) и заявка, которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении закупки.

8.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке и документацией о  закупке, по цене, предложенной Участником закупки, признанным победителем закупки.

8.3. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

8.4.  В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключён только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

8.5. Процедура заключения договора проводится через электронную торговую площадку.

- 9. Антидемпинговые меры при проведении закупок.

9.1. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора (лота) составляет более чем один миллион рублей и документацией о закупке предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора и Участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), договор заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.2. Если предметом договора является поставка продовольственных товаров, то Участник закупки, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), обязан представить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя такого продовольственного товара с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, иные документы, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене, независимо от размера начальной (максимальной) цены договора (лота) осуществляемой закупки.

9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора указан в Информационной карте закупки.

9.4. При невыполнении Участником закупки требований, установленных п. 9.1, 9.2 настоящего раздела или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 9.2, настоящего раздела, недостоверной, неполной или недостаточной договор с таким Участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.

9.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на Участника закупки, с которым  заключается договор, распространяются установленные требования в полном объеме, если цена, предложенная таким Участником закупки, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота).

РАЗДЕЛ 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

1. Порядок подачи заявок на участие в закупке.

1.1. Заявки на участие в закупке (далее – заявка) представляются по форме и в порядке, которые указаны в настоящей документации, а также в месте и в срок, которые указаны в извещении и Информационной карте закупки.

1.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью участника аукциона. Заявка должна содержать всю  указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, а именно:

1.2.1. следующие документы и информацию об Участнике закупки:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

Также участник может предоставить в составе заявки выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России – далее электронная выписка из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки:

- в соответствии с положениями п.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»:

- информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

-  не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и квалификации устанавливаются в документации о закупке, в том числе при установлении Правительством Российской Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: не требуется

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром: не требуется

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации: не требуется.

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией.

13) согласие на обработку персональных данных для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Форма согласия на обработку персональных данных представлена в Приложении № 3.

1.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку, в случае наличия в закупке более одного лота, Участник вправе подать в одном томе заявки отдельные предложения и документы в отношении каждого лота в порядке, предусмотренном документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку до окончания срока подачи заявок в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

1.4. Прием заявок прекращается с  окончанием срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке.

2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке.

2.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок.

2.2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке (в отношении одного лота) при условии, что поданные ранее такие заявки этим Участником не отозваны, все заявки, поданные этим Участником, не рассматриваются и возвращаются этому Участнику;

2.3. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукционных заявок;

2.6. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и признании его участником ацкиона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания;

2.7. Участником закупки, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления  о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.8. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукионе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается не состоявшимся. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным требованиям.

2.9. Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о проведение аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная торговая площадка. В аукционе имеют право учавствовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу пониажения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в извещении. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.

2.10. По итогам аукциона Заказчик состоявляет протокол и направляет его для подписания в Комиссию по закупкам. Подписанный протокол размещается в единой информационной системе, сайте Заказчика, на электронной площадке.

2.11. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион будет признан не состоявшимся. В случае признания аукциона не состоявшимся Комиссия может принять решение о проведении и повторного аукциона или выборе иной закупочной процедуры. Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, в заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю аукциона проект договора. В случае, если победитель аукциона в течении пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный договор, либо не представит протокол разногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение.

3. Требования к оформлению заявки:

3.1. При описании сведений Участником закупки необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в заявке  не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2. Сведения, о предлагаемых к поставке товаре (товарах, услугах), должны содержать конкретные показатели, соответствующие установленным значениям  Технического задания настоящей документации, в том числе:

- о качественных и количественных характеристиках товара;

- о технических характеристиках товара;

- о  безопасности товара;

- о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара;

- иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, а также его упаковки, фасовки, потребностям Заказчика;

3.3. Применение Заказчиком союза «и», а так же запятых при перечислении показателей  означает, что ему требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае Участнику закупки необходимо указать товары со всеми перечисленными Заказчиком показателями. Если предметом договора в одной закупке  является поставка более одного товара, то отдельно указывается для каждого из товаров соответствующие показатели.

3.4. Применение Заказчиком союзов «или» означает, что Заказчику требуется товар только с одним из указанных показателей. Чтобы быть допущенным к участию Участнику закупки  необходимо выбрать и указать товар только с одним из показателей. В иных случаях заявка будет отклонена.

3.5. При составлении заявки Участнику закупки необходимо исключить употребление союзов «или», а также иных аналогичных по смыслу союзов, слов, наличие которых будет рассматриваться как отсутствие конкретных показателей товара.

3.6. В случае указания в документации о закупке диапазона показателей, Участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный показатель из требуемых заказчиком, употребление при этом словосочетаний: «в пределах», «не более», «не менее», «не хуже», «+/-», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже»  и т.д. не допускается, за исключением случая, указанного в п. 3.11. п. 3 настоящего раздела.

3.7. В случае наличия в документации о закупке указания на то, что указанный диапазон является неизменимым  показателем, соответствующим  установленным значениям  Заказчиком, то Участник закупки может указать именно данный диапазон, либо не менее или не более этого диапазона показатель.

3.8. Применение Заказчиком союза «и (или)» означает возможность поставки товара, оказания услуги как одновременно со всеми указанными показателями, так и  поставку товара, оказание услуги только с одним из показателей. В данном случае Участник может указать  все конкретные  показатели  или от одного до всех перечисленных показателей. Такая заявка будет соответствовать требованиям Заказчика.

3.9. Заявка, поданная не по установленной форме,  отклоняется как несоответствующая требованиям, установленными документацией о закупке.

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

| №п/п | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления конкурентной закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. ФИО ответственного за закупку | автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника Адрес: г. Уфа, ул. Заводская, 15 Контактный телефон: 7 (347) 253-44-44 Ахметова А.Р. |
| 3 | Предмет договора (лота); сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); идентификационный код закупки | Лот № 1 Закупка расходных материалов для ортопедической стоматологии для нужд АУЗ РСП в 2019 г. Начальная (максимальная) цена договора по лоту – 1 364 263,00 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят три рубля 00 копеек) |
| 4 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам, к размерам, упаковке, отгрузке, и иные требования, связанные с определением соответствия, потребностям Заказчика. | Раздел 5. «Техническое задание» документации о закупке |
| 5 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; | Раздел 3. «Заявка на участие в закупке» документации о закупке Приложение №2. «Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме» документации о закупке |
| 6 | Требования к описанию Участником предмета закупки | Раздел 3 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке Приложение №2 «Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме» документации о закупке |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара | Сроки (периоды) поставки товара: ежемесячно в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика Условия оказания услуги – Раздел 5. «Техническое задание» документации о закупке. Место оказания услуги – Раздел 6. «Заказчик. Место оказания услуги» документации о закупке. Раздел 7. «Проект договора» документации о закупке. Согласно спецификации к договору. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар. Расчеты по договору производятся Заказчиком после поставки товара Поставщиком и состоявшейся приемки Заказчиком, на основании предъявленных Поставщиком следующих документов: товарной накладной, счета – фактуры, документов, удостоверяющих качество и безопасность, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при необходимости в соответствии с условиями договора). Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств Поставщику по мере поступления денежных средств на расчетный счет в течение 90 дней с момента поставки. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за оказание услуг на основании подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. |
| 9 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). Валюта. | Цена договора (лота) формируется: Цена договора (цена лота) формируется путем умножения потребности Заказчика в товаре, являющегося предметом договора, в количественном выражении на цену единицы товара в рублях, при этом цена договора включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, все затраты Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку и разгрузку товаров по месту нахождения Заказчиков, страхование рисков, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов, других обязательных платежей, иные затраты Поставщика, связанные с исполнением гражданско-правовых договоров. Валюта используемая для расчетов за поставленный товар – рубль Российской Федерации (далее – рубль). |
| 10 | Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | С момента публикации извещения на сервере www.bashzakaz.ru |
| 11 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | 13.05.2019 г. 09:00 по времени сервера www.bashzakaz.ru |
| 12 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | 14.05.2019 г. 11:00 по времени сервера www.bashzakaz.ru по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Заводская 15 |
| 13 | Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме | 16.05.2019 г. 11:00 часов по времени сервера www.bashzakaz.ru |
| 14 | Дата и время окончания аукциона в электронной форме | 16.05.2019 г. по времени сервера www.bashzakaz.ru |
| 15 | Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме | 17.05.2019 г. по времени сервера www.bashzakaz.ru по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Заводская 15 |
| 16 | Требования к Участникам закупки, и перечень документов представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. | п.5 Раздел 2 «Общие сведения» Раздел 3. «Заявка на участие в закупке» |
| 17 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Раздел 1 «Документация о закупке» Приложение №1 «Форма запроса на разъяснения положений документации о закупке» С момента публикации извещения до «06» мая 2019 г. |
| 18 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Раздел 3. «Заявка на участие в закупке» |
| 19 | Запреты допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не применяется |

РАЗДЕЛ 5. Техническое задание

Закупка расходных материалов для ортопедической стоматологии

для нужд АУЗ РСП  в 2019 г.

- Предмет закупки: Закупка расходных материалов для ортопедической стоматологии для нужд АУЗ РСП  в 2019 г.».

2. Наименование, перечень и количество поставляемого товара:

| № | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость розовая для замешивания паковочной массы Объем не менее 5000 мл | 3 | шт |
| 2 | Базисный материал самотвердеющий Предназначен для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. Цвет прозрачная розовая пластмасса с прожилками. Форма выпуска: Порошок 160 г Жидкость 100 мл Лак разделительный 50 г | 4 | упак |
| 3 | Материалы стоматологические паковочные для изготовления зубных протезов Паковочная масса для керамики. Фосфатный, паковочный материал, не содержащий графита. Рабочее время – не более 5 минут. Отлитые металлические каркасы отличаются гладкой поверхностью и точно воспроизведенными границами. Работа легко извлекается из муфеля. Упаковка: не менее 160 гр. | 450 | упак |
| 4 | Полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов путём термической полимеризации Цвет V4 розовый с прожилками. Время полимеризации не более 30 мин при температуре 100 градусов . Упаковка: 750+1 г. порошка и 400+1 мл. жидкости | 10 | упак |
| 5 | Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов Форма выпуска 500+1 г порошок + 250+1 мл жидкость, + 3 * 15+1мл разноцветного концентрата | 10 | шт |
| 6 | Пластмасса холодной полимеризации для изготовления акриловых частей бюгельных протезов Форма выпуска порошок не менее 500+1 г + мономер 300+1 мл) | 6 | шт |
| 7 | Пластмасса горячей полимеризации для облицовки и ремонта коронок и мостов Форма выпуска порошок 80+1 г+ мономер 40+1мл . Цвета по классической расцветке Вита согласно заявке заказчика | 1 | упак |
| 8 | Воск базисный Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. Упаковка: пластины общей массой не менее 500 гр | 60 | упак |
| 9 | Воск стоматологический Предназначен для создания промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов. Набор пластин двух размеров общей массой не менее 100 г: размер № 1 — 40 г; размер № 2 — 60 г; | 5 | шт |
| 10 | Воск стоматологический Форма выпуска пластины восковые с грубым рифлением толщиной не менее 0,5 мм (не менее 15шт в упак ) | 5 | шт |
| 11 | Воск Предназначен для склеивания звеньев металлических протезов при подготовке их к паянию, а также используется при починке съемных протезов и соединения фрагментов гипсовых моделей, содержит натуральные и синтетические воски и канифоль, обеспечивающую хорошую адгезию к металлу и гипсу (не менее 0,9 МПа). Температура каплепадения не менее 65оС. Стержни не менее 50 г (не менее 10 шт) | 5 | шт |
| 12 | Воск литьевой твердый синий Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30°С. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после вплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Диаметр не менее 5,0 мм, не менее 250г | 5 | шт |
| 13 | Воск зуботехнический Предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг и каркасов бюгельных и мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральные и синтетические смолы, модификаторы и красители. Воск имеет хорошие пластические свойства (текучесть под нагрузкой в интервале температур (37-45)оС), обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Форма выпуска бруски общим весом не менее 55 грамм. | 5 | упак |
| 14 | Воск моделировочный универсальтный бежевый Форма выпуска не менее 80г | 10 | шт |
| 15 | Воск погружной коричневый твердый Рабочий интервал температур: 85°-90°С. Температура застывания: 74°С Цвет: коричневый . Форма выпуска бруски общим весом не менее 200 грамм | 5 | шт |
| 16 | Воск фрезерный синий непрозрачный опак (не менее 75г) | 5 | шт |
| 17 | Восковые профили для формирования бюгеля нижней челюсти (4*2мм, около 65г) | 5 | упак |
| 18 | Воск литьевой твердый синий Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30°С. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после вплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Диаметр не менее 3,5 мм, не менее 250г | 5 | шт |
| 19 | Восковые ретенции для моделирования литья Высокая стабильность предотвращает раздавливание формы и структуры. Высококачественная структура поверхности для оптимального литья. Ретенции с отверстиями, прямые. Для ретенции в нижней челюсти, в том числе и при недостатке места. Не менее 40шт/упак | 5 | упак |
| 20 | Гильзы металлические для зубных коронок размеры от №7 до 15.5 не менее 100шт/упак | 20 | упак |
| 21 | Гипс медицинский высокопрочный для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизирующих повязок Марка вяжущего, не менее 18 МПа Стандартная консистенция (нормальная густота) % не более 39 Степень помола, (максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,22 мм) % не более 1 Предел прочности через 2 час, МПа/кг/см2 изгиб, не менее 6/60 сжатие, не менее 18/180 МПа Сроки схватывания, мин. начало, не ранее 4,5 конец, не позднее 20 Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг не более 10 | 30 | шт |
| 22 | Диски отрезные Армированные стекловолокном, предназначены для разрезания и шлифования сплавов, 1шт, максимальное число оборотов 38.000 об/мин . Рекомендуемое число оборотов 15.000 об/мин Диаметр 40 мм Толщина 1,0 мм (±0,05) | 40 | шт |
| 23 | Замок кнопочный вкс-сг-1,7 матрица , средней ретенции желтая 1шт | 20 | шт |
| 24 | Замок кнопочный вкс-сг-1,7 Матрица синяя 1шт | 20 | шт |
| 25 | Специальный силикон Класс С, предназначен для лабораторного использования: изготовление контрольной маски при конструировании металлической структуры, маски для заливки пластмассы в комбинированных протезах, маски для изготовления временных коронок и мостов, для воспроизведения съемных десенных масок (не менее 2,6кг) | 10 | шт |
| 26 | Зубы акриловые , двухслойные, боковые однослойные акриловые зубы Угол жевательных бугорков зубов составляет 33±2 градуса. Не менее 6 размеров для фасона T, не менее 3 размеров для фасона TL, не менее 5 размеров для фасона S, не менее 2 размеров для фасона SS, не менее 4 размеров для фасона O. Упаковка: не менее 20 полных гарнитуров в боксах по 28 зубов цвет согласно заявке заказчика | 40 | компл |
| 27 | Универсальный активатор (катализатор) Время смешивания 30” .Общее время обработки (23°C/73°F) 60”. Пребывание в полости рта 60”. Время схватывания (23°C/73°F) 2’ 30”. Деформация при сжатии (мин-max) 2-5 % Упругое восстановление > 99 % . Изменение линейных размеров в течение 24-х часов < 0, 35 %. Тюбик не менее 60 мл | 5 | шт |
| 28 | Припой Бруски для пайки NiCr сплавов 6шт (не менее 4г) | 1 | шт |
| 29 | Круги шлифовальные Эластичные для обработки КХС, размеры 50*8*10 (не менее 10шт/упак ) | 10 | упак |
| 30 | Комплект кругов Предназначены для шлифовальных работ на шлифмашинах при обработке цветных металлов, стали, пластмасс. Изготовлены из абразивного материала на вулканитовой связке. Диаметр круга - 90,0 мм, толщина 8,0 мм, диаметр посадочного отверстия 8,0. Упаковка 3 шт. | 5 | упак |
| 31 | Лак изолирующий для гипса Розового цвета, упаковка не менее 1л | 20 | шт |
| 32 | Изоляция воска Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе - специально для работы с погружными восками.Микропленка изолирует гипс от воска и керамики. Тончайшая пленка сохраняет свой эффект в течение многих дней, не возникает необходимости в дополнительном нанесении изолирующего средства. Снятие поверхностного напряжения гипса, пластмассы и металлов - для нанесения воска. Не содержит растворителей: не повреждает лаки для штампиков и воска и не испаряется. Образование слоя толщиной в сотые доли миллиметра предотвращает искажение поверхности. Гарантирует абсолютную точность посадки восковых колпачков. Упаковка не менее 30мл | 5 | шт |
| 33 | Материал для изготовления оттискных ложек Представляет собой светоотверждаемый композит, который обладает достаточной прочностью и гарантирует быструю и качественную работу при снятии слепков для изготовления всех типов зубопротезных конструкций. Также используется для формирования базиса съемного протеза и прикусных валиков. Полимеризация материала для индивидуальных оттискных ложек происходит под воздействием специальной лампы в течение 3-5 минут. В упаковке не менее 50 пластин | 10 | шт |
| 34 | А-силикон для дублирования моделей Пропорция при смешивании - 1:1 Время смешивания - вручную (при 23°C) - 1мин Время смешивания - механически (при 23°C) - 30сек Общее время обработки (23°C/73°F) - 10мин Время схватывания (23°C/73°F) - 20мин Твердость (По Шору А через сутки) - 22 Воспроизведение деталей - 20 m Стабильность размеров через сутки (after 24 h) - 0.05% Разрушение при нагрузке - 2.5 N/mm Разрушение при вытягивании - 550% Прочность на раздирание - 5 N/mm Эластичность - 99.95% | 40 | упак |
| 35 | Материалы стоматологический слепочный Класс А, твердый для воспроизведения десны для моделей в имплантируемых протезах, в картриджах (2х50мл,10мл лак, 12 смесителей, 12 канюль) | 5 | шт |
| 36 | Отбел для нержавеющей стали Упаковка не менее 1000мл | 5 | шт |
| 37 | Паковочная масса Предназначена для бюгельных протезов. Для быстрого и обычного нагрева. В упаковке не менее 20 кг (400 гр х 50 пак) + универсальная жидкость для замешивания не менее 4 л | 5 | шт |
| 38 | Паста для полировки готовых протезов из нержавеющей сталей, сплавов и пластмасс Паста для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, КХС . Упаковка не менее 100г | 10 | шт |
| 39 | Пластины для изготовления капп для отбеливания Квадратные , размеры 127*127*1,0 мм, не менее 25шт/упак | 5 | шт |
| 40 | Пластмасса беззольная, самотвердеющая, для вкладок Предназначена для моделирования бюгелей, пластин, кламмеров, телескопических коронок, мостов, моделирование при работе с имплантатами, изготовление культевых вкладок. Время затвердевания при 23ºC – 200 секунд Твёрдость по Виккерсу – не менее13.4 Hv Упругость – не менее 60 МПа Усадка после затвердевания (при 23ºC): через 30 минут – не менее 0.05%, через 24 часа – не менее 0.06% Усадка при затвердевании (при 23ºC) – не менее 0.72% Остаток при выгорании (при 700ºC) – 0.067 Упаковка: порошок не менее 100 г±5г и жидкость 100±5 мл | 6 | шт |
| 41 | Пластмасса моделировочная, универсальная, самотвердеющая Применяется при изготовлении временных коронок различными методами работы, включая работу кистью, реставрацию поврежденных базисных протезов, замену выпавшего зуба, краевую подгонку, изготовление индивидуальных слепочных ложек. Упаковка: порошок не менее 250 г и жидкость не менее 260 мл | 4 | шт |
| 42 | Порошок для полировки пластмассовых протезов Упаковка не менее 4кг | 10 | упак |
| 43 | Присадка для керамики Придает керамическим массам пластичность при моделировании. Упаковка не менее 60мл | 10 | шт |
| 44 | Проволока лабораторная Проволока пружинно-твердая 1,0 мм, в катушке, круглая, общей длинной не менее 10 метров | 2 | упак |
| 45 | Проволока для ортодонтических аппаратов Диаметр 0,6 мм (длина не менее 5м) | 5 | шт |
| 46 | Проволока для ортодонтических аппаратов Диаметр 1,0 мм (длина не менее 5м) | 2 | шт |
| 47 | Проволока припоя серебряного Предназначена для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. Проволока представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692±10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа. Выпускается в мотках массой 40 г (±0,4), диаметром 1,0 мм. Комплектуется флюсом (порошок) – не менее 30 г. | 3 | шт |
| 48 | Сплав NiCr (1кг) сплав для металлокерамики. Не должен содержать бериллий. Интервал плавления 1260–1350°С Модуль упругости ~200,000 N/mm² Предварительный нагрев 900-920ºС Твердость не менее (HV) 185 Плотность не более 8.2 g/cm КТР 14.1 Плотность (%) 15 Ni – 62%; Cr – 25%; Mo – 11%; Si – 1,5% | 10 | шт |
| 49 | Сплав для бюгелей (1кг) Твердость (HV) 370;Плотность - 6%, прочность на разрыв - 850 МРА,КТР - 14.4, температура плавки - 1360-1460ºС, предварительный нагрев - 930-950ºС, плотность - 8.35 g/cm³, модуль упругости - 230,000 N/mm² | 10 | шт |
| 50 | Сплав зуботехнический легкоплавкий Предназначен для изготовления моделей и штампов (5 таблеток по не менее 60г) | 5 | упак |
| 51 | Артикуляционный спрей. Окклюзионный спрей, высококачественный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности прилегания коронок к гипсовому штампику. Легко удаляется водой, создавая тонкий слой. Флакон 75±5 мл | 30 | шт |
| 52 | Материал стоматологический супергипс 4 класса повышенной твердости для изготовления моделей полных и частичных несъемных протезов, имплантируемых протезов. Материал характеризуется повышенной механической характеристикой, длительным временем обработки, тиксотропией. Высокая текучесть Твердость - 52 мПа (через 1 час) Твердость - 81 мПа (через 48 часов) Время смешивания - 60 сек Время затвердевания - 14 мин. Уровень расширения менее 0.08% (через 2часа), 0.19% (через 48 часов). Упаковка: 5±0,05 кг | 15 | шт |
| 53 | Материал стоматологический супергипс 3 класс, цвет зеленый, мешок 25 кг Соотношение воды:порошка [мл:г] 30:100 Время заливки [мин] ~ 5-6 Начало твердения (тест Vicat) [мин] 10-12 Расширение при тверденении [%] 0.17 Прочность на сжатие через 1 ч [МПа] 23 Прочность на сжатие после полного высыхания [МПа] 50 | 15 | шт |
| 54 | Жидкость для моделирования дентина и эмали Флакон не менее 50мл (прозрачная) | 15 | шт |
| 55 | Фильцы конусные, фетровые Предназначены для обработки пластмассовых конструкций на шлифмоторе. Размеры: высота не более 30 мм, диаметр не более 20 мм | 50 | шт |
| 56 | Щетка 4-х рядная Применяется для шлифования и полировки зубных протезов из пластмассы и металла. Диаметр не менее 80 мм | 30 | шт |
| 57 | Электроды сварочные комплект Вольфрам 1.0 диам 1мм | 1 | шт |
| 58 | Электрокорунд Цвет белый. Представляет собой кристаллический оксид алюминия, для обработки металлов, удаления оксидной пленки, снятия излишков материала. Цвет белый. Дисперсность 110/250 мкм. Упаковка: не менее 5 кг | 10 | упак |
| 59 | Сепарационная жидкость Применяется при изготовлении базисных протезов, а также для иных работ, где требуется равномерное и чёткое разделение гипса и пластмассы. Можно разбавлять водой 1/2 (50мл жидкости 100мл воды) не теряет своих свойств и качеств. Основной ингридиент - раствор содового альгината. Достаточно нанесение одного слоя. Равномерное распределение сепаратора по обрабатываемой поверхности. Может наносится как на холодную, так и на горячую модель. Упаковка: 500 + 1 мл | 5 | шт |
| 60 | Треггер керамический d=60mm, круглый, с металлическими штифтами не менее 20 штук | 3 | шт |
| 61 | Тигель литейный для установки Хереус, аналог не предусмотрен т.к. в клинике есть действующее оборудование | 1 | шт |
| 62 | Воск литьевой твердый синий Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30°С. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после вплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Диаметр не менее 2,0 мм, упаковка не менее 250г | 3 | шт |
| 63 | Воск литьевой твердый синий Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30°С. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после вплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Диаметр не менее 2,5 мм, упаковка не менее 250г | 3 | шт |
| 64 | Канюли интероральные желтого цвета ( не менее 100шт) | 10 | шт |
| 65 | Проволока для ортодонтических аппаратов Диаметр 0,8 мм, длина не менее 5м | 5 | шт |
| 66 | Кламмер с защитным покрытием ТiN Диаметр от 0,8 до 1,2 мм, длина не менее 25 мм и не более 32 мм (50шт/упак) | 5 | упак |
| 67 | Сопло стуйное Диаметр 1,2 mm | 2 | шт |
| 68 | Ретенции восковые самоклеющиеся с круглыми отверстиями Представляют из себя самоклеющиеся решетки с круглыми отверстиями 2,0мм (не менее 20шт/упак) | 5 | упак |

Согласовано:

Зав. производством ЗТЛ                                                          Яценко Д.В.

РАЗДЕЛ 6. Адрес оказания услуг

| Полное наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Грузополучателя | Адрес оказания услуг |
| --- | --- |
| Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника Адрес: 450097, г. Уфа, ул. Заводская, 15 (347) 253-50-00, факс (347) 253-50-00 (347) 253-44-44 | Доставка и разгрузка товара осуществляется в соответствии со спецификацией транспортом и силами Поставщика по адресу: 450097, г. Уфа, ул. Заводская, 15, 3 этаж, ЗТЛ |

РАЗДЕЛ 7.  ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

Договор  №____

г. Уфа                                                                                                                                            «_____»______________ 2019   г.

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника, в лице директора Дюмеева Рустама Мухаметьяновича,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице ____________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор ( далее Договор), на основании протокола  рассмотрения и оценки заявок по аукциону в электронной форме,  о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Поставщик  обязуется поставить товар,  а  Заказчик оплатить  в количестве, объеме, общем ассортименте, ценах,  в   сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно спецификации (приложение Ф № 1,2 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку товара и определяет его ассортимент, наименование производителя, цены за 1 шт, количество, график поставки, объемы, а также общую стоимость договора.

1.3. Спецификация оформляется по ассортименту и ценам, утвержденным в результате проведенного открытого аукциона в электронной форме Протоколом  Комиссии, в случае с Поставщиком, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме – по согласованной цене, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

2. Цена договора,  порядок расчетов, условия поставки.

2.1. Цена договора.

2.1.1. Цена договора составляет _________________________________________________________________

(сумма прописью)

в том числе за счет источников финансирования / нужное указать/:

| Источники финансирования договора | Сумма по источнику финансирования в рублях |
| --- | --- |

Цена договора формируется путем умножения цены товара, входящей в состав лота за 1 шт или , предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика  в данной поставке. Цена договора включает в себя стоимость всего товара согласно спецификации к договору, упаковки, все погрузочно – разгрузочные работы, транспортирование до места нахождения Заказчика, страхование, риск случайной гибели товара, все обязательные платежи. Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с исполнением договора; цена договора является твердой и может быть изменена только в  соответствии с условиями договора, цена также может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренного договором объемом товара.

2.1.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора имеет право изменить, не более чем на      30 %  количество товара, на поставку  которого заключен договор, при этом цена договора изменяется прямо пропорционально такому количеству. Стороны оформляют дополнительное соглашение по изменению договора при указанных обстоятельствах.

2.1.3. В случае заключения  договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.2. Порядок расчетов:

2.2.1. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика  за фактически поставленный товар.

2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком  после фактической поставки товара Поставщиком  на основании предъявленных Поставщиком следующих документов: товарно – транспортной накладной установленной формы, счета – фактуры, документов, удостоверяющих качество и безопасность поставки товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при необходимости в соответствии с условиями договора).

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств Поставщику по мере поступления денежных средств на расчетный счет в течение 90 (девяноста) дней со дня поставки товара и предоставления документов согласно п. 2.2.3. договора стоимость в счет цены договора.

2.2.5. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов на основании подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон.

2.3.  Условия поставки товара:

2.3.1. Поставщик поставляет товар, согласованный в спецификации по указанному адресу Заказчика:

| Полное наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Грузополучателя. | Адреса поставки товара |
| --- | --- |
| автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника Адрес: 450097, г. Уфа, ул. Заводская, 15 (347) 253-50-00, факс (347) 253-50-00 (347) 253-44-44 | Доставка и разгрузка товара осуществляется в соответствии со спецификацией транспортом и силами Поставщика по адресу: 450097, г. Уфа, ул. Заводская, 15, 3 этаж, ЗТЛ |

З. Срок исполнения договора.

3.1. Срок исполнения договора: с момента подписания договора ежемесяно в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

4. Порядок приемки поставки товара; качество; количество; тара.

4.1. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 – и дней со дня обнаружения недостатков, и не позднее 4 – х месяцев со дня поставки товара, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с  приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены, или отказаться от исполнения договора.

5. Имущественная ответственность.

5.1. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных договором свыше 10 календарных дней от установленных в спецификации сроков, единовременно уплачивает Заказчику  штраф в размере 10% (десять процентов) от цены договора.

5.3. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств.

6. Обеспечение исполнения договора.

6.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в форме, размере, сроке и порядке, установленными документацией  о закупке.

6.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания последнего акта приемки товаров.

6.3. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти стоимости договора, Заказчик и Поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам.

6.4. В случае отказа Поставщика от исполнения договора или  расторжения с ним договора в связи с ненадлежащем исполнением договора, денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

6.5. В случае, если обеспечением исполнения настоящего договора является банковская гарантия, выданная Поставщику в соответствии с требованиями документации о закупке, уплата Заказчику убытков, штрафов, пеней производится гарантом по банковской гарантии. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в случаях установленных документацией о закупке.

7. Расторжение договора.

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями настоящего договора.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем договоре.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.5. Заказчик вправе отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено  нарушение условий настоящего договора, послужившие основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

8.  Прочие условия.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, должна немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления, известить другую сторону о наступлении, продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

8.2. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о таких изменениях другую сторону.

8.3. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты, ИНН, КПП:

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| адрес | 450097, г. Уфа, ул. Заводская, д. 15 |
| ИНН | 0278161120 |
| КПП | 027801001 |
| Расчетный счет | 40601810400003000001 |
| Лицевой счет: | # 32113040040 |
| Получатель | # Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника |
| Банк Получателя | Отделение - НБ Республики Башкортостан г.Уфа |
| БИК | 048073001 |
| телефоны | (347) 253-50-00, 253-44-44 |
| директор | Дюмеев Рустам Мухаметьянович |
| Подпись директора |  |
| Место печати Заказчика |  |

| Поставщик |  |
| --- | --- |
| адрес |  |

Место печати Поставщика

Приложение № 1

к Договору

от "__" __________ 20__ г. № _________________

Спецификация

| № п/п | Полное наименование оборудования (при наличии, с указанием товарного знака) | Код ОКПД | Страна происхождения поставляемого товара, данные документы подтверждающие страну происхождения товара, при наличии такого документа | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., (руб.) | Сумма, (руб.) | Ставка НДС, % | Сумма НДС, (руб.) | Всего, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО: ___________________ (сумма прописью) рублей _____ коп., в том числе НДС _____% ______________ (сумма прописью) рублей _____ коп., в части товаров и работ, облагаемых НДС.

| Заказчик |  |
| --- | --- |

| Поставщик |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

от "__" __________ 20__ г. № _________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Основные требования, технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Требуемые значения |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Поставщик |  |
| --- | --- |

Приложение №1

«Форма запроса на разъяснения положений документации о закупке»

Заказчику [наименование]

- Запрос на разъяснение положений документации о закупке

Прошу разъяснить следующие положения документации о закупке на право заключения договора на [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг], размещенную в [наименование официального сайта, где размещена документация]:

| N | Раздел документации о закупке | Пункт документации о закупке, подлежащий разъяснению | Суть запроса на разъяснение документации о закупке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего заявку] [подпись] [Ф. И. О.]

М. П.

Часть II. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Приложение № 2

Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме

АУКЦИОННАЯ  ЗАЯВКА     от       «_____»_______________ 201_г.

На  участие в аукционе в электронной форме № __________________ от «___» ___________ 2019 года  на оказание услуг ______________________ для нужд Автономного учреждения здравоохранения  Республиканская стоматологическая поликлиника

Участник Закупки_________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки)

в лице ___________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

(далее Участник), изучив  документацию о закупке по  указанному аукциону в электронной форме, в целях заключения договора на оказание услуг ________________  настоящей заявкой заявляет свое согласие исполнить все условия договора и требования Заказчика, и предлагает следующее техническое задание:

| № лота | Наименование услуги | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. |  |

6. Информационная карта Участника:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица |  |
| Сведения об организационно-правовой форме |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес (место нахождения, почтовый адрес, с указанием мунициального района места нахождения) юридического лица |  |
| Контактные телефоны |  |
| Электронный адрес |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ИНН |  |
| ОГРН |  |
| Наименование банка |  |
| Расчетный счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондетский счет |  |
| ФИО директора (полностью), тел. |  |

Приложение к заявке:

__________________________________                  _______	_____________________________

(подпись Участника)                                                      (Ф.И.О., расшифровка подписи)

М.П. (печать Участника)

Приложение № 3 Заказчику: АУЗ РСП г. Уфа РБ Адрес: Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, 15

Согласие участника закупки - субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

Настоящее согласие оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона от                 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»

Ф.И.О.(полностью) ___________________________________________________, проживающий по адресу:_____________________________________________________________
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, сведения о выдаче и органе, выдавшем документ): ___________________________________________________ 
Настоящим предоставляю согласие АУЗ РСП г. Уфа РБ, на обработку своих персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон.

Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется согласно ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных возможна как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

АУЗ РСП г. Уфа РБ вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, включая списки (реестры) и отчетные формы.

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между АУЗ РСП  г. Уфа РБ и третьими лицами.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует постоянно. Мне известно, что настоящее Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время путем направления письменного заявления в адрес Заказчика.

|  | «____» _____________ 201_ г. |
| --- | --- |
|  | ___________/_______________/ (подпись, расшифровка подписи) |