Приложение №5

к Документации

Техническое задание

на закупку реклоузера ПСС-10

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: ОАО Балтачевское «Сельэнерго»

1.2 Предмет закупки: реклоузер ПСС-10.

2. Место и условия поставки.

2.1 Место поставки: склад Покупателя 452980, РБ,  с. Старобалтачево, ул. Гагарина,22

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Наименование ТМЦ и оборудования* | Краткая характеристика и комплектация оборудования** | Ед. изм. | Кол- во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за ед. с НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| 1. | Реклоузер ПСС-10 | Реклоузер ПСС-10. Требуемые технические характеристики и комплектация представлены в опросных листах, приложение к техническому заданию | шт. | 1 | 675 000,00 | 675 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 675 000, 00 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. В стоимость лота должны быть включены расходы на курьерскую доставку первичных документов (счетов-фактур, товарных накладных, обменных писем).

3.2. Оплата за поставленную продукцию производится в течение 15 рабочих дней с момента получения продукции, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных товарных накладных.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросветовом комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.7. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.8. Наличие не менее одного положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих  предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более.

4.9. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (опросные листы). В таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ) и безопасности на поставляемое оборудование;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Спецификация основных комплектующих оборудования (разъединители, вакуумные выключатели, автоматические выключатели, выключатели нагрузки) с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.6. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.7. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 1 к ТЗ (опросные листы), либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.;

5.8. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ

5.9. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.10.Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения;

5.11. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей.

Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 3х лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания Акта сдачи-приемки без замечаний.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного  срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ОАО Балтачевское «Сельэнерго» с представителем участника при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Техническое задание подготовил:

Главный инженер

В.Ф. Хусаенов