## ОЛ ПСС-10
Форма ОЛ утверждена 9 января 2018 года. | Приложение к техническому заданию
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10
на реклоузер - пункт секционирования столбовой ПСС-10 ТУ 3414-001-40244947-2008
Требуемое отметить значком "V". Не нужное отметить значком " - ".
| Количество однотипных ПСС | [15 empty] | (шт.) |  | 1
| Номинальное напряжение, кВ | [14 empty] | 6 (10) |  |  | 10
| Питание собственных нужд | [5 empty] | одностороннее | [11 empty] | - |  |  | двухстороннее | [5 empty] | v
| Рабочие токи (ожидаемый диапазон),А | [17 empty] | 100 |  |  | токи указывать по стороне 6(10) кВ.
| Вид защит | [5 empty] | релейная | [11 empty] | - |  |  | микропроцессорная 2 | [5 empty] | v
| Вектор защит | [5 empty] | ненаправленный | [11 empty] | v |  |  | направленный | [5 empty] | -
| Рабочие уставки: (токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.) | [11 empty] | МТЗ, А/сек |  |  |  | Отсечка, А |  |  |  | Перегрузка, А/сек |  |  | ОЗЗ, А/сек |  |  | ЗМН, кВ/сек
|  |  |  | прямое направление | [8 empty] | v |  |  |  | v |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v
обратное направление1
срабатывание
сигнализация
1 - только для микропроцессорной защиты, при двухстороннем питании, 2 - тип - указать в графе "Доп. требования"
| АПВ:рабочие уставки циклов АПВ,сек | [14 empty] | первый |  |  | - |  |  | второй | [5 empty] | -
| определение места повреждения | [17 empty] | - |  |  | функция АВР | [5 empty] | -
| Вариант установки: | [7 empty] | на 1 опоре | v | [7 empty] | на 2 опорах | - |  |  | расстояние по осям , мм | [5 empty] | -
| тип опоры | [8 empty] | СВ-110
| Длина соединительного кабеля | [16 empty] | L = 2,5 м. | - |  |  |  | другое ( м.) |  |  |  |  | 5
| Обогрев модулей | [10 empty] | низковольтного | [6 empty] | v |  |  | высоковольтного | [5 empty] | -
| Комплект GSM связи3 (GSM модем) | [12 empty] | на ПСС-10 |  |  |  |  | v |  |  | на ПК диспетчера | [5 empty] | -
3- иной вид связи - указать в графе "Дополнительные требования"
[10 empty] | порты связи | RS-485 | [7 empty] | тип GSM модема | SprutNet
Дополнительные услуги и комплектация
| ОПН количество на один ПСС-10 3/6 шт | [6 empty] | 3/6 (шт.) |  |  |  |  | 6
| разъединитель | [5 empty] | (тип/марка) | [5 empty] | - | [12 empty] | (шт.) |  | -
| траверса комплектная | [7 empty] | 1/2 (шт.) |  |  |  | 1 |  | площадка для обслуживания НМ | [12 empty] | -
| Работы: | шеф-монтаж |  |  |  | - |  |  | монтаж |  |  |  | - |  | ПНР РЗиА |  |  |  | - |  |  | организация АРМ | [5 empty] | -
| Условия доставки |  | самовывоз |  |  |  |  | - |  |  |  | со склада Поставщика
|  |  | адрес доставки: |  |  |  |  | 452980, Республика Башкортостан, с. Старобалтачево, ул. Гагарина, 22
| Вид упаковки: |  |  |  | ящик |  |  | v |  |  |  | поддон | [6 empty] | -
| Дополнительные требования | [6 empty] | Корпус ВМ покрыт цинкосодержащей грунтовкой + порошковое покрытие
Комплект рам крепления ВМ, НМ. Выключатель ВБРК-10.
МПЗ: МКЗП-МИКРО. Трансформаторы тока ТВ-И-10.
Изоляторы проходные полимерные ТЦФК.685555.010.
| Организация | [6 empty] | ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
| Объект | [6 empty] | Ф8819 пс. Иликеево
| Ответственный за заполнение опросного листа | [6 empty] | Главный инженер
(должность, телефон, факс, e-mail)
Хусаенов Венер Файзелханович
[8 empty] | (Ф.И.О.) | [16 empty] | подпись