«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»

__________ Мухаметьянов Ф.Г.

Документация о запросе котировок

на поставку автоматических выключателей, корпусов щитов учета КДЕ

с. Кармаскалы 2020 г.

Извещение (информационная карта) о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Форма и способ процедуры закупки | Запрос котировок |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Кармаскалинсксельхозэнерго» (далее – ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго») Место нахождения/почтовый адрес: 453020, Республика Башкортостан, село Кармаскалы, улица Гоголя, 30 Контактное лицо: секретарь закупочной комиссии Тимофеева Наталья Викторовна Телефон: 8(917)807-66-13 E-mail: kse-energo@yandex.ru |
|  | Предмет договора Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Поставка автоматических выключателей, корпусов щитов учета КДЕ Согласно Техническому заданию (приложение № 1 к настоящей Документации). |
|  | Объем поставляемого товара | Содержится в Приложении № 1 к Информационной карте «Техническое задание» настоящей документации. |
|  | Срок поставки товара | Согласно техническому заданию |
|  | Место поставки (передачи) товара | 453020, Республика Башкортостан, село Кармаскалы, улица Гоголя, 30 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 715 972,00 руб. (Семьсот пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 119 328,67 руб. (Сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь рублей 67 копеек) Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. |
|  | Форма оплаты поставленного товара | По безналичному расчету – путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
|  | Сроки оплаты товара | Оплата осуществляется в течение 30 дней со дня поставки товара Покупателю и прохождения входного контроля (для участников относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства: Оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поставки товара Покупателю и прохождения входного контроля). |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Рубль Российской Федерации |
|  | Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе котировок, определении победителя запроса котировок | Заявки участников подаются в электронной форме посредством функционала электронной торговой площадки ООО «БашЗаказ» по адресу в сети Интернет: BashZakaz.ru Для участия в запросе котировок необходимо соответствовать требованиям, установленным данной Документацией проведения запроса котировок. |
|  | Сведения о порядке определении победителя запроса котировок | Победителем запроса котировок признается допущенный участник запроса котировок, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу котировок. Ценовые предложения участников, являющихся плательщиками НДС, и участников, освобожденных от уплаты НДС (применяющих упрощенную систему налогообложения), приводятся к единому базису сравнения, то есть, сравнение ценовых предложений участников осуществляется без НДС. Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении. |
|  | Дата начала и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, место и порядок их подачи участниками | Начиная с даты размещения настоящего Извещения и Документации по запросу котировок на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), в порядке и в соответствии с Документацией проведения запроса котировок, в срок не позднее 06.10.2020 г. 11 час.00 мин. (по Уфимскому времени). Заявки участников подаются в электронной форме посредством функционала электронной торговой площадки ООО «БашЗаказ» по адресу в сети Интернет: BashZakaz.ru |
|  | Сведения о возможности внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса котировок | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию, в срок не позднее даты окончания подачи заявок |
|  | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок | 11:00 (время Уфимское) 06.10.2020 г. |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок | Не позднее 17:00 (время местное) 06.11.2020. |
|  | Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки | Не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется. |
|  | Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки | Предусмотрено, по решению закупочной комиссии |
|  | Информация о минимальном сроке действия заявки на участие в запросе котировок | Подаваемая заявка на участие в запросе цен должна иметь правовой статус оферты и действовать 60 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Срок заключения договора | Договор по итогам проведения запроса котировок должен быть заключен с победителем запроса котировок не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней, после размещения протокола подведения итогов запроса котировок, после размещения протокола подведения итогов запроса котировок в ЕИС. |

1. Общие требования, предъявляемые к участникам размещения заказа.

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства – декларируется в котировочной Заявке;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие – декларируется в котировочной Заявке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие процедуре закупки не принято – декларируется в котировочной Заявке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» – декларируется в котировочной Заявке;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – декларируется в котировочной Заявке;

6) отсутствие у участника закупки и Заказчиком конфликта интересов – декларируется в котировочной Заявке;

7) участник закупки не является офшорной компанией– декларируется в котировочной Заявке.

8) документы, копии документов, подтверждающие обладание участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в связи с исполнением договора Общество приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда права на результаты интеллектуальной деятельности возникают впервые в результате исполнения участником договора, подлежащего заключению по результатам закупки).

9) в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождении я, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен приоритет товарам российского происхождения по отношении к товарам, происходящим из иностранного государства. Участника закупки относят к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

10) согласие с редакцией проекта договора – декларируется в котировочной Заявке.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Документы, прилагаемые к котировочной заявке на участие:

1. Котировочная заявка (форма №1).

2. Таблица цен котировочной заявки (форма №2).

3. Техническое предложение (Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии.)

4. Анкета Участника закупки (форма №3).

5 Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней (В случае, если в данной справке указано, что участник закупки имеет задолженность, то к заявке в обязательном порядке прилагается бухгалтерский баланс за последний отчетный период, принятый налоговым органом. К бухгалтерскому балансу, представленному в налоговый орган в электронной форме в обязательном порядке должно прилагаться извещение (действующая форма по КНД). Бухгалтерский баланс, представленный в налоговый орган на бумажном носителе в обязательном порядке должен содержать отметку налогового органа о принятии. Коме того, к заявке обязательном порядке должна быть приложена справка (действующая форма по КНД), включающая в себя указанную задолженность);

6. Полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения извещения в ЕИС о проведении Запроса котировок оригинал или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

7. Копии учредительных документов Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).

8. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

9. Копия свидетельства о государственной регистрации;

10 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (подачу заявки на участие в закупке, заключение договора и др.) от имени участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель)). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. В случае если предоставляется доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежат предоставлению первоначальные доверенности.

11. Письменное согласие на обработку персональных данных (предоставляется при наличии в составе заявки персональных данных физических лиц).

12. Техническое предложение.

13. Документы, копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки специальным требованиям  (если применимо)

приложение № 1

к Документации о запросе котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки товара: 453020, Республика Башкортостан, село Кармаскалы, улица Гоголя, 30

Срок поставки товара: В течении 10 рабочих дней с даты заключения договора. Разовая поставка.

Перечень электрооборудования:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит монтажный ЩМП 02 IP54 250х300х155 | шт. | 100 |
| 2 | Щит учёта электроэнергии КДЕ-3 | шт. | 200 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3р 25А(С) | шт. | 300 |

Характеристики:

Щит монтажный (Щит монтажный ЩМП 02 250х300х155)

| № п\п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Тип изделия | Щит монтажный |
|  | Монтажная панель | Наличие |
|  | Материал изделия: | Металл |
|  | Степень защиты: | IP54 |
|  | Наличие замка: | Есть |
|  | Наличие окна: | Нет |
|  | Материал замка и язычка замка: | металл |
|  | Количество вводов | 3 отверстий D30 мм (снизу) |
|  | Исполнение: | Готовый |
|  | Комплектность: | Готовый |
|  | Цвет: | Серый |
|  | Габариты: | (250*300*155) |
|  | Способ монтажа: | Накладной |
|  | Климатическое исполнение, не хуже | У2 |

Автоматический выключатель 3р 25А:

| № п\п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество полюсов | 3 |
|  | Номинальный ток In, A | 25 |
|  | Монтажная опора | DIN рейка |
|  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  | Номинальная отключающая способность, кA | 4,5 |
|  | Тип расцепления | С |
|  | Род тока | переменный |

Щит учёта электроэнергии КДЕ-3

Шкаф для электросчетчиков.

Шкаф (бокс) 450х220х170 пластиковый для 3-ф. эл. счетчиков с динрейкой

Крепление электросчетчиков в шкафу должно быть универсальным (на ДИН-рейку) ДИН – рейка входит в комплект Шкафа. Дин рейка металлическая.

Крышка шкафа: Крышка шкафа учета имеет уплотнение с корпусом от попадания осадков. В крышке имеется два прозрачных окошка из прочной небьющейся пластмассы, для контроля снятия показания счетчика.

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: УХЛ1

Диапазон рабочих температур: -50...+60 °C

Материал: ударопрочный полипропилен с морозостойкими присадками, антипиреном.

Предусмотрены специальные места для установки пломб на окошки и крышку.

Шкаф учета электроэнергии с возможностью крепления к фасаду здания: комплект крепежа входит в состав корпуса.

В комплект крепления входят: Пластина металлическая (оцинкованный метал)-2шт Размер 240мм *34 мм*2мм. Набор крепежа для КДЕ-3: - винт 5*20; - шайба-4шт; - гайка-4 шт; - винт 5*20, - шайба-4шт; - гайка-4 шт; Шкаф учета электроэнергии универсальный (КДЕ-3)

Требования к поставляемому Товару

1. Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, что должно быть подтверждено соответствующими документами производителя, техническим паспортом и иными предусмотренными документами при каждой поставке товара.

2 Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в эксплуатации. Приборы учета должны быть не ранее 2020г. выпуска.

3. Поставщик должен указать в заявке производителя каждого наименования продукции.

4. Поставляемый товар при отгрузке должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данному товару.

5. В состав заявки включаются сертификат качества товара и паспорта качества завода изготовителя.

7. Гарантийные обязательства – на 3 года с даты передачи Товара.

Условия поставки:

1. Доставка товара осуществляется транспортом, силами и за счет Поставщика.

2. Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

Форма № 1

На бланке организации [для юридических лиц]

- В комиссию по закупкам

- ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»

Дата, исх. Номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Договора на _____________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________

- (наименование Участника закупки)

- изучив извещение о проведении Запроса котировок, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в Запросе котировок.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем Запроса котировок, и получения от ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» проекта Договора, составленного путем включения условий исполнения Договора, предложенных нами в настоящей Заявке, в проект Договора, прилагаемый к закупочной документации, предоставить в ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» подписанный Договор в срок, не позднее 10 дней, после размещения протокола подведения итогов запроса котировок.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями Договора.

Мы предлагаем заключить Договор

___________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемой продукции (работ, услуг)

на условиях и в соответствии с техническим заданием запроса котировок, на общую сумму:

| 1 | Цена договора без учета НДС, руб. * | Указать цифрами и прописью |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сумма НДС, руб. | Указать цифрами и прописью |
| 3 | Цена договора с учетом НДС, руб. | Указать цифрами и прописью |

* Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) указывается итоговая сумма по строке 1, строка 2,3 не заполняется.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ____________________________________________________

Оплата за поставку Товара, выполненные работы осуществляется _____________________________________________________

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________________________________________

- (наименование Участника закупки)

правомочно заключать договор, не находится в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

в отношении __________________________________________________________________

- (наименование Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов __________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

отсутствует у ______________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

конфликт с ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»;

участник закупки не является офшорной компанией.

_________________________________________________________ подтверждает свое согласие                                         (наименование Участника закупки)

на заключение договора в полном соответствии с приложенной формой Договора, являющегося неотъемлемой частью Запроса котировок.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

К настоящей заявке прилагаются документы на _________ листах.

Руководитель организации [для юридических лиц]	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]	                    _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Инструкция по заполнению формы:

- Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник закупки присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник закупки должен указать стоимость продукции цифрами и прописью, в рублях.

- Участник закупки должен указать срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Участник закупки должен указать сроки оплаты за поставку Товара, выполненные работы.

- Участник закупки должен указать срок действия оферты.

Форма № 2

На бланке организации [для юридических лиц]

- В комиссию по закупкам

- ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

Наименование и адрес Участника запроса котировок: ____________________________

| № п/п | Наименование позиции товара, работы, услуги | Страна происхождения товара [заполняется только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира] | Марка, Произво-дитель | Ед. изм. | Цена одной единицы товара, работы, услуги, руб. без НДС | НДС, % | Цена одной единицы товара, работы, услуги, руб. с НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции товара, работы, услуги, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х |  | х | х | х | х | х |  |

Руководитель организации [для юридических лиц]	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Инструкция по заполнению формы:

Участник в обязательном порядке приводит сводную таблицу стоимости поставляемой продукции

Форма № 3

На бланке организации [для юридических лиц]

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | [Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные]. |
| 2. | Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | [Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом]. |
| 3. | Почтовый адрес | [В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки]. |
| 4. | Контактное лицо | [В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.:ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail]. |
| 5. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия, номер, регистрационный номер, кем и когда выдано) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (серия, номер, регистрационный номер, кем и когда выдано) | [В данном разделе Участник закупки указывает Свидетельство о государственной регистрации в соответствии с регистрационными документами]. |
| 6 | ИНН / КПП (для юридических лиц) ИНН (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) | [В данном разделе Участник закупки указывает ИНН/КПП в соответствии с регистрационными документами]. |
| 7 | Код по ОКПО | [В данном разделе Участник закупки указывает код по ОКПО]. |
| 8 | Код по ОКОПФ | [В данном разделе Участник закупки указывает код по ОКОПФ]. |
| 9 | Банковские реквизиты: | [В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты, которые будут использованы при заключении договора]. |
| 10 | Номер контактного телефона (с указанием кода города), контактное лицо | [В данном разделе Участник закупки указывает контактные данные]. |
| 11 | Номер факса (с указанием кода города) | [В данном разделе Участник закупки указывает факс]. |
| 12 | Адрес электронной почты участника, предназначенный для направления ему организатором закупки запросов, уведомлений, писем и других документов в соответствии с документацией о закупке (указывается в случае приема заявок на участие в закупке в конвертах) | [В данном разделе Участник закупки указывает электронную почту]. |
| 13 | Должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника | [В данном разделе Участник закупки указывает руководителя предприятия Участника]. |
| 14 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени участника | [В данном разделе Участник закупки указывает лицо от которого будет заключатся договор]. |
| 15 | Наименование документа (при необходимости – его номер и дата), на основании которого лицо, указанное в пункте 12, осуществляет заключение договора | [В данном разделе Участник закупки указывает документ основание]. |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации [для юридических лиц]	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №_______

с.Кармаскалы							                 	  «__»______ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кармаскалинсксельхозэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мухаметьянов Ф.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  							, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 						, действующего на основании 			, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго», законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения запроса котировок (протокол № ______ от «___» ____ 2020 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно оплатить товар в наименовании и количестве, указанный в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Наименование, количество, характеристика, ассортимент, цены поставляемого товара, определяются сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Место передачи (поставки) товара: 453020, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гоголя,30.

  - Срок поставки товара в течении ________ дней от даты заключения договора.

  - Поставка товара может производиться путем:

1.  отгрузка а/м транспортом в адрес грузополучателя по реквизитам, указанным в спецификации к настоящему договору;

2. с привлечением сторонней транспортной организации, при этом Поставщик обязуется заключить от своего имени договор на загрузку товара, перевозку товара, разгрузку товара, обеспечить отправку товара, оплатить услуги по загрузке, доставке, разгрузке транспортной организации.

  - Товар, указанный в спецификации, должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, и соответствовать требованиям ГОСТ Р, иметь сертификат соответствия. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение. Срок гарантии качества товара составляет________________ с момента передачи товара.

  - Право собственности на товар переходит в момент приемки товара. Риск случайной гибели или порчи до передачи товара несет Поставщик.

  - Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком в течение пяти рабочих дней на основании письменной претензии Покупателя. Претензия по количеству или качеству должна быть направлена в адрес Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Товара, по реквизитам, указанным Покупателем. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подписана уполномоченными лицами и подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

  - Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Покупателю все принадлежности этого товара,  относящиеся к нему документы (паспорт на товар, результаты испытаний и т.п.), подтверждающие его качество и необходимые при использовании товара по его назначению, а также все иные документы, необходимость предоставления которых вытекает из требований нормативных актов, действующих на территории РФ или из соглашений сторон.

  - Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю или его уполномоченному представителю по акту приёмки (товарной накладной, товарно-транспортной накладной). Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента фактической передачи товара Покупателю.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет _________ рублей (_____________) Цена договора включает в себя стоимость товара, НДС, расходы по доставке, транспортировке, маркировке, погрузке и иные обязательные платежи.

  - Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета.

  - Оплата производится в течение ____________ дней со дня получения товара.

  - Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Ни одна сторона не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

  - Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются действующим  законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по Соглашению сторон.

  - В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором, или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по договору, стороны принимают все меры по их разрешению путем переговоров.

  - Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение установленных сроков, указанных в п.2.2 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от суммы договора.

5.3. При нарушении Поставщиком договорных обязательств, он  уплачивает Покупателю, помимо штрафа, также неустойку. Неустойка исчисляется   за  каждый  день   просрочки   исполнения   обязательства, предусмотренного   договором, начиная  со  дня,  следующего  после   дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Размер  такой  неустойки  составляет 1/300 действующей на день  неуплаты   неустойки      ставки   рефинансирования Центрального   банка   Российской   Федерации.

5.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору Поставщик возмещает Покупателю непокрытые штрафом и неустойкой убытки, включая упущенную выгоду.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до надлежащего  исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2.  В случае изменения местонахождения,  наименования, банковских реквизитов  одной из сторон настоящего договора такая сторона обязана в течение 20 (двадцати) дней с момента изменения письменно известить об этом другую сторону.

6.3.   Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой стороны, и имеют одинаковую юридическую силу.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

7.1. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Приложение

- Спецификация.

- Техническое задание с опросными листами.

- Акт приема-передачи товара.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Покупатель ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» 453020, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гоголя,30 ИНН/КПП 0229008867/022901001 ОГРН 1020200975354 Р/счет 40702810362190000195 БИК 048073934 К/с 30101810200000000934 в АО «Россельхозбанк» г.Уфа тел.8(34765) 2-18-22 Директор ______________ (Мухаметьянов Ф.Г.) | Поставщик ______________ (______________) |
| --- | --- |

Спецификация

К договору поставки №_________ от «___» ___________2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кармаскалинсксельхозэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мухаметьянов Ф.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  							, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 						, действующего на основании 			, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

  - В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

| № п/п | Наименование товара |  | Марка | Производитель | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед-цу, руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого, без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |

Стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет  ______________________(сумма прописью)_____ рублей, в  том числе НДС (%) _______________ (сумма прописью)_____ рублей.

1.2.Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 2020 г.

2.	Условия поставки Товара.

2.1.	Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром:

-   оригинал товарной накладной;

-   паспорт,

копии сертификатов,

- руководство по эксплуатации и монтажу на русском языке;

- техническую документацию и руководства пользователя, предусмотренные производителем оборудования;

2.2.	Место передачи Товара грузополучателю: 453020, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гоголя,30

2.3.	Доставка Товара производится автотранспортом поставщика до склада покупателя с учётом всех расходов и рисков по доставке по следующим отгрузочным реквизитам: 453020, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Гоголя,30

2.4.	Порядок оплаты транспортных расходов:

расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.

| Покупатель ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» Директор ______________ (Мухаметьянов Ф.Г.) | Поставщик ______________ (______________) |
| --- | --- |

«Покупатель»

___________________  Мухаметьянов Ф.Г.

м.п.

- К договору поставки №_________ от «___» ___________2020 г.

- Техническое задание

| Покупатель ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» Директор ______________ (Мухаметьянов Ф.Г.) | Поставщик Руководитель ______________ (______________) |
| --- | --- |

## ФОРМА

## А К Т

приема-передачи

| с. Кармаскалы |  | «____» _______2020г. |
| --- | --- | --- |

ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице его директора Мухаметьянова Фаниса Гильмутдиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что согласно договора ___________________________________ (предмет договора) от «__» __________2020 г. № _____________ Поставщик поставил товар в соответствии с Договором, а Покупатель принял товар: __________________________________

_______________________________________________________________________

Стороны удостоверяют, что товар Поставщиком поставлен надлежащим образом, в полном объеме и в срок, установленный договором. Стороны претензий друг к другу не имеют (либо указываются сведения о нарушении Подрядчиком условий Договора, в том числе, срока поставки товара и т.п.).

Фактическое количество и качество поставленного товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора (в случае несоответствия указать)___________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Итого к оплате по Акту _______________ (прописью) рублей, включая НДС (__%) в размере _______________________________ (прописью) рублей.

| от Покупателя ________________ | от Поставщика _________________ |
| --- | --- |
| «_____» ____ 2020 г. | «_____» _____ 2020 г. |

| Покупатель ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» Директор ______________ (Мухаметьянов Ф.Г.) | Поставщик Руководитель ______________ (______________) |
| --- | --- |