## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"
_____________________ Г.В.Лашина
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
На капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж АПС и СОУЭ
Демонтаж
1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-34А-03 | 1 шт. | 234 | ТЕРм10-08-002-02
2 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИПР 513-3АМ | 1 шт. | 23 | ТЕРм08-01-081-01
3 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 Маяк-24-3М | 1 шт. | 21 | ТЕРм08-01-081-02
4 | Транспарант световой (табло) "ВЫХОД" + "Стрелка влево" | 1 шт. | 39 36+3 | ТЕРм10-04-101-15
5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 14 1400/100 | ТЕРм08-02-390-01
6 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 18,7 1870/100 | ТЕРм10-01-055-02
Монтажные работы
7 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей С2000-М | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-02
8 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей С2000-БКИ | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-02
9 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-КДЛ | 1 шт. | 4 | ТЕРм10-08-001-09
10 | Прибор ОПС на 4 луча С2000-СП2 исп.02 | 1 шт. | 3 | ТЕРм10-08-001-08
11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-12
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-34А-03 | 1 шт. | 234 | ТЕРм10-08-002-02
13 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИПР 513-3АМ | 1 шт. | 23 | ТЕРм08-01-081-01
14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 Маяк-24-3М | 1 шт. | 21 | ТЕРм08-01-081-02
15 | Транспарант световой (табло) "ВЫХОД" + "Стрелка влево" | 1 шт. | 39 36+3 | ТЕРм10-04-101-15
16 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 БРИЗ | 1 шт. | 26 | ТЕРм10-08-001-13
17 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 МПН | 1 шт. | 60 | ТЕРм10-08-001-13
18 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП-24 исп.50+РИП-24 исп.56 | 1 шт. | 4 2+2 | ТЕРм10-02-016-06
19 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. | 12 4+4+4 | ТЕРм08-01-121-01
20 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная БРО Рупор-300+Рупор-300-МК | 1 шт. | 6 2+4 | ТЕРм10-04-100-09
21 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 80 60+11+9 | ТЕРм10-04-101-07
22 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0.01 | ТЕРм08-03-593-09
23 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная КМ-О | 1 шт. | 60 | ТЕРм10-04-066-04
24 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 15,5 (1400+150)/100 | ТЕРм08-02-390-01
25 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 18 1800/100 | ТЕРм08-02-399-01
26 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 3,2 320/100 | ТЕРм08-10-010-01
27 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 3.2 | ТЕРм08-02-148-01
28 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 23.4 | ТЕРм10-01-055-02
29 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 3,2 320/100 | ТЕР46-03-009-03
30 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 320 | ТЕРм08-02-155-01
Раздел 2. ПНР
31 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | 1 система | 1 | ТЕРп02-01-001-11
32 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | 1 канал | 97 | ТЕРп02-01-001-12
33 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1 | ТЕРп02-01-002-03
Раздел 3. Оборудование и материалы
34 | Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-М | шт | 1 | Цена поставки
35 | Блок индикации и управления С2000-БКИ | шт | 1 | Цена поставки
36 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 4 | Цена поставки
37 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 | шт | 3 | Цена поставки
38 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 1 | Цена поставки
39 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А-03 | шт | 234 | Цена поставки
40 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт | 23 | Цена поставки
41 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт | 21 | Цена поставки
42 | Оповещатель охранно-пожарный световой табло ВЫХОД "Молния-12В" | шт | 36 | Цена поставки
43 | Оповещатель охранно-пожарный световой табло Стрелка влево "Молния-12В" | шт | 3 | Цена поставки
44 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 26 | Цена поставки
45 | Модуль подключения нагрузки | шт | 60 | Цена поставки
46 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.50 | шт | 2 | Цена поставки
47 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.56 | шт | 2 | Цена поставки
48 | Аккумулятор Delta 12В 7А/ч | шт | 4 | Цена поставки
49 | Аккумулятор Delta 12В 17А/ч | шт | 4 | Цена поставки
50 | Аккумулятор Delta 12В 26 А/ч | шт | 4 | Цена поставки
51 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт | 2 | Цена поставки
52 | Модуль контроля линии оповещения Рупор-30-МК | шт | 4 | Цена поставки
53 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-03 | шт | 60 | Цена поставки
54 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10 | шт | 11 | Цена поставки
55 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06 | шт | 9 | Цена поставки
56 | Светильник аварийного освещения ML-1112-80 LED 3.3 | шт. | 1 | Цена поставки
57 | Коробка огнестойкая КМ-О (4к) | шт | 60 | Цена поставки
58 | Кабель-канал ПВХ 20х10 | м | 1400 | Цена поставки
59 | Кабель-канал ПВХ 40х25 | м | 150 | Цена поставки
60 | Гофротруба ПВХ нг D=20мм | м | 320 | Цена поставки
61 | Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 3390 | Цена поставки
62 | Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 2х0,75 | м | 280 | Цена поставки
63 | Кабель симметричной парной скрутки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 710 | Цена поставки
64 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 80 | Цена поставки
65 | Пена огнестойкая монтажная Prof 45+ Fireprоof (45л) | шт | 6 | Цена поставки
Резерв
66 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А-03 | шт | 24 | Цена поставки
67 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт | 3 | Цена поставки
68 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт | 4 | Цена поставки
69 | Оповещатель охранно-пожарный световой табло ВЫХОД "Молния-12В" | шт | 4 | Цена поставки
70 | Оповещатель охранно-пожарный световой табло Стрелка влево "Молния-12В" | шт | 1 | Цена поставки
71 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-03 | шт | 6 | Цена поставки
72 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10 | шт | 2 | Цена поставки
73 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06 | шт | 1 | Цена поставки
Составил: _______________Р.Ш.Саяхов