**Муниципальное унитарное предприятие**

**«Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан**

 **Утверждаю:**

**Исполняющий обязанности директора**

**МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Р. Дзиневский**

 **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № 49**

**на право заключения договора**

**на поставку железобетонных изделий и товарного бетона**

**Разработал:**

Специалист по закупкам

Синковер Е.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нефтекамск

2021 год

**Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки**

**(далее – Техническое задание)**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  Наименование объекта закупки | Поставка ЖБИ и товарного бетона согласно прилагаемой спецификации |
| 2. | Количество объекта закупки | Согласно прилагаемой спецификации |
| 3. | Начальная (максимальная)цена договора | **14 666 878 руб. с НДС.**Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на погрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 4. | Место поставки товара | Республика Башкортостан**, г. Нефтекамск, ул.Декабристов , ж/дом строит.номер №22** |
| 5. | Сроки (график) поставки товара | С момента заключения Договора по 30.06.2021г. по предварительным заявкам Заказчика.  |
| 6. | Назначение и цели использования товара | Для нужд МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ, строящийся объект: «Жилой дом №22» |
| 7. | Условия и порядок поставки товара | Товар должен поставляться в соответствии с установленными требованиями, обеспечивающими его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах.Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством. Качество поставляемого товара должно соответствовать характеристикам настоящего описания объекта закупки. Товар несоответствующий обязательным требованиям считается не поставленным.**Доставка товара производится следующим образом**:**Отгрузка** **ЖБИ**- самовывоз Заказчика в пределах 15 км. от г.Нефтекамск; **Поставка товарного бетона** – автобетоносмесителями Поставщика до объекта Заказчика. Отгрузка бетона осуществляется по предварительным заявкам Заказчика. |
| 8. | Требования к качеству товара | Поставляемые железобетонные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 9561-91и документам о качестве.Качество поставляемого бетона должно соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-94 и документам о качестве.**Завод- изготовитель должен иметь аккредитованную лабораторию и гарантировать качество поставляемых им ЖБ –изделий**. Весь предложенный к поставке объем товара должен быть новым, не контрафактным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением; товар не должен иметь дефектов, связанных с качеством изготовления, либо появляющихся в результате действия при упущении Поставщика при транспортировке. Замена бракованного товара осуществляется за счет и транспортом Поставщика.  |
| 9. | Требования к техническимхарактеристикам товара | Весь товар должен соответствовать требованиям серий и ГОСТов, указанных в прилагаемой спецификации; также согласно чертежам и комплектовочной ведомости, прилагаемым к данному техническому заданию. Требования к бетону также указаны в спецификации к данному техническому заданию. |
| 10. | Требования к отгрузке товара | 1.Поставляемые ЖБИ должны быть промаркированы. Маркировка железобетонных изделий– по ГОСТ 13015-2012. Маркировочные данные должны быть нанесены на боковые поверхности изделий и должны содержать: марку конструкции; товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя; штамп отдела технического контроля; дату изготовления конструкции; величину массы конструкции (для конструкций, масса которых превышает 0,5 т). Поставляемый товар должен соответствовать паспортным данным. Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение изделий должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.**Отгрузку ЖБИ, указанных в прилагаемой спецификации, производить только при достижении ими отпускной прочности 100%.** Погрузка поставляемого товара осуществляется Поставщиком за свой счет. Разгрузка силами Заказчика.2.Транспортирование бетона должно отвечать требованиям ГОСТ 7473-2010. Поставщик должен доставить бетон до объекта автобетоносмесителями вместимостью не менее 7м3.  Погрузка и разгрузка осуществляется Поставщиком за свой счет. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна превышать время сохранности ее свойств, указанных в данном техническом задании.Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора. В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается. |
| 11. | Требования по передаче технических и иных документов | С товаром должны передаваться Заказчику все необходимые документы, паспорта качества, сопроводительная документация.**На каждую партию изделий и бетона предоставляется паспорт качества с подписью и печатью (штампом) ОТК завода-изготовителя.**Поставщик должен предоставить протокол соответствия материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей требованиям радиационной безопасности, выданный аккредитованной лабораторией.**Бухгалтерские документы на отгруженный бетон и ЖБИ Поставщик выставляет еженедельно.**В первой части заявки на участие в ЭА участник должен приложить копию документа, подтверждающего аккредитацию испытательной лаборатории завода- изготовителя**.** |

Спецификация:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект закупки  | ед.изм. | Количество | Нормативная документация, конкретные технические характеристики  |
| 1 | Сваи С 90.30-8у  | шт | 262,00 | С.1.0114.1-10 в.1, изготовить длиной 8700 ммБетон B25,W6, F100 |
| 2 | Сваи С 100.30-8у  | шт | 285,00 | С.1.0114.1-10 в.1, изготовить длиной 9400 ммБетон B25,W6, F100 |
| 3 | Фундаментная балка ФБ1 | шт | 2,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 4 | Фундаментная балка ФБ2 | шт | 14,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 5 | Фундаментная балка ФБ3 | шт | 8,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 6 | Фундаментная балка ФБ4 | шт | 2,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 7 | Фундаментная балка ФБ5 | шт | 6,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 8 | Фундаментная балка ФБ6 | шт | 6,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 9 | Фундаментная балка ФБ7 | шт | 4,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 10 | Фундаментная балка ФБ8 | шт | 2,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 11 | Фундаментная балка ФБ9 | шт | 8,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 12 | Фундаментная балка ФБ10 | шт | 18,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 13 | Фундаментная балка ФБ11 | шт | 8,00 | С.1.015.1-1.95 |
| 14 | Подколонник ПК-1 | шт | 84,00 | Согласно прилагаемым чертежам, л.26 |
| 15 | Подколонник ПК-2 | шт | 8,00 | Согласно прилагаемым чертежам, л.27 |
| 16 | Подколонник ПК-3 | шт | 4,00 | Согласно прилагаемым чертежам, л.28 |
| 17 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 24-4-6 | шт | 67,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 18 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 12-4-6 | шт | 75,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 19 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 9-4-6 | шт | 74,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 20 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 12-4-3 | шт | 128,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 21 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 9-3-6 | шт | 16,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 22 | Фундаментные блоки стеновые ФБС 12-6-3 | шт | 16,00 | ГОСТ 13579-78\* |
| 23 | Панель шахты ПШЛ-1 | шт | 4,00 | 20-1016-КЖ5.И-01 |
| 24 | Панель шахты ПШЛ-2 | шт | 8,00 | 20-1016-КЖ5.И-03 |
| 25 | Панель шахты ПШЛ-3 | шт | 4,00 | 20-1016-КЖ5.И-05 |
| 26 | Бетон М 150 (В10 F50 W4) | м3 | 22,00 | ГОСТ 26633-2015Назначение: подготовка фундамента, заливка ростверка, подготовка полов техподпольяКрупный заполнитель: ОПГСКласс прочности на сжатие: не менее В10.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F50.Плотность: не менее 2400кг/м3 |
| 27 | Бетон М 150 (В12,5 F50 W4) | м3 | 43,00 | ГОСТ 26633-2015Назначение: подготовка полов техподпольяКрупный заполнитель: ОПГСКласс прочности на сжатие: не менее В15.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F50.Плотность: не менее 2400кг/м3 |
| 28 | Бетон М 200 (В15 F50 W4) | м3 | 54,00 | ГОСТ 26633-2015Назначение: подготовка полов техподпольяКрупный заполнитель: ОПГСКласс прочности на сжатие: не менее В15.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F50.Плотность: не менее 2400кг/м3 |
| 29 | Бетон М 250 (В20 F100 W4) | м3 | 313,00 | ГОСТ 26633-2015Назначение: заливка ростверкаКрупный заполнитель: гравий фр.5-20Класс прочности на сжатие: не менее В20.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F100.Плотность: не менее 2400кг/м3 |
| 30 | Бетон М 350 (В25 F150 W4) | м3 | 85,00 | ГОСТ 26633-2015 Назначение: подготовка основания для подколонников. Крупный заполнитель: щебень фракции 5-20мм.Класс прочности на сжатие: не менее В25.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F150.Плотность: не менее 2400кг/м3 |
| 31 | Бетон М 400 (В30 F75 W4) | м3 | 58,00 | ГОСТ 26633-2015 Назначение: замоноличивание ригелей, стыков колонн и пр.Крупный заполнитель: щебень фракции 5-20мм.Класс прочности на сжатие: не менее В30.Марка по водонепроницаемости: не менее W4.Марка по морозостойкости: не менее F75.Плотность: не менее 2400кг/м3 |

*\*Ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения или наименование производителя, а также требования о соответствии отдельных материалов и оборудования техническим условиям производителя, являются частью наименования примененной расценки и носят рекомендательный характер.*

|  |
| --- |
| **Раздел №2. Общие сведения** |
| **Законодательное регулирование.**Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работы, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. |
| 1. | **Наименование объекта закупки: Поставка железобетонных изделий и товарного бетона** |
| 2. | Информация о заказчике и уполномоченном органе: |
| 2.1. | Заказчик | Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» Республики БашкортостанМестонахождение: 452688, РБ г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д.3Почтовый адрес: 452688, РБ г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д.3Адрес электронной почты: nsz.zakupki@yandex.ruОтветственное должностное лицо заказчика: **Фаррахова Гульназ Рашитовна, номер контактного телефона: +7 (34783) 5-73-64,**Синковер Елена Юрьевна, номер контактного телефона: +7 (34783) 3-42-84 |
| 3. | **Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** Электронная торговая площадка BashZakaz.ru: [https://bashzakaz.ru](https://bashzakaz.ru/) |
| 4. | **Описание объекта закупки:**  |
| Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), информация о количестве товара (объеме работ, услуг) и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара (работ, услуг) установленным заказчиком требованиям, приведены в Разделе №1 «Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации об электронном аукционе. |
| 5. | **Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:** |
|  | Требования к месту доставки товара, месту выполнения работы или оказания услуги, сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, требования к гарантийному сроку товара, и объему предоставления гарантий его качества и иные условия исполнения договора приведены в «Проекте договора» (далее – контракт) настоящей документации об электронном аукционе. |
| 6. | Начальная (максимальная) цена договора | **14666878 рублей 00 коп, в т.ч. НДС 20%** |
| 6.1. | Источник финансирования | - за счет собственных средств МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ |
| 7. | Обоснование начальной максимальной цены  | 1. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены договора в Приложении №1 к Разделу №2 «Общие сведения».

Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 8. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 27 статьи 3.2 Федерального закона | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 0,5**%** начальной (максимальной) цены договора и предоставляется участником закупки в виде денежных средств, что составляет  **73 334 (Семьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 39 копеек.**Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе |
| 9. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | 1.Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 **%** начальной (максимальной) цены договора, что составляет **733343 (Семьсот тридцать три тысячи триста сорок три) рубля 90 коп. НДС не облагается.**2. Срок предоставления – до момента подписания договора.3. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и указывается в п. 10 «Проекта договора»Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета договора и ссылки на протоколы, составленные в ходе проведения торгов как основание заключения договора. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.5. В случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в подпункте 1 настоящего пункта документации об электронном аукционе, по следующим реквизитам:Получатель:**Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан****ИНН 0264012190 / КПП 026401001**1. **Расчетный счет: 40702810000250000338**
2. **к\счет 30101810300000000928**
3. **Банк: Филиал БАНКА ГПБ (АО) в г. Уфе г. Уфа**
4. **БИК 048073928**

**Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта эл. Аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на поставку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".****(***указать № аукциона в ЕИС***)** Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по такому договору в срок указанный в п.10.4 Проекта договора.6. Договор заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, банковской гарантии выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет в размере обеспечения исполнения договора, установленном в подпункте 1 настоящего пункта документации об электронном аукционе. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора |
| 10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 12 | Заключение договора по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме | Договор по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. В случае если процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку подана (допущена к участию) единственная заявка при заключении договора Заказчик вправе обратиться к победителю с предложением о снижении цены договора. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, объем работы или услуги. Цена единицы товара (работы, услуги) в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником, с которым заключается договор, на количество товара (работ, услуг), установленное в документации о закупке. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора после подведения итогов процедуры закупки.  |
| 13. | Возможность заказчика изменить условия договора | ПРЕДУСМОТРЕНО:Изменение существенных условий договора допускается по соглашению сторон в случаях:- изменения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; - при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;- если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.При заключении договора заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона. |
| 14. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта  | ПРИМЕНЯЕТСЯЗаказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 15. | Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме: | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о закупке. Изменять предмет аукциона не допускается.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.Если изменения внесены в извещение или документацию о закупке позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения указанных изменений в ЕИС до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее 15 дней.Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. |
| 16. | **Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок:** |
| 16.1. | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупки, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта». | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  |
| 16.2. | Организациям инвалидов (предоставляются при условии соответствия статье 29 Федерального закона) Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта». | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  |
| 16.3. | Субъектам малого предпринимательства Социально ориентированным некоммерческим организациям(за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»В аукционе в электронной форме могут принять участие только внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, отнесенные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, Участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |  НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  |
| 16.4 | Привлечение к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (предоставляются при условии соответствия статье 30 Федерального закона). Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлен в Разделе 3. Документации об электронном аукционе. | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 16.5 | Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер (100 млн. рублей), установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 17. | **Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**  |
| 17.1 | Требования к участникам закупки | Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:1) соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настоящего Положения;3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника;5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. |
| 18. | **Требования к содержанию и составу 1- ой части заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению:**Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, который должен содержать:1. Заявку, заполненную в соответствии с рекомендуемой формой (Форма № 1 к настоящей документации), в которой участник закупки:

- дает свое согласие на поставку товара в соответствии с условиями, установленными документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме;- делает свое предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, указывает конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), указывает наименование страны происхождения товара и иные предложения по условиям исполнения Договора. –ПРИМЕНЯЕТСЯ;Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые документы, представленные участником открытого аукциона в электронной форме, могут быть написаны на другом языке, если такие документы сопровождаются точным, заверенным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.Содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть конкретным и не должно допускать двусмысленного толкования, в том числе технических ошибок, опечаток, описок, влекущих за собой неоднозначное понимание положений заявки.  |
| 19. | **Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:**  |
| Предметом закупки является поставка товара.  Участник закупки должен указать в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме конкретные показатели предлагаемого к поставке товара: сведения о наименовании товара, указать его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров в соответствии со значениям, установленными документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме. (Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки ( Техническое задание). Сведения о наименовании товара, содержащие указание на товарные знаки, не должны сопровождаться словами «или эквивалент». Заявка составляется в настоящем времени без использования вспомогательной части (кратких прилагательных - должен, должна, должно и (или) глагольной связки - быть) составных именных (глагольных) сказуемых, без использования сочетания форм сравнительной степени наречий с отрицательной частицей (не менее, не более, не темнее, не хуже, не ранее, не выше, не ниже и т.п.), а также слов «или», знаков «±», не позволяющие однозначно оценить характеристики (показатели) предлагаемого товара. При указании конкретных показателей не допускается некорректное (неполное, неправильное, неточное) указание единиц измерения конкретных показателей и их несоответствие требованиям документации. При указании участником закупки сведений о товаре надлежит указывать точные и достоверные значения показателей, присущих товарам, в соответствии с требованиями, установленным в документации, в виде числовых значений. Участник закупки должен предоставить конкретные показатели товара в сопоставлении со всеми требованиями Заказчика без использования каких-либо сокращений в описании типа: «согласны со всеми требованиями…», «соглашаемся со всеми остальными требованиями …» и т.п.). Конкретные характеристики (показатели) товара предоставляются в отношении каждой позиции товара **Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки ( Техническое задание)** настоящей документации. Если при описании характеристик используется термин «не менее», то Участником должно быть предложено значение равное или превышающее указанное. Если при описании характеристик используется термин «не более», то Участником должно быть предложено значение равное или менее указанного. Если при описании характеристик используется термин «более», то Участником должно быть предложено значение превышающее указанное. Если при описании характеристик используется термин «менее», то Участником должно быть предложено значение менее указанного. Если при описании характеристик используется значение показателя со знаком «±», «+/-», «-» то Участником должно быть предложено конкретное значение.В случае, если для показателя товара производителем товара и/или нормативными документами установлены интервал значений (открытый или закрытый) и/или допустимая погрешность, следует указывать значения таких показателей товаров с учетом требований (сведений) производителей товаров и/или нормативных документов. Участник закупки должен указать в заявке на участие наименование страны происхождения товара, предлагаемого к поставке. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанной в заявке на участие в закупке.При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие не должна содержать любых сокращений слов, за исключением, когда такие сокращения в данном случае использованы в документации. |
| 20. |  **Порядок проведения аукциона, величина понижения начальной (максимальной) цены договора (шаг аукциона):** От 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками открытого аукциона. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном регламентом электронной площадки. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона в электронной форме, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных регламентом электронной площадки.Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор. При этом учитываются следующие особенности:1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;2) если документацией о проведении аукциона предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.Результаты проведения открытого аукциона в электронной форме размещаются оператором на электронной торговой площадке. |
| 21. | **Порядок оценки заявок на участие в закупке, подведение итогов закупки** |
|  | Победителем открытого аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. По результатам открытого аукциона в электронной форме Заказчиком оформляется протокол проведения открытого аукциона в электронной форме. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам в день проведения аукциона, подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, на основании *ПП РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 “О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами”***Участники закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие. |
| 22. | **Требования к содержанию и составу 2- ой части заявки на участие в электронном аукционе** |
|  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; | ПРИМЕНЯЕТСЯ( карта партнера) |
| 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в описании объекта закупки (Раздел 1) (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов.  | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным 223-ФЗ ;*Участник в свободной форме декларирует своё соответствие всем указанным требованиям Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует указанным требованиям.* | ПРИМЕНЯЕТСЯ(форма 2) |
| 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 23. | **Дата и время окончания срока подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в Извещении об электронном аукционе, п.17-21** |
| 24. | **Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе**Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой осуществляется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.В течение **трех рабочих дней** с даты поступления запроса, , заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем **за три рабочих дня** до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 25. | **Отмена электронного аукциона:**Заказчик вправе отменить электронный аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок.По истечении срока отмены электронного аукциона и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |

**Форма 1**

**Форма первой части заявки- согласия участника размещения**

**Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг и конкретные показатели используемого товара**

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку **товара**, характеристики которого соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики Значение, предлагаемое участником | Единица измерения | Количество | Сведения о сертификате | Сведения о стране происхождения |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Заявка обязательно должна содержать:*

 *1. Конкретные показатели поставляемого товара, соответствующие показателям, установленным при описании объекта закупки. Конкретные показатели должны быть указаны точно, в соответствии с характеристиками поставляемого товара;*

*2. Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);*

***3.*** *Указание сведений о стране происхождения.*

**Форма 2**

**Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным** Законом N 223-ФЗ

|  |
| --- |
| Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаныво второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование аукциона в электронной форме)*сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктом 17.1 Раздела 2 Документации и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а именно: |
| 1) соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; |
| 2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настоящего Положения; |
| 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; |
| 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; |
| 5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. |

Участник закупки

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. *(подпись, ФИО, должность)*