Приложение№1

Утверждаю

Главный инженер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             А                                                                                                                         АО «СРТС»                				                                                                                                ___________Р.Н.Хисамиев 					                                                                      «____»_____________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)

«Капитальный ремонт кровли здания холодного склада (литера Н) с учетом материалов для нужд АО «СРТС»».

Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ  (Приложение № 1 к настоящему  техническому заданию).                                                                                                                                                               Места расположения объектов: Республика Башкортостан: г. Стерлитамак:

- здание литера Н  ул.Западная,1;

- Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ.

Основанием для выполнения капитального ремонта кровли здания холодного склада является: «План ремонта ЗиС АО «СРТС»» на 2021 год.

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Работы выполняются с момента заключения Договора по 15.10.2021.

Подрядчик представляет график производства работ. Утвержденный и согласованный график производства работ становится неотъемлемой частью договора и обязателен для исполнения Подрядчиком.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату

Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ППР и рабочей документацией:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (редакция от 03.07.2016г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (редакция от 02.07.2013г.);

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями N 1, 2);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями на 10 февраля 2017 года);

- Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- Нормативные, инструктивные и руководящие материалы Ростехнадзора.

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме в РФ (с изменениями на 28.09.2017 года);

- ПОТЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 24.07.2013 №328Н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) (редакция от 19.02.2016г.);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями)»;

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго РФ (СО 153-34.03.305-2003);

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81 -2012 Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю;

- Свод правил СП 17.13330.2011"СНиП II-26-76. Кровли"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 784);

- СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями № 1, 2);

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

- СНиП II-25-80 Деревянные конструкции;

- СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

Вышеприведенный список норм является тем минимумом, которым следует руководствоваться при монтаже. В обязанности подрядчиков входит определение и соблюдение строительных норм, которые подлежат применению. Кроме того, при монтаже должны соблюдаться следующие европейские и международные стандарты:

- EN - Европейские нормы.

- ISO - Международная организация по стандартизации.

- IEC - Международная электротехническая комиссия.

Подрядчик должен руководствоваться:

- Проектной документацией на здание (выдается по запросу);

- Актами обследования здания (выдается по запросу);

- Заключением экспертизы промышленной безопасности на здание (При наличии);

- Технической документацией на материалы и конструкции, применяемые при выполнение капитального ремонта.

Все материалы, изделия и конструкции, приобретаемые и применяемые при ремонтных работах подрядной организацией должны соответствовать требованиям НТД, ГОСТов, ТУ, и указанных в проектной документации.

- Требования к выполнению работ

3.1. 	Требование к объёмам выполняемых работ

Объем выполняемых работ представлен в ведомостях объемов работ в Приложении №1.

В случае выявления в процессе производства работ дополнительных объемов, не учтенных сметным расчетом, Подрядчик с участием представителей Заказчика составляет акт с указанием дополнительных работ и обоснованием необходимости их выполнения. На основании данного акта осуществляется корректировка стоимости работ (сметного расчета).

Заказчик в одностороннем порядке оставляет за собой право на уменьшение согласованного Сторонами объема работ.

3.2.Требования к последовательности этапов выполнения работ

Весь комплекс мероприятий должен выполняться в соответствии с действующими требованиями к конкретному виду работ.

При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться согласованным проектом производства работ.

Подрядчик должен разработать сетевой (линейный) график выполнения работ и согласовать указанный график с Заказчиком.

3.3.Требования к организации обеспечения работ.

3.3.1. Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Подрядчик ремонта информируют друг друга письменно.

3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.4. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.

3.3.5. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

3.3.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории Заказчика в согласованных с Заказчиком местах.

Заказчик может предоставить подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.

    - Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

    - Заказчик оставляет за собой право корректировки объёмов работ и их проведение на объектах АО «СРТС».

3.4 Требования к применяемым материалам и оборудованию

В стоимость лота включаются материалы, поставляемые подрядной организацией в соответствии с приложенной ведомостью объемов работ.

Перед началом работ Подрядчику в обязательном порядке необходимо согласовать с Заказчиком в разумный срок предложение на закупку материалов с предоставлением данных о наименовании, марки, типе, характеристики, объеме материалов до их приобретения на соответствие (проекту). При необходимости возможно представление материала в качестве давальческого материала по согласованию с Подрядчиком.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

Подрядчик обязан за свой счет заменить испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии их применения и установки.

Все поставляемые подрядной организацией для капитального ремонта материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), иметь сертификаты соответствия, соответствующие акты проведенных испытаний, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Обеспечить сохранность материалов на объекте ремонта.

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией не позднее 3-х дней с даты поступления письменной заявки о проведении входного контроля.

При поступлении ТМЦ к месту производства работ Подрядчик в обязательном порядке должен письменно известить Заказчика о доставке материалов и необходимости проведения входного контроля.

Не допускается использование материалов и оборудования, не прошедшего входной контроль.

3.5.Требования к безопасности

3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.2. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктаж у Заказчика.

3.5.3. Персонал подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.

3.5.5.Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в       СОТиПК о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

3.5.6. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.

3.5.8. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно Подрядчик должен сообщать о них заказчику.

3.5.9. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.10. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов, правил техники безопасности и охране труда.

3.6.Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при выполнении работ и их завершении:

Подрядчик предоставляет Заказчику:

3.6.1. До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

3.6.2. По всем видам услуг в процессе выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации в 1 экземпляре на русском языке, подготовленной в соответствии с СО 34.04.181-2003 и ГОСТ 2.602-95, «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы» (с изменением № 2).

Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов и Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами.

Подрядчик обязан:

- Вести журнал производства работ.

- Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в полном объёме.

Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей и подписанием акта приемки из ремонта зданий и сооружений согласно приложения 62 СО 34.04.181-2003.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Срок гарантии для результатов работы, при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации и за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, устанавливается не менее 36 месяцев, начиная с момента сдачи объекта в эксплуатацию, согласно акту приемки зданий и сооружений из капитального ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

Устранение выявленных дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в максимально короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком.

Гарантийные обязательства на материалы (за исключением давальческого) должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 24 месяцев с момента приемки оборудования по транспортной накладной. В коммерческом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет подрядчик.

3.8. Ответственность Подрядчика:

За нарушение условий технического задания, повлекшие ухудшения результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ;

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством;

В процессе и по окончании работ предъявить Заказчику фото материалы скрытых и поэтапных ремонтных работ, в том числе:

а) качество подготовки поверхности зданий и сооружений к работам;

б) состояние зданий и сооружений до и после ремонта;

в) внутренние и наружные ремонтные работы.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ (согласно условиям Договора).

Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств;

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику;

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по техническому заданию и устранения нарушений;

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех МТР.

Выявленные в ходе проверки подрядной организации нарушения требований техники безопасности, направляются письмом в адрес руководства подрядной организации для их устранения с указанием сроков устранения. Снимаемый процент оплаты от общей стоимости договора (в соответствии с указанными процентами в таблице) оформляется двухсторонним актом и предъявляется в бухгалтерию вместе с актами выполненных работ.  При выявлении повторного нарушения составляется соответствующий акт, который направляется руководству подрядной организации и также рассматривается вопрос о снижении оплаты за выполненную работу.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена Участником в его Заявке, Подрядчик должен согласовать привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, согласие о выполнении работ в срок согласно линейного графика, копию его свидетельства о допуске к работам (выписка из реестра членов СРО), перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику; по запросу Заказчика - сведения о квалификации, допусках и опыте инженерного состава субподрядчика. Объем выполняемых работ по договору с привлечением субподрядных организаций должен быть согласован с Заказчиком, но не должен превышать 50% от общего объема работ.

Персонал организации, привлекаемой на субподряд должен быть обучен требованиям охраны труда и безопасным приемам выполнения работ и аттестован в установленном порядке, обеспечен средствами индивидуальной защиты и обучен правилам ее применения, кроме того персонал должен быть обеспечен исправным инструментом и приспособлениями в зависимости от характера выполняемой работы, такелажными и грузоподъемными приспособлениями.

Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50% от всего объема таких обязательств по договору.

В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена Участником в его заявке, Подрядчик должен согласовать привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком.

- Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснование цены, расчетов

4.1 Участник должен подготовить в электронном (отсканированном, либо с применением ЭЦП) виде:

- Ценовое (коммерческое) предложение на выполнение работ, с указанием условий оплаты, гарантийных обязательств, сроков выполнения работ, применённых к сметным расчётам коэффициентов перевода в текущие цены, на основании которых сформировано ценовое предложение;

- Согласие с прилагаемым проектом договора (протокол разногласий);

- Анкету участника;

- Наличие у участника закупки финансовых ресурсов;

- Справку о материально-технических ресурсах;

- Справку о кадровых ресурсах;

- Справку о перечнях и годовых объемах выполнения аналогичных договоров;

- Наличие положительных референций

- Календарный план выполнения работ;

- Локальные сметные расчеты (в формате excel, Гранд-Смета и PDF с подписями).

Копии документов должны быть заверены синей печатью и подписью руководителя с расшифровкой фамилии подписанта.

4.2 Требования к условиям расчетов:

Перечень приобретаемых материалов для ремонта зданий и сооружений г. Стерлитамак для АО «СРТС» Подрядчик согласовывает с Заказчиком; предусматривается возможность замены (частичной замены) приобретаемых материально-технических ресурсов импортного производства на отечественные с указанием возможных аналогов после согласования с Заказчиком.

Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, материалы, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора.

Оплата производится на сумму выполненных работ на основании:

- акта приёмки выполненных работ формы КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ КС-3.

Документы должны быть завизированы ответственными представителями   эксплуатационных подразделений Заказчика.

Оригиналы документов, подтверждающие факт выполнения работ, подписанные Подрядчиком, и оригиналы счета-фактуры должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае не позднее 25 числа текущего месяца.

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в Договоре, в течении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных работ, услуг, актов сдачи исполнительной документации и выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в Договоре.

Для своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в 1-ом экземпляре:

-	акты скрытых и иных работ;

-	паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

-	журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ (в соответствии с действующими нормативно-техническими документами);

В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления исполнительной, первичной и отчетной документации, исполнение обязательства по оплате этапов выполненных Работ со стороны Заказчика приостанавливаются на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей.

4.3 Сводный и локальный сметные расчеты.

В соответствии с приложенными сметными расчетами для обоснования стоимости коммерческого предложения участнику необходимо разработать и представить сметные расчеты в формате  Гранд-Смета и PDF с  подписями. Сметный расчет должен быть составлен с применением переводного коэффициента изменения индекса сметной стоимости СМР в действующие цены.

Все примененные в сметном расчете Участника коэффициенты, индексы перерасчета в текущие цены и методы, отличные от примененных в приложенном сметном расчете или оговоренные в настоящем техническом задании, должны быть обоснованы с приложением соответствующих расчетов к ценовому предложению Участника.

Стоимость МТР в сметной документации определяется:

- В базисном уровне цен – по территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

- В текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий конструкций, только в случае отсутствия таковых в сметно-нормативной базе.

При определении стоимости МТР в текущих ценах необходимо в обязательном порядке прикладывать к документации подтверждающие цены документы (счета, прайс-листы) с обязательной ссылкой в смете на подтверждающий документ и организацию-поставщика его предоставившего.

На объем работ, являющийся предметом торга, цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению в большую сторону не подлежит.

5. Требования к участникам закупки (подрядным организациям)

Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь соответствующие действующие лицензии (разрешения).

Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

5.1 Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

В обязательном порядке должен подтвердить наличие кадровых ресурсов в количестве, указанном в справке о кадровых ресурсах (приложить документы, подтверждающие квалификацию работника) и достаточным для выполнения полного комплекса работ.

5.2 Требования о наличии материально-технических ресурсов

В обязательном порядке должен подтвердить наличие материально-технических ресурсов в количестве, указанном в справке о материально-технических ресурсах и достаточным для выполнения полного комплекса работ.

Должен быть оснащен специализированным инструментом: комплект ручного слесарного и малярного инструмента (молотки, отвертки, пассатижи, кисти, шпатели, валики и т.д.), комплект электромонтажного инструмента, комплект мерительного инструмента (ручные и/или электронные рулетки, ручные и/или электронные уровни и т.д.), электроинструмент (дрели, перфораторы, угловая шлифовальная машина и т.д.), подтвердить наличие инвентарных лесов.

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Участник в составе своей заявки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО (срок действия такой выписки составляет один месяц с даты ее выдачи), подтверждающую, что он соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившим в силу 01.07.2017, в том числе:

1.	Участник должен быть членом СРО по месту регистрации Участника.

2.	Участник должен быть членом СРО по подготовке проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.	Уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не меньше стоимости таких работ согласно предложению участника.

4.	В выписке из реестра членов СРО должна быть отметка о праве данного лица выполнять работы по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

5.4 Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательно иметь сертификат соответствия в системе менеджмента качества ИСО 9001-2001.

5.5 Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличием справки, о выполнении аналогичных договоров, с подтверждением  опыта работы на рынке соответствующих услуг не менее 3 лет, с указанием договоров (по капитальному ремонту кровли зданий за последние три года) предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

6.Приложения

1) Приложение 1 – Ведомость объемов работ.

Контактное лицо по техническим вопросам:

Начальник ПТС Коробков Вячеслав Васильевич, телефон 8 (3473) 20-65-08

Начальник ПТС                                                                                       В.В.Коробков