|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МУП УИС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) «20 » мая 2022 г. |  |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о закупке путём запроса котировок в электронной форме по лоту № 5952 « Поставка контрольно-измерительного оборудования» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | МУП УИС Уведомление о статусе Заказчика: Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.06.2019 по делу № А07-13106/2018 в отношении МУП УИС введена процедура внешнего управления. Согласно п. 1 ст. 104 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случаях, если размер денежных обязательств должника, возникших после введения внешнего управления, превышает на двадцать процентов размер требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства должника, за исключением сделок, предусмотренных планом внешнего управления, могут совершаться внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов). Согласно п. 1 ст. 102 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" внешний управляющий в течение трех месяцев с даты введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника. При этом, с даты введения внешнего управления вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТП: | ООО «БашЗаказ», bashzakaz.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Ерохина Екатерина Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  | uiszakupki@gmail.com |  |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  | +79177607750 Внимание! При недоступности данного номера телефона (на предприятии введён режим удалённой работы) необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com с указанием номера извещения в теме письма. |  |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |  |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31 » декабря 2022 г. (количество партий товара уточнять в отделе материально-технического снабжения по номеру +79177607790) |  |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 5 389 438,62 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования, определения и обоснования начальной (максимальной) цена договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка и разгрузка силами Поставщика на складе Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком автоматизированным методом с использованием корпоративной информационной системы на базе 1C:ERP, с учётом цены на аналогичные товары, работы, услуги по договорам прошлых периодов (сформированной в результате проведения конкурентных закупок), а также конъюнктуры рынка, инфляционных поправок, условий оплаты и сроков поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ). Результат расчёта начальной (максимальной) цены указан в приложении № 1 к извещению о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информация об оплате договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки подаются в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка должна быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Участник закупки должен в своей заявке описать поставляемый товар, который является предметом закупки, указать его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики, а также наименование страны происхождения товара. Оценка и сопоставление заявок на участие производится Заказчиком с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и статьи 18 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». Участник закупки несёт ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара. В случае отсутствия указания наименования страны происхождения товара заявка не подлежит отклонению по этому основанию, при этом такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Заявка должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным на то участником закупки. На заявке участника закупки – юридического лица, должна быть проставлена печать организации (при её наличии). Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия такого решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки принимаются с «23» мая 2022 г. на электронной торговой площадке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются по установленной форме (Приложение № 2). Приём заявок заканчивается в 12 час. 00 мин. по местному времени Заказчика «30» мая 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе (ЕИС, zakupki.gov.ru). Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в электронной форме, бесплатно в ЕИС. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление документации о закупке осуществляется без взимания платы. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке на бумажном носителе, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик предоставляет документацию о закупке представителю лица, подавшего заявление. Предоставление документации о закупке осуществляется по месту нахождения Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в неё изменений 1. Любой участник закупки вправе направить по электронной почте Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. 2. Заказчик в приемлемые для него сроки направляет по электронной почте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. 3. В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке в любое время до истечения срока подачи заявок. 5. Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке. 6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС в день принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня. 7. Заказчик не несёт ответственности за неознакомление (либо несвоевременное ознакомление) участника закупки с изменениями, размещёнными в ЕИС. Участник самостоятельно отслеживает изменения, размещаемые Заказчиком в ЕИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вскрытие заявок состоится в 11:00 по местному времени Заказчика «31» мая 2022 г. по адресу Заказчика с использованием видеоконференцсвязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупочная комиссия МУП УИС (далее – комиссия) после открытия доступа котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. Заказчик вправе провести процедуру переторжки в соответствии со ст. 21.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, либо участник закупки не соответствует предъявляемым к участникам в соответствии с котировочной документацией и Положением о закупке требованиям Заказчика. Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты открытия доступа к заявкам. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения указанного протокола в ЕИС направляет победителю запроса котировок проект договора на электронной торговой площадке, который составляется путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проведённой закупочной процедуры Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок в электронной форме. Договор может быть заключён не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма товара. При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке. Замена страны происхождения товаров в ходе исполнения договора недопустима, за исключением случаев, когда вместо иностранных поставляются российские товары, качества и потребительские свойства которых соответствуют договору. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Требования к участнику закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. 3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котировочная заявка, содержащая конкретные показатели (без указания слов «не более», «не менее», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», «эквивалент», знаков «±», «>», «≥», «<», «≤» и прочих подобных обозначений), соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 2. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.). 3. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения извещения (с ЭЦП ФНС, без заверения). 4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки). 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. 7. Документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о стране происхождения товара (декларации, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 и т. п.). 8. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта https://rmsp.nalog.ru/ (с ЭЦП ФНС, без заверения) (если участник относится к субъектам малого либо среднего предпринимательства). 9. Котировочная заявка в формате Word (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки. Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (руководителем организации или уполномоченным лицом). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К настоящему извещению прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 1 «Техническое задание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 2 «Форма котировочной заявки»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 3 «Проект договора». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара |  | Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам |  |  | Техническое описание товара, предназначение товара |  |  | Количество и единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб |  |
| 1 | Блок питания импульсный, БПИ-30-АКБ-2К (или эквивалент) |  | Диапазон сетевого напряжения питания переменного тока, В 120…320 Безопасный диапазон сетевого напряжения питания переменного тока, В 0…480 Частота сетевого напряжения питания, Гц 45…60 Потребляемая мощность, Вт не более 45 КПД сетевого блока питания, % не менее 83 Номинальное выходное напряжение постоянного тока (при работе от сети), В 13,8 Максимальный ток нагрузки на канал, А 2,3 Нестабильность выходного напряжения (при работе от сети), % ± 0,2 Диапазон выходного напряжения постоянного тока (при работе от АКБ), В 10,7…13,5 Изменение выходного напряжения 13,8 В при изменении тока нагрузки от 0 до максимального, при работе от сети, мВ не более ± 25 Пульсации переменной составляющей на канале 13,8 В при максимальном токе нагрузки, мВ не более ± 40 Электрическая прочность изоляции вход-выход, В 1500 Сопротивление изоляции вход-выход при напряжении 500 В, МОм не менее 20 Максимальный ток заряда АКБ, А 0,3 Напряжение отключения АКБ от нагрузки, В 10,7 Тип применяемой АКБ (внешняя) свинцово-кислотная Емкость АКБ, А/ч не более 7 Максимальный ток, коммутируемый оптопарой, мА 20 Конструктивное исполнение пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35\7,5 Масса, кг не более 0,3 Температура окружающего воздуха1), °С −40...+50 По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 С3 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931–2008 L3 Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 IP20 |  |  | Предназначен для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное выходное напряжение постоянного тока с резервированием от внешней аккумуляторной батареи |  |  | 1 шт | 6 000 |  |
| 2 |  | Блок питания одноканальный , ОВЕН БП 15Б-Д2-24 (вых. напряжение 24В) или эквивалент |  | Одноканальный блок питания БП15Б-Д2-24 (БП15) предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.). Блоки питания БП04, БП15, БП30,БП60 являются импульсными по принципу действия и выполнены по схеме однотактного обратноходового преобразователя напряжения, имеют фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Выходное напряжение стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи. Блики питания БП15Б-Д2-24 (БП15) выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д2. | Одноканальный блок питания 24В постоянного тока. Максимальная выходная мощность 15Вт. Блок питания БП15 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.) |  | 5 шт | 7 290 |  |  |  |
| 3 |  | Блок питания электронного корректора, БПЭК-03/Т (или эквивалент) |  | Питание Модуля осуществляется от источника переменного тока с номинальным напряжение питания 220±10% В. Модуль имеет искробезопасную цепь питания, рассчитанную на подключение взрывозащищенных устройств с током потребления до 50 мА (электронного корректора ТС220(215)). Выходное напряжение искробезопасной цепи питания - 7,6÷8,0 В. Питание Модуля осуществляется от источника переменного тока с номинальным напряжение питания 220±10% В. класс защиты IP54 | Блок питания электронного корректора БПЭК-03/Т (далее Модуль) применяется в составе программно-технического комплекса ПТК «Газсеть», а также ПТК «СОДЭК» для дистанционного сбора данных с электронных корректоров газа ТС220, ТС215 и их питания стабилизированным электрическим током. |  | 1 шт | 39 760 |  |  |  |
| 4 |  | Выключатель концевой, 1НО +1НЗ гибкий стержень, LS-11S/S |  | Наименование: Концевой выключатель , 1НО +1 НЗ , гибкий стержень Упаковки Сертификат: RU C-DE.АД53.B01868 Материал корпуса: Пластик Степень защиты: IP67 Индикация: Нет Высота, мм: не более 61 Ширина, мм: не более 31 Глубина, мм: не более 33.5 Длина, мм: не более 33.5 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 1 Масса, кг: не более 0.1 Способ монтажа: Монтажная плата Напряжение, В: 380 Нормативный документ: IEC/EN 60947 Тип изделия: Концевые выключатели Тип изделия: Выключатель концевой Количество переключающих контактов: 0 Диапазон рабочих температур: от -25 Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип управляющего элемента: Гибкий (пружинный) стержень Конструкция: Параллелепипед Номинальный ток DC 13 (А) при 230 В: 0.3 Номинальный ток DC 13 (А) при 125 В: 0.8 Номинальный ток DC 13 (А) при 24 В: 3 Номинальный ток AC 15 (А) при 230 В: 6 Номинальный ток AC 15 (А) при 24 В: 6 Номинальный ток AC 15 (А) при 125 В: 6 | Концевой выключатель, 1НО +1 НЗ, гибкий стержень |  | 30 шт | 2 208,58 |  |  |  |
| 5 |  | Гильза защитная , 200 мм |  |  |  |  | 3 шт | 5 299,37 |  |  |  |
| 6 |  | Гильза защитная, 200.006.00-00-12-М20*1,5-М20*1,5-Н10 цельноточеная 120мм или эквивалент |  | Тип гильзы - Цельноточеная с резьбовой частью Материал: Сталь 12х18Н10Т Резьба для крепления ТС - М20х1,5 Резьба для крепления на объекте - М20х1,5 Длина монтажной части - 120 мм Внутренний диаметр монтажной части - не менее 11 мм Наружный диаметр монтажной части - не более 18 мм Условное давление - не менее 2,5 МПа | Защитные гильзы предназначены для защиты ТС от воздействия разрушающих факторов измеряемой среды (скоростного напора, гидростатического давления, истирающего воздействия абразивных частиц, находящихся в измеряемой среде, и т.п.). Применение защитных гильз также позволяет, при необходимости, производить замену ТС без снятия давления с объекта, на котором установлены ТС. |  | 11 шт | 10 134 |  |  |  |
| 7 |  | Датчик открытия двери, герконовый ИО-102-20 (или эквивалент) |  | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Датчик магнитоуправляемый не более 120*40*13 Задающий элемент извещателя не более 50*29*30 Материал корпуса – пластик Тип геркона – не менее одного размыкающего контакта Ток, мА – не менее 50 Напряжение, В – не менее 60 Количество коммутационных циклов - не менее 1000000 Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 Ом. Расстояние при выдаче сигнала «Тревога» при открытии двери, мм - На магнитопроводящем основании – не более 60 - На магнитонепроводящем основании – не более 80 Расстояние при восстановлении в «Дежурный режим» при закрытии двери, мм - На магнитопроводящем основании – не менее 30 - На магнитонепроводящем основании – не менее 45 диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности до 98% при температуре 35° С без конденсации влаги. Режим работы - круглосуточный | предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора сигнала «Тревога» путем размыкания или замыкания контактов геркона, может использоваться вместо концевых механических выключателей. |  | 20 шт | 650 |  |  |  |
| 8 |  | Датчик температуры, ESMU L-100mm Код 087В1180 (или эквивалент) материал корпуса медь |  | Внимание! Является составной частью системы регулирования! Используется для работы в составе регулятора ECL Comfort 210, ECL Comfort 310 фирмы Danfoss (Код 087H3020) НАИМЕНОВАНИЕ : Погружной датчик температуры теплоносителя, платиновый термометр сопротивления. Градуировка Pt1000 Диапазон температуры, °C: от 0 до +140 (для кабельного разъема макс. 125) Длина монтажной части: 100 мм Монтаж: G 1/2 A и прокладка (поставляется с изделием) Соединительный кабель: (0,4÷1,5) мм2 Электрическое соединение: Разъем типа Hirschmann: 2 клеммы и кабельный ввод PG 9 (поставляется с датчиком) Корпус: IP 54 Материал трубки и корпуса: Медь Материал соединительного разъема: PА (полиамид) | Датчики температуры представляют собой платиновые термометры сопротивления Pt 1000 (1000 Ом при 0 °C по IEC 751В). Все температурные датчики являются двухпроводными устройствами с симметричными взаимозаменяемыми соединительными кабелями. |  | 4 шт | 7 795 |  |  |  |
| 9 |  | Датчик уровня жидкости , поплавковый RSF-53Y100RC или эквивалент |  | Материал корпуса и поплавка - Нейлон, поливинилхлорид, ацетал, полипропилен Ход поплавка - 10...15 мм Высота общая - не более 62 мм Вариант конструктивного исполнения - вертикального исполнения Вариант крепления - М12 резьба на корпусе + гайка (под имеющееся посадочное место) Тип контактов - геркон, не менее одной пары нормально разомкнутых контактов Нагрузка - ~240В, не менее 0.6А Длина кабеля - не менее 90 см Тип кабеля - не менее 0,5 мм2 с ПВХ изоляцией Наличие сальниковой прокладки - да Диаппазон рабочей температуры - не менее -20…+60 град.C | Датчик уровня жидкости поплавкового типа, в качестве коммутирующего элемента используются герконы. При достижении жидкостью уровня размещения датчика, поплавок со встроенным магнитом поднимается вместе с уровнем жидкости и замыкает или размыкает контакты геркона. Область применения • Приямки • Резервуары для хранения воды |  | 20 шт | 5 160 |  |  |  |
| 10 |  | Датчик-реле давления , KPI-35 G1/2" (или эквивалент) |  | Артикул производителя: 060-132466 Давление PN, МПа: 1,8 МПа Дифференциал, бар: 0,4–1,5 Класс защиты: IP 44 Настройка измерений, бар: -0,2–8 Присоединение к измеряемой среде: G1/2" | Реле давления KPI35 с резьбовым присоединением G1/2 для измерения параметров давления воды, воздуха, масла, фреонов типа КР с однополюсным переключателем SPDT |  | 6 шт | 6 388,31 |  |  |  |
| 11 |  | Датчик-реле давления, DUNGS GW50 А6 или эквивалент |  | Тип реле давления - GW…A6 Модель Датчик-реле давления GW 50 A6 Макс. рабочее давление - 500 мбар (50кПа) Диапазон регулирования 5 - 50 мбар (0,5 - 5 кПа) Соединение для подачи давления - По центру на нижней стороне корпуса G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228 Температура окружающей среды от -15 °C до +70 °C Температура рабочей среды от -15 °C до +70 °C Температура хранения от -30 °C до +80 °C Корпус: Алюминий, литьем под давлением Переключатель: Полиамид Мембрана: НБК Контакт переключения: Ag | Реле давления GW…A6 представляет собой настраиваемое компактное реле давления в соответствии с EN 1854 для топочных установок. Реле давления пригодны для включения, выключения или переключения электрической цепи при изменяющемся действительном значении давления относительно установленного заданного значения.Заданный параметр давления (точка переключения) устанавливается с помощью регулировочного колесика со шкалой. В каждой серии в металлический корпус встроен измерительный штуцер. Применение Используется для контроля давления в топочных агрегатах, вентиляционных установках и установках для кондиционирования воздуха. Может применяться для газов семейств 1, 2, 3 и прочих нейтральных газообразных сред. |  | 20 шт | 10 800 |  |  |  |
| 12 |  | Датчик-реле давления, DUNGS GW500 (или эквивалент) |  | Датчик реле давления газа Dungs GW 500 A6 Артикул 228727 Макс. рабочее давление, мбар макс. 600 (60 кПа) Диапазон настройки давления, мбар 100-500 Перепад Dp, мбар <15 Температура окр. среды, °С -15...+70 Температура рабочей среды, °С -15...+70 Температура хранения, °С -30...+80 Влажность < 95 % относительная влажность Вид защиты IP54 Присоединение - внутренняя резьба G1/4 на нижней стороне корпуса. | Датчик реле давления газа Dungs GW500A6 применяется для контроля избыточного давления газа. Принцип действия основан на замыкании контакта и передаче сигнала на управляющее устройство при отклонении величины давления от допустимого значения. Датчик имеет компактные размеры, легко монтируется, настраивается и обслуживается. Для настройки предназначена регулировочная шкала с цифровыми значениями уставок. При помощи регулировочного колесика устанавливается заданное значение давления. |  | 20 шт | 11 700 |  |  |  |
| 13 |  | Датчик-реле давления, KPI-35,(пресостат) Изг.Данфосс (Код 060-113066) с регулируемой зоной дифференциала (или эквивалент) |  | KPI-35,(пресостат) Изг.Данфосс Код 060-113066 Рабочее давление: 18 бар Контактная группа: однополюсная перекидная Нагрузка контактной группы: переменного тока, АС-3 (мотор), 6 А, 400 В Присоединение: G ¼ А дюймы Диапазон настройки: -0,2–8 бар Дифференциал: 0,4–1,5 бар Температура окружающей среды °C: -40°C…+65°C (на короткий период до +80 °C) Температура среды °C: -40°C…+100°C Среда: воздух, масло, пресная вода Материалы, контактирующие со средой: - сильфон - жесть покрытая бронзой - коннектор - латунь Подключение кабеля: уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6 - 14 мм Класс защиты корпуса: - IP 44 при соблюдении условий для IP 33 и наличии верхней крышки, - IP 33 при монтаже на плоскую поверхность и закрытых неиспользуемых отверстий При установке на стенном кронштейне допускаемая вибрация в диапазоне: 0 -1000 Виброустойчивость Гц, не ниже 4 g (1 g = 9.81 m/s2) Габариты корпуса: не более 84х61х44 мм | Реле давления (прессостаты) используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках. Прессостаты представляют собой электромеханические реле давления с изменяемым дифференциалом. Оснащаются однополюсным переключателем SPDT. Положение переключателя зависит от настроек прессостата и давления на датчике. |  | 20 шт | 9 350 |  |  |  |
| 14 |  | Зарядное устройство, NITECORE I4 для аккумуляторов Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd |  |  |  |  | 2 шт | 5 400 |  |  |  |
| 15 |  | Измеритель давления, ПРОМА-ИДМ-ДИВ+125Па многофункциональный щитового исполнения на 4 предела (или эквивалент) |  | Рабочая среда – газ, воздух. Исполнение: щитовое (Щ) под отверстие 48 х 96; Материал корпуса: пластик; Предел измерений (выбирается в настройках), кПа: ±0,05, ±0,08, ±0,125, ±0,25 Перегрузка, кПа: ±20 Класс точности, % - не хуже 1 Напряжение питания:~ 220В, 50Гц Индикация показаний: цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА: 4-20 Погрешность токового сигнала, % - не более 1 Количество уставок пределов давления - 4 Зона уставок, % от диапазона: 0-100 Дискретность уставок % от диапазона - 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) (щитовой вариант исполнения) лицевая панель / внутренняя часть - не ниже IP54 / IP40 Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А - 2 Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота - не более 140 х 120 х 65 | Предназначен для непрерывного измерения вакуумметрического и избыточного давления. Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. |  | 3 шт | 20 760 |  |  |  |
| 16 |  | Источник бесперебойного питания, ИБП Eaton 9130 1кВт (или эквивалент) |  | PW9130i1000T-XL Артикул - 103006434-6591 Допускается замена на Eaton 9SX 1000i (9SX1000I) - класс On-line c двойным преобразованием обеспечивает бесперебойное электроснабжение и защиту любого оборудования от всех девяти возможных проблем с электропитанием: импульсных высоковольтных бросков, выбросов напряжения, длительного падения напряжения, кратковременного повышения/понижения напряжения, нестабильности формы, интерференции, полного отключения электропитания. - Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы - нулевое время переключения на аккумуляторы. Вход Номинальное напряжение 230 В (возможно 220В, 240В) Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7) Входная частота 45-65 Гц Выход Выходной Power Factor 0.9 Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей +/- 3% номинального КПД >95% в режиме оптимизации КПД Интерфейс Дисплей Есть, графический, с возможностью русского языка Индикация 4 светодиода с индикацией состояния ИБП Диагностика при запуске Полная автоматическая самодиагностика Батареи Аккумуляторы внутренние 9Ah, герметичные, свинцово-кислотные Аккумуляторы во внешних батареях 9Ah, герметичные, свинцово-кислотные Возможность горячей замены батарей Есть, как внутренних, так и внешних Холодный старт от батарей Есть Коммуникации Порт RS-232 Есть Порт USB Есть (HID) Слот для дополнительных карт Есть (BD-слот) Окружающая среда Шум Рабочая температура 0 ± 40 ˚C | Исто́чник бесперебо́йного пита́ния предназначен для электропитания при кратковременном отключении основного источника электропитания, а также для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника. |  | 2 шт | 104 175 |  |  |  |
| 17 |  | Источник питания , Chinfa Dran 60-24 |  |  |  |  | 1 шт | 2 640,88 |  |  |  |
| 18 |  | Манометр , МП4 -УУ2 6 кгс/см2 |  | Пределы измерений: от 0...6 кгс/см2 Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся поотношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. |  | 9 шт | 2 520 |  |  |  |
| 19 |  | Манометр , МП3-УУ2 (0...1,0 кгс/см2) |  | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 1,0кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометр - технический манометр для измерения избыточного, вакуумметрического давления неагрессивных жидкостей, пара, газа, ацетилена, хладона, кислорода. |  | 36 шт | 1 890 |  |  |  |
| 20 |  | Манометр , МП3-УУ2 (0...10 кгс/см2) |  | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 10,0кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет Масса: 0,5 кг. | ТУ 25-02.180335-84, Манометр МП3-У- технический манометр для измерения избыточного, вакуумметрического давления неагрессивных жидкостей, пара, газа, ацетилена, хладона, кислорода. |  | 77 шт | 1 368 |  |  |  |
| 21 |  | Манометр , МП3-УУ2 (0...16 кгс/см2) |  | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 16,0 кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометр - технический манометр для измерения избыточного, вакуумметрического давления неагрессивных жидкостей, пара, газа, ацетилена, хладона, кислорода. |  | 134 шт | 1 620,64 |  |  |  |
| 22 |  | Манометр , МП3-УУ2 (0...25 кгс/см2) 100мм |  | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 25,0 кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометр - технический манометр для измерения избыточного, вакуумметрического давления неагрессивных жидкостей, пара, газа, ацетилена, хладона, кислорода. |  | 62 шт | 1 368 |  |  |  |
| 23 |  | Манометр , МП4-УУ2 0...10 кгс/см2 160мм |  | Диаметр корпуса: 160мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 10,0 кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60гр.С Степень защиты: IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся поотношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. |  | 58 шт | 2 520 |  |  |  |
| 24 |  | Манометр , МП4-УУ2 0...16 кгс/см2 160мм |  | Диаметр корпуса: 160мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 16,0 кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся поотношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. |  | 93 шт | 2 520 |  |  |  |
| 25 |  | Манометр , МП4-УУ2 0...25 кгс/см2 160мм |  | Диаметр корпуса: 160мм Класс точности: не ниже 1,5 Пределы измерений: от 0 до 25,0кгс/см2 Резьба присоединения: М20х1,5 Радиальное присоединение. Температура окружающей среды: -50...+60гр.С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет | ТУ 25-02.180335-84, Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся поотношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. |  | 40 шт | 2 520 |  |  |  |
| 26 |  | Манометр технический, МП3-УУ2 0,6 кгс/см2 кт1,5 |  | Диаметр корпуса: 100мм Пределы измерения: от 0 до 0,6 кгс/см2 Класс точности: не ниже 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Температура окружающей среды: -50… +60°С Степень защиты: не ниже IP40 Средний срок службы: 10 лет Масса: не более 0,5 кг | ТУ 25-02.180335-84, Манометры - приборы для измерения давления и разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа в том числе кислорода, ацетилена, хладонов. |  | 20 шт | 2 322 |  |  |  |
| 27 |  | Манометр электроконтактный, ЭКМ 1 кгс/см2 |  | Пределы измерения: от 0 до 1 кгс/см2 Номинальное допускаемое коммутируемое напряжение: 220В 50Гц Предел допускаемой основной погрешности при срабатывании контактной группы: Не более 6% от диапазона показаний Класс точности показывающего манометра: не ниже 1.5% Тип корпуса: Стальной диаметром 100мм Штуцер: М20х1.5 Защищенность корпуса: От попадания пыли и брызг воды Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства при омической нагрузке, 10ВА | ТУ 4212-082-13282997-09, Манометры с электроконтактной приставкой (электроконтактный манометр) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных жидких или газообразных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Используется для выдачи управляющих сигналов на поддержание давления в компрессорном оборудовании (реле давления компрессора), гидросистемах (гидроаккумуляторах) и пневмооборудовании (реле давления воздуха), автоклавах паровых и автоклавах бытовых. Может использоваться в качестве замены датчика реле-давления с двумя независимыми порогами и манометра показывающего. |  | 4 шт | 5 580 |  |  |  |
| 28 |  | Манометр электроконтактный, ДМ 2005Сг 16,0 кгс/см2 VI |  | Диаметр корпуса: 160 мм Пределы измерения: от 0 до 6 кгс/см2 Класс точности: не ниже 1,5 Степень пылевлагозащиты: не ниже IP40 Присоединительная резьба штуцера: М20х1,5 Диапазон температуры окружающей среды, оС: от -50 до +60 оС Средний срок службы: 10 лет (сигнализирующее устройство исполнение VI -левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max)-оба указателя красные | ТУ 4212-040-00225590-2001, Для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства (в т.ч. на объектах использования атомной энергии). |  | 5 шт | 5 580 |  |  |  |
| 29 |  | Масло , Shell Morlina Oel 10 10литров |  | Содержание цинка - нет. Кинематическая вязкость при 40/100град С, мм2с. 10/2,5 Плотность, при 15 град С, кг/м3: 881. Объем упаковки - 10 литров Цена за 10 литров- (количество в шт) 4000р. | Минеральное масло не содержащих цинк. Область применения: для газовых счетчиков; циркуляционные системы смазки; подшипники жидкостного трения. |  | 2 шт | 5 425,31 |  |  |  |
| 30 |  | Микрометр гладкий, МК 0-25 0,01 |  |  |  |  | 1 шт | 2 502,62 |  |  |  |
| 31 |  | Напоромер показывающий , НМ-96/100 (0-10кПа) |  | Рабочее давление: от 0 до 10кПа (10кПа=100mbar) Класс точности: 1.5 Присоединительная резьба: М20х1.5 Диаметр корпуса: 100мм Степень защиты: не менее IP40 | ТУ 4212-001-15151288-2007, Напоромер показывающий радиальный является манометром для измерения низких давлений газа и неагрессивных к медным сплавам сред. |  | 10 шт | 6 120 |  |  |  |
| 32 |  | Переходник , G1/2 НР - G1/4 ВР никелированная латунь (или эквивалент) |  | Материал - никелированная латунь. Высота - не более 20 мм. наружная резьба - G1/2 внутренняя резьба - G1/4 Рабочая температура определяется допустимой температурой для присоединенных трубок. | Фитинги предназначены для согласования присоединительных резьб. Фитинги выполнены из никелированной латуни. |  | 30 шт | 878 |  |  |  |
| 33 |  | Переходник, М20*1,5(наруж)-G1/2(внутр) сталь или эквивалент |  | Материал - сталь 20 Прибор - G1/2 внутр. Давление - М20/1,5 внешн. | для адаптации в случаях, когда резьба в точке отбора давления отличается от резьбы штуцера прибора, при монтаже. |  | 20 шт | 890 |  |  |  |
| 34 |  | Пирометр, (Питон -106) аналогКельвин Компакт 911 П10 портативный цифровой или эквивалент |  | Диапазон измерения -20… 537°C Показатель визирования 1:12 Разрешающая способность 0.1°C Расстояние до объекта измерения от 0.1 до 10 м Предел допускаемой систематической составляющей погрешности ±2.5° С в диапазоне температур от -20 до +50° С; ±1% в диапазоне температур от 50 до 537°С Время работы в режиме включения-выключения до замены элемента питания: 40 ч Параметры окружающей среды (эксплуатация) Температура от 0+40 °С, влажность 80%. | Пирометр предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов по их тепловому (инфракрасному) излучению. Исключительно малый размер пирометра дает возможность измерять температуру в труднодоступных местах. |  | 2 шт | 13 501,78 |  |  |  |
| 35 |  | Помпа пневматическая стационарнаяцена, METROL 210 (или эквивалент) |  | Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...6 МПа Максимальная перегрузка <7 МПа Рабочая среда воздух Рабочая температура / влажность 0...50℃ / <95% Материал поршня помпы латунь Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий Уплотнительные кольца Buna-N Количество поверяемых средств 2 шт. Разрешение (точная подстройка) 1 кПа Тип соединения М20х1,5 Габаритные размеры, не более 470 х 360 х 255 мм Масса, не более 14,5 кг | Стационарная пневматическая помпа для создания давления при калибровке, поверке или ремонте средств измерения давления. Помпа имеет три посадочных места (одно для эталонного и два для поверяемых средств измерения), что позволяет производить поверку средств измерения давления методом сравнения. Помпа имеет удобный ручной насос для предварительного создания давления и поршневую пару для точной настройки |  | 3 шт | 342 540 |  |  |  |
| 36 |  | Преобразователь , ТСМУ-3212 0-180°С 100М 120 мм 4-20 ма (или эквивалент) |  | Длина монтажной части: 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм Диапазон измерений: 0 ...+180 °С (НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента: 100М Выходной сигнал: 4-20 мА Материал корпуса: алюминий Штуцер: подвижный Тип резьбового штуцера: M=20х1,5 мм, S=22 мм Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т Схема подключения: 2х проводная Степень защиты: не ниже IP66 Вид взрывозащиты: Без взрывозащиты Возможности перепрограммирования преобразователя - нет Интервал между поверками — не менее 3 лет. | Термометры сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20мА |  | 19 шт | 11 250 |  |  |  |
| 37 |  | Преобразователь давления, MBS 4500 0-16Bar, 4-20mA Danfoss Код 060G2407 с настройкой нуля и диапазона измерения или эквивалент |  | ВЕС 0.226-0.232 кг Высота 138-140 мм - ОБЩИЙ PIN 2 + ПИТАНИЕ PIN 1 ТОЧНОСТЬ, MAX. 0,50 % ТОЧНОСТЬ, СТАНДАРТНАЯ 0,2 % РЕГУЛИРОВКА НУЛЬ - Да РЕГУЛИРОВКА ДИАПАЗОН - Да ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ -40 - 85 °C ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ -40 - 185 °F ОДОБРЕНИЯ ATEX ДИАПАЗОН КОМПЕНСИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 0 - 80 °C ЭЛ. СОЕДИН. ВИЛКА/РОЗЕТКА - Наружный и Внутренний РАЗМЕР ЭЛ. СОЕДИН. Pg 9 СТАНДАРТ ЭЛ. СОЕД. EN 175301-803-A ENCLOSURE RATING не менее IP65 ДИАПАЗОН ТЕМП. СРЕДЫ -40 - 85 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ -40 - 185 °F NON-LINEARITY BFSL ±FS [%] 0,20 % ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 4 - 20 mA МАКС. ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ не менее 50,0 bar МАКС.ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ не менее 5,0 MPa УПАКОВКА Multi pack ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ HEX 27,0 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ G1/2 ДАВЛЕНИЕ НАРУЖНОЕ/ВНУТРЕННЕЕ Наружный ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ 0,00 - 16,00 bar ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ 0,00 - 1,60 MPa ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ 0,00 - 232,06 psi ЕДИНИЦА Манометрическое (относительное) МАКС. ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ не более 5 ms SUPPLY VOLT. 10,00 - 30,00 V | Высокоточный преобразователь давления, предназначенный для использования в различных отраслях промышленности, обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды. Отличная вибростойкость, прочная конструкция, а также высокая степень электромагнитной совместимости и защиты от радиопомех, возможность настройки нуля и диапазона, штекерное соединение. Выходной сигнал 4 - 20 мА Рабочая температура от -40 до 85° C Для использования в тяжелых промышленных условиях |  | 20 шт | 30 983 |  |  |  |
| 38 |  | Промышленный блок питания, Mean Well MDR-60-24 |  |  |  |  | 1 шт | 4 204 |  |  |  |
| 39 |  | Регулятор мощности горелки Siemens RWF-55 (или эквивалент), с датчиком температуры ТСМУ Pt1000 или эквивалент |  | Тип контроллера Трехпозиционный контроллер ступенчатого действия и Контроллер непрерывного действия Структуры контроллера P/PI/PD/PID Временной интервал выборки 250 мс Напряжение питания (импульсный блок питания) ~110...240 В ~, +10 %/-15 %, 48...63 Гц Электробезопасность Согласно DIN EN 60730, часть 1 Класс защиты от перенапряжения III Степень загрязнения 2 Класс защиты I С внутренним разъединением относительно контуров SELV Напряжение SELV Макс. 30 В Потребляемая мощность Макс. 20 ВА Резервное копирование данных ЭСППЗУ Электрические подключения Через зажимные контакты на задней стенке - Поперечное сечение провода 0,25...1,5 мм², тонкожильный - Гибкий провод с - наконечником согласно DIN 46228 - штифтовым кабельный наконечником согласно DIN 46231 - наконечником в форме вилки, укрепляемым на проводе опрессовкой, с резьбой M3 (габаритные размеры согласно DIN 46237) Для применения в соответствии со стандартами UL Использование кабельных наконечников/зажимов в соответствии с UL486A-B (UL listed or recognized) Момент затяжки 0,5 Нм Электромагнитная совместимость (EMC) DIN EN 61326-1 Излучение помех Класс B Помехоустойчивость Промышленные требования Тип корпуса Корпус из макролона (поликарбоната) для установки на панели управления в соответствии с DIN IEC 61554 (использование в закрытых помещениях) Цвет Светло-серый RAL7035 Монтажная глубина 122 мм Допустимое монтажное положение Любое Степень защиты В соответствии с DIN EN 60529 Передняя панель IP66 Задняя панель IP20 Вес (в полной комплектации) - RWF55.5 Ок. 329 г - RWF55.6 Ок. 342 г | Электронный контроллер Сименс RWF 55 (заменяет RWF40). Автоматический регулятор Siemens для горелки и котла используется для работы теплогенератора в автоматическом модулируемом режиме. При этом тепловая мощность, температура воды или давление пара поддерживается в заданных пределах, заранее установленных. В случае, если применить регулятор мощности (ПИД-регулятор) в общекотловой системе управления, то плавно-двухступенчатые горелки могут работать в модулируемом режиме. Высокий уровень точности регулирования позволяет снизить расход топлива и обеспечить качество продукции выпускаемой на различных технологических производствах. |  | 2 шт | 154 707 |  |  |  |
| 40 |  | Ремкомплект, к регулятору газа MADAS |  | Ремкомплект к регулятору газа MADAS Техническая характеристика Ра 300-500 mbar Ро 500-900 mbar Ра 180- 300 mbar Ре max=Ps=6 bar (-40...+60)° Марка: RG/ 2MBZ DN 100 модификация KIT-ME2MC 100-R* В комплект входят: 1. Рабочая мембрана; 2. компенсационная мембрана; 3. защитная/ предохранительная мембрана 4. *- усиленная мембрана. 5. Уплотнительные резиновые кольца | Комплекты предназначены для ремонта регуляторов давления газа Madas. В состав комплекта входят 3 мембраны: рабочая мембрана компенсационная мембрана защитная/предохранительная мембрана |  | 2 компл | 9 600 |  |  |  |
| 41 |  | Сигнализатор токсичных и горючих газов, СТГ-1-1 (с одним датчиком) или эквивалент |  | Тип сигнализаторов - стационарный. Режим работы сигнализаторов - непрерывный. Принцип действия сигнализаторов - по каналу оксида углерода - электрохимический; - по каналу горючих газов - термохимический. Количество датчиков: по горючему газу (выносной) - 1 Количество датчиков по оксиду углерода (СО) (встроенный) - 1 Стандартная установка порога: % НКПР (по метану) мг/м3 - 10±5 или 20±5 Стандартная установка порога 1: % НКПР (по оксиду углерода (СО), мг/м3 - 20±5 Стандартная установка порога 2: % НКПР (по оксиду углерода (СО), мг/м3 - 100±25 Время срабатывания сигнализации по горючему газу, сек. - не более 15 Время срабатывания сигнализации по оксиду углерода (СО), сек. - не более 45 Время прогрева канала горючие газы, минут - не более 5 Время прогрева канала СО, минут - не более 60 Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м - до 200 Габаритные размеры для блока датчика, мм - не более 110х50х70 Габаритные размеры для блока контроля и сигнализации, мм - не более 195х60х120 Масса блока датчика, кг - не более 0,5 Масса блока контроля и сигнализации, кг - не более 1 Питание, В - от 150 до 253 частотой 50±1 Гц Звуковая сигнализация - общая Световая сигнализация - раздельная | Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений оксида углерода и довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе. |  | 4 шт | 28 796,22 |  |  |  |
| 42 |  | Тепловизор, Fluke PTi120 (или эквивалент) |  | Карманный тепловизор Fluke PTi120 имеет форм-фактор телефона и легко помещается в карман спецодежды. Прибор оперативно проводит обследования объектов в инфракрасном диапазоне и измеряет температуру поверхностей удаленно. Устройство документирует результаты в виде фото и отправляет данные в приложение на компьютер для анализа с радиометрическими данными и без них. Пространственное разрешение, IFOV 7,6 мрад ИК-разрешение 120 × 90 (10 800 пикселей) Поле зрения 50° (Г) × 38° (В) Отношение расстояния к размеру измеряемого пятна 130:1 Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) от −20 °C до 150 °C Система фокусировки Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки — 22,8 см USB Мини-USB для передачи изображений на ПК Wi-Fi Да Технология IR-Fusion Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному Режим AutoBlend Постоянное совмещение в диапазоне от 0 до 100 % Сенсорный экран 3,5 дюйма (горизонтально расположенный), 320 × 240 ЖК Прочная эргономичная конструкция Да Тепловая чувствительность (NETD) 60 мК Частота кадров Исполнение с частотой 9 Гц | Прибор оперативно проводит обследования объектов в инфракрасном диапазоне и измеряет температуру поверхностей удаленно. Устройство документирует результаты в виде фото и отправляет данные в приложение на компьютер для анализа с радиометрическими данными и без них. |  | 1 шт | 96 000 |  |  |  |
| 43 |  | Термометр , ТТЖ-М исп. 1П 5 (0+150 град.)-2-240/103 |  | Рабочие среды: неагрессивные жидкости, пар, газ. Корпус термометра выполнен из стекла. Диапазон температур (шкала)/гр.С: (0...150) Цена деления, °С: 1 Диапазон измерения температуры, °С: 0…+150 Длина верхней части, мм: 240 Длина нижней части, мм: 103 Межповерочный интервал: 3 года Термометрическая жидкость: керосин Гарантия: 12 месяцев | ТУ 25-2022.0006-90, Термометр стеклянный технический жидкостной. Устройство монтируется в трубопровод для контроля и измерения температуры рабочей среды. |  | 52 шт | 540 |  |  |  |
| 44 |  | Термометр , БТ-51.211. (0...160С) G1/2 150 1,5 |  | Класс точности 1,5 % Диапазоны показаний температуры 0…+160°С Присоединение радиальное Рабочая температура Окружающая среда: -10…+60°С Резьба штуцера G1/2 Диаметр корпуса 100мм Длина погружной части 150мм Степень защиты не менее IP43 С гильзой из нержавеющей стали 12Х18Н10 | ТУ4211-001-4719015564-08, Термометры предназначены для измерения температуры жидкостей и газов в отопительных и санитарных установках в системах кондиционирования и вентиляции. Принцип действия приборов основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один конец пружины закреплён внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки. При использовании в системах вентиляции и кондиционирования биметаллический термометр монтируется при помощи фланца. |  | 14 шт | 2 152,87 |  |  |  |
| 45 |  | Термометр , БТ-51.211 (0...100) G1/2 64. 1,5 осевое |  | Применение - вода Диапазон показаний температур - 0…+160°С Диаметр корпуса - 100 мм Длина погружной части,100 мм Класс точности - 1,5 Степень пылевлагозащиты - IP43 Расположение штуцера - осевое Циферблат - алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Гильза - латунь или нержавеющая сталь Резьба гильзы G1/2 Материал корпуса - коррозийностойкая сталь Стекло - техническое Межповерочный интервал не менее - 2 года Масса не более 0,47 кг | ТУ4211-001-4719015564-08, Термометры биметаллические предназначены для измерения температуры жидкостей и газов в отопительных и санитарных установках в системах кондиционирования и вентиляции. |  | 10 шт | 2 150 |  |  |  |
| 46 |  | Термометр, БТ-51.211. (0...160) 160 М20*1,5 |  | Длинна погружной части - 150 мм. Температура измеряемой среды 0...+160°C Диаметр корпуса- 100 мм. Расположение штуцера осевое. Циферблат - алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Тип прибора (КИПиА). Рабочая температура,-10…+60°C. Степень защиты не менее IP54 Комплектность с гильзой, Длина гильзы 150 мм. Резьба присоединения на гильзе — M 20x1,5. Рабочее давление на гильзе — 2,5 МПа (25 кгс/см2). | ТУ4211-001-4719015564-08, Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ-51. термометр биметаллический используется для многостороннего использования в промышленности, системах теплоснабжения и водоснабжения, отопительных и санитарных установках, системах кондиционирования и вентиляции. |  | 94 шт | 510,3 |  |  |  |
| 47 |  | Термометр , БТ-51 (0...160С)G1/2. 100, 1,5 |  | Диаметр корпуса, мм 100 Класс точности, 1,5 Диаметр термобаллона, d,6 мм Рабочий диапазон, от 0 до +150°C Длина термобалона 100мм Давление измеряемой среды, 64 кгс/см2 Температура окружающей среды –10…+50°C Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +40°С, 98% Степень защиты от воздействия пыли и воды не менее IP54 Окружающая среда -40...+60°C Гильза - латунь Резьба гильзы G1/2 | ТУ4211-001-4719015564-08, Показывающие биметаллические термометры применяются для измерения температуры газообразных и жидких сред в различных промышленных установках. |  | 10 шт | 2 610 |  |  |  |
| 48 |  | Термометр , СП-2П № 3 (0...150) НЧ60 |  | Тип спиртовой Длина нижней части, мм 60 Номер термометра №3 Тип термометра СП-2П Страна производства Россия Цена деления, °С 2 Длина верхней части, мм 220 Термометрическая жидкость керосин Диапазон измерений температуры, °С 0-150 | ТУ 25-11.663-76, Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. |  | 15 шт | 540 |  |  |  |
| 49 |  | Термометр ТБ-2 , ТБ-2.211 (0...160) М20х1,5. 100. 1,5 радиальное |  | Диаметр корпуса, мм: не менее 100 Класс точности: не ниже 1,5 Диапазон температур, °C: от 0...+150 Длина погружной части, мм: 100 Расположение термобаллона: осевое Резьба присоединения М20х1,5 | ТУ 311-00225621.160-96, Показывающий биметаллический общепромышленный термометр применяется для измерения температуры в различных промышленных установках. |  | 5 шт | 3 303,05 |  |  |  |
| 50 |  | Термометр сопротивления, ТС1088/В/6/50М/160/-50...200/№3 (или эквивалент) |  | Исполнение - вибропрочное Группа исполнения по вибрации - V3 НСХ - 50М Класс - С Диапазон температур, °С - –50…+200 Конструктивное исполнение - подвижный штуцер Длина монтажной части L, мм - 160 Диаметр монтажной части D, мм 10->6 Длина кабеля - отсутствует Тип клеммной головки - АГ-10 (алюминиевый сплав с керамической вставкой) Клеммы - винтовые Время термической реакции, с - 15 Кабельный ввод - Сальниковый (для кабеля Ø6 мм…Ø13 мм) Условное давление Ру, МПа 6,3 Кабельный ввод под металлорукав или пластиковую гофру Ø15, Ø16 мм Схема подключения - четырехпроводная Наличие госповерки - да | Принцип работы термосопротивления (термопреобразователя температуры ТС) основан на изменении сопротивления встроенного чувствительного элемента в зависимости от изменения температуры измеряемой среды. |  | 9 шт | 3 093,54 |  |  |  |
| 51 |  | Термометр цифровой профессиональный, Prision RTS 07841. -50.....+300гр. щуп 210мм или эквивалент |  | Диапазон t, °С от -50 до 300 Разрешение, °С 0,1 Щуп, мм не менее 210 | Tepмoмeтp для тoчнoгo измepeния тeмпepaтуpы иcпoльзуeтcя в: пищeвыx, фapмaцeвтичecкиx, xимичecкиx и дpугиx пpeдпpиятияx; ceльcкoм xoзяйcтвe; лaбopaтopияx; cлужбax кoндициoниpoвaния и вeнтиляции вoздуxa; пpoизвoдcтвe бeтoнa, битумa, acфaльтa; peгулиpoвaнии пoтpeблeния энepгии; oбcлуживaнии aвтoмoбилeй; фoтoгpaфии; пивoвapeнии, пpoизвoдcтвe cпиpтa; кoнcepвиpoвaнии coлeний и вapки вapeнья; пpoвepкe и кoнтpoлe тeмпepaтуpы пpoдуктoв глубoкoй зaмopoзки; oпpeдeлeнии cтeпeни гoтoвнocти пpoдуктoв; кoнтpoлe paзличныx пpoцeccoв. Шиpoкий диaпaзoн измepяeмыx тeмпepaтуp. Paзpeшeниe дo 0,1 гp.C. Boдoнeпpoницaeмый cтaльнoй щуп. Boзмoжнo измepeния тeмпepaтуpы пpи пoмoщи щупa в aгpeccивныx cpeдax. Kнoпкa зaпoминaния измepeнныx знaчeний. Aвтoмaтичecкoe зaпoминaниe мaкимaльныx и минимaльныx зapeгиcтpиpoвaнныx тeмпepaтуp. Интepвaл cнятия пoкaзaний 1 ceкундa. He нуждaeтcя в кaлибpoвкe. Пpeдупpeждaющий oт пoвpeждeния плacтикoвый чexoл. |  | 3 шт | 2 848,28 |  |  |  |
| 52 |  | Термостат , SAUTER, RAK582.4/3728 (или эквивалент) |  | Диапазон установки, °С - 15...95 Макс. температура на датчике, °С - 200 Гистерезис, К - 4 Капиллярная трубка, мм - 800 Защитная гильза - 100 мм, латунь | Универсальный термостат SAUTER RAK применяется для регулирования и контроля температуры жидкостей в контейнерах, ваннах, трубах, каналах. Модульная конструкция термостата позволяет применять его различными способами, например, в качестве погружного термостата с гильзой или погружного термостата с дистанционным датчиком. |  | 4 шт | 28 008 |  |  |  |
| 53 |  | Универсальное зарядное устройство, аккумуляторных батарей с жк экраном ёмкости батарей Nitecore SC4 4 канала (или эквивалент) |  | Характеристики: Тип аккумуляторов: Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd Типоразмер аккумуляторов: Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C Ток заряда: 0.5A, 1A, 2A, 3A Напряжение аккумуляторов: 4.35V±1% / 4.2V±1% 3.7V±1% / 1.48V±1% 3A+2A MAX USB:5V, 2.1A Световая индикация: трехуровневая Описание: Nitecore SC4 совместим с основными типами современных аккумуляторов, что делает зарядное устройство по-настоящему универсальным прибором, так как оно способно заряжать аккумуляторы от литиевого перезаряжаемого элемента 10340 до аккумулятора типоразмера D. Особенности: Возможность выбора зарядного тока (зарядный ток от 0,5А до 3А) Автоматический выбор программы заряда в зависимости от типа аккумулятора и его ёмкости Возможность заряда четырех аккумуляторов одновременно Индивидуальный ток и управление для каждого канала зарядки Отображение процесса зарядки на дисплее Автоматическое определение ёмкости Возможность заряда внешних устройств через интегрированный порт USB Диагностика и определение аккумуляторов, которые вышли из строя Системы защиты Защита от перезаряда Защита от неправильной установки Механизм термоконтроля Абсолютная защита от короткого замыкания Корпус изготовлен из негорючего и не испаряющего вредные вещества пластика. | Описание: зарядное устройство Nitecore SC4 может заряжать от одного до четырех аккумуляторов одновременно. Можно использовать различные аккумуляторы, как по химическому составу, так и по физическим размерам |  | 4 шт | 4 987,2 |  |  |  |
| 54 |  | Фильтр жидкости, METROL 102 (или эквивалент) |  | Фильтрация жидких и газообразных сред от твердых частиц при проведении поверки или калибровки Материал 12Х18H10Т наруж./ внутр. М20х1,5 | Фильтр жидкости METROL 102 предназначен для фильтрации жидких и газообразных сред от твердых частиц при проведении поверки и калибровки средств измерения давления, работающих на сильно загрязненных средах совместно с устройствами задания давления. |  | 2 шт | 16 650 |  |  |  |

| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| --- | --- |
| 2. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |
| 3. Требования по доставке товара | Стоимость доставки включена в стоимость товара. |
| 4. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (сертификат соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приёма-передачи товара, счет-фактура, счет на оплату. |
| 5. Порядок сдачи и приемки товара | Приёмка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик обязан создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным договором. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. |

Приложение № 2 к извещению

Форма котировочной заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку _______________________________________ для нужд Муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № _____________________ от «___» ____ 2022 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице	 ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О статусе Заказчика уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе / не облагается на основании __________ (нужное подчеркнуть).

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации) | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок гарантии на товар (мес.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значение в столбце 9 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 8. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Юридический, фактический, почтовый адрес:

450065, Республика Башкортостан, город Уфа,

улица Дмитрия Донского, дом № 9

ИНН 0277121421

КПП 027701001

ОГРН 1120280015910

ОКПО 38479844

Р/с 40702810416240002243

в Филиале Банка ВТБ (ПАО)

в г. Нижний Новгород

БИК 042202837

К/с 30101810200000000837

Тел.: (347) 246-26-96

Исполнительный директор

_______________/ М. Г. Петров

Ф.И.О. (полностью) контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты:

_________________________@_____________________________

_______________________________________	__________________

(должность, И. О. Фамилия) 		         (подпись)

М.П.