|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МУП УИС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) «11» января 2023 г. |  |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о закупке путём запроса котировок в электронной форме по лоту № 6643 «Поставка оборудования для лаборатории металла и сварки» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | МУП УИС Уведомление о статусе Заказчика: Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.09.2022 по делу № А07-13106/2018 МУП УИС признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Согласно ч. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТП: | ООО «БашЗаказ», bashzakaz.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Алексеев Игорь Юрьевич |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  | uiszakupki@gmail.com |  |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  | +79177607750 (также доступен Telegram) Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com с указанием номера извещения в теме письма. |  |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |  |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2023 г. (количество партий товара уточнять в отделе материально-технического снабжения по номеру +79177607790) |  |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 862 574,35 руб. Внимание! Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования, определения и обоснования начальной (максимальной) цена договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка и разгрузка силами Поставщика на складе Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком автоматизированным методом с использованием корпоративной информационной системы на базе 1C:ERP, с учётом цены на аналогичные товары, работы, услуги по договорам прошлых периодов (сформированной в результате проведения конкурентных закупок), а также конъюнктуры рынка, инфляционных поправок, условий оплаты и сроков поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ). Результат расчёта начальной (максимальной) цены указан в приложении № 1 к извещению о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информация об оплате договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки подаются в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка должна быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Участник закупки должен в своей заявке описать поставляемый товар, который является предметом закупки, указать его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики, а также наименование страны происхождения товара. Оценка и сопоставление заявок на участие производится Заказчиком с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и статьи 18 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». Участник закупки несёт ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара. В случае отсутствия указания наименования страны происхождения товара заявка не подлежит отклонению по этому основанию, при этом такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Заявка должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным на то участником закупки. На заявке участника закупки – юридического лица, должна быть проставлена печать организации (при её наличии). Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия такого решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки принимаются с «12» января 2023 г. на электронной торговой площадке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются по установленной форме (Приложение № 2). Приём заявок заканчивается в 12 час. 00 мин. по местному времени Заказчика «19» января 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе (ЕИС, zakupki.gov.ru). Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в электронной форме, бесплатно в ЕИС. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление документации о закупке осуществляется без взимания платы. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке на бумажном носителе, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик предоставляет документацию о закупке представителю лица, подавшего заявление. Предоставление документации о закупке осуществляется по месту нахождения Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в неё изменений 1. Любой участник закупки вправе направить по электронной почте Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. 2. Заказчик в приемлемые для него сроки направляет по электронной почте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. 3. В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке в любое время до истечения срока подачи заявок. 5. Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке. 6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС в день принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня. 7. Заказчик не несёт ответственности за неознакомление (либо несвоевременное ознакомление) участника закупки с изменениями, размещёнными в ЕИС. Участник самостоятельно отслеживает изменения, размещаемые Заказчиком в ЕИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вскрытие заявок состоится в 11:00 по местному времени Заказчика «20» января 2023 г. по адресу Заказчика с использованием видеоконференцсвязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупочная комиссия МУП УИС (далее – комиссия) после открытия доступа котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. Заказчик вправе провести процедуру переторжки в соответствии со ст. 21.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену (или цена заявки участника, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, превышает начальную (максимальную) цену за вычетом НДС 20%), указанную в извещении о проведении запроса котировок, либо участник закупки не соответствует предъявляемым к участникам в соответствии с котировочной документацией и Положением о закупке требованиям Заказчика. Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты открытия доступа к заявкам. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения указанного протокола в ЕИС направляет победителю запроса котировок проект договора на электронной торговой площадке, который составляется путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проведённой закупочной процедуры Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок в электронной форме. Договор может быть заключён не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма товара. При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке. Замена страны происхождения товаров в ходе исполнения договора недопустима, за исключением случаев, когда вместо иностранных поставляются российские товары, качества и потребительские свойства которых соответствуют договору. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Требования к участнику закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. 3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котировочная заявка, содержащая конкретные показатели (без указания слов «не более», «не менее», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», «эквивалент», знаков «±», «>», «≥», «<», «≤» и прочих подобных обозначений), соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 2. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.). 3. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения извещения (с ЭЦП ФНС, без заверения). 4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки). 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. 7. Документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о стране происхождения товара (декларации, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 и т. п.). 8. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта https://rmsp.nalog.ru/ (с ЭЦП ФНС, без заверения) (если участник закупки относится к субъектам малого либо среднего предпринимательства). 9. Котировочная заявка в формате Word (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки. Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (руководителем организации или уполномоченным лицом). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К настоящему извещению прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 1 «Техническое задание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 2 «Форма котировочной заявки»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 3 «Проект договора». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам | Техническое описание товара, предназначение товара | Количество и единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб |
| 1 | Дефектоскоп, Ультразвуковой А1211 mini (или эквивалент) | Ультразвуковой дефектоскоп - полностью цифровой, малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Базовый комплект. Параметр Значение Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука 1 000 – 14 999 м/с Номинальные рабочие частоты ультразвука 0.5 – 15 МГц Диапазон перестройки усиления от 0 до 80 дБ Диапазон измерения глубины залегания дефекта(по стали) с прямыми преобразователями с преобразователем S3568 2.5A0D10CL от 7 до 900 мм с преобразователем D1771 4.0A0D12CL от 2 до 450 мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины дефекта с прямым преобразователем (H – измеряемая глубина) ±(0,03H+0,2) мм Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) с наклонными преобразователями: S5182 2.5А65D12CS от 2 до 200 мм S5096 5.0А70D6CS от 2 до 90 мм Пределы допускаемых абсолютных погрешностей измерений координат дефекта с наклонными преобразователями: глубины H ±(0,03H+1) мм дальности по поверхности L ±(0,03L+1) мм Номинальное напряжение питания 3,7 В Продолжительность работы от аккумулятора, не менее 9 ч Габаритные размеры электронного блока, не более 161х70х24 мм Масса электронного блока, не более 210 г Средняя наработка на отказ 18 000 ч Установленный срок службы 5 лет Диапазон рабочих температур от -20 до +50 ºC | Ультразвуковой дефектоскоп - полностью цифровой, малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Контроль сварных швов Поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов Определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс Измерение толщины изделия | 1 шт | 222 600 |
| 2 | Зарядное устройство, Ansmann energy 16 plus (или эквивалент) | Технические характеристики: Входящее напряжение: 100-240В, ~ 60/50Гц Зарядные токи: D: 6 x 1000 мА C: 6 x 1000 мА AA: 12 x 1000 мА AAA: 12 x 400 мА 9V E-Block: 2 x 60 мА USB: 2 x 1000 мА | автоматическое зарядное устройство для зарядки и обслуживания 1-12 аккумуляторов типоразмера AAA/AA, 1-6 аккумуляторов типоразмера C/D и 1-2 аккумуляторов типоразмера 9V E («Крона»), а также 2 зарядных USB порта. В зависимости от состояния аккумулятора, устройство автоматически выбирает процесс тренировки Refresh или программу предварительного заряда. Процесс тренировки Refresh восстанавливает аккумуляторы, обнуляет эффект памяти, тем самым увеличивает срок службы элементов питания. Подходит для Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов, которые можно заряжать одновременно 2 USB порта дают возможность заряжать мобильные телефоны и смартфоны и другие совместимые устройства Быстрый тест емкости (занимает примерно 10 с) Диагностика заряжаемых элементов с автоматическим началом процесса тренировки Refresh и/или предварительного заряда, если это необходимо Функция быстрой зарядки Определение полностью заряженной батареи (-ΔV) Автоматический режим trickle charge (капельная подзарядка) – поддержание заряда аккумулятора малым током Многоступенчатая система контроля избыточного заряда Индивидуальный контроль каждого зарядного слота Выявление неисправных аккумуляторов и незаряжаемых (первичных) элементов Защита от обратной полярности Широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240В для использования в любой стране мира 3 года гарантии | 1 шт | 21 624 |
| 3 | Магнитный порошок, люминесцентный красно-коричневый Диагма 1200 (или эквивалент) | Размер 20,00 мкм Тип люминесцентный Цвет красно-коричневый | Концентрат магнитной суспензии, предназначен для контроля темных поверхностей. представляют собой магнитные порошки железа по ГОСТ-9849 или его оксиды, покрытые органическими красителями с помощью эфиров целлюлозы. является индикаторным цветным материалом для магнитопорошковой дефектоскопии, предназначенный для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов (волосовин, трещин различного происхождения, непроваров сварных соединений, флюкенов, закатов, разрывов и других нарушений сплошности) в деталях и полуфабрикатах из ферромагнитных материалов (с относительной магнитной проницаемостью не менее 40) при проведении неразрушающего контроля магнитопорошковым методом по ГОСТ 21105 в различных отраслях промышленности (в т.ч. ракетно-космической, металлургической, судостроительной, автомобильной, атомной, авиационной) и транспорта | 1 кг | 10 176 |
| 4 | Набор для ПВК, (очиститель, проявитель, пенетрант) | Очистииель: должен эксплуатироваться в воздушных средах при температурах от -10° до +40°. Соответствие данному критерию должно быть подтверждено сертификатом качества или заключением АО «НИКИМТ-Атомстрой», как Головной материаловедческой организации ГК Росатом (Приказ ГК «РОСАТОМ» от 29.05.17 № 1/468-П). 1. Хим. состав: изопропанол (изопропиловый спирт) 2. Цвет прозрачный 3. Удельная плотность 0,7893 г/м³ (Т=20±2°С) 4. Температура 12° 5. Содержание серы и галогенов (хлор, фтор) • C1/F – 20ppm • S – 10ppm Проявитель: должен эксплуатироваться в воздушных средах при температурах от -10° до +40°. Соответствие данному критерию должно быть подтверждено сертификатом качества или заключением АО «НИКИМТ-Атомстрой», как Головной материаловедческой организации ГК Росатом (Приказ ГК «РОСАТОМ» от 29.05.17 № 1/468-П). 1. Хим. состав: изопропанол, неорганические пигменты, газовый носитель (пропан/бутан) 2. Цвет белый 3. Условный уровень чувствительности Ⅱ (высокочувствительный) 4. Удельная плотность 0,7845 г/м³ (Т=20±2°С) 5. Температура 4° 6. Размер зерна • d₁ (10%)=0,5 • dₐ (50%)=2,0 • du (90%)=4,5 7. Содержание серы и галогенов (хлор, фтор) • C1/F – 66ppm • S – 90ppm Пенетрант: Проникающее индикаторное вещество должно эксплуатироваться в воздушных средах при температурах от -10° до +50°. Соответствие данному критерию должно быть подтверждено сертификатом качества или заключением АО «НИКИМТ-Атомстрой», как Головной материаловедческой организации ГК Росатом (Приказ ГК «РОСАТОМ» от 29.05.17 № 1/468-П). 1. Хим. состав: парафиновое масло, полигликоль-эфир угольный кислоты, диазотирующийся краситель, газовый носитель (пропан/бутан) 2. Цвет темно-красный 3. Удельная плотность 0,8934 г/м³ (Т=20±2°С) 4. Температура 98° 5. Содержание серы и галогенов (хлор, фтор) • Cl - 20ppm • F – 20ppm • S – 20ppm | Набор из 3 (трех) балонов (1 очиститель,1 проявитель, 1 пенетрант). | 15 шт | 5 088 |
| 5 | Набор по ВИК | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • линейка стальная 150 мм; • штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; • угольник поверочный УП 160х100 кл.1; • шаблон радиусный №1; • шаблон радиусный №3; • набор щупов №4 70 мм; • универсальный шаблон сварщика УШС-3; • лупа измерительная 10х; • лупа просмотровая 2х; • лупа просмотровая 7x; • рулетка; • фонарик; • маркер по металлу; • инструкция по визуальному контролю РД 03-606-03; • сумка-папка; • паспорт со свидетельством о калибровке комплекта. |  | 1 компл | 26 499,58 |
| 6 | Негатоскоп, НС 85х400 СД АРГО (или эквивалент) | Негатоскоп произведен на основе сверх ярких светодиодов нового поколения и позволяют, как просматривать радиографические снимки с оптической плотностью до 4Б, в т.ч. с проволочными эталонами, так и измерять на экране оптическую плотность снимка. Отличительными особенностями данной модели являются: низкое энергопотребление малый вес (6,3 кг) высокая светоотдача плавная регулировка яркости ножной выключатель позволяет удобно и быстро включать повышенную яркость НЕПРЕРЫВНАЯ работа на маскимальной ярокости при температуре окружающей среды до 40 °С наличие масок возможность подключения денситометра ДП5004 (через USB-порт) малый уровень шума |  | 1 шт | 77 379,58 |
| 7 | Проявитель, 5 л | Форма выпуска - в канистрах по 5 литров концентрированного раствора. Одна канистра проявителя разводится на 25 литров готового раствора. | Предназначен для универсальной проявки рентгенпленок | 2 шт | 5 787,6 |
| 8 | Пъезоэлектрический преобразователь П121-5-70, П121-5-70 | Частота ПЭП 5 МГц, угол ввода - 70 градусов Тип разъема LEMO Стрела искателя не более 9мм | ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (ПЭП) применяются в ультразвуковом НК, выступая в качестве излучателя и приемника ультразвукового импульса обрабатываемого УЗ дефектоскопом. Принцип действия ПЭП основан на пьезоэлектрическом эффекте – явлении возникновения электрической поляризации под действием механических напряжений. | 2 шт | 7 420 |
| 9 | Резак роликовый, Dahle - 552 (или эквивалент) | Длина реза 510 mm DIN A3 Высота реза 2 mm Мощность резки A4 80 г/кв.м* 20 листов Наружные размеры стола 730 mm x 395 mm Вес нетто 4.1 kg | Профессиональный роликовый резак для ежедневного использования (A3) Дисковый нож в закрытой эргономичной пластиковой головке Удобная разметка форматов на столе с делениями в миллиметрах вдоль режущей кромки облегчает выравнивание разрезаемого материала Устойчивый металлический стол с нескользящими резиновыми ножками для максимальной устойчивости Автоматический прижим на линии резки для быстрой фиксации материала Удобный роликовый резак для профессионалов Двойная направляющая для абсолютной точности при резке Самозатачивающийся стальной дисковый нож в закрытой безопасной режущей головке, заточенный и закаленный Стальной контрнож, заточенный и закаленный Две угловые приставки Регулируемый задний упор помогает быстро выбрать нужный формат Опорные ножки с задней стороны для компактного вертикального размещения Высококачественный нож из закаленной стали для качественной резки в течение длительного времени | 1 шт | 31 800 |
| 10 | Рентгенпленка, рулонная AGFA D7 (или эквивалент) | Рулонная. Мелкозернистая пленка с высоким контрастом и высокой чувствительностью. Применяется для экспонирования со свинцовыми экранами. При этом используются рентгеновское или гамма излучения Ширина 70 мм, длинна рулона 90 метров. | 70 мм х 90 м со свинцовым экраном. Техническая. Рулонная. | 1 упак | 107 060 |
| 11 | Рентгенпленка, форматная AGFA Structurix F8NIF ( или эквивалент) | Техническая. Листовая, размер 30х40см, кол-во листов в пачке 100. Качественные характеристики: Чувствительность(без усиливающих экранов), рентген-1 от 60 и выше | Промышленная высокочувствительная рентгенпленка, предназначенная для проявки радиогрфических снимков. | 1 шт | 100 700 |
| 12 | Стандартный образец предприятия (СОП), для ультразвукового прибора | Общее количество образцов - 25 штук Плоские настроечные образцы с зарубками(плоский угловой отражатель) - 2 зарубки на образец. Из марки стали Ст3 1. СОП -4 шт. Зарубка согласно РТМ1с для толщин 4мм, 6мм, 7мм,12мм 2. СОП - 2шт зарубки согласно СТО 2-2.3-626-2011 для толщин 4мм, 8мм 3. СОП - 10шт зарубки согласно СТО 00220256 для толщин 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм 4. СОП - 3шт зарубки согласно ПБ-03-585-03 для толщин 10мм, 14мм, 16мм 5. СОП-6шт зарубки согласно СНиП 3.03.01-87 , для толщин 4мм,5мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм | ГОСТ Р 55724-2013, Настроечные образцы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013 Настроечные образцы (ранее СОПы) используются для настройки ультразвуковых приборов на решение конкретных задач НК. Образцы изготавливаются из материала, аналогичного материалу ОК и содержат определенные отражатели, используемые для настройки амплитудной и временной шкалы путем сравнения показаний от несплошностей ОК с показаниями от известных отражателей. Наиболее распространенными типами отражателей при контроле сварных соединений являются плоскодонные отражатели, «зарубки» и сегменты. | 1 компл | 162 000 |

| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| --- | --- |
| 2. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |
| 3. Требования по доставке товара | Стоимость доставки включена в стоимость товара. |
| 4. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (сертификат соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приёма-передачи товара, счет-фактура, счет на оплату. |
| 5. Порядок сдачи и приемки товара | Приёмка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик обязан создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным договором. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. |

Приложение № 2 к извещению

Форма котировочной заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку _______________________________________ для нужд Муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № _____________________ от «___» ____ 2023 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице	 ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О статусе Заказчика уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе / не облагается на основании __________ (нужное подчеркнуть).

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации) | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Значение в столбце 8 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 7. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Юридический, фактический, почтовый адрес:

450065, Республика Башкортостан, город Уфа,

улица Дмитрия Донского, дом № 9

ИНН 0277121421

КПП 027701001

ОГРН 1120280015910

ОКПО 38479844

Р/с 40702810416240002243

в Филиале Банка ВТБ (ПАО)

в г. Нижний Новгород

БИК 042202837

К/с 30101810200000000837

Тел.: (347) 246-26-96

Исполнительный директор

_______________/ М. Г. Петров

Ф.И.О. (полностью) контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты:

_________________________@_____________________________

_______________________________________	__________________

(должность, И. О. Фамилия) 		         (подпись)

М.П.