# **Приложение №1 к Извещению**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **на Поставку флокулянта марки ChemiKate SS5254C или эквивалент для нужд очистных сооружений бытовых стоков ЭУ ВКХ ООО «Гранель Инжиниринг».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пункта** | **Информация** |
|  | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров | Поставка ***флокулянта марки ChemiKate SS5254C или эквивалент*** для нужд очистных сооружений бытовых стоков ЭУ ВКХ ООО «Гранель Инжиниринг». |
|  | Цель оказания услуг, работ, поставки товаров | Для обезвоживания осадка сточных вод ЭУ ВКХ . |
|  | Наименование производственного объекта и его расположение | Очистные сооружения бытовых стоков расположены по адресам:  1.Россия, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, бульвар Тенистый, стр. 15А/1  2.Россия, Московская обл., Одинцовский район, г. п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы», ЖК «Высокие Жаворонки», д.5 стр.1. |
|  | Срок оказания услуг, работ, поставки товаров | с 01.01.2023г. момента заключения договора по 31.12.2023г. |
|  | Порядок оказания услуг работ, поставки товара | Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика  График поставки и адреса поставки в Приложении №3 к Техническому заданию.  Маркировка тары в соответствии с ГОСТ 31340-07. Упакованы в Полибэг 25 кг., мешки из крафт- бумаги с внутренними пластиковыми пакетами, в каждом мешке 25 кг.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Ед.***  ***изм.*** | ***1 кв***  ***2023***  ***20***  ***января*** | ***2 кв***  ***2023***  ***15***  ***апрель*** | ***3 кв***  ***2023***  ***15***  ***июля*** | ***4 кв***  ***2023***  ***15 октября*** | | 1 | ОСК ЖК «Императорские Мытищи» | кг | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | | 2 | ОСК ЖК «Высокие Жаворонки» | кг | ***62,5*** | ***62,5*** | ***62,5*** | ***62,5*** | |  | ***Итого*** | кг | ***312,5*** | ***312,5*** | ***312,5*** | ***312,5*** | |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | ОКПД2 20.14.64.000 - Ферменты и прочие органические соединения, не включенные в другие группировки.  ОКВЭД2 20 - Производство химических веществ и химических продуктов |
|  | Состав закупки и количество | Технический паспорт (Technical Data Sheet) ChemiKate SS 5254 в приложении №1 к Техническому заданию.  Паспорт безопасности в приложении №2 к Техническому заданию.  Годовая потребность 1250 кг. |
|  | Исходные данные | Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту товара от внешних механических (удары, вибрация) воздействующих факторов (том числе климатических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.  Маркировка Товара и (или) упаковка Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, обеспечивающую возможность заказчика идентифицировать товар.  Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, сертифицированным в соответствии с действующими стандартами.  Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.  Товар должен иметь гарантию Производителя. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Поставщиком при исполнении договора не должен наноситься вред имуществу заказчика, должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, нормы техники безопасности в соответствии с паспортом безопасности на данную химическую продукцию, а также правила внутреннего распорядка, принятого у заказчика. |
|  | Гарантийный срок на Товар/оборудование | 6 (шесть) месяцев с даты изготовления (на основании паспорта качества).  Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 4-х месяцев от срока годности, установленного производителем на дату поставки Товара Заказчику. |
|  | Гарантийный срок на результаты выполненных работ, техническое обслуживание, работ/ услуг | Не требуется |
|  | Требования к наличию лицензии, безопасности поставляемого товара | Наличие сертификата качества к каждой партии поставки. Безопасность для жизни и здоровья; соответствие техническим регламентам; соответствие ГОСТ и/или ТУ (в случае если ГОСТ не установлен).  Свидетельств о государственной регистрации продукции, (продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования). |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | Поставка сопровождается оригиналами следующих документов:  - счет-фактура  - товарно-транспортная накладная  - товарная накладная (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Исполнителя).  - счет на оплату.  - паспорт качества  - паспорт безопасности  -сертификаты соответствия. |
|  | Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не требуется |
|  | Ориентировочная стоимость закупки/работ/услуг | Начальная максимальная цена договора составила 509 167,00 (пятьсот девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок оплаты | Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 7 (семи) рабочих дней с момента поставки продукции и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). |
|  | Специалист | Инженер-технолог ЭУ ВКХ Колбасов Александр Владимирович, тел. 8-964-571-59-89, эл.почта kav@gging.ru  Начальник ЭУ ВКХ Осадчий Андрей Валентинович, тел. 8-926-640-91-71, эл.почта oav@gging.ru |
|  | доп. пункты | В состав проекта договора включено приложение на ЭДО, которое заключается если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. |

|  |  |
| --- | --- |
| Исп./ Колбасов Александр Владимирович  Тел./+7(964) 571-59-89 | ФИО |