**Разъяснение**

положений документации о Запросе котировок в электронной форме, на право заключения договора на **«*Поставку компенсаторов сильфонных осевых»***для нужд

ООО «Бирские тепловые сети»

(извещение № **32312222409**)

**Вопрос:** Добрый день. Прошу согласовать позицию 1 в Техническом задании на поставку «Компенсаторов сильфонных осевых». Компенсатор сильфонный осевой  
КСО 50-16-60 с нержавеющей сталью AISI 304L; 03Х18Н11 на нержавеющая сталь AISI 321; 12Х18Н10Т.

**Ответ:** Добрый день. ООО «Бирские тепловые сети» согласовывает позицию №1 в Техническом задании на поставку «Компенсаторов сильфонных осевых». Компенсатор сильфонный осевой КСО 50-16-60 с нержавеющей сталью AISI 304L; 03Х18Н11 на нержавеющая сталь AISI 321; 12Х18Н10Т с гарантией поставщика без ухудшения эксплуатационных свойств Товара.