|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **114** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 24.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ 11с67п, ф15, Ру16, с КОФ, (ОЛ-3)** | **шт** | **140** |
| **117** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 24.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ 11с67п, ф25, Ру16, с КОФ, (ОЛ-3)** | **шт** | **9** |
| **120** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 24.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ 11с67п, ф57, Ру16, с КОФ, (ОЛ-3)** | **шт** | **2** |
| **123** | **ФССЦ-18.1.02.01-0062** | **Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм** | **шт** | **20** |
| **126** | **ФССЦ-18.1.02.01-0063** | **Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм** | **шт** | **1** |
| **129** | **ФССЦ-18.1.02.01-0065** | **Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм** | **шт** | **3** |
| **132** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ ф25, Ру16, с КОФ, (ОЛ-4)** | **шт** | **13** |
| **135** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ ф25, Ру16, с КОФ, (ОЛ-4)** | **шт** | **42** |
| **138** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Клапан обратный фланцевый ф25, Ру16, 1 шт., (ОЛ-5)** | **шт** | **1** |
| **141** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Кран шаровой КШ ф25, Ру16, с КОФ, (ОЛ-16)** | **шт** | **1** |
| **144** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Клапан регулирующий КМР ЛГ 101 С80 32 Л НЗ У1, ф80мм, Ру 16, 1шт., (ОЛ-6)** | **шт** | **1** |
| **147** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Клапан регулирующий КМР ЛГ 101 С50 32 Л НЗ У1, ф50мм, Ру 16, 1шт., (ОЛ-7)** | **шт** | **1** |
| **150** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Клапан регулирующий КМР ЛГ 101 С25 0,16 Л НЗ У1 ф25мм, Ру 16, 1шт., (ОЛ-8)** | **шт** | **1** |
| **153** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Клапан регулирующий КМР ЛГ 101 С100 25 Л НЗ У1, ф100мм, Ру 16, 1шт., (ОЛ-9)** | **шт** | **1** |
| **155О** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Быстродействующий (отсечной) предохранительно-запорный шаровой кран , элетромеханизм, по приварку, ф200мм, Ру 16, 1 шт., (ОЛ-10)** | **шт** | **2** |
| **157О** | **ООО"Южный Урал Групп" от от 22.08.2022г.** | **Быстродействующий (отсечной) предохранительно-запорный шаровой кран , элетромеханизм, по приварку, ф25мм, Ру 16,1 шт., (ОЛ-11, 12)** | **шт** | **2** |
| **160** | **СЗ 8739/03.02.29/22 от 09.09.2022** | **Блок предохранительных клапанов с устройством переключающим, БПУ Р 100-16лс, (50лс10нж1), с КОФ, в составе блока: СППК 5Р 100-16лс, 2 шт.;ПУ 100-16-07 ХЛ1, 1 шт., ПУ 150-16-07 ХЛ1, 1 шт.** | **шт** | **1** |
| **163** | **СЗ 8739/03.02.29/22 от 09.09.2022** | **Клапан предохранительный ф50мм, Ру 16, 1шт., (ОЛ-14)** | **шт** | **1** |
| **166** | **СЗ 8739/03.02.29/22 от 09.09.2022** | **Фильтр газовый с КОФ ф150, Ру16,1 шт., (ОЛ-1)** | **шт** | **1** |
| **168** | **ТКП "Альфаинжиниринг" № 1310/2 от 13.10.2022г** | **Термочехол для электропривода ПЗК, 2 шт. 1345-848/21-ГСВ, ЗД1** | **шт** | **2** |
| **170** | **ТКП "Альфаинжиниринг" № 1310/2 от 13.10.2022г** | **Термочехол для электропривода ПЗК, 2 шт. 1345-848/21-ГСВ, ЗД2** | **шт** | **2** |
| **94** | **ООО "НПЦЭО" от 29.06.22** | **Газовое запальное устройство переносеое, (ОЛ15)** | **шт** | **6** |
| **16** | **ООО "Процион" от 09.03.2022** | **Заглушка ф25, Ру16, СТП06-01-08-01-79.** | **шт** | **2** |
| **87** | **ООО "Процион" от 09.03.2022** | **Заглушка ф25, Ру16, СТП06-01-08-01-79.** | **шт** | **10** |
| **66** | **ООО "Процион" от 09.03.2022** | **Заглушка ф25, Ру16, СТП06-01-08-01-79.** | **шт** | **42** |
| **111** | **ФССЦ-07.2.07.11-0003** | **Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, прим.** | **т** | **0,0651** |
| **173** | **ФССЦ-18.5.08.18-0262** | **Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП.** | **шт** | **8** |
| **175** | **ФССЦ-18.5.08.18-0262** | **Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, (прим.)** | **шт** | **4** |
| **179** | **ФССЦ-18.5.08.18-0262** | **Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, (прим.)** | **шт** | **10** |
| **181** | **ФССЦ-18.5.08.18-0262** | **Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, (прим.)** | **шт** | **10** |
| **75** | **ООО "Инженерная компания "Унипром" от 17.08.2022г.** | **Узел обвязки газовых горелок печи пиролиза, черт. 1345-848/21.13.000 .** | **шт** | **140** |
| **79** | **ООО "Инженерная компания "Унипром" от 17.08.2022г.** | **Хомут для заземления трубопровода, черт. 0104-231/12.07.000-03 СБ.** | **шт** | **2** |
| **81** | **ООО "Инженерная компания "Унипром" от 17.08.2022г.** | **Узел установки ограничительной шайбы, черт. 1345-808/19.02.000 СБ, 1 шт** | **шт** | **1** |
| **77** | **ООО "Инженерная компания "Унипром" от 17.08.2022г.** | **Отвод гнутый 90 ф15мм, черт.1345-808/19.07.001., 324 шт.** | **шт** | **324** |
| **93** | **ООО "Инженерная компания "Унипром" от 17.08.2022г.** | **Узел присоединения гибких рукавов к трубопроводу , черт. 4100-4ПР/18.03.000-01-СБ, 6 шт.** | **шт** | **6** |