## Лист1
Приложение №1 к Договору
№ | Наименование товара (Артикул) | Ед.измерения | Цена за ед. товара, с НДС/без НДС, руб. | Наименование страны происхождения товара
Электротехническая продукция
1 | Перчатки диэлектрические 1 кВ | шт
2 | Ковер диэлектрический 500х500мм | шт
3 | Указатель напряжения УВНУ-10-2М | шт
4 | Указатель напряжения ПИН-90Э | шт
5 | Заземление переносное для распределительных устройств до 1кВ ПЗРУ-1Э | шт
6 | Заз.для ВЛ до 10кВ ЗПЛ-10-3 13.4м 25кв.мм 3штанги | шт
7 | Заз.пер. для ВЛ ЗПЛ-10Э | шт
8 | Клещи изолирующие КИ-1000Э | шт
9 | Штанга оперативная ШЗП-15Э | шт
10 | Комплект плакатов ( 7 шт.) | шт
11 | Знак безопасности 220В 40х20 | шт
12 | Знак безопасности символ 380В 90х38 | шт
13 | Знак безопасности Заземление 30х30 | шт
14 | Знак безопасности Молния 100x100x100 треугольник | шт
15 | Знак безопасности Молния 50х50х50 треугольник | шт
16 | Знак безопасности Молния 85х85х85 треугольник | шт
17 | Очки защитные открытые О35 ВИЗИОН (2С-1,2 PС) (прозрачные, возможно совместное применение с корригирующими очками) или эквивлент | шт
18 | Щиток защитный лицевой сварщика КН PREMIER FavoriT (10)а КН PREMIER FavoriT (10) (для ручной дуговой, полуавтоматической сварки) или эквивлент | шт
19 | Пояс предохранительный (страховочный) УП-2ДА (лента) | шт
20 | Измеритель сопротивления изоляции MS5205 MASTECH или эквивлент | шт
21 | Извещатель пожарный ИП 212-142 автономный 30мкА 7.2-9В 85дБ Крона | шт
22 | Мультиметр MS8229 | шт
23 | Амперметр AM-A801 аналоговый на панель 80х80 (круглый вырез) 300А трансформаторное подключение | шт
24 | Вольтметр VM-A801 аналоговый на панель 80х80 (круглый вырез) 300В прямое подключение | шт
25 | Амперметр 1500/5А 96х96 AC через тр-р Э47 | шт
26 | Амперметр AM-A801 аналоговый на панель 80х80 (круглый вырез) 600А трансформаторное подключение | шт
27 | Токовые клещи цифровые KT 266C PROLINE или эквивлент | шт
28 | Мегаомметр ЭС0202/1Г | шт
29 | Мегаомметр ЭС0202/2Г | шт
30 | Мегаомметр Е6-31 | шт
31 | Сигнализатор напряжения СНИКМ 6-10Э | шт
32 | Горелка газовая настольная GT-29 2 режима | шт
33 | Набор инструментов универсальный 82 предмета | шт
34 | Пресс-клещи гексагональные ПКГ-50 комплект | шт
35 | Пресс гидравлический ручной ПГР-300 комплект | шт
36 | Отвертка шлицевая SL3х200 мм, двухкомпонентная рукоятка | шт
37 | Крестовая отвертка PH 2х200 мм | шт
38 | Пассатижи диэлектрические Стандарт 180 мм | шт
39 | Бокорезы диэлектрические Стандарт 160 мм (КВТ | шт
40 | Набор диэлектрического инструмента 1/2 НИИ-05 | шт
41 | Набор рожково-накидных ключей 6-19 мм 8 шт | шт
42 | Вставка плавкая ПН-2 100А | шт
43 | Вставка плавкая ПН-2 250А | шт
44 | Вставка плавкая ПН-2 400А | шт
45 | Вставка плавкая ПН-2 630А | шт
46 | Вставка плавкая ППН-33-X3-00-63А-УХЛ3 | шт
47 | Вставка плавкая ППН-33 160/100А габарит 00 | шт
48 | Вставка предохранителя плавкая ППНИ-33 80А габарит 00 | шт
49 | Предохранитель ПКТ-103-10-100-12,5-У3 | шт
50 | Предохранитель ПКТ-103-10-80-31,5-У3-КЭАЗ | шт
51 | Патрон ПТ-1.1-10-31.5-12.5-У3 | шт
52 | Патрон ПТ-1.3-6-80-31.5 УЗ | шт
53 | Патрон ПТ-1.2-10-40-31,5-С-У3-КЭАЗ | шт
54 | Патрон ПТ-1.3-10-80-20-У3 | шт
55 | РПС-2П-250А-безПВ-У3 | шт
56 | Рубильник ВР32-35-В31250-250А-УХЛ3 | шт
57 | Рубильник ВР32-37-В31250-400А-УХЛ3 | шт
58 | Разрядник РВО-6 У1 | шт
59 | Разрядник РВО-10 У1 | шт
60 | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт
61 | Разьединитель РЕ19-37-31140-400А-УХЛЗ | шт
62 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | шт
63 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-РВО-6 УХЛ1 | шт
64 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1 | шт
65 | АП-50Б-3МТ 4 А | шт
66 | АП-50Б-3МТ 10 А | шт
67 | Выключательавтоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400AC-У3 | шт
68 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн-400AC-У3 | шт
69 | Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 40А | шт
70 | АП-50Б-3МТ 50 А | шт
71 | Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 63А | шт
72 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-40 400А 35кА РЭ4000А | шт
73 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-40 630А 35кА РЭ1000А | шт
74 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-16А-160-400AC-УХЛ3 | шт
75 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-25А-250-400AC-УХЛ3 | шт
76 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-31.5А-315-400AC | шт
77 | ВА 57Ф35 40А 340010 РЭ400А | шт
78 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-63А-630-400AC | шт
79 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-80А-800-400AC-УХЛ3 | шт
80 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А-1000-400AC-УХЛ3 | шт
81 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3 | шт
82 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 250А РЭ2500А | шт
83 | Выключатель автоматический ВА 5739 800А 340010 РЭ5000А | шт
84 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-40А-12Iн-400AC-У3 | шт
85 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-50А-12Iн-400AC-У3 | шт
86 | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | шт
87 | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | шт
88 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт
89 | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт
90 | Выключатель автоматический однополюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | шт
91 | Выключатель автоматический однополюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | шт
92 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | шт
93 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт
94 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А C ВА47-29 4.5кА | шт
95 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 100А 35кА РЭ1000А | шт
96 | Выключатель автоматический однополюсный 50А С ВА-101 4.5кА | шт
97 | Выключатель автоматический четырехполюсный 32А С ВА-101 4.5кА | шт
98 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 25A 30мA(Электромеханическое) | шт
99 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 32A 30мA(Электромеханическое) | шт
100 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 32А 30мА ВД1-63 АС(Электромеханическое) | шт
101 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2п 25А 30мА С | шт
102 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2п 16A C 30мA | шт
103 | Хомут для СИП ХС-360 (100шт) | шт
104 | Стяжки нейлоновые КСС 4х250 (б) (100шт.) (Fortisflex) или эквивлент | шт
105 | Стяжки нейлоновые КСС 5х350 (б) (100шт.) (Fortisflex) или эквивлент | шт
106 | Стяжки нейлоновые КСС 5х400 (б) (100шт.) (Fortisflex) или эквивлент | шт
107 | Держатель хомутный со стяжкой серый CFF1 16-32мм | шт
108 | Держатель хомутный серый CFC20 | шт
109 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (100м) | шт
110 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) | шт
111 | Труба гофрированная ПВХ 32мм с протяжкой серая (25м) | шт
112 | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная (100м) | шт
113 | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой черная (100 м) | шт
114 | Кабель-канал 40x40 ЭЛЕКОР (24м) | шт
115 | Кабель-канал 25x16мм белый ЭЛЕКОР (50м) или эквивлент | шт
116 | Кабель-канал 25x25мм белый ЭЛЕКОР (32м) или эквивлент | шт
117 | Труба гофр. ПП d9,8мм автомоб-я REXANT 50м негор. или эквивлент | шт
118 | Труба гофрированная ПП легкая безгалогенная (HF) разрезная с/з д16 | шт
119 | Труба гофрированная Dвн=6.8мм Dнар=10,1мм черная полиамид 6 | шт
120 | COT36 Скрепа для ленты COT37 | шт
121 | COT37 (COT37R) Лента бандажная стальная 19 мм x 0,75 мм x25м | шт
122 | SLIW58 Прокалывающий зажим Al/Cu 50-150 мм2 / Al/Cu 50-150 мм2, герметичный | шт
123 | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт
124 | Зажим соединительный плашечный 3 болта М6 (D провода 9.6-11.4мм) ПА-2-2 EKF PROxima или эквивлент | шт
125 | Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95 | шт
126 | Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 | шт
127 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 | шт
128 | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт
129 | Колпачок для крепленияштыревых изоляторов полиэтиленовый К-6 | шт
130 | Металлорукав Р3-ЦПнг-18 (50 м) с протяжкой черный | шт
131 | Металлорукав Р3-ЦПнг-25 (20м) | шт
132 | Металлорукав Р3-ЦХ-10 (100 м) | шт
133 | Металлорукав Р3-ЦХ-15 (100 м) | шт
134 | Металлорукав Р3-ЦХ-20 (50 м) | шт
135 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 (50 м) | шт
136 | Металлорукав Р3-ЦХ-32 (25 м) | шт
137 | Металлорукав РЗ-ЦХ-75 (8м) | шт
138 | Скоба металлическая двухлапковая d=12-13мм | шт
139 | Скоба металлическая двухлапковая d=31-32мм (CMAT11-31-100) | шт
140 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 2/1 черная (1м) | шт
141 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 3/1.5 черная (1м) | шт
142 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 4/2 черная (1м) | шт
143 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 6/3 черная (1м) | шт
144 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 8/4 черная (1м) | шт
145 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 10/5 черная (1м) | шт
146 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 12/6 черная (1м) | шт
147 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 14/7 черная (1м) | шт
148 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 16/8 черная (1м) | шт
149 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 черная (1м) | шт
150 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 25/12.5 черная (1м) | шт
151 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 50/25 черная (1м) | шт
152 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 60/30 черная (1м) | шт
153 | Трубка термоусаживаемая СТТК 75/22 3:1 черная с клеем (1м) | шт
154 | Трубка термоусаживаемая СТТК 95/29 3:1 черная с клеем (1м) | шт
155 | Трубка термоусаживаемая СТТК 115/35 3:1 черная с клеем (1м) | шт
156 | Перчатка термоусаживаемая ПТк 3х35-120 1кВ | шт
157 | Перчатка термоусаживаемая ПТк 4х35-50 1кВ | шт
158 | Муфта кабельная 4КВНТп -1- 25/50 (КВТ) | шт
159 | Муфта кабельная 1ПКВТ -10- 70/120 (КВТ) | шт
160 | Муфта кабельная 3КВТп -10- 70/120 (КВТ) | шт
161 | Муфта кабельная 3СТп -10- 70/120 (КВТ) | шт
162 | Муфта кабельная 3СТп -10- 150/240 (КВТ) | шт
163 | Муфта кабельная 4КВНТп -1- 70/120 (КВТ) | шт
164 | Наконечник ТМЛ 10-8-5 луженый (КВТ) | шт
165 | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый (КВТ) | шт
166 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый (КВТ) | шт
167 | Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ) | шт
168 | Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ) | шт
169 | Наконечник ТМЛ 50- 8-11 луженый (КВТ) | шт
170 | Наконечник ТМЛ 35-10-10 луженый (КВТ) | шт
171 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 луженый (КВТ) | шт
172 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 луженый (КВТ) | шт
173 | Наконечник ТМЛ 95- 10-15 луженый (КВТ) | шт
174 | Наконечник ТМЛ 95- 12-15 луженый (КВТ) | шт
175 | Наконечник ТМЛ 120- 12-17 луженый (КВТ) | шт
176 | Наконечник ТМЛ 150- 12-19 луженый (КВТ) | шт
177 | Наконечник ТМЛ 240-16-24 луженый (КВТ) | шт
178 | Наконечник ТА 25- 8-7 (КВТ) | шт
179 | Наконечник ТМЛ 25-10-8 луженый (КВТ) | шт
180 | Наконечник ТМЛ 35- 10-9 луженый (КВТ) | шт
181 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-11.5 DL-70 | шт
182 | Наконечник ТА 95 -12-13 (КВТ) | шт
183 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 4 | шт
184 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 | шт
185 | Наконечник кольцевой НКИ 6.0- 6 | шт
186 | Наконечник НШВИ 4.0- 9 | шт
187 | Наконечник НШВИ 6.0-12 | шт
188 | НК 2,5-5 Наконечник кольцевой неизолир. НК 2,5-5 (КВТ) | шт
189 | НК 2,5-6 Наконечник кольцевой неизолир. НК 2,5-6 (КВТ) | шт
190 | Наконечник кольцевой, 8.2 мм, 1.0-1.5 кв мм (НК 8-1,0-1,5) | шт
191 | Наконечник кольцевой НК 1.0-1.5 кольцо 10.5мм (уп.50шт) PROxima или эквивлент | шт
192 | Наконечник НШВИ 2.5- 8 | шт
193 | Наконечник НШВИ 1.5- 8 | шт
194 | Клемма СМК 222-412 строительно-монтажная | шт
195 | Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная | шт
196 | Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная | шт
197 | Коробка распределительная КМ41255 100х100х50мм IP44 для наружного монтажа | шт
198 | Изолятор фарфоровый проходной с овальным фланцем ИПУ-10/630-7.5-1 УХЛ1 | шт
199 | Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ-20Г | шт
200 | Бирка кабельная У-134 Fortisflex (100 шт.) | шт
201 | Бирка кабельная У-135 У3,5 (100 шт.) (Fortisflex) или эквивлент | шт
202 | Бирка кабельная У-136 У3,5 (100 шт.) (Fortisflex) или эквивлент | шт
203 | Изолента ПВХ синяя 15мм 20м | шт
204 | Изолента ОНЛАЙТ 61 152 OIT-H15-10/BL ХБ черная 100г 0,35х15мм 10м или эквивлент | шт
205 | Кабельная муфта 1ПСТ-10-70/120 (Б) нг-LS | шт
206 | ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 100А, ящик силовой (ЭТ) | шт
207 | ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А, ящик силовой (ЭТ) | шт
208 | Ящик ЯРП-400А 74 У1 IP54 | шт
209 | Ящик силовой ЯБПВУ-400-IP54-У3 | шт
210 | НКУ Шкаф распределительный ШР-11-73506 IP54 (8*250А) | шт
211 | НКУ Шкаф распределительный ШР-11-73505 IP54 (8*100А) | шт
212 | НКУ Шкаф распределительный ШР-11-73702 IP54 (5*100А) | шт
213 | Щит ОЩВ-6 16А (ЩРн) /63А/ IP31 | шт
214 | Щит ОЩВ-12 16А (ЩРн) /100А/ IP31 | шт
215 | Щит распределительный навесной ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL или эквивлент | шт
216 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120) IP31 IEK или эквивлент | шт
217 | Корпус металлический ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO | шт
218 | Светильник НСП 02-200-001 IP52 Желудь А корпус серый | шт
219 | Светильник НПО-22-1x100-220 (Берет) Никольск | шт
220 | Светильник РКУ-28-250-001 со стеклом выпуклый IP53 | шт
221 | Светильник РКУ-16-400-001 со стеклом IP54 | шт
222 | Светильник светодиодный ДКУ-85Вт IP67 6000 К 9750Лм КСС Д | шт
223 | Светильник люминесцентный ЛВО 4х18-CSVT встраиваемый зеркальная решетка ЭПРА 595х595 | шт
224 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х18-CSVT накладной зеркальная решетка ЭПРА | шт
225 | Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 6500K 2900Лм призма ОНЛАЙТ или эквивлент | шт
226 | Светильник ЛСУ-1 60вт 5м переносной с решеткой | шт
227 | Светильник ЛСУ-1 60вт 10м переносной с решеткой | шт
228 | Светильник светодиодный ДБП-13w 4000K 1150Лм круглый пластиковый IP65 черный | шт
229 | Светильник светодиодный ДПО-40Вт 6500К 3100Лм IP20 180-240V/50Hz Jazzway или эквивлент | шт
230 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-100 Вт 10000 Лм 5000K IP65 190-250 В КСС Д LED Avenue Gauss или эквивлент | шт
231 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27 220 6500К 1600Лм Bellight или эквивлент | шт
232 | Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4200лм 4000К opal-sand IP20 AVRORA или эквивлент | шт
233 | Светильник светодиодный ДСП-100Вт 4000K 10000лм 110 гр. IP65 | шт
234 | Светильник светодиодный ДСП-2х24 4000K 4000Лм поликарбонат IP65 (аналог ЛСП-2х36) | шт
235 | Светильник светодиодный ДБП-12w 6500К 800Лм IP54 круглый пластиковый белый | шт
236 | Светильник светодиодный ДВО-36 Вт 2900 Лм 4000K призма IP20 595х595х19 мм с выводом кабеля Gauss или эквивлент | шт
237 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-100вт 5000К IP65 | шт
238 | Светильник светодиодный ДБП-8 Вт 680 Лм 4000K IP65 160х90х46 мм ЖКХ овал Elementary Gauss или эквивлент | шт
239 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-150Вт 840 IP65 URBAN LITE XL GY LEDVANCE или эквивлент | шт
240 | Прожектор светодиодный ДО-50w 6500K 4000Лм IP65 | шт
241 | Прожектор светодиодный ДО-100w 6500K 8000Лм IP65 | шт
242 | Прожектор светодиодный ДО-30w 6500К 2700Лм IP65 | шт
243 | Прожектор светодиодный ДО-150 Вт 18000 Лм 6500К 175-265 В IP65 черный LED Qplus Gauss или эквивлент | шт
244 | МО 40вт 36в Е27 Калашниково или эквивлент | шт
245 | Лампа МО 60ВТ 36В Е27 Калашниково или эквивлент | шт
246 | ЛОН 60вт Б-230-60-4 Е27 или эквивлент | шт
247 | Лампа накаливания ЛОН 75вт Б 230-75-3 E27/27 (манжета) Томск или эквивлент | шт
248 | ЛОН 95вт 230-95 Е27 цв.ал.Калашнико или эквивлент | шт
249 | Лампа светодиодная G45 шар 10Вт 230В 4000К E27 GENERICA или эквивлент | шт
250 | Лампа светодиодная LED 15вт Е27 белый ECO или эквивлент | шт
251 | Лампа светодиодная LED 7вт E27 белый матовый шар ECO или эквивлент | шт
252 | Лампа светодиодная LED 20Вт E27 4000K 1700Lm белый 220/50Hz | шт
253 | Лампа светодиодная высокой мощности LED 50w Е27/Е40 холодный белый 230/50 Jazzway или эквивлент | шт
254 | Лампа ртутная ДРЛ 250вт HQL E40 Osram или эквивлент | шт
255 | Лампа ртутная ДРЛ 400Вт 230В E40 BL (15) | шт
256 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 250Вт 230В Е40 BL | шт
257 | ДРВ 500вт Е40 ртутно-вольфрамовая | шт
258 | Лампа ДНАТ 250 Вт Е40 BL (40) РФ | шт
259 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная Osram или эквивлент | шт
260 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L36/765 G13 дневная Osram или эквивлент | шт
261 | Патрон настенный карболитовый Е27 4А 250В | шт
262 | Патрон подвесной термопластик Е27 4А 250В | шт
263 | Патрон подвесной керамический Е27 4А 250В | шт
264 | Патрон подвесной керамический Е40 16А 250В | шт
265 | ХИТ Розетка с заземлением наружная 250В 16А белая или эквивлент | шт
266 | ХИТ Розетка скрытая с заземлением 250В 16А белая или эквивлент | шт
267 | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В или эквивлент | шт
268 | ХИТ Розетка двойная скрытая белая с заземлением без шторок 16А 250В или эквивлент | шт
269 | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый или эквивлент | шт
270 | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый или эквивлент | шт
271 | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый или эквивлент | шт
272 | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый или эквивлент | шт
273 | Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 переносная 380В 024 | шт
274 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124 | шт
275 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IP44 переносная 380В 224 | шт
276 | Розетка кабельная 16А 2Р+E IР44 переносная 250В 213 | шт
277 | Вилка кабельная 16А 2Р+E IР44 переносная 250В 013 | шт
278 | Розетка кабельная 32А 2Р+E IР44 переносная 250В 223 | шт
279 | Вилка кабельная 32А 2Р+E IР44 переносная 250В 023 | шт
280 | Розетка кабельная 16А 3Р+N+Е IР44 переносная 380В 215 | шт
281 | Вилка кабельная 16А 3Р+N+E IР44 переносная 380В 015 | шт
282 | Розетка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 переносная 380В 225 | шт
283 | Вилка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 переносная 380В 025 | шт
284 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С | шт
285 | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт
286 | Шина медная ШМТ 3х25 (кратно 3м) | шт
287 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | шт
288 | Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | шт
289 | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44-003 независимый IP54 УХЛ1 | шт
290 | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 10м ПВС 3x1.5 УК10 с термозащитой | шт
291 | Датчик движения ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44 белый | шт
292 | Датчик движения ИК для прожектора 150-500w 120 гр. 12м IP44 белый | шт
293 | Датчик движения ИК встраиваемый 500w 140 гр. 12м IP20 белый | шт
294 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP31 с двумя автоматами | шт
295 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-230/36/0.25 IP30 с автоматами УХЛ4 | шт
296 | Трансформатор напряжения трехобмоточный ОСМ1 - 0.16 У3 380/5-22-110/24 | шт
297 | ТВ-делитель 1-2 | шт
298 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В | шт
299 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | шт
300 | Проволока из оцинкованной стали 10мм горячеоцинкованная РФ бухта 80 м | шт
301 | Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная EKF Basic или эквивлент | шт
302 | Устройство плавного пуска ESQ-GS7-320 (640А, 380В,320кВт, встроенный шунтирующий контактор) | шт
303 | Устройство плавного пуска OptiCor S-160К-380-0-0 или эквивлент | шт
304 | Конвектор ENZO BEC/EZMR-2000 или эквивлент | шт
305 | Пускатель электромагнитный ПМ12-010200 УХЛ4 В 220В (1з) РТТ5-10-1 8.50А | шт
306 | Контактор электромагнитный ПМ12-025150 УХЛ4 В 220В (3з+2р) | шт
307 | Контактор электромагнитный ПМ12-100150 УХЛ4 В 220В | шт
308 | Контактор ПМЛ-1100-10А-220AC-Б-УХЛ4 | шт
309 | Приставка контактная ПКЛ-04-УХЛ4 | шт
310 | Контактор ПМЛ-1100-10А-380AC-Б-УХЛ4 | шт
311 | Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 УХЛ4 В 220В 1602 | шт
312 | Контактор ПМЛ-1160ДМ1-18А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | шт
313 | Контактор ПМЛ-2100-25А-220AC-Б-УХЛ4 | шт
314 | Контактор ПМЛ-2100-25А-380AC-Б-УХЛ4 | шт
315 | Контактор реверсивный ПМЛ-2500-25А-380AC-Б-УХЛ4 | шт
316 | Контактор ПМЛ-4160М-63А-220AC-Б-УХЛ4 | шт
317 | Контактор ПМЛ-4100-63А-220AC-Б-УХЛ4 | шт
318 | Пускатель электромагнитный ПМ12-063231 У2 В, 220В, РТТ-231, 63,0А | шт
319 | Контактор электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В 380В (2з+2р) | шт
320 | Контактор электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В 220В (2з+2р) | шт
321 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-212 УХЛ4 В 220В (2з+2р) РТТ-141 25А | шт
322 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-212 УХЛ4 В 380В (2з+2р) РТТ-141 25А | шт
323 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-222 У3 В 220В (2з+2р) РТТ-141 25А | шт
324 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-222 У3 В 380В (2з+2р) РТТ-141 25А | шт
325 | Пускатель электромагнитный ПМ12-100240 У3 В 380В 1002 | шт
326 | Контактор электромагнитный ПМА-3100 УХЛ4 В 380В (2з+2р) | шт
327 | ПМА-4200 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 63А, нереверсивный, с реле РТТ-221П 53,5-63,0А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт
328 | Пускатель электромагнитный ПМА-3400 УХЛ4 В, 380В, (2з+2р), РТТ-141 34,0А | шт
329 | ПМА-5102 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт
330 | ПМА-5202 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 85-115А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт
331 | ПМА-6202 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 160А, нереверсивный, с реле РТТ-326 136-160А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт
332 | Пускатель магнитный КМЭ 12А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO | шт
333 | Контактор ПМЛ-6100-160А-380AC-УХЛ4-Б | шт
334 | Пускатель магнитный 12А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D | шт
335 | Пускатель магнитный 25А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D | шт
336 | Пускатель магнитный 32А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D | шт
337 | Контактор КТ-6023БС-160А-380AC-И2-У3-КЭАЗ | шт
338 | Контактор КТ-6033Б-250А-380AC-И2-У3 | шт
339 | Контактор КМИ-10911 9А 400В/АС3 1НЗ ЭРА PRO | шт
340 | Пускатель магнитный КМИ 9А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1314 | шт
341 | Пускатель магнитный КМИ 12А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1317 | шт
342 | Контактор КМИ малогабаритный 18А катушка управления 230В АС 1НО | шт
343 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО | шт
344 | Контактор КМИе-34012 40А 36В/АС3 1НО, 1НЗ | шт
345 | Контактор КМИ-49512 95А 400В/АС3 1НО,1НЗ ЭРА PRO | шт
346 | Контактор OptiStart E LC1E1210M5-12A-1NO-220AC или эквивлент | шт
347 | Контактор OptiStart E LC1E1201B5-12A-1NC-24AC или эквивлент | шт
348 | Контактор OptiStart E LC1E2510B5-25A-1NO-24AC или эквивлент | шт
349 | Контактор OptiStart E LC1E2510M5-25A-1NO-220AC или эквивлент | шт
350 | Контактор OptiStart E LC1E3210B5-32A-1NO-24AC или эквивлент | шт
351 | Контактор OptiStart E LC1E0910B5-9A-1NO-24AC или эквивлент | шт
352 | Контактор OptiStart E LC1E0901M5-9A-1NC-220AC или эквивлент | шт
353 | Реле контакторное OptiStart K-FR-31-A024 или эквивлент | шт
354 | Реле контакторное OptiStart K-FR-40-A230 или эквивлент | шт
355 | Реле контакторное OptiStart K-FR-22-A230 или эквивлент | шт
356 | Приставка контактная ПКЭ-11 | шт
357 | Приставка ПКИ-40 дополнительные контакты 4з | шт
358 | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р | шт
359 | Реле перегрузки тепловое РТЛ-1016-2-25А-(9-13А)-УХЛ4 | шт
360 | Реле перегрузки тепловое РТЛ-1008-2-25А-(2.5-4А)-УХЛ4 | шт
361 | Реле перегрузки тепловое РТЛ-1014-2-25А-(7-10А)-УХЛ4 | шт
362 | Реле электротепловое токовое РТТ-211 УХЛ4 40.0А | шт
363 | Реле электротепловое токовое РТТ-231 УХЛ4 50.0А | шт
364 | Реле электротепловое токовое РТТ5-180-1602 УХЛ4.ИУ | шт
365 | Реле тепловое РТИ-3353 23-32А | шт
366 | Приставка контактная ПКЭ-22 | шт