|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | МУП УИС |
|  | | | | | | *(наименование заказчика)* |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | *(подпись)* |
|  | | | | | | Председатель Закупочной комиссии Д. Н. Филиппов |
|  | | | | | | *(должность, И. О. Фамилия)*  «12» апреля 2023 г. |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Извещение** | | | | | | |
| **о закупке путём запроса котировок в электронной форме**  **по лоту № 7117 «Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации» для нужд МУП УИС** | | | | | | |
| Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС» | | | | | | | | |
| **1. Информация о заказчике:** | | | | | | | | |
| Заказчик: | | МУП УИС  **Уведомление о статусе Заказчика:**  Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.09.2022 по делу № А07-13106/2018 МУП УИС признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.  Согласно ч. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. | | | | | | |
| ЭТП: | | ООО «БашЗаказ», bashzakaz.ru | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Место нахождения: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | | | Ерохина Екатерина Алексеевна | | | | | |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | | | По проектной документации: Начальник ПКО Кулагина К.В. 8 917 760 92 89  По сметной документации: Начальник ОИПиА Вьюгова А.Д. 8 917 760 92 70  По техническим вопросам: Начальник ОАСУТП УСО Бобков Дмитрий Олегович 246-01-58 | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | | uiszakupki@gmail.com | | | |
| Контактный телефон: | | | | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))  Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту [uiszakupki@gmail.com](mailto:uiszakupki@gmail.com) или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера извещения. | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **2. Источник финансирования:** | | | | | | собственные средства Заказчика | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) | | | | | | | | |
| **4. Место оказания услуг (выполнения работ):** | | | | | в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5. Срок оказания услуг (выполнения работ):** | | | | | 1 этап – в течение 10 дней с момента заключения договора до 01.06.2023 г.  2 этап – с 01.06.2023 г. по 15.09.2023 г. | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора: 2 413 333,33 руб.**  **Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 20%. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **7. Порядок формирования, определения и обоснования начальной (максимальной) цена договора:**  В стоимость договора включены: стоимость услуг, работ, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением договора.  Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен. | | | | | | | | |
| **8. Информация об оплате договора:** | | | | | | | | |
| Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке оказанных услуг (выполненных работ). | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** | | | | | | | | |
| Котировочные заявки подаются в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку.  Заявка должна быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.  Оценка и сопоставление заявок на участие производится Заказчиком с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и статьи 18 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС».  Заявка должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным на то участником закупки.  Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.  Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия такого решения. | | | | | | | | |
| **10.**  **Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:** | | | | | | | | |
| Котировочные заявки принимаются с «13» апреля 2023 г. на электронной торговой площадке. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Заявки подаются только по установленной форме (Приложение № 2). Приём заявок заканчивается в 12:00 по местному времени Заказчика «20» апреля 2023 г. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **11. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок** | | | | | | | | |
| Документация о закупке размещается в единой информационной системе (ЕИС, zakupki.gov.ru) и доступна для скачивания без дополнительной платы. | | | | | | | | |
| **12. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в неё изменений**  1. Любой участник закупки вправе направить по электронной почте Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.  2.Заказчик в приемлемые для него сроки направляет по электронной почте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.  3.В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.  4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке в любое время до истечения срока подачи заявок.  5. Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке.  6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС в день принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.  7. Заказчик не несёт ответственности за неознакомление (либо несвоевременное ознакомление) участника закупки с изменениями, размещёнными в ЕИС. Участник самостоятельно отслеживает изменения, размещаемые Заказчиком в ЕИС. | | | | | | | | |
| **13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок** | | | | | | | | |
| Заказчик начинает процедуру рассмотрения заявок «25» апреля 2023 г. | | | | | | | | |
| Закупочная комиссия МУП УИС (далее – комиссия) после открытия доступа котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.  **Условие для участников закупки с НДС**  Общая стоимость договора обусловлена ценой **2 413 333,33** руб. с учетом НДС и является предельной.  Договор заключается на начальную (максимальную) цену.  **-Максимальная стоимость 1 этапа за** 16 единиц – 93 333,33 рублей с НДС;  **- Максимальная стоимость 2 этапа** (за весь объем по 16 объектам) – 2 320 000,00 рублей с НДС.  Участник указывает в заявке общую сумму за 2 этапа работ (с разбивкой). Проект договора формируется путём применения понижающего коэффициента (цена заявки/93 333,33+2 320 000,00=2 413 333,33) к указанным максимальным стоимостям 1 и 2 этапов.  **Для участников чьи товары, работы, услуги не облагаются НДС для всех указанных выше сумм и цен необходимо производить расчет за вычетом НДС 20%.**  Заказчик вправе провести процедуру переторжки в соответствии со ст. 21.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС».  При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену (или цена заявки участника, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, превышает начальную (максимальную) цену за вычетом НДС 20%), указанную в извещении о проведении запроса котировок, либо участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с извещением о закупке.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС.  Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с установленной в извещении даты начала рассмотрения заявок.  Заказчик направляет победителю запроса котировок проект договора на электронной торговой площадке, который составляется путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке. | | | | | | | | |
| **14. Заключение договора** | | | | | | | | |
| Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.  Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма работ, услуг.  При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке.  Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **15. Требования к участнику закупки:** | | | | | | | | |
| 1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.  2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.  3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  4. Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также иметь специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования осуществляющих трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.  Соответствие вышеуказанному требованию подтверждается копией выписки из реестра членов СРО в составе заявки на участие в закупке. | | | | | | | | |
| **16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:** | | | | | | | | |
| 1. Котировочная заявка (**скан в формате PDF**) строго по форме Заказчика, содержащая согласие на оказание услуг, выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением о закупке, техническим заданием и проектом договора.  2. Котировочная заявка **в формате Word** (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки.  3. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.).  4. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до размещения извещения о запросе котировок (с ЭЦП ФНС, без заверения).  5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки.  6. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки).  7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки оказание услуг (выполнение работ), являющихся предметом договора, является крупной сделкой.  8. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта <https://rmsp.nalog.ru/> (с ЭЦП ФНС, без заверения), если участник относится к таковым субъектам.  9. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, указанным в п. 4 раздела 15 извещения о закупке.  При отсутствии в составе заявки любого из документов, указанных в разделе 16, Заказчик вправе отклонить заявку без рассмотрения. Исключение из данного правила составляют только документы, наличие которых не предусмотрено организационно-правовой формой участника и документ, указанный в п. 8 раздела 16 (если участник не является субъектом МСП).  Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (заверенная руководителем организации или уполномоченным лицом), кроме документов, указанных в п. 2, 4, 8 раздела 16 извещения о закупке. | | | | | | | | |
| К настоящему извещению прилагаются: | | | | | | | | |
| - Приложение № 1 «Техническое задание» | | | | | | | | |
| - Приложение № 2 «Форма котировочной заявки»; | | | | | | | | |
| - Приложение № 3 «Проект договора». | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ

на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации.

| **№**  **п/п** | **Разделы задания, перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных  и требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование предприятия и его условное наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Юридический адрес предприятия | Республика Башкортостан г. Уфа ул. Д. Донского, 9 |
| 4 | Фактический адрес предприятия | Республика Башкортостан г. Уфа ул. Ст. Злобина, 31/4 |
| 5 | Наименование объекта | Подключение коммерческих УУТЭ сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ |
| 6 | Район, пункт, площадка оказания услуги | г. Уфа РБ |
| 7 | Этапы работ | I этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации, с последующим согласованием с Заказчиком;  II этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных.   * *Выполнение последующего этапа работ проводится только после письменного согласования с Заказчиком предыдущего этапа.* |
| 8 | Сроки выполнения работ | 1 этап – в течение 10 дней с момента заключения договора до 20.06.2023 г.  2 этап – с 20.06.2023 г. по 29.09.2023 г.   * *Выполнение работ, предусмотренных вторым этапом возможно после согласования Заказчиком разработанной рабочей документации.* |
| 9 | Стоимость услуги | Общая стоимость договора обусловлена ценой 2 413 333,33 руб. с учетом НДС и является предельной.  - Максимальная стоимость 1 этапа:  за 16 единиц – 93 333,33 рублей с НДС;  - Максимальная стоимость 2 этапа (за весь объем по 16 объектам) – 2 320 000,00 рублей с НДС.  В случае экономии денежных средств при выполнении работ по 2 этапу, Заказчик вправе увеличить количество объектов сверх установленного количества 16 единиц для дальнейшего выполнения комплекса работ и услуг. Заявки по дополнительным объектам будут формироваться из перечня объектов приложения №2. |
| 10 | Порядок оплаты | Оплата за оказанные услуги производится из расчета количества приборов, которые фактически были оснащены оборудованием для передачи архивных данных и приняты в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с учетом выполнения критериев оценок (п. 6 первого этапа и п. 1 второго этапа данного ТЗ). |

**1 этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ** | **СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ** |
| 1 | Основание для проектирования | Программа Р, ТП и Р МУП УИС на 2023 год |
| 2 | Заказчик | МУП УИС |
| 3 | Проектная организация | Определяется на основании ТЗП |
| 4 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику |
| 5 | Стадийность выполнения работ | Одностадийное проектирование: рабочая документация. |
| 6 | Требования к обязанностям Исполнителя | До начала оказания услуг Исполнитель собственными силами и за свой счет должен произвести:  - процедуру согласования подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами или уполномоченными представителями соответствующих организаций.  - обследование (сбор исходных данных), согласно перечня объектов учета для передачи архивных данных (приложения 1);  - разработку рабочей документации;  - разработку сметной документации;  - при необходимости заказать топографический материал;  - при необходимости заказать СНИС в Главархитектуре г. Уфы;  - при необходимости сдать исполнительную документацию в Главархитектуру г. Уфы;  - согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями, чьи интересы могут быть затронуты в период подключения приборов учета к каналам передачи данных;  Исполнитель на стадии обследования, в случае если ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика не поддерживает модель, версию программного обеспечения, подключаемого ПУ, извещает об этом Заказчика, после чего Заказчик принимает решение о подключении/не подключении данного ПУ к АСКУЭ МУП УИС.  Общее количество УУТЭ сетевых потребителей определено перечнями, указанными в приложениях № 1 (первоочередные) и № 2 (остальные) к Договору. Общее количество УУТЭ может быть изменено Заказчиком в большую или меньшую сторону. В случае изменения адресов и количества объектов Абонентов, Заказчик письменно за две недели уведомляет Исполнителя. |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | При необходимости, получение технических условий и расчета платы на вынос инженерных коммуникаций от ресурсоснабжающих организаций при пересечении с тепловой сетью Исполнитель получает по доверенности от Заказчика. При необходимости (согласно полученным ТУ), выполнение проектно-сметной документации по выносу инженерных коммуникаций и согласование ПСД с организациями, выдавшими ТУ.  Согласование разработанной рабочей документации с организациями города Уфы (согласно перечню) при необходимости. |
| 8 | Технические требования | 1. После оказания услуги по подключению УУТЭ сетевого потребителя МУП УИС канал передачи данных должен обеспечить бесперебойную работу системы передачи архивных данных, позволяющую Заказчику в любой момент опросить (снять архивные данные) прибор учета тепловой энергии этих абонента МУП УИС.  2. Скорость доступа к архивным данным коммерческих УУТЭ абонента должна составлять не менее 128 Кбит/с.  3. Количество сеансов связи и время установления сеанса с УУТЭ абонента определяется алгоритмом опроса сервера сбора данных программного комплекса ЛЭРС-УЧЕТ Заказчика.  4. В случае организации дополнительных (параллельных) сеансов связи с приборами учета каким-либо серверным оборудованием Исполнителя услуги или третьих лиц, сеансы связи должны быть синхронизированы и не должны мешать друг другу.  5. Форма учета трафика является без лимитной на прием и передачу объема трафика по месту предоставления услуги.  6. Присоединение к локальной сети Заказчика производится по интерфейсу: 100 Base-T.  7. Услуга должна быть доступна Заказчику в рамках его локальной вычислительной сети. |
| 9 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Принятые в проектной документации решения должны соответствовать:  1. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;  2. ГОСТ РЕН 1434-2011 части 1 -6 «Теплосчетчики»;  3. ПУЭ, издание 7;  4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;  5. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;  6. ВСН 205-84 (с изм. №1) «Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов»;  7. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  8. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и др.  9. Текстовый и графический материал должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 10 | Требования к технологии и режиму производства | Режим производства – круглогодично |
| 11 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется |
| 12 | Требования к подготовке проектно-сметной документации | Документация разрабатывается в объеме, необходимом для выполнения монтажных и демонтажных работ.  Сметная документация разрабатывается на основании новой Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 №421/пр) (БИМ по Методике 2020).  При определении сметной стоимости применяются:  территориальные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: территориальные единичные расценки на строительные работы (далее - ТЕР), территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр), территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм), территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр), территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее - ТЕРп), территориальные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ), территориальные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее - ТСЭМ), территориальные цены на перевозку грузов для строительства (далее - ТССЦпг);  При отсутствии в ТССЦ сметных цен на материалы и оборудование, их стоимость определяется по прайс-листам на основании мониторинга цен и конъюнктурного анализа.  Сводный сметный расчет предоставить в базисных и текущих ценах (по письму Минстроя России) с применением предельно допустимых индексов удорожания стоимости работ, на момент сдачи проектной документации. |
| 13 | Сбор исходных данных и согласование проектной документации. | Согласовать рабочую и сметную документацию с Заказчиком, рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями и лицами (согласно перечню).  Все отступления от данного технического задания в ходе проектирования должны согласовываться с Заказчиком.  Сбор исходных данных (обследование узлов учета, получение актуализированной топографической съемки и т.д.) и согласование проектной документации производит Исполнитель. Стоимость затрат по согласованию проекта входит в цену договора. При необходимости технические условия от ресурсоснабжающих организаций для выполнения проектной документации подрядная организация получает самостоятельно (при необходимости по доверенности Заказчика). Устранение выявленных замечаний Заказчика к документации осуществляется Исполнителем без дополнительного финансирования. |
| 14 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Согласованная документация, представляемая Заказчику на бумажном носителе:  - Все разработанные (составленные) и собранные материалы для выполнения проектно-сметной документации (дефектные акты, справки, счета, письма и т.д.) – 2 экз.  - Рабочая документация - 5 экземпляра;  - Сметная документация - 3 экземпляра;  - Экспертное заключение от ОАСУ ТП МУП УИС по качеству оказанной услуги и надежности канала передачи данных с приложением распечатки архивных данных минимум за 15 календарных дней.  Дополнительно представить в 1 экземпляре:  - Рабочую документацию на электронном носителе CD в форматах «dwg» и «pdf».  - Сметная документация в программном комплексе, совместимом с «ГРАНД-СМЕТА» и в формате Excel. |
| 15 | Требование к Исполнителю проектно-сметных работ | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также иметь специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования осуществляющих трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.  Соответствие вышеуказанному требованию подтверждается копией выписки из реестра членов СРО в составе заявки на участие в закупке. |
| 16 | Документация, предоставляемая Заказчиком | Дополнительная информация по запросу. |
| 17 | Место поставки результата услуги | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Злобина, 31/4 |

**2 этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных.**

1. **Требования к выполнению работ.**

**1.1 Для выполнения второго этапа Исполнитель должен:**

* + - Составить и согласовать с Заказчиком график монтажа оборудования и подключения ПУ сетевого потребителя к АСКУЭ МУП УИС;
    - Приобрести необходимые материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа и организации передачи данных в соответствии с требованиями п.12 настоящего технического задания;
    - Выполнить монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика в соответствии с утвержденными локально-сметными расчетами, рабочей документацией и согласованным графиком. При этом передача архивных данных от приборов учёта Абонентов должна осуществляться Исполнителем посредством собственных или арендованных (проводных или надежных беспроводных) каналов передачи данных.
    - Представить Заказчику отчёт о готовности передачи архивных данных с коммерческих ПУ тепловой энергии абонентов в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС информационным письмом с приложением в виде списка, с указанием физического адреса, типа ПУ и настроечных параметров для удаленного доступа из ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика

**1.2 Переданные архивные данные с коммерческого узла учета должны соответствовать следующим критериям оценки:**

* Работоспособность канала передачи данных должна быть подтверждена специалистами Заказчика, архивные данные должны содержать весь перечень параметров, поддерживаемых и передаваемых ПУ согласно паспорту завода изготовителя;
* ПУ должны показывать корректную дату и время;
* Архивные данные должны содержать данные за полный расчетный период (не менее 15 календарных дней расчетного периода).

1. **Основные требования к исполнителю.**

В рамках запроса предложений рассматривается предоставление услуги, используя каналы передачи данных (собственные или арендованные) Исполнителя услуги, удовлетворяющие следующим техническим критериям:

* Исполнитель услуги должен обеспечить наличие волоконно-оптических или иных проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных, удовлетворяющих техническим требованиям настоящего Технического задания в рамках городского округа города Уфы.
* Прокладка проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных к узлам учета с установкой преобразователей интерфейсов или иного оборудования, необходимого для доступа к архивным данным, должны быть выполнены в течении всего срока действия Договора.

1. **Требование к персоналу Исполнителя.**

3.1. Исполнитель обязан привлекать к выполнению услуг на объектах абонентов МУП УИС только квалифицированных специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, прошедших обучение и проверку знаний по ОТ, ПТЭ ТЭ подтвержденные соответствующей записью в удостоверении либо протоколом проверки знаний.

3.2. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Допуск к самостоятельной работе должен быть подтвержден распорядительным документом Исполнителя.

3.3. К производству работ допускаются лица, имеющие гражданство РФ и регистрацию на территории РФ и прошедшие специальную проверку;

3.4. Доступ на объект состава лиц Исполнителя разрешается только на время выполнения работ;

3.5. Доступ на объект состава лиц Исполнителя производится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

1. **Обязанности исполнителя.**

4.1 Работы на Объекте Исполнитель выполняет своими силами и/или привлечёнными силами и средствами в установленный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.2 Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

4.3 Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие применимых материалов и оборудования проектным решениям.

4.4 Выполнение работ должно соответствовать требованиям проектной документации, СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным правилам и нормам противопожарной безопасности, иным нормативным и методическим актам, регулирующим данные работы.

4.5 Работы на Объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по сохранности имущества потребителей МУП УИС, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведённых в процессе выполнения работ (ежедневно), соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

4.6 Ответственность за безопасное ведение работ несет Исполнитель.

Исполнитель обязан:

- проводить за свой счёт все необходимые согласования;

- до начала работ провести полный комплекс мероприятий по соблюдению правил охраны труда, взрывной и пожарной безопасности. Работы производятся только в отведённой зоне. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из рабочей зоны, уборка мусора, материалов;

- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на строительном Объекте, его контакты (в т.ч. адрес электронной почты, контактный номер телефона);

- осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ;

- при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Исполнителя;

- приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель по требованию Заказчика за свой счёт должен вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика для подтверждения объёма и качества выполненных скрытых работ, а затем восстановить эту часть за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок (в течение одного рабочего дня при письменном информировании Заказчика до 11:00 часов текущего дня) Исполнитель составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования, а также других факторов, возможных негативно повлиять на качество работ; - нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты подписания соответствующих актов;

- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актам. - устранить недостатки выполненных работ в период гарантийного срока (3 года).

Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по Контракту, явно необозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта и не включенные участником осуществления закупки в предлагаемую цену Контракта, несет Исполнитель.

1. **Документация Исполнителя.**

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения первого этапа Исполнитель:

- разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в установленном порядке проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов. ППР разрабатывается за счет средств Исполнителя;

- направляет письмом установленной формы список лиц на допуск к работам на объекте согласно Приложению №4;

- направляет приказы о назначении ответственных за производство работ, пожарную, промышленную безопасность и охрану труда на объектах;

Все вышеуказанные документы направляются сопроводительном письмом в МУП УИС на бумажном носителе в канцелярию (ул. Степана Злобина, 31/4, этаж 2) либо на официальную электронную почту МУП УИС office@mup-uis.ru.

1. **Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при выполнении работ и их завершении**

6.1 До начала работ Исполнитель передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию заводов-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

6.2 За 5 (пять) дней до приемки в эксплуатацию Исполнитель передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в необходимом объёме в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации на основании требований РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г.).

6.3 Перед подписанием актов фактически выполненных работ (далее - ф.КС-2) Исполнитель в электронном виде присылает ф.КС-2 в формате Гранд на проверку в ОИПиА, сектор сметной документации (тел.: 8 917 760 92 50). После проверки расценок ф.КС-2 на соответствие со сметными расчетами, правильности оформления (состав комиссии, номер и дата договора, дата составления и т.д.), один экземпляр ф.КС-2 в формате Excel Исполнитель сдает в отдел технического надзора для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) ОТН исполнитель направляет ф.КС-2 в формате Excel в управление специализированного обслуживания (УСО) для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) УСО ф.КС-2 повторно направляется в сектор сметной документации для проверки и подтверждения суммы ф.КС-2. Далее Исполнитель распечатывает 3 экземпляра ф.КС-2, ф.КС-3 (2 экземпляра для МУП УИС, 1 экземпляр для Исполнителя), подписывает у членов приемочной комиссии Заказчика и со своей стороны. Подписанные экземпляры Исполнитель предоставляет в ОИПиА для подписания Исполнительным директором, регистрации и передачи в бухгалтерию МУП УИС. Так же Исполнитель предоставляет счет-фактуру на выполненные работы.

6.4 В состав надлежащим образом оформленной сдаваемой документации, помимо Актов о приемке выполненных работ ф.КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3, Исполнитель предъявляет:

- счет;

- счет-фактуру на выполненные работы (при наличии);

- документы, обосновывающие размер стоимости материалов и оборудования, в том числе, договоры, накладные, счета-фактуры, платежные документы;

6.5 При этом стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, подтверждаемая Исполнителем в форме представления счетов-фактур и товарных накладных, не должна превышать стоимость, указанную в смете.

6.6 Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, и счета–фактуры, подписанные Исполнителем, направляются Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, проверки Заказчиком исполнительной документации на объем работ, представленных к оплате, но в любом случае не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца. В случае выявления дополнительных объемов работ Исполнитель оформляет отдельный сметный расчет на основании актов на дополнительные работы, подписанные сторонами (представитель Исполнителя, ОТН, районное подразделение, ОРИП) и применяет расценки по утвержденным сметным расчетам. Сметные расчеты согласовываются Заказчиком. Акты о приемке выполненных работ ф.КС-2 на дополнительные работы оформляются после сдачи и приемки актов ф.КС-2 по основным сметным расчетам. Состав сдаваемой документации и порядок передачи документации по выполненным дополнительным объемам работ аналогичен составу документации и порядку ее передачи по выполненным работам по основному сметному расчету.

1. **Контактные лица**

По проектной документации: Начальник ПКО Кулагина К.В. 8 917 760 92 89

По сметной документации: Начальник ОИПиА Вьюгова А.Д. 8 917 760 92 70

По техническим вопросам: Начальник ОАСУТП УСО Бобков Дмитрий Олегович 246-01-58

Приложение № 1

**Перечень объектов учета для передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с**

**коммерческих ОДПУ по первоочередным потребителям на 16.01.2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во  ОДПУ | **Наименование** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | ООО "Перспектива" | Рабкоров | 7 |  | ВКТ-7-02 | 00254424 | ОЗП |
| 2 | ООО УК "Бизнес-центр" | Степана Кувыкина | 14 | 6 | ТЭМ-104 | 1551010 | ОЗП |
| 3 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Авроры | 14 |  | ВКТ-7 | 00071450 | Круглый год |
| 4 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Батырская | 41 |  | ВКТ-7 | 00248024 | ОЗП |
| 5 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок | Батырская | 41 |  | КМ-5 | 101296 | ОЗП |
| 6 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" | Степана Кувыкина | 94 |  | ТВ-7-04 | 15017453 | Круглый год |
| 7 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00139936 | Отопительный сезон |
| ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00101965 | Отопительный сезон |
| ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | SA-94/2м | 030799 | Круглый год |
| 8 | АО "БЭТО" | Менделеева | 134 |  | SA-94/2 | 35093 | Круглый год |
| 9 | ООО "Торговый центр "Союз" | М. Губайдуллина | 6 |  | ВКТ-7 | 243197 | Круглый год |
| 10 | ООО "ТОПОЙЛ" | Менделеева | 130 |  | ТЭМ-104 | 1555150 | Круглый год |
| 11 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 193 |  | ВКТ-7-02 | 51304 | Круглый год |
| 12 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 195 |  | ТВ-7 | 20104282 | Круглый год |
| 13 | АО «Банк ДОМ.РФ» | З. Валиди | 42 |  | ВКТ-7-02 | 31350 | Круглый год |
| 14 | РОО «ФСО «Динамо» РБ» | Карла Маркса | 2 |  | SA-94/2м | 22362 | Круглый год |
| 15 | ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» | З. Валиди | 2 |  | SA-94/2 | 25457 | Круглый год |
| 16 | ООО "РН-Бурение" | Центральной | 80 |  | ВКТ-7 | 57437 | ОЗП |

Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень объектов учета для передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с**  **коммерческих ОДПУ по прочим потребителям на 29.12.2022г.** | | | | | | | | |
|
| **Кол-во ОДПУ** | **Наименование** | **Адрес** | **Дом** | **Кор-**  **пус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | ООО "РН-Бурение" | Центральной | 80 |  | ВКТ-7 | 57437 | ОЗП |
| 2 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | З. Валиди | 32 |  | ВКТ-7 | 71286 | Круглый год |
| 3 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы" | Аксакова | 57 |  | ТЭМ-104 | 1145742 | Круглый год |
| 4 | ГУП "УАЗ" | Пушкина | 95 |  | ВКТ-7 | 161976 | Круглый год |
| 5 | ГАУ "Центр гимнастики РБ" | Авроры | 12 |  | ВКТ-7-04 | 124581 | Круглый год |
| 6 | МАДОУ "Детский сад №292" | Авроры | 13 |  | ВКТ-7 | 12000379 | ОЗП |
| 7 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Авроры | 14 |  | ВКТ-7 | 00071450 | Круглый год |
| 8 | Филиал МУП ЕРКЦ г. Уфы санаторий "Радуга" | Авроры | 14 | 1 | ВКТ-7-03 | 00193288 | Круглый год |
| 9 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Авроры | 16 |  | ВКТ-7 | 00256367 | Круглый год |
| 10 | ООО "Квадратные метры" | Авроры | 18 |  | ТВ-7-04 | 16031111 | Круглый год |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 24" | Авроры | 29 | 1 | ВКТ-7 | 00131863 | ОЗП |
| 12 | ГБУЗ РБ "Поликлиника № 46 г. Уфа" | Авроры | 5 | 2 | ТСРВ-024м | 100119 | ОЗП |
| 13 | ГБУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" | Авроры | 9 |  | ТСРВ-024м | 101100 | ОЗП |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 235" | Акназарова | 17 | а | СПТ-941 | 62002 | ОЗП |
| 15 | ФГБОУ ВО УГНТУ Учебный корпус №13 | Акназарова | 24 | 2 | ВКТ-7 | 269060 | ОЗП |
| 16 | Строящийся ж/дом ООО СЗ "Инвест групп" | Аксакова | 18 |  | ВКТ-9 | 017182 | Круглый год |
| 17 | КП РБ Издательство "Мир печати" | Аксакова | 45 |  | ВКТ-7 | 191610 | ОЗП |
| 18 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №5 | Аксакова | 53 |  | ВКТ-7 | 72042 | ОЗП |
| 19 | ПГК "Автобан" | Аксакова | 56 | 1 | ВКТ-7 | 261734 | ОЗП |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 8" | Аксакова | 57 | а | ТЭМ-104 | 1550804 | ОЗП |
| 21 | УСД в РБ Ленинский районный суд | Аксакова | 71 |  | ТСРВ-024м | 100233 | ОЗП |
| 22 | ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России | Аксакова | 73 | 1 | ТЭМ-104 | 1649608 | Круглый год |
| 23 | ООО "Управляющая компания ПСК-6 | Аксакова | 81 |  | ВКТ-9 | 17096 | Круглый год |
| 24 | ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» | Аксакова | 93 |  | ВКТ-7-02 | 278211 | ОЗП |
| 25 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Аксакова | 93 |  | КМ-5 | 101297 | ОЗП |
| 26 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Аксакова | 94 |  | ТВ-7 | 20137511 | Круглый год |
| 27 | ООО "СтройИзыскание" | Аксакова | 95 |  | КМ-5-2 | 92301 | ОЗП |
| 28 | ООО трест «БГС» | Аксакова | б/н |  | ТВ-7 | 20-126796 | Круглый год |
| 29 | МАДОУ "Детский сад № 158" | Ахметова | 287а | 3 | ТЭМ-104 | 1648669 | ОЗП |
| 30 | ИП Рустамов Видади Айга оглы | Бакалинская | 3 |  | ВКТ-7 | 240523 | Круглый год |
| 31 | ПГК "Автокооператив № 7" | Бакалинская | 62 | а | ВКТ-7 | 275809 | ОЗП |
| 32 | ЗАО "Анчар" | Бакалинская | 68 | 7 | ВКТ-7 | 173692 | ОЗП |
| 33 | ГУП «Башфармация" РБ | Батырская | 39 |  | ВКТ-7 | 00100643 | ОЗП |
| 34 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Батырская | 39 | 1 | КМ-5 | 101295 | ОЗП |
| 35 | ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы | Батырская | 39 | 2 | ТСРВ-024м | 1002562 | Круглый год |
| 36 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Батырская | 41 |  | ВКТ-7 | 00248024 | ОЗП |
| 37 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок | Батырская | 41 |  | КМ-5 | 101296 | ОЗП |
| 38 | ГБУЗ РСПК | Батырская | 41 | 1 | ВКТ-7 | 00166996 | Круглый год |
| 39 | ГУП «Башфармация" РБ | Батырская | 8 |  | ВКТ-7 | 00100526 | ОЗП |
| 40 | ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Спальный | Батырская | 8 | 3 | ВКТ-7 | 00101711 | ОЗП |
| 41 | ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Учебный | Батырская | 8 | 3 | ВКТ-7 | 00204919 | ОЗП |
| 42 | МБДОУ "Детский сад № 156" | Березняковская | 46 | а | ВКТ-7 | 179818 | ОЗП |
| 43 | МБДОУ "Детский сад № 10" | Бехтерева | 16 | 3 | ТВ-7 | 12-000465 | ОЗП |
| 44 | МБДОУ "Детский сад № 37" | Бульвар Хасанова | 27 |  | ТЭМ-104 | 1740495 | ОЗП |
| 45 | ГАУ ДПО ИРО РБ Общежитие | Ветошникова | 95 |  | ВКТ-7 | 107135 | ОЗП |
| 46 | АО "Башспирт" | Ветошникова | 97 |  | ВКТ-7-02 | 256811 | ОЗП |
| 47 | ООО УК "Спектр" | Ветошникова | 99 |  | ВКТ-7-02 | 89414 | ОЗП |
| 48 | ГБПОУ "УТЭК" | Ветошникова | 99 |  | ВКТ-7-02 | 288403 | ОЗП |
| 49 | МАОУ "Центр образования №25" Мастерские | Выгонная | 10 |  | ТВ-7-03 | 15-026664 | ОЗП |
| 50 | МАОУ "Центр образования №25" Начальные классы+школа | Выгонная | 10 |  | ТВ-7-03 | 15-026664 | ОЗП |
| 51 | МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ Библиотека №18 | Выгонная | 12 |  | ТВ-7-03 | 352003 | ОЗП |
| 52 | МБОУ "Лицей № 160" ГО г. Уфа РБ | Г. Амантая | 11 |  | ВКТ-7 | 228915 | ОЗП |
| 53 | МАДОУ "Детский сад № 63" ЦО | Г. Амантая | 3 | 1 | ВКТ-7 | 92920 | ОЗП |
| 54 | МАДОУ "Детский сад № 63" ГВС | Г. Амантая | 3 | 1 | ВКТ-7 | 92920 | Круглый год |
| 55 | ООО УК "ПромСервис" Автопаркинг | Гагарина | 49 | 1 | SA-94/2м | 26029 | ОЗП |
| 56 | МАОУ "Башкирский лицей № 2" | Гафури | 103 |  | ТЭМ-104 | 1543403 | ОЗП |
| 57 | МБДОУ "Детский сад № 14" | Гафури | 21 | 1 | СПТ-941 | 63246 | ОЗП |
| 58 | Тоноян Елена Арменаковна | Гафури | 21 | 2 | ВКТ-7 | 278670 | ОЗП |
| 59 | МБДОУ "Башкирский детский сад № 40" | Гафури | 4 | 1 | СПТ-941 | 63276 | ОЗП |
| 60 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Гараж | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1543224 | ОЗП |
| 61 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Пищеблок | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1542179 | ОЗП |
| 62 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Новый корпус | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1542334 | ОЗП |
| 63 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Старое здание | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1549490 | ОЗП |
| 64 | ГБУЗ РМГЦ | Гафури | 74 |  | ВКТ-7 | 128283 | ОЗП |
| 65 | ООО УК «Старый Центр» | Гафури | 77 |  | Взлет-026 | 1400969 | Круглый год |
| 66 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Телецентр | Гафури | 9 | 1 | SA-94/1 | 27476 | ОЗП |
| 67 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Гараж | Гафури | 9 | 1 | SA-94/1 | 27474 | ОЗП |
| 68 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ ББ1№1,2,3,4 | Гафури | 9 | 1 | SA-94/2м | 27459 | ОЗП |
| 69 | ГБПОУ УКРТБ | Г. Горбатова | 11 |  | ВКТ-7 | 127792 | Круглый год |
| 70 | МБУ "СШ № 34" | Г. Горбатова | 5 |  | СПТ-941 | 2463 | ОЗП |
| 71 | МБДОУ "Детский сад № 293" | Г. Горбатова | 7 | 2 | ТВ-7 | 12000364 | ОЗП |
| 72 | ООО "Риск" Строящийся МФК | Г. Горбатова | 8 | 1 | ТВ-7 | 20135803 | Круглый год |
| 73 | МБДОУ "Детский сад № 73" | Г. Кусимова | 17 | а | ВКТ-7-03 | 253118 | Круглый год |
| 74 | ИП Харин Григорий Александрович | Г. Рыленко | 3 |  | ВКЕ-9 | 20300 | ОЗП |
| 75 | Арбитражный суд РБ | Гоголя | 18 |  | ВКТ-9 | 015312 | Круглый год |
| 76 | ГБУКиИ РБ БГХМ им. М.В. Нестерова | Гоголя | 27 |  | ВКТ-7 | 201931 | Круглый год |
| 77 | ГБУ ДО РДООЦТКиЭ | Гоголя | 34 |  | ВКТ-7 | 247233 | ОЗП |
| 78 | ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ" | Гоголя | 47 |  | КМ-5-2 | 427388 | ОЗП |
| 79 | ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ" | Гоголя | 53 | 2 | КМ-5-2 | 427387 | ОЗП |
| 80 | ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова | Гоголя | 58 |  | ТЭМ-104 | 0499576 | Круглый год |
| 81 | ГКУ "Национальный архив" РБ | Гоголя | 59 |  | SA-94/2м | 23507 | Круглый год |
| 82 | ТСН "ЦМП" Корпус №5а | Гоголя | 60 |  | КМ-5 | 69188 | ОЗП |
| 83 | ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» | Гоголя | 62 |  | SA-94/2 | 28165 | Круглый год |
| 84 | АО "Фармленд " | Гоголя | 63 | 2 | ВКТ-7 | 200833 | Круглый год |
| 85 | МБДОУ "Детский сад № 185" | Гоголя | 70 |  | ТЭМ-104 | 1740464 | Круглый год |
| 86 | МБДОУ "Детский сад № 74" | Грозненская | 1 | 1 | ВКТ-7 | 173672 | ОЗП |
| 87 | МБДОУ "Детский сад № 252" | Грозненская | 73 | 1 | ВКТ-7-04 | 288160 | Круглый год |
| 88 | ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы Поликлиника №47 | Дагестанская | 13 | а | КМ-5 | 101262 | ОЗП |
| 89 | МАДОУ "Детский сад № 95" | Дагестанская | 14 | 2 | ВКТ-7 | 121683 | Круглый год |
| 90 | Пальчиков Михаил Дмитриевич | Дагестанская | 17 | 1 | ВКТ-7 | 01078 | ОЗП |
| 91 | Королев Константин Федорович | Дагестанская | 17 | 1 | ВКТ-7 | 131359 | ОЗП |
| 92 | АО "НПО "Микроген" Детский сад №229 | Дагестанская | 19 | а | ТСРВ-40 | 1400510 | ОЗП |
| 93 | АО "Тандер" Магазин "Магнит" | Дагестанская | 2 |  | ВКТ-7 | 131142 | ОЗП |
| 94 | ГУП РБ "УАЗ" | Дорофеева | 1 |  | ВКТ-7 | 62693 | ОЗП |
| 95 | ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. | Дорофеева | 1 | 1 | ВКТ-7 | 131180 | Круглый год |
| 96 | ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ | Достоевского | 14 |  | ВКТ-7 | 173277 | ОЗП |
| 97 | МБДОУ "Детский сад № 6" | Достоевского | 40 |  | ТЭМ-104 | 1550893 | ОЗП |
| 98 | МАДОУ "Детский сад № 53" | Дуванский б-р | 19 |  | ТЭМ-104 | 1546474 | ОЗП |
| 99 | ИП Водолеева Елена Владимировна | Дуванский б-р | 23 | 2 | ВКТ-7 | 00288468 | ОЗП |
| 100 | МАОУ "Башкирская гимназия №158 им. Мустая Карима" | Загира Исмагилова | 1 |  | ТЭМ-104 | 1542109 | ОЗП |
| 101 | МАДОУ "Башкирский детский сад № 51" | Загира Исмагилова | 4 |  | SA-94 | 26943-1 | ОЗП |
| 102 | МАДОУ "Башкирский детский сад № 51" | З. Исмагилова | 4 |  | SA-94/2 | 026921 | ОЗП |
| 103 | ГБУКИ РБ "Национальный музей" РБ | З. Расулева | 4 |  | ВКТ-7 | 147678 | ОЗП |
| 104 | МАДОУ "Детский сад № 260" | З. Расулева | 6 | 1 | СПТ-941 | 63263 | ОЗП |
| 105 | Администрация городского округа г. Уфа | З. Валиди | 1 |  | ВКТ-7 | 196186 | ОЗП |
| 106 | ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» | З. Валиди | 2 |  | SA-94/2 | 25457 | Круглый год |
| 107 | ГУП РИИЦ «Деловая литература» РБ | З. Валиди | 32 | 2 | ВКТ-7 | 253827 | Круглый год |
| 108 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | З. Валиди | 33 |  | ВКТ-7 | 71291 | Круглый год |
| 109 | ГКУ РБ "Хозяйственное управление № 2" | З. Валиди | 34 |  | ТВ-7 | 20131254 | Круглый год |
| 110 | ГБУКиИ РБ БАТД им. М. Гафури | З. Валиди | 34 |  | Взлет-032 | 720737 | Круглый год |
| 111 | ГКУ РБ ХОЗУ | З. Валиди | 40 |  | ВКТ-7-02 | 47066 | Круглый год |
| 112 | АО «Банк ДОМ.РФ» | З. Валиди | 42 |  | ВКТ-7-02 | 31350 | Круглый год |
| 113 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Учебный корпус №6 | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 86406 | Круглый год |
| 114 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Виварий | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 902254 | ОЗП |
| 115 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Гараж | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 90249 | ОЗП |
| 116 | ГКУ РБ ХОЗУ | З. Валиди | 46 |  | ВКТ-7 | 160764 | Круглый год |
| 117 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №2,4,5 | З. Валиди | 47 |  | ВКТ-7 | 92936 | ОЗП |
| 118 | ГКУЗ РБ МИАЦ | З. Валиди | 48 |  | КМ-5-2 | 76799 | ОЗП |
| 119 | ОПФР по РБ Пенсионный фонд | З. Валиди | 55 |  | SA-94/2м | 22681 | Круглый год |
| 120 | Гаражное товарищество "Нефтепроводмонтаж" | З. Валиди | 62 | 1 | ВКТ-7 | 92974 | ОЗП |
| 121 | ИП Попов-Львов В.В. | З. Валиди | 64 |  | ВКТ-7 | 171228 | ОЗП |
| 122 | ИП Ахмадуллин К.Р. | З. Валиди | 64 | 2 | ВКТ-7 | 48984 | Круглый год |
| 123 | Ягафаров Ильдар Радикович | З. Валиди | 64 | а | Взлет-026 | 1105985 | ОЗП |
| 124 | ГБПОУ УКСИВТ | З. Валиди | 7 | а | ВКТ-7 | 89445 | ОЗП |
| 125 | ГПК «Телецентр 1» | З. Валиди | 7 |  | ТВ-7 | 20-128318 | ОЗП |
| 126 | МАОУ «Школа № 4" | Защитников Отечества | 17 |  | ТВ-7 | 12000380 | ОЗП |
| 127 | МРУ Пробирной палаты России по ПФО | Зенцова | 47 |  | ВКТ-7 | 235813 | ОЗП |
| 128 | МАОУ "Центр образования № 10" | Зенцова | 47 | а | ТЭМ-104 | 1550704 | ОЗП |
| 129 | МАОУ "Центр образования № 10" | Зенцова | 51 |  | ТЭМ-104 | 495163 | ОЗП |
| 130 | МАДОУ "Детский сад № 19" | Зенцова | 61 |  | ТВ-7 | 12000469 | ОЗП |
| 131 | АО УНПП "Молния" Вентиляция | Зенцова | 70 |  | ВКТ-7 | 42103 | ОЗП |
| 132 | АО УНПП "Молния" ЦО | Зенцова | 70 |  | ВКТ-7 | 41558 | ОЗП |
| 133 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Зенцова | 85 | 1 | ВКТ-7 | 147709 | ОЗП |
| 134 | МAОУ "Школа № 34" | З. Космодемьянской | 38 |  | ВКТ-7 | 177051 | ОЗП |
| 135 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Ижевская | 1 |  | ВКТ-7 | 00069296 | ОЗП |
| 136 | МАОУ "Лицей № 161" г. Уфы | Исследовательская | 26 |  | ВКТ-7 | 274341 | Круглый год |
| 137 | Управление МВД России по городу Уфе | Кавказская | 17 |  | ВКТ-7 | 269179 | ОЗП |
| 138 | ИП Пилюгин | Кандринская | 2 |  | ВКТ-7 | 159664 | ОЗП |
| 139 | ООО "Электрон". | Кандринская | 2 | Э | ВКТ-7 | 158709 | ОЗП |
| 140 | ООО УК "Аллея" | Караидельская | 2 |  | ТЭМ-104 | 1643099 | ОЗП |
| 141 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 16 |  | ВКТ-7 | 139205 | ОЗП |
| 142 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 16 | 2 | ВКТ-7 | 153509 | ОЗП |
| 143 | РОО «ФСО «Динамо» РБ» | Карла Маркса | 2 |  | SA-94/2м | 22362 | Круглый год |
| 144 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" | Карла Маркса | 20 |  | ТВ-7 | 13-003584 | Круглый год |
| 145 | АО «ЭСКО» Старое здание | Карла Маркса | 23 |  | SA-94/2м | 29440 | Круглый год |
| 146 | АО «ЭСКО» Новое здание | Карла Маркса | 23 |  | SA-94/2м | 25622 | Круглый год |
| 147 | ООО "Гостиница "Уфа-Астория" | Карла Маркса | 25 |  | SA-94/2м | 26785 | Круглый год |
| 148 | ГКУ РБ ХОЗУ Гараж | Карла Маркса | 3 |  | ВКТ-7-02 | 48476 | ОЗП |
| 149 | ГКУ РБ ХОЗУ | Карла Маркса | 3 |  | ВКТ-7-02 | 48446 | Круглый год |
| 150 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Карла Маркса | 3 | 4 | ВКТ-7-02 | 34649 | Круглый год |
| 151 | ООО УК «А-Групп» | Карла Маркса | 3 | Б | ВКТ-7 | 285131 | ОЗП |
| 152 | ГБУЗ РКГВВ | Карла Маркса | 31 |  | ВКТ-7 | 240515 | Круглый год |
| 153 | ТСН "ЦМП" | Карла Маркса | 37 |  | ВКТ-7 | 129223 | Круглый год |
| 154 | ГКУ "Национальный архив" РБ Литер А | Карла Маркса | 4 |  | ВКТ-7 | 283736 | ОЗП |
| 155 | ГКУ "Национальный архив" РБ Литер Б | Карла Маркса | 4 |  | ВКТ-7 | 283756 | ОЗП |
| 156 | Управление МВД России по городу Уфе | Карла Маркса | 51 | 1 | ВКТ-7 | 145178 | ОЗП |
| 157 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 6 |  | ВКТ-7 | 63185 | ОЗП |
| 158 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 6 |  | ВКТ-7 | 63147 | ОЗП |
| 159 | МАДОУ "Детский сад № 22" | Карла Маркса | 9 | 2 | ВКТ-7 | 14015400 | Круглый год |
| 160 | МАОУ "Школа №24" | Кирзаводская | 1 | 3 | ТЭМ-104 | 1648369 | ОЗП |
| 161 | ГБПОУ «УТЭК" Учебный корпус+гараж | Кирова | 54 |  | ВКТ-7-02 | 65491 | ОЗП |
| 162 | ГБПОУ «УТЭК" Столовая | Кирова | 54 |  | ВКТ-7 | 64933 | ОЗП |
| 163 | Управление МВД России по городу Уфе | Колгуевская | 27 |  | ВКТ-7 | 00137018 | ОЗП |
| 164 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России | Колгуевская | 27 | а | ВКТ-7 | 00240497 | ОЗП |
| 165 | ГБУ РКСЦ помощи лицам БОМЖ | Колгуевская | 29 |  | SA-94/2м | 026944 | ОЗП |
| 166 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Колгуевская | 31 |  | ВКТ-7 | 00087262 | ОЗП |
| 167 | Волкова Тамара Васильевна | Коммунистическая | 11 | 2 | СПТ-941 | 10529 | ОЗП |
| 168 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Коммунистическая | 19 |  | ВКТ-7 | 77624 | ОЗП |
| 169 | МБДОУ "Детский сад № 144" | Коммунистическая | 22 | 2 | ТЭМ-104 | 0485846 | ОЗП |
| 170 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Коммунистическая | 29 |  | ВКТ-7 | 95097 / 113376 | ОЗП |
| 171 | Союз писателей Республики Башкортостан | Коммунистическая | 34 |  | ТВ-7 | 16-046699 | ОЗП |
| 172 | ООО «Центр недвижимости» | Коммунистическая | 39 | 1 | ВКТ-7 | 89716 | ОЗП |
| 173 | Управление МВД России по городу Уфе | Коммунистическая | 40 | 1 | ВКТ-7 | 146951 | ОЗП |
| 174 | ООО «КЛ ГРУПП» | Коммунистическая | 50 |  | ВКТ-7-04 | 177644 | ОЗП |
| 175 | Башпотребсоюз Общежитие | Коммунистическая | 52 | а | SA-94/2 | 28661 | ОЗП |
| 176 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн Буревесник | Коммунистическая | 54 | а | Мultical 601 | 5092783 | Круглый год |
| 177 | Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "УралГУФК" | Коммунистическая | 67 |  | ТВ-7-01 | 20-131269 | ОЗП |
| 178 | ООО "Управляющая компания-80" | Коммунистическая | 80 |  | ТСРВ-032 | 718102 | Круглый год |
| 179 | ООО УК "ПромСервис" ЦО | Королева | 14 |  | SA-94/2 | 28756 | ОЗП |
| 180 | ООО УК "ПромСервис" ГВС | Королева | 14 |  | SA-94/2м | 29950 | ОЗП |
| 181 | ООО УТК "На Королева" | Королева | 14 | 1 | ВКТ-7 | 224802 | ОЗП |
| 182 | ООО УТК "На Королева" | Королева | 14 | 2 | ВКТ-7 | 250142 | ОЗП |
| 183 | МАДОУ "Детский сад № 255" | Красина | 13 | 2 | ТЭМ-104 | 1550371 | ОЗП |
| 184 | Кусов Игорь Витальевич | Красина | 19 |  | ВКТ-7 | 4474 | ОЗП |
| 185 | ООО "Торгово-сервисный комплекс "Красинский" | Красина | 21 |  | ВКТ-7 | 196041 | Круглый год |
| 186 | МАОУ "Гимназия № 91" | Красина | 33 |  | ТЭМ-104 | 1649788 | ОЗП |
| 187 | Управление Федеральной налоговой службы по РБ | Красина | 52 |  | ВКТ-7-03 | 120673 | Круглый год |
| 188 | ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России | Красина | 62 |  | ВКТ-7-04 | 258225 | Круглый год |
| 189 | МБДОУ "Детский сад № 244" | Красноводская | 11 |  | СПТ-941 | 61025 | Отопительный сезон |
| 190 | МАОУ "Школа № 110" | Красноводская | 13 |  | ТЭМ-104 | 1444813 | Круглый год |
| 191 | АО "Транснефть -Урал" ЦО | Крупской | 10 |  | ВКТ-7-03 | 130127 | ОЗП |
| 192 | АО "Транснефть -Урал" ГВС | Крупской | 10 |  | ВКТ-7-03 | 130127 | Круглый год |
| 193 | МАОУ "Школа № 103" г. Уфы | Левитана | 12 |  | ТЭМ-104 | 1740611 | ОЗП |
| 194 | МАОУ "Школа № 103" г. Уфы | Левитана | 12 |  | ТЭМ-104 | 0496683 | ОЗП |
| 195 | ООО "Дортрансстрой" | Левитана | 14 |  | ВКТ-9 | 0017619 | Круглый год |
| 196 | МБДОУ "Детский сад № 13" | Левитана | 17 | 1 | ВКТ-7 | 173445 | Круглый год |
| 197 | МАДОУ "Детский сад № 116" | Левитана | 22 | 3 | ТВ-7 | 20-131063 | ОЗП |
| 198 | МАОУ "Школа № 113 им. И.И. Рыбалко" | Левитана | 24 |  | ТЭМ-104 | 0496263 | ОЗП |
| 199 | МБОУ "Школа № 132" | Левитана | 24 | 2 | ТЭМ-104 | 1543698 | ОЗП |
| 200 | МБОУ "Школа № 132" | Левитана | 24 | 2 | ТЭМ-104 | 1544058 | ОЗП |
| 201 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Левитана | 25 |  | ТСРВ-034 | 1108262 | ОЗП |
| 202 | ООО СК "Алга" | Левитана | 26 | 1 | КМ-5 | 450937 | Круглый год |
| 203 | ГБУК РМБС МК РБ | Левитана | 27 |  | ВКТ-7 | 279869 | ОЗП |
| 204 | Администрация Демского района г. Уфы + Прокуратура РБ г. Уфа | Левитана | 29 | 1 | ВКТ-7 | 264679 | ОЗП |
| 205 | МБУ СШОР № 7 | Левитана | 36 | 2 | ВКТ-7 | 174162 | ОЗП |
| 206 | МБДОУ "Детский сад № 327" | Левитана | 38 | 4 | ТЭМ-104 | 1550388 | ОЗП |
| 207 | ООО СЗ "Каскад Инвест" | Левитана | 49 |  | ТЭМ-104 | 1640765 | ОЗП |
| 208 | ООО "Южный" ГВС | Левитана | 6 |  | ВКТ-7 | 121243 | Круглый год |
| 209 | ООО "Южный" ЦО | Левитана | 6 |  | ВКТ-7 | 121243 | ОЗП |
| 210 | МБДОУ "Детский сад № 289" | Левитана | 7 | 1 | ТЭМ-104 | 1550803 | Круглый год |
| 211 | МБДОУ "Детский сад № 289" | Левитана | 7 | 1 | ТЭМ-104 | 1123671 | Круглый год |
| 212 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №3 | Ленина | 1 |  | ТВ-7 | 19079872 | ОЗП |
| 213 | ООО "Геосфера" | Ленина | 13 |  | ТВ-7 | 16039966 | ОЗП |
| 214 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Ленина | 14 |  | ВКТ-7 | 242950 | ОЗП |
| 215 | Гостиница Агидель | Ленина | 16 |  | ТЭМ-104 | 1642617 | Круглый год |
| 216 | МБУ ДО ДМШ № 1 им.Н.Сабитова ГО г.Уфа РБ | Ленина | 18 |  | ТЭМ-104 | 1645692 | ОЗП |
| 217 | ПАО Сбербанк | Ленина | 20 |  | ВКТ-7 | 64184 | ОЗП |
| 218 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Ленина | 20 | а | ТЭМ-104 | 1742065 | ОЗП |
| 219 | ООО "Издательство "Белая река" | Ленина | 24 |  | ВКТ-7 | 196063 | ОЗП |
| 220 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Ленина | 24 |  | ВКТ-7-02 | 65496 | ОЗП |
| 221 | Башпотребсоюз | Ленина | 26 |  | ТСРВ-023 | 712887 | ОЗП |
| 222 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 28 |  | ВКТ-7-02 | 255061 | ОЗП |
| 223 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 28 |  | СПТ-941 | 47179 | ОЗП |
| 224 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Ленина | 3 |  | ВКТ-7 | 110204 | ОЗП |
| 225 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 30 |  | ВКТ-7-02 | 126145 | ОЗП |
| 226 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 30 | 1 | КМ-5 | 286708 | Круглый год |
| 227 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 32 |  | SA-40 | 2001770 | ОЗП |
| 228 | ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ | Ленина | 4 |  | ТЭМ-104 | 1544460 | ОЗП |
| 229 | ГУП Кинотеатр "Родина" РБ | Ленина | 42 |  | ТВ-7 | 12000713 | ОЗП |
| 230 | ГБУКИ РБ БГТО и Б | Ленина | 5 | 1 | ВКТ-7-01 | 231503 | Круглый год |
| 231 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Ленина | 7 |  | ВКТ-7 | 56663 | ОЗП |
| 232 | ГКУ РБ ХОЗУ | Ленина | 86 |  | ТЭМ-104 | 1244950 | ОЗП |
| 233 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1241511 | ОЗП |
| 234 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246248 | ОЗП |
| 235 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1249757 | ОЗП |
| 236 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1147530 | ОЗП |
| 237 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246025 | ОЗП |
| 238 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1243802 | ОЗП |
| 239 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246354 | ОЗП |
| 240 | МАДОУ "Детский сад № 25" | Лесозаводская | 1 | 1 | ТЭМ-104 | 1740612 | ОЗП |
| 241 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Магистральная | 1 |  | ВКТ-7 | 69102 | ОЗП |
| 242 | ООО "Рахат" | Магистральная | 12 |  | ВКТ-7 | 228654 | ОЗП |
| 243 | АО «Уфимский гастроном» | Магистральная | 2 | а | SA-94/2м | 24910 | ОЗП |
| 244 | МАДОУ «Детский сад № 305" | Магистральная | 5 |  | ВКТ-7 | 173427 | ОЗП |
| 245 | ООО "Геосфера" | Майкопская | 20 |  | ВКТ-7 | 129774 | ОЗП |
| 246 | ИП Дадашов Самир Магомед Оглы | Майкопская | 56 |  | ВКТ-7 | 71370 | ОЗП |
| 247 | ООО "РН-Транспорт" | Майкопская | 57 |  | ВКТ-7 | 171260 | ОЗП |
| 248 | ООО "Трейдинвест" | Майкопская | 61 |  | КМ-5-2 | 009295 | ОЗП |
| 249 | Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | Матросова | 1 |  | ВКТ-7 | 247361 | Круглый год |
| 250 | ИП Байдавлетов М.Б. | Менделеева | 114 | а | КМ-5-2 | 29706 | ОЗП |
| 251 | ООО "ТОПОЙЛ" | Менделеева | 130 |  | ТЭМ-104 | 1555150 | Круглый год |
| 252 | ИП Михайлов Алексей Леонидович | Менделеева | 132 |  | ВКТ-7-03 | 278452 | Круглый год |
| 253 | ООО "Новые Атланты" | Менделеева | 132 |  | ТВ-7 | 22168935 | Круглый год |
| 254 | ООО "Новые Атланты" | Менделеева | 132 |  | Пульсар | 5574080 | Круглый год |
| 255 | АО "БЭТО" | Менделеева | 134 |  | SA-94/2 | 35093 | Круглый год |
| 256 | ПГК "Радио" | Менделеева | 136 | 1 | Взлет-ТСРВ | 906766 | ОЗП |
| 257 | ФГУП "ГРЧЦ" | Менделеева | 136 | 2 | ВКТ-7 | 72494 | ОЗП |
| 258 | ООО "Санаторий "Зеленая роща" ЦО | Менделеева | 136 | 5 | ТВ-7-04 | 15017358 | ОЗП |
| 259 | ООО "Санаторий "Зеленая роща" ГВС | Менделеева | 136 | 5 | ТВ-7-04 | 15017358 | Круглый год |
| 260 | ООО "РентСервис" | Менделеева | 138 | 1 | ВКТ-7 | 178160 | ОЗП |
| 261 | ПГК "Клаксон" | Менделеева | 140 | 3 | ВКТ-7 | 226927 | ОЗП |
| 262 | МАОУ "Гимназия № 16" | Менделеева | 146 | 1 | ВКТ-7 | 177921 | ОЗП |
| 263 | ИП Яковлев Павел Олегович | Менделеева | 149 |  | ВКТ-7 | 61205 | ОЗП |
| 264 | ИП Хисматуллин Урал Раисович | Менделеева | 149 |  | ТВ-7 | 16027828 | ОЗП |
| 265 | ООО "Легат" | Менделеева | 149 |  | ВКТ-7 | 144898 | ОЗП |
| 266 | МБДОУ "Башкирский детский сад №249" | Менделеева | 150 | 1 | СПТ-941 | 58489 | ОЗП |
| 267 | ООО "СК ВЕНСКИЙ ЛЕС" | Менделеева | 156 | 1а | ТВ-7 | 20102561 | Круглый год |
| 268 | ООО "Экспо-Плаза" ГВС | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287475 | Круглый год |
| 269 | ООО "БВК ЭКСПО" ГВС | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287760 | Круглый год |
| 270 | ООО "Экспо-Плаза" ЦО | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287475 | ОЗП |
| 271 | ООО "Экспо-Плаза" ЦО БВК ЭКСПО+АРТ-Уфа | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287760 | ОЗП |
| 272 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | Менделеева | 160 | 6 | ВКТ-7 | 206657 | ОЗП |
| 273 | ГПК "Новиковка" | Менделеева | 173 | 4 | ВКТ-7 | 126684 | ОЗП |
| 274 | АО "Тандер" | Менделеева | 175 | 2 | ВКТ-7 | 252499 | ОЗП |
| 275 | ИП Габдрахманов Р.Н. | Менделеева | 177 |  | СПТ-943 | 13001 | ОЗП |
| 276 | МАОУ "Школа № 108" | Менделеева | 177 | 3 | ТЭМ-104 | 1542671 | ОЗП |
| 277 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Спорткомплекс | Менделеева | 177 | 3 | SA-94/2м | 23465 | ОЗП |
| 278 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Учебный корпус | Менделеева | 177 | 3 | ВКТ-7 | 65736 | ОЗП |
| 279 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Хоз.блок | Менделеева | 177 | 3 | ВКТ-7 | 71324 | ОЗП |
| 280 | МАДОУ "Детский сад № 62" | Менделеева | 177 | 4 | ТЭМ-104 | 1542682 | ОЗП |
| 281 | ООО "Энергия" | Менделеева | 179 |  | ВКТ-7 | 182979 | ОЗП |
| 282 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 193 |  | ВКТ-7-02 | 51304 | Круглый год |
| 283 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 195 |  | ТВ-7 | 20104282 | Круглый год |
| 284 | МБУ СШОР № 33 | Менделеева | 201 | а | ТЭМ-104 | 1563179 | ОЗП |
| 285 | МАОУ "Школа № 19 им. Б.И. Северинова" | Менделеева | 41 |  | ВКТ-7 | 177020 | ОЗП |
| 286 | МАОУ "Аксаковская гимназия № 11" | Менделеева | 7 | 2 | ТЭМ-104 | 1740604 | ОЗП |
| 287 | ООО "Паллада" | Менделеева | 7 | 3 | ВКТ-7-02 | 218904 | ОЗП |
| 288 | ПГК "Дружба-1" | Менделеева | 9 | 1 | ТЭМ-104 | 1142767 | ОЗП |
| 289 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Мингажева | 100 |  | ВКТ-7 | 72040 | ОЗП |
| 290 | ООО "ВОЛНА" | Мингажева | 40 |  | ВКТ-7 | 42030 | Круглый год |
| 291 | ПАО "АКИБАНК" | Мингажева | 40 | 1 | КМ-5-2 | 002650 | ОЗП |
| 292 | ООО "Квартал" | М.Губайдуллина | 19 | 2 | ВКТ-7 | 188816 | ОЗП |
| 293 | ИП Галеев Роберт Ильгизович | М.Губайдуллина | 19 | 6 | ВКТ-7 | 281080 | ОЗП |
| 294 | ООО "Барс" | М.Губайдуллина | 2 |  | ТЭМ-104 | 1448505 | ОЗП |
| 295 | БЭК | М.Губайдуллина | 25 | 5 | ЭСКО | 7147 | ОЗП |
| 296 | МАОУ "Лицей № 94" | М.Губайдуллина | 27 |  | ТЭМ-104 | 1542412 | ОЗП |
| 297 | МБДОУ "Детский сад № 326" | М.Губайдуллина | 29 |  | СПТ-941 | 63996 | ОЗП |
| 298 | ООО "Торговый центр "Союз" | М.Губайдуллина | 6 |  | ВКТ-7 | 243197 | Круглый год |
| 299 | ГБПОУ УПК | М.Губайдуллина | 7 |  | ВКТ-7 | 89377 | Круглый год |
| 300 | ООО "УТП" | М.Губайдуллина | 8 |  | ТЭМ-104 | 1042567 | ОЗП |
| 301 | ООО "СПП" | Мубарякова | 1 |  | ВКТ-7 | 00168299 | ОЗП |
| 302 | МАОУ "Школа № 9" Школа | Мубарякова | 14 |  | ТЭМ-104 | 1542357 | ОЗП |
| 303 | МАОУ "Школа № 9" Тир | Мубарякова | 14 |  | ТЭМ-104 | 1542596 | ОЗП |
| 304 | ПГК Белореченский 7/8 | Мубарякова | 16 | 18 | ВКТ-7 | 00177679 | ОЗП |
| 305 | МАОУ "Школа № 18" | Мубарякова | 20 | 1 | ТЭМ-104 | 1543369 | ОЗП |
| 306 | ПГК"Белореченский 3/4" | Мубарякова | 20 | 22 | ТСРВ-032 | 719804 | ОЗП |
| 307 | АО "Вектор-Бест-Агидель" | Мубарякова | 4 |  | ВКТ-7 | 69238 | ОЗП |
| 308 | МБДОУ "Детский сад № 303" | Мубарякова | 4 | 2 | ВКТ-7 | 127789 | ОЗП |
| 309 | МБДОУ "Детский сад № 304" | Мубарякова | 4 | 3 | ВКТ-7 | 147788 | ОЗП |
| 310 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Мубарякова | 6 | 2 | ТСРВ-026 | 1401944 | ОЗП |
| 311 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Клуб-столовая | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 16027232 | ОЗП |
| 312 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Модуль-ангао | Муксинова | 2 |  | КМ-5 | 422611 | ОЗП |
| 313 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №1 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00154565 | ОЗП |
| 314 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №2 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00154991 | ОЗП |
| 315 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады АТВ | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005680 | ОЗП |
| 316 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады ОТО | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006840 | ОЗП |
| 317 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005692 | ОЗП |
| 318 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №2 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005714 | ОЗП |
| 319 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №3 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006497 | ОЗП |
| 320 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006486 | ОЗП |
| 321 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005350 | ОЗП |
| 322 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №2 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005684 | ОЗП |
| 323 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №3 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006838 | ОЗП |
| 324 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №4 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005710 | ОЗП |
| 325 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №5 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 16027175 | ОЗП |
| 326 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №7 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006896 | ОЗП |
| 327 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №8 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00156243 | ОЗП |
| 328 | ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся | Мусоргского | 2 |  | ВКТ-7 | 100539 | ОЗП |
| 329 | МАОУ "Лицей № 123" | Мусоргского | 2 | а | ВКТ-7 | 173450 | ОЗП |
| 330 | ООО "МОЛЛ" | Мустая Карима | 6 |  | ТЭМ-104 | 0485807 | ОЗП |
| 331 | Управление МВД России по городу Уфе | Мусы Джалиля | 5 | а | ВКТ-7 | 62469 | ОЗП |
| 332 | АО "Транснефть -Урал" | Нефтяников | 4 | б | ВКТ-7 | 258520 | ОЗП |
| 333 | Гараж Родник-1 | Новомостовая | 27 |  | Взлет-032 | 800365 | ОЗП |
| 334 | МБДОУ "Детский сад № 1" | Новомостовая | 28 |  | СПТ-941 | 63260 | Круглый год |
| 335 | МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | Новомостовая | 3 | а | Мultical | 4683483 | ОЗП |
| 336 | ООО "Атом" | Новомостовая | 4 |  | ВКТ-7 | 101027 | ОЗП |
| 337 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Обская | 13 |  | ВКТ-7 | 264273 | ОЗП |
| 338 | ООО "Башуралремстрой" | Обская | 2 |  | ВКТ-7 | 55025 | ОЗП |
| 339 | ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ | Октябрьской Революции | 10 |  | ВКТ-7 | 181445 | ОЗП |
| 340 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Октябрьской Революции | 10 |  | ТЭМ-104 | 1142972 | ОЗП |
| 341 | МБДОУ "Детский сад № 4" | Октябрьской Революции | 13 |  | СПТ-941 | 63266 | ОЗП |
| 342 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №1 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1143685 | ОЗП |
| 343 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Гараж | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1142979 | ОЗП |
| 344 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №2 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1145030 | Круглый год |
| 345 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №3 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1142587 | Круглый год |
| 346 | Спасский храм. | Октябрьской Революции | 37 | а | ВКТ-7 | 273410 | ОЗП |
| 347 | ООО «ГСИ СНЭМА» | Октябрьской Революции | 39 |  | ТЭМ-104 | 1644337 | ОЗП |
| 348 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Пристрой | Октябрьской Революции | 55 |  | ТЭМ-104 | 1142613 | ОЗП |
| 349 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №4 | Октябрьской Революции | 55 |  | ТЭМ-104 | 1142648 | ОЗП |
| 350 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | Октябрьской Революции | 63 | а | ВКТ-7 | 100596 | ОЗП |
| 351 | Отдел МВД России по Уфимскому району | Октябрьской Революции | 69 |  | ВКТ-7 | 131583 | ОЗП |
| 352 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №7 | Октябрьской Революции | 7 |  | ВКТ-7-02 | 173902 | ОЗП |
| 353 | ООО "БашстройНУР" | Октябрьской Революции | 70 | 1 | SA-94/1 | 25129 | ОЗП |
| 354 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Хозблок | Октябрьской Революции | 73 | 1 | SA-94/1 | 21678 | ОЗП |
| 355 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Основное здание | Октябрьской Революции | 73 | 1 | SA-94/1 | 21586 | ОЗП |
| 356 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Общежитие | Октябрьской Революции | 75 |  | SA-94/2м | 25165 | ОЗП |
| 357 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Октябрьской Революции | 8 |  | ТЭМ-104 | 1541385 | ОЗП |
| 358 | ООО "Компания Крус" | Октябрьской Революции | 8 | 1 | ВКТ-7 | 256810 | ОЗП |
| 359 | Хузиев Альберт Ралифович | Онежская | 1 | 1 | ВКТ-7 | 00061702 | ОЗП |
| 360 | МАОУ "БГ № 102 им. Р.Т. Бикбаева" | Островского | 16 |  | ВКТ-7 | 130138 | ОЗП |
| 361 | ИП Галимханов Р.Ф. | Островского | 16 | 2 | ТВ-7 | 12000723 | ОЗП |
| 362 | МБДОУ "Башкирский детский сад № 75 "Акбузат" | Островского | 18 | 2 | ТЭМ-104 | 1543108 | ОЗП |
| 363 | МАОУ "ШКОЛА № 147" | Парковая | 6 |  | ТЭМ-104 | 1742192 | ОЗП |
| 364 | МБДОУ "Детский сад № 77" | Пионерская | 14 | 3 | ВКТ-7 | 181227 | ОЗП |
| 365 | ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа | Пионерская | 15 | 1 | КМ-5-2 | 96068 | ОЗП |
| 366 | МАОУ "Школа № 125" | Пионерская | 18 |  | ВКТ-7 | 225982 | ОЗП |
| 367 | МАОУ "Школа № 125" | Пионерская | 18 |  | ВКТ-7 | 101808 | ОЗП |
| 368 | ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ | Подполковника Недошивина | 6 |  | ВКТ-7 | 00184452 | ОЗП |
| 369 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Посадская | 24 |  | ВКТ-7 | 48252 | ОЗП |
| 370 | ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы Стоматология ГКБ | Правды | 1 |  | Взлет-026 | 1002585 | ОЗП |
| 371 | МБДОУ "Детский сад № 110" | Правды | 10 | 1 | ВКТ-7 | 173441 | ОЗП |
| 372 | ООО "ГрандСтрой" | Правды | 17 |  | SA-94/2м | 23511 | ОЗП |
| 373 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Гаражи | Правды | 19 |  | КМ-5 | 346388 | ОЗП |
| 374 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Хозблок | Правды | 19 |  | КМ-5 | 101713 | ОЗП |
| 375 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Лечебный корпус | Правды | 19 |  | КМ-5 | 101290 | ОЗП |
| 376 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Родильное отделение | Правды | 19 |  | КМ-5 | 102211 | ОЗП |
| 377 | МАДОУ "Детский сад № 115" | Правды | 20 | 4 | ВКТ-7-02 | 65886 | Круглый год |
| 378 | МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ | Правды | 39 | 2 | ТСРВ-02 | 1400117 | ОЗП |
| 379 | ГБПОУ РБ УУИ (К) | Пушкина | 103 | а | ТЭМ-104 | 0475919 | Круглый год |
| 380 | ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж | Пушкина | 104 |  | ТВ-7 | 16-036517 | Круглый год |
| 381 | ГУП РБ "УАЗ" | Пушкина | 106 |  | SA-94 | 35286 | Круглый год |
| 382 | МАОУ "Гимназия № 3" | Пушкина | 108 |  | ТЭМ-104 | 1644684 | Круглый год |
| 383 | МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы | Пушкина | 110 |  | ВКТ-7 | 223806 | ОЗП |
| 384 | ИП Хафизов М.М. | Пушкина | 110 |  | ВКТ-7 | 226946 | ОЗП |
| 385 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Пушкина | 114 |  | ВКТ-7-03 | 269487 | Круглый год |
| 386 | ООО "АльтаирГЕО" | Пушкина | 114 | 2 | ТВ-7-03 | 12000508 | ОЗП |
| 387 | ГКУ РБ ТУ Гараж | Пушкина | 122 |  | SA-94/2м | 30474 | Круглый год |
| 388 | ГКУ РБ ТУ Гараж №1 | Пушкина | 122 |  | SA-94/24 | 268148 | ОЗП |
| 389 | ООО УК "Пушкинский" | Пушкина | 33 | 2 | ВКТ-7 | 58405 | Круглый год |
| 390 | ООО «МобилТрейд» | Пушкина | 35 |  | ВКТ-7 | 250169 | ОЗП |
| 391 | МУП "Уфагортранс" | Пушкина | 35 | 2 | ВКТ-7 | 22024 | ОЗП |
| 392 | ООО "Торгмастер" | Пушкина | 42 |  | ТЭМ-104 | 0450902 | Круглый год |
| 393 | ООО «Персона спорт» | Пушкина | 45 | 2 | ВКТ-7 | 226913 | Круглый год |
| 394 | МАДОУ "Детский сад № 150" | Пушкина | 52 | а | ВКТ-7 | 36250 | ОЗП |
| 395 | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан" | Пушкина | 62 |  | ВКТ-7 | 48698 | ОЗП |
| 396 | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан" | Пушкина | 62 |  | SA-94/2м | 035301 | ОЗП |
| 397 | Управление МВД России по городу Уфе | Пушкина | 63 |  | ВКТ-7 | 112399 | ОЗП |
| 398 | МБОУ "Школа № 45" | Пушкина | 67 |  | ТЭМ-104 | 0486379 | Круглый год |
| 399 | Администрация Кировского района г. Уфа | Пушкина | 85 |  | SA-94/2м | 22375 | Круглый год |
| 400 | АО "Башспирт" | Пушкина | 85 | 1 | ТВ-7 | 20-133765 | Круглый год |
| 401 | ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив | Пушкина | 86 |  | ВКТ-7 | 196183 | Круглый год |
| 402 | Верховный суд Республики Башкортостан | Пушкина | 88 |  | КМ-5-2 | 75199 | ОЗП |
| 403 | Верховный суд Республики Башкортостан | Пушкина | 88 | 1 | ВКТ-7 | 286258 | Круглый год |
| 404 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней | Пушкина | 90 |  | ВКТ-7 | 162150 | Круглый год |
| 405 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней | Пушкина | 90 |  | ВКТ-7 | 107163 | ОЗП |
| 406 | ГУП РБ "УАЗ" Столовая | Пушкина | 95 |  | ВКТ-7 | 174166 | ОЗП |
| 407 | ГУП РБ "УАЗ" КИВЦ | Пушкина | 95 | 1 | ТЭМ-104 | 1144613 | ОЗП |
| 408 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Пушкина | 95 | 2 | ТЭМ-104 | 1144612 | ОЗП |
| 409 | ГКУЗ РБ РКБ №2 Поликлиника | Пушкина | 99 |  | SA-94/2м | 29144 | Круглый год |
| 410 | ГКУЗ РБ РКБ №2 Гараж | Пушкина | 99 |  | SA-9412 | 21561 | Круглый год |
| 411 | Харисов Артур Талхаевич | Рабкоров | 1 | а | ТВ-7 | 15-017429 | Круглый год |
| 412 | ПГК "Восток Б" | Рабкоров | 10 | а | ВКТ-7 | 177688 | ОЗП |
| 413 | ООО КК "ВЕКТОР" | Рабкоров | 10 | а | ВКТ-7 | 225206 | ОЗП |
| 414 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 1 |  | ТЭМ-104 | 1741477 | ОЗП |
| 415 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 13 |  | ТЭМ-104 | 1543180 | ОЗП |
| 416 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 13 |  | ТЭМ-104 | 1648904 | ОЗП |
| 417 | МАДОУ "Детский сад № 11" | Рабкоров | 14 | 1 | ТЭМ-104 | 1543419 | ОЗП |
| 418 | Егорова Юлия Флюровна | Рабкоров | 2 | 9 | ТВ-7 | 20-133766 | ОЗП |
| 419 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 000248764 | ОЗП |
| 420 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00240264 | ОЗП |
| 421 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00168720 | ОЗП |
| 422 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00131218 | ОЗП |
| 423 | МАДОУ "Детский сад № 23" | Рабкоров | 3 | 1 | СПТ-941 | 63256 | ОЗП |
| 424 | МАДОУ "Детский сад № 324" | Рабкоров | 5 | 3 | СПТ-941 | 63249 | ОЗП |
| 425 | ПАО "Башинформсвязь" | Рабкоров | 6 | 1 | ВКТ-7-04 | 178036 | ОЗП |
| 426 | ООО "Перспектива" | Рабкоров | 7 |  | ВКТ-7-02 | 00254424 | ОЗП |
| 427 | ООО УК "ЮжУралСтрой" | Рабкоров | 8 | 1 | ВКТ-7 | 295652 | ОЗП |
| 428 | ПГК "Восток - А" | Рабкоров | 8 | 1 | ВКТ-7 | 98136 | ОЗП |
| 429 | ООО "Саф" | Рядовая | 1 |  | ВКТ-7-02 | 121462 | Круглый год |
| 430 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ | Рядовая | 14 |  | ТВ-7 | 12000802 | Круглый год |
| 431 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Рядовая | 6 |  | КМ-5 | 059443 | ОЗП |
| 432 | ООО СЗ ЖК "Ботанический сад" | Сагита Агиша |  |  | ТВ-7 | 20139519 | Круглый год |
| 433 | ИП Гумерова Фания Хасиятулловна | Сагита Агиша | 12 |  | ВКТ-7 | 223687 | ОЗП |
| 434 | ГБУЗ РКПТД ЦО | Сагита Агиша | 4 |  | ВКТ-7-04 | 226325 | ОЗП |
| 435 | ГБУЗ РКПТД ГВС | Сагита Агиша | 4 |  | ВКТ-7-04 | 226325 | Круглый год |
| 436 | ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева | Свердлова | 38 |  | ТЭМ-104 | 1048810 | ОЗП |
| 437 | ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева | Свердлова | 38 |  | ТЭМ-104 | 1048810 | ОЗП |
| 438 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №2 | Свердлова | 51 |  | ТЭМ-104 | 1145633 | ОЗП |
| 439 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №5 | Свердлова | 53 | 1 | ТЭМ-104 | 1145755 | ОЗП |
| 440 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №4 | Свердлова | 53 | 1 | ТЭМ-104 | 1145741 | ОЗП |
| 441 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №3 | Свердлова | 55 |  | ТЭМ-104 | 1145790 | ОЗП |
| 442 | ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум" | Свердлова | 60 |  | ВКТ-7-02 | 62664 | ОЗП |
| 443 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №3 | Свердлова | 60 | 1 | ВКТ-7 | 72095 | ОЗП |
| 444 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №1 | Свердлова | 72 |  | ТЭМ-104 | 1143705 | ОЗП |
| 445 | ГУП РБ "УАЗ" | Свердлова | 72 | 1 | ВКТ-7 | 238472 | ОЗП |
| 446 | ООО "БетаПром" | Свердлова | 90 |  | SA-94/2м | 23602 | Круглый год |
| 447 | МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа | Советов | 25 |  | ВКТ-7 | 183901 | ОЗП |
| 448 | МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа | Советов | 27 |  | ВКТ-7 | 184433 | ОЗП |
| 449 | ГБУКИ РБ Национальный музей РБ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 71405 | ОЗП |
| 450 | ГБУКИ РБ Национальный музей РБ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 71535 | ОЗП |
| 451 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 165510 | ОЗП |
| 452 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7-02 | 86428 | ОЗП |
| 453 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7-02 | 87411 | Круглый год |
| 454 | ГУП РБ "УАЗ" | Советская | 18 |  | ВКТ-7 | 162674 | ОЗП |
| 455 | МБДОУ "Детский сад № 37" | Советская | 38 |  | ТЭМ-104 | 1648787 | ОЗП |
| 456 | ГКУ Национальный архив РБ Вентиляция | Советская | 7 |  | ВКТ-7 | 53406 | ОЗП |
| 457 | ГКУ Национальный архив РБ ЦО | Советская | 7 |  | ВКТ-7 | 53406 | ОЗП |
| 458 | МБОУ ДО "ЦТ "Гармония" | Сосновская | 1 | 3 | ТЭМ-104 | 1548294 | ОЗП |
| 459 | МАДОУ "Детский сад № 311" | Сосновская | 3 | 2 | ВКТ-7 | 284858 | Круглый год |
| 460 | ООО "Кармаскалы" | Софьи Перовской | 13 | 15 | ВКТ-7 | 285152 | ОЗП |
| 461 | ООО "Аквасити" | Софьи Перовской | 13 | 3 | КМ-5 | 039374 | Круглый год |
| 462 | ИП Титова А.Н. | Софьи Перовской | 19 | 1 | SA-94/2 | 023488 | ОЗП |
| 463 | ООО "Торгмастер" | Софьи Перовской | 21 |  | КМ-5 | 326372 | ОЗП |
| 464 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | Софьи Перовской | 21 | 4 | ТЭМ-104 | 1543098 | ОЗП |
| 465 | ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа | Софьи Перовской | 38 |  | SA-94/2м | 27088 | ОЗП |
| 466 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн | Софьи Перовской | 40 |  | ВКТ-7 | 131887 | ОЗП |
| 467 | ООО "Башкирская кухня" | Софьи Перовской | 56 |  | ВКТ-7 | 288974 | Круглый год |
| 468 | ИП Ващук Юлия Рустемовна | Софьи Перовской | 58 |  | ВКТ-7 | 00090324 | ОЗП |
| 469 | МАОУ "Школа № 18" | Софьи Перовской | 75 |  | ВКТ-7-04 | 00177703 | ОЗП |
| 470 | Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 229048 | ОЗП |
| 471 | ООО "Аквилон" | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 236494 | ОЗП |
| 472 | ООО "Аквилон" | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 213335 | ОЗП |
| 473 | Социальное страхование | Сочинская | 15 |  | КМ-5-2 | 76683 | ОЗП |
| 474 | ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся | Степана Злобина | 1 |  | КМ-5 | 332070 | ОЗП |
| 475 | ГУП "Башавтотранс" РБ | Степана Злобина | 31 |  | КМ-5-2 | 383453 | ОЗП |
| 476 | МБДОУ "Детский сад № 277" | Степана Злобина | 40 | 1 | ТЭМ-104 | 1647380 | ОЗП |
| 477 | МБДОУ "Детский сад № 251" | Степана Злобина | 42 | 2 | ТЭМ-104 | 1542174 | ОЗП |
| 478 | ООО СЗ "ИСК "СтройФедерация" | Степана Злобина | б/н |  | ВКТ-9 | 18461 | ОЗП |
| 479 | ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Общежитие | Степана Кувыкина | 100 |  | SA-94/2 | 027884 | Круглый год |
| 480 | ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Учебный корпус | Степана Кувыкина | 100 |  | SA-94/2 | 028299 | Круглый год |
| 481 | ООО "Белоречье" | Степана Кувыкина | 11 |  | SA-94/1 | 20-120344 | ОЗП |
| 482 | ООО УК "Бизнес-центр" | Степана Кувыкина | 14 | 6 | ТЭМ-104 | 1551010 | ОЗП |
| 483 | ООО "М Супермаркет" | Степана Кувыкина | 16 |  | ТВ-7-03 | 17-052293 | ОЗП |
| 484 | ООО УК "ПАРТНЕР" | Степана Кувыкина | 16 | 4 | КМ-5 | 19079873 | ОЗП |
| 485 | МБОУ ДО СЮН "Табигат" | Степана Кувыкина | 17 |  | ТВ-7 | 22-168057 | ОЗП |
| 486 | МБОУ ДО «Центр детского творчества «Сулпан» ГО г. Уфы РБ | Степана Кувыкина | 25 |  | СПТ-941 | 66973 | ОЗП |
| 487 | ООО "Приуралье-Строй" | Степана Кувыкина | 25 | 1 | ВКТ-7 | 224505 | ОЗП |
| 488 | МАОУ "Школа № 119" | Степана Кувыкина | 29 | 1 | ТЭМ-104 | 485624 | ОЗП |
| 489 | МАДОУ "Детский сад № 50" | Степана Кувыкина | 3 | 1 | ТЭМ-104 | 1740252 | ОЗП |
| 490 | ООО "Проект" | Степана Кувыкина | 31 |  | ВКТ-7 | 255064 | ОЗП |
| 491 | МАДОУ "Детский сад № 3" | Степана Кувыкина | 33 | 1 | СПТ-941 | 63250 | ОЗП |
| 492 | ООО «Арсенал» | Степана Кувыкина | 35 | 1 | SA-94/2 | 27583 | ОЗП |
| 493 | ПГК Восток-Г | Степана Кувыкина | 5 | 1 | ВКТ-7 | 231214 | ОЗП |
| 494 | МАОУ "Школа № 22" | Степана Кувыкина | 5 | 2 | ВКТ-7-02 | 4738 | ОЗП |
| 495 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" | Степана Кувыкина | 94 |  | ТВ-7-04 | 15017453 | Круглый год |
| 496 | ГБУЗ РКЦ Терапия | Степана Кувыкина | 96 |  | ТЭМ-104 | 1244892 | Круглый год |
| 497 | ГБУЗ РКЦ Хирургия | Степана Кувыкина | 96 |  | ТЭМ-104 | 1248021 | Круглый год |
| 498 | ГБУЗ РКЦ Поликлиника | Степана Кувыкина | 96 | 1 | ТЭМ-104 | 1043188 | Круглый год |
| 499 | ГБУЗ РКЦ Администативное здание | Степана Кувыкина | 96 | 3 | ТЭМ-104 | 476682 | ОЗП |
| 500 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00139936 | ОЗП |
| 501 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00101965 | ОЗП |
| 502 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | SA-94/2м | 030799 | Круглый год |
| 503 | ООО "Строительное управление №1" | Степана Кувыкина | 98 |  | ТВ-7 | 22-171607 | Круглый год |
| 504 | ООО НПО "ОргНефтеГаз" Гостиница | Строителей | 2 | 2 | КМ-5 | 006851 | ОЗП |
| 505 | ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. | Султанова | 24 | 1 | ВКТ-7-02 | 273434 | ОЗП |
| 506 | МБОУ ДО "Дворец творчества "Орион" | Таллинская | 17 |  | ВКТ-7 | 276474 | ОЗП |
| 507 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ТЭМ-104 | 1543410 | ОЗП |
| 508 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ТЭМ-104 | 1544093 | Круглый год |
| 509 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ВКТ-7 | 288931 | ОЗП |
| 510 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Таллинская | 3 |  | КМ-5 | 27266 | ОЗП |
| 511 | МАОУ "Школа № 36" | Таманская | 47 |  | ТЭМ-104 | 0485653 | ОЗП |
| 512 | ПГК "Дан" | Тамбовская | 0 |  | ТСРВ-034 | 1110879 | ОЗП |
| 513 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 223953 | ОЗП |
| 514 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 283739 | Круглый год |
| 515 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 133977 | Круглый год |
| 516 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 | 2 | SA-94/1 | 27622 | ОЗП |
| 517 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 23 |  | ВКТ-7 | 196208 | Круглый год |
| 518 | МБОУ "Школа № 14" | Тукаева | 39 |  | ТЭМ-104 | 1542516 | ОЗП |
| 519 | МБОУ "Школа № 14" | Тукаева | 39 |  | ТЭМ-104 | 1542016 | ОЗП |
| 520 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 22-168620 | Круглый год |
| 521 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 20-141505 | Круглый год |
| 522 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 20130224 | Круглый год |
| 523 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 | а | КМ-5-2 | 315109 | ОЗП |
| 524 | ГБУЗ РКГВВ | Тукаева | 48 |  | ВКТ-7 | 161607 | Круглый год |
| 525 | КУ Мобильный участок Нефтегазпродуктов | Тукаева | 55 |  | ВКТ-7 | 250229 | ОЗП |
| 526 | МБДОУ "Детский сад № 183" | Ухтомского | 11 | а | ТЭМ-104 | 1550709 | ОЗП |
| 527 | МАДОУ "Детский сад № 271" | Ухтомского | 13 | 1 | ВКТ-7 | 173414 | ОЗП |
| 528 | Мигранов Рустам Анварович | Ухтомского | 18 |  | ТВ-7 | 16033814 | ОЗП |
| 529 | ООО "Южный" | Ухтомского | 19 |  | SA-94/1 | 19724 | ОЗП |
| 530 | ИП Гареева Рагъня Мидхатовна | Ухтомского | 21 | 1 | ТВ-7 | 18-064060 | ОЗП |
| 531 | МБУ СШ "Батыр" | Ухтомского | 28 | а | SA-94/2 | 23487 | ОЗП |
| 532 | ГБПОУ УКРТБ | Ухтомского | 29 |  | ВКТ-7 | 107247 | ОЗП |
| 533 | Администрация Демского района г. Уфы | Ухтомского | 3 |  | ВКТ-7-02 | 277192 | ОЗП |
| 534 | УфИПС - филиал СамГУПС | Ухтомского | 31 |  | ВКТ-7-04 | 177501 | ОЗП |
| 535 | УфИПС - филиал СамГУПС | Ухтомского | 33 |  | ВКТ-7 | 90139 | ОЗП |
| 536 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Ухтомского | 4 |  | КМ-5-2 | 329734 | ОЗП |
| 537 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Ухтомского | 4 |  | КМ-5 | 329700 | ОЗП |
| 538 | МАОУ "Лицей №21" | Худайбердина | 15 |  | ТВ-7 | 20105600 | ОЗП |
| 539 | Ганиева Лилия Альфредовна | Центральная | 2 | а | ВКТ-7 | 177968 | ОЗП |
| 540 | МБУ "СШОР № 7" | Центральная | 1 | 2 | ВКТ-7-03 | 147807 | ОЗП |
| 541 | ГКУ «Управление имуществом казны РБ» | Центральная | 18 |  | ВКТ-7 | 173306 | Круглый год |
| 542 | ИП Крестьянова Н.А. | Центральная | 19 |  | ВКТ-7 | 250656 | ОЗП |
| 543 | ООО "Медцентр "ВАЛЕРО" | Центральная | 20 | 1 | ТВ-7-01 | 16-044601 | ОЗП |
| 544 | МАОУ"Школа № 101 с углубленным изучением экономики" | Центральная | 26 |  | SA-94/2м | 35128 | Круглый год |
| 545 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Центральная | 29 |  | ВКТ-7 | 160675 | ОЗП |
| 546 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Центральная | 5 |  | КМ-5-2 | 344992 | ОЗП |
| 547 | МКУ "УОДУ МР Уфимский район РБ" | Центральная | 53 |  | ВКТ-7 | 23002 | ОЗП |
| 548 | ООО «Башкирэнерго» | Центральная | 7 |  | ВКТ-7 | 97159 | ОЗП |
| 549 | АО "УАПО" | Центральная | 80 |  | ВКТ-7-02 | 229307 | ОЗП |
| 550 | ООО "Уфимкабель" | Цюрупы | 12 |  | ВКТ-7 | 89246 | Круглый год |
| 551 | ГКУ РБ ХОЗУ | Цюрупы | 13 |  | КМ-5-2 | 90758 | Круглый год |
| 552 | ГКУ РБ ХОЗУ | Цюрупы | 13 |  | ВКТ-7 | 31347 | ОЗП |
| 553 | ООО "Центр-ЛИВ" | Цюрупы | 15 |  | ВКТ-7 | 255049 | ОЗП |
| 554 | ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | Цюрупы | 16 |  | ВКТ-7 | 253063 | Круглый год |
| 555 | ГУП РБ "УАЗ" | Цюрупы | 17 |  | КМ-5 | 340836 | ОЗП |
| 556 | Башкортостанстат Уфа | Цюрупы | 17 |  | ТВ-7-01 | 20-128864 | Круглый год |
| 557 | ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа | Цюрупы | 4 |  | ТЭМ-104 | 1146795 | Круглый год |
| 558 | ООО УК "Бизнес-центр" | Цюрупы | 42 |  | ВКТ-7 | 00231147 | ОЗП |
| 559 | АО «Банк ДОМ.РФ» | Цюрупы | 5 |  | ВКТ-7 | 85587 | Круглый год |
| 560 | ГБОУ ВО "БАГСУ" | Цюрупы | 6 |  | ВКТ-7 | 34635 | Круглый год |
| 561 | Администрация муниципального района Уфимский район РБ | Цюрупы | 6 |  | ВКТ-7 | 131350 | Круглый год |
| 562 | ГКУ РБ ТУ | Цюрупы | 6 | 1 | SA-94 | 029347 | Круглый год |
| 563 | ГКУ РБ ТУ | Цюрупы | 6 | 1 | SA-94/2м | 27792 | ОЗП |
| 564 | ООО "Капитал" | Цюрупы | 74 |  | ВКТ-7 | 129772 | ОЗП |
| 565 | АО "Транснефть -Урал" | Цюрупы | 8 |  | ТСРВ-026 | 1106084 | Круглый год |
| 566 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Цюрупы | 9 |  | ВКТ-7 | 223933 | ОЗП |
| 567 | Управление ФССП по РБ | Цюрупы | 95 |  | ВКТ-7 | 82929 | ОЗП |
| 568 | ООО "Лисма" | Чебоксарская | 11 | 1 | SA-94/2м | 24421 | ОЗП |
| 569 | ООО "БГМП" | Чебоксарская | 12 |  | ВКТ-7 | 266690 | ОЗП |
| 570 | ФГБУ "Управление "Башмелиоводхоз" | Чебоксарская | 13 |  | ВКТ-7 | 00196035 | ОЗП |
| 571 | ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ | Чебоксарская | 21 |  | ВКТ-7-03 | 235686 | ОЗП |
| 572 | ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ | Чебоксарская | 21 |  | ВКТ-7 | 146954 | ОЗП |
| 573 | ООО "РН-Транспорт" | Чебоксарская | 62 |  | ВКТ-7 | 248775 | ОЗП |
| 574 | ООО "РН-Транспорт" | Чебоксарская | 64 |  | ТСРВ-02 | 1110194 | ОЗП |
| 575 | КУ Эксплуатационное бюро Спецгидротранс | Чернышевского | 102 |  | ВКТ-7-02 | 260597 | ОЗП |
| 576 | ГБПОУ УГКТиД" | Чернышевского | 141 |  | ВКТ-7 | 236253 | ОЗП |
| 577 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Чернышевского | 25 | 1 | ТЭМ-104 | 1145029 | Круглый год |
| 578 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Чернышевского | 41 |  | ВКТ-7 | 128278 | Круглый год |
| 579 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Чернышевского | 49 | 1 | ВКТ-7 | 173911 | ОЗП |
| 580 | Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего образования "Российский ислам" | Чернышевского | 5 |  | ВКТ-7 | 44218 | Круглый год |
| 581 | АО «ЭСКО» | Чернышевского | 60 |  | ВКТ-7 | 283337 | ОЗП |
| 582 | ООО "УК "РЕМ-Сервис" | Чернышевского | 75 |  | ВКТ-7 | 70021 | Круглый год |
| 583 | ООО "МОЛЛ" | Чернышевского | 88 |  | ТЭМ-104 | 485479 | Круглый год |
| 584 | МАОУ "Центр образования № 53" | Чехова | 1 | а | ТЭМ-104 | 1541816 | ОЗП |
| 585 | МАОУ "Центр образования № 53" | Чехова | 1 | а | ТЭМ-104 | 1542468 | ОЗП |
| 586 | Хакимова Г.Г. | Энгельса | 1 | 1 | ТЭМ-104 | 1143152 | ОЗП |
| 587 | ООО "Уфимкабель" | Якуба Коласа | 125 |  | ТВ-7-04 | 15021684 | ОЗП |
| 588 | ООО "Торгмастер" | Якуба Коласа | 147 |  | ВКТ-7 | 235601 | ОЗП |

Приложение № 3

Периодичность и сроки оказания услуг по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Периодичность выполнения** | **Сроки выполнения** |
|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Приложение № 4

Форма письма на допуск персонала подрядной организации на объекты МУП УИС

Исполнительному директору/Техническому директору\*

**О допуске на объекты персонала ООО «\_\_ХХХ\_\_»**

(наименование организации)

Прошу Вас разрешить производство работ по ремонту (техническому обслуживанию,

монтажу и т.п.) оборудования в соответствии с Договором № ХХХХХ-ХХХХ от «\_\_\_\_»

20 г. (или иным письменным соглашением) между МУП УИС и

ООО «ХХХ» на объектах МУП УИС в период с « » 20 г. по

« » 20 г. согласно списку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия Имя  Отчество | Профессия,  должность | Права | Квалификационный разряд,  группа по электробезопасности (для  электротехнического и электротехнологического  персонала), группа по электробезопасности при работе на высоте |
|  |  | Мастер, инженер, прораб, электро­монтёр, монтажник, стропальщик, машинист крана, машинист подъёмника (вышки) и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы) | Лицо, имеющее право подписи акта-допуска, выдающий наряд-допуск, руководитель работ, производитель работ/ответственный исполнитель, член бригады, ответственный за безопасное производство работ краном, ответственный за безопасное производство работ на высоте и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы) |  |

Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по охране труда и пожарной безопасности, промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора (или ООО «ХХХ») и его квалификация соответствует выполняемой работе.

\* - для выполнения работ в электроустановках письмо направляется на имя исполнительного директора предприятия, в иных случаях - на имя технического директора

Приложение №5

**Перечень исполнительной документации**

1. Опись состава документов.
2. ППР.
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
4. Удостоверения всех работников по видам работ, задействованных в производственном процессе.
5. Общий журнал производства работ.
6. Кабельный журнал.
7. Гарантийные талоны на установленное оборудование.
8. Паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации, технические описания основного оборудования.
9. Акты входного контроля на применяемые материалы.
10. В случае прокладки кабельной продукции предоставить всю необходимую сопутствующую документацию о предварит замерах сопротивления изоляции и т.д., поверку средств измерения.
11. Ведомость смонтированного оборудования.
12. Акт об отсутствии недоделок.
13. Акт о проведении комплексного опробования.
14. Акт приемки смонтированного оборудования
15. Акты освидетельствования скрытых работ.
16. Отчёт о готовности к передаче архивных данных с УУТЭ.
17. Трехстороннее соглашение о согласовании подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами.
18. Утвержденная и согласованная рабочая документация (исполнительные чертежи, схемы со всеми изменениями и согласованиями, топографический материал (при наличии) и т.д.).
19. Разработанную сметную документацию.

Примечание:

1. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью руководителя и мокрой печатью «Копия верна».

Приложение № 2 к извещению

**Форма котировочной заявки**

Дата, исх. номер

в МУП УИС

*(наименование заказчика)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № номер извещения «Наименование закупки» на право заключения вышеупомянутого договора для нужд МУП УИС, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование участника)* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О факте признания Заказчика банкротом уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие оказать услуги, выполнить работы в точном соответствии с условиями, указанными в извещении, техническом задании и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе *или* не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование услуг, работ | Кол-во | Ед. изм. | Срок гарантии на услуги, работы (мес.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | **1 этап** |  |  |  |  |  |
| 2 | **2 этап** |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | |  |

*Значение в столбце 7 в каждой строке должно быть вычислено* ***исключительно путём умножения***

***значения в столбце 3 на значение в столбце 6****. Какое-либо округление не допускается.*

*Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.*

3. Мы подтверждаем, что качество оказываемых услуг (выполняемых работ) соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан**  Юридический адрес:  450065, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Дмитрия Донского, дом № 9  Фактический, почтовый адрес:  450080, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Степана Злобина, дом № 31/4  ИНН 0277121421  КПП 027701001  ОГРН 1120280015910  ОКПО 38479844  Р/с 40702810700250003612  в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г. Уфа  БИК 048073770  К/с 30101810600000000770  Тел.: (347) 246-26-96  uiszakupki@gmail.com |
| Исполнительный директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. Г. Петров |

-----------------------------------------------------------------------------

Сведения о контактном лице - непосредственном составителе заявки на участие:

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, И. О. Фамилия) (подпись)*

М. П.