## Лист1
Разделительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей
и оборудования, машин и механизмов
между заказчиком и подрядчиком
№ п/п | Наименование товарно-материальных ценностей | Ед. изм. | Поставщик
|  |  | Заказчик | Подрядчик
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЛС № 2-16-2022-63751
| Машины и механизмы |  |  | 0.68195
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 1.9589
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 1.9589
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 0.68195
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 10.8799
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.7168
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 2.5339
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 8.322
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.4114
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.0003162
| Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т |  | 0.001452
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.0001275
| Краска | кг |  | 1.852
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.0003672
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт |  | 0.1
| Втулки изолирующие | 1000 шт |  | 0.021
| Сжимы ответвительные | 100 шт |  | 0.041
| Трубка полихлорвиниловая | кг |  | 0.124
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 17.4883
| Светильник светодиодный АС-ДСП-014-85 крепление повор.кронштейн 86 Вт 8800 Лм | шт |  | 9
| Светильник светодиодный АС-ДСП-014-85 с линзами крепление консоль | шт |  | 13
| Дюбели с шурупом-фасадный 10х80 | шт |  | 92
| Дюбель-гвоздь 6х60 | шт |  | 66
| Дюбель-хомут 5х10 (упак.100 шт.) | упак. |  | 3
| Стяжка кабельная 4,6х300 ( упак.100 шт.) | упак. |  | 2
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (труба ВГП 50х3 мм, полоса стальная оц. 25х4 мм) | т |  | 0.027735
| Коробка разветвительная У-409 (применительно коробка распределительная ОП У-409-3) | 10 шт |  | 3.3
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5-660 | 1000 м |  | 0.44676
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25-660 | 1000 м |  | 0.05202
| Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4 (применительно щит ОЩВ-12 100А+12х16А) | шт |  | 1
Оборудование
| Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4 (применительно щит ОЩВ-12 100А+12х16А) | шт |  | 1
ЛС № 2-16-2022-63802
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.4255
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.4255
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 8.1972
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.528
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 1.815
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 6.27
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.374
| Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т |  | 0.00132
| Краска | кг |  | 1.32
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 12.638
| Светильник светодиодный АС-ДСП-014-85 с линзами крепление консоль | шт |  | 20
| Дюбели с шурупом-фасадный 10х80 | шт |  | 80
| Дюбель-гвоздь 6х60 | шт |  | 44
| Дюбель-хомут 5х10 (упак.100 шт.) | упак. |  | 1
| Стяжка кабельная 4,6х300 ( упак.100 шт.) | упак. |  | 2
| Коробка разветвительная У-409 (применительно коробка распределительная ОП У-409-3) | 10 шт |  | 2.2
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5-660 | 1000 м |  | 0.3366
ЛС № 2-16-2022-63803
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.2921
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.2921
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 5.2164
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.336
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 1.155
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 3.99
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.4114
| Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т |  | 0.001452
| Краска | кг |  | 0.84
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 10.3828
| Светильник светодиодный АС-ДСП-014-85 с линзами крепление консоль | шт |  | 22
| Дюбели с шурупом-фасадный 10х80 | шт |  | 88
| Дюбель-гвоздь 6х60 | шт |  | 54
| Дюбель-хомут 5х10 (упак.100 шт.) | упак. |  | 1
| Стяжка кабельная 4,6х300 ( упак.100 шт.) | упак. |  | 2
| Коробка разветвительная У-409 (применительно коробка распределительная ОП У-409-3) | 10 шт |  | 2.7
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5-660 | 1000 м |  | 0.2142
ЛС № 6-1.30.03-865-20-57444 актуал 2
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 1.8612
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 55.8562
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час |  | 0.018149
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час |  | 55.8562
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час |  | 0.036117
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 2.0777
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 38.8898
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час |  | 0.48516
| Аппараты окрасочные безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа | маш.час |  | 0.056242
| Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.час |  | 0.39531
Материалы
| Бензин авиационный Б-70 | т |  | 0.0064
| Парафин нефтяной твердый Т-1 | т |  | 0.00016
| Электроэнергия | кВт-ч |  | 0.0002875
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 1.2969
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 5.5342
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.0027961
| Ветошь | кг |  | 0.0625
| Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т |  | 0.0012
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.0011275
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.0050327
| Растворитель Р-5 | т |  | 7.5e-06
| Уайт-спирит | кг |  | 0.4125
| Гильзы кабельные медные ГМ 185 | 100 шт |  | 0.248
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 48.3871
| Болт с шестигранной головкой М10х25 | шт. |  | 8
| Гайка шестигранная М10 | шт. |  | 8
| Шайба М10 | шт. |  | 16
| Скоба К-146 | шт. |  | 228
| Акрус-полиур (эмаль) толщ. 60 мкм (расход: 0,0029кг/м2(1мкм)*60*2,5 потери=0,435кг/м2) (Стоимость: 458,33/ИМ1*1,02*1,03) | кг |  | 0.54
| Акрус-эпокс С (грунт- эмаль) толщ. 140 мкм (расход: 0,0019кг/м2 (1мкм)*140*2,5(потери)= 0,665 кг/м2) (Стоимость: 458,33/ИМ1*1,02*1,03) | кг |  | 0.83
| Купрошлак | т |  | 0.04
| Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм | т |  | 0.00444
| Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0078
| Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт |  | 0.576
| Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1152ц | 1000 шт |  | 0.144
| Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл |  | 8
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ 3х150-6 (применительно кабель АСБ-3х150-6,0) | 1000 м |  | 0.18
ЛС № 49-2022-64454
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.9982
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 19.0951
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 12.9058
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час |  | 6.1893
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.9982
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 0.322
Материалы
| Бензин авиационный Б-70 | т |  | 0.0032
| Вазелин технический | кг |  | 0.04
| Парафин нефтяной твердый Т-1 | т |  | 8e-05
| Шпагат бумажный | кг |  | 0.008
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.08
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 0.7575
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 0.07
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.049
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт |  | 0.014
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.001674
| Нитки швейные | кг |  | 0.004
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т |  | 0.005
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.000675
| Краска | кг |  | 0.054
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.001944
| Лак электроизоляционный 318 | кг |  | 0.04
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт |  | 0.1
| Гильзы кабельные медные ГМ 185 | 100 шт |  | 0.124
| Бирки-оконцеватели | 100 шт |  | 0.41
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 16.563
| Коробки типа КЗНС-16, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 16, размер 272х234х82 мм | 10 шт |  | 0.1
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х150-1000 | 1000 м |  | 0.0612
| Муфта 4 ПСТб-1 (150-240) | шт |  | 4
ЛС № 59-2022-64674
Машины и механизмы
| Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час |  | 0.31165
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 2.6712
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 16.9049
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 16.9049
| Вышки телескопические 25 м | маш.час |  | 5.5476
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 2.6712
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 17.0145
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час |  | 0.31165
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 0.64614
| Лента ФУМ | кг |  | 0.0612
| Лента ПВХ | кг |  | 0.02
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 2.2723
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.2
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт |  | 1.6728
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.0010788
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т |  | 1.8e-06
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.00158
| Краска | кг |  | 3.896
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.0015456
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт |  | 1.632
| Заглушки | 10 шт |  | 2.0808
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т
| Гайки установочные заземляющие | 100 шт |  | 1.326
| Трубка полихлорвиниловая | кг
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 19.0834
| Ящик управления комплектуется по пр.1.23.10.194-ЭО.С | шт |  | 1
| Огонь заградительный 2хСДЗО-05-02 220 АС IP65 (красный/двухрожковый) | шт |  | 6
| Огонь заградительный СДЗО-05-02 220 АС IP65 (красный) | шт |  | 6
| Фотоэлементы MOFB | шт |  | 1
| Кабель КГнг-LS 4х2,5 мм2 | м |  | 233.58
| Коробка проходная КПП-20 63х90х132 | шт |  | 16
| Коробка чугунная КТО-20 УХЛ1 | шт |  | 21
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660 | 1000 м |  | 0.17748
| Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м |  | 210.12
ЛС № 74-2022-65065
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.79172
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.79172
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 13.0623
Материалы
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 3.564
| Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т |  | 0.0148
| Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг |  | 9.61
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 13.5995
| Саморез по металлу 5х20 | шт |  | 135
| Держатель молниеприемного стержня, с фланцем (113 B-Z-HD) ¦ 5412803 OBO Bettermann | шт |  | 135
| Проволока из оцинкованной стали RD-10 | м |  | 370
| Держатель проволоки для плоской кровли (165 MBG-10 200) | шт |  | 40
| Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т |  | 0.05278
ЛС № 74-2022-65070
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.60455
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 7.49
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час |  | 0.000575
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 7.49
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час |  | 0.000575
| Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час |  | 3.7757
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.60507
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 2.4693
| Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час |  | 0.0322
| Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час |  | 0.2875
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.0751
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 0.3675
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 3.4592
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.384
| Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т |  | 0.0005508
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт |  | 0.998
| Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т |  | 4.8e-06
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.001149
| Ветошь | кг |  | 0.1
| Гипс строительный Г-3 | т |  | 0.00105
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т |  | 0.00021
| Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т |  | 0.00128
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.000375
| Краска | кг |  | 0.1
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.00108
| Растворитель № 646 | т |  | 6e-05
| Уайт-спирит | кг |  | 0.64
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт |  | 0.1
| Втулки изолирующие | 1000 шт |  | 0.021
| Скоба У1078 | 100 шт |  | 0.0528
| Сжимы ответвительные | 100 шт |  | 0.041
| Трубка полихлорвиниловая | кг |  | 0.124
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 12.4919
| LP5000.Крепление стеновое лотка (кронштейн) | шт |  | 35
| Светильник светодиодный PLANT 02-16-22 | шт |  | 18
| CM010616.Винт М6х16 (50шт) | шт |  | 50
| Лоток перфорированный 100х50х3000 1.0 HDZ CLP10-050-100-100-3-M-HDZ IEK | м |  | 48
| Акрус-полиур (эмаль) толщ. 60 мкм (расход: 0,0029кг/м2(1мкм)*60*2,5 потери=0,435кг/м2) | кг |  | 0.87
| Акрус-эпокс С (грунт- эмаль) толщ. 140 мкм (расход: 0,0019кг/м2 (1мкм)*140*2,5(потери)= 0,665 кг/м2) | кг |  | 1.33
| Анкер забивной М8 | шт |  | 30
| Гайки шестигранные М6 | кг |  | 0.08
| Сталь полосовая: 20х4 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.020096
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки (прим.ОП 10А) | 10 шт |  | 0.3
| Коробка протяжная У994У2 | шт |  | 21
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  | 0.153
Оборудование
| Щит ОЩВ-6 16А (ЩРн) /63А/ IP31 (MSM10-3N-06-31) | шт |  | 1
ЛС № 82-2022-64422
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.414
| Вышки телескопические 25 м | маш.час |  | 1.495
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.414
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 1.242
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.77
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 0.275
| Лента ПВХ | кг |  | 0.06
| Тальк молотый, сорт I | т |  | 0.0021
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 0.95
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.4
| Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | 3.5
| Краска | кг |  | 0.49
| Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт |  | 0.1
| Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт |  | 0.0244
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т |  | 0.0025
| Трубка полихлорвиниловая | кг |  | 0.05
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 10.89
| Кронштейн поворотный Ферекс ДКУ_KR-00 (Кронштейн труба) | шт |  | 5
| Коробка распаячная наружная 70х70х40 | шт |  | 5
| Светильник светодиодный уличный АС-ДКУ-01 80 Вт Е12 | шт |  | 5
| Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм | 100 шт |  | 2
| Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм (прим.10х100) | шт |  | 25
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х2,5-660 | 1000 м |  | 0.255
| Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт |  | 50
| Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м |  | 20.4
ЛС № 82-2022-64423
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 0.17365
| Вышки телескопические 25 м | маш.час |  | 0.598
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 0.17365
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 0.7452
Материалы
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.292
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 0.165
| Лента ПВХ | кг |  | 0.024
| Тальк молотый, сорт I | т |  | 0.000735
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 0.57
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.16
| Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт |  | 1.225
| Краска | кг |  | 0.234
| Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт |  | 0.035
| Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт |  | 0.00854
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т |  | 0.001
| Трубка полихлорвиниловая | кг |  | 0.02
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 4.189
| Кронштейн поворотный Ферекс ДКУ_KR-00 (Кронштейн труба) | шт |  | 2
| Коробка распаячная наружная 70х70х40 | шт |  | 2
| Светильник светодиодный уличный АС-ДКУ-01 135 Вт Е12 с блоком питания | шт |  | 2
| Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм | 100 шт |  | 0.5
| Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм (прим.10х100) | шт |  | 10
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х2,5-660 | 1000 м |  | 0.102
| Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт |  | 15
| Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м |  | 7.14
ЛС № 85-2022-64568
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 3.5564
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 88.3943
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 28.577
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час |  | 59.8173
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 3.5564
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 2.5139
Материалы
| Бензин авиационный Б-70 | т |  | 0.0032
| Вазелин технический | кг |  | 0.192
| Парафин нефтяной твердый Т-1 | т |  | 8e-05
| Шпагат бумажный | кг |  | 0.058
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 0.384
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 2.4235
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 0.508
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.098
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт |  | 0.028
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.005635
| Нитки швейные | кг |  | 0.044
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.002375
| Краска | кг |  | 0.108
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.006956
| Лак электроизоляционный 318 | кг |  | 0.192
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт |  | 0.2
| Гильзы кабельные медные ГМ 120 | 100 шт |  | 0.124
| Бирки-оконцеватели | 100 шт |  | 0.72
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 48.0155
| Силовой кабель АСБ 3х120(ож)-6 | м |  | 51
| Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт |  | 0.035
| Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1152ц | 1000 шт |  | 0.01
| Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт |  | 4
| Коробки типа КЗНС-48, для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 48, размер 472х323х120 мм | 10 шт |  | 0.2
ЛС № 2-82-1.17.10-872,17-63726 ЭМ
Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 4.6087
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час |  | 30.8461
| Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час |  | 0.023
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час |  | 0.0046423
| Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час |  | 24.8655
| Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час |  | 5.9807
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час |  | 0.0029828
| Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час |  | 0.85222
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 4.6452
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час |  | 34.4589
| Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час |  | 0.17825
| Аппараты окрасочные безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа | маш.час |  | 2.8277
| Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час |  | 0.3565
| Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час |  | 0.8694
| Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час |  | 2.9828
Материалы
| Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т |  | 0.00078
| Бензин авиационный Б-70 | т |  | 0.0032
| Вазелин технический | кг |  | 0.472
| Парафин нефтяной твердый Т-1 | т |  | 0.00086
| Пропан-бутан смесь техническая | кг |  | 0.6
| Шпагат бумажный | кг |  | 0.099
| Электроэнергия | кВт-ч |  | 0.01494
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг |  | 1.918
| Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м |  | 1.3559
| Лента ФУМ | кг |  | 0.0297
| Пакля пропитанная | кг |  | 1.95
| Состав уплотнительный | кг |  | 9.36
| Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг |  | 5.3976
| Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг |  | 0.07
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 5.0785
| Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т |  | 0.0025506
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт |  | 1.1894
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т |  | 0.0026108
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  | 0.058824
| Нитки швейные | кг |  | 0.001
| Ветошь | кг |  | 1.0375
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т |  | 1.23e-05
| Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т |  | 0.060465
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т |  | 0.0063414
| Краска | кг |  | 0.056
| Лак битумный БТ-123 | т |  | 0.0032345
| Растворитель Р-5 | т |  | 0.0003735
| Уайт-спирит | кг |  | 6.64
| Патрубки | 10 шт |  | 1.17
| Жир паяльный | кг |  | 1.64
| Втулки изолирующие | 1000 шт |  | 0.0117
| Заглушки | 10 шт |  | 0.765
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т |  | 0.0011
| Гайки установочные заземляющие | 100 шт |  | 0.5295
| Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт |  | 0.073529
| Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб |  | 62.3877
| Акрус-полиур (эмаль) толщ. 60 мкм (расход: 0,0029кг/м2(1мкм)*60*2,5 потери=0,435кг/м2) (Стоимость: 458,33/ИМ1*1,02*1,03) | кг |  | 9.03
| Акрус-эпокс С (грунт- эмаль) толщ. 140 мкм (расход: 0,0019кг/м2 (1мкм)*140*2,5(потери)= 0,665 кг/м2) (Стоимость: 458,33/ИМ1*1,02*1,03) | кг |  | 13.8
| Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) | т |  | 0.00702
| Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (уголок 45х45х4) | т |  | 0.1365
| DIN-рейка оцинкованная 600 мм | 100 шт |  | 0.03
| Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 (прим. ТМЛ 50-8-11) | 100 шт |  | 0.16
| Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236х234х82 мм | 10 шт |  | 0.7
| Коробки типа КЗНС-32, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 32, размер 322х342х110 мм | 10 шт |  | 0.3
| Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, БЗ24-4П25-В/В-10 (прим. 16А) | 100 шт |  | 0.07
| Кабель силовой гибкий КГН 4х50-660 | 1000 м |  | 0.014
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м |  | 0.167
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х2,5 | 1000 м |  | 0.054
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 | 1000 м |  | 0.005
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1,5 | 1000 м |  | 0.083
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м |  | 0.158
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 14х1,5 | 1000 м |  | 0.107
| Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | 1000 м |  | 0.03
| Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 77.25
| Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 20.6
| Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 12,5 МПа, номинальный диаметр 70 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм (прим. толщина 2,9мм) | т |  | 0.0079
| Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт |  | 1.2
| Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт |  | 0.1
| Кабель ВБбШвнг-LS 4х50 1кВ | м |  | 80
| Кронштейн потолочный BSF2901 | шт |  | 10
| Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 | м |  | 118.45
| Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 60 | м |  | 2.06
| Муфта трубная ТР-5 | шт |  | 40
| Перемычка ПГС 35-900 | шт |  | 20
| Провод силовой ПУГВВ 2х1.5 | м |  | 4
| Профиль зетовый перфорированный К239 У2 | шт |  | 12
| Профиль П-образный PSM L1000 толщина 2.5мм | шт |  | 10
| Скоба К253 У2 | шт |  | 200
| Скоба К254 У2 | шт |  | 30
| Хомут 8.8х500мм нейлон (100шт) | упак |  | 10
Оборудование
| Устройство контроля скорости РДКС-03 | шт |  | 1
| B400LDA230B/R Spectra маяк светодиодный многофункциональный красный, 230V AC, 32 светодиода | шт |  | 4
| B400LDA230B/Y Spectra маяк светодиодный многофункциональный желтый, 230V AC, 32 светодиода | шт |  | 4
| HA121AC230R Hootronic сигнализатор звуковой аварийный, корпус красный, 121 dB, 230V AC | шт |  | 4
| Устройство мониторинга и защиты, Iн=25-250А, с датчиками тока УМЗ-Р-250 | шт |  | 1
| Розетка к реле РП 21.004 тип 2 | шт |  | 8
| Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (прим. 6А, х-ка В) | шт |  | 1
| Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (прим. 1А, х-ка В) | шт |  | 1
| Реле промежуточные: двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б (прим. РП-21 004) | шт |  | 8
| Кнопки управления: КЕ-081 (прим. красного цвета. надпись "Стоп") | шт |  | 1
| Кнопки управления: КЕ-081 (прим. черного цвета. надпись "Пуск") | шт |  | 1
| Посты управления кнопочные: КУ123-21У3 | шт |  | 2
| Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2 (прим. надпись "Восстановление цепи блокировок") | шт |  | 1
| Амперметр Э47 150/5А | шт |  | 1
| Выключатель автоматический ВА51-35М2-341816-125А-1000-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | шт |  | 1
| Выключатель пакетный ПВ 3-16 М1 пл. IP56 | шт |  | 1
| Контактор ПМЛ-6100-160А-220AC-УХЛ4-Б | шт |  | 1
| Лампа сигнальная DIN 1P зеленая матрица ЛС-47М | шт |  | 2
| Лампа сигнальная DIN 1P красная матрица ЛС-47М | шт |  | 2
| Лампа СКЛ 11А-К-2-220 (прим. надпись "Авария") | шт |  | 1
| Лампа СКЛ 11А-К-2-220 (прим. надпись "Блокировка") | шт |  | 1
| Лампа СКЛ 11А-Л-2-220 (прим. надпись "Работа") | шт |  | 1
| Переключатель OptiSwitch 4G10-124-U-S1-R014 | шт |  | 1
| Пост управления ПКУ-15-21.111-54У2 красная, гриб с фиксацией (прим. надпись "Аварийный стоп") | шт |  | 8
| Реле времени РВ3-22 ACDC24В/AC230В | шт |  | 1
| Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А | шт |  | 1
| Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП11М-371-400А-IP54-УХЛ1 | шт |  | 1
ЛС № 2-82-1.17.10-872,17-63726 ЭМ
Машины и механизмы
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час |  | 11.3897
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час |  | 10.7141
| Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час |  | 16.339
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час |  | 1.3009
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час |  | 2.5889
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час |  | 17.5709
| Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час |  | 14.5979
| Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час |  | 39.9769
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час |  | 34.776
| Аппараты окрасочные безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа | маш.час |  | 6.1051
| Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.час |  | 28.336
| Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час |  | 12.88
Материалы
| Кислород газообразный технический | м3 |  | 5.9056
| Пропан-бутан смесь техническая | кг |  | 1.7862
| Электроэнергия | кВт-ч |  | 0.032256
| Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т |  | 0.012361
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 30.903
| Гвозди строительные | т |  | 3.09e-05
| Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.012912
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.046806
| Ветошь | кг |  | 4.48
| Канат пеньковый пропитанный | т |  | 0.000309
| Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  | 0.046354
| Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  | 0.057789
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  | 9.27e-05
| Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  | 0.0059952
| Кислород технический газообразный | м3 |  | 7.2102
| Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 |  | 0.0030903
| Щиты настила, все толщины | м2 |  | 8.877
| Грунтовка ГФ-021 | т |  | 0.000958
| Растворитель Р-4 | кг |  | 1.8542
| Уайт-спирит | кг |  | 29.568
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | 2.0641
| ... | кг |  | 101.7
| Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) | т |  | 2.8672
| Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т |  | 3.0903
| Растворитель, для полиуретановых красок(расход 10%) | л |  | 4.12
| Растворитель, для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок(Расход: 5%) | л |  | 3.024
Перевозка
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза |  | 2.8
Погрузка/разгрузка
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлолом | 1 т груза |  | 2.8