| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Тепловые сети» ___________________И.А. Резниченко «_____»_____________________2023г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Кумертауские Тепловые сети» ______________________А.В. Цветков «______»____________________2023г. |
| --- | --- |

# ПЛАН-ГРАФИК

проведения экспертизы промышленной безопасности

трубопроводов тепловых сетей ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2023 г.

| №№ п.п. | Наименование и порядковый номер трубопровода (магистральные сети, квартальные сети) | Диаметр трубопровода (мм) | Протяженность, м | Наименование района, цеха | Адрес объекта | Дата проведения экспертизы (число, месяц) | Ориентировочная стоимость работ по экспертизе, с НДС, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магистральные трубопроводы тепловых сетей ТМ-3 инв № 000000033 | Ду500мм – 1623м Ду400мм – 625м Ду350мм – 570м Ду300мм – 959м | 3 777,0 м | ООО «КТС» | ## Республика Башкортостан, г. Кумертау, магистральные трубопроводы тепловых сетей ТМ-3 от ПАВ-1 ул. Магистральная до ТК-507 ул. Логовая | Июнь 2023г |  |
| 2 | Теплотрасса к жилым домам №№1, 1а, 1б по ул. Вокзальная инв № 000000106 | Ду250мм – 639м Ду200мм – 127м | 766,0 м | ООО «КТС» | ## Республика Башкортостан, г. Кумертау, теплотрасса к жилым домам №№1, 1а, 1б по ул. Вокзальная от ТК-104 до ТК-403 ул. Вокзальная | Июнь 2023г |  |
| 3 | ## Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №19 инв № 000000066 | Ду150мм – 344,1м Ду100мм – 431,3м Ду70мм – 73,1м Ду50мм – 31,5м | 880,0 м | ООО «КТС» | ## Республика Башкортостан, ## г. Кумертау, квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №19 от ЦТП - ул. Гафури, 10/корп. 1, ограниченный улицами: Гафури, 40 лет Победы, Советская, Комсомольская. | Июнь 2023г |  |
| 4 | ## Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №22, квартала №23 инв № 000000069 | Ду150мм – 148,9м Ду100мм – 584,9м Ду80мм – 86,7м Ду70мм – 279,7м Ду50мм – 576,8м | 1 677,0 м | ООО «КТС» | ## Республика Башкортостан, г. Кумертау, квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №22, квартала №23 ограниченных улицами: Гафури , К. Маркса, Логовая, Аксакова, Антошкина, 40 лет Победы. | Июнь 2023г |  |
| 5 | ## Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала ограниченного ул. 60 лет БАССР, ул, Некрасова, ул. Рабочая, ул Пушкина ## инв № 000000048 | Ду150мм – 616,5м Ду100мм – 476,5м Ду80мм – 286,0м Ду70мм – 260,0м Ду50мм – 163,0м | 1 802,0м | ООО «КТС» | ## Республика Башкортостан, ## г. Кумертау, квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала ограниченного ул. 60 лет БАССР, ул. Некрасова, ул. Рабочая, ул. Пушкина | Июнь 2023г |  |
|  | ## ИТОГО с НДС 20%: |  | 8 902,0м |  |  |  |  |

Начальник ПТО                                                                     А.А. Резниченко

Согласовано:

Главный инженер                                                                  Р.Р. Усманов