**Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов**

**запроса котировок в электронной форме**

(процедура № 32312572218)

Дата подписания протокола «20» июля 2023 года

1. Организатор закупки (Заказчик): АО «Региональный фонд».

2. Контактное лицо: Гаскаров Т.У. – по вопросам технического характера, Зиннатуллина Р.И. – по вопросам закупки, +7 (347) 2761219.

3. Предмет закупки (договора): поставка арматуры запорной для управления процессом (задвижки, краны шаровые, фланцы стальные, болты/гайки):

Задвижка стальная клиновая фланцевая, 30с41нж ДУ 50 РУ 16 (или эквивалент),

Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж ДУ 80 РУ 16 (или эквивалент),

Задвижка стальная клиновая фланцевая с КОФ в сборе, 30с41нж ДУ 100 РУ 16 (или эквивалент),

Задвижка стальная клиновая фланцевая, 30с41нж ДУ 150 РУ 16 (или эквивалент),

Задвижка стальная клиновая, 30с41нж ДУ 200 РУ 16 (или эквивалент),

Задвижка стальная клиновая фланцевая с КОФ в сборе, 30с41нж ДУ 300 РУ 16 (или эквивалент),

Вентиль запорный латунный шаровый, ДУ 15 РУ 16 (или эквивалент),

Вентиль запорный латунный шаровый, ДУ 20 РУ 16 (или эквивалент),

Фланец стальной плоский ДУ300 РУ16 (или эквивалент),

Фланец стальной плоский ДУ100 РУ16 (или эквивалент),

Болт/гайка М24х100 (или эквивалент),

Болт/гайка М20х90 (или эквивалент),

Болт/гайка М16х70 (или эквивалент),

Более подробно (технические характеристики и количество) - в Техническом задании - Приложении № 1 к извещению.

4. Сведения о сроке исполнения договора: поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента поставки на основании счета.

5. Срок подачи заявок: с 12.07.2023 до 10 ч 00 мин. 19.07.2023 по местному времени.

6. Дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 20.07.2023 09:00 (по местному времени).

7. Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: АО «Региональный фонд», Российская федерация, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3 б.

8. Порядок рассмотрения заявок: коллегиальный, в соответствии с извещением о закупке.

9. Классификация товаров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны шаровые, фланцы стальные, болты/гайки) | 1 шт. | 28.14.13. Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура) | 46.69.2. Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |

10. Начальная (максимальная) цена договора: 982 790 (девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 43 копейки, с учетом всех налогов сборов.

11. Состав комиссии.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Член комиссии | Роль | Статус |
| 1 | Казыханов Т.И. | Председатель комиссии | Присутствовал |
| 2 | Хабибуллин Р.Г. | Член комиссии | Присутствовал |
| 3 | Мустафин А.Н. | Член комиссии | Присутствовал |
| 4 | Зиннатуллина Р.И. | Член комиссии | Отсутствовал |
| 5 | Макаров С.В. | Член комиссии | Присутствовал |
| 6 | Гаскаров Т.У. | Член комиссии | Присутствовал |
| 7 | Белоконь П.В. | Член комиссии | Присутствовал |

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Всего было подано 3 заявки. Комиссия рассмотрела заявки **на соответствие требованиям**, установленным в извещении. Отклонены все заявки, допущенные заявки отсутствуют.

**Решение комиссии:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки участника процедуры | Дата и время регистрации (подачи) заявки | Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям | Основания отклонения |
| Заявка № 15516 | 18.07.2023 14:29 (МСК+2) | Не соответствует требованиям извещения | Заявка не соответствует требованиям указанным в п.4 Приложения 1 к Извещению. Не соответствует параметр строительная длина, предлагается размер 280 мм, при требуемом 346 мм.  |
| Заявка № 15520 | 19.07.2023 08:31 (МСК+2) | Не соответствует требованиям извещения | Заявка не соответствует требованиям указанным в п.4 Приложения 1 к Извещению. Не соответствует параметр строительная длина, предлагается размер 280 мм, при требуемом 346 мм. |
| Заявка № 15521 | 19.07.2023 09:31 (МСК+2) | Не соответствует требованиям извещения | Заявка не соответствует требованиям указанным в п.4 Приложения 1 к Извещению. Не соответствует параметр строительная длина, предлагается размер 280 мм, при требуемом 346 мм. |

Согласно подп. «б» п. 34 Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908, в случае если все заявки на участие в закупке отклонены, запрос котировок признается несостоявшимся.

Единогласным голосованием всех членов комиссии, присутствовавших на заседании, по результатам запроса котировок в электронной форме принято решение признать конкурентную закупку несостоявшейся.

Единогласным голосованием всех членов комиссии, присутствовавших на заседании, по результатам запроса котировок в электронной форме принято решение провести повторную закупку.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Казыханов Т.И

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хабибуллин Р.Г.

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Мустафин А.Н.

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Макаров С.В.

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гаскаров Т.У.

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Белоконь П.В.