Приложение№1

# УТВЕРЖДАЮ:

# Главный инженер

АО «СРТС»

_________ Р.Н. Хисамиев

«___»                2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование поставляемых товаров:  Поставка ЖБИ и товарного бетона для нужд АО «СРТС».

Начальная (предельная) стоимость ТМЦ:

- 6274034,00 руб. (шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи тридцать четыре рубля 00 коп.) с учетом 20%НДС.

2.Срок поставки: октябрь 2023 г. – март 2024 г. (по заявкам в течение 5-и рабочих дней).

3.Требования к поставке:

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к условиям поставки | - Поставка ЖБИ и товарного бетона. - Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ: упаковка, маркировка, доставка согласно заявке. - Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия оферты и договора. - Все цены в предложении должны включать все налоги (НДС) и другие обязательные платежи (страхование, транспортных расходов, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей), стоимость всех сопутствующих работ (упаковка, маркировка, погрузка, страхование груза), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. |
| 2. | Технические требования к продукции | - Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России). Продукция, в том числе все комплектующие, должна быть новой и ранее не использованной, изготовленной не ранее 2023 года. - Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с момента поступления продукции на склад Покупателя. |
| 3. | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям | - При подаче предложения обязательно предоставить: 1. Действующие сертификаты соответствия на предлагаемую продукцию, либо гарантийное письмо о предоставлении действующих сертификатов соответствия вместе с поставляемым товаром. В случае предоставления сертификатов, необходимо предоставить все листы сертификатов со всеми приложениями, с обязательным перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия. 2. Подробные технические характеристики предлагаемой продукции, паспорта, информацию о производителе. 3. В случае предложения аналогичной продукции (эквивалентной) – предоставить письмо с подтверждением того, что предлагаемые к поставке аналоги (эквиваленты) продукции по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью соответствуют требованиям настоящего ТЗ и не хуже указанных в спецификации. |
| 4. | Требования к поставщику | Персональное закрепление менеджеров за Заказчиком для решения организационных вопросов. |
| 5. | Условия оплаты | Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки продукции, выставления счета-фактуры за поставленную продукцию и прохождения входного контроля |
| 6. | Грузополучатель, реквизиты | Адреса поставки: 1. АО «СРТС»: 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная, д. 1 |
| 7. | Дополнительная информация | Вопросы и уточнения по техническому заданию направлять на адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etp.r-est.ru. |

4.Условия поставки: Бетон, раствор - доставка до объекта Покупателя (г. Стерлитамак ул. Пр. Октября д. 91-95), ЖБИ - (г. Стерлитамак ул. Пр. Октября д. 91-95) за счет средств Поставщика.

Срок изготовления ЖБИ: в течение 5 рабочих дней после подачи заявки Заказчиком.

5.Количество поставляемого товара: согласно поданных заявок, ЖБИ в течение 5 рабочих дней после подачи заявки Заказчиком, товарный бетон, раствор по заявке в течение 1 рабочего дня, количество указанных ТМЦ может измениться (увеличиться/уменьшиться), но в пределах суммы договора.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорная подушка ОП5 (550*650*140), вес 0,130 тн, объем 0,050 м3 серия 3.006.1-2/87 вып.2 | шт | 52 |
| 2 | Перемычка брусковая 2ПБ22-3-п (2200*120*140), вес 0,092 тн, объем 0,037 м3 серия 1.038.1-1 вып.1 | шт | 1 |
| 3 | Перемычка брусковая 5ПБ25-37п (2460*250*220), вес 0,338 тн, объем 0,135 м3 серия 1.038.1-1 вып.1 | шт | 3 |
| 4 | Плита перекрытия лотков и каналов ПТ300.240.14-6 (2990*2380*140) 3.006.1-8. вып.1-3, вес 2,5 тн, объем 1,0 | шт | 92 |
| 5 | Плита перекрытия лотков и каналов ПТ75.240.14-6 (740*2380*140) 3.006.1-8. вып.1-3, вес 0,63 тн, объем 0,25 м3 | шт | 2 |
| 6 | Плита перекрытия лотков и каналов ПТ75.180.14-6 (740*1780*140) 3.006.1-8. вып.1-3, вес 0,45 тн, объем 0,18 м3 | шт | 8 |
| 7 | Плита перекрытия лотков и каналов с отверстием ПТО150.180.14-6 (1780*1480*140) 3.006.1-8. вып.1-2, вес 0,922 тн, объем 1,48 м3 | шт | 16 |
| 8 | Балка лотков каналов Б2 (2200*380*200) серия 3.006.1-8, вес 0,220 тн, объем 0,09 м3 | шт | 1 |
| 9 | Балка лотков каналов Б3 (1840*300*250) серия 3.006.1-8, вес 0,35 тн, объем 0,14 м3 | шт | 2 |
| 10 | Балка лотков каналов Б6 (2780*600*300) серия 3.006.1-8, вес 1,25 тн, объем 0,5 м3 | шт | 2 |
| 11 | Кольцо стеновое КС20.10 серия 3.900.1-14 | шт | 4 |
| 12 | Кольцо стеновое КС20.6 серия 3.900.1-14 | шт | 1 |
| 13 | Кольцо стеновое КС10.9 серия 3.900.1-14 | шт | 11 |
| 14 | Кольцо стеновое КС10.5 серия 3.900.1-14 | шт | 12 |
| 15 | Кольцо стеновое КС7.3 серия 3.900.1-14 | шт | 20 |
| 16 | Кольцо опорное КО6 (д-840/580, h-70) | шт | 41 |
| 17 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14.1 D 1,5м h=100 | шт | 25 |
| 18 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14.1 | шт | 1 |
| 19 | Плита перекрытия колодца ПП20 серия 3.900.1-14 | шт | 1 |
| 20 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 | шт | 8 |
| 21 | Фундаментные блоки ФБС 24.3.3 (2380*300*280) ГОСТ 13579-78 | шт | 220 |
| 22 | Фундаментные блоки ФБС 12.3.3 (1180*300*280) ГОСТ 13579-78, вес 0,265 тн, объем 0,106 м3 | шт | 6 |
| 23 | Фундаментные блоки ФБС 9.4.3 (880*400*280) ГОСТ 13579-78, вес 0,24 тн, объем 0,100 м3 | шт | 4 |
| 24 | Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 (880*400*580) ГОСТ 13579-78, вес 0,47 тн, объем 0,195 м3 | шт | 42 |
| 25 | Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 (1180*400*280) ГОСТ 13579-78, вес 0,310 тн, объем 0,127 м3 | шт | 10 |
| 26 | Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 (1180*400*580) ГОСТ 13579-78, вес 0,640 тн, объем 0,265 м3 | шт | 19 |
| 27 | Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 (2380*400*580) ГОСТ 13579-78, вес 1,3 тн, объем 0,543 м3 | шт | 13 |
| 28 | Раствор цементный М150 | м3 | 33 |
| 29 | Раствор цементный М200 | м3 | 6 |
| 30 | Бетон товарный марки М100 В7,5 W4 F50 | м3 | 100 |
| 31 | Бетон товарный марки М200 B15 W4 F50 | м3 | 42 |
| 32 | Бетон товарный марки М250 B20 W4 F50 | м3 | 238 |
| 33 | Бетон товарный марки М150 В10 W4 F50 | м3 | 12 |
| 34 | Раствор цементный М50 | м3 | 3 |
| 35 | Кольцо стеновое КС7.9 | шт | 47 |

Обязательно наличие:

- автобетоносмеситель на 6 м3, 8 м3, 10 м3, 14 м3;

- бетононасос.

6. Требования к качеству товара: весь товар должен быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации, не восстановленным. На товаре  не должно быть повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. Товар должен соответствовать действующим требованиям технических регламентов, ГОСТов, стандартов применяемых к поставляемому товару. Товар должен быть сертифицированным, сертификаты качества Поставщик обязан предоставить Заказчику.

7. Требования к безопасности при поставке товара: Отгружаемый товар должен отвечать требованиям по безопасной эксплуатации, относящейся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам.

8. Порядок сдачи и приемки поставки товара: Поставщик отгружает, а Заказчик принимает Товар, согласно товарной накладной, счету, счету-фактуры и сертификату соответствия. При наличии обоснованных замечаний к отгружаемому Товару, Поставщик устраняет данные замечания в рамках договора. Отгрузка Товара считается осуществленной с момента подписания сторонами товарной накладной.

9. Требования к Поставщику:

-   при поставке Товара обязан предоставить сертификат/декларацию соответствия и паспорт на Товар, являющийся предметом закупки.

- соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- иметь необходимые сертификаты на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не проведение ликвидации Поставщика – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- отсутствие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Начальник ПТС 						В.В. Коробков

Начальник КО                                                                     Е.А. Парфенов