## 5 02.КХ-ЭС.ЛС - Ведомость объем
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтажные работы | [7 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Шкаф термодатчиков | 1 шт. | 1 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
Монтаж силовых и контрольного кабелей до 1 кВ | [8 empty] | Монтаж силовых и контрольного кабелей до 1 кВ
2 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 1.01 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 101 / 100 | 1
3 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. | 1.73 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (65+108) / 100 | 1
4 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 1.3 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 130 / 100 | 1
5 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг | 100 шт. | 0.72 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 72 / 100 | 1
6 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т | 0.538 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (3,1*30+3,4*60+3,55*68)/1000 | 1
7 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 8.75 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 875 / 100 | 1
8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 8.75 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 875 / 100 | 1
9 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 27.9 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 6.9 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 37.65 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (3950-185) / 100 | 1
12 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м кабеля | 1.85 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 185 / 100 | 1
13 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100м | 0.8 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
14 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 30х5 мм | 100 м | 1.1 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 110 / 100 | 1
15 | Огнестойкая перегородка для кабельной линии (прим.) | 100 м2 | 0.2 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (1,22*0,25*66) / 100 | 1
16 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 66 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
17 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 18.98 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (1530+48+40+90+50+140) / 100 | 1
18 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0.7 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 70 / 100 | 1
Монтаж силового кабеля 10 кВ | [8 empty] | Монтаж силового кабеля 10 кВ
19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0405 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (45*1*0,9) / 1000 | 1
20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.45 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 45 / 100 | 1
21 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 1.8 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | (45*4) / 100 | 1
22 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.25 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 250/1000 | 1
23 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 2.25 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1.1 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
25 | Засыпка вручную траншей песком | 100 м3 грунта | 0.07 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 7 / 100 | 1
26 | Прокладка сигнальной ленты | 1 км трассы | 0.2 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  |  | 1
27 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0245 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 0,0405-0,016 | 1
Кабель в земле на НО | [8 empty] | Кабель в земле на НО
28 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 5.65 | 2014_52-02.КХ-ЭС изм.1 |  | 565 / 100 | 1
[10 empty] | инженер по проектно-сметной работе | (Е.Е. Калыгина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]