## 2 2014-52.ВС-СС.РВ - Ведомость
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Шитовое оборудование в сборе | [6 empty] | Раздел 1. Шитовое оборудование в сборе
1 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 3.2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Система записи переговоров "Фантом-про" | [6 empty] | Раздел 2. Система записи переговоров "Фантом-про"
2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Система электронной связи | [6 empty] | Раздел 3. Система электронной связи
3 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
4 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров | номер | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
5 | Громкоговоритель настольный | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
6 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т(ПК, монитор, клавиатура, мышь, компьютерная колонка) | шт | 5 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Система DEKT | [6 empty] | Раздел 4. Система DEKT
7 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
8 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров | номер | 4 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
10 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 4 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
11 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 6 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Система РРЛ | [6 empty] | Раздел 5. Система РРЛ
12 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
13 | Устройство антенное развязывающее | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.182 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
15 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
16 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
17 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
18 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.151 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
19 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Станционная часть ВОЛС | [6 empty] | Раздел 6. Станционная часть ВОЛС
20 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
21 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
22 | Устройство видеоконтрольное | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
23 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
Прокладка кабеля | [6 empty] | Раздел 7. Прокладка кабеля
24 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 12.3 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 5 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
26 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 2 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
27 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | 40 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
28 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 300 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
29 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | шт | 30 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
30 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 42.85 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
31 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1.5 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
32 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
33 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
34 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
35 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.1 | 2014-52.ВС-СС |  | 1
[8 empty] | инженер по проектно-сметной работе | (Е.Е. Калыгина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]