## 21 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР.ЛС1 - Вед
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РЗА 2014/52-2.4.ОРУ-РЗА | [6 empty] | Раздел 1. РЗА 2014/52-2.4.ОРУ-РЗА
1 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
2 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
3 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | шт | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
4 | Программируемый микропроцессорный комплекс | шт | 20 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
5 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 10 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
6 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 20 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
7 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
8 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 54 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
9 | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 200 | схема | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
10 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт. | компл | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
11 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. | присоединение | 18 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
12 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
13 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 4 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
14 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
15 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | шт | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 16 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
17 | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C | шт | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
18 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. | присоединение | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
19 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 72 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
20 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 4 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
21 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
22 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 8 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
23 | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ | система | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
24 | Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности | компл | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
Защита и автоматика трансформаторов 2014/52-2.1Т-РЗА | [7 empty] | Защита и автоматика трансформаторов 2014/52-2.1Т-РЗА
25 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
26 | Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора: REG 316*4 | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
27 | Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) | компл | 12 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
28 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
29 | Защита дифференциальная токовая с: реле SPAD346C | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
30 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
31 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
32 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
33 | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
34 | Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) | компл | 12 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
35 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
36 | Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
37 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
38 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
39 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 8 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
40 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 110 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
ИТС охранно-пожарного обеспечения 2014/52-2.2.ИТСО | [7 empty] | ИТС охранно-пожарного обеспечения 2014/52-2.2.ИТСО
41 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10 | шт | 138 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
42 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 39 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
43 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 1.38 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
44 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
Освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование 2014/52-2.2.ОПУ-ОВ, АСВ, ЭС | [7 empty] | Освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование 2014/52-2.2.ОПУ-ОВ, АСВ, ЭС
45 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | шт | 18 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
46 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 30 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
47 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
48 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 84 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
Заземление | [7 empty] | Заземление
49 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.75 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
50 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
51 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 9 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
Сети связи 2014/52-ВС-ЭС | [7 empty] | Сети связи 2014/52-ВС-ЭС
52 | Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 | компл | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
53 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
54 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 10 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
55 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
56 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
АИИС КУЭ 2014/52-02.АИИС КУЭ | [7 empty] | АИИС КУЭ 2014/52-02.АИИС КУЭ
57 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 4 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
58 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 30 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
59 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 4 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
60 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | система | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
ССПИ 2014/52.ССПИ.В6 | [7 empty] | ССПИ 2014/52.ССПИ.В6
61 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 | система | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
62 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-002-15 | канал | 43 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
63 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 405 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
ВЧ связь 2014/52.ВЧ-СС | [7 empty] | ВЧ связь 2014/52.ВЧ-СС
64 | Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 | компл | 3 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
65 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 3 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
66 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 6 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
67 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
электропитающие установки средств связи 2014/52-ЭТ-СС | [7 empty] | электропитающие установки средств связи 2014/52-ЭТ-СС
68 | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей | шт | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
69 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | система | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
70 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 10 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
71 | Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки: до 10 | шт | 8 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
72 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 10 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
Противоаварийная автоматика 2014/52.ПА | [7 empty] | Противоаварийная автоматика 2014/52.ПА
73 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 16 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
74 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 25 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
75 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 72 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
76 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3 | шт | 16 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
77 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
78 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | компл | 1 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
79 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 2 | 2014-52-ОПУ-ЭС-ПНР |  | 1
[9 empty] | инженер по проектно-сметной работе | (Е.Е. Калыгина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]