## 2024
Приложение №1 к ТЗ
График выполнения работ ООО "Башхимтранс" на 2024 г.
№ п/п | Наименование | ТИП | Предел (диапазон) измерений | Вид услуг по метрологическому обеспечению СИ | Месяц проведения | Место оказания услуг | К-во, шт.
1 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ2005Сг | 16 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-02-02 12:29 | у Заказчика | 1
2 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ2005Сг | 16 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-02-02 12:29 | у Заказчика | 1
3 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ2005Сг | 16 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-02-02 12:29 | у Заказчика | 1
4 | Весы настольные циферблатные | РН-6Ц13У | 6 кг | т/ о, настройка, подготовка к поверке средств измерений,поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Заказчика | 1
5 | Весы платформенные передвижные гирные | РП-500 Г | 25г-500кг | т/ о, настройка, подготовка к поверке средств измерений,поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Заказчика | 1
6 | Весы электронные | TB-S-60-2 | 60 кг | поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Заказчика | 1
7 | Весы товарные | РП-100Ш13 | 0-100 кг | т/ о, настройка, подготовка к поверке средств измерений,поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Заказчика | 1
8 | Весы товарные шкальные | РП-1Ш | 1000 кг | т/ о, настройка, подготовка к поверке средств измерений,поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Заказчика | 1
9 | Спидометр электрический 121.3802 | 121.3802-МЭ307 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Исполнителя | 1
10 | Спидометр электрический 121.3802 | 121.3802-МЭ307 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Исполнителя | 1
11 | Спидометр электрический 121.3802 | 121.3802-МЭ307 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Исполнителя | 1
12 | Спидометр электрический 121.3802 | 121.3802-МЭ307 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-03 12:29 | у Исполнителя | 1
13 | Спидометр механический сп-201 | СП-153 | 3 | поверка СИ | 2024-02-11 12:29 | у Исполнителя | 1
14 | Спидометр механический сп-201 | СП-153 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-11 12:29 | у Исполнителя | 1
15 | Спидометр механический сп-201 | СП-153 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-11 12:29 | у Исполнителя | 1
16 | Спидометр механический сп-201 | СП-153 | 0-120км/ч | поверка СИ | 2024-02-11 12:29 | у Исполнителя | 1
17 | Манометр электроконтактный | ВЭ16рб | 0-16 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-03-01 12:29 | у Заказчика | 1
18 | Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 0-10 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-03-01 12:29 | у Заказчика | 1
19 | Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 0-6 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-03-01 12:29 | у Заказчика | 1
20 | Метрошток | МШС | 0-3,5 м | поверка СИ | 2024-03-12 12:29 | у Исполнителя | 1
21 | Виброметр | АЛ-2-3 | 50-4100 об/мин | калибровка СИ | 2024-04-05 12:29 | у Исполнителя | 1
22 | Газоанализатор | ГИАМ-29 (за 2 канала) | СО 0-10%, СН 0-5000 млн -1 | поверка СИ | 2024-04-09 12:29 | у Исполнителя | 1
23 | Измеритель дымности отработавших газов | МЕТА-01МП | 0-100% | поверка СИ | 2024-04-09 12:29 | у Исполнителя | 1
24 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
25 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
26 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
27 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
28 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
29 | Преобразователь магнитный поплавковый, уровнемер | ПМП-201 | 10÷3000 мм | поверка СИ | 2024-04-15 00:58 | у Заказчика | 1
30 | Мерник образцовый 2 разряда с оценкой | М2р-10-СШКМ | 10 дм3 | поверка СИ | 2024-04-21 12:29 | у Исполнителя | 1
31 | Мерник образцовый 2 разряда с оценкой | М2р-5-01 | 5 дм3 | поверка СИ | 2024-04-21 12:29 | у Исполнителя | 1
32 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
33 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
34 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
35 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
36 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
37 | Колонка маслораздаточная с электроподогревом | 3155М1 | 5 л | поверка СИ | 2024-05-11 12:29 | у Заказчика | 1
38 | Ключ моментный предельный 34х23, 34423-1А | KiNG TONY 34423-1A | 42-210 Нм | поверка СИ | 2024-05-14 12:29 | у Исполнителя | 1
39 | Мегаомметр электронный | ЭСО202/2-Г | 0-10000МОм | поверка СИ | 2024-05-22 12:29 | у Исполнителя | 1
40 | Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575А | 0-600А | поверка СИ | 2024-05-26 12:29 | у Исполнителя | 1
41 | Клещи токоизмерительные | Ц4505М | 1000А, 600В | поверка СИ | 2024-05-26 12:29 | у Исполнителя | 1
42 | Счетчик дизтоплива | ППО-25 1,6 СУ | 0,1/10 л | поверка СИ | 2024-06-03 00:58 | у Исполнителя | 1
43 | Счетчик дизтоплива | ППО-40 0,6 СУ | 0,1/10 л | поверка СИ | 2024-06-03 00:58 | у Исполнителя | 1
44 | Автоцистерна (2 секции) | НЕФАС-6606 | 4532 дм3/5958 дм3 | поверка СИ | 2024-06-06 12:29 | у Заказчика | 1
45 | Манометр деформационный | BERKUT ADG-032 | 4 атм 60 PSI | поверка СИ | 2024-06-09 12:29 | у Исполнителя | 1
46 | Манометр кислородный | МП-У | 25 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-06-14 12:29 | у Заказчика | 10
47 | Манометр пропановый | МП-У | 0 - 6 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-06-14 12:29 | у Заказчика | 5
48 | Штангенциркули от 0 до 150 мм | ШЦ-1-150-0,1 | 150 мм | поверка СИ | 2024-06-29 12:29 | у Исполнителя | 1
49 | Преобразователь измерительный угла поворота( люфтомеры рулевого управления) | ИСЛ-М | 0-50 град. | поверка СИ | 2024-07-04 12:29 | у Исполнителя | 1
50 | Манометр кислородный | МП-У | 25 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-07-13 12:29 | у Заказчика | 12
51 | Манометр пропановый | МП-У | 0 - 6 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-07-13 12:29 | у Заказчика | 6
52 | Манометр технический кл 1,0-2,5 | МП-У | 0-16 кгс/см2 | поверка СИ | 2024-07-13 12:29 | у Заказчика | 16
53 | Рулетка измерительная металлическая | Stajer | 5 м | калибровка СИ | 2024-07-13 12:29 | у Исполнителя | 1
54 | Колонка топливораздаточная (2 рукава) | ТОПАЗ- 2 рукава | 10 л | поверка СИ | 2024-09-07 12:29 | у Заказчика | 1
55 | Колонка топливораздаточная (2 рукава) | «Нара-4000»- 2 рукава | 10 л | поверка СИ | 2024-09-07 12:29 | у Заказчика | 1
56 | Колонка топливораздаточная (2 рукава) | «Нара-4000»- 2 рукава | 10 л | поверка СИ | 2024-09-07 12:29 | у Заказчика | 1
57 | Манометр технический кл 1,0-2,5 | МП3-У | 0-16 бар | калибровка СИ | 2024-09-19 12:29 | у Заказчика | 1