Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. |  |  |  | Количество (объем работ, содержание услуг) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки латексные нестерильные неопудренные |  |  |  |  | 5 000 | пар |
|  | Материал | Натуральный каучуковый латекс |  |  |  |  |  |
|  | Обработка поверхности | Однократное хлорирование |  |  |  |  |  |
|  | Цвет | натуральный |  |  |  |  |  |
|  | Стерильность | нестерильные |  |  |  |  |  |
|  | Дизайн и свойства | неанатомическая форма, текстурированные на пальцах, манжета с валиком, одноразовые |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | Не менее 3 лет с даты изготовления |  |  |  |  |  |
|  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ладони, мм | Не менее 95 |  |  |  |  |  |
|  | Длина, мм | Не менее 240 |  |  |  |  |  |
|  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний палец | Не менее 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | Ладонь | Не менее 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Физические свойства | До старения |  |  | После старения |  |  |
|  | Прочность при растяжении, МПа | Min 18 |  |  | Min 14 |  |  |
|  | Удлинение при разрыве, % | Min 650 |  |  | Min 500 |  |  |
|  | Усилие при разрыве, Н | Min 7,0 |  |  | Min 6,0 |  |  |
| 2 | Простыня нестерильная |  |  |  |  | 133 | Рул. |
|  | Назначение | Используются в лечебных и оздоровительных учреждениях, салонах красоты, спа-салонах, в быту. Помогают защитить мебель и поверхности от загрязнений, микробов, биологических жидкостей. |  |  |  |  |  |
|  | Выполнены из материала SMS размером не менее 70х80 см |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноразовые в рулоне |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 17 г/м2 |  |  |  |  |  |
|  | Первичная упаковка | Не менее 300 шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | Простыня нестерильная |  |  |  |  | 300 | Рул. |
|  | Назначение | Предназначены для защиты мебели и инвентаря от загрязнений во время процедур. Предотвращают соприкосновение рабочей кушетки, кресла с телом пациента, обеспечивая гигиеничность процедуры. Одноразовые простыни используются в лечебных и оздоровительных учреждениях, медицинских центрах, кабинетах УЗИ и МРТ, салонах красоты, маникюрных кабинетах, СПА-салонах, массажных кабинетах, тату-салонах, а также в быту |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлена из гипоаллергенного, мягкого и легкого, но прочного материала – спанбонда. Водонепроницаема, не пропускает косметические средства и пыль |  |  |  |  |  |  |
|  | Предназначена для одноразового использования, в рулоне |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | спанбонд |  |  |  |  |  |
|  | Размер, см | Не менее 70*200 |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 10 г/м2 |  |  |  |  |  |
|  | Первичная упаковка | Не менее 100 шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Салфетка спиртовая, антисептическая, стерильная, одноразовая |  |  |  |  | 20 000 | шт. |
|  | Ширина |  | ширина не менее 60 мм и не более 65 мм |  |  |  |  |
|  | Длина |  | не менее 100 мм и не более 110 мм |  |  |  |  |
|  | Должна быть изготовлена из материалов: нетканая основа - полотно нетканое гидросплетенноеСпанлейс поверхностной плотности не менее 40 г./кВ.м |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропиточный раствор - этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм не менее 70%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Салфетка должна быть упакована в индивидуальную упаковку изготовленную из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе. |  |  |  |  |  |  |
|  | На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке нанесены: информация о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании, его количество в граммах в одной салфетке), а также маркировочный знак стерилизации |  |  |  |  |  |  |
|  | Вскрытие индивидуальной упаковки не должно требовать ножниц |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание спирта в салфетке не менее 0,90 г |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Салфетки дезинфицирующие |  |  |  |  | 90 | упак |
|  | Назначение | Очистка и дезинфекция различных твердых непористых поверхностей и предметов, поверхностей медицинских приборов и оборудования (в том числе аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии), стоматологических наконечников, зеркал, предметных стекол, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т. п.), наружных поверхностей шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов, поверхностей кувезов и детских кроваток, кресел (гинекологических, стоматологических), столов, мебели, офисной техники, телефонных аппаратов, дверных ручек и т. п., для гигиенической обработки рук, для обработки ступней с целью профилактики грибковых заболеваний |  |  |  |  |  |
|  | Равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала желтого или белого цвета со слабым специфическим запахом спирта. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством в объеме 3 г на одну салфетку |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав пропитки | в качестве действующего вещества содержатся: пропанол-1 28%, ЧАС 0,02%, ПГМБ 0,04%, третичный амин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и вода. |  |  |  |  |  |
|  | Препарат обладает антимикробным действием в отношении: грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей ВБИ, микобактерии туберкулеза, кишечные инфекции), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, ВИЧ-инфекция, аденовирус, грипп (в том числе H5N1, H1N1) и т. д., грибов рода Кандида, Трихофитон. |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | пластиковая туба, содержащая не менее 70 салфеток |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | Не менее 3 лет в невскрытой упаковке производителя, Не менее 4 месяцев после вскрытия защитной пленки. |  |  |  |  |  |
| 6 | Стерильный одноразовый световод с иглой для ВЛОК |  |  |  |  | 4 000 | шт |
|  | Назначение | Предназначен для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением |  |  |  |  |  |
|  | Насадка однократного применения. Стерильная, апоригенная, нетоксичная |  |  |  |  |  |  |
|  | Каждый одноразовый световод с иглой имеет: - индивидуальную герметичную упаковку с надписью «не использовать при нарушении целостности потребительской тары», - вид стерилизации (на упаковке должен быть указан вид стерилизации – радиационный - «STERILE – R»), - номер партии |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр, не более 500 мкм |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина, не менее 23 см |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок годности изделия – не менее 12 месяцев с даты стерилизации |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Система инфузионная |  |  |  |  | 500 | шт |
|  | Назначение | Предназначена для переливания инфузионных растворов |  |  |  |  |  |
|  | Пластиковая игла со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозрачная капельница |  |  |  |  |  |  |
|  | Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций |  |  |  |  |  |  |
|  | Стерильно, апирогенно, не токсично, одноразового применения. Индивидуальная стерильная упаковка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина | Не менее 150 см |  |  |  |  |  |
|  | Игла | Не менее 21G x 1 1/2 (0,8×40мм) |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный порт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | 5 лет |  |  |  |  |  |
| 8 | Соль морская |  |  |  |  | 30 | упак |
|  | Соль для ванн Пихта представляет собой кристаллы соли морского происхождения Верхнекамского месторождения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав | Соль морская природная, эфирное масло пихты |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Пакет не менее 1 кг |  |  |  |  |  |
|  | Водородный показатель (pH) водного раствора с массовой долей соли 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности, мес. | Не менее 24 |  |  |  |  |  |
|  | Продукция изготовлена в соответствии с СТО 48406846-002-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Соль йодобромная |  |  |  |  | 30 | упак |
|  | Соль морская природная Верхнекамского месторождения представляет собой естественные кристаллы морского происхождения, обогащенные ионами йода и брома |  |  |  |  |  |  |
|  | Водородный показатель (pH) водного раствора с массовой долей соли 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав | Соль морская природная, калий иодат, калий бромид |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля иона йода, мг/кг | не менее 39,40 |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля иона брома, мг/кг | не менее 62,00 |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | фольгированный пакет не менее 1 кг |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности, мес. | Не менее 24 |  |  |  |  |  |
|  | Продукция изготовлена в соответствии с СТО 48406846-002-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |  | 20 | шт |
|  | Назначение | Обработка поверхностей и предметов |  |  |  |  |  |
|  | Тип дозатора | Спрей-распылитель |  |  |  |  |  |
|  | Объем,л | Не менее 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Химический состав | Гуанидин, Спирты, Третичный амин, ЧАС, Вспомогательные компоненты |  |  |  |  |  |
|  | Действующие вещества | N,N-бис(3-аминопропил )додециламин, N-пропанол (пропанол-1), Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ), Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид |  |  |  |  |  |
|  | Срок хранения, мес. | Не менее 24 |  |  |  |  |  |
| 11 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |  | 20 | шт |
|  | Должно быть предназначено для: - дезинфекция поверхностей: бактериальный режим - суммарное содержание действующих веществ в рабочих растворах не менее 0,01% при экспозиции не более 30 мин., вирусный режим при аденовирусной инфекции, гриппе, ОРВИ – суммарное содержание действующих веществ в рабочих растворах не менее 0,07% и не более 0,09% при экспозиции не более 60 мин; - дезинфекция изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металлов, резин, пластмасс, стекла по вирусному режиму: суммарное содержание действующих веществ в рабочих растворах не менее 0,27% и не более 0,35% при экспозиции не более 15 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом, рН 1% водного раствора 9,0-10,6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Должно содержать в качестве действующих веществ 3 биоцида: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – не менее 6,5% и не более 8,5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид не менее 3,3% и не более 4,3%, N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин не менее 3,3% и не более 4,3%, а также активатор биоцидности компонентов. Суммарное содержание действующих веществ не менее 13,4% и не более 16,9%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок хранения средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 30 суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасовка: флакон не менее 1 л и не более 3л. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фартук одноразовыйпрозрачный |  |  |  |  | 1 500 | шт |
|  | Размер | Не менее 70см*120см |  |  |  |  |  |
|  | Материал | Полиэтилен |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 10 г/кв.м |  |  |  |  |  |
| 13 | Фартук одноразовый |  |  |  |  | 100 | шт |
|  | Нестерильный |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлен из многослойного нетканого материала содержащего слой спанбодна покрытого слоем полиэтилена |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина | Не менее 110 см |  |  |  |  |  |
|  | Ширина на уровне груди | Не менее 58 см |  |  |  |  |  |
|  | Ширина по низу | Не менее 75 см |  |  |  |  |  |
|  | Длина завязок | Не менее 53 см |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | не менее 40г/кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Групповая упаковка в полиэтиленовый пакет | Не менее 10 шт. |  |  |  |  |  |
|  | На упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя, срок годности, данные о производителе |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Халат хирургический нестерильный |  |  |  |  | 100 | шт |
|  | Халат хирургический, не стерильный. |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлен из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, внутренний – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, повышает прочность. |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Не менее 52-54 |  |  |  |  |  |
|  | Длина | Не менее 140 см |  |  |  |  |  |
|  | Рукава на резинке. Горловина на липучке. Завязки на поясе. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 25 г/кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Групповая упаковка в полиэтиленовый пакет | Не менее 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  | На упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Часы песочные |  |  |  |  | 20 | шт |
|  | Назначение | Средство измерения времени |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон времени, мин. | Не менее 15 |  |  |  |  |  |
|  | Материал | Пластик, стекло нейтральное, песок кварцевый |  |  |  |  |  |
|  | Гарания, мес. | Не менее 12 |  |  |  |  |  |
| 16 | Шприц одноразовый, трехкомпонентный |  |  |  |  | 500 | шт |
|  | Назначение | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания) |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Коннектор: Луер Слип. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Градуированный объем, мл | Не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | На цилиндре шприца должна быть указана единица вместимости. |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный наружный диаметр трубки иглы, мм | менее 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная длина трубки иглы, мм | не более 38 |  |  |  |  |  |
| 17 | Шприц одноразовый, трехкомпонентный |  |  |  |  | 500 | шт |
|  | Назначение | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания) |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Коннектор: Луер Слип. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Градуированный объем, мл | Не менее10 |  |  |  |  |  |
|  | На цилиндре шприца должна быть указана единица вместимости |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный наружный диаметр трубки иглы, мм | более 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная длина трубки иглы, мм | не более 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Шапочка сестринская на резинке |  |  |  |  | 1 000 | шт |
|  | Назначение | Предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц |  |  |  |  |  |
|  | Область применения | Медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлена из нетканого материала (спанбонд), плотностью не менее 12 мкм |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок хранения | не менее 2-х лет |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Не менее 100 штук |  |  |  |  |  |
| 19 | Бахилы нетканые низкие нестерильные |  |  |  |  | 10 000 | пар |
|  | Назначение | Предназначены для предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей |  |  |  |  |  |
|  | Область применения | Медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлены из нетканого материала (спанбонд) с резинкой, закрепленной сварным швом |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет | Предпочтительно белый |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 20 мкм |  |  |  |  |  |
|  | высота бахил | Не менее 105 мм |  |  |  |  |  |
|  | длина бахил | Не менее 370 мм |  |  |  |  |  |
|  | Срок хранения | Не менее 5 лет |  |  |  |  |  |
| 20 | Чехлы для обуви |  |  |  |  | 500 | пар |
|  | Назначение | Предназначены для использования при повышенных требованиях к чистоте и стерильности, создают защиту от проникновения инфекции и повышенной влажности |  |  |  |  |  |
|  | Бахилы высокие не стерильные | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Высота | Не менее 65 см |  |  |  |  |  |
|  | Фиксируются при помощи завязок, длиной не менее 60 см |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлены из нетканого воздухопроницаемого материала, препятствующего проникновению бактерий, устойчивого к распространению микроорганизмов – спанбонд, плотностью материала 20 г/м² |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Жгут венозный |  |  |  |  | 20 | шт |
|  | Назначение | Применяется для временной остановки кровотечения из сосудов конечности путем кругового ее перетягивания и сдаливания тканей вместе с кровеносными сосудами, а также для забора венозной крови |  |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоразовый |  |  |  |  |  |  |
|  | Снабжен удобным механизмом, позволяющим одной рукой зафиксировать жгут, расстегнуть его или ослабить |  |  |  |  |  |  |
|  | Жгут подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенном для обработки резиновых и пластиковых предметов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Длина ленты | Не менее 40 см |  |  |  |  |  |
|  | Ширина | Не менее 2,5 см |  |  |  |  |  |
| 22 | Загубник для эндоскопии стерильный |  |  |  |  | 100 | шт |
|  | Назначение | Область применения – медицинские лечебно-профилактические учреждения. Предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. |  |  |  |  |  |
|  | Материал- полиэстер. Стерильные, способ стерилизации газовый оксидом-этилена |  |  |  |  |  |  |
|  | Особенности | Края загубника имеют закругленную форму, поэтому не травмируют слизистую оболочку рта. |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики | Общие габаритные размеры не менее 50х40х27 мм. |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Изделия упакованы в герметичную упаковку, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности использования | Не менее 5 лет при соблюдении целостности упаковки. |  |  |  |  |  |
| 23 | Зонд полимерный одноразовый стерильный |  |  |  |  | 400 | шт |
|  | Назначение | Для мониторной очистки кишечника |  |  |  |  |  |
|  | Представляет собой трехканальную, стерильную, эластичную трубку |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 22 мм |  |  |  |  |  |
|  | Изготовлен из гигиенического ПВХ, разрешенного к применению в медицине, имеет мягкое гибкое основание, легко принимает форму изгибов прямой и сигмовидной кишки, имеет плавные округлые формы рабочей части, исключает механические повреждения стенок кишечника, не раздражает - не вызывает пирогенных и аллергических реакций, интактный - не вступает в химические реакции с лекарственными препаратами | Соответствие |  |  |  |  |  |
| 24 | Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные |  |  |  |  | 60 | упак |
|  | Материал | Медицинская сталь |  |  |  |  |  |
|  | Материал ручки | Сталь |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Не менее 0,2х8 мм |  |  |  |  |  |
|  | Длина рабочей части | Не менее 8 мм |  |  |  |  |  |
| 25 | Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные |  |  |  |  | 60 | упак |
|  | Материал | Медицинская сталь |  |  |  |  |  |
|  | Ручка иглы | Без кольца |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Не менее 0,3х15 мм |  |  |  |  |  |
|  | Длина рабочей части | Не менее 15 мм |  |  |  |  |  |
| 26 | Индикатор стерилизации |  |  |  |  | 5 | шт |
|  | Назначение | Предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право осуществлять стерилизационную и дезинфекционную деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | Не менее 1 года |  |  |  |  |  |
|  | Полоски индикаторные экспресс-контроля процесса озоновой стерилизации предназначены для контроля эффективности поступления генерируемого озонатором озона в камеру озонового стерилизатора, применяются в качестве средства обязательного контроля при первичном включении стерилизатора при вводе его в эксплуатацию, в начале рабочей смены в цикле диагностики работы озонатора, а так же после длительного (более 3 суток) перерыва в работе, после проведения ремонта, профилактического обслуживания | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Тип индикатора | химический |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Не менее 50 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право осуществлять стерилизационную и дезинфекционную деятельность | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Класс индикатора | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы представляют собой полоски белой инертной основы прямоугольной формы с нанесенной на лицевой стороне индикаторной меткой сине-зеленого цвета. На тыльной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый антиадгезивной бумагой. Липкий слой индикатора служит для закрепления его в местах контроля и для его фиксации в качестве документа архива | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Журнал | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 27 | Индикатор стерилизации |  |  |  |  | 1 | компл |
|  | Назначение | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации |  |  |  |  |  |
|  | Температура и время стерилизационной выдержки | снаружи стерилизуемых упаковок и изделий в камере воздушных стерилизаторов в режиме стерилизации 180 °С ±3, 60 ±5 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы соответствуют классу не менее 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок годности при соблюдении условий хранения | Не менее 36 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Не менее 1 000 шт. |  |  |  |  |  |
| 28 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |  |  |  |  | 50 | шт |
|  | Тип цоколя | G13 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный срок службы | Не менее 10000 часов |  |  |  |  |  |
|  | Тип лампы | Двухцокольная газоразрядная лампа низкого давления |  |  |  |  |  |
|  | Длина | Не менее 905 мм |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр газоразрядной трубки | Не менее 26 мм |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | Не менее 30 Вт |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние между плоскостями цоколей | Не менее 893 мм |  |  |  |  |  |
|  | Снижение бактерицидного потока при полезном сроке службы | 15 % |  |  |  |  |  |
| 29 | Накидка с капюшоном |  |  |  |  | 3 000 | шт |
|  | Назначение | Накидка одноразовая с капюшоном используется для обеспечения необходимого уровня чистоты и гигиены посетителями и пациентами лечебно-профилактических учреждений и клиник. |  |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал: | нетканый материал спанбонд |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | Не менее 25 мкм |  |  |  |  |  |
|  | Цвет | Предпочтительно белый |  |  |  |  |  |
|  | Застежка | завязки |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | индивидуальная |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Не менее 46 |  |  |  |  |  |
| 30 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |  | 40 | шт |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, содержащее в качестве активной основы: - изопропиловый спирт - четвертично-аммониевые соединения (ЧАС) | % % |  | наличие 65±3 0,2 ± 0,1 |  |  |  |
|  | Средство не содержит в своём составе аминов, гуанидинов, соединений хлора, перекисных соединений, кислот, альдегидов, производных фенола. |  |  | наличие |  |  |  |
|  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон. |  |  | наличие |  |  |  |
|  | Средство обладает утверждёнными режимами: |  |  |  |  |  |  |
|  | - хирургическая обработка рук, операционного поля, локтевых сгибов, кожи перед введением катетеров; обработка инъекционного поля, гигиеническая обработка рук; |  |  | наличие |  |  |  |
|  | - дезинфекция поверхностей, предметов, в т.ч., загрязненных кровью - при бактериальных инфекциях - при вирусных, туберкулезных и грибковых инфекциях | секунда минута |  | наличие не более 30 не более 3 |  |  |  |
|  | Флакон объёмом | л |  | не менее 1,0, не более 1,1 |  |  |  |
| 31 | Пакет для парафинотерапии |  |  |  |  | 4 000 | упак |
|  | Пакет для парафинотерапии полиэтиленовые размер не менее 30х45 см материал - полиэтилен низкого давления | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Пакеты для парафинотерапии гарантируют сохранение теплового эффекта, защищают от загрязнения термоварежки или термоноски во время проведения процедуры парафинотерапии | Соответствие |  |  |  |  |  |
| 32 | Смесь для приготовления кислородного коктейля |  |  |  |  | 10 | шт |
|  | Состав | Экстракт шиповника, белок, аскорбиновая кислота, сахар |  |  |  |  |  |
|  | Расфасовка | Индивидуальные пакетики, не менее 2 г |  |  |  |  |  |
|  | Количество пакетиков в упаковке | Не менее 100 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Пищевая ценность белки | Не менее 10 г/100г |  |  |  |  |  |
|  | Пищевая ценность углеводы | Не менее 85 г/100г |  |  |  |  |  |
|  | Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | Не менее 380 ккал |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | Не менее 18 месяцев с даты изготовления |  |  |  |  |  |
| 33 | Трусы для процедур, одноразовые нестерильные с разрезом на пациента |  |  |  |  | 200 | шт |
|  | Назначение | Предназначены для проктологических/колоноскопических операций |  |  |  |  |  |
|  | Трусы для колоноскопии - представляют собой трусы - шорты на резинке одноразового использования, со специальным отверстием для введения зонда в прямую кишку | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Трусы для колоноскопии позволят пациенту при проведении процедуры чувствовать себя более комфортно и уверенно | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Длина | Не менее 38 см |  |  |  |  |  |
|  | Размер | 56-60 |  |  |  |  |  |
|  | На резинке | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления: нетканый материал СМС / Спанбонд, плотностью не менее 25 г/м2; Гипоаллергенный, безворсовой, воздухопроницаемый, водоотталкивающий. | Соответствие |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | Не менее 10 шт. |  |  |  |  |  |

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА: С момента заключения договора по 30 апреля 2024 г., согласно условиям договора. Место поставки товара: Белорецкий р-н., с. Ассы, ул. Больничная 1.