Техническое задание

Оказание услуг по аренде Дизельной генераторной установки (ДГУ) для нужд ООО «Гранель Инжиниринг».

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Оказание услуг по аренде Дизельной генераторной установки (ДГУ) максимальной мощностью 640 кВт для нужд ООО «Гранель Инжиниринг».

  - ОКПД2 77.39.19.119 ОКВЭД2 77.39

  - Цель оказания услуг: Электростанция предназначается для питания электроэнергией электрооборудования трёхфазным переменным напряжением 400В,50Гц на опасных производственных объектах (газовая котельная) ООО «Гранель Инжиниринг.

  - Состав закупки и количество:

Готовая к установке дизельная электростанция-1шт. в погодозащитном кожухе, соответствующая комплектации и техническим характеристикам.

Ориентировочное количество часов работы:

- Оказание услуг происходит от аварийной ситуации на объекте, количество отработанных часов будет зависеть от времени восстановительных работ по подаче напряжения на объект от 3 часов до одних и более суток.

  - Место оказания услуг: согласно Приложению 1.

  - Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.

  - Приложения к техническому заданию: Приложение 1 - «Перечень объекта закупки».

- Стандарт услуг

  - Исполнитель обязан поставить Заказчику в аренду:

- дизельную генераторную установку в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Предоставленная ДГУ по своим функциональным, техническим и качественным характеристикам должна соответствовать требованиям и сертификату соответствия дизельной электростанции ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 13822-82; ГОСТ Р 53174-2008; ГОСТ 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51317.6.3-2009.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, предоставить номера телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме.

  - Предоставление ДГУ в аренду осуществляется на основании заявки, подаваемой Заказчиком любым способом, обеспечивающим получение информации Исполнителем (по телефону или по электронной почте). Форму связи при направлении заявки Исполнителю определяет Заказчик. Заявка направляется Исполнителю в рабочие дни, в выходные и праздничные дни.

  - Исполнитель должен обеспечить соответствие предоставляемой в аренду ДГУ следующим условиям:

- ДГУ не должна быть заложена или арестована, или являться предметом исков третьих лиц;

- ДГУ должна принадлежать Исполнителю на праве собственности или находиться во временном владении, на период действия Договора.

- ДГУ должна соответствовать требованиям безопасности, установленными действующими законодательством РФ. Оборудование должно удовлетворять требованиям, предъявленным к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

  - Доставку ДГУ к месту передачи Заказчику и ее возврат осуществляет Исполнитель своими силами за счет Заказчика.

  - Исполнитель обязан направлять ДГУ, заправленную смазочными материалами и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги. Поддержку эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов в установленном в руководстве по эксплуатации техники количестве, осуществляет Исполнитель своими силами и за свой счет.

  - Исполнитель обязуется предоставить ДГУ Заказчику в технически исправном состоянии.

В случае поломки предоставленной ДГУ в период оказания услуг Исполнитель в течение 3 (трёх) часов с момента поломки должен произвести устранение неисправностей или произвести замену неисправной техники на исправную, с аналогичными характеристиками установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию за свой счет.

  - Оператор ДГУ обязан иметь при себе соответствующие удостоверения и документы, подтверждающие право работы на агрегате.

  - Работники Исполнителя обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе исполнения служебных обязанностей.

  - В случае повреждения работниками Исполнителя имущества или электрооборудования Заказчика, Исполнитель возмещает ущерб, а также, за свой счет и своими силами, обеспечивает ремонт и восстановление поврежденного имущества и электрооборудования, либо в срок, установленный в Акте о повреждении имущества или электрооборудования.

  - Место установки, проезд к объекту и сохранность ДГУ на территории обеспечивает Заказчик.

  - Подключение ДГУ к шинам выполняет персонал Заказчика.

- Состав услуг

  - Началом предоставления услуг по заявке Заказчика считается фактическое время подачи ДГУ Заказчику. Завершением оказания услуг по заявке Заказчика считается окончание оказания услуг, что отражается в акте выполненных работ, подписываемых ответственным лицом Заказчика.

  - К моменту начала оказания услуг, Исполнитель должен обеспечить полнофункциональную работоспособность ДГУ, а также обеспечить необходимыми материалами и топливом.

  - Исполнитель должен обеспечить непрерывность работы ДГУ во время оказания услуг.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Гарантия качества услуг по аренде ДГУ предоставляется Исполнителем в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в течение срока оказания услуг.

  - Качество оказываемых услуг Исполнителем должно соответствовать условиям настоящего Технического задания.

  - Предоставляемая для оказания услуг ДГУ должна быть исправна.

  - Обеспечить выполнение мероприятий по коллективной защите работников (ограждения, освещение, и т.д.), осуществляется Исполнителем за свой счет.

  - Не допускается протечка смазочных материалов, эксплуатационных жидкостей и топлива. Исполнитель обязуется незамедлительно устранить причину допущенной протечки, а также ее последствия.

- Требования к безопасности оказания услуг

  - Предоставляемая для оказания услуг ДГУ должна быть безопасной для жизни, здоровья человека и имущества Заказчика и окружающей среды.

- Требования к системе управления и оборудованию

  - Прекращать работу при аварийных режимах работы электроагрегата.

  - Шкаф управления электростанции должен обеспечить подключение к основной сети и производить постоянный мониторинг параметров питания электросети.

  - Работать в сетях с «глухозаземлённой нейтралью».

  - Обеспечивать безопасную и надёжную работу электроагрегата.

  - Осуществлять измерение и индикацию текущих значений качества вырабатываемой генератором электроэнергии.

  - Возможна эксплуатация ДГУ при умеренно-холодной температуре окружающего воздуха      до -35˚ С.

  - Иметь интегрированный бак заправочной ёмкости не менее 1000 литров.

  - Система выпуска с глушителем и искрогасителем.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

  - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

  - 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997.

  - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

  - СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

Специалисты:

Руководитель службы эксплуатации Ломоносов Ю. В.

тел. +7 916 886 9733

lomonosov.yv@gging.ru

Главный энергетик Пчельников Ю. М.

тел. +7 919 064 5789

pchelnikov.yum@gging.ru

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов

| № п/п | Наименование услуги | Характеристики | Адрес | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по аренде Дизельной генераторной установки (ДГУ) для нужд ООО «Гранель Инжиниринг». | Мощность не менее 450 кВт, напряжение 400 В, 50 Гц | МО, г. о. Ленинский, д. Спасское, ул. Малиновые сады, сооружение 1 | В течение 3-4 часов с момента поступления заявки от Заказчика |
| 2 |  | Мощность не менее 640 кВт, напряжение 400 В, 50 Гц | МО, р-он Ленинский, с. п. Булатниковское, д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, строение 1 |  |