Приложение № 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коагулянта Аква-Аурат 18 для объектов ЭУ ВКХ ООО «Гранель Инжиниринг»

| № | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров | Поставка коагулянта «Аква-Аурат 18» (Коагулянт «Аква-Аурат 18». ТУ 2163-069-00205067-2007 (ГОСТ 58580-2019). Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся оборудованием (выдержка из проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании» Приложение № 1 к Техническому заданию). |
|  | Цель оказания услуг, работ, поставки товаров | Для очистных сооружений бытовых стоков с производительностью 3500 куб. м в сутки для комплексной многоэтажной и средне этажной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|  | Наименование производственного объекта и его расположение, адрес поставки | Очистные сооружения бытовых стоков ЭУ ВКХ ООО «Гранель Инжиниринг»: - Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, бульвар Тенистый, стр. 15А/1 - Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ЖК «Высокие Жаворонки», д.5, стр.1 |
|  | Срок оказания услуг, работ, поставки товаров | с даты заключения договора с «01» апреля 2024г.по «31» марта 2025 г. Включительно в соответствии с ориентировочным графиком поставки (указан в Приложении № 2 к Техническому заданию). |
|  | Порядок оказания услуг работ, поставки товара | - По заявкам Заказчика, заявки подаются любым способом, в том числе по телефону, по электронной почте. - Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Разгрузку осуществляет Поставщик. Поставка для адреса: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, бульвар Тенистый, стр. 15А/1 - До даты начала поставки (включительно) Поставщик обеспечивает доставку на адрес поставки товара пустой, пригодной для использования тары – «еврокуб» ((IBC контейнер, емкость кубическая, куб, бочка 1000 л. - стальная обрешетка прикрученная к поддону из дерева, металла или пластика в которой находится пластиковая емкость («колба», «бутыль») с мерной шкалой, общим объемом 1000 л. имеет сверху заливную горловину с крышкой и сливной кран снизу). Указанный «еврокуб» предоставляется на условиях возвратной тары во временное пользование Покупателю на период поставки товара для размещения его на территории Покупателя и использования для приемки поставляемого товара. Поставку и последующий вывоз возвратной тары «еврокуб» осуществляет Поставщик своими силами и за свой счет. - Маркировка тары в соответствии с ГОСТ 31340-07. Тара, в которой поставляется, товар должна быть оборудована патрубком для слива коагулянта с запорной арматурой, обеспечивающей присоединение фланца Ø 100 мм гибкого всасывающего шланга насоса для перекачивания содержимого в растворный бак. Поставка для адреса: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ЖК «Высокие Жаворонки», д.5, стр.1. - Доставка производится в канистрах по 27 кг. - Маркировка тары в соответствии с ГОСТ 31340-07. В случае отсутствия заявки от Заказчика, поставка не производится. У Заказчика отсутствует обязанность выбрать весь объем поставки Товара (по ориентировочному графику поставки в срок поставки Товара). |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | ОКПД2 2429134 ОКВЭД 51.55.3 № п/п; Наименование показателей; Коагулянт Аква-Аурат тм18, Россия. 1; Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %; 16,7. 2; Массовая доля хлора (Cl), % не более; 21,0. 3; Плотность (при 25⁰C), г/см₃; 1,37. 4; pH; 0,8. 5; Массовая доля нерастворимого в воду остатка, не более %; 0,05. 6; Массовая доля железа (Fe), не более %; 0,003. 7; Массовая доля свинца (Pb), не более %; 0,0001. 8; Массовая доля кадмия (Cd), не более %; 0,0001. 9; Массовая доля мышьяка (As), не более %; 0,0001. |
|  | Состав закупки и количество | Ориентировочный график поставки и количество указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию. Дата поставки товара плюс минус 1 (один) рабочий день. |
|  | Исходные данные для договора | Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в случае если Поставщик нарушит указанный график поставки на срок более 3 (трех) календарных дней, от заявленной в графике поставки даты доставки, без согласования такого нарушения с Покупателем в письменном виде в виде ответного исходящего письма на письменный входящий запрос об изменении даты поставки, предусмотренного графиком. |
|  | Гарантийный срок на Товар/оборудование | 100% гарантия в течение 6 (шесть) месяцев с даты изготовления (на основании паспорта качества), но не менее 2-х месяцев со дня поставки Товара. Некачественная продукция подлежит замене в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования. |
|  | Гарантийный срок на результаты выполненных работ, техническое обслуживание, работ/ услуг | Не применимо |
|  | Требования к наличию лицензии, безопасности выполнения работ | - сертификат соответствия продукции и документы, подтверждающие его: протокол лабораторных испытаний, на основании которых выдан сертификат; - экспертное заключение аккредитованной лаборатории о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам с подтверждением области применения: в качестве реагента для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и бытового пользования; - технические условия (ТУ) производителя с подтверждением области применения: в качестве реагента для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и бытового пользования; - паспорт безопасности производителя на продукт (может входить в ТУ; - свидетельств о государственной регистрации продукции Продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования. |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | - товарная накладная по форме ТОРГ-12; - счет-фактура; - счет на оплату; - паспорт качества товара с синей печатью Организации -поставщика. |
|  | Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не применимо |
|  | Ориентировочная стоимость закупки/работ/услуг | Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой, в том числе стоимость доставки, разгрузки и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. |
|  | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар в отчетном месяце на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. |
|  | Специалист | начальник эксплуатационного участка «ВКХ» Осадчий Андрей Валентинович тел. 8-926-640-91-71 Е-mail: oav@gging.ru |
|  | Дополнение | В состав проекта договора включено приложение на ЭДО, которое заключается если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов |

Исп. / начальник эксплуатационного участка «ВКХ» Осадчий Андрей Валентинович Тел. -926-640-91-71

Согласовано (должность) 		________________/Ф.И.О./

Утверждено Генеральный директор _______________ / Беткер А.К./