|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | МУП УИС |
|  | | | | | | *(наименование заказчика)* |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | *(подпись)* |
|  | | | | | | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  | | | | | | *(должность, И. О. Фамилия)*  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Извещение** | | | | | | |
| **о закупке путём запроса котировок в электронной форме**  **по лоту № 7955 «** **Оказание услуги по передаче архивных данных по проводным линиям связи с коммерческих УУТЭ абонентов МКД МУП УИС и обслуживанию УУТЭ» для нужд МУП УИС** | | | | | | |
| Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС» | | | | | | | | |
| **1. Информация о заказчике:** | | | | | | | | |
| Заказчик: | | МУП УИС  **Уведомление о статусе Заказчика:**  Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.09.2022 по делу № А07-13106/2018 МУП УИС признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.  Согласно ч. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Место нахождения: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | | | Ерохина Екатерина Алексеевна | | | | | |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | | | Начальник ОАСУ ТП УСО – Бобков Дмитрий Олегович, тел. (347)246-01-58.  Ведущий инженер Отдела метрологии – Валиев Альмир Абрарович, тел. (347)246-01-23. | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | | uiszakupki@gmail.com | | | |
| Контактный телефон: | | | | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))  Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту [uiszakupki@gmail.com](mailto:uiszakupki@gmail.com) или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера извещения. | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **2. Источник финансирования:** | | | | | | собственные средства Заказчика | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) | | | | | | | | |
| **4. Место оказания услуг (выполнения работ):** | | | | | в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5. Срок оказания услуг (выполнения работ):** | | | | | с момента заключения договора по «31 » декабря 2024 г. | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора:**  **4 802 874,92 руб.**  **Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги: 34 928,34 руб.**  **Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 20%. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **7. Порядок формирования, определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора:**  В стоимость договора включены: стоимость услуг, работ, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением договора.  Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги сформирована Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен. | | | | | | | | |
| **8. Информация об оплате договора:** | | | | | | | | |
| Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке оказанных услуг (выполненных работ).  Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими (абз. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  Задолженность предприятия-банкрота по текущим платежам погашается в порядке календарной очерёдности, согласно требованиям Закона о банкротстве (абз. 7 п. 2 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** | | | | | | | | |
| Котировочные заявки подаются в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку.  Заявка должна быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.  Оценка и сопоставление заявок на участие производится Заказчиком с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и статьи 18 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС».  Заявка должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным на то участником закупки.  Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.  Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия такого решения. | | | | | | | | |
| **10.**  **Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:** | | | | | | | | |
| Котировочные заявки принимаются с «05» марта 2024 г. на электронной торговой площадке. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Заявки подаются только по установленной форме (Приложение № 2). Приём заявок заканчивается в 12:00 по местному времени Заказчика «13»марта 2024 г. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **11. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок** | | | | | | | | |
| Документация о закупке размещается в единой информационной системе (ЕИС, zakupki.gov.ru) и доступна для скачивания без дополнительной платы. | | | | | | | | |
| **12. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в неё изменений**  1. Любой участник закупки вправе направить по электронной почте Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.  2.Заказчик в приемлемые для него сроки направляет по электронной почте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.  3.В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.  4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке в любое время до истечения срока подачи заявок.  5. Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке.  6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС в день принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.  7. Заказчик не несёт ответственности за неознакомление (либо несвоевременное ознакомление) участника закупки с изменениями, размещёнными в ЕИС. Участник самостоятельно отслеживает изменения, размещаемые Заказчиком в ЕИС. | | | | | | | | |
| **13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок** | | | | | | | | |
| Заказчик начинает процедуру рассмотрения заявок «15» марта 2024 г. | | | | | | | | |
| Закупочная комиссия МУП УИС (далее – комиссия) после открытия доступа котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.  Общая стоимость договора обусловлена ценой **4 802 874,92** руб. с учетом НДС и является предельной.  Договор заключается на начальную (максимальную) цену. В случае победы участника, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, договор заключается на **4 002 395,74** руб.  • Начальная (максимальная) цена четырех условных единиц 561,67 (с НДС) + 5 100,00 (с НДС) +28 000,00 (с НДС)+1266,67 (с НДС) = 34 928,34 руб. (с НДС)  • Участник указывает в заявке общую сумму за условные единицы. Проект договора формируется путём применения понижающего коэффициента (цена заявки/34 928,34).  Заказчик вправе провести процедуру переторжки в соответствии со ст. 21.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС».  При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену (или цена заявки участника, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, превышает начальную (максимальную) цену за вычетом НДС 20%), указанную в извещении о проведении запроса котировок, либо участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с извещением о закупке.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС.  Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с установленной в извещении даты начала рассмотрения заявок.  Заказчик направляет победителю запроса котировок проект договора на электронной торговой площадке, который составляется путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке. | | | | | | | | |
| **14. Заключение договора** | | | | | | | | |
| Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.  Номер договора присваивается Заказчиком в день подписания договора со стороны Заказчика. Уточнить присвоенный номер можно по электронной почте [uiszakupki@gmail.com](mailto:uiszakupki@gmail.com) или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера извещения.  Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма работ, услуг.  При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке.  Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **15. Требования к участнику закупки:** | | | | | | | | |
| 1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.  2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.  3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | | | | | | | |
| **16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:** | | | | | | | | |
| 1. Котировочная заявка (**скан в формате PDF**) строго по форме Заказчика, содержащая согласие на оказание услуг, выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением о закупке, техническим заданием и проектом договора.  2. Котировочная заявка **в формате Word** (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки.  3. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.).  4. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до размещения извещения о запросе котировок (с ЭЦП ФНС, без заверения).  5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки.  6. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки).  7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки оказание услуг (выполнение работ), являющихся предметом договора, является крупной сделкой.  8. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта <https://rmsp.nalog.ru/> (с ЭЦП ФНС, без заверения), если участник относится к таковым субъектам.  При отсутствии в составе заявки любого из документов, указанных в разделе 16, Заказчик вправе отклонить заявку без рассмотрения. Исключение из данного правила составляют только документы, наличие которых не предусмотрено организационно-правовой формой участника и документ, указанный в п. 8 раздела 16 (если участник не является субъектом МСП).  Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (заверенная руководителем организации или уполномоченным лицом), кроме документов, указанных в п. 2, 4, 8 раздела 16 извещения о закупке. | | | | | | | | |
| К настоящему извещению прилагаются: | | | | | | | | |
| - Приложение № 1 «Техническое задание» | | | | | | | | |
| - Приложение № 2 «Форма котировочной заявки»; | | | | | | | | |
| - Приложение № 3 «Проект договора». | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

1. **Предмет Технического задания**

Данное техническое задание является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия договора: с момента подписания по 31.01.2025 года.

Срок оказания услуги: с момента подписания по 31.12.2024 года. Сроки и периодичность по отдельным перечням в соответствии с Разделом 2. данного ТЗ.

В техническом задании приняты сокращения:

ОДПУ – общедомовой прибор учета;

ИПУ – индивидуальный прибор учета;

МКД – многоквартирный дом;

УУТЭ – узел учета тепловой энергии;

ПО – программное обеспечение;

ПУ – прибор учета;

ПК – программный комплекс;

СИ – средство измерения;

ССб – Служба сбыта – подразделение МУП УИС;

ТЗ – техническое задание;

ТО – техническое обслуживание;

УСО – Управление специализированного обслуживания - подразделение МУП УИС.

Понятия, используемые в ТЗ:

**УУТЭ абонента** (Прибор учета) – комплекс оборудования, средств измерения, установленных по проекту на границе балансовой принадлежности, позволяющий, наряду с подсчётом поставленного в дом количества тепла, контролировать качественные показатели указанного ресурса, с регистрацией основных параметров с целью осуществления коммерческих взаиморасчетов между энергоснабжающей организацией и абонентом (потребителем).

**Абонент МУП УИС** – потребитель тепловой энергии от теплоисточника МУП УИС, либо от теплоисточников других производителей, где поставщиком тепловой энергии является МУП УИС, в том числе МКД и сетевой потребитель (индивидуальный, прочий).

**Общедомовой (**коллективный**) прибор учета** (ОДПУ) в МКД – средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования) в многоквартирном доме используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом.

**Индивидуальный прибор учета** (ИПУ) в МКД - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования) в многоквартирном доме, используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного к индивидуальному потребителю.

При наличии в МКД нескольких ОДПУ (более одного, включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ), данные МКД принимаются к расчету, только когда все приборы учёта тепловой энергии (ОДПУ, ИПУ) находятся в исправном состоянии, с не истекшим сроком метрологической поверки и введены в коммерческую эксплуатацию.

Оказание услуги по передаче архивных данных с коммерческих УУТЭ абонентов МКД МУП УИС, а также обслуживанию УУТЭ состоит из двух частей и подразумевает:

1. Первая часть: Оказание услуги по ежемесячной бесперебойной передаче (в сроки, указанные ССб) архивных данных с коммерческих УУТЭ абонентов МКД в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС;
2. Вторая часть: Оказание услуги по техническому обслуживанию УУТЭ абонентов МУП УИС по заявке Заказчика.

Все отступления от данного технического задания в ходе оказания услуги должны согласовываться с Заказчиком.

Устранение выявленных замечаний Заказчика в ходе оказания услуги осуществляется Исполнителем без дополнительного финансирования за счет средств Исполнителя.

1. **Основные положения**

**По первой части услуги по передачи архивных данных с УУТЭ абонентов**

2.1. Исполнитель осуществляет на протяжении действия договора бесперебойную передачу архивных данных с коммерческих УУТЭ абонентов МКД МУП УИС, а именно с ОДПУ МКД в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика, посредством собственных или арендованных проводных каналов передачи данных.

2.2. Перечни абонентов МКД МУП УИС с типом установленных приборов учета и графиком оказания услуги является неотъемлемой частью Технического задания (Приложения к данному договору):

Приложения №1 «Стоимость оказания услуг по передаче архивных данных, выполнения технического обслуживания УУТЭ на объектах абонентов МУП УИС»;

Приложения №3 «Перечень объектов учета для передачи круглогодично в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ МКД, оснащенных коммуникационным оборудованием с проводными линиями связи»;

Приложения №4 «Перечень объектов учета для передачи круглогодично в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ МКД, неоснащенных коммуникационным оборудованием»;

Приложения №5 «Перечень объектов учета для передачи только в отопительный период в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ МКД, оснащенных коммуникационным оборудованием с проводными линиями связи»;

Приложения №6 «Перечень объектов учета для передачи только в отопительный период в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ МКД, неоснащенных коммуникационным оборудованием».

* 1. До начала оказания услуг Исполнитель собственными силами и за свой счет должен:
     1. Решить все технические и юридические вопросы, связанные с подключением каналов передачи данных к коммерческим УУТЭ абонентов МУП УИС (Приложение №4, №6), принадлежащих третьим лицам, в том числе приобретение и установку коммуникационного оборудования для канала передачи данных за счет средств в объеме суммы Договора. Список абонентов МУП УИС из Приложения №4, №6, по которым технические и юридические вопросы решены, предоставить Заказчику (УСО) на согласование.
     2. После согласования с Заказчиком, до начала выполнения работ по подключению канала передачи данных, заключить и предоставить Заказчику (ССб) подписанные трёхсторонние соглашения между Абонентом или его уполномоченным представителем соответствующей организации (УЖХ, ТСЖ и т.д.), Исполнителем и Заказчиком по передаче архивных данных с коммерческих УУТЭ Абонента в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика.
     3. Произвести оснащение и подключение коммерческих ОДПУ (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) по МКД согласно Приложений №4 и №6 в сроки, позволяющие своевременно предоставлять архивные данные согласно п.2.4.1
     4. Представить Заказчику отчёт о готовности передачи архивных данных с коммерческих УУТЭ абонентов в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС. В случае отсутствия готовности передачи архивных данных Исполнитель должен предоставить Заказчику список данных объектов и причины не исполнения, свои предложения по реализации услуги.
     5. По соглашению сторон между Заказчиком и Исполнителем, в случае необходимости переоснащения имеющегося проводного канала связи по передачи архивных данных другим типом коммуникационного оборудования, решение данного вопроса возможно по согласованию с Заказчиком без выделения дополнительного финансирования в рамках существующего Договора.
  2. В процессе оказания услуги Исполнитель обязан:
     1. Предоставить архивные данные за отчетный период с коммерческих УУТЭ Абонентов МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС, которые должны быть переданы ежемесячно в сроки, указанные ССб. Перечни объектов абонентов МУП УИС и их приборов учета сгруппированы с учетом оснащения тепловычислителей коммуникационным оборудованием и по периодам предоставления услуги:
* По перечням Приложений №3 и №4 с даты заключения данного договора по 31.12.2024г.;
* По перечням Приложений №5 и №6 с даты заключения данного договора по 31.05.2024г и с 15.09.2024г по 31.12.2024г;
  + 1. Если в отчетный период показания в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС не переданы, переданы не за полный расчетный период (менее 15 календарных дней расчетного периода) или переданы не корректные показания, то ССб Заказчика передает Исполнителю список «Перечень объектов, с неснятыми и непринятыми к расчету показаниями». По полученным спискам Исполнитель должен провести анализ и оперативно принять решения о дальнейших действиях по обеспечению бесперебойной передаче архивных данных.
    2. В случае неисправности передающего оборудования или канала передачи данных, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в течение суток (после получения информации от ССб Заказчика списка не опрашиваемых УУТЭ) снять архивные данные с этих приборов посредством прямого доступа и предоставить их специалистам ОАСУ ТП Заказчика на электронном носителе информации с возможностью импорта этих показаний в ПК ЛЭРС УЧЕТ версии не выше 3.54.5 в формате Data\_xxxх-xx-xx\_yyyyyy\_zzz.xml (где хххх-хх-хх- дата; ууууууу - время; zzz - номер точки учета). При этом Исполнитель в сроки не позднее трех рабочих дней должен устранить неисправность.
    3. При обнаружении на приборе учета неточной даты или времени (расхождение 270 минут и более), для корректной передачи данных в ПК ЛЭРС УЧЕТ, Исполнитель должен, в срок не позднее трех рабочих дней, произвести корректировку даты и времени в приборе учета.
    4. При выявлении неисправности УУТЭ или неисправности СИ Исполнитель должен:
       1. В случае мелкой неисправности на УУТЭ в срок не позднее пяти рабочих дней устранить неисправность и обеспечить бесперебойную передачу архивных данных. Под мелкой неисправностью считается:
* восстановления электропитания к прибору учета (кроме восстановления и замены кабеля электропитания);
* замена выключателя автоматического;
* замена элементов питания;
* замена блока питания;
* восстановления линий связи к прибору учета;
  + - 1. В случае неисправности СИ, или тепловычислителя (подлежат ремонту или замене) установленных на УУТЭ — оформить дефектную ведомость, и в срок не позднее трёх рабочих дней передать Заказчику, при этом Услуга по передаче архивных данных по данному УУТЭ считается не предоставленной.
    1. При выполнении п. 2.4.4., п. 2.4.5., в случае необходимости, снятие и установка пломб осуществляется в установленном порядке с оформлением соответствующих актов, Исполнитель организует присутствие представителя Абонента и Заказчика. Заказчик в свою очередь, обязуется в срок не более 2 (двух) рабочих дней назначить представителя и гарантировать его присутствие по месту установки пломбы со своей стороны.
  1. Переданные архивные данные с коммерческого узла учета должны соответствовать следующим критериям оценки:
* передача архивных данных должны быть осуществлена строго в указанный ССб сроки (п.3.3);
* архивные данные должны содержать весь перечень параметров, поддерживаемых и передаваемых ОДПУ согласно паспорта завода изготовителя;
* приборы учета должны показывать корректную дату и время;
* архивные данные должны содержать данные за полный расчетный период (не менее 15 календарных дней расчетного периода);
* в МКД, оснащенных ОДПУ с количеством приборов учета более одного (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) архивные данные должны быть переданы в базу данных ПК ЛЭРС УЧЕТ со всех приборов учета тепловой энергии данного МКД и в полном объеме;
* приборы учета в момент передачи должны быть с действующей (непросроченной) метрологической поверкой.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных критериев оценки – оплата за передачу архивных данных с данного коммерческого ОДПУ МКД (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) Исполнителю не производится.

* 1. По итогам оснащения приборов учета коммуникационным оборудованием проводными линиями связи и подключения коммерческих ОДПУ (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) по МКД согласно Приложений №4 и №6 Исполнитель предоставляет документацию в составе:
  + Отчет о готовности передачи архивных данных с коммерческого УУТЭ абонента в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС;
  + Экспертное заключение от ОАСУ ТП УСО;
  + Счет-фактура;
  + Счет на оплату.
  1. По итогам предоставленной услуги по передаче архивных данных за отчетный период в срок до 8-ого числа следующего за отчетным периодом Исполнитель предоставляет документацию в составе:
* Счет-фактура;
* Акт приемки – сдачи услуги;
* Экспертное заключение от ССб МУП УИС по качеству оказанной услуги, ССб МУП УИС в срок до 5-ого числа следующего за отчетным периодом передает Исполнителю Экспертное заключение в бумажном виде.

Вышеуказанные документы передаются в УСО МУП УИС для согласования и дальнейшего оформления.

* 1. Количество УУТЭ определено перечнями, указанными в Приложениях к Договору. Общее количество УУТЭ, согласно Приложений №3, №5, может быть изменено Заказчиком в большую или меньшую сторону, без изменения стоимости за оказание услуги. Об изменении адресов и количества объектов Абонентов Заказчик не позднее 7 (семи) календарных дней уведомляет Исполнителя.
  2. Оплата за оказанные услуги по оснащению и подключению коммерческих ОДПУ (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) по МКД коммуникационным оборудованием производится ежемесячно из расчета произведения количества приборов учета по которым фактически было выполнено подключение коммерческих ОДПУ (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) в ЛЭРС УЧЕТ с подтверждением готовности передачи архивных данных за расчетный период и принятым контрольным архивом в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с учетом выполнения критериев оценок (п. 2.5. данного ТЗ) на величину цены за единицу услуги (Приложение №2 к ТЗ), в течение семи рабочих дней с момента подписания актов приемки-сдачи услуг Заказчиком.
  3. Оплата за оказанные услуги по 1 части производится ежемесячно из расчета произведения количества приборов учета по которым фактически были переданы архивные данные за расчетный период и приняты в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с учетом выполнения критериев оценок (п. 2.5. данного ТЗ) на величину цены за единицу услуги (Приложение №2 к ТЗ), в течение семи рабочих дней с момента подписания актов приемки-сдачи услуг Заказчиком.
  4. В случае, если ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика не поддерживает модель, версию программного обеспечения прибора учета, а Исполнитель с помощью собственного программного обеспечения или заводской программы прибора учета может снять архивные показания и предоставит в сроки в соответствии с п.3.3., данный прибор учета принимается и оплачивается Заказчиком.

**По второй части «Техническое обслуживание УУТЭ»**

*В соответствии с пунктом 12 статьи 13 ФЗ-261 от 23.11.2009г (с учетом последующих изменений): Ресурсоснабжающая организация при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и не устранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания*.

* 1. Под ТО УУТЭ подразумевается выполнение мероприятий, обеспечивающих метрологическую поверку приборов учета установленных на УУТЭ у абонента МУП УИС.
  2. В случае, когда Абонент **более двух месяцев** не эксплуатирует УУТЭ, т.е. не производит метрологическую поверку приборов учета Заказчик передает Исполнителю заявку, по которому Исполнитель должен выполнить ТО коммерческого УУТЭ в сроки, указанные в приложении №1 к данному ТЗ для этого он должен:
     1. Согласовать с абонентом допуск на объект;

2.13.1.1. В случае отказа Абонента в допуске Исполнителя к техническому обслуживанию УУТЭ об этом должен быть составлен соответствующий Акт, подписанный Абонентом (с указанием Фамилии И.О., должности и даты). Акт предоставить Заказчику в УСО.

* + 1. Согласовать с Абонентом отключение УУТЭ;
    2. Выехать на объект;
    3. Снять прибор учета с истекшим сроком поверки;
    4. Провести предповерочное техническое обслуживание прибора учета;
    5. Выполнить метрологическую поверку прибора учета в лаборатории, аккредитованной в области обеспечения единства измерений для оказания услуг по поверке соответствующих средств измерений;
    6. Установить поверенное СИ (прибор учета), годное по результатам поверки;
    7. Ввести в эксплуатацию УУТЭ в установленном порядке;
    8. Оформить Акт ввода в коммерческую эксплуатацию;
    9. Предоставить Свидетельства о поверке в УСО, а Акт ввода в коммерческую эксплуатацию в ССб, с предоставлением в УСО копии с указанием даты и подписью о получении ответственного лица ССб.

**Либо:**

Осуществить передачу извещения о непригодности СИ (по отрицательным результатам поверки) Заказчику.

* 1. По итогам услуги по поверке СИ (прибора учета) коммерческого УУТЭ абонента указанных в п.2.9. Исполнитель должен предоставить за отчетный месяц в срок до 8-ого числа следующего за отчетным периодом документацию в составе:

1. Акт ввода в коммерческую эксплуатацию.
2. Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015г № 1815;
3. Дефектную ведомость (по отрицательным результатам поверки).
4. Акт выполненных работ.
5. Счет-фактура.
6. Счет-фактура от исполнителя по поверке.
7. Счет на оплату.
8. **Основные требования к предоставляемой Услуге**

В рамках запроса предложений рассматривается предоставление услуги, используя каналы передачи данных (собственные или арендованные) Исполнителя услуги, удовлетворяющие следующим техническим критериям:

3.1. Исполнитель услуги должен обеспечить наличие волоконно-оптических или иных проводных каналов передачи данных, удовлетворяющих техническим требованиям настоящего Технического задания в рамках городского округа города Уфы.

3.2. Прокладка проводных каналов передачи данных к узлам учета с установкой преобразователей интерфейсов или иного оборудования, необходимого для доступа к архивным данным, должны быть выполнены до начала оказания услуг по передаче архивных данных. Исполнитель услуги несет ответственность за обеспечение сохранности вышеуказанного оборудования и материалов.

3.3. Заказчик в лице ССб ежемесячно за неделю до снятия архивных данных предоставляет Исполнителю:

* контрольную дату, на которую должны быть сформированы архивные данные за отчетный период для их передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ;
* дату начала и окончания текущего отчетного периода;
* последнюю дату, не позднее которой должна быть осуществлена передача архивных данных в ПК ЛЭРС УЧЕТ;
* дату, когда Исполнитель может забрать у Заказчика в лице ССб списки приборов учёта, показания которых в ПК ЛЭРС УЧЕТ приняты или не приняты с указанием причины.

3.4. По списку, являющемуся приложением к данному Договору, Исполнитель обязан Заказчику обеспечить передачу архивных данных в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика согласно п.2.4.1. В случае если эта обязанность не будет исполнена, то по каждому объекту применяется штраф в размере 1/3 от стоимости передачи данных за каждый конкретный прибор учета за каждый день отчетного периода.

3.5. Штраф за невыполнение услуги по передаче архивных данных не применяется:

3.5.1. В случае предоставления Исполнителем подтверждающего документа о невозможности выполнения услуги согласно п.2.4.1. и технического обслуживания УУТЭ абонента, согласованного с Заказчиком.

3.5.2. Если при оказании услуги выявляется невозможность передачи (принятия) архивных данных, связанных с наличием на УУТЭ абонента замечаний (указанных в п.2.4.3., п.2.4.4., п.2.4.5.1. данного ТЗ), в случае если эти замечания устраняются в указанные сроки.

3.5.3. Если при оказании услуги по передачи архивных данных выяснится, что прибор учета неисправен (по п.2.4.5.2. данного ТЗ), т.е. его необходимо отремонтировать (заменить), в случае своевременного составления и передаче дефектного акта Заказчику. Штраф не применяется на период восстановления прибора учета и его ввода в коммерческую эксплуатацию.

3.5.4. Если переданные архивные данные не могут быть приняты Заказчиком в связи с истекшим сроком метрологической поверки прибора учета тепловой энергии абонента на период два месяца с даты окончания срока поверки и на период не более 20 рабочих дней (п.2 приложения №1 ТЗ) при выполнении технического обслуживания прибора учета абонента Исполнителем по заявке Заказчика.

3.6. В случае неисполнении сроков указанных в п.2.4.3., п.2.4.4., п.2.4.5. применяется штраф в размере 1/3 от стоимости передачи данных за каждый конкретный прибор учета за каждый день отчетного периода.

3.7. С момента ввода в коммерческую эксплуатацию УУТЭ абонента включается прежний порядок, т.е. если не предоставлены архивные данные и отсутствуют объективные причины, согласованные с Заказчиком — то применяется штраф в размере 1/3 от стоимости передачи данных за каждый конкретный прибор учета за каждый день отчетного периода.

1. **Дополнительные условия выполнения услуги по техническому обслуживанию УУТЭ**
   1. Услуга на техническое обслуживание УУТЭ абонента оказывается по заявке Заказчика.
   2. Организация допуска персонала для выполнения работ на УУТЭ Абонента выполняется Исполнителем.
   3. Получение необходимой документации по УУТЭ от Абонента выполняется Исполнителем.
   4. Транспортировка оборудования и специалистов от абонента на ТО, метрологическую поверку и обратно производится за счет Исполнителя.
   5. Организация работы комиссии по вводу УУТЭ в эксплуатацию осуществляется Исполнителем с привлечением представителей Абонента и Заказчика.
   6. Услуга по техническому обслуживанию УУТЭ считается выполненной после:
      1. ввода в коммерческую эксплуатацию УУТЭ абонента;
      2. предоставления соответствующей отчетной документации (п.2.11. данного ТЗ);
      3. возобновления передачи архивных данных в отчетный период.
   7. Оплата услуги производится исходя из единицы услуги по каждому объекту (УУТЭ) по факту оказанных услуг. Услуга предоставляется и оплачивается в объёме необходимом Заказчику.
   8. Работы по ТО должны осуществляться в соответствии с действующими НТД.

**5. Технические требования к предоставляемой Услуге**

5.1. Исполнитель должен обеспечить бесперебойную работу системы передачи архивных данных, позволяющую Заказчику в любое время опросить (снять архивные данные) прибор учета тепловой энергии абонента МУП УИС.

5.2. Для качественного и своевременного предоставления Услуги Исполнитель должен обеспечить оперативную техническую поддержку работоспособности каналов передачи данных в течение всего периода действия договора. По окончании срока действия договора или досрочного расторжения договора со стороны Исполнителя или Заказчика преобразователи интерфейсов, установленные на коммерческих УУТЭ абонента, передаются в собственность Заказчика.

5.3. Скорость доступа к архивным данным коммерческих УУТЭ абонента должна составлять не менее 128 Кбит/с.

5.4. Количество сеансов связи и время установления сеанса с УУТЭ абонента определяется алгоритмом опроса сервера сбора данных программного комплекса ЛЭРС-УЧЕТ Заказчика.

5.5. В случае организации дополнительных (параллельных) сеансов связи с приборами учета каким-либо серверным оборудованием Исполнителя услуги или третьих лиц, сеансы связи должны быть синхронизированы и не должны мешать друг другу.

5.6. Форма учета трафика является безлимитной на прием и передачу объема трафика по месту предоставления услуги.

5.7. Услуга должна быть доступна Заказчику в его локальной вычислительной сети в соответствии с требованиями данного ТЗ.

5.8. При наличии у Исполнителя другого ПО для оказанияпервой части услуги по передачи архивных данных с УУТЭ абонентов, данное ПО должно соответствовать требованиям по интеграции формируемых в нем архивных данных в программу «ЛЭРС УЧЕТ» Заказчика.

1. **Требование к персоналу Исполнителя**

6.1. Исполнитель обязан привлекать к выполнению услуг на объектах абонентов МУП УИС только квалифицированных специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, прошедших обучение и проверку знаний по ОТ и ПТЭ ТЭ подтвержденные соответствующей записью в удостоверении.

6.2. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Допуск к самостоятельной работе должен быть подтвержден распорядительным документом Исполнителя.

Предложения должны быть поданы в соответствии с формой и в объёме согласно приложения №1 Договора и приложения №2 данного ТЗ.

Контактные лица по техническим вопросам:

Начальник ОАСУ ТП УСО – Бобков Дмитрий Олегович, тел. (347)246-01-58.

Ведущий инженер Отдела метрологии – Валиев Альмир Абрарович, тел. (347)246-01-23.

Приложение № 1 к ТЗ

Периодичность и сроки оказания услуг по передаче архивных данных, выполнения технического обслуживания УУТЭ на объектах абонентов МУП УИС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Периодичность выполнения** | **Сроки выполнения** |
|
| 1 | Передача архивных данных с коммерческого УУТЭ абонента МУП УИС (по графику приложение №1 к Договору) | Не реже 1 раз в месяц | В сроки, указанные ССб МУП УИС |
| 2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии абонента по:  Снятие приборов учета с истекшим сроком поверки для метрологического обслуживания с последующей поверкой, монтажом и вводом в эксплуатацию (с оформлением Акта ввода в эксплуатацию и предоставлением документации по п. 2.11. данного ТЗ) | По мере необходимости, по заявке Заказчика | 20 рабочих дней со дня приема заявки от Заказчика |

Приложение №2 к. ТЗ

**«Перечень объектов учета для передачи круглогодично в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ по МКД, оснащенных коммуникационным оборудованием»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во ОДПУ** | **Тепловыч./канал связи** | **Кол-во МКД** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | 1 | 1 | Авроры | 3 | 1 | ВКТ-7 | 219959 | круглый год |
| 2 | 2 | 2 | Академика Ураксина | 1 |  | SA -94 | 030648 | круглый год |
| 3 | 3 | 3 | Академика Ураксина | 3 |  | SA -94 | 31466 | круглый год |
| 4 | 4 | Академика Ураксина | 3 |  | SA -94 | 153267 | круглый год |
| 5 | 5 | 4 | Акназарова | 29 |  | ВКТ -7 | 229428 | круглый год |
| 6 | 6 | 5 | Аксакова | 18 |  | ВКТ-9 | 17182 | круглый год |
| 7 | 7 | 6 | Аксакова | 81 | 1 | ВКТ-7 | 283263 | круглый год |
| 8 | 8 | 7 | Бакалинская | 48 |  | ТЭМ -104 | 1548704 | круглый год |
| 9 | 9 | 8 | Бакалинская | 64 | 1 | ТВ-7 | 13010340 | круглый год |
| 10 | 10 | 9 | Бакалинская | 64 | 2 | ТВ-7 | 13010322 | круглый год |
| 11 | 11 | 10 | Бакалинская | 64 | 3 | ТВ-7 | 13005493 | круглый год |
| 12 | 12 | 11 | Бакалинская | 64 | 4 | ТВ-7 | 16037467 | круглый год |
| 13 | 13 | 12 | Бакалинская | 68 | 6 | ВКТ-7 | 214622 | круглый год |
| 14 | 14 | 13 | Батырская | 14 |  | ВКТ -7 | 93180 | круглый год |
| 15 | 15 | 14 | Бехтерева | 6 |  | ВКТ-9 | 015063 | круглый год |
| 16 | 16 | 15 | Большая Московская | 13 |  | ВКТ-7-04 | 260848 | круглый год |
| 17 | 17 | 16 | Большая Московская | 15 |  | ВКТ-7-04 | 177890 | круглый год |
| 18 | 18 | 17 | Высотная | 12 |  | ВКТ -7 | 107232 | круглый год |
| 19 | 19 | 18 | Высотная | 2 |  | SA -94 | 31724 | круглый год |
| 20 | 20 | 19 | Гали Ибрагимова | 5 |  | ВКТ-7 | 286945 | круглый год |
| 21 | 21 | Гали Ибрагимова | 5 |  | ВКТ-7 | 286933 | круглый год |
| 22 | 22 | 20 | Гали Ибрагимова | 5 | 1 | ВКТ-7 | 286951 | круглый год |
| 23 | 23 | Гали Ибрагимова | 5 | 1 | ВКТ-7 | 286725 | круглый год |
| 24 | 24 | 21 | Гафури | 54 |  | ВКТ -7 | 129189 | круглый год |
| 25 | 25 | Гафури | 54 |  | ВКТ -7 | 129201 | круглый год |
| 26 | 26 | Гафури | 54 |  | ВКТ -7 | 129283 | круглый год |
| 27 | 27 | 22 | Гафури | 71 |  | ВКТ-9 | 18925 | круглый год |
| 28 | 28 | 23 | Гафури | 73 |  | ТВ-7 | 22-173692 | круглый год |
| 29 | 29 | 24 | Гафури | 88 |  | 7 | 284400 | круглый год |
| 30 | 30 | 25 | Гафури | 90 |  | 7 | 285375 | круглый год |
| 31 | 31 | 26 | Генерала Ишбулатова | 8 |  | ТВ 7 | 20129360 | круглый год |
| 32 | 32 | 27 | Генерала Ишбулатова | 8 | 1 | 7-04 | 20-103155 | круглый год |
| 33 | 33 | 28 | Генерала Ишбулатова | 8 | 2 | ТВ 7-04 | 20102296 | круглый год |
| 34 | 34 | 29 | Генерала Ишбулатова | 8 | 3 | ТВ-7 | 22-171282 | круглый год |
| 35 | 35 | 30 | Генерала Ишбулатова | 8 | 4 | ТВ 7 | 20-141705 | круглый год |
| 36 | 36 | 31 | Генерала Кусимова | 11 |  | ВКТ -7 | 274626 | круглый год |
| 37 | 37 | 32 | Генерала Кусимова | 15 |  | ВКТ -7 | 147361 | круглый год |
| 38 | 38 | 33 | Генерала Кусимова | 15 | 1 | ВКТ -7 | 65708 | круглый год |
| 39 | 39 | 34 | Генерала Кусимова | 15 | 2 | ВКТ -7 | 65519 | круглый год |
| 40 | 40 | 35 | Генерала Кусимова | 17 |  | ВКТ -7 | 187960 | круглый год |
| 41 | 41 | 36 | Генерала Кусимова | 18 |  | ВКТ -9 | 20237 | круглый год |
| 42 | 42 | Генерала Кусимова | 18 |  | ВКТ -9 | 21667 | круглый год |
| 43 | 43 | Генерала Кусимова | 18 |  | ВКТ -9 | 20262 | круглый год |
| 44 | 44 | 37 | Генерала Кусимова | 19 |  | ВКТ -7 | 223112 | круглый год |
| 45 | 45 | 38 | Генерала Кусимова | 19 | 1 | SA-94/2М | 31493 | круглый год |
| 46 | 46 | 39 | Геологов | 51 |  | ВКТ -7 | 284037 | круглый год |
| 47 | 47 | 40 | Геологов | 51 | 1 | ВКТ -7 | 283964 | круглый год |
| 48 | 48 | 41 | Геологов | 51 | 2 | ВКТ -7 | 282131 | круглый год |
| 49 | 49 | 42 | Гоголя | 29 |  | ВКТ -7 | 287500 | круглый год |
| 50 | 50 | 43 | Гоголя | 63 | 63(1) | ВКТ -7 | 103242 | круглый год |
| 51 | 51 | 44 | Гоголя | 79 |  | КМ-5-6 | 372074 | круглый год |
| 52 | 52 | 45 | Дагестанская | 10 | 1 | ВКТ -7 | 49067 | круглый год |
| 53 | 53 | 46 | Дагестанская | 10 | 2 | ВКТ -7 | 48949 | круглый год |
| 54 | 54 | 47 | Дагестанская | 12 |  | ВКТ -7 | 49065 | круглый год |
| 55 | 55 | 48 | Дагестанская | 12 | 1 | СПТ-9431 | 5006 | круглый год |
| 56 | 56 | 49 | Дагестанская | 14 |  | ВКТ -7 | 69198 | круглый год |
| 57 | 57 | 50 | Дагестанская | 14 | 1 | ВКТ -7 | 60024 | круглый год |
| 58 | 58 | 51 | Дагестанская | 16 | 1 | ВКТ -7 | 168344 | круглый год |
| 59 | 59 | 52 | Дагестанская | 16 | 2 | ТВ-7 | 17-057399 | круглый год |
| 60 | 60 | 53 | Дагестанская | 23 |  | ВКТ-7-04 | 157504 | круглый год |
| 61 | 61 | 54 | Дагестанская | 25 |  | ВКТ-7-03 | 184905 | круглый год |
| 62 | 62 | 55 | Дагестанская | 29 |  | ВКТ-7-02 | 222946 | круглый год |
| 63 | 63 | 56 | Дагестанская | 35 |  | ВКТ-7-02 | 227153 | круглый год |
| 64 | 64 | 57 | Дагестанская | 37 |  | ВКТ-7-04 | 256340 | круглый год |
| 65 | 65 | 58 | Дагестанская | 39 |  | ВКТ-7-04 | 177060 | круглый год |
| 66 | 66 | 59 | Дорофеева | 3 |  | ВКТ -7 | 127497 | круглый год |
| 67 | 67 | Дорофеева | 3 |  | ВКТ -7 | 127746 | круглый год |
| 68 | 68 | 60 | Дуванский б-р | 25 |  | ВКТ-7 | 244843 | круглый год |
| 69 | 69 | 61 | Дуванский б-р | 27 | 29 | ВКТ-7 | 131877 | круглый год |
| 70 | 70 | 62 | Дуванский б-р | 30 |  | SA-94/2M | 22357 | круглый год |
| 71 | 71 | Дуванский б-р | 30 |  | ВКТ-7 | 90311 | круглый год |
| 72 | 72 | 63 | Зайнуллы Расулева | 6 |  | ВКТ -7 | 89690 | круглый год |
| 73 | 73 | 64 | Зайнуллы Расулева | 8 |  | ВКТ -7 | 111198 | круглый год |
| 74 | 74 | 65 | Заки Валиди | 60 |  | ВКТ -7 | 89038 | круглый год |
| 75 | 75 | 66 | Заки Валиди | 62 | 1 | ВКТ-7-04 | 7910 | круглый год |
| 76 | 76 | 67 | Заки Валиди | 62 | 2 | ВКТ -7 | 111183 | круглый год |
| 77 | 77 | 68 | Заки Валиди | 62 | 3 | ВКТ -7 | 104083 | круглый год |
| 78 | 78 | 69 | Заки Валиди | 66 |  | ВКТ -7 | 106789 | круглый год |
| 79 | 79 | 70 | Заки Валиди | 71 | 73 | ВКТ -7 | 229188 | круглый год |
| 80 | 80 | 71 | Кавказская | 26 |  | SA -94 | 031723 | круглый год |
| 81 | 81 | 72 | Карла Маркса | 15 | 2 | ТЭМ -104 | 1248370 | круглый год |
| 82 | 82 | 73 | Карла Маркса | 49 | 1 | ВКТ -7 | 115132 | круглый год |
| 83 | 83 | 74 | Карла Маркса | 5 | 1 | ВКТ -7 | 106778 | круглый год |
| 84 | 84 | 75 | Карла Маркса | 9 | 1 | ВКТ -7 | 127725 | круглый год |
| 85 | 85 | Карла Маркса | 9 | 1 | ВКТ -7 | 119022 | круглый год |
| 86 | 86 | 76 | Кирова | 34 |  | ВКТ-7 | 245847 | круглый год |
| 87 | 87 | 77 | Коммунистическая | 103 |  | ВКТ -7 | 277485 | круглый год |
| 88 | 88 | 78 | Коммунистическая | 105 |  | ВКТ-7 | 7221 | круглый год |
| 89 | 89 | 79 | Коммунистическая | 11 |  | ВКТ -7 | 279924 | круглый год |
| 90 | 90 | 80 | Коммунистическая | 11 | 1 | ВКТ -7 | 280754 | круглый год |
| 91 | 91 | 81 | Коммунистическая | 15 |  | ВКТ -7 | 289541 | круглый год |
| 92 | 92 | 82 | Коммунистическая | 19 | 1 | ТЭМ -104 | 1142075 | круглый год |
| 93 | 93 | Коммунистическая | 19 | 1 | ТЭМ -104 | 1142108 | круглый год |
| 94 | 94 | 83 | Коммунистическая | 78 |  | ВКТ -7 | 228248 | круглый год |
| 95 | 95 | 84 | Коммунистическая | 85 | 1 | ВКТ -7 | 121227 | круглый год |
| 96 | 96 | 85 | Коммунистическая | 89 |  | ВКТ-7 | 114433 | круглый год |
| 97 | 97 | 86 | Коммунистическая | 91 |  | ВКТ-7 | 90225 | круглый год |
| 98 | 98 | 87 | Коммунистическая | 92 |  | ВКТ -7 | 168734 | круглый год |
| 99 | 99 | 88 | Коммунистическая | 98 | 1 | ТВ-7 | 20137366 | круглый год |
| 100 | 100 | 89 | Красина | 19 | 1 | ТВ-7 | 20-135348 | круглый год |
| 101 | 101 | 90 | Красноводская | 3 |  | SA-94/2 м | 26692 | круглый год |
| 102 | 102 | 91 | Магистральная | 14 |  | ВКТ -7 | 286241 | круглый год |
| 103 | 103 | 92 | Менделеева | 1 | 1 | 9 | 15717 | круглый год |
| 104 | 104 | 93 | Менделеева | 10 |  | ТВ-7-01 | 12002968 | круглый год |
| 105 | 105 | 94 | Менделеева | 11 |  | ВКТ-7 | 288429 | круглый год |
| 106 | 106 | 95 | Менделеева | 11 | 1 | ВКТ -7 | 114504 | круглый год |
| 107 | 107 | 96 | Менделеева | 122 |  | ВКТ-7 | 108739 | круглый год |
| 108 | 108 | 97 | Менделеева | 122 | 1 | SA 94-2м | 22274 | круглый год |
| 109 | 109 | 98 | Менделеева | 128 | 1 | ТЭМ -104 | 1552228 | круглый год |
| 110 | 110 | Менделеева | 128 | 1 | ТЭМ -104 | 1647155 | круглый год |
| 111 | 111 | Менделеева | 128 | 1 | ВКТ-9 | 17435 | круглый год |
| 112 | 112 | 99 | Менделеева | 132 |  | ТВ-7 | 22-168935 | круглый год |
| 113 | 113 | 100 | Менделеева | 132 | 1 | ТВ-7 | 22-187111 | круглый год |
| 114 | 114 | 101 | Менделеева | 142 |  | ВКТ -7 | 176411 | круглый год |
| 115 | 115 | 102 | Менделеева | 145 |  | ВКТ -7 | 147605 | круглый год |
| 116 | 116 | 103 | Менделеева | 150 | 5 | ВКТ -7 | 131570 | круглый год |
| 117 | 117 | 104 | Менделеева | 150 | 6 | ТЭМ -104 | 1440451 | круглый год |
| 118 | 118 | 105 | Менделеева | 150 | 7 | ВКТ -7 | 222780 | круглый год |
| 119 | 119 | 106 | Менделеева | 152 | 3 | 9 | 015842 | круглый год |
| 120 | 120 | 107 | Менделеева | 152 | 4 | ТВ-7 | 15-017441 | круглый год |
| 121 | 121 | 108 | Менделеева | 156 |  | ТВ-7 | 20122861 | круглый год |
| 122 | 122 | 109 | Менделеева | 156 | 1 | ТВ-7 | 20101151 | круглый год |
| 123 | 123 | 110 | Менделеева | 156 | 6 | ТВ-7 | 20102564 | круглый год |
| 124 | 124 | 111 | Менделеева | 195 | 2 | ВКТ -7 | 131338 | круглый год |
| 125 | 125 | 112 | Мечтателей | 11 |  | ВКТ -7 | 288167 | круглый год |
| 126 | 126 | Мечтателей | 11 |  | ВКТ -7 | 292920 | круглый год |
| 127 | 127 | Мечтателей | 11 |  | ВКТ -7 | 294545 | круглый год |
| 128 | 128 | 113 | Мечтателей | 13 | а | ВКТ-9 | 20260 | круглый год |
| 129 | 129 | Мечтателей | 13 | б | ВКТ-9 | 19577 | круглый год |
| 130 | 130 | Мечтателей | 13 | в | ВКТ-9 | 19569 | круглый год |
| 131 | 131 | Мечтателей | 13 | в | ВКТ-9 | 19887 | круглый год |
| 132 | 132 | Мечтателей | 13 | в | ВКТ-9 | 20095 | круглый год |
| 133 | 133 | 114 | Мечтателей | 15 |  | ТВ-7 | 22-167155 | круглый год |
| 134 | 134 | Мечтателей | 15 |  | ТВ-7 | 20-141867 | круглый год |
| 135 | 135 | Мечтателей | 15 |  | ТВ-7 | 22-172748 | круглый год |
| 136 | 136 | 115 | Мечтателей | 6 |  | ВКТ -7 | 177073 | круглый год |
| 137 | 137 | 116 | Мечтателей | 8 |  | ВКТ-7 | 289363 | круглый год |
| 138 | 138 | 117 | Минигали Губайдуллина | 10 |  | ТВ-7 | 22167638 | круглый год |
| 139 | 139 | 118 | Минигали Губайдуллина | 17 | 3 | ВКТ -7 | 177831 | круглый год |
| 140 | 140 | 119 | Новомостовая | 22 |  | ВКТ -7 | 243800 | круглый год |
| 141 | 141 | 120 | Обская | 7 |  | ВКТ -7 | 281056 | круглый год |
| 142 | 142 | 121 | Октябрьской Революции | 34 |  | ВКТ -7 | 214549 | круглый год |
| 143 | 143 | 122 | Октябрьской Революции | 40 |  | SA-94/2М | 35368 | круглый год |
| 144 | 144 | 123 | Октябрьской Революции | 54 | б | ВКТ -7 | 277330 | круглый год |
| 145 | 145 | 124 | Островского | 14 |  | ВКТ-7 | 218231 | круглый год |
| 146 | 146 | 125 | Подполковника Недошивина | 11 |  | 7 | 20129229 | круглый год |
| 147 | 147 | 126 | Подполковника Недошивина | 9 |  | 7-04 | 20-125043 | круглый год |
| 148 | 148 | 127 | Правды | 18 | 4 | ВКТ-9 | 22004 | круглый год |
| 149 | 149 | 128 | Правды | 18 | 5 | ВКТ-7 | 17402 | круглый год |
| 150 | 150 | 129 | Правды | 29 |  | ТВ-7 | 20-113601 | круглый год |
| 151 | 151 | 130 | Пушкина | 109 |  | ВКТ-7 | 123884 | круглый год |
| 152 | 152 | 131 | Пушкина | 120 |  | ТЭМ -104 | 1148167 | круглый год |
| 153 | 153 | 132 | Пушкина | 45 | 1 | SA-9412 | 35112 | круглый год |
| 154 | 154 | Пушкина | 45 | 1 | ВКТ-7 | 254429 | круглый год |
| 155 | 155 | 133 | Пушкина | 45 | 2 | ВКТ -7 | 78623 | круглый год |
| 156 | 156 | 134 | Пушкина | 82 |  | ВКТ -7 | 177801 | круглый год |
| 157 | 157 | 135 | Рабкоров | 4 | 1 | ВКТ -7 | 273433 | круглый год |
| 158 | 158 | 136 | Салавата | 11 | 1 | ВКТ -7 | 90222 | круглый год |
| 159 | 159 | 137 | Салавата | 13 |  | ВКТ-9-01 | 15404 | круглый год |
| 160 | 160 | 138 | Салавата Юлаева пр-кт | 3 |  | ВКТ-7 | 88934 | круглый год |
| 161 | 161 | 139 | Свердлова | 69 |  | ВКТ-7 | 130133 | круглый год |
| 162 | 162 | 140 | Софьи Перовской | 42 |  | ВКТ-7 | 254401 | круглый год |
| 163 | 163 | 141 | Софьи Перовской | 52 |  | SA-94 | 025722 | круглый год |
| 164 | 164 | 142 | Софьи Перовской | 54 |  | SA-94 | 029087 | круглый год |
| 165 | 165 | 143 | Степана Злобина | 2 | 1 | 9 | 015241 | круглый год |
| 166 | 166 | 144 | Степана Кувыкина | 41 |  | ТСРВ-026м | 1415127 | круглый год |
| 167 | 167 | 145 | Степана Кувыкина | 96 | 2 | ВКТ -7 | 93221 | круглый год |
| 168 | 168 | 146 | Султанова | 6 |  | ВКТ -7 | 283697 | круглый год |
| 169 | 169 | 147 | Худайбердина | 2 |  | ТВ7 | 13011007 | круглый год |
| 170 | 170 | 148 | Цюрупы | 80 |  | ВКТ -7 | 165523 | круглый год |
| 171 | 171 | 149 | Цюрупы | 9 | 2 | SA-94/1 | 031535 | круглый год |
| 172 | 172 | 150 | Чернышевского | 24 |  | ТВ-7 | 20-137821 | круглый год |
| 173 | 173 | 151 | Чернышевского | 28 |  | ТЭМ -104 | 1551356 | круглый год |
| 174 | 174 | 152 | Чернышевского | 7 |  | SA -94/2 | 31109 | круглый год |
| 175 | 175 | 153 | Энгельса | 1 | 2 | SA-94/2M | 27616 | круглый год |
| 176 | 176 | 154 | Энгельса | 13 |  | ВКТ-7-03 | 110765 | круглый год |
| 177 | 177 | 155 | Энгельса | 24 |  | ВКТ-7 | 115177 | круглый год |
| 178 | 178 | 156 | Энгельса | 3 |  | ВКТ -7 | 119116 | круглый год |
| 179 | 179 | 157 | Энгельса | 9 |  | SA -94/2 | 23997 | круглый год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | Приложение №3 к ТЗ | | | |
| **«Перечень объектов учета для передачи круглогодично в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ по МКД, неоснащенных коммуникационным оборудованием»** | | | | | | | | | |
| **Кол-во ОДПУ** | **Тепловыч./канал связи** | | **Кол-во МКД** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | 1 | | 1 | Гоголя | 36 |  | ВКТ -7 | 38556 | круглый год |
| 2 | 2 | | 2 | Грозненская | 69 | 6 | ВКТ -7 | 284856 | круглый год |
| 3 | 3 | | 3 | Грозненская | 71 | 3 и 4 | КМ - 5 - 2 | 305732 | круглый год |
| 4 | 4 | | 4 | Достоевского | 29 |  | ВКТ -7 | 210041 | круглый год |
| 5 | 5 | | 5 | Степана Кувыкина | 45 |  | ВКТ-9 | 17208 | круглый год |

Приложение №4 к ТЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Перечень объектов учета для передачи только в отопительный период (ОЗП) в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ по МКД, оснащенных коммуникационным оборудованием»** | | | | | | | | |
| **Кол-во ОДПУ** | **Тепловыч./канал связи** | **Кол-во МКД** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | 1 | 1 | Авроры | 1 |  | ВКТ-7 | 93137 | ОЗП |
| 2 | 2 | 2 | Авроры | 11 |  | ВКТ-7 | 90235 | ОЗП |
| 3 | 3 | 3 | Авроры | 11 | 1а | ВКТ-7 | 114417 | ОЗП |
| 4 | 4 | 4 | Авроры | 11 | 1б | ВКТ-7 | 114534 | ОЗП |
| 5 | 5 | 5 | Авроры | 11 | 1в | ВКТ-7 | 110672 | ОЗП |
| 6 | 6 | 6 | Авроры | 11 | 2 | ВКТ-7 | 117297 | ОЗП |
| 7 | 7 | Авроры | 11 | 2 | ВКТ-8 | 119722 | ОЗП |
| 8 | 8 | 7 | Авроры | 13 | 1 | ВКТ-7 | 89903 | ОЗП |
| 9 | 9 | 8 | Авроры | 13 | 2 | ВКТ-7 | 108733 | ОЗП |
| 10 | 10 | 9 | Авроры | 15 |  | ВКТ-7 | 88948 | ОЗП |
| 11 | 11 | 10 | Авроры | 15 | 1 | ВКТ-7 | 89688 | ОЗП |
| 12 | 12 | 11 | Авроры | 17 |  | ВКТ-7 | 94242 | ОЗП |
| 13 | 13 | 12 | Авроры | 25 |  | ВКТ -7 | 72613 | ОЗП |
| 14 | 14 | Авроры | 25 |  | ВКТ -7 | 72594 | ОЗП |
| 15 | 15 | 13 | Авроры | 25 | 1 | ВКТ-7 | 69178 | ОЗП |
| 16 | 16 | 14 | Авроры | 25 | 3 | ВКТ-7 | 00260504 | ОЗП |
| 17 | 17 | 15 | Авроры | 25 | 4 | ВКТ-7 | 69413 | ОЗП |
| 18 | 18 | 16 | Авроры | 25 | 5 | ВКТ-7 | 08353 | ОЗП |
| 19 | 19 | 17 | Авроры | 27 |  | ВКТ-7 | 76103 | ОЗП |
| 20 | 20 | Авроры | 27 |  | ВКТ-7 | 76119 | ОЗП |
| 21 | 21 | 18 | Авроры | 27 | 1 | ВКТ-7 | 72585 | ОЗП |
| 22 | 22 | Авроры | 27 | 1 | ВКТ-7 | 72493 | ОЗП |
| 23 | 23 | 19 | Авроры | 29 |  | ВКТ-7 | 75498 | ОЗП |
| 24 | 24 | Авроры | 29 |  | ВКТ-7 | 75368 | ОЗП |
| 25 | 25 | Авроры | 29 |  | ВКТ-7 | 75425 | ОЗП |
| 26 | 26 | Авроры | 29 |  | ВКТ-7 | 75424 | ОЗП |
| 27 | 27 | 20 | Авроры | 3 |  | ВКТ-7 | 104093 | ОЗП |
| 28 | 28 | 21 | Авроры | 31 |  | ВКТ-7 | 65454 | ОЗП |
| 29 | 29 | 22 | Авроры | 5 |  | ВКТ-7 | 93141 | ОЗП |
| 30 | 30 | 23 | Авроры | 5 | 10 | ВКТ-7 | 114203 | ОЗП |
| 31 | 31 | 24 | Авроры | 5 | 12 | ВКТ-7 | 90213 | ОЗП |
| 32 | 32 | 25 | Авроры | 5 | 1а | ВКТ -7 | 119711 | ОЗП |
| 33 | 33 | 26 | Авроры | 5 | 1б | ВКТ -7 | 92915 | ОЗП |
| 34 | 34 | 27 | Авроры | 5 | 1в | ВКТ -7 | 119697 | ОЗП |
| 35 | 35 | 28 | Авроры | 5 | 3 | ВКТ -7 | 119067 | ОЗП |
| 36 | 36 | 29 | Авроры | 5 | 4 | ВКТ -7 | 89062 | ОЗП |
| 37 | 37 | 30 | Авроры | 5 | 5 | ВКТ -7 | 119775 | ОЗП |
| 38 | 38 | Авроры | 5 | 5 | ВКТ -7 | 120237 | ОЗП |
| 39 | 39 | 31 | Авроры | 5 | 6 | ВКТ -7 | 120071 | ОЗП |
| 40 | 40 | 32 | Авроры | 5 | 7 | ВКТ -7 | 181904 | ОЗП |
| 41 | 41 | 33 | Авроры | 5 | 8 | ВКТ -7 | 114424 | ОЗП |
| 42 | 42 | 34 | Авроры | 5 | 9 | ВКТ -7 | 93032 | ОЗП |
| 43 | 43 | 35 | Авроры | 7 |  | ВКТ -7 | 242623 | ОЗП |
| 44 | 44 | 36 | Авроры | 7 | 1а | ВКТ-7 | 12997 | ОЗП |
| 45 | 45 | 37 | Авроры | 7 | 1б | ВКТ-7 | 178004 | ОЗП |
| 46 | 46 | 38 | Авроры | 7 | 1в | ВКТ -7 | 111190 | ОЗП |
| 47 | 47 | 39 | Авроры | 7 | 2 | ВКТ -7 | 119076 | ОЗП |
| 48 | 48 | 40 | Авроры | 7 | 3 | ВКТ -7 | 108512 | ОЗП |
| 49 | 49 | 41 | Авроры | 7 | 4 | ВКТ -7 | 108865 | ОЗП |
| 50 | 50 | 42 | Авроры | 7 | 5 | ВКТ -7 | 93016 | ОЗП |
| 51 | 51 | 43 | Авроры | 9 | 1 | ВКТ -7 | 115207 | ОЗП |
| 52 | 52 | 44 | Авроры | 9 | 2 | ВКТ -7 | 108523 | ОЗП |
| 53 | 53 | 45 | Акназарова | 18 |  | ВКТ-7 | 289156 | ОЗП |
| 54 | 54 | 46 | Акназарова | 24 |  | ВКТ -7 | 111324 | ОЗП |
| 55 | 55 | 47 | Акназарова | 25 |  | ВКТ-7 | 90203 | ОЗП |
| 56 | 56 | 48 | Акназарова | 26 |  | ТСРВ-026м | 1701571 | ОЗП |
| 57 | 57 | 49 | Аксакова | 43 |  | ВКТ -7 | 107243 | ОЗП |
| 58 | 58 | 50 | Аксакова | 54 |  | ТЭМ -104 | 1440434 | ОЗП |
| 59 | 59 | 51 | Аксакова | 58 |  | ВКТ -7 | 186245 | ОЗП |
| 60 | 60 | 52 | Аксакова | 60 |  | ВКТ-7 | 130178 | ОЗП |
| 61 | 61 | 53 | Аксакова | 62 |  | ТВ7-01М | 20-120348 | ОЗП |
| 62 | 62 | 54 | Аксакова | 7 |  | ВКТ-7 | 119112 | ОЗП |
| 63 | 63 | Аксакова | 7 |  | ВКТ-7 | 127503 | ОЗП |
| 64 | 64 | 55 | Аксакова | 91 |  | ВКТ-7 | 69169 | ОЗП |
| 65 | 65 | 56 | Бакалинская | 50 |  | ВКТ-7 | 288963 | ОЗП |
| 66 | 66 | 57 | Бакалинская | 50 | 1 | ВКТ-7 | 111482 | ОЗП |
| 67 | 67 | 58 | Бакалинская | 60 |  | ВКТ -7 | 101778 | ОЗП |
| 68 | 68 | 59 | Бакалинская | 60 | 1 | ВКТ -7 | 101070 | ОЗП |
| 69 | 69 | 60 | Бакалинская | 60 | 2 | ВКТ -7 | 104509 | ОЗП |
| 70 | 70 | 61 | Бакалинская | 60 | 3 | ВКТ -7 | 110663 | ОЗП |
| 71 | 71 | 62 | Бакалинская | 62 |  | ВКТ -7 | 95904 | ОЗП |
| 72 | 72 | 63 | Бакалинская | 66 |  | ВКТ -7 | 108973 | ОЗП |
| 73 | 73 | 64 | Бакалинская | 66 | 1 | ВКТ -7 | 108872 | ОЗП |
| 74 | 74 | 65 | Бакалинская | 66 | 2 | ВКТ -7 | 108487 | ОЗП |
| 75 | 75 | 66 | Бакалинская | 66 | 3 | ВКТ -7 | 95903 | ОЗП |
| 76 | 76 | 67 | Бакалинская | 66 | 4 | ВКТ -7 | 108934 | ОЗП |
| 77 | 77 | 68 | Бакалинская | 66 | 5 | ВКТ -7 | 108394 | ОЗП |
| 78 | 78 | 69 | Бакалинская | 68 |  | ВКТ -7 | 88910 | ОЗП |
| 79 | 79 | 70 | Бакалинская | 68 | 1 | ВКТ -7 | 111021 | ОЗП |
| 80 | 80 | 71 | Бакалинская | 68 | 2 | ВКТ -7 | 106758 | ОЗП |
| 81 | 81 | 72 | Бакалинская | 68 | 3 | ТСРВ-024 | 1205548 | ОЗП |
| 82 | Бакалинская | 68 | 3 | ТСРВ-024 | 1205548 | ОЗП |
| 83 | 82 | 73 | Бакалинская | 68 | 4 | ВКТ -7 | 108494 | ОЗП |
| 84 | 83 | 74 | Бакалинская | 70 |  | ВКТ -7 | 89698 | ОЗП |
| 85 | 84 | 75 | Бакалинская | 70 | 1 | ВКТ -7 | 90055 | ОЗП |
| 86 | 85 | 76 | Бакалинская | 70 | 2 | ТСРВ-024 | 1403320 | ОЗП |
| 87 | 86 | Бакалинская | 70 | 2 | ТСРВ-024 | 1403562 | ОЗП |
| 88 | 87 | 77 | Баргузинская | 19 |  | ВКТ -7 | 110888 | ОЗП |
| 89 | 88 | 78 | Баргузинская | 19 | 1 | SA-94/1 | 21943 | ОЗП |
| 90 | 89 | 79 | Баргузинская | 6 |  | ТВ-7 | 12002072 | ОЗП |
| 91 | 90 | Баргузинская | 6 |  | ТВ-7 | 12000655 | ОЗП |
| 92 | 91 | 80 | Батырская | 10 |  | ВКТ -7 | 72337 | ОЗП |
| 93 | 92 | Батырская | 10 |  | ВКТ -7 | 72609 | ОЗП |
| 94 | 93 | 81 | Батырская | 10 | 1 | ВКТ -7 | 66611 | ОЗП |
| 95 | 94 | 82 | Батырская | 12 |  | ВКТ -7 | 78112 | ОЗП |
| 96 | 95 | 83 | Батырская | 14 | 1 | ВКТ -7 | 75395 | ОЗП |
| 97 | 96 | Батырская | 14 | 1 | ВКТ -7 | 75419 | ОЗП |
| 98 | 97 | Батырская | 14 | 1 | ВКТ -7 | 78001 | ОЗП |
| 99 | 98 | Батырская | 14 | 1 | ВКТ -7 | 75388 | ОЗП |
| 100 | 99 | 84 | Батырская | 14 | 2 | ВКТ -7 | 72579 | ОЗП |
| 101 | 100 | Батырская | 14 | 2 | ВКТ -7 | 72595 | ОЗП |
| 102 | 101 | 85 | Батырская | 16 |  | ВКТ -7 | 72559 | ОЗП |
| 103 | 102 | Батырская | 16 |  | ВКТ -7 | 72583 | ОЗП |
| 104 | 103 | 86 | Батырская | 16 | 1 | ВКТ -7 | 69462 | ОЗП |
| 105 | 104 | 87 | Батырская | 18 |  | ВКТ -7 | 65408 | ОЗП |
| 106 | 105 | 88 | Батырская | 4 |  | ВКТ -7 | 72605 | ОЗП |
| 107 | 106 | Батырская | 4 |  | ВКТ -7 | 72599 | ОЗП |
| 108 | 107 | 89 | Батырская | 4 | 1 | ВКТ -7 | 75953 | ОЗП |
| 109 | 108 | 90 | Батырская | 41 | 4 | ВКТ -7 | 75951 | ОЗП |
| 110 | 109 | 91 | Батырская | 6 |  | ВКТ -7 | 65438 | ОЗП |
| 111 | 110 | Батырская | 6 |  | ВКТ -7 | 75464 | ОЗП |
| 112 | 111 | 92 | Батырская | 8 | 1 | ВКТ -7 | 78362 | ОЗП |
| 113 | 112 | Батырская | 8 | 1 | ВКТ -7 | 75408 | ОЗП |
| 114 | 113 | Батырская | 8 | 1 | ВКТ -7 | 66592 | ОЗП |
| 115 | 114 | Батырская | 8 | 1 | ВКТ -7 | 75430 | ОЗП |
| 116 | 115 | 93 | Батырская | 8 | 2 | ВКТ-7 | 76086 | ОЗП |
| 117 | 116 | Батырская | 8 | 2 | ВКТ-7 | 78111 | ОЗП |
| 118 | 117 | 94 | Бехтерева | 10 | 1 | ВКТ-7 | 121242 | ОЗП |
| 119 | 118 | 95 | Бехтерева | 10 | 2 | ВКТ-7 | 131912 | ОЗП |
| 120 | 119 | 96 | Бехтерева | 12 |  | ВКТ-7 | 69262 | ОЗП |
| 121 | 120 | 97 | Бехтерева | 16 |  | SA-94/2M | 24576 | ОЗП |
| 122 | 121 | Бехтерева | 16 |  | SKM-1 | 20120423 | ОЗП |
| 123 | 122 | Бехтерева | 16 |  | ВКТ-7 | 293672 | ОЗП |
| 124 | 123 | 98 | Бехтерева | 16 | 1 | ВКТ -7/04 | 225215 | ОЗП |
| 125 | 124 | 99 | Бехтерева | 16 | 2 | ВКТ-7 | 89046 | ОЗП |
| 126 | 125 | 100 | Бехтерева | 8 |  | ВКТ-7 | 69488 | ОЗП |
| 127 | 126 | 101 | Габдуллы Амантая | 1 |  | SA -94/2 | 27643 | ОЗП |
| 128 | 127 | 102 | Габдуллы Амантая | 1 | 1 | ВКТ-7-03 | 130143 | ОЗП |
| 129 | 128 | 103 | Габдуллы Амантая | 10 |  | ВКТ-7 | 235630 | ОЗП |
| 130 | 129 | 104 | Габдуллы Амантая | 10 | 1 | SA-94/2M | 30325 | ОЗП |
| 131 | 130 | 105 | Габдуллы Амантая | 12 |  | ТВ-7 | 18065708 | ОЗП |
| 132 | 131 | 106 | Габдуллы Амантая | 12 | 1 | SA -94/2 | 28468 | ОЗП |
| 133 | 132 | 107 | Габдуллы Амантая | 12 | 2 | SA -94/2 | 29358 | ОЗП |
| 134 | 133 | 108 | Габдуллы Амантая | 12 | 3 | 7-03 | 219774 | ОЗП |
| 135 | 134 | 109 | Габдуллы Амантая | 2 |  | SA -94/2 | 29296 | ОЗП |
| 136 | 135 | 110 | Габдуллы Амантая | 2 | 1 | SA-94/2M | 28141 | ОЗП |
| 137 | 136 | 111 | Габдуллы Амантая | 3 |  | SA -94/2 | 29551 | ОЗП |
| 138 | 137 | 112 | Габдуллы Амантая | 4 |  | SA -94/2 | 27718 | ОЗП |
| 139 | 138 | 113 | Габдуллы Амантая | 4 | 1 | SA -94/2 | 27953 | ОЗП |
| 140 | 139 | 114 | Габдуллы Амантая | 5 |  | SA-94/2 | 29611 | ОЗП |
| 141 | 140 | Габдуллы Амантая | 5 |  | ВКТ-7 | 159533 | ОЗП |
| 142 | 141 | 115 | Габдуллы Амантая | 6 |  | SA -94/2 | 27726 | ОЗП |
| 143 | 142 | 116 | Габдуллы Амантая | 6 | 1 | SA -94/2 | 27938 | ОЗП |
| 144 | 143 | 117 | Габдуллы Амантая | 7 |  | SA -94/2 | 28124 | ОЗП |
| 145 | 144 | 118 | Габдуллы Амантая | 7 | 1 | SA -94/2 | 28749 | ОЗП |
| 146 | 145 | 119 | Габдуллы Амантая | 8 | 1 | SA-94/2M | 30654 | ОЗП |
| 147 | 146 | 120 | Габдуллы Амантая | 9 |  | SA -94/2 | 28127 | ОЗП |
| 148 | 147 | 121 | Габдуллы Амантая | 9 | 1 | ВКТ-7-02 | 121244 | ОЗП |
| 149 | 148 | 122 | Гафури | 101 |  | ВКТ-7 | 159398 | ОЗП |
| 150 | Гафури | 101 |  | ВКТ-7 | 159398 | ОЗП |
| 151 | 149 | 123 | Гафури | 103 |  | ВКТ -7/03 | 92928 | ОЗП |
| 152 | Гафури | 103 |  | ВКТ -7/03 | 92928 | ОЗП |
| 153 | 150 | 124 | Гафури | 105 |  | ВКТ-7 | 114408 | ОЗП |
| 154 | 151 | Гафури | 105 |  | ВКТ-7 | 266912 | ОЗП |
| 155 | 152 | Гафури | 105 |  | ВКТ-7 | 274646 | ОЗП |
| 156 | 153 | 125 | Гафури | 105 | 1 | ВКТ-7 | 222765 | ОЗП |
| 157 | 154 | 126 | Гафури | 19 | 1 | ВКТ -7 | 93140 | ОЗП |
| 158 | 155 | 127 | Гафури | 21 |  | ВКТ -7 | 114407 | ОЗП |
| 159 | 156 | 128 | Гафури | 25 |  | ВКТ -7 | 114382 | ОЗП |
| 160 | 157 | 129 | Гафури | 25 | 1 | ВКТ -7 | 92907 | ОЗП |
| 161 | 158 | 130 | Гафури | 27 |  | ВКТ -7 | 274367 | ОЗП |
| 162 | 159 | 131 | Гафури | 27 | 1 | ВКТ -7 | 104099 | ОЗП |
| 163 | 160 | 132 | Гафури | 27 | 2 | ВКТ -7 | 89026 | ОЗП |
| 164 | 161 | 133 | Гафури | 29 |  | ВКТ -7 | 95926 | ОЗП |
| 165 | 162 | 134 | Гафури | 4 |  | ВКТ-7 | 118831 | ОЗП |
| 166 | 163 | Гафури | 4 |  | ВКТ-7 | 117747 | ОЗП |
| 167 | 164 | Гафури | 4 |  | ВКТ-7 | 130132 | ОЗП |
| 168 | 165 | 135 | Гафури | 40 |  | ВКТ -7 | 93220 | ОЗП |
| 169 | 166 | 136 | Гафури | 44 | 46 | ВКТ -7 | 107136 | ОЗП |
| 170 | 167 | 137 | Гафури | 48 |  | ВКТ -7 | 114368 | ОЗП |
| 171 | 168 | 138 | Гафури | 50 |  | ВКТ -7 | 110907 | ОЗП |
| 172 | 169 | 139 | Гафури | 52 |  | ВКТ -7 | 181808 | ОЗП |
| 173 | 170 | 140 | Гафури | 6 |  | ВКТ-7 | 121245 | ОЗП |
| 174 | 171 | 141 | Генерала Горбатова | 11 | 1 | ВКТ -7 | 107367 | ОЗП |
| 175 | 172 | Генерала Горбатова | 11 | 1 | SA -94/1 | 26735 | ОЗП |
| 176 | 173 | 142 | Генерала Горбатова | 3 |  | ВКТ-7 | 89873 | ОЗП |
| 177 | 174 | 143 | Генерала Горбатова | 3 | 2 | ВКТ -7 | 120165 | ОЗП |
| 178 | 175 | Генерала Горбатова | 3 | 2 | ВКТ -7 | 118975 | ОЗП |
| 179 | 176 | 144 | Генерала Горбатова | 3 | 3 | ВКТ-7 | 110764 | ОЗП |
| 180 | 177 | 145 | Генерала Горбатова | 5 | 1 | ВКТ-7 | 119105 | ОЗП |
| 181 | 178 | 146 | Генерала Горбатова | 7 |  | ВКТ-7 | 181459 | ОЗП |
| 182 | 179 | Генерала Горбатова | 7 |  | ВКТ-7 | 173315 | ОЗП |
| 183 | 180 | 147 | Генерала Горбатова | 7 | 4 | ВКТ-7 | 89787 | ОЗП |
| 184 | 181 | 148 | Генерала Горбатова | 7 | 5 | ВКТ-7 | 103966 | ОЗП |
| 185 | 182 | Генерала Горбатова | 7 | 5 | ВКТ-7 | 178026 | ОЗП |
| 186 | 183 | 149 | Генерала Горбатова | 9 |  | ВКТ-7 | 120925 | ОЗП |
| 187 | 184 | 150 | Гоголя | 53 | 1 | ТЭМ -104 | 1560859 | ОЗП |
| 188 | 185 | 151 | Грозненская | 69 |  | КМ-5 | 445787 | ОЗП |
| 189 | 186 | 152 | Грозненская | 69 | 1 | КМ-5 | 82333 | ОЗП |
| 190 | 187 | 153 | Грозненская | 69 | 2 | КМ-5 | 100967 | ОЗП |
| 191 | 188 | 154 | Грозненская | 71 | 2 | КМ - 5 - 2 | 87287 | ОЗП |
| 192 | 189 | 155 | Дагестанская | 19 | 1 | ТСРВ-024 | 106130 | ОЗП |
| 193 | Дагестанская | 19 | 1 | ТСРВ-024 | 106130 | ОЗП |
| 194 | 190 | 156 | Дагестанская | 21 |  | ТСРВ-024 | 106599 | ОЗП |
| 195 | 191 | 157 | Дагестанская | 33 |  | SA-94/2M | 27730 | ОЗП |
| 196 | 192 | 158 | Дагестанская | 33 | 1 | ТВ-7 | 20-114205 | ОЗП |
| 197 | 193 | 159 | Дорофеева | 3 | 1 | ВКТ-7 | 114118 | ОЗП |
| 198 | 194 | 160 | Дуванский б-р | 17 | 1 | ВКТ-7 | 119718 | ОЗП |
| 199 | 195 | 161 | Дуванский б-р | 21 | 1 | ВКТ-7 | 104119 | ОЗП |
| 200 | 196 | 162 | Дуванский б-р | 22 | 1 | ВКТ -7 | 90323 | ОЗП |
| 201 | 197 | 163 | Дуванский б-р | 24 | 1 | ВКТ -7 | 127722 | ОЗП |
| 202 | 198 | Дуванский б-р | 24 | 1 | ВКТ -7 | 130139 | ОЗП |
| 203 | 199 | 164 | Дуванский б-р | 26 |  | ВКТ -7 | 217678 | ОЗП |
| 204 | 200 | 165 | Дуванский б-р | 28 |  | ВКТ -7 | 115203 | ОЗП |
| 205 | 201 | 166 | Дуванский б-р | 30 |  | ВКТ-7 | 110892 | ОЗП |
| 206 | 202 | 167 | Загира Исмагилова | 10 |  | SA -94/2м | 24950 | ОЗП |
| 207 | 203 | 168 | Загира Исмагилова | 14 |  | SA -94/2м | 27288 | ОЗП |
| 208 | 204 | 169 | Загира Исмагилова | 16 |  | SA -94 | 27725 | ОЗП |
| 209 | 205 | 170 | Загира Исмагилова | 16 | 1 | SA -94 | 27958 | ОЗП |
| 210 | 206 | 171 | Загира Исмагилова | 17 |  | ВКТ -7 | 152581 | ОЗП |
| 211 | 207 | 172 | Загира Исмагилова | 18 |  | ВКТ -7 | 130182 | ОЗП |
| 212 | 208 | 173 | Загира Исмагилова | 19 |  | ВКТ -7 | 148240 | ОЗП |
| 213 | 209 | 174 | Загира Исмагилова | 21 |  | ВКТ -7 | 181857 | ОЗП |
| 214 | 210 | 175 | Загира Исмагилова | 3 |  | SA-94/3 | 24821 | ОЗП |
| 215 | 211 | 176 | Загира Исмагилова | 5 |  | SA-94/3 | 26032 | ОЗП |
| 216 | 212 | 177 | Загира Исмагилова | 6 |  | SA-94/2M | 26945 | ОЗП |
| 217 | 213 | 178 | Загира Исмагилова | 6 | 1 | SA-94/2M | 25173 | ОЗП |
| 218 | 214 | 179 | Загира Исмагилова | 7 |  | SA -94 | 26023 | ОЗП |
| 219 | 215 | 180 | Загира Исмагилова | 8 |  | SA -94 | 25465 | ОЗП |
| 220 | 216 | 181 | Зайнаб Биишевой | 10 |  | SA-94/3 | 29410 | ОЗП |
| 221 | 217 | 182 | Зайнаб Биишевой | 2 |  | ВКТ-7 | 121251 | ОЗП |
| 222 | 218 | 183 | Заки Валиди | 1 |  | ВКТ -7 | 110221 | ОЗП |
| 223 | 219 | 184 | Заки Валиди | 3 |  | ВКТ -7 | 130128 | ОЗП |
| 224 | 220 | Заки Валиди | 3 |  | ВКТ -7 | 119102 | ОЗП |
| 225 | 221 | Заки Валиди | 3 |  | ВКТ -7 | 127777 | ОЗП |
| 226 | 222 | Заки Валиди | 3 |  | ВКТ -7 | 130104 | ОЗП |
| 227 | 223 | 185 | Заки Валиди | 5 |  | ВКТ -7 | 114547 | ОЗП |
| 228 | 224 | 186 | Заки Валиди | 58 |  | ВКТ -7 | 148205 | ОЗП |
| 229 | 225 | 187 | Заки Валиди | 7 |  | ВКТ -7 | 119108 | ОЗП |
| 230 | 226 | Заки Валиди | 7 |  | ВКТ -7 | 130176 | ОЗП |
| 231 | 227 | 188 | Заки Валиди | 9 |  | ВКТ -7 | 121250 | ОЗП |
| 232 | 228 | 189 | Ивана Якутова | 3 | 5 | ТСРВ-024 | 1600356 | ОЗП |
| 233 | 229 | 190 | Ивана Якутова | 5 |  | ВКТ-7 | 281513 | ОЗП |
| 234 | 230 | 191 | Караидельская | 4 |  | ВКТ-7 | 245845 | ОЗП |
| 235 | 231 | 192 | Караидельская | 48 |  | ВКТ -7 | 108390 | ОЗП |
| 236 | 232 | 193 | Карла Маркса | 20 | 1 | SA-94/1 | 26556 | ОЗП |
| 237 | 233 | 194 | Карла Маркса | 5 | А | ВКТ -7 | 106757 | ОЗП |
| 238 | 234 | 195 | Карла Маркса | 8 | А | ВКТ -7 | 75923 | ОЗП |
| 239 | 235 | 196 | Кирова | 34 | в | ВКТ -7 | 189261 | ОЗП |
| 240 | 236 | 197 | Коммунистическая | 14 |  | ВКТ -7 | 274375 | ОЗП |
| 241 | 237 | 198 | Коммунистическая | 22 |  | ВКТ-7 | 70881 | ОЗП |
| 242 | 238 | 199 | Коммунистическая | 34 | 1 | ВКТ-7 | 75871 | ОЗП |
| 243 | 239 | 200 | Коммунистическая | 54 |  | ВКТ-7 | 114410 | ОЗП |
| 244 | 240 | 201 | Коммунистическая | 75 |  | ВКТ - 7 | 69189 | ОЗП |
| 245 | 241 | 202 | Коммунистическая | 75 | 1 | ВКТ -7 | 71415 | ОЗП |
| 246 | 242 | 203 | Коммунистическая | 82 |  | ВКТ -7 | 93195 | ОЗП |
| 247 | 243 | 204 | Коммунистическая | 85 |  | ВКТ -7 | 93226 | ОЗП |
| 248 | 244 | 205 | Коммунистическая | 87 |  | ВКТ -7 | 69153 | ОЗП |
| 249 | 245 | 206 | Красноводская | 22 |  | ВКТ-7 | 288930 | ОЗП |
| 250 | 246 | 207 | Красноводская | 4 |  | ВКТ -7 | 89812 | ОЗП |
| 251 | 247 | 208 | Красноводская | 7 |  | ВКТ -7 | 71564 | ОЗП |
| 252 | 248 | 209 | Крупской | 6 |  | ВКТ-7 | 111307 | ОЗП |
| 253 | 249 | 210 | Крупской | 8 |  | ВКТ-7 | 4823 | ОЗП |
| 254 | 250 | Крупской | 8 |  | ВКТ-7 | 37921 | ОЗП |
| 255 | 251 | Крупской | 8 |  | ВКТ-7 | 120214 | ОЗП |
| 256 | 252 | 211 | Левитана | 14 | 7 | ВКТ -7 | 110879 | ОЗП |
| 257 | 253 | 212 | Левитана | 36 | 1 | ТСРВ-024м | 103607 | ОЗП |
| 258 | 254 | 213 | Левитана | 36 | 5 | ВКТ -7 | 119144 | ОЗП |
| 259 | 255 | 214 | Левитана | 38 |  | ВКТ -7 | 110694 | ОЗП |
| 260 | 256 | 215 | Левитана | 38 | 1 | ТСРВ-024 | 106649 | ОЗП |
| 261 | Левитана | 38 | 1 | ТСРВ-024 | 106649 | ОЗП |
| 262 | 257 | 216 | Левитана | 38 | 2 | ВКТ -7 | 250844 | ОЗП |
| 263 | 258 | 217 | Левитана | 38 | 3 | SA -94/2 | 25714 | ОЗП |
| 264 | 259 | Левитана | 38 | 3 | SA -94/2 | 25706 | ОЗП |
| 265 | 260 | Левитана | 38 | 3 | ВКТ-7 | 90029 | ОЗП |
| 266 | 261 | Левитана | 38 | 3 | ВКТ-7 | 89475 | ОЗП |
| 267 | 262 | Левитана | 38 | 3 | ТВ-7 | 20-114652 | ОЗП |
| 268 | 263 | Левитана | 38 | 3 | SA -94/2 | 21333 | ОЗП |
| 269 | 264 | Левитана | 38 | 3 | SA -94/2 | 24453 | ОЗП |
| 270 | 265 | 218 | Ленина | 102 |  | ТЭМ -104 | 1546182 | ОЗП |
| 271 | 266 | 219 | Ленина | 104 |  | ТЭМ -104 | 1546184 | ОЗП |
| 272 | 267 | 220 | Ленина | 2 |  | ТВ-7 | 22-176621 | ОЗП |
| 273 | 268 | 221 | Ленина | 26 |  | ТСРВ-023 | 712887 | ОЗП |
| 274 | 269 | 222 | Ленина | 44 | 46 | ВКТ-7 | 119766 | ОЗП |
| 275 | 270 | Ленина | 44 | 46 | ВКТ-7 | 119687 | ОЗП |
| 276 | 271 | 223 | Ленина | 84 |  | ВКТ-7 | 288602 | ОЗП |
| 277 | 272 | 224 | Ленина | 9 | 11 | ВКТ -7 | 90068 | ОЗП |
| 278 | 273 | 225 | Магистральная | 12 |  | ТСРВ-024 | 103737 | ОЗП |
| 279 | 274 | 226 | Магистральная | 2 |  | ВКТ -7 | 89792 | ОЗП |
| 280 | 275 | 227 | Магистральная | 2 | 1 | SA-94/1 | 23729 | ОЗП |
| 281 | 276 | 228 | Магистральная | 20 |  | ВКТ -7 | 92962 | ОЗП |
| 282 | 277 | 229 | Малая Лесозаводская | 1 |  | ТВ-7 | 180215 | ОЗП |
| 283 | 278 | 230 | Менделеева | 1 |  | ВКТ -7 | 95592 | ОЗП |
| 284 | 279 | 231 | Менделеева | 108 |  | ВКТ -7 | 95966 | ОЗП |
| 285 | 280 | 232 | Менделеева | 112 |  | ВКТ -7 | 129897 | ОЗП |
| 286 | 281 | Менделеева | 112 |  | ВКТ -7 | 129811 | ОЗП |
| 287 | 282 | Менделеева | 112 |  | ВКТ -7 | 129828 | ОЗП |
| 288 | 283 | 233 | Менделеева | 112 | 2 | ВКТ -7 | 108532 | ОЗП |
| 289 | 284 | 234 | Менделеева | 114 |  | SA -94/2 | 30893 | ОЗП |
| 290 | 285 | 235 | Менделеева | 114 | 1 | ВКТ -7/04 | 119101 | ОЗП |
| 291 | 286 | 236 | Менделеева | 114 | 2 | ВКТ -7 | 111501 | ОЗП |
| 292 | 287 | 237 | Менделеева | 116 |  | ВКТ -7 | 127728 | ОЗП |
| 293 | 288 | 238 | Менделеева | 118 |  | SA-94/2 | 28003 | ОЗП |
| 294 | 289 | Менделеева | 118 |  | ВКТ-7-04 | 276472 | ОЗП |
| 295 | 290 | 239 | Менделеева | 118 | 1 | ВКТ -7 | 120093 | ОЗП |
| 296 | 291 | 240 | Менделеева | 120 |  | ВКТ -7 | 118996 | ОЗП |
| 297 | 292 | 241 | Менделеева | 122 |  | ВКТ -7 | 111268 | ОЗП |
| 298 | 293 | 242 | Менделеева | 136 | 1 | ВКТ -7 | 93217 | ОЗП |
| 299 | 294 | 243 | Менделеева | 136 | 2 | ВКТ -7 | 118997 | ОЗП |
| 300 | 295 | 244 | Менделеева | 140 |  | ВКТ -7 | 110903 | ОЗП |
| 301 | 296 | 245 | Менделеева | 145 | 1 | ВКТ -7 | 106583 | ОЗП |
| 302 | 297 | 246 | Менделеева | 146 | 2 | ВКТ -7 | 90178 | ОЗП |
| 303 | 298 | 247 | Менделеева | 148 | 3 | ВКТ -7 | 110913 | ОЗП |
| 304 | 299 | 248 | Менделеева | 15 | 1 | ВКТ -7 | 181974 | ОЗП |
| 305 | Менделеева | 15 | 1 | ВКТ -7 | 181974 | ОЗП |
| 306 | 300 | 249 | Менделеева | 150 |  | ВКТ -7 | 108524 | ОЗП |
| 307 | 301 | Менделеева | 150 |  | ТВ-7 | 20-131734 | ОЗП |
| 308 | 302 | 250 | Менделеева | 150 | 2 | ТСРВ-024м | 1600050 | ОЗП |
| 309 | 303 | 251 | Менделеева | 150 | 4 | ВКТ-7 | 80106 | ОЗП |
| 310 | 304 | 252 | Менделеева | 153 |  | ВКТ -7 | 111321 | ОЗП |
| 311 | 305 | 253 | Менделеева | 155 |  | ВКТ -7 | 104116 | ОЗП |
| 312 | 306 | 254 | Менделеева | 171 |  | ВКТ -7 | 104693 | ОЗП |
| 313 | 307 | 255 | Менделеева | 171 | 1 | ВКТ -7 | 95584 | ОЗП |
| 314 | 308 | 256 | Менделеева | 171 | 2 | ВКТ -7 | 88953 | ОЗП |
| 315 | 309 | 257 | Менделеева | 171 | 3 | ВКТ -7 | 119780 | ОЗП |
| 316 | 310 | 258 | Менделеева | 173 |  | ВКТ -7 | 146740 | ОЗП |
| 317 | 311 | Менделеева | 173 |  | ВКТ -7 | 146746 | ОЗП |
| 318 | 312 | Менделеева | 173 |  | ВКТ -7 | 147173 | ОЗП |
| 319 | 313 | Менделеева | 173 |  | ВКТ -7 | 147141 | ОЗП |
| 320 | 314 | 259 | Менделеева | 173 | 1 | ВКТ -7 | 129933 | ОЗП |
| 321 | 315 | Менделеева | 173 | 1 | ВКТ -7 | 147181 | ОЗП |
| 322 | 316 | Менделеева | 173 | 1 | ВКТ -7 | 130180 | ОЗП |
| 323 | 317 | Менделеева | 173 | 1 | ВКТ -7 | 146774 | ОЗП |
| 324 | 318 | 260 | Менделеева | 173 | 3 | ТСРВ-024 | 1600766 | ОЗП |
| 325 | 319 | 261 | Менделеева | 177 | 1 | ВКТ -7 | 90194 | ОЗП |
| 326 | 320 | 262 | Менделеева | 177 | 2 | ВКТ -7 | 114126 | ОЗП |
| 327 | 321 | 263 | Менделеева | 187 |  | ВКТ -7 | 111182 | ОЗП |
| 328 | 322 | 264 | Менделеева | 5 | 1 | ВКТ -7 | 184877 | ОЗП |
| 329 | 323 | Менделеева | 5 | 1 | ВКТ -7 | 185318 | ОЗП |
| 330 | Менделеева | 5 | 1 | ВКТ -7 | 185318 | ОЗП |
| 331 | 324 | 265 | Менделеева | 7 |  | ВКТ -7 | 90199 | ОЗП |
| 332 | 325 | 266 | Менделеева | 7 | 1 | ВКТ -7 | 90236 | ОЗП |
| 333 | 326 | 267 | Менделеева | 9 |  | ВКТ -7 | 120235 | ОЗП |
| 334 | 327 | 268 | Менделеева | 9 | 1 | ВКТ -7 | 120111 | ОЗП |
| 335 | 328 | Менделеева | 9 | 1 | ВКТ -7 | 119913 | ОЗП |
| 336 | 329 | 269 | Менделеева | 9 | 2 | ВКТ -7 | 89733 | ОЗП |
| 337 | 330 | 270 | Менделеева | 9 | 3 | ВКТ -7 | 90158 | ОЗП |
| 338 | 331 | 271 | Менделеева | 9 | 4 | ВКТ -7 | 89881 | ОЗП |
| 339 | 332 | 272 | Минигали Губайдуллина | 17 |  | ВКТ -7 | 101791 | ОЗП |
| 340 | 333 | 273 | Минигали Губайдуллина | 17 | 2 | ВКТ -7 | 103916 | ОЗП |
| 341 | 334 | 274 | Минигали Губайдуллина | 19 |  | ВКТ -7 | 94529 | ОЗП |
| 342 | 335 | 275 | Минигали Губайдуллина | 19 | 1 | ВКТ -7 | 110585 | ОЗП |
| 343 | 336 | 276 | Минигали Губайдуллина | 19 | 3 | SA -94/2м | 25680 | ОЗП |
| 344 | 337 | 277 | Минигали Губайдуллина | 19 | 4 | ВКТ -7 | 93192 | ОЗП |
| 345 | 338 | 278 | Минигали Губайдуллина | 19 | 5 | ВКТ-7 | 260531 | ОЗП |
| 346 | 339 | 279 | Минигали Губайдуллина | 19 | 6 | ВКТ -7 | 129779 | ОЗП |
| 347 | 340 | 280 | Минигали Губайдуллина | 21 |  | ТСРВ-024м | 1402377 | ОЗП |
| 348 | 341 | Минигали Губайдуллина | 21 |  | ТСРВ-024м | 1404434 | ОЗП |
| 349 | 342 | 281 | Минигали Губайдуллина | 21 | 2 | ВКТ -7 | 110761 | ОЗП |
| 350 | 343 | 282 | Минигали Губайдуллина | 23 |  | ВКТ -7 | 108969 | ОЗП |
| 351 | 344 | 283 | Минигали Губайдуллина | 23 | 1 | ВКТ -7 | 114176 | ОЗП |
| 352 | 345 | 284 | Минигали Губайдуллина | 25 |  | ТСРВ-024 | 1201422 | ОЗП |
| 353 | Минигали Губайдуллина | 25 |  | ТСРВ-024 | 1201422 | ОЗП |
| 354 | 346 | 285 | Минигали Губайдуллина | 25 | 1 | ВКТ -7 | 108958 | ОЗП |
| 355 | 347 | 286 | Минигали Губайдуллина | 25 | 2 | ВКТ -7 | 106784 | ОЗП |
| 356 | 348 | 287 | Минигали Губайдуллина | 25 | 3 | ВКТ -7 | 108985 | ОЗП |
| 357 | 349 | 288 | Минигали Губайдуллина | 3 |  | ВКТ -7 | 108852 | ОЗП |
| 358 | 350 | 289 | Минигали Губайдуллина | 5 |  | ВКТ -7 | 111502 | ОЗП |
| 359 | 351 | 290 | Мубарякова | 10 |  | ВКТ -7 | 114446 | ОЗП |
| 360 | 352 | 291 | Мубарякова | 10 | 1 | ВКТ -7 | 90314 | ОЗП |
| 361 | 353 | 292 | Мубарякова | 11 |  | ВКТ -7 | 153342 | ОЗП |
| 362 | 354 | 293 | Мубарякова | 11 | 1 | ВКТ -7 | 127494 | ОЗП |
| 363 | 355 | 294 | Мубарякова | 11 | 2 | ВКТ -7 | 114457 | ОЗП |
| 364 | 356 | 295 | Мубарякова | 11 | 3 | ВКТ -7 | 114466 | ОЗП |
| 365 | 357 | 296 | Мубарякова | 12 |  | ВКТ -7 | 184413 | ОЗП |
| 366 | 358 | Мубарякова | 12 |  | ВКТ -7 | 162672 | ОЗП |
| 367 | 359 | Мубарякова | 12 |  | ВКТ -7 | 162792 | ОЗП |
| 368 | 360 | 297 | Мубарякова | 12 | 2 | ВКТ -7 | 114185 | ОЗП |
| 369 | 361 | 298 | Мубарякова | 13 |  | ВКТ -7 | 120172 | ОЗП |
| 370 | 362 | 299 | Мубарякова | 16 |  | ВКТ-7 | 110784 | ОЗП |
| 371 | 363 | 300 | Мубарякова | 18 |  | ВКТ-7 | 119044 | ОЗП |
| 372 | 364 | 301 | Мубарякова | 2 | 1 | ВКТ -7 | 114099 | ОЗП |
| 373 | 365 | 302 | Мубарякова | 2 | 5 | ВКТ -7 | 114938 | ОЗП |
| 374 | 366 | 303 | Мубарякова | 20 |  | ВКТ-7 | 119151 | ОЗП |
| 375 | 367 | 304 | Мубарякова | 22 |  | ВКТ-7 | 117307 | ОЗП |
| 376 | 368 | 305 | Мубарякова | 22 | 1 | ВКТ-7 | 119049 | ОЗП |
| 377 | 369 | 306 | Мубарякова | 3 |  | ВКТ -7 | 119087 | ОЗП |
| 378 | 370 | 307 | Мубарякова | 4 | 1 | ВКТ -7 | 89700 | ОЗП |
| 379 | 371 | 308 | Мубарякова | 5 |  | ВКТ -7 | 111195 | ОЗП |
| 380 | 372 | 309 | Мубарякова | 6 | 1 | ВКТ -7 | 89583 | ОЗП |
| 381 | 373 | 310 | Мубарякова | 7 |  | ВКТ -7 | 89795 | ОЗП |
| 382 | 374 | 311 | Мубарякова | 7 | 1 | ВКТ -7 | 127772 | ОЗП |
| 383 | 375 | 312 | Мубарякова | 7 | 2 | ВКТ -7 | 90220 | ОЗП |
| 384 | 376 | 313 | Мубарякова | 8 |  | ВКТ -7 | 119909 | ОЗП |
| 385 | 377 | Мубарякова | 8 |  | ВКТ -7 | 120199 | ОЗП |
| 386 | 378 | 314 | Мубарякова | 9 |  | ВКТ-7 | 00177591 | ОЗП |
| 387 | 379 | 315 | Мубарякова | 9 | 1 | ВКТ -7 | 94226 | ОЗП |
| 388 | 380 | Мубарякова | 9 | 1 | ВКТ -7 | 21679 | ОЗП |
| 389 | 381 | 316 | Муксинова | 1 |  | ВКТ -7 | 119888 | ОЗП |
| 390 | 382 | Муксинова | 1 |  | ВКТ -7 | 118487 | ОЗП |
| 391 | 383 | 317 | Муксинова | 11 |  | ВКТ -7 | 119091 | ОЗП |
| 392 | 384 | 318 | Муксинова | 2 | 3 | ВКТ -7 | 119420 | ОЗП |
| 393 | 385 | 319 | Муксинова | 3 |  | ВКТ -7 | 115211 | ОЗП |
| 394 | 386 | 320 | Муксинова | 5 |  | ВКТ -7 | 114609 | ОЗП |
| 395 | 387 | 321 | Муксинова | 7 |  | ВКТ -7 | 119019 | ОЗП |
| 396 | 388 | 322 | Муксинова | 7 | 1 | ВКТ -7 | 120230 | ОЗП |
| 397 | 389 | 323 | Муксинова | 9 |  | ВКТ -7 | 114887 | ОЗП |
| 398 | 390 | 324 | Мусы Джалиля | 72 | 1 | ВКТ -7 | 129808 | ОЗП |
| 399 | 391 | 325 | Новомостовая | 7 |  | ВКТ-7 | 111304 | ОЗП |
| 400 | 392 | 326 | Обская | 16 | 1 | ВКТ -7 | 90224 | ОЗП |
| 401 | 393 | 327 | Обская | 20 |  | ВКТ -7 | 108757 | ОЗП |
| 402 | 394 | 328 | Обская | 5 |  | ВКТ -7 | 110873 | ОЗП |
| 403 | 395 | 329 | Обская | 5 | 1 | ТЭМ -104 | 1547330 | ОЗП |
| 404 | 396 | 330 | Октябрьской Революции | 7 | 1 | ВКТ-7 | 69523 | ОЗП |
| 405 | 397 | 331 | Октябрьской Революции | 73 |  | ВКТ -7 | 93166 | ОЗП |
| 406 | 398 | 332 | Октябрьской Революции | 77 |  | ВКТ -7 | 133958 | ОЗП |
| 407 | 399 | 333 | Октябрьской Революции | 9 |  | ВКТ -7 | 119006 | ОЗП |
| 408 | 400 | 334 | Островского | 18 |  | ТСРВ-024 | 103047 | ОЗП |
| 409 | 401 | 335 | Правды | 31 | 2 | ВКТ -7 | 110926 | ОЗП |
| 410 | 402 | 336 | Правды | 39 | 1 | ТЭМ -104 | 1146036 | ОЗП |
| 411 | 403 | 337 | Правды | 39 | 2 | ТВ-7 | 16-037099 | ОЗП |
| 412 | 404 | 338 | Пушкина | 35 | 3 | ВКТ -7 | 153709 | ОЗП |
| 413 | 405 | 339 | Пушкина | 43 |  | SA-94/2 | 26850 | ОЗП |
| 414 | 406 | Пушкина | 43 |  | ВКТ-7 | 69527 | ОЗП |
| 415 | 407 | 340 | Пушкина | 45 |  | ВКТ-7 | 70976 | ОЗП |
| 416 | 408 | 341 | Пушкина | 52 |  | ВКТ-7 | 95027 | ОЗП |
| 417 | 409 | 342 | Пушкина | 54 |  | ВКТ-7 | 253841 | ОЗП |
| 418 | 410 | 343 | Пушкина | 54 | 1 | ВКТ-7 | 110763 | ОЗП |
| 419 | 411 | 344 | Пушкина | 56 |  | ВКТ-7 | 90186 | ОЗП |
| 420 | 412 | 345 | Пушкина | 59 | 61 | ВКТ-7 | 70708 | ОЗП |
| 421 | 413 | 346 | Пушкина | 69 |  | ВКТ-7 | 102588 | ОЗП |
| 422 | 414 | 347 | Рабкоров | 1 |  | ВКТ -7 | 110874 | ОЗП |
| 423 | 415 | 348 | Рабкоров | 10 |  | ВКТ -7 | 114436 | ОЗП |
| 424 | 416 | 349 | Рабкоров | 10 | а | ВКТ -7 | 93019 | ОЗП |
| 425 | 417 | 350 | Рабкоров | 11 |  | ВКТ -7 | 119755 | ОЗП |
| 426 | 418 | 351 | Рабкоров | 11 | 1 | ВКТ -7 | 93050 | ОЗП |
| 427 | 419 | 352 | Рабкоров | 11 | 2 | ВКТ -7 | 93143 | ОЗП |
| 428 | 420 | 353 | Рабкоров | 11 | 3 | ВКТ -7 | 110562 | ОЗП |
| 429 | 421 | 354 | Рабкоров | 14 |  | ВКТ -7 | 118999 | ОЗП |
| 430 | 422 | Рабкоров | 14 |  | ВКТ -7 | 119142 | ОЗП |
| 431 | 423 | 355 | Рабкоров | 16 |  | ВКТ -7 | 119014 | ОЗП |
| 432 | 424 | Рабкоров | 16 |  | ВКТ -7 | 118992 | ОЗП |
| 433 | 425 | 356 | Рабкоров | 2 |  | SA-94/1 | 26951 | ОЗП |
| 434 | 426 | Рабкоров | 2 |  | SA-94/1 | 27129 | ОЗП |
| 435 | 427 | 357 | Рабкоров | 2 | 1 | SA -94/2м | 24818 | ОЗП |
| 436 | 428 | 358 | Рабкоров | 2 | 4 | ВКТ -7 | 114602 | ОЗП |
| 437 | 429 | 359 | Рабкоров | 2 | 7 | ВКТ-7 | 129215 | ОЗП |
| 438 | 430 | 360 | Рабкоров | 2 | 8 | SKM-1 | 031869 | ОЗП |
| 439 | 431 | 361 | Рабкоров | 2 | 9 | ТВ-7 | 22-173902 | ОЗП |
| 440 | 432 | 362 | Рабкоров | 22 |  | ВКТ-7 | 127480 | ОЗП |
| 441 | 433 | Рабкоров | 22 |  | ВКТ-7 | 130108 | ОЗП |
| 442 | 434 | Рабкоров | 22 |  | ВКТ-7 | 119041 | ОЗП |
| 443 | 435 | 363 | Рабкоров | 22 | 2 | ВКТ -7 | 119154 | ОЗП |
| 444 | 436 | 364 | Рабкоров | 24 |  | ВКТ -7 | 119062 | ОЗП |
| 445 | 437 | 365 | Рабкоров | 26 |  | ВКТ -7 | 108516 | ОЗП |
| 446 | 438 | 366 | Рабкоров | 3 |  | ВКТ -7 | 118987 | ОЗП |
| 447 | 439 | Рабкоров | 3 |  | ВКТ -7 | 127514 | ОЗП |
| 448 | 440 | 367 | Рабкоров | 4 |  | ВКТ -7 | 108972 | ОЗП |
| 449 | 441 | 368 | Рабкоров | 4 | 4 | SA -94/2м | 27639 | ОЗП |
| 450 | 442 | 369 | Рабкоров | 5 |  | ВКТ -7 | 119504 | ОЗП |
| 451 | 443 | Рабкоров | 5 |  | ВКТ -7 | 120123 | ОЗП |
| 452 | 444 | 370 | Рабкоров | 5 | 1 | ВКТ -7 | 119088 | ОЗП |
| 453 | 445 | Рабкоров | 5 | 1 | ВКТ -7 | 118463 | ОЗП |
| 454 | 446 | 371 | Рабкоров | 5 | 2 | ВКТ -7 | 127490 | ОЗП |
| 455 | 447 | 372 | Рабкоров | 6 |  | ВКТ-7 | 118981 | ОЗП |
| 456 | 448 | Рабкоров | 6 |  | ВКТ-7 | 120194 | ОЗП |
| 457 | 449 | 373 | Рабкоров | 6 | а | ВКТ -7 | 114493 | ОЗП |
| 458 | 450 | 374 | Рабкоров | 6 | б | ВКТ -7 | 109026 | ОЗП |
| 459 | 451 | 375 | Рабкоров | 8 |  | ВКТ -7 | 108980 | ОЗП |
| 460 | 452 | 376 | Рабкоров | 9 |  | ВКТ -7 | 109042 | ОЗП |
| 461 | 453 | 377 | Революционная | 49 |  | ВКТ -7 | 110905 | ОЗП |
| 462 | 454 | 378 | Революционная | 55 |  | ТЭМ-104 | 1042319 | ОЗП |
| 463 | 455 | 379 | Революционная | 57 |  | ВКТ-7-04 | 177842 | ОЗП |
| 464 | 456 | 380 | Рижская | 1 | 1 | ТВ-7 | 22-173963 | ОЗП |
| 465 | 457 | 381 | Рижская | 1 | 4 | ВКТ-7 | 200889 | ОЗП |
| 466 | 458 | 382 | Сагита Агиша | 10 |  | ВКТ -7 | 88974 | ОЗП |
| 467 | 459 | 383 | Сагита Агиша | 10 | 1 | ВКТ -7 | 118469 | ОЗП |
| 468 | 460 | 384 | Сагита Агиша | 14 |  | ВКТ -7 | 95593 | ОЗП |
| 469 | 461 | 385 | Сагита Агиша | 14 | 1 | ВКТ -7 | 119753 | ОЗП |
| 470 | 462 | Сагита Агиша | 14 | 1 | ВКТ -7 | 120166 | ОЗП |
| 471 | 463 | 386 | Сагита Агиша | 16 |  | ВКТ -7 | 111265 | ОЗП |
| 472 | 464 | Сагита Агиша | 16 |  | ВКТ -7 | 195789 | ОЗП |
| 473 | 465 | 387 | Сагита Агиша | 18 |  | ВКТ -7 | 103975 | ОЗП |
| 474 | 466 | 388 | Сагита Агиша | 18 | 1 | ВКТ -7 | 250666 | ОЗП |
| 475 | 467 | 389 | Сагита Агиша | 22 |  | ВКТ -7 | 250815 | ОЗП |
| 476 | 468 | 390 | Сагита Агиша | 22 | 1 | ВКТ -7 | 159700 | ОЗП |
| 477 | Сагита Агиша | 22 | 1 | ВКТ -7 | 159700 | ОЗП |
| 478 | 469 | Сагита Агиша | 22 | 1 | ВКТ -7 | 159407 | ОЗП |
| 479 | Сагита Агиша | 22 | 1 | ВКТ -7 | 159407 | ОЗП |
| 480 | 470 | 391 | Сагита Агиша | 26 |  | ТЭМ -104 | 465442 | ОЗП |
| 481 | 471 | 392 | Сагита Агиша | 26 | 1 | ВКТ -7 | 163245 | ОЗП |
| 482 | Сагита Агиша | 26 | 1 | ВКТ -7 | 163245 | ОЗП |
| 483 | 472 | 393 | Салавата | 15 |  | ВКТ-7-04 | 225191 | ОЗП |
| 484 | 473 | 394 | Салавата | 15 | 1 | ВКТ -7 | 90248 | ОЗП |
| 485 | 474 | 395 | Салавата | 15 | 2 | ВКТ -7 | 89012 | ОЗП |
| 486 | 475 | 396 | Салавата | 17 |  | ВКТ -7 | 92916 | ОЗП |
| 487 | 476 | 397 | Салавата | 19 | 1 | ВКТ -7 | 89607 | ОЗП |
| 488 | 477 | 398 | Салавата Юлаева пр-кт | 1 |  | ВКТ -7 | 93161 | ОЗП |
| 489 | 478 | 399 | Салавата Юлаева пр-кт | 1 | 1 | ВКТ -7 | 93181 | ОЗП |
| 490 | 479 | 400 | Свердлова | 42 |  | ВКТ -7 | 74517 | ОЗП |
| 491 | 480 | 401 | Свердлова | 47 |  | ВКТ -7 | 114669 | ОЗП |
| 492 | 481 | 402 | Свердлова | 49 |  | ВКТ -7 | 108508 | ОЗП |
| 493 | 482 | 403 | Свердлова | 53 |  | ВКТ -7 | 120913 | ОЗП |
| 494 | 483 | 404 | Свердлова | 56 |  | ВКТ -7 | 92969 | ОЗП |
| 495 | 484 | 405 | Свердлова | 56 | 58 | ВКТ -7 | 77235 | ОЗП |
| 496 | 485 | 406 | Свердлова | 57 |  | ВКТ -7 | 90223 | ОЗП |
| 497 | 486 | 407 | Свердлова | 72 | 1 | ВКТ-7 | 238472 | ОЗП |
| 498 | 487 | 408 | Советская | 11 |  | ВКТ -7 | 214217 | ОЗП |
| 499 | 488 | 409 | Советская | 13 | 15 | ВКТ -7 | 215093 | ОЗП |
| 500 | 489 | 410 | Софьи Перовской | 11 |  | ВКТ -7 | 127739 | ОЗП |
| 501 | 490 | Софьи Перовской | 11 |  | ВКТ -7 | 127388 | ОЗП |
| 502 | 491 | 411 | Софьи Перовской | 11 | 1 | ВКТ -7 | 92980 | ОЗП |
| 503 | 492 | 412 | Софьи Перовской | 11 | 3 | ВКТ -7 | 119692 | ОЗП |
| 504 | 493 | 413 | Софьи Перовской | 11 | 4 | ВКТ -7 | 114955 | ОЗП |
| 505 | 494 | 414 | Софьи Перовской | 11 | 5 | ВКТ -7 | 109015 | ОЗП |
| 506 | 495 | 415 | Софьи Перовской | 13 |  | ВКТ -7 | 89676 | ОЗП |
| 507 | 496 | 416 | Софьи Перовской | 13 | 1 | ВКТ -7 | 108866 | ОЗП |
| 508 | 497 | 417 | Софьи Перовской | 13 | 4 | ВКТ -7 | 121233 | ОЗП |
| 509 | 498 | Софьи Перовской | 13 | 4 | ВКТ -7 | 120935 | ОЗП |
| 510 | 499 | 418 | Софьи Перовской | 13 | а | ВКТ -7 | 89704 | ОЗП |
| 511 | 500 | 419 | Софьи Перовской | 13 | б | ВКТ -7 | 92961 | ОЗП |
| 512 | 501 | 420 | Софьи Перовской | 13 | в | ВКТ -7 | 114971 | ОЗП |
| 513 | 502 | 421 | Софьи Перовской | 13 | г | ВКТ -7 | 89806 | ОЗП |
| 514 | 503 | 422 | Софьи Перовской | 15 | 1 | ВКТ -7 | 110887 | ОЗП |
| 515 | 504 | 423 | Софьи Перовской | 15 | 2 | ВКТ-7 | 175629 | ОЗП |
| 516 | 505 | Софьи Перовской | 15 | 2 | ВКТ-7 | 195630 | ОЗП |
| 517 | 506 | Софьи Перовской | 15 | 2 | ВКТ-7 | 196182 | ОЗП |
| 518 | 507 | Софьи Перовской | 15 | 2 | ВКТ-7 | 196068 | ОЗП |
| 519 | 508 | 424 | Софьи Перовской | 19 | 2 | ВКТ -7 | 00245839 | ОЗП |
| 520 | 509 | 425 | Софьи Перовской | 21 | 1 | ВКТ -7 | 88992 | ОЗП |
| 521 | 510 | 426 | Софьи Перовской | 21 | 5 | ВКТ -7 | 114902 | ОЗП |
| 522 | 511 | 427 | Софьи Перовской | 23 |  | ВКТ -7 | 114405 | ОЗП |
| 523 | 512 | 428 | Софьи Перовской | 23 | 1 | ВКТ -7 | 120908 | ОЗП |
| 524 | 513 | 429 | Софьи Перовской | 25 |  | ВКТ -7 | 114423 | ОЗП |
| 525 | 514 | 430 | Софьи Перовской | 25 | 1 | ВКТ -7 | 108953 | ОЗП |
| 526 | 515 | 431 | Софьи Перовской | 25 | 2 | ВКТ -7 | 93030 | ОЗП |
| 527 | 516 | 432 | Софьи Перовской | 25 | 3 | ВКТ -7 | 124060 | ОЗП |
| 528 | 517 | Софьи Перовской | 25 | 3 | ВКТ -7 | 147362 | ОЗП |
| 529 | 518 | 433 | Софьи Перовской | 27 |  | ВКТ -7 | 93042 | ОЗП |
| 530 | 519 | 434 | Софьи Перовской | 29 |  | SA -94 | 026467 | ОЗП |
| 531 | 520 | 435 | Софьи Перовской | 36 |  | SA -94/2м | 28128 | ОЗП |
| 532 | 521 | 436 | Софьи Перовской | 38 |  | SA -94/2 | 27002 | ОЗП |
| 533 | 522 | 437 | Софьи Перовской | 42 | 1 | SA-94/2 м | 24312 | ОЗП |
| 534 | 523 | 438 | Софьи Перовской | 42 | 2 | SA-94/2M | 23986 | ОЗП |
| 535 | 524 | 439 | Софьи Перовской | 44 |  | SA -94/2 | 22585 | ОЗП |
| 536 | 525 | 440 | Софьи Перовской | 44 | 2 | SA-94/3 | 24668 | ОЗП |
| 537 | 526 | 441 | Софьи Перовской | 44 | 3 | ВКТ -7 | 276473 | ОЗП |
| 538 | 527 | 442 | Софьи Перовской | 46 |  | SA-94/3 | 22520 | ОЗП |
| 539 | 528 | 443 | Софьи Перовской | 48 |  | SA-94/2 м | 22590 | ОЗП |
| 540 | 529 | 444 | Софьи Перовской | 48 | 1 | SA-94/2M | 23967 | ОЗП |
| 541 | 530 | 445 | Софьи Перовской | 48 | 2 | SA-94/2M | 24007 | ОЗП |
| 542 | 531 | 446 | Софьи Перовской | 50 |  | SA-94/2M | 22587 | ОЗП |
| 543 | 532 | 447 | Сочинская | 15 | 1 | ВКТ -7 | 253068 | ОЗП |
| 544 | 533 | 448 | Степана Злобина | 11 |  | ВКТ -7 | 95883 | ОЗП |
| 545 | 534 | 449 | Степана Злобина | 15 |  | ВКТ -7 | 108873 | ОЗП |
| 546 | 535 | 450 | Степана Злобина | 2 |  | ВКТ-7 | 283829 | ОЗП |
| 547 | 536 | 451 | Степана Злобина | 20 |  | ВКТ -7 | 108682 | ОЗП |
| 548 | 537 | 452 | Степана Злобина | 20 | 1 | ВКТ -7 | 153566 | ОЗП |
| 549 | 538 | 453 | Степана Злобина | 20 | 2 | ТСРВ-024 | 1206802 | ОЗП |
| 550 | Степана Злобина | 20 | 2 | ТСРВ-024 | 1206802 | ОЗП |
| 551 | 539 | 454 | Степана Злобина | 22 | 1а | ВКТ -7 | 108770 | ОЗП |
| 552 | 540 | 455 | Степана Злобина | 26 |  | ВКТ -7 | 108547 | ОЗП |
| 553 | 541 | 456 | Степана Злобина | 28 |  | ВКТ -7 | 108546 | ОЗП |
| 554 | 542 | 457 | Степана Злобина | 28 | 2 | Взлет ТСРВ | 1702130 | ОЗП |
| 555 | 543 | 458 | Степана Злобина | 32 |  | ВКТ -7 | 69165 | ОЗП |
| 556 | 544 | 459 | Степана Злобина | 32 | 1 | ВКТ -7 | 92911 | ОЗП |
| 557 | 545 | 460 | Степана Злобина | 32 | 2 | ВКТ -7 | 92951 | ОЗП |
| 558 | 546 | 461 | Степана Злобина | 34 |  | ВКТ -7 | 152250 | ОЗП |
| 559 | 547 | Степана Злобина | 34 |  | ВКТ -7 | 152225 | ОЗП |
| 560 | 548 | Степана Злобина | 34 |  | ВКТ -7 | 152214 | ОЗП |
| 561 | 549 | Степана Злобина | 34 |  | ВКТ -7 | 129951 | ОЗП |
| 562 | 550 | 462 | Степана Злобина | 34 | 1 | ВКТ -7 | 119098 | ОЗП |
| 563 | 551 | Степана Злобина | 34 | 1 | ВКТ -7 | 127511 | ОЗП |
| 564 | 552 | Степана Злобина | 34 | 1 | ВКТ -7 | 119693 | ОЗП |
| 565 | 553 | Степана Злобина | 34 | 1 | ВКТ -7 | 127504 | ОЗП |
| 566 | 554 | 463 | Степана Злобина | 34 | 2 | ВКТ -7 | 119700 | ОЗП |
| 567 | 555 | Степана Злобина | 34 | 2 | ВКТ -7 | 118467 | ОЗП |
| 568 | 556 | Степана Злобина | 34 | 2 | ВКТ -7 | 119111 | ОЗП |
| 569 | 557 | Степана Злобина | 34 | 2 | ВКТ -7 | 127710 | ОЗП |
| 570 | 558 | 464 | Степана Злобина | 38 |  | ВКТ -7 | 279923 | ОЗП |
| 571 | 559 | 465 | Степана Злобина | 38 | 2 | ВКТ -7 | 45369 | ОЗП |
| 572 | 560 | 466 | Степана Злобина | 4 |  | ВКТ-7 | 245022 | ОЗП |
| 573 | 561 | 467 | Степана Злобина | 40 |  | ВКТ -7 | 191303 | ОЗП |
| 574 | Степана Злобина | 40 |  | ВКТ -7 | 191303 | ОЗП |
| 575 | 562 | Степана Злобина | 40 |  | ВКТ -7 | 214227 | ОЗП |
| 576 | 563 | 468 | Степана Злобина | 42 |  | ВКТ -7 | 108717 | ОЗП |
| 577 | 564 | 469 | Степана Злобина | 44 |  | ТВ-7 | 19077875 | ОЗП |
| 578 | Степана Злобина | 44 |  | ТВ-7 | 19077875 | ОЗП |
| 579 | 565 | Степана Злобина | 44 |  | ТВ-7 | 15017478 | ОЗП |
| 580 | Степана Злобина | 44 |  | ТВ-7 | 15017478 | ОЗП |
| 581 | 566 | 470 | Степана Злобина | 46 | 6 | ВКТ -7 | 69541 | ОЗП |
| 582 | 567 | 471 | Степана Злобина | 5 |  | ВКТ -7 | 110666 | ОЗП |
| 583 | 568 | 472 | Степана Злобина | 5 | 1 | ТЭМ -104 | 4430672 | ОЗП |
| 584 | 569 | 473 | Степана Злобина | 5 | 3 | ВКТ-7 | 177709 | ОЗП |
| 585 | 570 | 474 | Степана Злобина | 6 |  | SA -94/2м | 23943 | ОЗП |
| 586 | 571 | Степана Злобина | 6 |  | SA -94/2м | 25121 | ОЗП |
| 587 | 572 | 475 | Степана Злобина | 7 |  | ВКТ-7 | 177629 | ОЗП |
| 588 | 573 | Степана Злобина | 7 |  | ВКТ-7 | 176875 | ОЗП |
| 589 | 574 | 476 | Степана Злобина | 9 |  | ВКТ -7 | 153275 | ОЗП |
| 590 | 575 | 477 | Степана Кувыкина | 1 |  | ВКТ -7 | 114374 | ОЗП |
| 591 | 576 | 478 | Степана Кувыкина | 1 | а | ВКТ -7 | 115175 | ОЗП |
| 592 | 577 | 479 | Степана Кувыкина | 1 | б | ВКТ -7 | 114189 | ОЗП |
| 593 | 578 | 480 | Степана Кувыкина | 1 | в | ВКТ -7 | 115196 | ОЗП |
| 594 | 579 | 481 | Степана Кувыкина | 1 | г | ВКТ -7 | 93231 | ОЗП |
| 595 | 580 | 482 | Степана Кувыкина | 10 |  | ВКТ-7 | 00230550 | ОЗП |
| 596 | 581 | 483 | Степана Кувыкина | 10 | а | ВКТ -7 | 212244 | ОЗП |
| 597 | 582 | 484 | Степана Кувыкина | 11 | 1 | ВКТ -7 | 95892 | ОЗП |
| 598 | 583 | 485 | Степана Кувыкина | 11 | 2 | ВКТ-7 | 108991 | ОЗП |
| 599 | 584 | 486 | Степана Кувыкина | 12 |  | ВКТ -7 | 223902 | ОЗП |
| 600 | 585 | Степана Кувыкина | 12 |  | ВКТ -7 | 213990 | ОЗП |
| 601 | 586 | 487 | Степана Кувыкина | 13 |  | ВКТ -7 | 114428 | ОЗП |
| 602 | 587 | 488 | Степана Кувыкина | 13 | а | ВКТ -7 | 114197 | ОЗП |
| 603 | 588 | 489 | Степана Кувыкина | 14 |  | ВКТ -7 | 93020 | ОЗП |
| 604 | 589 | 490 | Степана Кувыкина | 14 | 2 | ВКТ -7 | 90154 | ОЗП |
| 605 | 590 | 491 | Степана Кувыкина | 14 | 3 | ВКТ -7 | 119152 | ОЗП |
| 606 | 591 | 492 | Степана Кувыкина | 14 | 4 | ВКТ -7 | 119119 | ОЗП |
| 607 | 592 | Степана Кувыкина | 14 | 4 | ВКТ -7 | 120280 | ОЗП |
| 608 | 593 | 493 | Степана Кувыкина | 14 | 5 | ВКТ -7 | 90197 | ОЗП |
| 609 | 594 | 494 | Степана Кувыкина | 15 |  | ВКТ -7 | 114396 | ОЗП |
| 610 | 595 | 495 | Степана Кувыкина | 15 | а | ВКТ -7 | 90212 | ОЗП |
| 611 | 596 | 496 | Степана Кувыкина | 16 | 2 | ТЭМ -104 | 1551239 | ОЗП |
| 612 | 597 | 497 | Степана Кувыкина | 16 | 3 | ТЭМ -104 | 1552332 | ОЗП |
| 613 | 598 | 498 | Степана Кувыкина | 17 | 1 | ВКТ -7 | 240713 | ОЗП |
| 614 | 599 | 499 | Степана Кувыкина | 17 | 2 | ВКТ -7 | 56058 | ОЗП |
| 615 | 600 | 500 | Степана Кувыкина | 18 |  | ВКТ -7 | 66604 | ОЗП |
| 616 | 601 | 501 | Степана Кувыкина | 18 | 1 | ВКТ -7 | 69441 | ОЗП |
| 617 | 602 | 502 | Степана Кувыкина | 18 | 2 | ВКТ -7 | 75483 | ОЗП |
| 618 | 603 | 503 | Степана Кувыкина | 18 | 3 | ВКТ -7 | 182984 | ОЗП |
| 619 | 604 | 504 | Степана Кувыкина | 19 |  | ВКТ -7 | 114397 | ОЗП |
| 620 | 605 | 505 | Степана Кувыкина | 19 | а | ВКТ -7 | 114426 | ОЗП |
| 621 | 606 | 506 | Степана Кувыкина | 20 |  | ВКТ -7 | 182989 | ОЗП |
| 622 | 607 | 507 | Степана Кувыкина | 21 |  | ВКТ -7 | 231106 | ОЗП |
| 623 | 608 | Степана Кувыкина | 21 |  | ВКТ -7 | 231130 | ОЗП |
| 624 | 609 | 508 | Степана Кувыкина | 21 | 1 | ВКТ -7 | 231186 | ОЗП |
| 625 | 610 | Степана Кувыкина | 21 | 1 | ВКТ -7 | 231084 | ОЗП |
| 626 | 611 | 509 | Степана Кувыкина | 23 |  | ВКТ-7 | 228824 | ОЗП |
| 627 | 612 | 510 | Степана Кувыкина | 23 | 1 | ВКТ-7 | 225024 | ОЗП |
| 628 | 613 | 511 | Степана Кувыкина | 23 | 2 | ВКТ-7 | 223571 | ОЗП |
| 629 | 614 | 512 | Степана Кувыкина | 27 |  | ВКТ-7 | 132321 | ОЗП |
| 630 | 615 | 513 | Степана Кувыкина | 29 |  | ВКТ-7 | 229119 | ОЗП |
| 631 | 616 | 514 | Степана Кувыкина | 3 |  | ВКТ -7 | 106771 | ОЗП |
| 632 | 617 | 515 | Степана Кувыкина | 31 |  | ВКТ -7 | 127517 | ОЗП |
| 633 | 618 | Степана Кувыкина | 31 |  | ВКТ -7 | 129944 | ОЗП |
| 634 | 619 | 516 | Степана Кувыкина | 33 |  | ВКТ -7 | 104806 | ОЗП |
| 635 | 620 | 517 | Степана Кувыкина | 35 |  | ВКТ -7 | 131531 | ОЗП |
| 636 | 621 | 518 | Степана Кувыкина | 37 |  | ВКТ -7 | 129532 | ОЗП |
| 637 | 622 | 519 | Степана Кувыкина | 39 |  | ВКТ -7 | 118967 | ОЗП |
| 638 | 623 | Степана Кувыкина | 39 |  | ВКТ -7 | 118488 | ОЗП |
| 639 | 624 | 520 | Степана Кувыкина | 4 |  | ВКТ-7 | 52373 | ОЗП |
| 640 | 625 | Степана Кувыкина | 4 |  | ВКТ-7 | 8769 | ОЗП |
| 641 | 626 | 521 | Степана Кувыкина | 4 | 1 | ВКТ-7 | 00177509 | ОЗП |
| 642 | 627 | 522 | Степана Кувыкина | 4 | 2 | ВКТ-7 | 00177764 | ОЗП |
| 643 | 628 | 523 | Степана Кувыкина | 5 |  | ВКТ-7 | 128865 | ОЗП |
| 644 | 629 | 524 | Степана Кувыкина | 6 |  | ВКТ-7 | 00244837 | ОЗП |
| 645 | 630 | 525 | Степана Кувыкина | 6 | 1 | ВКТ-7 | 00221851 | ОЗП |
| 646 | 631 | 526 | Степана Кувыкина | 7 |  | ВКТ -7 | 114122 | ОЗП |
| 647 | 632 | 527 | Степана Кувыкина | 7 | а | ВКТ -7 | 93175 | ОЗП |
| 648 | 633 | 528 | Степана Кувыкина | 8 |  | ВКТ-7 | 230487 | ОЗП |
| 649 | 634 | Степана Кувыкина | 8 |  | ВКТ-7 | 225220 | ОЗП |
| 650 | 635 | 529 | Степана Кувыкина | 9 |  | ВКТ -7 | 90188 | ОЗП |
| 651 | 636 | 530 | Степана Кувыкина | 9 | а | ВКТ -7 | 109045 | ОЗП |
| 652 | 637 | 531 | Султанова | 29 |  | ВКТ -7 | 74506 | ОЗП |
| 653 | 638 | 532 | Султанова | 33 |  | ВКТ -7 | 74480 | ОЗП |
| 654 | 639 | 533 | Султанова | 8 |  | ВКТ -7 | 89703 | ОЗП |
| 655 | 640 | 534 | Ухтомского | 17 |  | ВКТ -7 | 104518 | ОЗП |
| 656 | 641 | 535 | Ухтомского | 17 | 2 | ТСРВ-024 | 106815 | ОЗП |
| 657 | 642 | 536 | Ухтомского | 30 | (30/1) | ВКТ-7 | 106760-1 | ОЗП |
| 658 | 643 | 537 | Файзи Гаскарова | 11 |  | SA-94/2M | 29510 | ОЗП |
| 659 | 644 | 538 | Файзи Гаскарова | 7 |  | SA -94/2м | 030257 | ОЗП |
| 660 | 645 | 539 | Файзи Гаскарова | 9 |  | SA -94/2м | 30029 | ОЗП |
| 661 | 646 | 540 | Худайбердина | 1 |  | ВКТ -7 | 92942 | ОЗП |
| 662 | 647 | 541 | Худайбердина | 4 |  | ВКТ -7 | 115111 | ОЗП |
| 663 | 648 | 542 | Цюрупы | 27 |  | ВКТ -7 | 214579 | ОЗП |
| 664 | 649 | 543 | Цюрупы | 40 |  | ТЭМ -104 | 56115 | ОЗП |
| 665 | 650 | 544 | Цюрупы | 44 | 1 | ВКТ -7 | 93022 | ОЗП |
| 666 | 651 | 545 | Цюрупы | 44 | 2 | ТВ-7 | 19-079503 | ОЗП |
| 667 | 652 | 546 | Цюрупы | 75 |  | ВКТ-7 | 115401 | ОЗП |
| 668 | 653 | 547 | Цюрупы | 76 |  | SA -94 | 30350 | ОЗП |
| 669 | 654 | 548 | Цюрупы | 77 |  | ВКТ -7 | 214550 | ОЗП |
| 670 | 655 | 549 | Цюрупы | 78 |  | SA -94 | 29548 | ОЗП |
| 671 | 656 | 550 | Цюрупы | 79 |  | 94/2М | 22519 | ОЗП |
| 672 | 657 | Цюрупы | 79 |  | 94/2М | 22588 | ОЗП |
| 673 | 658 | 551 | Чернышевского | 105 |  | ВКТ -5 | 7714 | ОЗП |
| 674 | Чернышевского | 105 |  | ВКТ -5 | 7714 | ОЗП |
| 675 | 659 | 552 | Чернышевского | 105 | 1 | ВКТ -7 | 159460 | ОЗП |
| 676 | 660 | 553 | Энгельса | 1 |  | ВКТ -7 | 90062 | ОЗП |
| 677 | 661 | 554 | Энгельса | 1 | 1 | ВКТ-7 | 114387 | ОЗП |

Приложение №5 к ТЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Перечень объектов учета для передачи только в отопительный период (ОЗП) в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с коммерческих ОДПУ по МКД, неоснащенных коммуникационным оборудованием»** | | | | | | | | |
| **Кол-во ОДПУ** | **Тепловыч./канал связи** | **Кол-во МКД** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | 1 | 1 | Аксакова | 56 |  | КМ 5-2 | 101242 | ОЗП |
| 2 | 2 | 2 | Аксакова | 7 |  | ВКТ-7 | 278095 | ОЗП |
| 3 | 3 | 3 | Генерала Горбатова | 7 | 3 | SA -94/2 | 29898 | ОЗП |
| 4 | 4 | 4 | Генерала Горбатова | 9 | 1 | SA-94/1 | 22374 | ОЗП |
| 5 | 5 | 5 | Дуванский б-р | 28 | 1 | SA -94/2м | 25785 | ОЗП |
| 6 | 6 | 6 | Коммунистическая | 65 |  | ТВ-7 | 22-184309 | ОЗП |
| 7 | 7 | 7 | Менделеева | 140 | 3 | ВКТ -7 | 120987 | ОЗП |
| 8 | 8 | 8 | Октябрьской Революции | 54 | а | ВКТ -7 | 176854 | ОЗП |
| 9 | 9 | 9 | Степана Кувыкина | 18 |  | ВКТ -7 | 15-021325 | ОЗП |

Приложение № 2 к извещению

**Форма котировочной заявки**

Дата, исх. номер

в МУП УИС

*(наименование заказчика)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № номер извещения «Наименование закупки» на право заключения вышеупомянутого договора для нужд МУП УИС, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование участника)* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О факте признания Заказчика банкротом уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие оказать услуги, выполнить работы в точном соответствии с условиями, указанными в извещении, техническом задании и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе *или* не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование услуг, работ | Кол-во | Ед. изм. | Срок гарантии на услуги, работы (мес.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | |  |

*Значение в столбце 7 в каждой строке должно быть вычислено* ***исключительно путём умножения***

***значения в столбце 3 на значение в столбце 6****. Какое-либо округление не допускается.*

*Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Максимальная цена за единицу, руб** | **Цена за единицу, руб \*\*\*** | **Примеча-ние** |
| 1 | Передача архивных показаний с коммерческого УУТЭ абонента МУП УИС (с одного прибора учета за отчетный период 1 месяц) | 561,67 |  |  |
| 2 | Оснащение приборов учета в МКД первичное (включая ИПУ прочих потребителей, установленных до ОДПУ) коммуникационным оборудованием, обеспечивающим дистанционное снятие архивных данных | 5 100,00 |  |  |
| 3 | Снятие СИ (приборов учета) с истекшим сроком поверки для метрологического обслуживания с последующей поверкой, монтажом и вводом в эксплуатацию (с оформлением Акта ввода в эксплуатацию и предоставлением документации по п. 2.14. данного ТЗ) по заявке Заказчика | 28 000,00 |  |  |
| 4 | Оформление Акта об отказе Абонента в допуске к техническому обслуживанию УУТЭ (с выездом на объект, за 1 объект) | 1266,67 |  |  |
| **ИТОГО: Максимальная сумма договора**  **до 4 802 874,89 руб.** | | |  |  |

*\*\*\*Заполняется участником*

3. Мы подтверждаем, что качество оказываемых услуг (выполняемых работ) соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан**  Юридический адрес:  450065, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Дмитрия Донского, дом № 9  Фактический, почтовый адрес:  450080, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Степана Злобина, дом № 31/4  ИНН 0277121421  КПП 027701001  ОГРН 1120280015910  ОКПО 38479844  Р/с 40702810700250003612  в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г. Уфа  БИК 048073770  К/с 30101810600000000770  Тел.: (347) 246-26-96  uiszakupki@gmail.com |
| Исполнительный директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. Г. Петров |

-----------------------------------------------------------------------------

Сведения о контактном лице - непосредственном составителе заявки на участие:

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, И. О. Фамилия) (подпись)*

М. П.