ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку водонагревателя электрического накопительного

Предмет договора: Водонагреватель электрический накопительный, 80 литров

- Перечень необходимого товара:

| п/п | Наименование товара | Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Ориентировочный объем потребности на 1 (один) календарный год | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.51.25.110 Водонагреватель электрический накопительный, 80 литров | Нагревательный элемент: сухой (мокрый) ТЭН Материал нагревательного элемента: медь Объем бака: 80 литров Мощность: 1500 Вт Установка: вертикальная Подводка: нижняя Материал бака: сталь Покрытие: эмаль, биостеклофарфор | шт. | 1 | 17 070,69 |

- Транспортные расходы: За счет поставщика.

- Место (адрес) поставки товара: Российская Федерация, Луганская Народная Республика, Г.О. Луганский, г. Луганск, ул. Демехина, 25, 291016

- Условия и срок (период, график) поставки товара:

  - Период поставки: до 22.05.2024 г.

  - Поставка осуществляется единовременно в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора.

- Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель производит оплату на основании Счета в размере, указанном и согласованном в соответствующей Спецификации в течение 7 (семи) рабочих дней с даты после подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

- Обязательные (минимальные) требования к поставляемому Товару, его маркировке, качеству, безопасности и упаковке:

  - Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств), серийно выпускаемым.

  - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

  - Товар должен поставляться в надлежаще упакованных коробке/таре/контейнере; упаковка не должна иметь нарушений и повреждений.

  - Весь Товар должен быть изготовлен из прочных качественных материалов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

  - Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Срок годности:

  - Срок годности на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления Товара.

- Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:

  - Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Технического задания (в том числе Сертификат соответствия Товара на каждую поставку).

  - Поставщик предоставляет Покупателю с каждой партией Товара следующие относящиеся к Товару документы:

- ТОРГ-12 либо УПД;

- Счет-фактура (при условии поставки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12);

- Счет на оплату со ссылкой на реквизиты Договора.