УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Балтачевское «Сельэнерго»

______________ Р.Р. Хисматов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на запрос предложений в электронной форме

на приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки

«КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором»

с. Старобалтачево, 2024 год

Содержание закупочной документации

Закупочная документация включает следующие документы:

- Информационную карту

- Форму заявки (Приложение №1)

- Проект договора поставки (Приложение №2)

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3)

- Декларация о соответствии требованиям и анкета участника (Приложение №4)

- Технические задания (Приложение №5)

Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия, не предусмотренные проектом договора и не изменяющие предмет и существенные условия договора, но необходимые для исполнения договора.

Информационная карта

Настоящая Документация о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – Документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества Балтачевское «Сельэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Балтачевское «Сельэнерго» (протокол №5 от 26.02.2021г.) (в ред. протокола №2 от 08.07.2021г., №4 от 29.09.2022г., протокола №4 от 29.12.2023г., протокола №7 от 29.03.2024г.), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Настоящим предлагаем претендентам на участие в настоящей закупке делать свои предложения по улучшению условий Заказчика исполнения договора на приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки «КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором» в соответствии с требованиями настоящей Документации.

Настоящая документация предоставлена Заказчиком на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее — официальный сайт) www.zakupki.gov.ru  через ЭТП ООО «РЭСТ» (https://r-est.ru/).

На официальном сайте будут также публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей Документации, а также все изменения или дополнения Документации в случае возникновения таковых.

Лица, претендующие на участие в данном запросе предложений в электронной форме (далее — участники), получившие комплект документации о проведении запроса предложений в электронной форме с Официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на Официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к Документации.

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, документацией, стороны руководствуются Законом 223-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

Предполагается, что участники закупки изучат всю Документацию, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, выпущенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в Документации, предоставление заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, может привести к отклонению заявки на участие в настоящей закупке.

| 1. Сведения о заказчике: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Наименование | Открытое акционерное общество «Балтачевское «Сельэнерго» ОГРН; 1020200735477. ИНН\КПП; 0208001719 / 020801001. |
| 1.2. |  | Место нахождения | 452980, Башкортостан, Балтачевский р-н, с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 22 |  |
| 1.3. |  | Почтовый адрес | 452980, Башкортостан, Балтачевский р-н, с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 22 |  |
| 1.4. |  | Адрес электронной почты | v-hu@yandex.ru |  |
| 1.5. |  | Контактный телефон | 8 (34753) 2-14-04 |  |
| 1.6. |  | Контактное лицо | Хусаенов Венер Файзелханович |  |
| 2. Сведения о закупке: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |  |
| 2.2. |  | Форма проведения | Электронная - с использованием функционала электронной торговой площадки ООО «РЭСТ» (https://r-est.ru/) |  |
| 2.3. |  | Наименование закупки | Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки «КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором» |  |
| 2.4. |  | Начальная (максимальная) цена лота | 4 165 000, 00 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч руб.) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% Цена включает в себя все возможные расходы Продавца, связанные с исполнением условий договора, в том числе приобретение материалов, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ |  |
| 2.5. |  | Предмет договора | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки «КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором» |  |
| 2.6. |  | Количество товара, технические характеристики | В соответствии с техническим заданием (Приложение №5) В случае, если техническое задание содержит требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товару, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки в электронной форме, без слов «или эквивалент», следует читать соответствующие требования и указания со словами «или эквивалент». |  |
| 2.7. |  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  | Требования к качеству товара: В соответствии с техническим заданием (Приложение №5) |
| 2.8. |  | Сроки поставки товара | В течение не более 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента принятия заявки к исполнению и в соответствии с условиями договора (максимальный срок поставки партии Товара) |  |
| 2.9. |  | Место поставки товара | Республика Башкортостан, Балтачевский район, с.Старобалтачево, ул.Гагарина, 22 |  |
| 2.10. |  | Способ поставки товара | Поставка товара до «места поставки» осуществляется силами Продавца (Поставщика) Погрузку производит Продавец (Поставщик), разгрузку товара осуществляет Заказчик |  |
| 2.11. |  | Альтернатив-ные предложения | Вариант альтернативных предложений не предусмотрен |  |
| 2.12. |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Предварительная оплата не предусматривается. Заказчик производит оплату поставленного товара на основании представленных Продавцом (поставщиком) актов приема-передачи, а также счета и счета-фактуры. Форма оплаты безналичная. Оплата стоимости товара производится в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента поставки товара Заказчику |  |
| 2.13. |  | Сведения о валюте | Российский рубль |  |
| 2.14. |  | Требования к гарантии качества товара | Гарантийный срок качества товара должен составлять не менее 5 (пять) лет |  |
| 3. Требования к потенциальным участникам закупки и перечень документов, для подтверждения их соответствия установленным требованиям: |  |  |  |  |
| 3.1. | Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с Положением о закупках и законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, в том числе: |  | 1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, отсутствие определения арбитражного суда о введении наблюдения в отношении участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 3. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ; 4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 5. Надлежащее оформление полномочий представителя участника закупки на подачу заявки на участие в закупке в случае ее подачи представителем, с представлением копии уполномочивающего документа, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ и документа удостоверяющего личность представителя. Вместе с указанными документами, указанными в данном абзаце, предоставляется согласие на обработку персональных данных от этого лица по форме в Приложении №3 к Положению; 6. Соблюдение участником требований антикоррупционного и антимонопольного законодательства, применимого в РФ, Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 7. участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влияние» 8. Отсутствие негативного опыта работы с Заказчиком за период в течение двух лет, предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС, а именно: а) отсутствие фактов предоставления недостоверных сведений; б) отсутствие фактов причинения вреда имуществу Заказчика; в) отсутствие фактов неисполнения, либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств перед Заказчиком; г) отсутствие фактов уклонения от заключения договора с Заказчиком по итогам ранее проведенных Заказчиком процедур закупок, в которых участник был признан победителем; 9. согласие участника закупки с тем, что форма и все условия проекта договора, приложенного к извещению о закупке и документации о закупке, являются обязательными (если иное не предусмотрено документацией о закупке), и в случае признания участника победителем закупки, участник обязуется заключить договор по форме проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке. 10. Статус участника закупки, связанного с предметом закупки, подтверждаемого предоставлением информации в виде соответствующих документов (копии документов): сертификатом соответствия на Товар; свидетельством представителя - свидетельство дилера, дистрибьютора, торгового представителя; письмом от производителя о наделении правами реализации выпускаемого Товара, либо иным документом. Наименование необходимых для предоставления копий документов, если это требуется по конкретной закупке, указывается в документации о закупке; 11. Соответствие товаров, работ, услуг, договорных условий, предлагаемых участником закупки, требованиям, установленным документацией о закупке. 12. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п., если применимо к предмету закупки) – не установлено. |  |
| 3.2. | Участники процедуры закупки обязаны предоставить следующие документы: |  | 1 Юридические лица предоставляют следующие документы через функционал электронной торговой площадки: - заявку на участие в закупке по форме в соответствии с Приложением №1 «Форма заявки участника»; - копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий (подачу заявки на участие в закупке, заключение договора и др.) от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. В случае если предоставляется доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежат предоставлению первоначальные доверенности; - копию документа удостоверяющего личность гражданина, выданного лицу по доверенности, подписавшему и подавшему заявку от имени участника; - копию полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о закупке Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – Выписка из ЕГРЮЛ). Выписка из ЕГРЮЛ должна быть либо заверена электронной подписью налогового органа, выдавшего данную Выписку из ЕГРЮЛ, либо отсканирована в цветном виде с оригинала; - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - копию устава и всех изменений к уставу (если применимо); - копию лицензии и всех приложений и изменений к ней, если деятельность, которую осуществляет участник в соответствии с предметом закупки, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ, копии других документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (если применимо к предмету закупки) – не установлено; - копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, последний отчетный год («Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах»), с отметкой налогового органа о получении либо с приложением уведомления налогового органа о получении бухгалтерской отчетности или иного документа, позволяющего подтвердить факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (декларация по УСН) на последнюю отчетную дату (предоставляется при применении упрощенной системы налогообложения), заверенную электронной подписью налогового органа, принявшего декларацию, либо отсканированную декларацию в цветном виде с оригинала; - копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость на последнюю отчетную дату (с приложением отчета налогового органа о принятии) (если применимо); - копию справки по расчетам с бюджетом на текущий период, заверенную электронной подписью налогового органа, выдавшего такую справку, либо отсканированное изображение в цветном виде с оригинала; - копии документов филиала юридического лица, в случае представления филиалом интересов юридического лица в закупке: - копию положения о филиале и изменений к нему; - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе филиала; - копию доверенности на осуществление необходимых для участия в закупке действий от имени юридического лица, выданная на имя руководителя филиала. - в случае, если заявку подает и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью физическое лицо от имени юридического лица, то должна быть приложена соответствующая доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ; - копию/копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки специальным требованиям, если применимо по данной закупке; - копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной; - документы (их копии), представляемые для оценки заявки на участие в закупке по критериям такой оценки, установленным в закупочной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки. Физические лица - граждане РФ, предоставляют следующие документы через функционал электронной торговой площадки: - заявку на участие в закупке по форме в соответствии с Приложением №1 «Форма заявки участника»; - копию паспорта гражданина Российской Федерации (или другой документ, удостоверяющий личность, имеющий универсальный характер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); - копию доверенности на представителя физического лица, уполномоченного подписать все необходимые документы для участия в закупочной процедуре от имени другого лица (выдавшего доверенность) и подать все необходимые документы, представление которых обязательно, согласно Информационной карты; - копию паспорта гражданина Российской Федерации (или другой документ, удостоверяющий личность, имеющий универсальный характер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), действующего по доверенности; - копию Страхового номера индивидуального лицевого счёта; - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на учет; - справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентам) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее 6 месяцев до даты публикации извещения о закупке в ЕИС. Справка должна быть заверена электронной подписью органа, выдавшего такую справку, либо, отсканированное изображение оригинала справки; - копии документов, подтверждающие обладание участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда права на результаты интеллектуальной деятельности возникают впервые в результате исполнения участником договора, подлежащего заключению по результатам закупки) – не установлено; - документы (их копии), представляемые для оценки заявки на участие в закупке по критериям такой оценки, установленным в закупочной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставляют следующие документы через функционал электронной торговой площадки: - заявку на участие в закупке по форме в соответствии с Приложением №1 «Форма заявки участника»; - в случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также копию соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае если предоставляется доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежат предоставлению копии первоначальных доверенностей; - копию документа удостоверяющего личность гражданина, выданного лицу по доверенности, подписавшему заявку от имени участника и заверившему документы, приложенные к заявке; - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о закупке Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – Выписка из ЕГРИП) или копия такой выписки, заверенная электронной подписью налогового органа, выдавшего данную Выписку из ЕГРИП, либо отсканированную копию в цветном виде с оригинала; - копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - копию/копии лицензии и всех приложений и изменений к ней, если деятельность, которую осуществляет участник в соответствии с предметом закупки, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ, копии других документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – не установлено; - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки специальным требованиям (если применимо); - электронную копию Книги учета доходов, заверенная налоговой инспекцией по месту постановки на налоговый учет налогоплательщика на последнюю отчетную дату; - справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентам) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее 3 месяцев до даты размещения извещения о закупке в ЕИС; - документы (их копии), представляемые для оценки заявки на участие в закупке по критериям такой оценки, установленным в закупочной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки. Документы и сведения по предмету закупки, инструкция по заполнению заявки: 1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о качестве, технических характеристиках товаров, работ, услуг, иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота), о цене единицы товара, работы, услуги (далее – Предложение участника). 2. Документы (их копии) и сведения, представляемые для оценки заявки на участие в запросе предложений в электронной форме по критериям такой оценки, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если таковые установлены в соответствии с законодательством РФ относительно предмета закупки: - сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, удостоверений качества, безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений (если применимо); - безопасности продукции (химические вещества российского производства) и сертификатов безопасности продукции (химические вещества зарубежного производства) (если применимо). Исключение составляют документы, согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, могут быть представлены только вместе с товаром; 4. Эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, образец (проба) товара, на поставку которого проводится процедура закупки (если применимо). 5. Иные документы, подтверждающие соответствие заявки участника установленным в документации о закупке требованиям к предмету закупки (если применимо). Примечание: Все требуемые документы должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде в формате *.pdf, в виде: один файл – один документ. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации по запросу предложений. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП, не допускается. Заявка подается в электронной форме в виде двух файлов: в формате *.doc (Microsoft Word) и *.pdf (Abobe Sistems Inc). В формате *.pdf подается заявка с подписями и печатями участника закупки. В формате *.doc подается заявка подписанная ЭЦП. Победитель закупки предоставляет при подписании договора оригинал заявки |  |
| 4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявке на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Заявка на участие в закупке должна содержать: | Согласие потенциального участника закупки на поставку товара, на условиях, предусмотренных закупочной документацией |  |
|  |  |  | Заявка на участие в закупке с приложениями (если предусмотрены) |  |
|  |  |  | Доверенность на подписание заявки на участие в закупке (в случае, если заявка подписывается лицом, не являющимся руководителем юридического лица, или не самим индивидуальным предпринимателем) |  |
| 4.2. |  | Оформление заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме, приведенной в Приложении №2, в соответствии с инструкциями, указанными в настоящей закупочной документации. Заявка подается в электронной форме в виде двух файлов: в формате *.doc (Microsoft Word) и *.pdf (Abobe Sistems Inc). В формате *.pdf подается заявка с подписями и печатями участника закупки. В формате *.doc подается заявка подписанная ЭЦП. Победитель закупки предоставляет при подписании договора оригинал заявки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки на русском языке. Допускается использование в информации и документах, представленных в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний, обозначающих товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара, на иностранном языке без перевода (при необходимости). |  |
| 4.3. |  | Порядок подачи заявок | Порядок подачи Заявок на электронной торговой площадке определяется правилами и инструкциями электронной торговой площадки ООО «РЭСТ» (https://r-est.ru/) |  |
|  |  |  | Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных закупочной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Заявка на участие в закупке направляется участником оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в закупке получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. В случае изменения заявки, датой подачи заявки на участие в конкурентной закупке считается дата подачи последних изменений. В случае, если правовыми актами Российской Федерации или регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке правила проведения конкурентной закупки в электронной форме нормативного или процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в правовом акте Российской Федерации или регламенте электронной площадки. |  |
|  |  |  | Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на используемой электронной торговой площадке, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации. Электронные копии оригиналов содержащие приписки, исправления, подчистки, не читаемый текст не рассматриваются и считаются неподанными. |  |
|  |  |  | Все требуемые документы должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде в формате *.pdf, в виде: один файл – один документ. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации по запросу предложений. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП, не допускается. |  |
|  |  |  | Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике и (или) предмете закупки, несоответствие предоставленных документов требованиям настоящей закупочной документации является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в процедуре закупки. |  |
|  |  |  | Электронные копии оригиналов содержащие приписки, исправления, подчистки, не читаемый текст не рассматриваются и считаются не поданными. Исправления в тексте документов, предоставленных участником, имеют силу, когда эти исправления заверены рукописной надписью "исправленному верить" и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. Каждый документ, входящий в заявку, предусматривающий наличие подписи уполномоченного лица, должен быть скреплен печатью участника закупки. |  |
| 5. Разъяснение положений закупочной документации: |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Форма разъяснений | Разъяснения оформляются в письменной электронной форме на основании письменного электронного обращения потенциального участника по адресу электронной торговой площадки ООО «РЭСТ» (https://r-est.ru/) Размещение ответа в ЕИС в течение 3 дней с даты осуществления разъяснений. Дата окончания подачи участниками закупки запроса разъяснений – 14.05.2024 г. Даты окончания срока предоставления разъяснений – 17.05.2024 г. |  |
| 5.2. |  | Порядок предоставления разъяснений | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. Запрос разъяснений направляется посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП. Датой начала срока предоставления разъяснений является дата публикации извещения запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |  |
| 6. Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в закупке: |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, порядок и срок его предоставления и иные требования к такому обеспечению | Не требуется |  |
| 6.2. |  | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления и иные требования к такому обеспечению | Не требуется |  |
| 7. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке и их рассмотрения: |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Дата начала приема заявок на участие в закупке | С 06.05.2024 года, 12:00 |  |
| 7.2. |  | Дата окончания приема заявок на участие в закупке | 20.05.2024 года, 12:00 |  |
| 7.3. |  | Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов | 20.05.2024 года, 12:00 Дата окончания рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов – 20.05.2024 года, 16:00 по адресу: 452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с.Старобалтачево, ул.Гагарина, д. 22 |  |
| 8. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса предложений не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок. При этом официальному размещению подлежит обновленная редакция извещения и (или) документация о закупке, а также перечень внесенных изменений в них в течение трех дней со дня утверждения таких изменений. Заказчик размещает изменения в документацию о проведении запроса предложений в единой информационной системе в день принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. |  |  |  |  |
| 9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: - стоимостной критерий оценки – «Цена договора». - нестоимостной критерий оценки – «Срок поставки товара». № п/п; Критерий оценки; Максимальная оценка в баллах по критерию; Значимость критерия; Коэффициент значимости; Максимальный рейтинг по критерию. 1; «Цена договора»; 100 баллов; 97%; 0,97; 97. 2; «Срок поставки»; 100 баллов; 3%; 0,03; 3. Максимальный итоговый рейтинг:; 100 баллов. |
| 10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 10.1. Заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации, на основании представленных в составе заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией, законодательством Российской Федерации. 10.2. Заказчик рассматривает только те заявки претендентов, которые подписаны и скреплены печатью и направлены ему в сроки, указанные настоящей документации. 10.3. Указание претендентом недостоверных сведений в заявке может служить основанием для отклонения такой заявки. 10.4. В случае если претендент не соответствует требованиям, содержащимся в закупочной документации, его заявка отклоняется. 10.5. Информация относительно процесса рассмотрения заявок не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов, служат основанием для отклонения заявок таких претендентов/участников. 10.6. Претендент также не допускается к участию в закупке в случае: 1) непредставления определенных закупочной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, работ, услугах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности; 2) несоответствия претендента предусмотренным закупочной документацией требованиям; 3) невнесения обеспечения заявки (если закупочной документацией установлено требование о его внесении); 4) несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе если: заявка не соответствует форме, установленной закупочной документацией, и/или не является полной, то есть не имеет обязательной информации согласно требованиям документации; документы не оформлены и/или не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями документации); 10.7. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок и соответствующих каждому критерию весовые коэффициенты (значимость критерия): - критерий «Цена Договора» - 97%; - критерий «Сроки поставки товара» - 3 % Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг заявки Участника вносится в сводный протокол балльной оценки предложений Участника (форма 1). Оценки по критериям вносятся в протокол оценки предложений Участника по установленным критериям (форма 2). 10.9. Оценка Заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется в следующем порядке: 10.9.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена Договора», определяется по формуле: Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена Договора; Ai – предложение i-го участника закупки по цене Договора. 10.9.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,97 (97%/100). 10.9.3. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наименьшей ценой. 10.10. Оценка Заявок по критерию «Срок поставки товара» 10.10.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара», определяется по формуле: Rf = ((Gf -Gi)/Gf)*100 где: Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Gf - срок поставки товара, установленный в Документации; Gi - предложение i-го участника по сроку поставки товара 10.10.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0, 03 (3%/100). 10.10.3. При оценке заявок по критерию «срок поставки товара» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки товара. 10.11. Итоговый рейтинг рассматриваемой заявки с учетом значимости критериев рассчитывается по формуле: R= Ra(i)*0,97+ Rf (i)*0,03 где: R – итоговый рейтинг заявки; Ra(i)- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена Договора»; Rf (i) - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок поставки товара». 10.11.1. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 10.11.2. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер. 10.11.3. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |  |  |  |  |
| 11. Завершение процедуры закупки |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Подведение итогов Запроса предложений | По результатам оценочной стадии Закупочная комиссия принимает решение либо по определению лучшей Заявки запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Участника, чья Заявка признана лучшей, и заключения Договора: - в случае если Заявка какого-либо из Участников полностью удовлетворит Закупочную комиссию и признается наилучшей. Процедура запроса предложений на этом будет завершена; - в случае если ни одна Заявка не удовлетворит Закупочную комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры закупки или о переторжке, в которой участвуют участники, допущенные в ходе рассмотрения заявок; - в случае если при проведении закупки отпала необходимость приобретения предмета закупки или изменилось техническое задание, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры закупки. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии. Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Заявки лучшей функционалом ЭТП согласно правилам данной ЭТП. В случае завершения или прекращения процедуры запроса предложений Участникам направляются уведомления о результатах запроса предложений согласно правилам ЭТП. Запрос предложений признается несостоявшимся в случаях: а) подана только одна Заявка; б) не подана ни одна Заявка; в) по итогам рассмотрения и оценки заявок только один участник допущен к участию; г) принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки; д) победитель запроса предложений или участник, окончательному предложению которого присвоен второй номер, уклоняется от заключения договора. Если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос предложений или осуществить закупку другим конкурентным способом. В случае, если при проведении запроса предложений: 1. представлена одна Заявка – Заказчик вправе (не обязан) заключить Договор с единственным Участником, представившим Заявку, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям Документации по запросу предложений; 2. на этапе выбора наилучшей заявки допущена одна Заявка - Заказчик вправе (не обязан) заключить договор с таким участником, Заявка которого соответствует требованиям Документации по запросу предложений; 3. в случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Закупочную комиссию полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений. Если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений без выбора Победителя. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (итоговым протоколом, в котором, как минимум, содержатся сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ). |  |
| 11.2. |  | Срок отказа от проведения закупочной процедуры | Организатор закупки (Заказчик) имеет право в любое время до окончания срока подачи заявок отказаться от его проведения, либо отменить закупку, либо завершить процедуру закупки без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается организатором на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения закупочным органом. |  |
| 11.3. |  | Условия заключения договора | По результатам закупочной процедуры договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, с которым заключается договор, и в закупочной документации. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о закупке. |  |
| 11.4. |  | Информация о возможности Заказчика изменить условия договора | Изменения в договор вносятся в случаях: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |  |
| 11.5. |  | Срок заключения договора | Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. |  |
| 11.6. |  | Условия признания победителя закупки или иного участника уклонившимся от заключения договора и порядок действий | Победитель закупки (в т.ч. единственный участник такой закупки) признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в установленный срок не подписал договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора. При отказе победителя от заключения договора в период действия заявок других участников, заказчик вправе заключить договор с участником, окончательному предложению которого присвоен второй номер. |  |
| 11.7. |  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | 1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |  |
| 11.8. |  | Отстранение участника закупки | В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного до участия в закупке, в случаях: 1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к закупке; 2) принятием заключения об отмене процедуры закупки, принятого в порядке рассмотрения жалоб; 3) подкрепленного документами факта давления таким участником закупки на сотрудников Заказчика. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с участником окончательному предложению которого присвоен второй номер. |  |
| 11.9. |  | Обязанность участника отслеживать информацию о закупке | Участники должны самостоятельно отслеживать опубликованные на официальном сайте разъяснения и изменения документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях, сформированных в формате протоколов. При этом участники обязаны учитывать разъяснения/изменения Заказчика при подготовке своих заявок. Все риски и последствия за подачу заявки без учета официально размещенных разъяснений несет участник. |  |
| 12. |  | Возможность заключения договора с единственным участником, заявка которого признана соответствующей требованиям Заказчика | Возможно |  |
| 13. |  | Отказ Заказчика от проведения закупки, заключения договора | Возможно |  |

Форма № 1

Сводный протокол балльной оценки предложений Участника

Предмет запроса предложений в электронной форме: заключение договора на приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки «КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором»

| № | Участник закупки | Оценка предложений по критерию «цена договора», проценты | Оценка предложений по критерию «срок поставки товара», проценты | Рейтинг заявки | Присваивается место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Подписи членов комиссии:

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/...

Дата: «____»___________ 2024 г

Реквизиты ОАО «Балтачевское «Сельэнерго»

ИНН     0208001719

КПП        020801001

Расчетный счет: 40702810700210000655

Банк: филиал ПАО «Банк УралСиб» г.Уфа г.Уфа

БИК 048073770

Кор. счет 30101810600000000770

ОГРН: 1020200735477

__________________________________________________________________________________

Приложение №1 - Форма заявки

Заявка участника, предмет и условия закупки, представлены отдельным файлом к настоящей Документации о Запросе предложений.

Приложение №2 – Проект договора

Проект договора представлен отдельным файлом к настоящей Документации и является ее неотъемлемой частью. Условия проекта договора являются обязательными для участника, выбранного победителем по результатам закупки.

В случае, если участник, выбранный победителем по результатам закупки, в составе заявки на участие в закупке представил свой проект договора либо протокол разногласий (изменения/оговорки) к проекту договора настоящей Документации, с участником заключается договор, в соответствии с проектом настоящей Документации.

Приложение №3 - Согласие на обработку персональных данных

(представленных участниками)

Согласие на обработку персональных данных представлено отдельным файлом к настоящей Документации о Запросе предложений.

Приложение №4 - Декларация о соответствии требованиям и анкета участника

Декларация о соответствии требованиям и анкета участника представлены отдельным файлом к настоящей Документации о Запросе предложений.

Приложение №5 - Техническое задание

Техническое задание представлено отдельным файлом к настоящей Документации о Запросе предложений.

Приложение №6 - Обоснование начальной (максимальной) цены договора, максимального значения цены договора, цены единицы товара/работы/услуги, являющейся предметом закупки»

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, максимального значения цены договора, цены единицы товара/работы/услуги, являющейся предметом закупки» представлено отдельным файлом к настоящей Документации о Запросе предложений.