ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по капитальный ремонт здания. Котельная №14. МО, г. Фрязино, ул. Советская, д.21

- 1. Описание объекта закупки: Выполнение работ по капитальный ремонт здания. Котельная №14. МО, г. Фрязино, ул. Советская, д.21  (далее – работы) .

- 2. Объем выполняемых работ: Требования к количественным характеристикам (объему) работ указаны в локально сметном расчете (Приложение №1 к Техническому заданию). Работы выполняются в полном соответствии с рабочей документацией (ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, техническое задание).

3. Место выполнения работ: МО, г. Фрязино, ул. Советская, д. 21.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 25 календарных дней с даты подписания  контракта.

- 5. Требования к качеству и безопасности работ.

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ и действующими нормативными документами. Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ.

5.2. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика. Выполнение работ следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности в соответствии с:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н.

5.3. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, взрывобезопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима на территории, где проводятся работы, в том числе в части запрета курения.

Подрядчик обязуется не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

5.4. Выполнение работ не должно препятствовать функционированию котельной или представлять угрозу для ее работников. При выполнении работ должно обеспечиваться соблюдение правил внутреннего распорядка, положений и инструкций предприятия, а также контрольно-пропускной режим.

5.5. Работы проводятся на территории действующего предприятия. Здание от инженерных систем не отключено. При выполнении работ сбои в работе действующих инженерных систем не допускаются. Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все кабельно-распределительные сети, телефонные линии.

В случае повреждения существующих систем Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе выполнения работ Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия.

5.6. Демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением.

5.7. Подключение переносного электрического оборудования, необходимого для проведения работ, проводится по предварительным заявкам, в установленном Заказчиком порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

5.8. В случае повреждения во время выполнения работ оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику, Подрядчик обязан обеспечить возмещение ущерба.

5.9. Подрядчик обязан выполнять работы из своих материалов, с привлечением своего оборудования. Доставку строительных материалов и оборудования осуществлять собственными силами. Складирование строительных материалов, а также демонтированных конструкций, пригодных для дальнейшего использования, производить в местах, согласованных с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обеспечивает выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимыми для выполнения полного объема работ.

5.10. Подрядчик на время выполнения работ обеспечивает за счет собственных средств ежедневную доставку рабочего персонала на объект и с объекта.

5.11. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов, приемочный контроль выполненных работ.

5.13. В конце каждого рабочего дня обязательно проведение мероприятий по консервации незавершенных работ. Подрядчик самостоятельно организует охрану завезенного материала и оборудования для выполнения работ.

5.14. Подрядчик должен за свой счет организовать своевременную ежедневную уборку строительного мусора с погрузкой и вывозом. Вынос мусора осуществлять с помощью подъемных устройств Исполнителя.

5.15. По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, в соответствии  с «Составом и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023г. №344/пр.

В состав исполнительной документации должны входить:

- приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ, охрану труда и обеспечение пожарной безопасности;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования:

заверенные подписью и печатью паспорта и сертификаты на применяемые материалы, либо отказное письмо в случае, если материалы не подлежат обязательной сертификации; сертификат пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологическое заключение; сертификат соответствия);

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.16 Заказчик оставляет за собой право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик должен при необходимости организовать ограждение зоны работ.

5.17 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта и соблюдать следующие нормативные документы (с последующими изменениями):

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 04 июня 2010 года №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09 марта 2011 года №88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

- 6. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) материалов.

6.1. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ремонте или реставрации, не должны иметь производственных и иных дефектов.

6.2. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае если материалы не подлежат обязательной сертификации, Подрядчик должен предоставить отказное письмо.

6.3. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь техническое свидетельство на применение их в строительстве согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1636 от 27.12.1997 г. «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»; Постановлению Госстроя Российской Федерации №76 от 01.07.2002 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.08.2002 №3659).

6.4. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.5. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 (ред. от 21.04.2018) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

6.6. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям приказа Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 (ред. от 09.06.2016) «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

6.7. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

6.8. При применении материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик предъявляет претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

6.9. Все цветовые решения согласуются с Заказчиком до начала выполнения работ.

6.10. Подрядчик может предложить эквивалент с обязательным предоставлением сравнительной таблицы характеристик запрашиваемого товара и предлагаемого к поставке с условием, что предлагаемый к поставке товар полностью соответствует запрошенным техническим характеристикам или превосходит их.

Все применяемые материалы должны отвечать необходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям, не должны выделять во внешнюю среду вредные вещества, превышающие предельно допустимые концентрации. Материалы должны обладать влагостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и устойчивы к выцветанию, а также отвечать санитарным и противопожарным требованиям.

7. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.

Для контроля качества работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего Представителя, который от имени Заказчика имеет право:

- Присутствовать на объекте;

- Производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- Отдавать письменные (устные) распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- Принимать выполненные объемы работ и давать письменные (устные) предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

- Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик представляет Представителю Акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и другие документы, необходимые для оплаты.

8. Требования по объему гарантий качества работ и сроку гарантий качества на результаты работ

8.1. Гарантийный срок на результаты работ устанавливается сроком на 2 (Два) года в соответствии со ст. 724, 755, 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Указанный срок исчисляется с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки скрытых работ и акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки или дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик(в случае, если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.2. Гарантийный срок на материалы и оборудование равен гарантийному сроку на материалы и оборудование, установленному предприятиями – изготовителями, но не может составлять менее 2 (Двух) лет с даты передачи Исполнителем результата выполненных Работ Заказчику.

8.3. Действия по ремонту/замене оборудования и/или по устранению дефектов производства и/или монтажа осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту установки оборудования.

8.4. Срок для ремонта/замены оборудования устанавливается 30 (Тридцать) дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика. Срок для устранения дефектов производства и материалов - 15 (Пятнадцать) календарных дней, а для дефектов монтажа – 10 (Десять) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика. Более длительный срок должен быть письменно согласован Сторонами.

9. Правовое регулирование выполняемых работ: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в действующей редакции).

Главный инженер 					Лангай А.В.