Приложение № 1 к извещению

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Насосный агрегат Иртыш ПГВМ 65/107-6,5 или эквивалент**

**Производительность**: не менее 30 м³/час

**Напор**: не менее 10 м.

**Серия**: ПГВМ

**Особенность**: с гибким валом

**Длина гибкого шланга**: не менее 10 м.

**Диаметр выходного патрубка**: не менее 50 мм.

**Размер частиц до**: не менее 28 мм.

**Мощность**: не менее 6,5 л.с

**Тип привода**: бензиновый

**Назначение**: для грязи, воды и фекальных вод

**Виды использования**: для работы в труднодоступных местах, строительных котлованах, откачки вод из подвалов и выгребных ям.

**Год выпуска**: не ранее 2024 года

**Регистрационное удостоверение**: наличие

**Гарантийный срок**: не менее 12 месяцев

**Паспорт**: наличие.

**Требования к состоянию товара:**

- товар должен быть новым, не находившимся в эксплуатации;

- товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов;

- товар должен поставляться в упаковке или иным способом, обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов, в том числе климатических, механических, при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах;

- маркировка товара и упаковки, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- товар должен быть доставлен до места поставки товара, иметь документы, согласно действующему законодательству на момент поставки;

- доставка товара производится транспортом поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, для подтверждения соответствия поставляемого товара;

- по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными при заключении контракта.

Поставка товара осуществляются силами поставщика или третьими лицами за счет поставщика.

**Требования к поставке, хранению товара:**

 Место поставки товара:

 Доставка товара осуществляется по адресу: 452550, Республика Башкортостан Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90, склад по рабочим дням до 16:00 ч.

 Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

 Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.

 Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.

 Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем в подведомственном учреждении Заказчика в присутствии представителя Поставщика если возможно.

Согласовано:

Главный инженер: Р.Р. Бадретдинов

Специалист по закупкам: Д.П. Кадырбердин