Ответ на запрос № 2148 от 26.08.2024г.

Текст запроса:

Добрый день! Просим дать разъяснение:
Имеется ли решение о предоставлении водного объекта в пользование и количество нормируемых показателей на сбросе сточных вод?

Ответ Заказчика:

Добрый день! Решение имеется действующее до 28.08.2024 г. и новое Решение оформлено в Минэкологии по МО и находится на регистрации в МОБВУ.

Количество показателей на сбросе: 10 гидрохимических и 6 микробиологических показателей.