Приложение №1

к извещению о запросе котировок в электронной форме

**Описание объекта закупки(спецификация)**

**на поставку расходных материалов и инструментов для оказания услуг в стоматологическом отделении**

**ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" на 2025 год.**

**Общие требования:**

1. Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия и техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (фармакопейные статьи, стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержден в установленном порядке для данного вида товара и т.п.) в условиях его серийного производства.

3. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.

4. В случае выявления поставки некачественного Товара или не соответствующего требованиям Технического задания в период течения гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки Товара в течении 1 (одного) календарного дня с момента предъявления претензии Заказчиком с указанием недостатков.

5. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ.

6. Товар должен быть упакован в оригинальную тару производителя. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы.

7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

**8. Требования к гарантийному сроку (сроку годности): Срок годности на товар при передаче Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** | **Наименование товара, работ, услуг**  **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество** | | | | |
|  | 1 | Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения (набор 8шпр/4г А1,А2,А3,А3,5,В3,C2,D3,UD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 2 | Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения (жидкотекучий А2 1шпр/2г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 25 | | |
|  | 3 | Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный (набор 9 шприцов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 20 | | |
|  | 4 | Адгезив стоматологический для свето- и химически отверждаемых композиционных материалов (5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 25 | | |
|  | 5 | Материал композитный пломбировочный химического отверждения типа паста-паста (цвет В2, 14гр/14гр с принадлежностями). Температура хранения до 25 градусов. Не термолабильный! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 25 | | |
|  | 6 | Материал для временных пломб (б/отдушки, 50г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 50 | | |
|  | 7 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба (С 3г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 30 | | |
|  | 8 | Материал стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный химического отверждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 9 | Материал-паста рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для пломбирования труднопроходимых корневых каналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 20 | | |
|  | 10 | Материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов (с йодоформом 2,2г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 20 | | |
|  | 11 | Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов (паста 25г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 5 | | |
|  | 12 | Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов (5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 13 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов (10г/5мл/5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 14 | Цемент пломбировочный силикофосфатный (50г/30мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 12 | | |
|  | 15 | Материал-паста пломбировочная с гуттаперчевым штифтом цинк эвгеноловая рентгеноконтрастная паста (15г/8мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 3 | | |
|  | 16 | Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный антисептический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов (14г/10мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 17 | Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный на основе эпоксидной смолы (4мл/4мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 18 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов "Белодез" (жидкость 3% 100мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 70 | | |
|  | 19 | Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов : - жидкость (для высушивания и обезжиривания каналов зубов) - 1 фл (15мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 15 | | |
|  | 20 | Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов: жидкость (для расширения и выявления устья каналов зубов) - 1фл (15мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 21 | Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов: жидкость (для антисептической обработки каналов зубов) - 1фл (15мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 22 | Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов: Жидкость (вяжущее средство при обработке корневых каналов) - 1фл (15мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 23 | Цемент пломбировочный силикатный "Силицин Плюс" (50г/30мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 2 | | |
|  | 24 | Материал-жидкость противокариесная профилактическая (13мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 20 | | |
|  | 25 | Комплект изделий стоматологический для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина (набор 10мл/10мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 4 | | |
|  | 26 | Цемент стеклополиалкенатный восстановительный химического отверждения для использования при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов и всех классов молочных зубов (цвет А2 10г/8мл) Температура хранения до 25 градусов. Не термолабильный! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 27 | Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов (10доз/0,5г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 12 | | |
|  | 28 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба (С 6,5г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 20 | | |
|  | 29 | Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов (Са/Р 5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 3 | | |
|  | 30 | Иглы корневые гранёные для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) по Л.Г. Денисову №2 500шт/уп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 4 | | |
|  | 31 | Гель для химического расширения корневых каналов зубов (5 мл.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 6 | | |
|  | 32 | Материал стоматологический светового отверждения для временных пломб (паста 3г высоковязкая) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 12 | | |
|  | 33 | Пасты стоматологические шлифовальные варианты исполенения:«Kagayaki® Mira Zr», банка пластиковая, масса 50 г (цвет розовый, арт.3012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 12 | | |
|  | 34 | Жидкости для остановки капиллярных кровотечений 13мл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 50 | | |
|  | 35 | Наконечники стоматологические с кнопочным патроном для фиксации инструментов НСТк-300-"ТМ" (с четырехканальным подсоединением) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 80 | | |
|  | 36 | Наконечник для микромоторов угловой НУПМ-40 с кнопочным управлением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 80 | | |
|  | 37 | Слюноотсос стоматологический одноразовый по 100шт/уп (бесцветные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 200 | | |
|  | 38 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством (вид 120730) (12шт/уп форма1 1.311(50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 39 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством (вид 120730) (12шт/уп форма1 1.312(50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 40 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством (вид 120730) (12шт/уп 1.313(1)(50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 41 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством (вид 120730) (18шт/уп 1.310(50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 42 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические секционные (вид 120730) (10шт/уп 1.0972(т50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 43 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические секционные (вид 120730) (10шт/уп 1.0976(т50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 44 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические секционные (вид 120730) (10шт/уп 1.0973(т50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 45 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные (вид 120730) (12шт/уп 1.502 50мкм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 46 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные (вид 120730) (д/племоляров 30шт/уп 1.500+(50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 47 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные перфорированные (вид 120730) (12шт/уп 1.531(3)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 48 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические контурные перфорированные (вид 120730) (12шт/уп 1.531(4)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 49 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические плоские в рулоне (вид 120730) ( 6мм/3м 1.390(50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 15 | | |
|  | 50 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы металлические плоские в рулоне (вид 120730) (1.391(50)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 15 | | |
|  | 51 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы лавсановые сепарационные в рулоне (вид 120730) (1.244) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 52 | Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии: полоски контурные для передних зубов большие (12 штук в упаковке) №1.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 53 | Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии: Полоски сепарационные контурные (12 штук в упаковке) № 1.387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 54 | Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии: Полоски сепарационные контурные (12 штук в упаковке) № 1.387А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 15 | | |
|  | 55 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: матрицы лавсановые сепарационные в рулоне (вид 120730) (1.243) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 56 | Наборы полосок шлифовальных стоматологических с двумя различными абразивными слоями ПШ: для снятия излишков материала (25шт/уп 1.050) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 57 | Полоски алмазные стоматологические: Coarse 4мм красные 5шт/уп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 15 | | |
|  | 58 | Экран полимерный прозрачный для защиты глаз и органов дыхания стоматолога (1оправа+5щитков) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 59 | Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности ДШ: диски шлифовальные с металлической втулкой (d 9,5мм, 50шт/уп 1.731(А)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 100 | | |
|  | 60 | Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности ДШ: диски шлифовальные с металлической втулкой (d9,5мм, 50шт/уп 1.732(А)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 100 | | |
|  | 61 | Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности ДШ:диски шлифовальные с металлической втулкой (d 9,5мм, 50шт/уп 1.733(А)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 60 | | |
|  | 62 | Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности: диски шлифовальные с металлической втулкой (50шт/уп, d9,5мм, 1.734(А)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 60 | | |
|  | 63 | Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности ДШ: диски шлифовальные с металлической втулкой (50шт/уп 2.731(9,5)BR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 100 | | |
|  | 64 | Набор дисков шлифовальных стоматологических четырехдисперсной абразивности ДШ: Дискодержатель (1.121) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 65 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Полир Пуля (вид 121230) (средний EP70-1, розовый) 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 100 | | |
|  | 66 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 001 524 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 400 | | |
|  | 67 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 001 524 014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 400 | | |
|  | 68 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 316 001 534 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 300 | | |
|  | 69 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 001 514 014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 300 | | |
|  | 70 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 001 504 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 300 | | |
|  | 71 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 010 524 014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 300 | | |
|  | 72 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 166 504 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 73 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 165 514 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 74 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 165 534 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 75 | Боры стоматологические с алмазными головками "РосБел": тип 3 (для закрепления в турбинных наконечниках): 806 314 001 544 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 300 | | |
|  | 76 | Боры зубные твердосплавные: полостные шаровидные с косой непрерывной режущей кромкой 500 314 001 006 016/11-016-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 77 | Боры зубные твердосплавные: полостные шаровидные с косой непрерывной режущей кромкой: 11-016-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 78 | Боры зубные твердосплавные: полостные шаровидные с косой непрерывной режущей кромкой: 11-012-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 79 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Полир Щётка для полировальной пасты, чашка с полостью, 1шт 1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 50 | | |
|  | 80 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: клинья фиксирующие деревянные (вид 122360) (100шт/уп 1.182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 81 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: клинья фиксирующие деревянные (вид 122360) (набор 400шт/уп 1.085) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 82 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб: клинья фиксирующие пластиковые светопрозрачные (вид 122360) (средние 40шт/уп 1.812) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 83 | Пульпоэкстракторы - 30 мм (500шт/уп) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 6 | | |
|  | 84 | Пульпоэкстракторы - 50 мм (500шт/уп) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 6 | | |
|  | 85 | Гель для протравления дентина и эмали ( в упаковке 3шпр по 3,5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 200 | | |
|  | 86 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Полир Диск (вид 121230) (EP70-2розовый, 1шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 100 | | |
|  | 87 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Полир Чашка (вид 121230) (средний EP70-3, розовый) 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 800 | | |
|  | 88 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Двухкомпонентные полиры: Полир Щётка для полировальной пасты (конус 1011) 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 50 | | |
|  | 89 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные: Двухкомпонентные полиры: Полир Щётка для полировальной пасты (чашка без полости 1014) 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 50 | | |
|  | 90 | Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента: Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые поштучно (Стандарт 2-х сл 500шт/уп).Голубые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 30 | | |
|  | 91 | Набор стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта "БелСол" №2 125мл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 200 | | |
|  | 92 | Средство для обнаружения пораженного кариесом дентина "Кариес индикатор" гель 2шпр/2,5мл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 20 | | |
|  | 93 | Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения: Моделировочный агент смола 5мл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 94 | Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения: жидкость Дентлайт аква 5мл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 10 | | |
|  | 95 | Материал стоматологический антисептический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов (25г/15мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 5 | | |
|  | 96 | Цемент пломбировочный силикофосфатный (50г/30мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 10 | | |
|  | 97 | Набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов (паста №2 5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 6 | | |
|  | 98 | Набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов (паста №1 5мл) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 6 | | |
|  | 99 | Изделия стоматологические для изоляции рабочего поля в стоматологии в наборах и  отдельных упаковках: полоски алмазные  мелкозернистые перфорированные No 2.152 5шт/уп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Упаковка | | 30 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В случае если значения показателей указаны как «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», участнику закупки следует указать конкретные значения показателей.*

В формирование стоимости должны входить следующие затраты: расходы по доставке, установке, монтажу, выполнению пусконаладочных работ, расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) имущества, включая инструктаж на рабочем месте.

**3. Сроки (этапы) поставки Товара:** Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявки на поставку товара подаются Заказчиком по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору, **с 01.01.2025г. по 20.12.2025г.** Заявки, направленные Заказчиком по факсимильной связи или по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме.

**4.** Все поставляемые товары новые (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц) и изготовленные не ранее 2024 года, не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом и иным обременением.

**5.** Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев.

**6. Адрес поставки:** 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная 6/1.