ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спецчастей для контактной сети

1.Общие требования

  - 1.1.  Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, ТУ.

  - 1.2.   Поставляемый Товар должен быть новым.

- Технические характеристики и сроки поставки

1.Товар: Зажим концевой КД - количество 20 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Латунь, сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 125x38,66x36 |
| Масса, кг, не более: | 0,47 |

2.Товар: Подвес троллейбусный скользящий с И-0,7 и ЗПВ-2 – количество 30 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Латунь, сталь+Zn, стеклопласт |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 140х238 |
| Масса, кг, не более: | 1,4 |

3.Товар: Зажим стыковой троллейбусный обхватного типа АСАП 09– количество 50 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 260 x 44 x 18 |
| Масса, кг, не более: | 1,1 |

4.Товар: Изолятор планочный И-1,2 П– количество 50 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Стеклопласт+ Сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 410х50х20, 360x200 |
| Масса, кг, не более: | 1,2 |

5.Товар: Изолятор планочный ИП-2– количество 50 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Стеклопласт+ Сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 150x96x89 ф16 |
| Масса, кг, не более: | 0,773 |

6.Товар: Дужка питающая 2,5 м – количество 6 шт.

Технические характеристики:

| Материал: | Латунь, сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 140x35x2500мм |
| Масса, кг, не более: | 4,7 |

7.Товар: Зажим струновой СЗ – III А – количество 150 шт.

Технические характеристики:

| Материалы: | Сталь+Zn |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 40x54x15 |
| Масса, кг, не более: | 1,13 |

8.Товар: Изолятор СИ-6ДП  НЭ – количество 16 шт.

Технические характеристики:

| Материал: |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | 1395*738 |
| Масса, кг, не более: | 11 кг |