Техническое задание

(описание объекта закупки)

 **Оказание услуг по производственному контролю.**

Организационные работы:

- Взаимодействие с Заказчиком, решение оперативных вопросов по производственному контролю, контроль за выполнением заявок Заказчика на услуги, входящие в предмет закупки, выполняет врач-эпидемиолог учреждения.

- Контроль качества оказываемых услуг выполняет главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, старшая акушерка, старший фельдшер, старший медицинский брат учреждения.

**Исполнитель должен оказать услуги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Количество  |
| 1 | Исследование смывов с поверхностей: условно-патогенные микроорганизмы (БГКП, S. aureus, P. aeruginosa) | 1100 |
| 2 | Исследование смывов с поверхностей: условно-патогенные микроорганизмы (БГКП, S. aureus, P. Aeruginosa, плесневые и дрожжевые грибы, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы) - с эндоскопов | 220 |
| 3 | Исследование обсемененности воздуха (ОМЧ, S. aureus) | 192 |
| 4 | Дезинфицирующие средства (АДВ) | 160 |
| 5 | Замеры параметров микроклимата | 270 |
| 6 | Замеры искусственного освещения | 130 |
| 7 | Контроль работы стерилизационного оборудования (воздушная стерилизация) | 10 |
| 8 | Контроль работы стерилизационного оборудования (паровая стерилизация) | 20 |
| 9 | Исследование материалов и изделий медицинского назначения на стерильность | 12 |
| 10 | Измерение электромагнитных излучений (ЭМИ) | 3 |
| 11 | Вода на основные микробиологические показатели | 16 |
| 12 | Определение яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, ооцист криптоспоридий | 20 |
| 13 | Шум от работающего оборудования | 1 |

Услуги по проведению лабораторного контроля качества дезинфекционных мероприятий, измерения параметров санитарно-гигиенических условий труда должны соответствовать требованиям следующих документов:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

# - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

# СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Методические указания МУ-287-113 от 30.12.1998 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утвержденные руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России 30 декабря 1998г;

# - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

# - МУ 4.2.2942-11. 4.2. «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;

- Методические указания МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 июля 2010 г.);

 - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Р 4.2.3676-20. 4.2. Биологические и микробиологические факторы. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности. Руководство"

- ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;

- ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Требования к результату услуг:

- по окончании отбора проб исполнитель оформляет акт отбора проб, в котором должны быть указаны дата и время отбора проб, количество отобранных проб, объекты отбора проб, ФИО лица, проводившего отбор;

- по окончании исследования исполнитель выдает заказчику протокол, в котором должны быть указаны наименования отобранных проб, количество отобранных проб, объекты отбора проб, дата и время отбора проб, результаты проведенных исследований, ФИО лица, проводившего исследование, заключение по результатам проведенных исследований;

- при обнаружении микроорганизмов при исследовании смывов с исследуемых поверхностей на УПМ, смывов с поверхностей эндоскопов, мочено-дезинфицирующих машин и обсемененности воздуха на ОМЧ, стафилококк - проведение исследования чувствительности к дезинфицирующим средствам, антисептикам у выявленных микроорганизмов.

**Адреса:**

г.Тюмень, ул. Народная, д.6/1

г.Тюмень, ул.Станционная, 26в, стр.1

г.Тюмень , ул.Широтная, д.99/1

г.Тюмень, ул.Олимпийская, д.36/2

г.Тюмень, ул.Пермякова, д.76/5

г. Тюмень, ул. Пермякова,39/1

г. Тюмень, ул. Широтная,23а

г. Тюмень, пр. 9 мая,2

Десткие сады и школы:

г.Тюмень, ул.Стахановцев д.7- дет.сад 3/1,

г.Тюмень, ул. Монтажников 11/2 -дет.сад.3/2,

г.Тюмень, ул. Моторостроителей,6/2, дет. сад. №3/3,

г.Тюмень, ул. Пермякова 51/1 -дет. сад 118/1,

г.Тюмень, ул.Пермякова, 29 -дет.сад 118/2,

г.Тюмень, ул. Пермякова, 25/1- дет.сад 118/3,

г.Тюмень, ул.Широтная, 91а- дет сад 153/1,

г.Тюмень, ул.Широтная, 91- дет.сад.153/2,

г.Тюмень, ул.Олимпийская, 36/1 дет.сад 111/1,

г.Тюмень, ул.Олимпийская, 36а - дет. сад. 111/2,

г.Тюмень, ул.Монтажников, 24- дет сад 141/2,

г.Тюмень, ул.Широтная, 117- дет.сад 141/1,

г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 114- дет.сад 132/1,

г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 120- дет.сад 132/2,

г.Тюмень, ул.Моторостроителей, 3- дет.сад 146/1,

г.Тюмень, ул. Стахановцев, 4 -дет.сад 146/2,

г.Тюмень, ул.Боровская, 25/1- дет.сад 25/1,

г.Тюмень, ул.Таллинская, 2/1- дет.сад 25/2

г.Тюмень, ул. 30 лет Победы,106, СОШ №27/2,

г.Тюмень, ул. Пермякова,39а, СОШ №27/1,

г.Тюмень, ул. В. Гнаровской, 3, СОШ №70/2,

г.Тюмень, ул. В. Гнаровской, 3а, СОШ №70/1,

г.Тюмень, ул. А. Логунова,17, СОШ №68/2,

г.Тюмень, ул. А. Логунова,15, СОШ №68/1,

г.Тюмень, ул. Николая Федорова,3, СОШ №60,

​ г.Тюмень, ул. [Александра Логунова, 14](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786118), дет. сад 162/1,

г.Тюмень, ул. [Широтная, 37](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786065), дет. сад 162/2, ​

г.Тюмень, ул. [Пермякова, 54Б](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786026), дет. сад 162/3,

г.Тюмень, ул. Широтная,47, «Гимназия Российской культуры»,

г.Тюмень, ул. Энергостроителей,6/3, дет. сад 185/3,

г.Тюмень, ул. [Мельникайте, 127/1](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786491), дет. сад 176/1,

г.Тюмень, ул. [Мельникайте, 131/1](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786491), дет. сад 176/2,

г.Тюмень, ул. [Николая Зелинского, 21, к1](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003885883)дет. сад 186/1,

г.Тюмень, ул. Николая Семенова, 33, дет. сад 186/2,

г.Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д.14а, дет. сад 186/3,

г.Тюмень, ул. [Александра Логунова, 8](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003786110), дет. сад 158/1,

г.Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 21, кор. 2дет. сад 158/2,

г.Тюмень, ул. [Павла Шарова, 11](https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223046328553), дет. сад 158/3,

г.Тюмень, ул. Константина Посьета, д. 8 кор.1, дет. сад 158/4.