|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЯУАПЛЫЛЫҒЫ СИКЛӘНМӘГӘН ЙӘМҒИӘТЕ**«ХУЖАЛЫК ИҪӘБЕНДӘГЕ****СТОМАТОЛОГИЯ ПОЛИКЛИНИКАҺЫ»** |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**«ХОЗРАСЧЕТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»** |

450099, Башкортостан Республикаһы, Өфө калаһы, 450099, Республика Башкортостан, город Уфа,

 Маршал Жуков урамы, 4/1 улица Маршала Жукова,4/1

 Тел ./факс: (347) 234-31-63, Тел ./факс: (347) 234-31-63, email:mu\_hsp@mail.ru e-mail: mu\_hsp@mail.ru

 ОКПО 78911487 ОГРН 1240200037142 ИНН/КПП 0276178707/027601001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № 269 от «20» декабря 2024г

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Разъяснения положений**

 **извещения запроса котировок в электронной форме № 3**

**Наименование объекта закупки:**

закупка комплектов для стоматологических хирургических процедур, одноразового использования для инфильтрационного и проводникового обезболивания

(реестровый номер: №32414301712)

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 06.12.2024г. №32414301712.

 **Начальная (максимальная) цена договора**: 969 355,00 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

 Номер запроса: 2289

 Время поступления запроса: 10.12.2024 01:09 (МСК+2)

**Сведения о предмете запроса (текст запроса)**:

«Изучив документацию о запросе котировок в электронной форме «Закупка комплектов для стоматологических хирургических процедур, одноразового использования для инфильтрационного и проводникового обезболивания» №32414301712, просим разъяснить следующее.

П.п. 1-3. В числе характеристик инъектора, среди прочих, указана следующая: «Шток-упор с гарпунным наконечником оснащен встроенным механизмом самоблокировки шток-упора после введения лекарственного препарата, что полностью исключает повторное использование инъектора, и гарантирует его одноразовость».

УФАС по Калининградской области в решении по делу № 039/06/49-789/2024 от 12 сентября 2024 года указал следующее:

*«Данные доводы Комиссия не может принять во внимание, так как повторное использование одноразового инъектора – грубое нарушение правил оказания медицинской помощи. Для защиты врача от травм современные карпульные инъекторы снабжаются защитным колпачком (цилиндром), который после инъекции закрывает иглу и предотвращает травмы врача».*

В связи с требуемой поставкой одноразовых инъекторов, просим исключить требование о самоблокировке шток-упора из описания объекта закупки, в частности фразу: «~~шток-упора после введения лекарственного препарата, что полностью исключает повторное использование иньектора, и гарантирует его одноразовость~~»

Пример формулировки:

«….Шток-упор с гарпунным наконечником, оснащен встроенным механизмом самоблокировки».

**Разъяснение:**

Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» (далее – ООО Хозрасчетная стоматологическая поликлиника») в ответ на запрос №2289 от участника закупки о разъяснении положений извещения запроса котировок в электронной форме № 3 сообщает следующее:

В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, при описании предмета закупки, Заказчик руководствовался статьей 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» от 07.11.2024г. (далее –Положение).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 10 Положения, в Техническом задании (Приложение №1) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, указаны требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.

Требования к закупаемому товару (комплекты для стоматологических хирургических процедур, одноразового использования для инфильтрационного и проводникового обезболивания) сформированы заказчиком исходя из его потребности, необходимости в получении продукции с теми качественными, функциональными и техническими характеристиками, которые указаны в Техническом задании (Приложение №1) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Главный врач И.Р. Абраров

Специалист по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гирфанова Э.А.