Утверждаю:

Директор МУП «ГКХ»

_____________ Е.Г. Мартьянов

«____»___________  2024 год

Техническое задание

на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля в 2025 году

Проведение микробиологических, органолептических, обобщенных и других исследований питьевой воды, в рамках программы производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной территориальным Управлением Роспотребнадзора в г. Красноуфимск.

| № пп | Параметры требований к услугам | Конкретные требования к услугам, указываемые муниципальным заказчикам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых услуг | Услуги по проведению исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля. |
|  | Основные сведения по объекту | Основные источники питьевого водоснабжения: Подземные источники: «Холодный лог», «Горняк», «п. Пудлинговый», «Совхоз Красноуфимский», «Лыжная база», «Химчистка», «Межевая», «Самойлова», «Никитинская», «Черная речка», «Молодогвардейцев», «Ветстанция», «Привокзальный», «Бычник». |
| 2 | Количество закупаемых услуг | Услуги должны быть оказаны в отношении питьевых источников, распределительных сетей в соответствии с утвержденными программами производственного контроля питьевой воды. |
| 3 | Место оказания услуг | г. Красноуфимск, Свердловская область |
| 4 | Сроки оказания услуг | Ежемесячно, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года |
| 5 | Цели и задачи оказания услуг | Контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям |
| 6 | Виды закупаемых услуг | В Приложении № 1 к техническому заданию |
| 7 | Условия оказания услуг | Исполнитель обязан своими силами и средствами оказать услуги по проведению отбора проб, доставки исходного материала в аккредитованную лабораторию и проведению лабораторных исследований качества питьевой воды. |
| 9 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию услуг, поставкам необходимых материалов | Все виды исследований должны проводиться в лабораториях, имеющих аккредитацию на соответствующий вид исследований, оформленную в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 |
| 10 | Требования к технической документации | В актах отбора проб и протоколах лабораторных исследований должны быть ссылки на аттестат аккредитации. Акты отбора проб должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 31814-2012. |
| 11 | Порядок (последовательность, этапы) предоставления услуг | - Согласование разработанного заказчиком плана-графика отборов питьевых вод, с разбивкой по датам и местам отбора проб воды на текущий календарный месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления графика; - Уведомление заказчика за 24 часа любым доступным способом о выезде на территорию заказчика, с целью проведения отбора проб воды. - Выезд на собственном автотранспорте к местам отбора проб, с последующим отбором проб в собственную лабораторную посуду и составлением советующего акта отбора проб воды; - Лабораторные исследования проб; - Выдача результатов лабораторных исследований. |
| 12 | Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг | Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующему законодательству РФ и требованиям, указанным в настоящем техническом задании. |
| 13 | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | Приемка документов осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Красноуфимск ул. Зеленая, 3 Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы: счет и\или счет-фактуру, акт приема – передачи оказанных услуг с приложением протоколов лабораторных испытаний, утвержденных в установленном порядке (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра. Акт о приемке оказанных услуг в декабре должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику не позднее 25 декабря 2025 года. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять результат оказанных услуг по Акту за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок. Результат оказанных услуг считается принятым с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. При наличии замечаний со стороны Заказчика, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем таких замечаний составляют двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий, сроков и условий их выполнения. Замечания Исполнитель устраняет за свой счет В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата оказанных услуг и подписания акта приема-передачи оказанных услуг, при наличии замечаний, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков и условий их устранения. Указанные в Акте необходимые доработки устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет. В случае, когда Акт оказанных услуг, переданный Исполнителем Заказчику, не подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи, и Заказчик не предоставил в течение этого срока мотивированных претензий по качеству оказанных услуг, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате на условиях настоящего Контракта. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу качества оказанных услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. |
| 14 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче услуг | Акты отбора проб и Протоколы лабораторных испытаний оформляются Исполнителем на бумажных носителях в 2-х экземплярах, на эл. носителе в 1 экз. |
| 15 | Требования по сроку гарантий на результаты услуг | Исполнитель услуг несет гарантийные обязательства, согласно действующему законодательству РФ, но не менее одного года |
| 16 | Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых услуг | Заказчик использует протоколы лабораторных исследований для выполнения своих полномочий в сфере производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований, а также сведения о них, не могут передаваться 3-им лицам. |

И.о. инженера-эколога МУП «ГКХ»                                                                                 Вильникова Г.В.

Приложение 1

| № п/п | Наименование ингредиента | Количество проб в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение запаха при 20 градусах | 444 |
| 2 | Определение цветности | 444 |
| 3 | Определение мутности | 444 |
| 4 | Определение вкуса, привкуса | 444 |
| 5 | Определение ОМЧ | 444 |
| 6 | Определение обобщенных колиморфных бактерий, БГПК, Escherichia coli фильтрационным методом | 444 |
| 7 | Определение колифагов с обогащением | 444 |
| 8 | Определение кишечных энтеррококов фильтрационным методом | 444 |
| 9 | Определение водородного показателя | 120 |
| 10 | Определение окисляемости перманганатной | 120 |
| 11 | Определение общей минерализации | 120 |
| 12 | Определение поверхностно-активных веществ (ПАВ) | 120 |
| 13 | Определение жесткости общей | 120 |
| 14 | Определение нефтепродуктов суммарно флуориметрическим методом | 120 |
| 15 | Определение аммиака | 25 |
| 16 | Определение нитрит-иона | 25 |
| 17 | Определение нитрат-иона | 25 |
| 18 | Определение пестицидов 2,4-Д | 25 |
| 19 | Определение хлорорганических пестицидов (Гамма-ГХЦГ (линдан)) | 25 |
| 20 | Определение цианидов | 25 |
| 21 | Определение фторидов | 25 |
| 22 | Определение хлоридов | 25 |
| 23 | Определение сульфатов | 25 |
| 24 | Определение кальция | 25 |
| 25 | Определение бериллия | 25 |
| 26 | Определение кремния | 25 |
| 27 | Определение железа | 25 |
| 28 | Определение марганца | 25 |
| 29 | Определение мышьяка | 25 |
| 30 | Определение свинца | 25 |
| 31 | Определение ртути | 25 |
| 32 | Определение радона | 25 |
| 33 | Определение таллия | 25 |
| 34 | Определение магния | 25 |
| 35 | Радиометрические измерения суммарной (общей) альфа, бета- активности | 25 |