**РАЗДЕЛ IV**

**документации о проведении**

**аукциона в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**На оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования и изделий медицинской техники в ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" на 2025 год.**

**1. Наименование оказываемых услуг:** Оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники (далее - ИМТ). Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию, указан в Приложении №2.

Техническое обслуживание медицинского оборудования и приборов должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»

1.1. Техническое обслуживание (ежемесячно) медицинского оборудования и приборов включает в себя следующие работы и услуги:

1.1.1 Периодический контроль технического состояния медицинского оборудования и приборов включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей;

-проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

-контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

-проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- инструментальный контроль основных технических характеристик; Результаты инструментального контроля технического состояния изделия оформляется протоколом.

1.1.2 Периодическое и текущее техническое обслуживание. Виды, объем, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники и приборов определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделия. Работы по соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включает в себя:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частях. -чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов.

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т. п.)

- работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

- настройка и регулировка изделия.

- периодичность техобслуживания мед. техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

- текущее техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц с отметкой в Журнале технического обслуживания медицинского оборудования в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники.

-документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, является журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы.

1.2. Снятие медицинской техники с технического обслуживания

1.2.1 Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях: - по решению Заказчика;

-по согласованию между Исполнителем и Заказчиком при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов.

1.2.2 Исполнитель вправе отказаться от технического обслуживания изделия медицинской техники, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований эксплуатационной документации, норм и правил техники безопасности.

1.3. В стоимость технического обслуживания не входит стоимость запасных частей и расходных материалов, предназначенных для технического обслуживания медицинской техники.

Стоимость расходных материалов входит в стоимость технического обслуживания, предназначенных для технического обслуживания медицинской техники.

Техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники, качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается выполнением требований, рекомендаций действующих для данного вида услуг.

Перечень медицинской техники приложение № 1 на техническое обслуживание медицинской техники.

**Для срочного восстановления работоспособности медицинского оборудования (в случае выхода из строя) инженер Исполнителя должен прибыть в течение 24 часов на место оказания услуг.**

Проведение инструктажа на местах оказания услуг по правилам эксплуатации и технике безопасности.

**2.** **Место оказания услуг:**

г.Тюмень, ул.Народная, д.6/1

г.Тюмень, ул.Станционная, д.26В, стр.1

г.Тюмень, ул.Олимпийская, д.36/2

г.Тюмень, ул.Широтная, д.99/1

г.Тюмень, ул.Пермякова, д.39/1

г.Тюмень, ул.Пермякова, д.76, к.5

г.Тюмень, ул.Широтная, д.23а

г.Тюмень, проезд 9 мая д.2/5

г.Тюмень, ул. Николая Федорова, д.3 - МАОУ СОШ № 60

г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 3а - МАОУ СОШ № 70/1

г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.3 - МАОУ СОШ № 70/2

г.Тюмень, ул. Александра Логунова, д.15 - МАОУ СОШ № 68/1

г.Тюмень, ул. Александра Логунова , д.17 - МАОУ СОШ № 68/2

г.Тюмень, ул. Пермякова, д.39а - МАОУ СОШ № 27/1

г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 106 - МАОУ СОШ № 27/2

г.Тюмень, ул. Пермякова, д.54Б -МАДОУ детский сад № 162/3

г.Тюмень, ул. Александра Логунова, д.14 -МАДОУ детский сад № 162/1

г.Тюмень, ул. Широтная, д.37- МАДОУ детский сад № 162/2

г.Тюмень, ул. Александра Логунова, д. 8 -МАДОУ детский сад № 158/1

г.Тюмень, ул. Николая Семенова, д.21 -МАДОУ детский сад № 158/2

г.Тюмень, ул. Шарова, д.11 -МАДОУ детский сад № 158/3

г.Тюмень, ул. Константина Посьета, д.8/1 - МАДОУ детский сад 158/4

г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.127/1 -МАДОУ детский сад № 176/1

г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.131 -МАДОУ детский сад № 176/2

г.Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.21- МАДОУ детский сад № 186/1

г.Тюмень, ул. Николая Семенова, д.33 -МАДОУ детский сад № 186/2

г.Тюмень, ул. Менделеева, д.14а- МАДОУ детский сад № 186/3

г.Тюмень, ул. Пермякова, д.51/1- МАДОУ детский сад № 118/1

г.Тюмень, ул. Пермякова, д.29 -МАДОУ детский сад № 118/2

г.Тюмень, ул. Пермякова, д.25/1 -МАДОУ детский сад № 118/3

г.Тюмень, ул. Моторостроителей, д.6 0- МАОУ СОШ № 63/1

г.Тюмень, ул. Широтная, д. 181а -МАОУ СОШ № 63/2

г.Тюмень, ул. Энергостроителей, д.4 МАОУ СОШ № 72/1

г.Тюмень, ул. Станционная, д.26 - МАОУ СОШ № 72/2

г.Тюмень, ул. Монтажников, д. 10 - МАОУ СОШ № 42/2

г.Тюмень, ул. Широтная, д. 115 - МАОУ СОШ № 42/1

г.Тюмень, ул. Широтная, д.47 ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»

г.Тюмень, ул. 30 л. победы, д.102 - ГАОУ ТО Физико-математическая школа

г.Тюмень, ул. Таллинская,д.1, ГАПОУ ТО «Тюменский железн-ый колледж»

г.Тюмень, ул.Станционная, 34, ГАПОУ ТО «Тюменский желез-ный колледж»

г.Тюмень, ул. Широтная, д. 91а - МАДОУ детский сад №153/1

г.Тюмень, ул. Широтная, д.91 - МАДОУ детский сад №153/2

г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.114 - МАДОУ детский сад №132/1

г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.120 - МАДОУ детский сад №132/2

г.Тюмень, ул. Монтажников, д.24 - МАДОУ детский сад №141/1

г.Тюмень, ул. Широтная, д.117 - МАДОУ детский сад №141/2

г.Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/1 - МАДОУ детский сад №111/1

г.Тюмень, ул. Олимпийская, д.36 а - МАДОУ детский сад №111/2

г.Тюмень, ул. Стахановцев, д.7 - МАДОУ детский сад № 3/1

г.Тюмень, ул. Монтажников, д.11/2 - МАДОУ детский сад №3/2

г.Тюмень, ул. Монтажников, д. 6/2 - МАДОУ детский сад №3/3

г.Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 3 - МАДОУ детский сад №146/1

г.Тюмень, ул. Стахановцев, д.4/2 - МАДОУ детский сад №146/2

г.Тюмень, ул. Боровская, д.2Б/1 - МАДОУ детский сад №25/1

г.Тюмень, ул. Таллинская, д.2/1 - МАДОУ детский сад №25/2

г.Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 6/3 - МАДОУ детский сад №185/3

**3. Сроки (периоды) оказания услуг: с 01.02.2025 по 31.12.2025.**

**4.Основные требования к оказываемым услугам:** наличие лицензии у исполнителя на техническое обслуживание медицинских изделий в соответствии с перечнем оборудования; техническое обслуживание медицинской техники включает в себя периодическое и текущее обслуживание.

**4.1.** **Периодическое ТО** включает в себя:

- периодический контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание;

**4.2.** **Текущее** **ТО** включает в себя:

- текущий контроль технического состояния;

- текущее техническое обслуживание.

**5.** **Требования к качеству и безопасности услуг:**

1) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

2) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

3)ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения

4)[ОСТ 42-21-16-86. Отраслевой стандарт. Система стандартов безопасности труда. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности](https://meganorm.ru/mega_doc/norm/zhurnal_forma/1/ost_42-21-16-86_otraslevoy_standart_sistema_standartov.html?ysclid=m6ueomac9j489307300#Par1).

**Перечень медицинского оборудования и изделий медицинской техники подлежащих ремонту и техническому обслуживанию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основное средство, Местонахождение** | **Инвентарный номер, Заводской номер** | **Количество** |
| 1 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т"Альтон03", Народная д6/1 | 01634659, D9A06870 | 1 |
| 2 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | 1014440319, регистратор"Кардиотехника-07-АД-3"-1946,1948; регистратор "Кардиотехника-07-3/12"-3301,3303. | 1 |
| 3 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440039, | 1 |
| 4 | Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-"ОКО", Пермякова 76 каб 113 | 1012440130, GP0005753 | 1 |
| 5 | Аппарат УЗИ Сканер ультразвуковой цифровой диагностический E-CUBE 7 с принадлежностями, | 1014460119, | 1 |
| 6 | Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на три рабочих места Р-600 "Полидиагност", ГАУЗ ГП 12 | 1012450001, Р-22-036 | 1 |
| 7 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4МТ-Плюс", Народная 6/1 | 1012440002, ЛМТП-455-22 | 1 |
| 8 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4МТ-Плюс"-00.3, Пермякова 76 каб 114 | 1012440131, ЛМТП-610-22 | 1 |
| 9 | Рентгеновский стом.аппарат, | 01380469, 1280126 | 1 |
| 10 | Спирограф, г. Тюмень, ул. Народная, 6/1 | 1014430117, 1129 | 1 |
| 11 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440049, 09505 | 1 |
| 12 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Детское отделение Народная 6/1 | 1013440100, | 1 |
| 13 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Детское отделение Народная 6/1 | 1013440101, | 1 |
| 14 | Электроэнцефалограф(Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП и ЭМГ), | 1014450118, | 1 |
| 15 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440031, | 1 |
| 16 | Аппарат ультразвуковой диагностический LOGIQ P9 с принадлежностями, Пермякова 76 каб 207 | 1012440112, | 1 |
| 17 | Аппарат ультразвуковой диагностический LOGIQ P9 с принадлежностями, Пермякова 76 каб 205 | 1012440113, | 1 |
| 18 | Аппарат ультразвуковой диагностический LOGIQ P9 с принадлежностями, Пермякова 76 каб 110 | 1012440114, | 1 |
| 19 | Стоматологическая установка STOMADENT IMPULS NEO2 с креслом DC70 NEO, Пермякова 76 каб 208 | 1012440129, | 1 |
| 20 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 каб 101 | 1012440024, 09434 | 1 |
| 21 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 каб 110 | 1012440028, 09438 | 1 |
| 22 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 каб 102 | 1012440030, 09440 | 1 |
| 23 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 каб 209 | 1012440037, 09460 | 1 |
| 24 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 каб 110 | 1012440041, 09464 | 1 |
| 25 | Аппарат ультразвуковой диагностический LOGIQ P9 с принадлежностями, Пермякова 76 | 1012440111, | 1 |
| 26 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440133, | 1 |
| 27 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440025, | 1 |
| 28 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440026, | 1 |
| 29 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440027, | 1 |
| 30 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440029, | 1 |
| 31 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440032, | 1 |
| 32 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440033, | 1 |
| 33 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440034, | 1 |
| 34 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440035, | 1 |
| 35 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440036, | 1 |
| 36 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440038, | 1 |
| 37 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440040, | 1 |
| 38 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440043, | 1 |
| 39 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440045, | 1 |
| 40 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440046, | 1 |
| 41 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440048, | 1 |
| 42 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440050, | 1 |
| 43 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440052, | 1 |
| 44 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440053, | 1 |
| 45 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440044, 09500 | 1 |
| 46 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440054, | 1 |
| 47 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440055, | 1 |
| 48 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440056, | 1 |
| 49 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440058, 09543 | 1 |
| 50 | Монитор холтеровский "Регистратор носимый "КАРДИОТЕХНИКА-07-АД-3", каб.№20 | 1014440140, 1168 | 1 |
| 51 | Монитор суточный артериального давления "Регистратор носимый"КАРДИОТЕХНИКА-07-АД-1", каб. №20 | 1014440144, 653 | 1 |
| 52 | Монитор суточный артериального давления "Регистратор носимый "КАРДИОТЕХНИКА-07-АД-1", каб. №20 | 1014440145, 654 | 1 |
| 53 | Монитор холтеровский Кардиотехника 04-8 "Регистратор носимый "КАРДИОТЕХНИКА-07-3/12", каб. №20 | 1014440141, 1874 | 1 |
| 54 | Монитор холтеровский Кардиотехника 04-8 "Регистратор нос."КАРДИОТЕХНИКА-07-3/12", каб. №20 | 1014440142, 1875 | 1 |
| 55 | Монитор холтеровский Кардиотехника 04-8 "Регистратор нос."КАРДИОТЕХНИКА-07-3/12", каб. №20 | 1014440143, 1876 | 1 |
| 56 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440134, | 1 |
| 57 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440051, 09507 | 1 |
| 58 | Флюорограф малодозовый цифровой ПроСкан, | 10636045, 12-30433 | 1 |
| 59 | Стоматологическая установка STOMADENT IMPULS NEO2 с креслом DC70 NEO, Пермякова 76 | 1012440128, | 1 |
| 60 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440016, | 1 |
| 61 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440017, | 1 |
| 62 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440018, | 1 |
| 63 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440019, | 1 |
| 64 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440020, | 1 |
| 65 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440021, | 1 |
| 66 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440022, | 1 |
| 67 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440023, | 1 |
| 68 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Пермякова 76 | 1012440042, | 1 |
| 69 | Ультразвуковой диагностический аппарат Vivid S60, | 200119730106, | 1 |
| 70 | Ультразвуковой диагностический аппарат Voluson S8, | 200119730107, | 1 |
| 71 | Установка стоматологическая Fona 1000 S , | 200119773096, | 1 |
| 72 | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной ФМцс-"ПроСкан" (ПроСкам-7000), | 200119730104, | 1 |
| 73 | Электрокардиограф SHILLER CARDIOVIT AT-2 (программное обеспечение в комплекте), | 200119773281, | 1 |
| 74 | Электрокардиограф SHILLER CARDIOVIT AT-2 (программное обеспечение в комплекте), | 200119773282, | 1 |
| 75 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", | 1012440047, | 1 |
| 76 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "ВАЛЕНТА", | 1012440057, | 1 |
| 77 | Автоклав касетный StatIM 2000S с принадлежностями, | 1012440466, | 1 |
| 78 | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 "Полидиагност" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, Пермякова 76 каб 118 | 1012440611, Р-23-014 | 1 |
| 79 | Компрессор медицинский DK50, | 1012440387, | 1 |
| 80 | Остеоденситометр рентгеновскийSTRATOS dR с принадлежностями: с выкокачественным моноблоком 2,5 мА, Пермякова 76 каб 118 | 1012440343, L227H0971 | 1 |
| 81 | Рабочая станция для комбинированного ЭКГ И АД многосуточного мониторирования, | 1012440275, | 1 |
| 82 | Рабочая станция для комбинированного ЭКГ И АД многосуточного мониторирования, | 1012440276, | 1 |
| 83 | Рабочая станция для комбинированного ЭКГ И АД многосуточного мониторирования, | 1012440277, | 1 |
| 84 | Рабочая станция для комбинированного ЭКГ И АД многосуточного мониторирования, | 1012440278, | 1 |
| 85 | Рентген аппарат дентальный CS 2200 и Радиовизиограф RVG62000, Пермякова 76 каб 113 | 1012440389, КСХV109 | 1 |
| 86 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ P, Народная 6/1 | 1012440400, LP9356006 | 1 |
| 87 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid с принадлежностями, Народная 6/1 | 1012440391, | 1 |
| 88 | Система ультразвуковой диагностики Logiq с принадлежностями, Народная 6/1 | 1012440522, 6198459WXO | 1 |
| 89 | Система ультразвуковой диагностики Vivid iq Value с принадлежностями, Народная 6/1 | 1012440523, 6194211WXO | 1 |
| 90 | Система ультразвуковой диагностики Vivid iq Value с принадлежностями, Народная 6/1 | 1012440524, 6194212WXO | 1 |
| 91 | Спирометр. Комплекс аппаратно-программный "ВАЛЕНТА" для проведения исследований функциональной диагностики в составе: компьютерный спирограф "Валента", | 1013440984, 1805 | 1 |
| 92 | Спирометр. Комплекс аппаратно-программный "ВАЛЕНТА" для проведения исследований функциональной диагностики в составе: компьютерный спирограф "Валента", | 1013440985, 1807 | 1 |
| 93 | Спирометр. Комплекс аппаратно-программный "ВАЛЕНТА" для проведения исследований функциональной диагностики в составе: компьютерный спирограф "Валента", | 1012440280, 1806 | 1 |
| 94 | Стоматологическая установка Partner с принадлежностями "СвидентС.р.л", | 1012440358, | 1 |
| 95 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S 10 с принад, Олимпийская 36 каб.38 | 1012440402, VSX 201125 | 1 |
| 96 | Стоматологическая установка Partner с принадлежностями "СвидентС.р.л", Олимпийская, д.36/2 | 1012440357, | 1 |
| 97 | Автоклав касетный StatIM 2000S с принадлежностями, | 1012440464, 120122С00034 | 1 |
| 98 | Компрессор медицинский DK50, Пермякова 76 каб 208 | 1012440388, | 1 |
| 99 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid с принадлежностями, проезд 9 мая 2 | 1012440390, 6194211WXO | 1 |
| 100 | Стоматологическая установка Partner с принадлежностями "СвидентС.р.л", Широтная 23а 205 каб | 1012440359, | 1 |
| 101 | Автоклав касетный StatIM 2000S с принадлежностями, Станционная 26В | 1012440461, | 1 |
| 102 | Стоматологическая установка Partner с принадлежностями "СвидентС.р.л", Станционная 26В | 1012440356, | 1 |
| 103 | Стоматологическая установка Partner с принадлежностями "СвидентС.р.л", Станционная 26В | 1012440360, | 1 |
| 104 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8, ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440237, 507450SU2 | 1 |
| 105 | Система ультразвуковой диагностики "Эксплорер 2100", ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440236, 2101907004 | 1 |
| 106 | Электрокардиограф 3-6-12канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматич. режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"/260, Пермякова 76 | 1014440317, S200300350 | 1 |
| 107 | Электрокардиограф 3-6-12канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматич. режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"/260, Пермякова 76 | 1014440318, S200300351 | 1 |
| 108 | Автоклав MELAQuick, Станционная 26В | 01382482, 1212+2069 | 1 |
| 109 | Стоматологический всасывающий насосо Аспи-джет, Станционная 26В | 01634823, AA165764 | 1 |
| 110 | Апекслокатор Dpex III (Гуилин Вудпекер), | 20222101340007, R2230085D3 | 1 |
| 111 | Лампа полимеризационная WOODPTCKER с принадлежностями, | 1013420047, | 1 |
| 112 | Аппарат для смазки и чистки наконечников Woson LUB909, | 200119774097, | 1 |
| 113 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441917, | 1 |
| 114 | Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба в исполнии: "Estus Pulp", | 1013441995, | 1 |
| 115 | Аппарат электромеханический для одонтодиагностики. апекслокации и терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "ЭндоЭст" с принадлежностями, | 1013441991, 040751 | 1 |
| 116 | Очиститель ультразвуковой , | 1013442135, EBV220079 | 1 |
| 117 | Стоматологический всасывающий насос серии JET, | 1013441799, | 1 |
| 118 | Аппарат электромеханический для одонтодиагностики. апекслокации и терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "ЭндоЭст" с принадлежностями, | 1013441990, 040747 | 1 |
| 119 | Стоматологический всасывающий насос серии JET, | 1013441800, | 1 |
| 120 | Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25, | 1013441959, | 1 |
| 121 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441915, | 1 |
| 122 | Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба в исполнии: "Estus Pulp", | 1013441994, | 1 |
| 123 | Аппарат электромеханический для одонтодиагностики. апекслокации и терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "ЭндоЭст" с принадлежностями, | 1013441989, | 1 |
| 124 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441912, | 1 |
| 125 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441913, | 1 |
| 126 | Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба в исполнии: "Estus Pulp", | 1013441996, | 1 |
| 127 | Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25, | 1013441958, | 1 |
| 128 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441918, | 1 |
| 129 | Аппарат электромеханический для одонтодиагностики. апекслокации и терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "ЭндоЭст" с принадлежностями, | 1013441992, | 1 |
| 130 | Стоматологический всасывающий насос серии JET, | 1013441798, | 1 |
| 131 | Стоматологический всасывающий насос серии JET, | 1013441797, | 1 |
| 132 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), | 1013441916, | 1 |
| 133 | Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба в исполнии: "Estus Pulp", | 1013441993, | 1 |
| 134 | Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25, | 1013441961, | 1 |
| 135 | Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", Детское отделение | 1014440214, 5597 | 1 |
| 136 | Установка для предстерилизационной очистки стомат.нак.Ассистина, Станционная 26В | 01382370, | 1 |
| 137 | Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый КРТ-"ОКО", | 200119730105, GP0003195 | 1 |
| 138 | Стационарный цветной цифровой ультразвуковой диагностический сканер SonoScape S20, Олимпийская, д.36/2 | 01635228, 3029600 | 1 |
| 139 | Визиограф стоматологический GXS-700 (1.007.6200)/Gendex, | 200119773599, | 1 |
| 140 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8, ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440237, 507450SU2 | 1 |
| 141 | Аппарат рентгеновский дентальный eXpert LC75/Gendex, | 200119773598, | 1 |
| 142 | Цифровая маммографическая установка Senographe Crystal, | 200119730103, | 1 |
| 143 | Система ультразвуковой диагностики "Эксплорер 2100", ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440236, 2101907004 | 1 |
| 144 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440133, | 1 |
| 145 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440134, | 1 |
| 146 | Анализатор мочи "Aution Max AX 4030 ", Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб. 4 | 01634879, 41312029 | 1 |
| 147 | Гематологический анализатор ВС5300, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб. 18 | 01635219, RD-42104105 | 1 |
| 148 | Гинекологическое кресло КГ-06. ПЗ-Горское, Олимпийская, д.36/2 каб.39 | 1014240052, 006/18 | 1 |
| 149 | Гинекологическое кресло КГ-06. ПЗ-Горское, Олимпийская, д.36/2 | 1014240053, 007/18 | 1 |
| 150 | Проектор знаков сср-3100, Широтная 23а, 206 каб | 01634941, 3РR00R14J0020 | 1 |
| 151 | Анализатор мочи Aution Eleven, АЕ-4020-ARKRAY Inc.Япония, | 20019709211, | 1 |
| 152 | Аудиометр поликлинический AD226e c принадлежностями, | 200119773199, | 1 |
| 153 | Мойка ультразвуковая Elmasonic S60 H, | 200119774142, | 1 |
| 154 | Стационарный измеритель давления ТМ-2655 (автоматический монитор), | 20011972990, | 1 |
| 155 | Эвакуатор дыма VIROVAS VV220, Олимпийская, д.36/2 | 1013442286, | 1 |
| 156 | Автоматический анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C-Line модель Сlinic до 150 п, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб. 18 | 01383358, 5214-17-0004 | 1 |
| 157 | Кальпоскоп SOM52 (в модификации KP3000SPLUS), Олимпийская, д.36/2 каб.21 | 013880033, | 1 |
| 158 | Кардиомонитор фетальный "G6А" General Meditech, г. Тюмень, ул. Олимпийская 36/2 каб 32 | 1014240212, 0007 | 1 |
| 159 | Комплекс Кольпоскоп КС-02,мод.051, ул.Олимпийская, 36/2 | 01383357, 8017/б/н | 1 |
| 160 | Кресло гинекологическое КГ-06.ПЗ "Горское", г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 каб 33 | 1014240242, 023/19 | 1 |
| 161 | Кресло гинекологическое КГ-06.ПЗ-"Горское", Олимпийская, д.36/2 | 0138880034, | 1 |
| 162 | Кресло гинекологическое КГ-6, Олимпийская д36/2 каб 21 | 01634878, 63 | 1 |
| 163 | Микроскоп лабораторный бинокулярный МС250, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб 5 | 10636057, G012016326 | 1 |
| 164 | Микроскоп МС 50, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб 5 | 01382480, | 1 |
| 165 | Микроскоп МС 50, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381631, G090008515 | 1 |
| 166 | Микроскоп МС 50, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) каб 5 | 01382481, | 1 |
| 167 | Шкаф вытяжной ШВ-102, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381325, БН | 1 |
| 168 | Кресло гинекологическое-урологическое, электромеханическое "Клер" модель КГЭМ 03(1 электропривод), г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1012420001, | 1 |
| 169 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, | 1012440097, | 1 |
| 170 | Лампа щелевая ЛЩ-3г-06 со столом, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | 01631165, 061114 | 1 |
| 171 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Широтная 99 | 1012440006, V5S2254375 | 1 |
| 172 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Широтная 99 | 1013440131, 694 | 1 |
| 173 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, | 1012440085, | 1 |
| 174 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", | 1012440072, 228502-6 | 1 |
| 175 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-80-03 "ФОТЕК", | 1014440164, | 1 |
| 176 | Кресло гинекологическое КГ-06.П3-Горское, ул. Народная. 6/1 каб 148 | 1014440158, 036/18 | 1 |
| 177 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01, ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1014440127, 187070 | 1 |
| 178 | Проектор знаков АСР-700 Unicos, Станционная (в архиве) | 1014440165, | 1 |
| 179 | Щелевая лампа ЩЛ-2Б, ул. Народная. 6/1 каб. 150 | 1014440166, 180076 | 1 |
| 180 | Анализатор гематологический ВС-5300 Миндрей, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01382003, RD-0С101692 | 1 |
| 181 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440062, | 1 |
| 182 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440063, | 1 |
| 183 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440064, | 1 |
| 184 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440065, | 1 |
| 185 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440066, | 1 |
| 186 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440067, | 1 |
| 187 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440068, | 1 |
| 188 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440069, | 1 |
| 189 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Олимпийская, д.36/2 | 1012440071, | 1 |
| 190 | Монитор медицинский фетальный матери и плода: модели:G6B, Олимпийская, д.36/2 | 1012440132, | 1 |
| 191 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Олимпийская, д.36/2 | 1012440007, | 1 |
| 192 | Промыватель микропланшетов MW-12A с принадлежностями, Олимпийская, д.36/2 | 1013440125, WF-28107201 | 1 |
| 193 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Олимпийская, д.36/2 | 1013440130, 686 | 1 |
| 194 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Олимпийская, д.36/2 | 1012440086, | 1 |
| 195 | Анализатор состава тела человека модели: InBody 770, Пермякова 76 каб 209 | 1012440094, I822000393 | 1 |
| 196 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", Пермякова 76 каб 201 | 1012440074, 228503-6 | 1 |
| 197 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", Пермякова 76 каб 203 | 1012440075, 228507-6 | 1 |
| 198 | Гальваническая развязка к подометру, Пермякова 76 каб 209 | 1012440398, 115 | 1 |
| 199 | Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09, Пермякова 76 холл 1 этаж | 1012440079, 02-01LT22020 | 1 |
| 200 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 каб 302 | 1012440101, 0664 | 1 |
| 201 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 каб 211 | 1012440102, 0613 | 1 |
| 202 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 каб 101 | 1012440103, 0620 | 1 |
| 203 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Пермякова 76 каб 210 | 1012440060, 234 | 1 |
| 204 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Пермякова 76 каб 111 | 1012440012, V5S2254381 | 1 |
| 205 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Пермякова 76 каб 302 | 1012440013, V5S2254373 | 1 |
| 206 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Пермякова 76 каб 204 | 1013440135, 645 | 1 |
| 207 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Пермякова 76 Холл 1 этаж | 1012440091, | 1 |
| 208 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", Пермякова 76 | 1012440077, | 1 |
| 209 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", Пермякова 76 | 1012440076, | 1 |
| 210 | Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09, Пермякова 76 | 1012440080, | 1 |
| 211 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 | 1012440099, | 1 |
| 212 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 | 1012440098, | 1 |
| 213 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами, Пермякова 76 | 1012440100, | 1 |
| 214 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, Пермякова 76 | 1012440061, | 1 |
| 215 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440133, | 1 |
| 216 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Пермякова 76 | 1013440136, 631 | 1 |
| 217 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Пермякова 76 | 1012440092, | 1 |
| 218 | Кровать электрическая с удлинением ложа, с аккумулятором, | 1012440004, | 1 |
| 219 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1, Этаж 1, каб. 152 | 1012440015, | 1 |
| 220 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Народная 6/1 | 1013440137, 681 | 1 |
| 221 | Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09, Широтная 23а детский фильтр | 1012440081, | 1 |
| 222 | Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09, Широтная 23а взрослый фильтр | 1012440082, | 1 |
| 223 | Комплект оборудования для обеззараживания медицинских отходов: "Медисота 35.04 и Пресс-деструктор, Пермякова 76 (временно) | 1012440115, | 1 |
| 224 | Комплект оборудования для обеззараживания медицинских отходов: "Медисота 35.04 и Пресс-деструктор, Пермякова 76 (временно) | 1012440096, | 1 |
| 225 | Плантограф Комплекс компьт.для диагностики состояния подошвенной поверхности но, Широтная 23а | 1012440396, | 1 |
| 226 | Портативный ультразвуковой аппарат Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями МХ8, Пермякова 76 | 1012440134, | 1 |
| 227 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, | 1012440010, | 1 |
| 228 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Широтная 23а | 1012440089, | 1 |
| 229 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Широтная 23а | 1012440090, | 1 |
| 230 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", Станционная 26В | 1012440073, 228505-6 | 1 |
| 231 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Станционная 26В | 1012440011, | 1 |
| 232 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Станционная 26В | 1013440132, 650 | 1 |
| 233 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Станционная 26В | 1012440087, | 1 |
| 234 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, Станционная 26В | 1012440088, | 1 |
| 235 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest-6810, | 01381619, ARAK-1951 | 1 |
| 236 | Анализатор состава тела человека модели: InBody 770, Пермякова 76 каб 146 | 1012440093, | 1 |
| 237 | Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09, Пермякова 76 | 1012440078, | 1 |
| 238 | Дефибрилятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион", | 1014440058, D0817D0680 | 1 |
| 239 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, | 1012440070, | 1 |
| 240 | Светильник медицинский хирургический "Armed" L739, | 1014450056, | 1 |
| 241 | Светильник медицинский хирургический "Armed" L739, | 1014450057, | 1 |
| 242 | Система для неинвазивного мониторинга хронической сердечной недостаточности ReDS Pro, Народная 6/1 | 1012440095, | 1 |
| 243 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, | 1012440083, | 1 |
| 244 | Терминал "Промобот" сосновным Модулем с бесконтактным измерением температуры, | 1012440084, | 1 |
| 245 | Эндоскопическое оборудование с принадлежностями, ул. Широтная, 99/1 | 1014440156, | 1 |
| 246 | Автоматический анализатор мочи lchem Veiocity IRIS Diagnostics в комплекте с анализатором осадка мочи IQ200 IRIS Diagnostics, США, | 20194101210233, 20194101210233 | 1 |
| 247 | Авторефкератометр HRK-7000A ("Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея), | 20194101210234, 20194101210234 | 1 |
| 248 | Анализатор биохимический Клима 15, | 1101040902, | 1 |
| 249 | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02, | 200119773335, | 1 |
| 250 | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02, | 200119773336, | 1 |
| 251 | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02, | 200119773338, | 1 |
| 252 | Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN 5030 Clinic , | 20019712812, | 1 |
| 253 | Анализатор проекционный поля зрения АППЗ-01, | 2001970825, | 1 |
| 254 | Аппарат для аспирации дыма АСД-"ФОТЕК", | 200119774054, | 1 |
| 255 | Аппарат медицинский диагностический УЗИ "Унисон-2-02", | 20019780372, | 1 |
| 256 | Аппарат рентгеновский дентальный eXpert LC75/Gendex, | 200119773598, | 1 |
| 257 | Аппарат Синоптофор СИНФ-1, | 2001970840, | 1 |
| 258 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", | 200119773285, | 1 |
| 259 | Аппарат электрохирургический высочастотный ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", | 200119773286, | 1 |
| 260 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773241, | 1 |
| 261 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773242, | 1 |
| 262 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773243, | 1 |
| 263 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773244, | 1 |
| 264 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773245, | 1 |
| 265 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773246, | 1 |
| 266 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773247, | 1 |
| 267 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773248, | 1 |
| 268 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773249, | 1 |
| 269 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773250, | 1 |
| 270 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773251, | 1 |
| 271 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773252, | 1 |
| 272 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773253, | 1 |
| 273 | Весы медицинские электронные колонного типа "SECA-763" с ростомером, | 200119773254, | 1 |
| 274 | Видеокольпоскоп оптический цифровой KN-2200 с программным обеспечением, | 200119773228, | 1 |
| 275 | Визиограф стоматологический GXS-700 (1.007.6200)/Gendex, | 200119773599, | 1 |
| 276 | Гастрофиброскоп GIF-E, | 01970461, | 1 |
| 277 | Датчик электронный секторный к а/УЗИ АЛОКА 3500, | 2001970838, | 1 |
| 278 | Дерматоскоп "DermLite", | 200119773263, | 1 |
| 279 | Дерматоскоп "DermLite", | 200119773264, | 1 |
| 280 | Дерматоскоп медицинский "DELTA 20 ", | 200119773261, | 1 |
| 281 | Дерматоскоп медицинский "DELTA 20 ", | 200119773262, | 1 |
| 282 | Дефибрилятор Primedic DEFI-B, | 2001970817, | 1 |
| 283 | Дефибрилятор Primedic DEFI-B, | 2001970818, | 1 |
| 284 | Диоптриметр LM-25, | 200019712814, | 1 |
| 285 | Колонофиброскоп CF-EI, | 01970468, | 1 |
| 286 | Кресло для проведения гинеколог, урологич. и проктологич.осмотров КГУ-VLANA, | 20011972963, | 1 |
| 287 | Лампа щелевая офтальмологическая Dixion S80, | 20194101210235, 20194101210235 | 1 |
| 288 | ЛОР-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA, | 20194101240009, 20194101240009 | 1 |
| 289 | ЛОР-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA, | 20194101240010, 20194101240010 | 1 |
| 290 | Монитор-дефибрилятор "BeneHeart D3", | 200119773272, | 1 |
| 291 | Монитор-дефибрилятор "BeneHeart D3", | 200119773273, | 1 |
| 292 | Отсасыватель медицинский "В-80", | 200119774070, | 1 |
| 293 | Отсасыватель медицинский "В-80", | 200119774071, | 1 |
| 294 | Офтальмоскоп, модель OMEGA 500. ("Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко. КГ", Германия), | 20194101210236, 20194101210236 | 1 |
| 295 | Прибор для аудиологического скрининга по ТУ 9442-057-13218158-2014 "Нейро-Аудио- Скрининг", | 200119774092, | 1 |
| 296 | Прибор для аудиологического скрининга по ТУ 9442-057-13218158-2014 "Нейро-Аудио- Скрининг", | 200119774093, | 1 |
| 297 | Прибор для диагностики кариозных изменений зуба RaVo DIAGNOdent pen 2190, | 200119774095, | 1 |
| 298 | Приставка опц к сект. Датчику а/УЗИ АЛОКА 3500, | 2001970839, | 1 |
| 299 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Широтная 23 а | 1012440005, | 1 |
| 300 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Широтная 23 а | 1012440008, | 1 |
| 301 | Проекционный аппарат визуализации вен VIVO 500S, Широтная 23 а | 1012440014, | 1 |
| 302 | Рабочее место врача-стоматолога (комплект), | 200119773097, | 1 |
| 303 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Проезд 9 мая | 1013440133, 680 | 1 |
| 304 | Распылитель Ультраспрейер Р-60М, Широтная 23 а | 1013440134, 685 | 1 |
| 305 | Светильник хирургический MARLED в исполнении Е3 на мобильном основании, | 200119773283, | 1 |
| 306 | Светильник хирургический MARLED в исполнении Е3 на мобильном основании, | 200119773284, | 1 |
| 307 | Система регистрации отоакустической эмиссии OtoRead, | ВА0000000042, | 1 |
| 308 | Стерилизатор паровой ГК-100-3, | 20019708221, | 1 |
| 309 | Стерилизатор паровой горизонтальный, | 20204101240137, 20204101240137 | 1 |
| 310 | Стол электроподъемный АТ-30 Dong JangСтол электроподъемный АТ-30 Dong Jang, | 2001970958, | 1 |
| 311 | Тонометр бесконтактный Reichert 7Тонометр бесконтактный Reichert 7, | 2001970957, | 1 |
| 312 | Урофлоуметр с принтером "Поток-К", | 200119773276, | 1 |
| 313 | Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов серии Mert-9000 (Delux), | 20194101240138, 20194101240138 | 1 |
| 314 | Фиброгастродуоденоскоп педиотрический в составе, | 2001970782, | 1 |
| 315 | Центрифуга медицинская СМ-6МТ, | 200119773337, | 1 |
| 316 | Цистоуретроскоп операционный с волокон. световодом Цу-ВС-1-"А-Л", | 200119773100, | 1 |
| 317 | Цистоуретроскоп операционный с волокон. световодом Цу-ВС-1-"А-Л", | 200119773099, | 1 |
| 318 | Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом ЦУ-ВС-1-"А-Л", | 2001970950, | 1 |
| 319 | Цистофиброскоп FCY-15RBS в комплекте с принадлежностями, | 200119773098, | 1 |
| 320 | Шкаф вытяжной ШВ-01-"МСК", | 200119773339, | 1 |
| 321 | Шкаф вытяжной ШВ-01-"МСК", | 200119773340, | 1 |
| 322 | Эндоскопическое оборудование с принадлежностями, | 200119773473, | 1 |
| 323 | Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315-С, | 200119773301, | 1 |
| 324 | Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ с электроприводом, | 1012440059, | 1 |
| 325 | Плантограф Комплекс компьт.для диагностики состояния подошвенной поверхности но, | 1012440395, | 1 |
| 326 | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, | 41012400041, 630414590844 | 1 |
| 327 | Автоматический проектор знаков офтальмологический НСР-7000, | 1012440329, 7PR00R2210003 | 1 |
| 328 | Автоматический рефкератометр с принадлежностями HRK-1, | 1012440334, 1RK0002210163 | 1 |
| 329 | Анестезиологическая система Carestation 620 (в комплекте), | 1012440385, | 1 |
| 330 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный HNT с принадлежностями, | 1012440538, 1NT00023C0031 | 1 |
| 331 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440587, A23-OJ.15097 | 1 |
| 332 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440588, A23-OJ.15119 | 1 |
| 333 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440589, A23-OJ.15096 | 1 |
| 334 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440590, A23-OJ.15120 | 1 |
| 335 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440591, A23-OJ.15087 | 1 |
| 336 | Аппарат искусственной вентиляции легких "Аэрос" , | 1012440712, 4052311001 | 1 |
| 337 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный "Аэрос-4300" , | 1012440692, 4032305019 | 1 |
| 338 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный "Аэрос-4300" , | 1012440693, 4032305020 | 1 |
| 339 | Аспиратор KV-6 с принадлежностями, | 1012440484, 1993640 | 1 |
| 340 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), | 1012440433, | 1 |
| 341 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440477, М00ZPA2885 | 1 |
| 342 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440478, М00ZPA2986 | 1 |
| 343 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440479, М00ZPA2998 | 1 |
| 344 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440480, М00ZPA2980 | 1 |
| 345 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440481, М0100А1797 | 1 |
| 346 | Видеогастроскоп "Пентакс" "EG" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K Эндоскоп , | 1012440482, М0100А1714 | 1 |
| 347 | Видеопроцессор медицинский для эндоскопии "Пентакс" вариант исполнения ERK-3000, | 1012440474, C021328 | 1 |
| 348 | Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P, | 1012440290, 86Р02С2249012 | 1 |
| 349 | Инсуффлятор эндоскопический UCR с принадлежностями, | 1012440483, 7261652 | 1 |
| 350 | Комплекс анестезиологический "Практис 3000" , | 1012440694, 3002303004 | 1 |
| 351 | Лампа щелевая офтальмологическая Dixion S280, | 1012440336, S260-J202209172 | 1 |
| 352 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор д/гибких эндоскопов ENDOCLENS , | 1012440520, 2700220080 | 1 |
| 353 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор д/гибких эндоскопов ENDOCLENS , | 1012440521, 2700220079 | 1 |
| 354 | Монитор для визуализации в хирургии EndoVue с принадлежностями, вариант исполнения EndoVue24,, | 1012440475, C22-017826 | 1 |
| 355 | Монитор пациента "Сторм" с принадлежностями , | 1012440690, 5052303010 | 1 |
| 356 | Монитор пациента "Сторм" с принадлежностями , | 1012440691, 5052303011 | 1 |
| 357 | Монитор пациента на 5 параметров, | 41012400024, | 1 |
| 358 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, | 1012440323, | 1 |
| 359 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, | 1012440409, S7RT00022K0040 | 1 |
| 360 | Стойка медицинская для аппаратуры Classic-Cart с принадлежностями (эндоскопическая система), | 1012440476, 001-382706 | 1 |
| 361 | Стресс-тест системы с велоэргометром (Аппарат для кардиологического стресс-тестирования в комплекте с системой ультразвуковой диагностической медицинской), | 1012440687, | 1 |
| 362 | Тонометр BPBIO 320, | 1012440384, В822002112 | 1 |
| 363 | Автоматический проектор знаков офтальмологический НСР-7000, ул. Народная. 6/1 каб. 150 | 1012440328, 7PR00R2210014 | 1 |
| 364 | Анализатор опред.границ дефектов и свет.чувствит.поля зрения компьютеризированный" ПЕРИТЕСТ", Народная 6/1 каб 150 | 1012440281, 7791 | 1 |
| 365 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный HNT с принадлежностями, ул. Народная. 6/1 каб. 150 | 1012440537, 1NT00023C0036 | 1 |
| 366 | Аудиометр поликлинический AD226 c принадлежностями, | 1012440341, 1030670 | 1 |
| 367 | Импедансометр, с принадлежностями, вариант исполнения М 34, | 1012440308, MA91276103 | 1 |
| 368 | Комплекс компьютезированный диагностический "МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР", ул. Народная. 6/1 каб 148 | 1012440362, 443 | 1 |
| 369 | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок и стоп PEDO SPRINT 50 SP, ул. Народная. 6/1 каб 113 | 1012440689, 062302025 | 1 |
| 370 | Криодеструктор портативный автономный на жид.азоте "КриоИней" КИ-402, ул. Народная. 6/1 каб 113 | 1062150004, 04237 | 1 |
| 371 | Лор комбайн (Установка отоларинологическая) Установка отоларинологическая ATMOS S 61 Servant ENT workstation с принадлежностями, | 1012440367, 1080526 | 1 |
| 372 | Лупа бинокулярная с принадлежностями, вариант исполнения:SuperVu Galilean Hi-Res , ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1012440405, 5971-630 | 1 |
| 373 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1012440324, 22Г247 | 1 |
| 374 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, ул. Народная. 6/1 каб. 150 | 1012440408, 7RT00023A0006 | 1 |
| 375 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , народная 6 каб 164 | 1012440463, 02802 | 1 |
| 376 | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный Getein 1100, ул. Народная. 6/1 каб. 120 | 1012440552, 1103O0025077 | 1 |
| 377 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Олимпийская, д.36/2 | 1012440424, | 1 |
| 378 | Перемешивающее устройство (Шейкеры-термостаты медицинские серии ST:ST-3M), Олимпийская, д.36/2 | 1012440564, | 1 |
| 379 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440455, | 1 |
| 380 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440456, | 1 |
| 381 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440457, | 1 |
| 382 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440458, | 1 |
| 383 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440459, | 1 |
| 384 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Олимпийская, д.36/2 | 1012440460, | 1 |
| 385 | Система электрохирургическая (прибор электро-радиохирургический Surgitron-DF120 c принадлежностями), Олимпийская, д.36/2 | 1012440610, 7411JA | 1 |
| 386 | Тонометр BPBIO 320, Олимпийская, д.36/2 | 1012440380, | 1 |
| 387 | Автоматический проектор знаков офтальмологический НСР-7000, Пермякова 76 каб 206 | 1012440331, 7PR00R22H0030 | 1 |
| 388 | Автоматический рефкератометр с принадлежностями HRK-1, Пермякова 76 каб 206 | 1012440332, 1RK00022I0158 | 1 |
| 389 | Анализатор опред.границ дефектов и свет.чувствит.поля зрения компьютеризированный" ПЕРИТЕСТ", Пермякова 76 каб 206 | 1012440284, 7792 | 1 |
| 390 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный HNT с принадлежностями, Пермякова 76 каб 206 | 1012440535, 1NT00023C0035 | 1 |
| 391 | Аппарат для лечения холодным воздухом (комплекс аэрокриотерапевтический для гипотермической стимуляции и тренировки системы терморегуляции) , Пермякова 76 каб 314 | 1012440355, 2386901 | 1 |
| 392 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440606, | 1 |
| 393 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Пермякова 76 каб 209 | 1012440607, А23-0J.13406 | 1 |
| 394 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440608, | 1 |
| 395 | Аппарат для фотодинамической терапии (Аппарат лазерный медицинский), Пермякова 76 каб 314 | 1012440548, 231157 | 1 |
| 396 | Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг 02" по ГИКС.941519.104 ТУ, Пермякова 76 каб 303 | 1012440616, 03475 | 1 |
| 397 | Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг 02" по ГИКС.941519.104 ТУ, Пермякова 76 каб 303 | 1012440617, 03582 | 1 |
| 398 | Аппарат стимуляции и электротерапии многофунционнальный портативный АСЭтМ-01/6-Элэскулап-Мед Теко" по ТУ 9444-013-56812192-2005 (7 режимов), Пермякова 76 каб 303 | 1012440615, 1869 | 1 |
| 399 | Аудиовизуальный комплекс мобильный аппаратно-программный психосомат.состояния, Пермякова 76 каб 309 | 1012440310, 0052022 | 1 |
| 400 | Аудиометр поликлинический AD226 c принадлежностями, Пермякова 76 каб 211 | 1012440339, 1030681 | 1 |
| 401 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Пермякова 76 Холл 1 этаж | 1012440427, | 1 |
| 402 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Пермякова 76 Фильтр-коридор | 1012440428, | 1 |
| 403 | Велоэргометр медицинский с электропитанием (Аппарат роботизированный для активно-пассивный механотерапии нижних и верхних конечностей), Пермякова 76 каб 310 | 1012440416, 0631230122 | 1 |
| 404 | Велоэргометр медицинский с электропитанием (Аппарат роботизированный для активно-пассивный механотерапии нижних и верхних конечностей), Пермякова 76 каб 310 | 1012440417, 0631230112 | 1 |
| 405 | Велоэргометр медицинский с электропитанием (Аппарат роботизированный для активно-пассивный механотерапии нижних и верхних конечностей), Пермякова 76 каб 310 | 1012440418, 0631230109 | 1 |
| 406 | Импедансометр, с принадлежностями, вариант исполнения М 34, Пермякова 76 каб 211 | 1012440519, МА 9093235 | 1 |
| 407 | Камера морозильная медицинская "Бирюса 245 К-RB", Пермякова 76 каб 214 | 1012440486, 014410000223 | 1 |
| 408 | Комплекс аппаратно-программный мультимедийный для дистанционно-контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологии вертуальной реальности Девирта, Пермякова 76 каб 309 | 1012440435, 120 | 1 |
| 409 | Комплекс для психофизиологических исследований компьютерный, Пермякова 76 каб 309 | 1012440354, 000114 | 1 |
| 410 | Кушетка-стол перевязочный СПэ МСК-231, Пермякова 76 каб 124 | 1012440565, | 1 |
| 411 | Лазер для физиотерапии/опорнодвигательной системы, для домашнего использования, Пермякова 76 каб 303 | 1012440688, 22СА1789 | 1 |
| 412 | Лампа щелевая офтальмологическая Dixion S280, Пермякова 76 каб 206 | 1012440335, 00003 | 1 |
| 413 | Лор комбайн (Установка отоларинологическая) Установка отоларинологическая ATMOS S 61 Servant ENT workstation с принадлежностями, Пермякова 76 каб 211 | 1012440366, | 1 |
| 414 | Лупа бинокулярная с принадлежностями, вариант исполнения:SuperVu Galilean Hi-Res , Пермякова 76 каб 211 | 1012440403, | 1 |
| 415 | Массажер для физиотерапии устройство пневомасасажа прерывистой компресссии, Пермякова 76 каб 314 | 1012440312, 72 | 1 |
| 416 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, Пермякова 76 каб 206 | 1012440326, 22Г250 | 1 |
| 417 | Нагреватель пакетов для тепловой терапии, термокомпрессоров водяной, Пермякова 76 каб 304 | 1012440311, 0519 | 1 |
| 418 | Офтальмоскоп ALL Pupil II с принадлежностями , | 1012440289, 226482 | 1 |
| 419 | Плантограф Комплекс компьт.для диагностики состояния подошвенной поверхности но, Пермякова 76 каб 209 | 1012440394, 115 | 1 |
| 420 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, Пермякова 76 каб 206 | 1012440411, 7RT00022L0038 | 1 |
| 421 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Пермякова 76 каб 210 | 1012440449, | 1 |
| 422 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Пермякова 76 каб 203 | 1012440451, F02027960123 | 1 |
| 423 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Пермякова 76 каб 201 | 1012440452, | 1 |
| 424 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Пермякова 76 каб 211 | 1012440453, F02027920123 | 1 |
| 425 | Система роботизированная Goloreha Для функциональной терапии верхних конечностей, с принадлежностями, Пермякова 76 каб 307 | 1012440605, 326 | 1 |
| 426 | Система стабилографии(Комплекс стабилометрический компьютезированный), Пермякова 76 каб 311 | 1012440309, 296 | 1 |
| 427 | Система ультразвуковая для физиотерапии , Пермякова 76 каб 303 | 1012440393, 747 | 1 |
| 428 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 холл 1 этаж | 1012440369, В822003762 | 1 |
| 429 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 холл 2 этаж | 1012440370, В822002121 | 1 |
| 430 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 холл 1 этаж | 1012440371, В822002113 | 1 |
| 431 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 холл 3 этаж | 1012440373, В822002118 | 1 |
| 432 | Тренажер для пассивных разработки плеча (аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей), Пермякова 76 каб 310 | 1012440550, 0533230352 | 1 |
| 433 | Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава (Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей), Пермякова 76 каб 310 | 1012440392, 0531220249 | 1 |
| 434 | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный Getein 1100, Пермякова 76 каб 205 | 1012440554, 1103О0025117 | 1 |
| 435 | Автоматический проектор знаков офтальмологический НСР-7000, Пермякова 76 | 1012440330, | 1 |
| 436 | Автоматический рефкератометр с принадлежностями HRK-1, Пермякова 76 | 1012440333, | 1 |
| 437 | Анализатор опред.границ дефектов и свет.чувствит.поля зрения компьютеризированный" ПЕРИТЕСТ", | 1012440282, 7794 | 1 |
| 438 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный HNT с принадлежностями, Пермякова 76 | 1012440534, | 1 |
| 439 | Аудиометр поликлинический AD226 c принадлежностями, Пермякова 76 | 1012440338, | 1 |
| 440 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Пермякова 76 | 1012440425, | 1 |
| 441 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Пермякова 76 | 1012440426, | 1 |
| 442 | Импедансометр, с принадлежностями, вариант исполнения М 34, Пермякова 76 | 1012440518, МА 9093116 | 1 |
| 443 | Камера морозильная медицинская "Бирюса 245 К-RB", Пермякова 76 | 1012440485, | 1 |
| 444 | Лампа лучистого тепла, Пермякова 76 | 1012440454, | 1 |
| 445 | Лампа щелевая офтальмологическая Dixion S280, Пермякова 76 | 1012440337, | 1 |
| 446 | Лупа бинокулярная с принадлежностями, вариант исполнения:SuperVu Galilean Hi-Res , Пермякова 76 | 1012440404, | 1 |
| 447 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, Пермякова 76 | 1012440325, | 1 |
| 448 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, Пермякова 76 | 1012440410, | 1 |
| 449 | Светильник бестеневой медицинский передвижной , Пермякова 76 | 1012440450, | 1 |
| 450 | Система для ОАЭ, КСП, импендансомтрии и аудиологического скрининга "Аудио-СМАРТ", Пермякова 76 | 1012440364, 00392429 | 1 |
| 451 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 | 1012440374, | 1 |
| 452 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 | 1012440375, | 1 |
| 453 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 | 1012440377, | 1 |
| 454 | Тонометр BPBIO 320, Пермякова 76 | 1012440378, | 1 |
| 455 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440555, А23-OJ.15088 | 1 |
| 456 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440556, А23-OJ.15074 | 1 |
| 457 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440557, А23-OJ.15095 | 1 |
| 458 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440558, А23-OJ.15073 | 1 |
| 459 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440559, А23-OJ.15117 | 1 |
| 460 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440560, А23-OJ.15112 | 1 |
| 461 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440561, А23-OJ.15091 | 1 |
| 462 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440562, А23-OJ.15059 | 1 |
| 463 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Народная 6/1 | 1012440563, А23-OJ.13411 | 1 |
| 464 | Тонометр BPBIO 320, | 1012440379, В822002117 | 1 |
| 465 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), | 1012440431, | 1 |
| 466 | Тонометр BPBIO 320, | 1012440372, В822003759 | 1 |
| 467 | Автоматическая моюще-дезинфицирующая машина серии AWD655 для обработки медицинских изделий с принадлежностями , Широтная 23а ЦСО | 1012440604, | 1 |
| 468 | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный HNT с принадлежностями, Широтная 23а 243 каб | 1012440536, | 1 |
| 469 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Проезд 9 мая 2 | 1012440586, | 1 |
| 470 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Широтная 23а у 250 каб | 1012440419, | 1 |
| 471 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Широтная 23а холл педиатрия | 1012440420, | 1 |
| 472 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Широтная 23а холл регистратура | 1012440421, | 1 |
| 473 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Широтная 23а у 122 каб | 1012440422, | 1 |
| 474 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Широтная 23а проезд 9 мая 2 | 1012440423, | 1 |
| 475 | Видеомонитор плоский жидкокристаллический , ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470004, | 1 |
| 476 | Гальваническая развязка к подометру, | 1012440397, | 1 |
| 477 | Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P, Широтная 23а 243 каб | 1012440292, 86Р02С2249009 | 1 |
| 478 | Камера морозильная медицинская "Бирюса 245 К-RB", Широтная 23а 210 каб | 1012440487, | 1 |
| 479 | Комплекс компьютезированный диагностический "МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР", Широтная 23а 237 каб | 1012440363, 445 | 1 |
| 480 | Лампа лучистого тепла, Широтная 23а 219 кабинет | 1012440467, | 1 |
| 481 | Лупа бинокулярная с принадлежностями, вариант исполнения:SuperVu Galilean Hi-Res , | 1012440406, | 1 |
| 482 | Лупа бинокулярная с принадлежностями, вариант исполнения:SuperVu Galilean Hi-Res , | 1012440407, | 1 |
| 483 | Отоскоп (отоскоп 0гр диаметр 4мм 5см автоклавируемый ), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470009, | 1 |
| 484 | Отоскоп (отоскоп 0гр диаметр 4мм 5см автоклавируемый ), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470008, | 1 |
| 485 | Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки Famos с принадлежностями, Широтная 23а ЦСО | 1012440581, | 1 |
| 486 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, Широтная 23а 243 каб | 1012440412, | 1 |
| 487 | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000, Широтная 23а 206 каб | 1012440413, | 1 |
| 488 | Риноскоп (риноскоп 0, диаметр 4мм, 17,5 см, автоклавируемый), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470002, | 1 |
| 489 | Риноскоп (риноскоп 0, диаметр 4мм, 17,5 см, автоклавируемый), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470003, | 1 |
| 490 | Риноскоп (риноскоп 30, диаметр 4мм, 17,5 см, автоклавируемый), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470005, | 1 |
| 491 | Риноскоп (риноскоп 30, диаметр 4мм, 17,5 см, автоклавируемый), ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470006, | 1 |
| 492 | Система водоочистки УВ-Б 2000, Широтная 23а ЦСО | 1012440582, | 1 |
| 493 | Стерилизатор , Широтная 23а ЦСО | 1012440583, | 1 |
| 494 | Стерилизатор паровой Cliniclave 45M, Широтная 23а ЦСО | 1012440584, | 1 |
| 495 | Стерилизатор паровой Cliniclave 45M, Широтная 23а ЦСО | 1012440585, | 1 |
| 496 | Теле-ларинго-фарингоскоп направление угла взора 90 гр. диаметр 10 мм длина190 мм, ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470007, | 1 |
| 497 | Тонометр BPBIO 320, Широтная 23а холл регистратура | 1012440381, | 1 |
| 498 | Тонометр BPBIO 320, Широтная 23а 227 каб | 1012440382, | 1 |
| 499 | Тонометр BPBIO 320, проезд 9 мая 2 | 1012440383, | 1 |
| 500 | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный Getein 1100, Широтная 23а 236 каб. | 1012440553, 1103О0025117 | 1 |
| 501 | Эндоскопическая видеокамера, ул. Широтная, 23 а 236 каб | 1012470001, | 1 |
| 502 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Станционная 26В | 1012440601, | 1 |
| 503 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Станционная 26В | 1012440602, | 1 |
| 504 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., Станционная 26В | 1012440603, | 1 |
| 505 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Станционная 26В | 1012440429, | 1 |
| 506 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), Станционная 26В | 1012440430, | 1 |
| 507 | Комплекс компьютезированный диагностический "МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР", Станционная 26В | 1012440361, 442 | 1 |
| 508 | Тонометр BPBIO 320, Станционная 26В | 1012440376, В822002120 | 1 |
| 509 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями, офтальмологический НСР-7000, | 1012440533, | 1 |
| 510 | Анализатор опред.границ дефектов и свет.чувствит.поля зрения компьютеризированный" ПЕРИТЕСТ", | 1012440283, 7793 | 1 |
| 511 | Анализатор опред.границ дефектов и свет.чувствит.поля зрения компьютеризированный" ПЕРИТЕСТ", | 1012440285, 7790 | 1 |
| 512 | Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P, | 1012440291, 86Р02С2249013 | 1 |
| 513 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5, | 1012440293, ВВ0229 | 1 |
| 514 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5, | 1012440294, ВВ0352 | 1 |
| 515 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5, | 1012440295, ВВ0482 | 1 |
| 516 | Офтальмоскоп ALL Pupil II с принадлежностями , | 1012440286, 227798 | 1 |
| 517 | Офтальмоскоп ALL Pupil II с принадлежностями , | 1012440287, 229248 | 1 |
| 518 | Офтальмоскоп ALL Pupil II с принадлежностями , | 1012440288, 227771 | 1 |
| 519 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440592, | 1 |
| 520 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440593, | 1 |
| 521 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440594, | 1 |
| 522 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440595, | 1 |
| 523 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440596, | 1 |
| 524 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440597, | 1 |
| 525 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440598, | 1 |
| 526 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440599, | 1 |
| 527 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirolab I с принадл., | 1012440600, | 1 |
| 528 | Аудиометр поликлинический AD226 c принадлежностями, | 1012440340, | 1 |
| 529 | Аудиометр поликлинический AD226 c принадлежностями, | 1012440342, | 1 |
| 530 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, | 1012440322, | 1 |
| 531 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежн. НС -277-01, | 1012440327, | 1 |
| 532 | Система для ОАЭ, КСП, импендансомтрии и аудиологического скрининга "Аудио-СМАРТ", | 1012440365, 00392428 | 1 |
| 533 | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха (Смокелайзер), Народная 6/1 | 1012440551, СМ923566 | 1 |
| 534 | Бесконтактный аппарат для дезинсекции DEZARUS (со встроенным измерителем температуры и экраном), | 1012440432, | 1 |
| 535 | Вибротестер Устройство для исследования вибрационной чувствительности "Вибросенсотест", | 1012440279, RHSN82000225 | 1 |
| 536 | Импедансометр, с принадлежностями, вариант исполнения М 34, | 1012440306, MA91276102 | 1 |
| 537 | Импедансометр, с принадлежностями, вариант исполнения М 34, | 1012440307, MA908867646 | 1 |
| 538 | Камера морозильная медицинская "Бирюса 245 К-RB", | 1012440488, | 1 |
| 539 | Офтальмоскоп OMEGA 500, Пермякова 76 | 1014440228, 1104645786 | 1 |
| 540 | Рабочее место ЛОР-врача:1.Рабочее место оториноларинголога Dixion ST-E500 с принадлежностями. 2.Фиброскоп "ПЕНТАКС"- назофаринголарингофиброскоп FNL-7RP3., Пермякова 76 | 1014440226, 1)Е501906005;Е251905028;KD1907004;2)К110502;К020901; | 1 |
| 541 | Авторефкератометр HRK-7000A, Широтная 23а 243 каб | 1014440227, 7НА0АТ18К0062;4IT00019D0045 | 1 |
| 542 | Бесконтактный тонометр Pulsair intelliPuff, Широтная 23а 206 каб | 1014440229, 2414/i9237 | 1 |
| 543 | Лампа щелевая офтальмологическая Dixion S280, ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440234, 6945087526026 | 1 |
| 544 | Прибор для иисследования поля зрения "Периграф Периком", ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440235, 2665 | 1 |
| 545 | Система регистрации отоакустической эмиссии (Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга "Аудио-Смарт"), ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440240, Блок-00391396, принтер-CPE 9233819040043 | 1 |
| 546 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8, ул. Пермякова, 76 корп 5 | 1014440237, 507450SU2 | 1 |
| 547 | Аппарат для лечения холодным воздухом (Аппарат локальной криотерапии cryoflow 1000IR, Пермякова 76 | 1062140004, | 1 |
| 548 | Весы-стул, электронные - 276 , Пермякова 76 каб 302 | 1012440612, 1000001183367 | 1 |
| 549 | Массажер пневматический , Пермякова 76 каб 303 | 1012440613, 40 | 1 |
| 550 | Система интерференционной электростимуляции, Пермякова 76 каб 303 | 1012440415, 277 | 1 |
| 551 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная, Пермякова 76 каб 303 | 1012440614, 067 | 1 |
| 552 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети, Пермякова 76 каб 303 | 1012440539, А2089 | 1 |
| 553 | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной, Пермякова 76 каб 303 | 1012440549, 00009 | 1 |
| 554 | Устройство для тренировки координации реабилитационное Нирвана 380/Италия/10013160/120423/3165567 , Пермякова 76 каб 308 | 1012440619, 0323-0414, 0323-0415 | 1 |
| 555 | Дефибриллятор автоматический наружный А15, Пермякова 76 | 1014430475, 0522 | 1 |
| 556 | Дефибриллятор автоматический наружный А15, Пермякова 76 | 1014430476, 0556 | 1 |
| 557 | Комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования ООО "Нейрософт", Пермякова 76 каб 309 | 1014440477, 2919VD | 1 |
| 558 | Аппарат для ультразвуковой терапии PULSON 400 с принадлежностями, Пермякова 76 | 1062140005, | 1 |
| 559 | Механический Инсуффлятор-Аспиратор Comfort Cough с принадлежностями. Откашливатель "Комфортный кашель", Пермякова 76 | 1012440711, | 1 |
| 560 | Механический Инсуффлятор-Аспиратор Comfort Cough с принадлежностями. Откашливатель "Комфортный кашель", Пермякова 76 | 1062140003, 3887VF | 1 |
| 561 | Система перемещения пациента, механическая , | 1012440414, 3805 | 1 |
| 562 | Дефибрилятор MINIDEF 3, | 01380760, 49411268 | 1 |
| 563 | Аппарат АЛИМП-1, Тюмень, ул.Пермякова, д.39/1 Физио | 01382846, 091301 | 1 |
| 564 | Аппарат АЛМАГ -02, г. Тюмень, ул.Станционная, 26в.стр1 Физио | 01382847, 08137 | 1 |
| 565 | Аппарат дл/УЗТтерапии Sonopulse, Тюмень, ул.Пермякова, д.39/1 Физио | 10636071, 10360310024 | 1 |
| 566 | Диоптриметр проекционный оптический ДО-3, г. Тюмень, ул. Пермякова, 39, корп.1 каб№56 | 1014740125, | 1 |
| 567 | Пневмомассажер барабанной перепонки, | 01382872, | 1 |
| 568 | Автоматический гематологический анализатор ВС 5300 ф. Миндрэй(системный блок+принтер), | 20019712937, | 1 |
| 569 | Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический РИКТА 04/4, | 20019780365, | 1 |
| 570 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф, | 20019780364, | 1 |
| 571 | Лампа щелева ЩП-3г-06 без стола, | 2001971332, | 1 |
| 572 | Микроскоп МС 50 (бинокулр, 4х, 10х, 40х,100х масло, 6В\*15Вт), | 20019713055, | 1 |
| 573 | Прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе Micro CO (Cre Fusion. Великобритания), | 200119773474, | 1 |
| 574 | Светильник хирургический L-734, | 20019713012, | 1 |
| 575 | Светильник хирургический SD 200 Армед, | 200119773469, | 1 |
| 576 | Центрифуга SIGMA 4-16 с бакет-ротором, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381946, 140004 | 1 |
| 577 | Авторефрактокератометр URK-700 UNICOS, ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1014740175, K7RKA7A | 1 |
| 578 | Кресло гинекологическое КГ-6-3, | 200119773302, | 1 |
| 579 | Кресло гинекологическое КГ-6-3, | 200119773303, | 1 |
| 580 | Весы-стул электронные МП "Здоровье" 300-ВДА-(50/100;Р) (800х800)бр 07 К-Ст, Пермякова 76 каб 101 | 1012640047, 964134 | 1 |
| 581 | Гипсовый стол (со сталешницей и полкой из нержавеющей стали, с мойкой,смесителем и трехкамерным гипсоотстойником), Пермякова 76 каб 124 | 1012640048, | 1 |
| 582 | Дорожка беговая стандартная с электропитанием (Беговые дорожки с биологической обратной связью), Пермякова 76 каб 305 | 1012640041, 351 | 1 |
| 583 | Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол для приема пищи), Пермякова 76 каб 307 | 1012640059, | 1 |
| 584 | Стол для механотерапии, Пермякова 76 каб 307 | 1012640050, | 1 |
| 585 | Стол для физиотерапии, с питанием от сети (стол массажный), Пермякова 76 цоколь | 1012640007, | 1 |
| 586 | Стол для физеотерапии, с питанием от сети (стол массажный), Пермякова 76 цоколь | 1012640008, | 1 |
| 587 | Стол для физиотерапии, с питанием от сети (стол массажный), Пермякова 76 цоколь | 1012640009, | 1 |
| 588 | Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания (Имитатор ходьбы), Пермякова 76 каб 310 | 1012640042, 665 | 1 |
| 589 | Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава , Пермякова 76 каб 310 | 1012640049, 0530230584 | 1 |
| 590 | Тренажер для пассивных циклинических занятий для лучезапястного сустава, Пермякова 76 каб 310 | 1062150001, 0534230246 | 1 |
| 591 | Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава, Пермякова 76 каб 310 | 1062150003, 0532230283 | 1 |
| 592 | Экзарта (установка кинезитерапевтическая ), Пермякова 76 каб 306 | 1012640045, 497 | 1 |
| 593 | Система микроволновой диатермической терапии, Пермякова 76 каб 303 | 1012640043, 3003005 | 1 |
| 594 | Тренажер с вибрационной платформой, стационарный (Аппарат для вибротерапии с принадлежностями ЭлИн-Мед, Пермякова 76 каб 314 | 1012640046, 44442 | 1 |
| 595 | Дорожка беговая стандартная с электропитанием , Пермякова 76 каб 305 | 1012640044, 53 | 1 |
| 596 | Кресло с изменяющимся наклоном спинки , Пермякова 76 каб 302 | 1012640060, 20230178571 | 1 |
| 597 | Портативный коагулометр, КуЛабс Электрометр, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | 1014240296, | 1 |
| 598 | Светильник смотровой передвижной "ЭМАЛЕД 100-01П", Олимпийская, д.36/2 | 1013420043, 100-01п | 1 |
| 599 | Светильник смотровой передвижной "ЭМАЛЕД 100-01П", Олимпийская, д.36/2 | 1013420042, 100-01П | 1 |
| 600 | Светильник смотровой передвижной "ЭМАЛЕД 100-01П", Олимпийская, д.36/2 | 1013420044, 100-01П | 1 |
| 601 | Светильник смотровой передвижной "ЭМАЛЕД 100-01П", Олимпийская, д.36/2 | 1013420045, 100-01П | 1 |
| 602 | Светильник смотровой передвижной "ЭМАЛЕД 100-01П", Олимпийская, д.36/2 | 1013420046, 100-01П | 1 |
| 603 | Весы медицинские ВМЭН-150, Пермякова д39/1 1эт 22к | 01634933, 00446 | 1 |
| 604 | Морозильный Ларь DEXP, | 0163222228, 341-Д7951501-1719-1030333 | 1 |
| 605 | Алкотестер Динго Е-010 (со свидетельством о проверке), | 20192101340310, 20192101340310 | 1 |
| 606 | Весы электронные беспроводные SECA, | 20011973062, | 1 |
| 607 | Весы электронные беспроводные SECA, | 20011973061, | 1 |
| 608 | Деструктор (иглоотсекатель) Nulife DOTS, | 20011973069, | 1 |
| 609 | Ингалятор компрессорный "Boreal F400", | 20011973096, | 1 |
| 610 | Ростомер SECA 416, | 20011973072, | 1 |
| 611 | Ростомер SECA 416, | 20011973071, | 1 |
| 612 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 в металлич. корпусе, | 20011973079, | 1 |
| 613 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 (с поверкой), | 20202101340003, 20202101340003 | 1 |
| 614 | Фотополимеризатор LED TURBO беспровод. светодиод голубая, | 2001970960, | 1 |
| 615 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС", | 20011973060, | 1 |
| 616 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС", | 20011973059, | 1 |
| 617 | Центрифуга СМ-6МТ 24 пробирки ф.Элми, | 20019712971, | 1 |
| 618 | Анализатор мочи Urometer 720, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01634881, 60153191 | 1 |
| 619 | Весы напольные, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01382245, 01834 | 1 |
| 620 | Весы напольные, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 10636005, | 1 |
| 621 | Весы напольные, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01382247, 01642 | 1 |
| 622 | Весы электронные медицинские ВМЭН-200, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01381309, 1487 | 1 |
| 623 | Весы электронные медицинские ВМЭН-200, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01381306, 1627 | 1 |
| 624 | Весы электронные медицинские ВМЭН-200, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01381313, 1456 | 1 |
| 625 | Каталка со сьемными носилками, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 01381314, БН | 1 |
| 626 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240465, 6002008044 | 1 |
| 627 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240466, 6002008045 | 1 |
| 628 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240467, 6002008046 | 1 |
| 629 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240468, 6002008047 | 1 |
| 630 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240469, 6002008048 | 1 |
| 631 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240470, 6002008049 | 1 |
| 632 | Монитор фетальный с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 | 1014240471, 6002008050 | 1 |
| 633 | светильник гинекологический, г.Тюмень, ул.Олимпийская д.36/2, каб.26 | 01383220, 751161071 | 1 |
| 634 | светильник гинекологический, г.Тюмень, ул.Олимпийская д.36/2, каб.36 | 01383221, 751161072 | 1 |
| 635 | светильник гинекологический, г.Тюмень, ул.Олимпийская д.36/2, каб.16 | 01383222, 751161073 | 1 |
| 636 | светильник гинекологический, г.Тюмень, ул.Олимпийская д.36/2, каб.14 | 01383223, 751161074 | 1 |
| 637 | светильник гинекологический, г.Тюмень, ул.Олимпийская д.36/2, дневной стационар | 01383224, 751161075 | 1 |
| 638 | Светильник операционный ALFA 751 на колесах, г.Тюмень, ул. Олимпийская. д36/2 | 1014240177, | 1 |
| 639 | Светильник операционный ALFA 751 на колесах, г.Тюмень, ул. Олимпийская. д36/2 | 1014240178, | 1 |
| 640 | Светильник операционный ALFA 751 на колесах, г.Тюмень, ул. Олимпийская. д36/2 | 1014240179, | 1 |
| 641 | Светильник операционный ALFA 751 на колесах, г.Тюмень, ул. Олимпийская. д36/2 | 1014240180, | 1 |
| 642 | Устройство для окраски мазков УФОМК-01-Эйлитон, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381328, 110/08 | 1 |
| 643 | Устройство для фиксации и окраски мазков УФОМК-02 (с комплектом "Горизонтальный",стекла2мм), Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 1014240002, | 1 |
| 644 | Центрифуга СМ-6М, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381329, 846254 | 1 |
| 645 | Центрифуга См-6МТ 24 пробирки, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01383116, 1340913с1 | 1 |
| 646 | Центрифуга СМ-6МТ 24 пробирки, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01634469, | 1 |
| 647 | Дерматоскоп KaWe "Евролайт Д-30", | 1013440176, | 1 |
| 648 | Дерматоскоп KaWe "Евролайт Д-30", | 1013440175, | 1 |
| 649 | Отсасыватель хирургический Armed 7 A-23B, ул. Народная. 6/1 каб 148 | 1014440162, YYT30600837 | 1 |
| 650 | Отсасыватель хирургический Armed 7 A-23B, ул. Народная. 6/1 каб 164 | 1014440163, YYT30600862 | 1 |
| 651 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed"7А-23D, ул. Народная. 6/1 каб 158 | 200119774067, YYY29701269 | 1 |
| 652 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed"7А-23D, ул. Народная. 6/1 каб 158 | 200119774068, YYT30600X846 | 1 |
| 653 | Периметр настольный регистрирующий ПНР-03, ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1014440167, 7685 | 1 |
| 654 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, | 1013440152, 10076 | 1 |
| 655 | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10, "АКСИОН", Олимпийская, д.36/2 | 1013450004, | 1 |
| 656 | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10, "АКСИОН", Станционная 26В | 1013450001, | 1 |
| 657 | Дерматоскоп KaWe "Евролайт Д-30", | 1013440174, | 1 |
| 658 | Дерматоскоп KaWe "Евролайт Д-30", | 1013440173, | 1 |
| 659 | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10, "АКСИОН", | 1013450003, | 1 |
| 660 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773231, | 1 |
| 661 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773232, | 1 |
| 662 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773233, | 1 |
| 663 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773234, | 1 |
| 664 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773235, | 1 |
| 665 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773236, | 1 |
| 666 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773237, | 1 |
| 667 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773238, | 1 |
| 668 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773239, | 1 |
| 669 | Весы медицинские детские электронные "SECA"-354, | 200119773240, | 1 |
| 670 | Весы электронные для новорожденных "Малыш", | 2001970828, | 1 |
| 671 | Весы электронные для новорожденных "Малыш", | 2001970829, | 1 |
| 672 | Весы электронные для новорожденных "Малыш", | 2001970830, | 1 |
| 673 | Вибротермостат ST-3(на 2 планшета), | 2001971197, | 1 |
| 674 | Гальванизатор Поток-1, | 2001970100, | 1 |
| 675 | Дефибрилятор Primedic DEFI-B (М-110), | 20204101340134, 20204101340134 | 1 |
| 676 | Ультрафиолетовая бактерицидная камера для хранения стерильного инструмента КБ-Я-ФП, | 200119774098, | 1 |
| 677 | Инструменты хирургические: Инструменты оттесняющие ХС-455-00, | 1013441982, | 1 |
| 678 | Инфузомат шприцевой SEP 10S PLUS, AITECS, | 01377526197, 10P083536 | 1 |
| 679 | Инфузомат шприцевой SEP 10S PLUS, AITECS, | 001377526198, 10P083570 | 1 |
| 680 | Инфузомат шприцевой SEP 10S PLUS, AITECS, | 01377526200, 10Р083604 | 1 |
| 681 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442034, | 1 |
| 682 | Линейка скиаскопическая ЛС-02, | 1013441977, | 1 |
| 683 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-3-1, | 1013442012, | 1 |
| 684 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-4-1, | 1013441987, | 1 |
| 685 | Линза офтальмологическая диагностические бесконтактные ЛО 60D, Широтная 23а 243 каб | 1013620014, | 1 |
| 686 | Линза офтальмологическая диагностические бесконтактные ЛО 78D, | 1013640311, | 1 |
| 687 | Насос инфузионный волюметрический WIT-601A , | 1013442343, 6010022102160 | 1 |
| 688 | Насос инфузионный волюметрический WIT-601A , | 1013442345, 6010022102151 | 1 |
| 689 | Насос инфузионный волюметрический WIT-601A , | 1013442344, 6010022102157 | 1 |
| 690 | Оправы универсальные пробные 486 Simple (детская), | 1013442002, | 1 |
| 691 | Оправы универсальные пробные 486 Simple (детская), | 1013441999, | 1 |
| 692 | Оправы универсальные пробные 674 Simple (взрослая), | 1013442007, | 1 |
| 693 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" вар.испол.7А-23В, Китай, | 4101340036, YYT34300705 | 1 |
| 694 | Очиститель воздуха электростатический TREE, Широтная 23а дн ст 115 | 1063150006, DI-T-12-22 664 | 1 |
| 695 | Прибор для исследования бинокулярного зрения Цветотест ЦТ-2, | 1013441972, | 1 |
| 696 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150038, 130400213919 | 1 |
| 697 | Тестер герметичности типа SHA Япония, | 1013442279, | 1 |
| 698 | Трансиллюминатор XL, | 1013441004, 1013441006 | 1 |
| 699 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150039, 130400213966 | 1 |
| 700 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150014, 130400213964 | 1 |
| 701 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150013, 130400213949 | 1 |
| 702 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150027, 130400213776 | 1 |
| 703 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150018, 130400213927 | 1 |
| 704 | Аппарат для определения международного нормализованного отношения портативный , Пермякова 76 каб 205 | 1013442131, 033711N0909097 | 1 |
| 705 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха "АПМУ-КОМПРЕССОР-М", | 1013440991, 060 | 1 |
| 706 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440797, 10000000218 | 1 |
| 707 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440791, 10000000329 | 1 |
| 708 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440792, 10000000384 | 1 |
| 709 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440793, 10000000194 | 1 |
| 710 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440796, 100000000377 | 1 |
| 711 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440794, 10000000319 | 1 |
| 712 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440795, 10000000231 | 1 |
| 713 | Инструменты хирургические: Инструменты оттесняющие ХС-455-00, | 1013441979, | 1 |
| 714 | Лампа налобная следующих модификаций ri-focus LED с принадлежносями, | 1013440986, SN007336 | 1 |
| 715 | Линейка скиаскопическая ЛС-02, | 1013441974, | 1 |
| 716 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-3-1, | 1013442009, | 1 |
| 717 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-4-1, | 1013441984, | 1 |
| 718 | Линза офтальмологическая диагностические бесконтактные ЛО 20D, ул. Народная. 6/1 каб 150 | 1013441919, | 1 |
| 719 | Линза офтальмологическая диагностические бесконтактные ЛО 78D, | 1013640312, | 1 |
| 720 | Набор инструментов хирургических "МТ" (оториноларингологический НИЛОР-МТ), | 1012440471, | 1 |
| 721 | Оправы универсальные пробные 674 Simple (взрослая), | 1013442004, | 1 |
| 722 | Офтальмоскоп, исполнение: ri-scope L, | 1013440994, 2200001739 | 1 |
| 723 | Рабочее место медицинской сестры , | 1013441965, | 1 |
| 724 | Радиохирургический нож (Аппарат электрохирургический высокочастотный Dexion Altafor Plus, с принадлежностями), ул. Народная. 6/1 каб 164 | 1013442117, А08СМАS0500 | 1 |
| 725 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440923, | 1 |
| 726 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440914, 24000000292 | 1 |
| 727 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440921, | 1 |
| 728 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440924, | 1 |
| 729 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440925, | 1 |
| 730 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440927, | 1 |
| 731 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442037, | 1 |
| 732 | Очиститель воздуха электростатический TREE, Широтная 23а дн ст 115 | 1063150007, DI-T-12-22 653 | 1 |
| 733 | Аппарат для определения международного нормализованного отношения портативный , Пермякова 76 каб 205 | 1013442133, 033711N0909054 | 1 |
| 734 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха "АПМУ-КОМПРЕССОР-М", | 1013440990, 057 | 1 |
| 735 | Беспроводной пульт приема вызовов, | 1013442121, | 1 |
| 736 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440782, 10000000250 | 1 |
| 737 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440776, 10000000300 | 1 |
| 738 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440778, 10000000307 | 1 |
| 739 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440853, 10000000249 | 1 |
| 740 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440828, 10000000316 | 1 |
| 741 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440798, 10000000229 | 1 |
| 742 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440783, 10000000306 | 1 |
| 743 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440816, 10000000364 | 1 |
| 744 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442022, 077080001230 | 1 |
| 745 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442016, 077080001228 | 1 |
| 746 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442015, 077080001216 | 1 |
| 747 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442018, 077080001231 | 1 |
| 748 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442017, 077080001234 | 1 |
| 749 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 250 S-GB, | 1013442045, 033460000227 | 1 |
| 750 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-3-1, | 1013442011, | 1 |
| 751 | Линза офтальмологическая в варианте исполнения: ЛО-4-1, | 1013441986, | 1 |
| 752 | Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием, Пермякова 76 каб 308 | 1013442164, | 1 |
| 753 | Модуль для мелкой моторики, Пермякова 76 каб 308 | 1013442326, | 1 |
| 754 | Набор инструментов хирургических "МТ" (оториноларингологический НИЛОР-МТ), | 1012440473, | 1 |
| 755 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440438, | 1 |
| 756 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440440, 0822V20029 | 1 |
| 757 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440444, 0822V20121 | 1 |
| 758 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440441, | 1 |
| 759 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440439, 0722V20495 | 1 |
| 760 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440445, 0822V20033 | 1 |
| 761 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440443, 0822V20003 | 1 |
| 762 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440437, 0822V20062 | 1 |
| 763 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440442, | 1 |
| 764 | Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки), Пермякова 76 каб 311 | 1013442327, | 1 |
| 765 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150022, 130400213935 | 1 |
| 766 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150023, 130400213933 | 1 |
| 767 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1 СПУ (ТС-1/20 СПУ) по ТУ 9452-002-00141798-97 РУ №ФСР 2007/01585 от 27.12.2007г, Пермякова 76 каб 304 | 1013442154, 012300263 | 1 |
| 768 | Часы физиотерапевтические процедурные НовоанЭМА ПЧ-3, Пермякова 76 каб 303 | 1013441910, 051 | 1 |
| 769 | Часы физиотерапевтические процедурные НовоанЭМА ПЧ-3, Пермякова 76 каб 303 | 1013441911, 049 | 1 |
| 770 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442026, | 1 |
| 771 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442029, | 1 |
| 772 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442023, | 1 |
| 773 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442025, | 1 |
| 774 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442019, | 1 |
| 775 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442027, | 1 |
| 776 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442024, | 1 |
| 777 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 250 S-GB, | 1013442046, | 1 |
| 778 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440446, | 1 |
| 779 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440436, | 1 |
| 780 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440448, | 1 |
| 781 | Негатоскоп, Пермякова 76 | 1012440447, | 1 |
| 782 | Оправы универсальные пробные 486 Simple (детская), | 1013442000, | 1 |
| 783 | Радиохирургический нож (Аппарат электрохирургический высокочастотный Dexion Altafor Plus, с принадлежностями), Пермякова 76 | 1013442116, А08СМАS0498 | 1 |
| 784 | Очиститель воздуха электростатический TREE, Широтная 23а дн ст 115 | 1063150003, DI-T-12-22 658 | 1 |
| 785 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442032, | 1 |
| 786 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442030, | 1 |
| 787 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442031, | 1 |
| 788 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 250 S-GB, | 1013442047, | 1 |
| 789 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441457, | 1 |
| 790 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441467, | 1 |
| 791 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441462, | 1 |
| 792 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441460, | 1 |
| 793 | Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ "Кронт" , | 1013442159, | 1 |
| 794 | Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ "Кронт" , | 1013442160, | 1 |
| 795 | Набор инструментов хирургических "МТ" (оториноларингологический НИЛОР-МТ), | 1012440470, | 1 |
| 796 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150040, 130400213959 | 1 |
| 797 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150041, 130400213917 | 1 |
| 798 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150042, 130400213956 | 1 |
| 799 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1 СПУ (ТС-1/20 СПУ) по ТУ 9452-002-00141798-97 РУ №ФСР 2007/01585 от 27.12.2007г, Пермякова 76 каб 304 | 1013442155, | 1 |
| 800 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1 СПУ (ТС-1/20 СПУ) по ТУ 9452-002-00141798-97 РУ №ФСР 2007/01585 от 27.12.2007г, Пермякова 76 каб 304 | 1013442153, | 1 |
| 801 | Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-2-Кронт с устройством для обработки эндоскопов по ТУ 32.50.50-060-117694636-2018, | 1013442161, | 1 |
| 802 | Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-2-Кронт с устройством для обработки эндоскопов по ТУ 32.50.50-060-117694636-2018, | 1013442162, | 1 |
| 803 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440761, 10000000370 | 1 |
| 804 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440760, 10000000193 | 1 |
| 805 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440756, 10000000233 | 1 |
| 806 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440759, 10000000373 | 1 |
| 807 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440763, 10000000224 | 1 |
| 808 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440762, 10000000379 | 1 |
| 809 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440764, 10000000352 | 1 |
| 810 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440757, 10000000380 | 1 |
| 811 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440758, 10000000372 | 1 |
| 812 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442033, | 1 |
| 813 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442036, | 1 |
| 814 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442035, | 1 |
| 815 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442020, | 1 |
| 816 | Радиохирургический нож (Аппарат электрохирургический высокочастотный Dexion Altafor Plus, с принадлежностями), | 1013442118, А08СМАS0501 | 1 |
| 817 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440890, 24000000285 | 1 |
| 818 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440895, 24000000304 | 1 |
| 819 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440892, 24000000228 | 1 |
| 820 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440893, 24000000284 | 1 |
| 821 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440896, 24000000288 | 1 |
| 822 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440897, 24000000280 | 1 |
| 823 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440898, 24000000269 | 1 |
| 824 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440894, 24000000279 | 1 |
| 825 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440891, 24000000244 | 1 |
| 826 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха "АПМУ-КОМПРЕССОР-М", | 1013440992, | 1 |
| 827 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440768, | 1 |
| 828 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440846, | 1 |
| 829 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440787, | 1 |
| 830 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440850, | 1 |
| 831 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440765, | 1 |
| 832 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440786, | 1 |
| 833 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440774, | 1 |
| 834 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440813, | 1 |
| 835 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440852, | 1 |
| 836 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440849, | 1 |
| 837 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440817, | 1 |
| 838 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440821, | 1 |
| 839 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440814, | 1 |
| 840 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440804, | 1 |
| 841 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440833, | 1 |
| 842 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440827, | 1 |
| 843 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440841, | 1 |
| 844 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440851, | 1 |
| 845 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440805, | 1 |
| 846 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440831, | 1 |
| 847 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440779, | 1 |
| 848 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440820, | 1 |
| 849 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440818, | 1 |
| 850 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440815, | 1 |
| 851 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440766, | 1 |
| 852 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440769, | 1 |
| 853 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440767, | 1 |
| 854 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440799, | 1 |
| 855 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440819, | 1 |
| 856 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440809, | 1 |
| 857 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440771, | 1 |
| 858 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440777, | 1 |
| 859 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440832, | 1 |
| 860 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440822, | 1 |
| 861 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440780, | 1 |
| 862 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440772, | 1 |
| 863 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440810, | 1 |
| 864 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440781, | 1 |
| 865 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440842, | 1 |
| 866 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440847, | 1 |
| 867 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440806, | 1 |
| 868 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440844, | 1 |
| 869 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440811, | 1 |
| 870 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440770, | 1 |
| 871 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440848, | 1 |
| 872 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440840, | 1 |
| 873 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440826, | 1 |
| 874 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440790, | 1 |
| 875 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440835, | 1 |
| 876 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440803, | 1 |
| 877 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440802, | 1 |
| 878 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440839, | 1 |
| 879 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440784, | 1 |
| 880 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440800, | 1 |
| 881 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440808, | 1 |
| 882 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440830, | 1 |
| 883 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440801, | 1 |
| 884 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440807, | 1 |
| 885 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440788, | 1 |
| 886 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440785, | 1 |
| 887 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440843, | 1 |
| 888 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440838, | 1 |
| 889 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440773, | 1 |
| 890 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440823, | 1 |
| 891 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440812, | 1 |
| 892 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440845, | 1 |
| 893 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440834, | 1 |
| 894 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440789, | 1 |
| 895 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440837, | 1 |
| 896 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440825, | 1 |
| 897 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440775, | 1 |
| 898 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440824, | 1 |
| 899 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440836, | 1 |
| 900 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А/10, | 1013440829, | 1 |
| 901 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442028, | 1 |
| 902 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441473, | 1 |
| 903 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441463, | 1 |
| 904 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441459, | 1 |
| 905 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441466, | 1 |
| 906 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441468, | 1 |
| 907 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441461, | 1 |
| 908 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441471, | 1 |
| 909 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441470, | 1 |
| 910 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441465, | 1 |
| 911 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441464, | 1 |
| 912 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441458, | 1 |
| 913 | Кровать медицинская больничная функциональная с электроприводом , | 1013441454, | 1 |
| 914 | Лампа налобная следующих модификаций ri-focus LED с принадлежносями, | 1013440988, 8344 | 1 |
| 915 | Лампа налобная следующих модификаций ri-focus LED с принадлежносями, | 1013440989, 8336 | 1 |
| 916 | Лампа налобная следующих модификаций ri-focus LED с принадлежносями, | 1013440987, 8343 | 1 |
| 917 | Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносной, | 1013441443, | 1 |
| 918 | Офтальмоскоп, исполнение: ri-scope L, | 1013440996, 2200001732 | 1 |
| 919 | Офтальмоскоп, исполнение: ri-scope L, | 1013440997, 2200001729 | 1 |
| 920 | Офтальмоскоп, исполнение: ri-scope L, | 1013440995, 2200001744 | 1 |
| 921 | Офтальмоскоп, исполнение: ri-scope L, | 1013440998, 2200001731 | 1 |
| 922 | Очиститель воздуха электростатический TREE, Широтная 23а дн ст 115 | 1063150005, DI-T-12-22 668 | 1 |
| 923 | Очиститель воздуха электростатический TREE, Широтная 23а дн ст 115 | 1063150004, DI-T-12-22 661 | 1 |
| 924 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL K -0161, | 1013441002, Н0210903163 | 1 |
| 925 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL K -0161, | 1013441000, Н0210903160 | 1 |
| 926 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL K -0161, | 1013440999, Н0210903161 | 1 |
| 927 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL K -0161, | 1013441001, Н0210903164 | 1 |
| 928 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL K -0161, | 1013441003, Н0210903162 | 1 |
| 929 | Принадлежность Q-tag Межсетевой интерфейс-Q-tagData Gateway к термоиндикатору, | 1063150008, 98cdac6a1694 | 1 |
| 930 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440910, | 1 |
| 931 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440940, | 1 |
| 932 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440966, | 1 |
| 933 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440948, | 1 |
| 934 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440903, | 1 |
| 935 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440905, | 1 |
| 936 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440965, | 1 |
| 937 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440954, | 1 |
| 938 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440937, | 1 |
| 939 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440939, | 1 |
| 940 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440964, | 1 |
| 941 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440960, | 1 |
| 942 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440906, | 1 |
| 943 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440963, | 1 |
| 944 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440962, | 1 |
| 945 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440907, | 1 |
| 946 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440916, | 1 |
| 947 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440922, | 1 |
| 948 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440934, | 1 |
| 949 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440952, | 1 |
| 950 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440977, | 1 |
| 951 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440932, | 1 |
| 952 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440971, | 1 |
| 953 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440899, | 1 |
| 954 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440929, | 1 |
| 955 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440909, | 1 |
| 956 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440941, | 1 |
| 957 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440915, | 1 |
| 958 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440920, | 1 |
| 959 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440908, | 1 |
| 960 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440928, | 1 |
| 961 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440974, | 1 |
| 962 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440953, | 1 |
| 963 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440955, | 1 |
| 964 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440931, | 1 |
| 965 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440979, | 1 |
| 966 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440912, | 1 |
| 967 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440933, | 1 |
| 968 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440926, | 1 |
| 969 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440956, | 1 |
| 970 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440949, | 1 |
| 971 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440958, | 1 |
| 972 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440935, | 1 |
| 973 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440959, | 1 |
| 974 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440918, | 1 |
| 975 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440947, | 1 |
| 976 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440978, | 1 |
| 977 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440902, | 1 |
| 978 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440961, | 1 |
| 979 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440957, | 1 |
| 980 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440904, | 1 |
| 981 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440919, | 1 |
| 982 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440972, | 1 |
| 983 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440900, | 1 |
| 984 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440976, | 1 |
| 985 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440938, | 1 |
| 986 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440950, | 1 |
| 987 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440945, | 1 |
| 988 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440946, | 1 |
| 989 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440930, | 1 |
| 990 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440944, | 1 |
| 991 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440936, | 1 |
| 992 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440943, | 1 |
| 993 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440901, | 1 |
| 994 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440973, | 1 |
| 995 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440975, | 1 |
| 996 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440967, | 1 |
| 997 | Ростомер в исполнении РЭП, | 1013440951, | 1 |
| 998 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150025, 130400213931 | 1 |
| 999 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150016, 130400213939 | 1 |
| 1000 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150034, 130400213792 | 1 |
| 1001 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150020, 130400213934 | 1 |
| 1002 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150026, 130400213773 | 1 |
| 1003 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150035, 130400213961 | 1 |
| 1004 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150033, 130400213785 | 1 |
| 1005 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150031, 130400213774 | 1 |
| 1006 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150030, 130400213798 | 1 |
| 1007 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442044, | 1 |
| 1008 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442043, | 1 |
| 1009 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442042, | 1 |
| 1010 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442041, | 1 |
| 1011 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442039, | 1 |
| 1012 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442038, | 1 |
| 1013 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 150 S-G, | 1013442040, | 1 |
| 1014 | Камеры холодильные медицинские "Бирюса" 250 S-GB, | 1013442048, | 1 |
| 1015 | Принадлежность Q-tag Межсетевой интерфейс-Q-tagData Gateway к термоиндикатору, | 1063150011, 98cdac6a1744 | 1 |
| 1016 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150047, 130400213937 | 1 |
| 1017 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150052, 130400213938 | 1 |
| 1018 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150044, 130400213947 | 1 |
| 1019 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150055, 130400213925 | 1 |
| 1020 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150053, 130400213953 | 1 |
| 1021 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150058, 130400213932 | 1 |
| 1022 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150059, 130400213921 | 1 |
| 1023 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150051, 130400213922 | 1 |
| 1024 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150057, 130400213920 | 1 |
| 1025 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150054, 130400213943 | 1 |
| 1026 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150043, 130400213958 | 1 |
| 1027 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150046, 130400213952 | 1 |
| 1028 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150045, 130400213945 | 1 |
| 1029 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150050, 130400213957 | 1 |
| 1030 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150049, 130400213951 | 1 |
| 1031 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150048, 130400213950 | 1 |
| 1032 | Температурные индикаторы Q-tag автономные с принадлежностью выносной датчик, | 1063150056, 130400213930 | 1 |
| 1033 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440541, 01097 | 1 |
| 1034 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440543, 01091 | 1 |
| 1035 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440544, 01096 | 1 |
| 1036 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440542, 01095 | 1 |
| 1037 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440540, 01084 | 1 |
| 1038 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440546, | 1 |
| 1039 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440547, | 1 |
| 1040 | Кровать больничная стандартная с электроприводом , | 1012440545, | 1 |
| 1041 | Спирограф компьютерный "Валента", | 1013470104, | 1 |
| 1042 | Дозатор многоканальный механический, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 1014730421, 2018182 | 1 |
| 1043 | Микроскоп МС20, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01383110, 2-101745 | 1 |
| 1044 | Микроскоп МС20, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01383112, 2-101744 | 1 |
| 1045 | Микроскоп МС20, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01383113, 2-101364 | 1 |
| 1046 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2201, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01634952, А0112 | 1 |
| 1047 | Центрифуга СМ-6М, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01380769, 43117 | 1 |
| 1048 | Отоскоп Piccolight, Станционная 26В | 01382311, | 1 |
| 1049 | Отоскоп Piccolight, Станционная 26В | 01382312, | 1 |
| 1050 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС", г. Тюмень. ул. Широтная, 99/1, каб.4 процед. | 1016250262, 211CV20039425 | 1 |
| 1051 | Весы электронные беспроводные SECA 703, | 20019712940, | 1 |
| 1052 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704644, | 1 |
| 1053 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704645, | 1 |
| 1054 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704646, | 1 |
| 1055 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704647, | 1 |
| 1056 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704648, | 1 |
| 1057 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704649, | 1 |
| 1058 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704650, | 1 |
| 1059 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704652, | 1 |
| 1060 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704653, | 1 |
| 1061 | Отоскоп "Пикалайт С" со станд.оптикой, | 20019704654, | 1 |
| 1062 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС", г. Тюмень. ул. Широтная, 99/1, каб.7 привив. | 1016450241, 211CV20039361 | 1 |
| 1063 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, ул. Народная, 6/1 | 01635471, | 1 |
| 1064 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, ул. Народная, 6/1 | 01635469, | 1 |
| 1065 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, ул. Народная, 6/1 | 01635472, | 1 |
| 1066 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, ул. Народная, 6/1 | 01635468, 211CV20022382 | 1 |
| 1067 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис, ул. Народная, 6/1 | 01635470, | 1 |
| 1068 | Радиохирургический нож (Аппарат электрохирургический высокочастотный Dexion Altafor Plus, с принадлежностями), Пермякова 76 каб 203 | 1013640772, А08СМАS0470 | 1 |
| 1069 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1070 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1071 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1072 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1073 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1074 | Пульсоксиметр MD300C12 (на 5 лет, до23.08.2025 г.), | , | 1 |
| 1075 | Пульсоксиметр MD300C12 (на 5 лет, до23.08.2025 г.), | , | 1 |
| 1076 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1077 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье с принадлежностями, Тонометр, | , | 1 |
| 1078 | Концентратор кислорода стационарный, | 4101340270, | 1 |
| 1079 | Концентратор кислорода стационарный, | 4101340266, | 1 |
| 1080 | Концентратор кислорода стационарный, | 4101340253, | 1 |
| 1081 | Матрас противопролежневый с компрессором ORTHOFORMA, | 4101340247, | 1 |
| 1082 | Насос аспирационной системы для очищения дыхательных путей (отсасыватель электр), | 4101340141, YYT36804669 | 1 |
| 1083 | Облучатель, | 41013400139, 41013400139 | 1 |
| 1084 | Аппарат ФОТЕК Е-80 с набором гинекологических инструментов, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 каб.21 | 01381126, 081553 | 1 |
| 1085 | Аппарат"Сономед-200", г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2 каб. 32 | 01382483, 0626 | 1 |
| 1086 | Эвакуатор дыма SE-120, Олимпийская, д.36/2 лаборатория (КДЛ) | 01381641, 1262 | 1 |
| 1087 | Монобиноскоп МБС-02, Пермякова 76 | 01380535, 020001 | 1 |
| 1088 | Светильник хирургический СПР-5"Е-ЭМА", | 01380793, 500 | 1 |
| 1089 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440261, | 1 |
| 1090 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440248, 2329277 | 1 |
| 1091 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440247, 2329175 | 1 |
| 1092 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440716, 443697 | 1 |
| 1093 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440720, 443857 | 1 |
| 1094 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440717, 443736 | 1 |
| 1095 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440719, 443834 | 1 |
| 1096 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440718, 443832 | 1 |
| 1097 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441199, | 1 |
| 1098 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441195, | 1 |
| 1099 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441198, | 1 |
| 1100 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441196, | 1 |
| 1101 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441197, | 1 |
| 1102 |  |  | 1 |
| 1103 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный биохимический Easy Touch, | , | 1 |
| 1104 | Аппарат электрохирургический радиочастотный ШГИД.942416.001ТУ, | , | 1 |
| 1105 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440386, 2329332 | 1 |
| 1106 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440385, 2329086 | 1 |
| 1107 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440387, | 1 |
| 1108 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440384, 2328965 | 1 |
| 1109 | Термометр медицинский (бесконтактный) DT-8806 , | , | 1 |
| 1110 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный биохимический Easy Touch, | , | 1 |
| 1111 | Аппарат магнитотерапевтический АМиП-01, Пермякова 76 каб 303 | 1013442320, 22007076 | 1 |
| 1112 | Аппарат магнитотерапевтический АМиП-01, Пермякова 76 каб 303 | 1013442321, 22006882 | 1 |
| 1113 | Аппарат магнитотерапевтический АМиП-01, Пермякова 76 каб 303 | 1013442319, 22007075 | 1 |
| 1114 | Аппарат электрохирургический радиочастотный ШГИД.942416.001ТУ, | , | 1 |
| 1115 | Динамометр электронный ручной (с поверкой) кистевой ДМЭР 120, | 1013441141, 10263 | 1 |
| 1116 | Облучатель бактерицидный ОБН-150, | , | 1 |
| 1117 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441952, 22117300732 | 1 |
| 1118 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441955, 22117300750 | 1 |
| 1119 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441953, | 1 |
| 1120 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1121 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1122 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440331, 2328983 | 1 |
| 1123 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440332, 232993 | 1 |
| 1124 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440260, 2329082 | 1 |
| 1125 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440399, 2329299 | 1 |
| 1126 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440340, 2329217 | 1 |
| 1127 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440346, | 1 |
| 1128 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440349, 2329120 | 1 |
| 1129 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440348, 2328655 | 1 |
| 1130 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440391, 2328906 | 1 |
| 1131 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440372, 2330050 | 1 |
| 1132 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440395, 2329128 | 1 |
| 1133 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440382, 2329420 | 1 |
| 1134 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440353, 2329111 | 1 |
| 1135 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440410, 2328928 | 1 |
| 1136 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440351, 2328748 | 1 |
| 1137 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440339, 2329129 | 1 |
| 1138 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440347, 2329169 | 1 |
| 1139 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440343, | 1 |
| 1140 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440362, 2328761 | 1 |
| 1141 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440284, 2329318 | 1 |
| 1142 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440334, 2328663 | 1 |
| 1143 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440333, 2328969 | 1 |
| 1144 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440364, 2328914 | 1 |
| 1145 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440345, 2329152 | 1 |
| 1146 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440273, 2328660 | 1 |
| 1147 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440711, 443551 | 1 |
| 1148 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный биохимический Easy Touch, | , | 1 |
| 1149 | Гигрометры "Фармацевт" ТМФЦ-100, | , | 1 |
| 1150 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441888, | 1 |
| 1151 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441886, | 1 |
| 1152 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441883, | 1 |
| 1153 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441882, | 1 |
| 1154 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441885, | 1 |
| 1155 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441884, | 1 |
| 1156 | Динамометр кистевой электронный ручной ДМЭР 120( с поверкой), | 1013441887, | 1 |
| 1157 | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении, | 1013442323, | 1 |
| 1158 | Облучатель бактерицидный ОБН-150, | , | 1 |
| 1159 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441956, | 1 |
| 1160 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441957, | 1 |
| 1161 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013441954, | 1 |
| 1162 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-71, | , | 1 |
| 1163 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-80, | , | 1 |
| 1164 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1165 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-80, | , | 1 |
| 1166 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1167 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440710, 443505 | 1 |
| 1168 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440714, 443682 | 1 |
| 1169 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440709, 443473 | 1 |
| 1170 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440693, 429121 | 1 |
| 1171 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440712, 443581 | 1 |
| 1172 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440708, 443412 | 1 |
| 1173 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440697, 442811 | 1 |
| 1174 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440695, 441936 | 1 |
| 1175 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440696, 442806 | 1 |
| 1176 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440694, 429507 | 1 |
| 1177 | Спейсер (с детской маской), | , | 1 |
| 1178 | Термометр медицинский (бесконтактный) DT-8806 , | , | 1 |
| 1179 | Фонарик диагностический с элемент. питания, | , | 1 |
| 1180 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441212, | 1 |
| 1181 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441211, | 1 |
| 1182 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441215, | 1 |
| 1183 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441209, | 1 |
| 1184 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441219, | 1 |
| 1185 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441210, | 1 |
| 1186 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441218, | 1 |
| 1187 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441217, | 1 |
| 1188 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441213, | 1 |
| 1189 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441214, | 1 |
| 1190 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-71, | , | 1 |
| 1191 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1192 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1193 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440706, 443197 | 1 |
| 1194 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440702, 443004 | 1 |
| 1195 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440705, 443126 | 1 |
| 1196 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440703, 443042 | 1 |
| 1197 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440699, 442854 | 1 |
| 1198 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440698, 442826 | 1 |
| 1199 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440704, 443119 | 1 |
| 1200 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440700, 442971 | 1 |
| 1201 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440701, 442982 | 1 |
| 1202 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440734, 445704 | 1 |
| 1203 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440735, 445716 | 1 |
| 1204 | Фонарик диагностический с элемент. питания, | , | 1 |
| 1205 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441187, | 1 |
| 1206 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441192, | 1 |
| 1207 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441185, | 1 |
| 1208 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441191, | 1 |
| 1209 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441190, | 1 |
| 1210 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441193, | 1 |
| 1211 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441188, | 1 |
| 1212 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441186, | 1 |
| 1213 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441194, | 1 |
| 1214 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441189, | 1 |
| 1215 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441184, | 1 |
| 1216 |  |  | 1 |
| 1217 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный биохимический Easy Touch, | , | 1 |
| 1218 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | 1013442347, | 1 |
| 1219 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-71, | , | 1 |
| 1220 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-80, | , | 1 |
| 1221 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1222 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1223 | Термометр медицинский (бесконтактный) DT-8806 , | , | 1 |
| 1224 | Гигрометры "Фармацевт" ТМФЦ-100, | , | 1 |
| 1225 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441183, | 1 |
| 1226 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441182, | 1 |
| 1227 | Облучатель бактерицидный ОБПе-450, | , | 1 |
| 1228 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-71, | , | 1 |
| 1229 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1230 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1231 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440252, 2328765 | 1 |
| 1232 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440323, | 1 |
| 1233 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440328, | 1 |
| 1234 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440326, | 1 |
| 1235 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440330, | 1 |
| 1236 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440329, | 1 |
| 1237 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440322, | 1 |
| 1238 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440250, 2329182 | 1 |
| 1239 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440251, 2328926 | 1 |
| 1240 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440253, | 1 |
| 1241 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440325, | 1 |
| 1242 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440327, | 1 |
| 1243 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440324, | 1 |
| 1244 | Светильник медицинский с принадлежностями KaWe DIALIGHT, Станционная 26В | , | 1 |
| 1245 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440723, 444171 | 1 |
| 1246 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440722, 443951 | 1 |
| 1247 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440721, 443928 | 1 |
| 1248 | Термометр медицинский (бесконтактный) DT-8806 , | , | 1 |
| 1249 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441178, 32122А000337 | 1 |
| 1250 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441216, | 1 |
| 1251 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441181, 32122А000342 | 1 |
| 1252 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441179, 32122А000338 | 1 |
| 1253 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441180, 32122А000343 | 1 |
| 1254 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441177, 32122А000341 | 1 |
| 1255 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический, | , | 1 |
| 1256 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440880, | 1 |
| 1257 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440865, | 1 |
| 1258 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440857, | 1 |
| 1259 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440866, | 1 |
| 1260 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440861, | 1 |
| 1261 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440888, | 1 |
| 1262 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440887, | 1 |
| 1263 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440875, | 1 |
| 1264 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440874, | 1 |
| 1265 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440879, | 1 |
| 1266 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440860, | 1 |
| 1267 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440889, | 1 |
| 1268 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440863, | 1 |
| 1269 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440872, | 1 |
| 1270 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440859, | 1 |
| 1271 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440864, | 1 |
| 1272 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440878, | 1 |
| 1273 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440867, | 1 |
| 1274 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440883, | 1 |
| 1275 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440854, | 1 |
| 1276 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440884, | 1 |
| 1277 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440886, | 1 |
| 1278 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440877, | 1 |
| 1279 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440856, | 1 |
| 1280 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440881, | 1 |
| 1281 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440862, | 1 |
| 1282 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440868, | 1 |
| 1283 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440882, | 1 |
| 1284 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440870, | 1 |
| 1285 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440871, | 1 |
| 1286 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440869, | 1 |
| 1287 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440873, | 1 |
| 1288 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440876, | 1 |
| 1289 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440858, | 1 |
| 1290 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440855, | 1 |
| 1291 | Весы электронные настольные для детей до 1,5 лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А, | 1013440885, | 1 |
| 1292 | Глюкометр Элта Сателит экспресс, г. Тюмень, ул. Широтная. 99/1 | , | 1 |
| 1293 | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлуометр) Omron Peak Flow Meter PFM20, | , | 1 |
| 1294 | Небулайзер (ингалтятор компрессорный) Omron NE-C28-RU с комплектом масок, | , | 1 |
| 1295 | Облучатель Armed CH211-115, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | , | 1 |
| 1296 | Облучатель ОБНП 2х30-01, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | , | 1 |
| 1297 | Пикфлуометр Personal Best, | , | 1 |
| 1298 | Прибор для измерения артериального давления с принадлежностями LD-71, | , | 1 |
| 1299 | Пульсоксиметр Армед YX-301, г. Тюмень, ул. Широтная. 99/1 | , | 1 |
| 1300 | Рецеркулятор УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей, | 1013442410, 231659 | 1 |
| 1301 | Рецеркулятор УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей, | 1013442408, 231650 | 1 |
| 1302 | Рецеркулятор УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей, | 1013442409, 231654 | 1 |
| 1303 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440352, | 1 |
| 1304 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440411, | 1 |
| 1305 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440354, | 1 |
| 1306 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440267, | 1 |
| 1307 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440380, | 1 |
| 1308 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440276, | 1 |
| 1309 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440266, | 1 |
| 1310 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440286, | 1 |
| 1311 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440319, | 1 |
| 1312 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440299, | 1 |
| 1313 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440307, | 1 |
| 1314 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440381, | 1 |
| 1315 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440272, | 1 |
| 1316 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440388, | 1 |
| 1317 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440306, | 1 |
| 1318 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440383, | 1 |
| 1319 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440390, | 1 |
| 1320 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440336, | 1 |
| 1321 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440292, | 1 |
| 1322 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440344, | 1 |
| 1323 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440371, | 1 |
| 1324 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440309, | 1 |
| 1325 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440296, | 1 |
| 1326 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440315, | 1 |
| 1327 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440317, | 1 |
| 1328 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440305, | 1 |
| 1329 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440259, | 1 |
| 1330 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440316, | 1 |
| 1331 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440367, | 1 |
| 1332 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440301, | 1 |
| 1333 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440257, | 1 |
| 1334 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440373, | 1 |
| 1335 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440271, | 1 |
| 1336 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440366, | 1 |
| 1337 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440350, | 1 |
| 1338 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440400, | 1 |
| 1339 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440264, | 1 |
| 1340 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440310, | 1 |
| 1341 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440298, | 1 |
| 1342 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440407, | 1 |
| 1343 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440337, | 1 |
| 1344 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440374, | 1 |
| 1345 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440280, | 1 |
| 1346 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440320, | 1 |
| 1347 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440295, | 1 |
| 1348 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440412, | 1 |
| 1349 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440377, | 1 |
| 1350 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440358, | 1 |
| 1351 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440357, | 1 |
| 1352 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440290, | 1 |
| 1353 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440297, | 1 |
| 1354 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440361, | 1 |
| 1355 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440300, | 1 |
| 1356 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440321, | 1 |
| 1357 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440279, | 1 |
| 1358 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440408, | 1 |
| 1359 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440308, | 1 |
| 1360 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440258, | 1 |
| 1361 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440285, | 1 |
| 1362 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440313, | 1 |
| 1363 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440304, | 1 |
| 1364 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440379, | 1 |
| 1365 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440302, | 1 |
| 1366 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440318, | 1 |
| 1367 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440335, | 1 |
| 1368 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440275, | 1 |
| 1369 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440392, | 1 |
| 1370 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440398, | 1 |
| 1371 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440376, | 1 |
| 1372 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440269, | 1 |
| 1373 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440277, | 1 |
| 1374 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440254, | 1 |
| 1375 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440282, | 1 |
| 1376 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440291, | 1 |
| 1377 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440355, | 1 |
| 1378 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440314, | 1 |
| 1379 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440394, | 1 |
| 1380 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440278, | 1 |
| 1381 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440263, | 1 |
| 1382 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440396, | 1 |
| 1383 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440378, | 1 |
| 1384 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440409, | 1 |
| 1385 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440404, | 1 |
| 1386 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440287, | 1 |
| 1387 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440265, | 1 |
| 1388 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440356, | 1 |
| 1389 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440256, | 1 |
| 1390 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440402, | 1 |
| 1391 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440342, | 1 |
| 1392 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440370, | 1 |
| 1393 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440262, | 1 |
| 1394 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440341, | 1 |
| 1395 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440369, | 1 |
| 1396 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440294, | 1 |
| 1397 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440311, | 1 |
| 1398 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440338, | 1 |
| 1399 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440255, | 1 |
| 1400 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440365, | 1 |
| 1401 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440401, | 1 |
| 1402 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440413, | 1 |
| 1403 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440274, | 1 |
| 1404 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440283, | 1 |
| 1405 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440397, | 1 |
| 1406 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440406, | 1 |
| 1407 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440393, | 1 |
| 1408 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440405, | 1 |
| 1409 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440312, | 1 |
| 1410 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440403, | 1 |
| 1411 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440360, | 1 |
| 1412 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440363, | 1 |
| 1413 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440289, | 1 |
| 1414 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440288, | 1 |
| 1415 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440270, | 1 |
| 1416 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440375, | 1 |
| 1417 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440249, 2329136 | 1 |
| 1418 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440303, | 1 |
| 1419 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440268, | 1 |
| 1420 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440281, | 1 |
| 1421 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440368, | 1 |
| 1422 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440293, | 1 |
| 1423 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440389, | 1 |
| 1424 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911-"МСК", | 1013440359, | 1 |
| 1425 | Ростомер детский медицинский РДМ-01, | , | 1 |
| 1426 | Ростомер детский медицинский РДМ-01, | , | 1 |
| 1427 | Ростомер механический РДМ-01, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | , | 1 |
| 1428 | Ростомер механический РДМ-01, г. Тюмень, ул. Широтная, 99/1 | , | 1 |
| 1429 | Стол манипуляционный СИ-06, г. Тюмень. ул. Широтная, д.99/1 | , | 1 |
| 1430 | Столик процедурный СПп-01-МСК (501-01 М), г. Тюмень. ул. Широтная, д.99/1 | , | 1 |
| 1431 | Тонометр, | , | 1 |
| 1432 | Тонометр LD-71, г. Тюмень, ул. Широтная. 99/1 | , | 1 |
| 1433 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383381, | 1 |
| 1434 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383385, | 1 |
| 1435 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383376, | 1 |
| 1436 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383397, | 1 |
| 1437 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383395, | 1 |
| 1438 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383400, | 1 |
| 1439 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383390, | 1 |
| 1440 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383389, | 1 |
| 1441 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383387, | 1 |
| 1442 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383384, | 1 |
| 1443 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383375, | 1 |
| 1444 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383393, | 1 |
| 1445 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383396, | 1 |
| 1446 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383391, | 1 |
| 1447 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383379, | 1 |
| 1448 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383386, | 1 |
| 1449 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383383, | 1 |
| 1450 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383372, | 1 |
| 1451 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383377, | 1 |
| 1452 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383378, | 1 |
| 1453 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383394, | 1 |
| 1454 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383388, | 1 |
| 1455 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383374, | 1 |
| 1456 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383382, | 1 |
| 1457 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383370, | 1 |
| 1458 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383380, | 1 |
| 1459 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383398, | 1 |
| 1460 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383373, | 1 |
| 1461 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383371, | 1 |
| 1462 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383392, | 1 |
| 1463 | Тонометр LD-71 (стеоскоп в компл.), | 01383399, | 1 |
| 1464 | Тонометр UA-100 механический, | , | 1 |
| 1465 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440724, 444839 | 1 |
| 1466 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440727, 445171 | 1 |
| 1467 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440726, 445096 | 1 |
| 1468 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440725, 445009 | 1 |
| 1469 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440729, 445498 | 1 |
| 1470 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440732, 445635 | 1 |
| 1471 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440733, 445663 | 1 |
| 1472 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440731, 445596 | 1 |
| 1473 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440730, 445572 | 1 |
| 1474 | Стерилизатор сухожаровой Tau Quartz150, | 200119774094, | 1 |
| 1475 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441207, | 1 |
| 1476 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441205, | 1 |
| 1477 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441200, | 1 |
| 1478 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441204, | 1 |
| 1479 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441206, | 1 |
| 1480 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441202, | 1 |
| 1481 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441201, | 1 |
| 1482 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441208, | 1 |
| 1483 | Экспресс-анализатор крови портативный биохимический Easy Touch, | 1013441203, | 1 |
| 1484 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный биохимический Easy Touch, | , | 1 |
| 1485 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический, | , | 1 |
| 1486 | Отоскоп с волоконной оптикой, | , | 1 |
| 1487 | Прибор для измерения артериального давления тонометр LD-71, | , | 1 |
| 1488 | Пульсоксиметр Topmed FP-30, | , | 1 |
| 1489 | Секундомер Интеграл С-01 электронный с поверкой, | 1013440707, 443212 | 1 |
| 1490 | Фонарик диагностический с элемент. питания, | , | 1 |
| 1491 | Лампа полимеризационная WOODPTCKER с принадлежностями, | , | 1 |
| 1492 | Облучатель, | 01380637, | 1 |
| 1493 | Облучатель, | 01380638, | 1 |
| 1494 | Облучатель, | 01380639, | 1 |
| 1495 | Облучатель, | 01380640, | 1 |
| 1496 | Облучатель, | 01380641, | 1 |
| 1497 | Облучатель, | 01380642, | 1 |
| 1498 | Облучатель, | 01380643, | 1 |
| 1499 | Облучатель, | 01380644, | 1 |
| 1500 | Облучатель, | 01380645, | 1 |
| 1501 | Облучатель, | 01380646, | 1 |
| 1502 | Линза асферическая 60D высокодиоптрийная бесконтактная , г. Тюмень, ул. Пермякова, 39, корп.1 каб№56 | , | 1 |
| 1503 | Линза асферическая 78D высокодиоптрийная бесконтактная , г. Тюмень, ул. Пермякова, 39, корп.1 каб№56 | , | 1 |
| 1504 | Гигрометр психометрический ВИТ-2, | , | 1 |
| 1505 | Слуховой аппарат Med-Mos VIVO 108, | , | 1 |
| 1506 | Отоскоп Piccolight, Станционная 26В | 01382371, | 1 |
| 1507 | Отоскоп Piccolight, Станционная 26В | 01382382, | 1 |
| 1508 | Спирометр с принадлежностями MicroPeak, Станционная 26В | 01634459, без номера | 1 |
| 1509 | Анализатор глюкозы в крови(экспресс-анализатор портативный - глюкометр), | , | 1 |
| 1510 | Аппарат АМНn-01 Солнышко, портативный, | , | 1 |
| 1511 | Аппарат АМнп-01 Солнышко,портативный, | , | 1 |
| 1512 | Аппарат АМнп-01 Солнышко,портативный, | , | 1 |
| 1513 | Глюкометр, | 01382269, | 1 |
| 1514 | Глюкометр, | 01382271, | 1 |
| 1515 | Глюкометр, | 01382272, | 1 |
| 1516 | Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано набор Рош диагностика, Народная д6/1 16к | 01383117, 59206482365 | 1 |
| 1517 | Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано набор Рош диагностика, Народная д6/1 16к | 01383128, 59206481022 | 1 |
| 1518 | Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано набор Рош диагностика, Народная д6/1 16к | 01383130, 59206479616 | 1 |
| 1519 | Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано набор Рош диагностика, Народная д6/1 16к | 01383127, 59206480741 | 1 |
| 1520 | Пикфлоуметр OMRON Peak Flow Meter Модель-PFM20, | , | 1 |
| 1521 | Пульсоксимер YX300, | 01382878, В130601418 | 1 |
| 1522 | Пульсоксимер YX300, | 01382877, В130601418 | 1 |
| 1523 | Пульсоксимер YX301, | 01382281, | 1 |
| 1524 | Пульсоксимер YX301, | , | 1 |
| 1525 | Пульсоксиметр "Armed", | 01383104, | 1 |
| 1526 | Пульсоксиметр "Armed", | 01383103, | 1 |
| 1527 | Пульсоксиметр YX300, Народная д6/1 16к | 01634462, В130900436 | 1 |
| 1528 | Пульсоксиметр напалечный MD300C12, г. Тюмень, ул. Народная,6/1 | , | 1 |
| 1529 | Пульсоксиметр напалечный МД300С12 с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Народная,6/1 | 1013470096, | 1 |
| 1530 | Пульсоксиметр напалечный МД300С12 с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Народная,6/1 | 1013470098, | 1 |
| 1531 | Пульсоксиметр напалечный МД300С12 с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Народная,6/1 | 1013470095, | 1 |
| 1532 | Пульсоксиметр напалечный МД300С12 с принадлежностями, г. Тюмень, ул. Народная,6/1 | 1013470097, | 1 |
| 1533 | Ростомер, | 01382437, | 1 |
| 1534 | Ростомер, | 01382438, | 1 |
| 1535 | Ростомер, | 01382439, | 1 |
| 1536 | Секундомер механический, ул.Народная,6/1 каб.54 | , | 1 |
| 1537 | Тонометр LD-70 (стетоскоп в комплекте) (10 шт), | 019712891, | 1 |
| 1538 | Тонометр LD-70 (стетоскоп в комплекте) (10 шт), | 019712890, | 1 |
| 1539 | Спирометр MicroPeak, | , | 1 |
| 1540 | Спирометр MicroPeak, | , | 1 |
| 1541 | Пульсоксиметр CMS 50DL, | 1013870027, | 1 |
| 1542 | Пульсоксиметр CMS 50DL, | 1013870032, | 1 |

Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с обязательным декларированием страны происхождения Товара (обязательное предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями ПП РФ № 1875).