УТВЕРЖДАЮ
Директор 
ГАУ ДО СШОР по велоспорту РБ

__________ И.Н. Биккулов 

«___» ________ 2025г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Текущий ремонт фасада здания ГАУ ДО СШОР по велоспорту РБ, 

по адресу: Благоварский район, с. Янышево, ул. Школьная, д. 27»
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м., трубчатых.
	м2
	300

	2
	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя.
	м2
	400

	3
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,0 мм.
	м
	947,56

	4
	Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 Мпа.
	м2
	947,56

	5
	Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3.
	м3
	40

	6
	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм.
	м2
	400

	7
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
	м2
	12

	8
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм
	м
	25,2


