ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт фасада здания ГАУ ДО СШОР по велоспорту

по адресу: Благоварский район, с. Янышево, ул. Школьная, д. 27

1. Общие сведения.

1.1.	Объект закупки: Текущий ремонт фасада здания ГАУ ДО СШОР по велоспорту РБ (далее по тексту – Работы).

1.2.	Место выполнения работ: Республика Башкортостан, с. Янышево, ул. Школьная, д. 27 (далее по тексту – Объект).

1.3. Сроки выполнения работ: с 14 апреля 2025 года по 18 мая 2025 года.

2. Характеристика, виды и объемы работ.

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы
на Объекте, а именно:

- демонтажные

- монтажные

- вывоз мусора.

2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальным сметным расчётом (Приложение №1), Ведомостью объемов работ (Приложение № 2).

3. Условия выполнения работ.

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством, Техническим заданием, сметной документацией. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ, в сроки, установленные Графиком производства работ.

3.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта должен предоставить и согласовать с Заказчиком:

-  график производства работ;

- предложение по месту складирования материалов, оборудования и месту пребывания персонала Подрядчика.

3.3. При выполнении работ все материалы предварительно согласуются с Заказчиком.

3.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящей документацией и действующими строительными нормами и правилами.

3.6. Подрядчику необходимо обеспечить:

- достаточное количество персонала и рабочих необходимых специальностей;

- ограждение мест производства работ и нести ответственность за безопасность передвижения в зоне производства работ;

- своевременный вывоз строительного мусора.

- содержание и уборку территории производства работ после окончания работ.

3.7. При выполнении работ по ремонту объекта предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций. При повреждении оборудования и имущества Заказчика расходы на их восстановление несет Подрядчик.

3.8. Работы производятся в будние и выходные дни в период с 08.00 до 20.00 часов.

3.9. Для обеспечения взаимодействия с Заказчиком Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта должен предоставить Заказчику информацию (письмо или заверенную копию приказа) о назначении ответственных представителей по организации проведения работ, контролю качества работ и применяемым материалам, ответственного за исполнение мер по охране труда, мер пожарной безопасности, электробезопасность на Объекте с указанием контактных телефонов, с копией паспорта для организации допуска на Объект.

3.10. Перед началом работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих сотрудников по соблюдению внутриобъектового и пропускного режима в помещениях Заказчика, требований охраны труда, техники безопасности, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.11. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать установленным соответствующим нормативным правовым актам, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ.

3.12. Требуемое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления контроля на всех стадиях выполнения работ.

3.13. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, в том числе:

ГОСТ Р 70573-2022 Национальный стандарт российской федерации. Элементы облицовки, узлы и детали крепления фасадных навесных вентилируемых конструкций.

Свод правил СП 522.1325800.2023 Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации.

- Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Федеральным законом РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

4. Требования к качеству применяемых материалов.

4.1. Технология и методы производства работ должны соответствовать условиям настоящего технического задания, ТУ, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

4.2. Применяемые материалы, инвентарь, инструменты, необходимые для выполнения работ должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, соответствовать требованиям ГОСТ и иметь современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики.

4.3. Применяемые в процессе работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, свободными от прав третьих лиц, не иметь дефектов, не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

4.4. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или других документов, удостоверяющих их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами сдачи–приемки работ, КС2 и КС3.

4.5. Транспортировка материалов на Объект, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, мероприятия по обеспечению сохранности и прочих сопутствующих мероприятий, осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.6. Количество, материалы должны соответствовать утвержденному локальному сметному расчету и быть согласованы с Заказчиком до начала работ.

4.7. Подрядчик до начала выполнения работ на Объекте обязан представить (передать) Заказчику на согласование образцы материалов, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты на применяемые материалы и изделия.

4.8. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком колористические решения, а также сопутствующие дополнительные цвета и фактуру отделочных материалов.

4.9. Везде, где в локальном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов (при условии, что представленный аналог, по существу, равноценен или превосходит по качеству товар).

4.10. Параметры эквивалентности:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете;

2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете.

4.11. Указанные в локальном сметном расчете товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

4.12. В случае, если Заказчик запретил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее утвержденным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Отклонение Заказчиком использования материалов оформляется соответствующим Актом.

5.Требования к безопасности.

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными актами.

5.2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов.

5.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с санитарными правилами и нормами, не должно допускаться захламлений в зонах, находящихся в непосредственной близости от места выполнения работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с экологическими и иными нормами.

5.4. Все работы должны проводиться проверенным и исправным оборудованием, инструментом и оснасткой, контрольно-измерительными аттестованными приборами, необходимыми средствами защиты.

5.5. Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия контракта возлагается на Подрядчика.

6. Порядок и сроки приемки выполненных работ.

6.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ не позднее чем за 3 (три) дня до даты их завершения. Вместе с извещением Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, в составе:

- акты освидетельствования скрытых работ (2 экземпляра);

- ведомость фактически выполненных объемов работ,

- заполненный общий журнал работ;

- предусмотренные действующими нормативами сертификаты и паспорта на материалы, изделия (заверенные копии).

6.2. Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

6.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполнения работ или мотивированного отказа от принятия результатов работ Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о готовности сдать выполненные работы и комплекта документов, указанных в п. 6.1. Технического задания, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в контракте и настоящем Техническом задании.

6.5. После рассмотрения документов Заказчик передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Ведомости фактически выполненных объемов работ либо направляет мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем недостатков и сроками их устранения.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.7. После подписания Ведомости фактически выполненных объемов работ, Подрядчик подготавливает, подписывает со своей стороны и передает Заказчику следующие документы:

- акт сдачи – приемки выполненных работ;

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форму № КС-3);

- счет и счет-фактуру (счет – фактура не предоставляется, если Подрядчик использует УСН).

Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по форме № КС-2, Акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.8 Результат работ: завершить полный комплекс работ в соответствии с Техническим заданием.

7. Требования к гарантийному сроку.

7.1. Гарантийные обязательства на материалы и все виды работ - не менее 24 месяцев с даты подписания отчетных документов (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств.

7.3. Подрядчик отвечает за скрытые дефекты и недостатки в поставленных материалах и выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки работ или в процессе эксплуатации в пределах гарантийного срока. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.