## Лист2
Приложение №2
к техническому заданию
Ведомость объёмов работ № 02-01-02
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан - отопительная котельная ООО "Теплоэнерго". Комплексная система безопасности
№ п/п в ЛСР | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Центральный шкаф КСБ
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1
2 О | Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600х800 мм перфорированная передняя дверь черный (ITK) LN05-33U68-P | шт | 1
3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 13 | 1+1+1+1+1+1+1+4+1+1
4 О | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 3 модуля черная (ITK) FM05-32M | шт | 1
5 О | Полка консольная, L=350 мм, 2U, черная RS05-350P-R (ITK) | шт | 1
6 О | Щеточный кабельный ввод 390х115 мм, черный (ITK) BE05-390-115M | шт | 1
7 | Блок розеток PDU 6 розеток нем. ст, с ав PH21-6D3 | шт | 1
8 О | Панель заземления вертикальная ПЗ-1000.200А | шт | 1
9 О | Панель 19" с DIN-рейкой, 3U, Ш481хВ133хГ97мм, серая (TLK) TLK-EP25-3U-GY | шт | 1
10 О | Видеорегистратор IP 32- канальный, RACK, Н265/H264, SATA 4(8 Тб), 1xHDMI/1xVGA, 1xRJ45, 2xUSB, 1xRCA, -10…50 °C, AC220V LS589035 (LTV)LTV-2RN3240-FR | шт | 1
11 О | Жесткий диск WD63PURZ HDD, 3.5", 6 TB, 175 МБ/с, 5400RPM, 256 MB,101.6x26.1x147 (WD) WD63PURZ | шт | 4
12 О | Коммутатор дальность до 100 м (250 м при CCTV), RACK, 24xRJ-45 (c PoE), 4xCombo RJ-45/SFP (uplink), грозозащита 3кВ, 24x1000/24x10 Мб/с (CCTV), 4x1000 Мб/с, -20…55 °C, AC220V LS568490 (LTV) LTV-3S24G4C-MP | шт | 1
13 О | Контроллер сетевой СКУД. Два считывателя, два релейных выхода, до 4096 карт в памяти, подключение по RS-485, в металлическом корпусе со встроенным источником питания. Elsys-MB-SM-2А-ТП | шт | 1
14 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 21 | 4*2+10+3*0,5+1,5
15 | Провод питания нем. станд., С13-DIN49441, PDU 3х1.5мм2, 2 м, черный PC-C13D-2M | шт | 4
16 | Переходной шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, SC/UPCLC/ UPC, LSZH, 1 м NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 | шт | 10
17 | Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м NMC-PC4UD55B-005-C-BK | шт | 3
18 | Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, LSZH, 1,5 м NMC-PC4UD55B-005-C-BK | шт | 1
19 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 6,4 | 0,4*8*2
20 | Комплект проводов заземления для стоек, универсальный ПЗ-СТК(0,4м 8шт в комплекте) | шт | 2
21 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 6 | 1+2+1+2
22 О | Выключатель автоматический 20 А, 3П, хар. С, 6,5 кА BM63-3C20-УХЛ3 | шт | 1
23 О | Выключатель автоматический 10 А, 3П, хар. В, 6,5 кА BM63-3B10-УХЛ3 | шт | 2
24 О | Выключатель автоматический 16 А, 1П, хар. С, 6,5 кА BM63-1C16-УХЛ3 | шт | 1
25 О | Выключатель автоматический дифференциального тока 20 А, 1П, хар. С, 6,5 кА D63-22C20-A-УХЛ4 | шт | 2
26 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 24 | 12+6+6
28 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, серая YZN30-006-K03 | шт | 12
29 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, синяя YZN30-006-K07 | шт | 6
30 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, желтая YZN30-006-K05 | шт | 6
31 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 | 1+1
32 | Гребенка распределительная 3П, 12М YNS21-3-063-22-12 | шт | 1
33 | Шина PE на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-С-Ж | шт | 1
34 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | 1 оптический кросс | 1
35 О | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC(8 одинарных SC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, стальной, (Nikomax) NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY | шт | 1
36 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1 шт. | 1
37 О | Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e NMC-RP24UD2-1U-BK | шт | 1
38 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 100 кг | 1 шт. | 1
39 О | Источник бесперебойного питания Innova RT 10K Tower 3/1 9000Вт 10000ВА черный 387546, вес 115кг | шт | 1
40 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг | 1 шт. | 1
41 О | Блок байпас ББ-380/10 исполнение в корпусе 19" ББ-380/10 | шт | 1
ПО
42 О | Модуль интеграции Бастион-2-SNMP агент «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов SNMP ES-0567 (BASTION2) | шт | 1
43 О | Модуль интеграции Бастион-2-Пунктир-С вибрац. средства обнаруж. «Пунктир-С», содерж. один проц. Пунктир ЦП-С ES-0548 (BASTION2) | шт | 1
44 О | Модуль интеграции Бастион-2-Заря системы охранного освещения «Заря» ES-0539 (BASTION2) | шт | 1
45 О | Бастион-2 - Domination, Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеорегистраторов Domination. Лицензия на 16 видеокамер (BASTION2) | шт | 1
46 О | Модуль конфигурации Бастион-2-Elsys (исп.16) мониторинг и управл., до 16 управл. контроллеров, для СКУД Elsys ES-0594 (BASTION2) | шт | 1
47 О | Модуль серверный Бастион-2-Сервер 5000 до 5000 активных персональных идентификаторов ES-0502 (BASTION2) | шт | 1
Раздел 2. Периметральные шкафы
48 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 4
49 | Шкаф монтажный с обогревом, диапазон рабочих температур -60° до +50°С, IP66. Потребляемая мощность 418 Вт. Напряжение питания 220В ±15% AC, 6A. 800х1200х300 мм. ТШ-80.120.30.400 | шт | 4
50 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 | 4+8
51 О | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С MVA20-1-006-C | шт | 4
52 О | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С MVA20-1-002-C | шт | 8
53 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 120
55 | Клеммник винтовой проходной, сечением провода 2,5мм2, 2 точки подключения NSYTRV22BL | шт | 120
56 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | 1 оптический кросс | 4
57 | Кросс наст. укомплектованный: SC (Simplex) 4шт; (OS2) (ITK) FOBX8-N-4SCUS09 | шт | 4
58 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 32 | 4+4+1+4+4+5+5+2+2+1
59 О | Блок питания 500 Вт, DC 48 В, 10.5 A PS-48500/I | шт | 4
60 О | Блок питания 120 Вт, DC 12 В, 10 A PS-12120/I | шт | 4
61 О | Коммутационный сетевой контроллер Elsys-MB-NET | шт | 1
62 О | Охранный контроллер Elsys-MB-AC | шт | 4
63 О | Коммутатор промышленный, управляемый, 8 портов (2 порта по 90 Вт) 1 Гбит/с, 2 порта SFP 1 Гбит/с, бюджет 300 Вт, грозозащита 6 кВ LS596772 LTV-3SI08G2SMBP | шт | 4
64 О | Оптический SFP Модуль промышленный. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/c. Тип разъема: LC. SFP-S1LC13-G-1310-1550-I | шт | 5
65 О | Оптический SFP Модуль промышленный. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/c. Тип разъема: LC. SFP-S1LC13-G-1550-1310-I | шт | 5
66 О | Контроллер линии освещения Заря-КЛС AV-0839 | шт | 2
67 О | Контроллер линии ПУНКТИР-ЛК-С до 500 датчиков-детекторов/модулей, 9…16 В, на DIN-рейку AV-0702 ПУНКТИР-ЛК-С | шт | 2
68 О | Процессор ПУНКТИР-ЦП-С центральный, для (ВСО) «Пунктир-С», до 2-х контроллеров, 9…16 В AV-0701 ПУНКТИР-ЦП-С | шт | 1
Раздел 3. Удаленное рабочее место
69 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 2
70 О | Моноблок iRU Office P2315, 23.8", Intel Core i5 10400, 16ГБ, 240ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional (JServer) Office P2315 | шт | 2
71 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 4 | 2*2
72 | Комплект клавиатура iRU USB, черная, 104 клавиши, 1,8 длина кабеля + Мышь iRU, 1200 dpi, черная, USB | шт | 2
ПО
73 О | Бастион-2 - АРМ оператора, модуль на 1 сетевое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы. Обеспечивает администрирование, полное управление и мониторинг интегрированной системы безопасности (BASTION2) | шт | 2
Раздел 4. Оконечное оборудование
74 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 1 шт. | 16 | 15+1
75 О | IP видеокамера, 2 Мп, уличный цилиндрический объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк(день)/0,06 лк(ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoЕ LTV CNL-620 48 | шт | 15
76 | Адаптер монтажный на столб, для камер и кронштейнов LTV 1 и 2 серии LTV-SBMP-U-01 | шт | 15
77 | Кронштейн настенный, для мультигибридных и IP PTZ видеокамер E/M серий (LTV CXM-220 xx, CNE-2xx xx, CNM-22x xx) LTV-BMW-305-HV | шт | 1
78 О | Видеокамера IP PTZ, 2 Мп, 0.005 лк (цвет, F1.65), WDR (120 дБ), Smart H.265/H.264/MJPEG, объектив 32х TF, ИК 150 м, 1xRJ45, microSD, -40…60 °C, DC\AC24V\PoE+ LTV-2CNSD20-Z32 | шт | 1
79 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | 1 шт. | 1
80 О | Видеокамера IP уличная купольная, объектив FIX 2.8, 2 Мп, ИК 30 м, Н265/H264, корпус Dome, грозозащита, 1xRJ45, -40…50°C, 12В (DC) / PoE LTV-1CND20-F28 | шт | 1
81 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 12 | 10+2
82 О | Радиоволновый двухпозиционный извещатель БАРЬЕР- 100 БАРЬЕР-100 | шт | 10
83 О | Радиоволновой однопозиционный периметровый извещатель ЗЕБРА-30(24)А-Ш (штора) | шт | 2
84 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 22 | 20+2
85 | Коробка распределительная 12 цепей БАРЬЕР-КР-М (металл) | шт | 22 | 20+2
86 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) | 1 шт. | 2
87 О | Блок грозозащиты БГр-6 4 цепи извещ., 2 цепи RS-485(A+B) БГр-6 | шт | 2
88 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 6
89 О | Датчик для установки на металл НР, вывод- провод в двойной изоляции 350мм. ИО-102-26 исп.00 "АЯКС" | шт | 6
90 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1
91 О | Тревожная кнопка, фиксация при нажатии, индивидуальный механический ключ разблокировки Астра-321 | шт | 1
92 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 31
94 | Универсальный кронштейн для крепления осветительных приборов к элементам ограждения, строительным и другим несущим конструкциям Заря-К-У | шт | 31
95 | Комплект крепежа для крепления кронштейна «Заря-К-У» к бетонным, кирпичным, деревянным ограждениям и к профильным опорам ограждений; допустимые размеры опор: до 60×60, 80×80, 100×100 мм Заря-К-У.КК | шт | 31
96 | Узел крепления нерегулируемый Заря-УК-4 | шт | 31
97 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 31
98 | Адресный светильник, RS485, тревожный вход, IP66, 140-265B, 37Вт, 4800лм, -50…+50*С. БЕЗ узла крепления Заря-С исп. У | шт | 31
Длина кабеля между модулями (датчиками) 45дециметров, согласно паспорту оборудования (стр.4)
99 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | м | 621 | 45*10/100*69*2
100 | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 138 | 69*2
101 О | Линия адресных датчиков-детекторов системы «Пунктир-С» в стандартном исполнении (69 датчиков на линию) Пунктир-ДД-С-С-45 | шт | 2
102 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1
103 | Доводчик дверной, материал: литой алюминиевый корпус, регулируемая скорость закрытия, tраб. - 42…+55°С, габариты не более 188х19мм FE-B2W (White) | шт | 1
104 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | 1 шт. | 1
105 | Электромагнитный замок с датчиком положения двери, сила удержания не менее 350кг, материал: нержавеющая сталь, 12-24В, tраб. -40…+60°С, габариты не более 222х62х40мм ST-EL350ML | шт | 1
106 О | Считыватель карт EM-Marine, 125 КГц, расстояние 30- 80мм, поддержка протокола RS-485, 12 В, не более 2 Вт, IP65, габариты не более 123х88х21 мм, tраб. - 40…+70°С, пластик DS-K1108E | шт | 2
107 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. Ключ идет в комплекте. (Кнопка аварийного выхода) ST-ER115 | шт | 1
108 | Карта EM-Marine, габариты не более 86х64х1,6мм | шт | 50
109 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1
110 О | Комплект видеодомофона c памятью до 200 снимков. Антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720х576 и ИК-подсветкой до 2 м, 145×49x26 мм + 7" цветной TFT монитор 800х480, 4-х проводная схема, подключение до 2-х вызывных панелей и 1 дополнительной камеры DS-D100KF | шт | 1
Раздел 5. Кабельная трасса
111 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 480
112 | Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-15 PR.09153 | м | 480
113 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 12
114 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х16 мм | м | 12
115 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 625
116 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 40 | 25+15
117 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | жил | 20
118 | Распределительный оптический кабель 4 оптических волокна SM9/125, для внешней и внутренней прокладки,OS2 NKL-F-004S9I-00C-BK | м | 678,3 | 665*1,02
119 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 2602
120 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 471 | 462+9
121 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | жил | 296
122 | Кабель F/UTP, 4 пары, кат.6а, 23 AWG, внутренний/внешний, UV-LSZH NKL 4255C-BK | м | 3134,46 | 3073*1,02