## Лист4
Приложение №4
к техническому заданию
Ведомость объёмов работ № 09-01-01
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан - отопительная котельная ООО "Теплоэнерго". Пусконаладочные работы комплексной системы безопасности
№ п/п в ЛСР | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ПНР системы электроснабжения
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 2
2 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 18
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 18
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 18
5 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 18
6 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 18
Раздел 2. Программное обеспечение сервера
7 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инсталляция | 7
8 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 1
9 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 6
Раздел 3. Программное обеспечение АРМ
10 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инсталляция | 4
11 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 2
12 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 2
Раздел 4. Установка и настройка центрального контроллера охранной системы
13 | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы | 1 система | 1
Раздел 5. Подключения оборудования СОТС, СКУД, без видеокамер
14 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 104 | 1 система | 1
Раздел 6. Система охранного телевидения
16 | Автономная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
17 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
18 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
19 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
Раздел 7. Система СОТС/СКУД
20 | Автономная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
21 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
22 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
23 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
Раздел 8. Система ОПС/СКУД
24 | Автономная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
25 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
26 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
27 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
Раздел 9. Система интеграции мониторингового центра
28 | Автономная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
29 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1
30 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1
31 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | 1 система | 1