ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

1. Общие требования

1.1. Заказчик: АО АПК «Алексеевский»

1.2. Место и условия выполнения работ:

Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка, АО АПК «Алексеевский».

В случае необходимости обеспечить оперативное реагирование и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на опасных производственных объектах предприятия в соответствии с перечнем опасных производственных объектов.

1.3. Требования по срокам выполнения работ:

Срок, периодичность оказания услуг: ежемесячно. Со дня заключения договора по 31.03.2026г.

Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций оказываются в рамках заключенного контракта.

Услуги по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ проводятся после получения профессиональной аварийно-спасательной службой или формированием сообщения о возникновении ЧС на опасных производственных объектах предприятия, в рамках заключенного контракта.

1.4. Требования по качеству и безопасности работ:

Целью заключения контракта является выполнение требований законодательства Российской Федерации, включающего следующую основополагающую нормативно-правовую базу:

-  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995г.  №151-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-Ф3;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-Ф3;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-Ф3.

2. Технические требования

2.1. Основные требования работ:

Обеспечить оперативный выезд профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) к месту ЧС;

Осуществлять локализацию и ликвидацию аварий   на опасных производственных объектах (ОПО) предприятия;

Проводить аварийно-спасательные работы в ходе локализации и ликвидации аварийной ситуации, а также ее последствий на ОПО предприятия;

Содержать и поддерживать в постоянной готовности (в режиме круглосуточного дежурства) систему управления, дежурные силы, средства, технику и оборудование для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации на ОПО предприятия;

Обеспечивать круглосуточный прием информации о возникновении ЧС;

3. Требования к документам:

Профессиональная аварийно-спасательная служба (формирование) должна быть зарегистрирована в установленном порядке, иметь действующее свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

- Перечень опасных производственных объектов

| № п/п | Наименование опасных производственных объектов, их краткая характеристика | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть газопотребления: -Паровой котел АПВ-3-1 шт: рег. №76120, зав.№214327. Водогрейные котел АВ - 2шт. зав. №197, зав.№196. Водогрейный котел Тrinох7500. Зав.№060296, зав.060294, зав.№060295. Газопровод внутренний, Газовое оборудование. Природный газ. -Водогрейные котлы CRONE CLW-155 - 8шт., зав.№1413.0898, зав.№1413.0897, зав.№1413.0896, зав.№1013.0534, зав.№1013.0528. Газовое оборудование котельной. Природный газ. -Водогрейные котлы CRONE CLW -130 -3шт., зав.№9913.030, зав.№0113.147, зав.№0113.146. Газовое оборудование котельной. Природный газ. -Теплогенераторы ТГГ-0,29 с блочными горелками ГГ-0,34- 2 шт; Газовое оборудование. Природный газ. -Паровые котлы Е-1,0-0,9 -2шт. Газовое оборудование. Природный газ. -Водогрейные котлы. Вuderbs Logano SK 735 - 2 шт. Газорегуляторная установка котельной. Природный газ. -Газотурбинная установка ГТЭ 10/95 БМ — 1шт. Газовое оборудование. Природный газ. -Газовый регулятор: РДУК-200(высокая сторона), РДУК-2-50(низкая сторона). Природный газ. -Шкафной газорегуляторный пункт ГСГО-2. -Шкафной газорегуляторный пункт ГРПУ-1А -Пункт газорегуляторный шкафной ША-Б-05-03-100 ГО. -Газорегуляторный пункт шкафной ГРШП — «Волсар» - 50-2-1-СВГ-ИМ-ОГ- ЛП. -Газорегуляторный пункт шкафной ГРШЦ-«Волсар»-50-25-1-Б-1-RVG-G65-ОГ-ПЛ. -Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-50-2В-У1. -Газорегуляторный пункт шкафной ГРШП-15-2В-У1. : г -Газопровод высокого (низкого) давления общей протяженностью 9 212,87 м | 450531, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка |
| 2 | Цех транспортный: -автокран КС-45717А-1 (рег.№83752), г/н С649КА (Вылет стрелы 21м, грузоподъемность 25т.) |  |
| 3 | Цех по производству комбикормов: -завод марки Р1-БКЗ, -гранулятор Б6-ДГН, -электродный электрический парогенераторПЭЭ-150Н, -модуль многокомпонентного дозирования ММД 50-6. |  |
| 4 | Цех по производству муки: - мельница МВС. |  |
| 5 | Склад силосного типа: -силоса «Соrbodа» вместимостью 600т., 12 шт., -Конвейер У10-ТС-200/50, -Цепной транспортер У10-КСЦ-100В, -Скальператор А-БЗО, - Delta Очиститель, -Зерносушилка Р1-СЗГ-15, -ЗерносушилкаР1-С50Г, -Буферная емкость, вмест-ть 50т., -Силосное сооружение Ск5/10-202 с конической воронкой ВК5-45 вместимостью 200т., - Нория НМ50/17, - Нория НМ- 100/19; 2 шт., - Нория НМ-40/15, - Нория НМ100/22, - Нория НМ100/20, - Нория НМ100/18, - Циклон 4 БЦШ-500, - Циклон 4 БЦШ-350, - Циклон 4 БЦШ-225/2 шт., - Вентилятор В.Ц5-45, - Вентилятор В.ЦП6-45-6, 3-01-УЗ, - Вентилятор В5-35, 2 шт., - Конвейер скребковый ТС 320/100, 2 шт., - Конвейер скребковый ТС 200/100, 5 шт. |  |