**ПЛАН – ГРАФИК**

производственного контроля соблюдения нормативов ПДВ в 2025г.

на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу АО «Орелгортеплоэнерго»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер источника на карте-схеме** | **Наименование** | **Контролируемое вещество** | **Периодичность контроля** | **Квартал** | **Норматив выброса** | **Кем осуществляется контроль** |
| **г/с** | **мг/м3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 0001зималето | Котельная ул. Комсомольская, 252а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,270793 | 184,9 | По договору с аккредитованной лабораторией |
| 0001/1зималето | Котельная ул. Комсомольская, 252а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,187337 | 154,9 | -"- |
| 0002зима | Котельная ул. Циолковского, 51а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,082807 | 158,4 | -"- |
| 0002/1зима | Котельная ул. Циолковского, 51а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,078991 | 151,1 | -"- |
| 0003зималето | Котельная ул Калинина, 6б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,692418 | 141,3 | -"- |
| 0004зималето | Котельная ул. Спивака, 85 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,174205 | 165,1 | -"- |
| 0005зималето | Котельная ул. Латышских стрелков,109 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 1,506301 | 189,1 | -"- |
| 0006 | Котельная ул. Карачевское шоссе, 60а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,216446 | 197,5 | -"- |
| 0009 | Котельная ул. Кромская, 7а, 908 кв. | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,536713 | 148,2 | -"- |
| 0010зималето | Котельная ул. Кромская, 7а, 909 кв. | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 1,598814 | 178,9 | -"- |
| 0013зималето | Котельная ул. Маяковского,10 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,199916 | 182,2 | -"- |
| 0015зималето | Котельная ул. Карачевская,41б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,066311 | 249,7 | -"- |
| 0015/1 | Котельная ул. Карачевская,41б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,066311 | 249,7 | -"- |
| 0015/2 | Котельная ул. Карачевская,41б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,066311 | 249,7 | -"- |
| 0015/3 | Котельная ул. Карачевская,41б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,066311 | 249,7 | -"- |
| 0016зималето | Котельная ул. Энгельса,88а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,156297 | 162,8 | -"- |
| 0017зималето | Котельная ул. Комсомольская,119а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,649757 | 242,9 | -"- |
| 0018 | Котельная ул. Комсомольская, 127а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,365422 | 215,3 | -"- |
| 0019зималето | Котельная пл. Щепная, 12б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,213418 | 186,8 | -"- |
| 0023зималето | Котельная ул.Красина,6а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,250537 | 198,9 | -"- |
| 0029зималето | Котельная ул. Комсомольская, 206а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,368827 | 204,4 | -"- |
| 0034зималето | КотельнаяГ/к «Лесной» | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,040471 | 163,2 | -"- |
| 0034/1 | КотельнаяГ/к «Лесной» | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,083611 | 180,8 | -"- |
| 0035/1 | Котельная ул. Автовокзальная, 77 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,144339 | 166,3 | -"- |
| 0035/2 | Котельная ул. Автовокзальная, 77 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,144339 | 167,6 | -"- |
| 0035/3 | Котельная ул. Автовокзальная, 77 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,155156 | 183,7 | -"- |
| 0035/4 | Котельная ул. Автовокзальная, 77 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,144339 | 183,5 | -"- |
| 0035/5Зималето | Котельная ул. Автовокзальная, 77 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,130532 | 171,8 | -"- |
| 0036 | Котельная ш. Карачевское, 5а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,210779 | 171,0 | -"- |
| 0037/1зималето | Котельная ул. 2-я Посадская, 19а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,020563 | 171,3 | -"- |
| 0037/2 | Котельная ул. 2-я Посадская, 19а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,055773 | 155,2 | -"- |
| 0037/3 | Котельная ул. 2-я Посадская, 19а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,025613 | 198,4 | -"- |
| 0042зималето | Котельная ул. Авиационная,1 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 1,628038 | 221,9 | -"- |
| 0050зималето | Котельная ул. Латышских стрелков,37а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 1,132180 | 175,3 | -"- |
| 0052зималето | Котельная пер. Ботанический, 2а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,519786 | 213,8 | -"- |
| 0053зималето | Котельная ул. Федотовой,12 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,264452 | 181,7 | -"- |
| 0054 | Котельная ул. Комсомольская,185 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,055426 | 187,4 | -"- |
| 0054/1 | Котельная ул. Комсомольская,185 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,055426 | 187,4 | -"- |
| 0054/2 | Котельная ул. Комсомольская,185 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,055426 | 187,4 | -"- |
| 0066зималето | Котельная ул. Трудовые резервы,32а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,418086 | 190,0 | -"- |
| 0067зималето | Котельная ул. Цветаева,15б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,244846 | 177,8 | -"- |
| 0068зималето | Котельная ул. Цветаева,15б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,019712 | 143,5 | -"- |
| 0069 | Котельная ул. Цветаева,15б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,016949 | 162,4 | -"- |
| 0070 | Котельная ул. Матвеева,9 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,196941 | 192,7 | -"- |
| 0071зималето | Котельная ул. Матвеева,9 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,024565 | 153,3 | -"- |
| 0072 | Котельная ул. Матвеева,9 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,090056 | 140,7 | -"- |
| 0072/1 | Котельная ул. Матвеева,9 | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,023671 | 153,3 | -"- |
| 0073зималето | Котельная ул. Наугорское шоссе, 29б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,584368 | 223,5 | -"- |
| 0074зималето | Котельная ул. Октябрьская,54а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,211305 | 149,1 | -"- |
| 0080зималето | Котельная ул. Генерала Родина, 69а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 1,350843 | 184,2 | -"- |
| 0081зималето | Котельная ул. Генерала Жадова,4а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,057626 | 175,5 | -"- |
| 0081/1 | Котельная ул. Генерала Жадова,4а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,036897 | 163,1 | -"- |
| 0081/2зима | Котельная ул. Генерала Жадова,4а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,094144 | 163,1 | -"- |
| 0081/3Зималето | Котельная ул. Генерала Жадова,4а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,123051 | 155,7 | -"- |
| 0084 | Котельная ул. Абрамова-Соколова,76б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,101926 | 177,9 | -"- |
| 0084/1 | Котельная ул. Абрамова-Соколова,76б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,025524 | 153,9 | -"- |
| 0092зималето | Котельная ул.3-я Курская, 3а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,168422 | 175,7 | -"- |
| 0092/1зима | Котельная ул.3-я Курская, 3а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,037827 | 132,8 | -"- |
| 0093 | Котельная ул. Силикатная,28а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,227868 | 161,2 | -"- |
| 0095зималето | Котельная ул. Ливенская,48г | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,472145 | 176,3 | -"- |
| 0098зималето | Котельная ул. Октябрьская, 4а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,191405 | 152,5 | -"- |
| 0098/1зималето | Котельная ул. Октябрьская, 4а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,199766 | 191,1 | -"- |
| 0099зималето | Котельная пер. Карачевский,23а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,162128 | 172,3 | -"- |
| 0100 | Котельная ул. Карачевская,29а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,288079 | 212,4 | -"- |
| 0100/1зималето | Котельная ул. Карачевская,29а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,052261 | 144,5 | -"- |
| 0101зималето | Котельная пр. Связистов,1а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,082217 | 149,6 | -"- |
| 0101/1зима | Котельная пр. Связистов,1а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,207999 | 218,4 | -"- |
| 0101/2зима | Котельная пр. Связистов,1а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,207999 | 224,2 | -"- |
| 0101/3зима | Котельная пр. Связистов,1а | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,207999 | 218,4 | -"- |
| 0102зималето | Котельная ул. Маяковского,62а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,527736 | 213,9 | -"- |
| 0105зималето | Котельная ул. Левый берег р.Ока,23 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,737834 | 241,8 | -"- |
| 0116зималето | Котельная ул. Васильевская,138а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,763063 | 217,3 | -"- |
| 0117зималето | Котельная ул. Машиностроительная,5а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,283574 | 200,6 | -"- |
| 0118зималето | Котельная пер. Бетонный, 4а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,271589 | 186,6 | -"- |
| 0123зималето | Котельная ул. Паровозная,64б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал | 0,631677 | 155,5 | -"- |
| 0124/1зималето | Котельная ул. Металлургов,80 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,115188 | 171,6 | -"- |
| 0124/2зималето | Котельная ул. Металлургов,80 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,030312 | 156,1 | -"- |
| 0124/3 | Котельная ул. Металлургов,80 | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,026124 | 149,3 | -"- |
| 0126зималето | Котельная ул. 6-й Орловской дивизии, 14а | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,476914 | 157,9 | -"- |
| 0136/1зималето | Котельная ул. Степана Разина, 11б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,295010 | 177,6 | -"- |
| 0136/2зималето | Котельная ул. Степана Разина, 11б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,295010 | 177,6 | -"- |
| 0136/3зималето | Котельная ул. Степана Разина, 11б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,309641 | 184,8 | -"- |
| 0136/4зималето | Котельная ул. Степана Разина, 11б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,295010 | 177,6 | -"- |
| 0150/1зималето | Котельная ул. Матросова, 46б | Азота диоксид | 2 раза в год | 3 и 4 квартал  | 0,130264 | 172,0 | -"- |
| 0150/2зима | Котельная ул. Матросова, 46б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,124884 | 172,5 | -"- |
| 0150/3зима | Котельная ул. Матросова, 46б | Азота диоксид | 1 раз в год | 4 квартал  | 0,121025 | 167,2 | -"- |
| 0127 | Ремонтно-строительный участок | Пыль древесная (по взвешенным веществам) | 1 раз в год | 3 квартал | 0,028486 | 30,63 | По договору с аккредитованной лабораторией |
| 0152 | Служба ремонта оборудования | Марганец и его соединения | 1 раз в год | 3 квартал | 0,000074 | 0,74 | По договору с аккредитованной лабораторией |