Техническое задание

на поставку труб стальных электросварных прямошовных для нужд ООО "Кумертауские тепловые сети"  на 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

# Перечень, объемы и специальные технические требования закупаемого Товара представлены в файле: «Таблица А.xls» Приложение № 2. Номенклатура закупаемого Товара  определяется в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам закупки.

Подраздел 1.2 Код ОКПД2

ОКПД 2: 24.20.13.130 — Трубы стальные электросварные прямошовные

Срок поставки:  с момента заключения договора и по «15» мая  2025 г. включительно по заявкам Заказчика. Условиями договора предусмотрено об отсутствии обязанности Заказчика заказать весь объем Товара.

Сроки и порядок оплаты: Заказчик производит расчет с Поставщиком   в течение 7  банковских дней с момента поставки товара в полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком  счета, товарных накладных и документов качества.

Условия оплаты: безналичный расчет, авансирование не предусмотрено.

Предусмотрено применение опциона +30 % к основному объему товара в случае изменения производственной программы ООО «Кумертауские Тепловые сети ». В случае необходимости дополнительной поставки, в рамках объема предусмотренного настоящим опционом, Покупатель не ранее чем за 5 календарных дней обязан направить в адрес Поставщика официальное письмо с данным требованием. Срок окончания действия опциона в течение срока действия Договора.

Товар поставляется одной партией.  Стороны допускают толеранс (допустимое отклонение) от согласованного объема поставки (как полностью, так и в части) в Спецификации (Приложение №1) и фактически поставленного объема Продукции в пределах +/-5%. Данное отступление от условий настоящего договора не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. При этом установленное отклонение в сторону увеличения оплачивается по цене, определенной для Продукции, принятой в соответствии с договором, на основании соглашения

Поставка осуществляется без обязательств Покупателя  по выборке всего объема поставки на величину цены Договора. Оплата осуществляется Покупателем за фактически поставленную продукцию без предъявления к нему со стороны Поставщика претензий и штрафных санкций по недовыборке Продукции в рамках Договора.

* Поставка  аналогичных труб стальных допускается  при  полном  соответствии  техническим характеристикам,  изложенным в  подразделе 4.1  настоящего технического  задания,  а также при соблюдении всех условий настоящего технического задания. Участник процедуры должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки,  знаки  обслуживания,  фирменные  наименования  носят лишь  рекомендательный,  а не обязательный характер. Участник  процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производителя, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен иметь в виде маркировки или обозначения информации для идентификации в соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10705-80

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

В соответствии с нормативной документацией для данного типа продукции

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Все, без исключения, изделия должны быть отечественного производства, поставляются партиями или в полном объеме, надлежащего качества по заявке Покупателя. При передаче товара проверяется его соответствие требованиям технического задания, нормативным документам. Поставленная продукция будет подвергнута входному контролю и, в случае наличия механических повреждений и отличия характеристик от требований ГОСТ или ТУ, товар будет возвращен за счет Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: 1) счет-фактуру; 2) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); 3) сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ГОСТ 10692-2015, Товар в упаковке должен выдерживать транспортирование на любые расстояние автомобильным или железнодорожным транспортом в закрытых и открытых контейнерах. Товар поставляется Поставщиком за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями ГОСТ 10692-2015

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями по безопасности, предусмотренными в ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10705-80.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать требованиям стандартов в соответствии с разделом 1. Товар должен сопровождаться сертификатами качества производителя, заверенными подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого товара должна быть представлена на русском языке. Информация должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ТУ | Технические условия |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

- Главный инженер  								Усманов Р.Р.

- Начальник ПТО 								Резниченко А.А.