## Лист1
Приложение №6
к техническому заданию
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование стройки)
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 11-10-2022/15-КР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 27.03.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 5499.8 | (731,98) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2421.37 | (268,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 221.84 | (9,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1738.42 | (212,24) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 850.55 |  | чел.час.
| оборудования | 1340 | (250,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 145.62 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР09-03-039-05 | Демонтаж/Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 3.348
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.43; 9: 0.7; 10: 540.04; 11: 23.36; 12: 12615.33
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 268.88; 9: 0.7; 10: 630.15
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.13; 9: 0.7; 10: 49.52; 11: 23.36; 12: 1156.79
| 4 | М |  |  | 8: 562.6; 9: 0; 10: 0
Н | 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.38; 6: 0.7; 7: 45.419
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 6: 0.7; 7: 2.9998
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1061.91; 10: 1170.19
|  | ФОТ |  |  | 10: 589.56; 12: 13772.12
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 548.29; 12: 12808.07
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 365.53; 12: 8538.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2084.01
2 | ТЕР07-01-054-01 | Демонтаж/Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м |  |  | 4: 100 м ограды; 7: 0.8 |  | длина обоснована в проекте КР лист 1 п.2 (страница 12 пдф)
Объем=80 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1403.92; 9: 0.8; 10: 898.51; 11: 23.36; 12: 20989.19
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4372.05; 9: 0.8; 10: 2798.11
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 577.53; 9: 0.8; 10: 369.62; 11: 23.36; 12: 8634.32
| 4 | М |  |  | 8: 60.45; 9: 0; 10: 0
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 0.78; 6: 0; 7: 0
Н | 403-9012 | Панели |  |  | 4: шт.; 5: 24.8; 6: 0; 7: 0
Н | 403-9025 | Фундаменты железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 24.8; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125.35; 6: 0.8; 7: 80.224
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.54; 6: 0.8; 7: 22.7456
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5836.42; 10: 3696.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 1268.13; 12: 29623.51
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1394.94; 12: 32585.86
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 925.73; 12: 21625.16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6017.29
3 | ТЕР07-01-055-01 | Демонтаж/Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23942.07; 9: 0.7; 10: 335.19; 11: 23.36; 12: 7830.04
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13524.54; 9: 0.7; 10: 189.34
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1762.61; 9: 0.7; 10: 24.68; 11: 23.36; 12: 576.52
| 4 | М |  |  | 8: 2937.82; 9: 0; 10: 0
Н | 201-9100 | Полотна ворот |  |  | 4: шт.; 5: 200; 6: 0; 7: 0
Н | 201-9212 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт.; 5: 200; 6: 0; 7: 0
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1940.2; 6: 0.7; 7: 27.1628
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 108.87; 6: 0.7; 7: 1.5242
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40404.43; 10: 524.53
|  | ФОТ |  |  | 10: 359.87; 12: 8406.56
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 395.86; 12: 9247.22
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 262.71; 12: 6136.79
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1183.1
4 | ТЕР07-01-055-08 | Демонтаж/Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10729.85; 9: 0.7; 10: 75.11; 11: 23.36; 12: 1754.57
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 384.61; 9: 0.7; 10: 2.69
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 0.7; 10: 0.01; 11: 23.36; 12: 0.23
| 4 | М |  |  | 8: 275.77; 9: 0; 10: 0
Н | 201-9110 | Полотна калиток |  |  | 4: шт.; 5: 100; 6: 0; 7: 0
Н | 201-9212 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 6: 0; 7: 0
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 5; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 855.65; 6: 0.7; 7: 5.9896
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 0.7; 7: 0.00056
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11390.23; 10: 77.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.12; 12: 1754.8
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 82.63; 12: 1930.28
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 54.84; 12: 1281
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.27
5 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.708; 8: 43.98; 10: 163.08
Объем=3,348+2*0,15+1*0,06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.08
6 | ТССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.708; 8: 13.56; 10: 50.28 |  | справка приложена
Объем=3,348+2*0,15+1*0,06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.28
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5682.5
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1848.85
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3833.65
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 443.83
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9713.03
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9499.67
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1848.85
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3620.29
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 443.83
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2421.72
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1608.81
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 213.36
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2292.68
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2421.72
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1608.81
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 9713.03
Раздел 2. Устройство ограждения
7 | ТЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 столбов; 7: 2.12
Объем=212 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 384.2; 10: 814.5; 11: 23.36; 12: 19026.72
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3702.38; 10: 7849.05
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.52; 10: 696.46; 11: 23.36; 12: 16269.31
| 4 | М |  |  | 8: 252.67; 10: 535.66
Н | 201-9212 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 212
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 6.34; 7: 13.4408
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.64; 7: 75.5568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.67; 7: 45.9404
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4339.25; 10: 9199.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 1510.96; 12: 35296.03
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1405.19; 12: 32825.31
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 936.8; 12: 21883.54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11541.2
8 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Столб оцинкованный с полимерным покрытием, без отверстий 60*60*2.0 высота 2500 мм, с заглушкой / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 212 | 1208.33 |  | 33398.43 | 7.67 | 256165.96
(Материалы для строительных работ)
Цена=1450/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33398.43; 12: 256165.96
9 | ТССЦ-401-0249 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 13.4408; 8: 695.81; 10: 9352.24
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9352.24
10 | ТЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 панелей; 7: 21.2
Объем=212 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.9; 10: 1757.48; 11: 23.36; 12: 41054.73
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.47; 10: 751.96
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.52; 10: 223.02; 11: 23.36; 12: 5209.75
Н | 101-9283 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл.; 5: 160; 7: 3392
Н | 201-9104 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | 4: шт.; 5: 10; 7: 212
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 7: 163.028
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 7: 15.9
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.37; 10: 2509.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 1980.5; 12: 46264.48
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1841.87; 12: 43025.97
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1227.91; 12: 28683.98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5579.22
11 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Панель сварная 3D "ГРАНЗА" оцинкованная, с полимерным покрытием, высота 2050мм, ширина 2500мм, 4 гиба, ячейка 200*55мм, диаметр прутка ф 5,0 мм. / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 212 | 3089.17 |  | 85385.14 | 7.67 | 654904.04
(Материалы для строительных работ)
Цена=3707/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85385.14; 12: 654904.04
12 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Крепление: Скоба 40х40х2 оцинкованная с полимерным покрытием - Саморез 6,3х32 мм оцинкованный . / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 864 | 45.83 |  | 5162.6 | 7.67 | 39597.12
(Материалы для строительных работ)
Цена=55/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5162.6; 12: 39597.12
13 | ТЕР09-08-002-03 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах |  |  | 4: 100 м; 7: 5.2 |  | письмо с расчетом приложено
Объем=520 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.2; 10: 474.24; 11: 23.36; 12: 11078.25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.49; 10: 330.15
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.78; 10: 139.26; 11: 23.36; 12: 3253.11
| 4 | М |  |  | 8: 73.4; 10: 381.68
Н | 101-9283 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл.; 5: 183.32; 7: 953.264
Н | 101-9390 | Сталь угловая |  |  | 4: т; 5: 0.0712; 7: 0.37024
Н | 201-9102 | Спираль плоская |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 520
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.46; 7: 43.992
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.91; 7: 9.932
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 228.09; 10: 1186.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 613.5; 12: 14331.36
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 570.56; 12: 13328.16
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 380.37; 12: 8885.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2137
14 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Кронштейн ШР-500 "Универсальный" I-образный оцинкованный с полимерным покрытием / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 226 | 520 |  | 15322.03 | 7.67 | 117520
(Материалы для строительных работ)
Цена=624/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15322.03; 12: 117520
15 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Комплект крепления кронштейнов: Саморез 6,3*32 - 2 шт. |  |  | компл |  |  | 226 | 25 |  | 736.64 | 7.67 | 5650
(Материалы для строительных работ)
Цена=30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 736.64; 12: 5650
16 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Струна для натяжки оцинкованная ф2,5мм ГОСТ 3282-74 (1кг=25м) |  |  | м |  |  | 1075 | 14.17 |  | 1986.02 | 7.67 | 15232.75
(Материалы для строительных работ)
Цена=17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1986.02; 12: 15232.75
17 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Фиксатор струны с болтом |  |  | шт |  |  | 452 | 50 |  | 2946.54 | 7.67 | 22600
(Материалы для строительных работ)
Цена=60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2946.54; 12: 22600
18 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | ПББ АКЛ 500/10 Плоский Барьер Безопасности, армированная колючая лента (ф 500мм) ГОСТ 9850-72 |  |  | шт |  |  | 55 | 3783.33 |  | 27129.49 | 7.67 | 208083.15
(Материалы для строительных работ)
Цена=4540/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27129.49; 12: 208083.15
19 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Скоба монтажная 50х10х1,2 мм ОЦ |  |  | шт |  |  | 2700 | 5.83 |  | 2052.28 | 7.67 | 15741
(Материалы для строительных работ)
Цена=7/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2052.28; 12: 15741
Итоги по разделу 2 Устройство ограждения :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 196366.13
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3046.22
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8931.16
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1058.74
|  | Материалы |  |  | 10: 184388.75
|  | Строительные работы |  |  | 10: 202728.83
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3046.22
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8931.16
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1058.74
|  | материалы |  |  | 10: 184388.75
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3817.62
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2545.08
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4104.96
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3817.62
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2545.08
|  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения |  |  | 10: 202728.83
Раздел 3. Ворота и калитки
20 | ТЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей |  |  | 4: 10 калиток; 7: 0.1
Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.68; 10: 3.57; 11: 23.36; 12: 83.4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.55; 10: 1.76
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.93; 10: 0.39; 11: 23.36; 12: 9.11
Н | 101-9283 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл.; 5: 20; 7: 2
Н | 201-9103 | Калитка для барьерных ограждений |  |  | 4: шт.; 5: 10; 7: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.31; 7: 0.331
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.028
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.23; 10: 5.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.96; 12: 92.51
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 3.68; 12: 86.03
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 2.46; 12: 57.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.47
21 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Калитка "ГРАНЗА" ширина L = 1000 мм,высота H = 2000 мм диаметр прутка ф 5.0мм, оцинкованная с полимерным покрытием с замком Kale / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 12114.17 |  | 1579.42 | 7.67 | 12114.17
(Материалы для строительных работ)
Цена=14537/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1579.42; 12: 12114.17
22 | ТЕР07-01-055-04 | Устройство ворот распашных: без фундаментов |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12271.94; 10: 122.72; 11: 23.36; 12: 2866.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26631.3; 10: 266.31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3675.92; 10: 36.76; 11: 23.36; 12: 858.71
| 4 | М |  |  | 8: 496.89; 10: 4.97
Н | 201-9100 | Полотна ворот |  |  | 4: шт.; 5: 200; 7: 2
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291
Н | 403-9012 | Панели |  |  | 4: шт.; 5: 200; 7: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1045.31; 7: 10.4531
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 226.35; 7: 2.2635
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39400.13; 10: 394
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.48; 12: 3725.45
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 175.43; 12: 4098
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 116.42; 12: 2719.58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.85
23 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Ворота распашные "ГРАНЗА" высота 2000 мм, ширина 5000 мм, диаметр прутка 5.0 мм,оцинкованные с полимерным покрытием / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 40850 |  | 5325.95 | 7.67 | 40850
(Материалы для строительных работ)
Цена=49020/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5325.95; 12: 40850
24 | ТЕР07-01-055-04 | Устройство ворот распашных: без фундаментов, прим. откатных |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12271.94; 10: 122.72; 11: 23.36; 12: 2866.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26631.3; 10: 266.31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3675.92; 10: 36.76; 11: 23.36; 12: 858.71
| 4 | М |  |  | 8: 496.89; 10: 4.97
Н | 201-9100 | Полотна ворот |  |  | 4: шт.; 5: 200; 7: 2
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291
Н | 403-9012 | Панели |  |  | 4: шт.; 5: 200; 7: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1045.31; 7: 10.4531
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 226.35; 7: 2.2635
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39400.13; 10: 394
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.48; 12: 3725.45
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 175.43; 12: 4098
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 116.42; 12: 2719.58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.85
25 | ТССЦ-401-0249 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 2.4957; 8: 695.81; 10: 1736.53
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1736.53
26 | ТЦ_59.1.08.01_02_5610155942_25.01.2023_02 | Ворота откатные "ГРАНЗА" высота 2000 мм, ширина 5000 мм, диаметр прутка 5.0 мм,оцинкованные с полимерным покрытием / RAL6005 зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 61515 |  | 8020.21 | 7.67 | 61515
(Материалы для строительных работ)
Цена=73818/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8020.21; 12: 61515
27 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.36; 10: 6.36; 11: 23.36; 12: 148.57
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.05; 10: 28.05
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.76; 10: 3.76; 11: 23.36; 12: 87.83
| 4 | М |  |  | 8: 6.29; 10: 6.29
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 0.59
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 7: 0.23
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.7; 10: 40.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.12; 12: 236.4
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.11; 12: 212.76
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.66; 12: 108.74
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.47
28 О | ТЦ_89.1.62.01_02_5610155942_24.01.2023_02 | Привод для откатных ворот |  |  | шт |  |  | 1 | 33333.33 |  | 6242.2 | 5.34 | 33333.33
(Инженерное оборудование)
Цена=40000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6242.2; 12: 33333.33
Итоги по разделу 3 Ворота и калитки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17496.14
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 255.37
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 562.43
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 77.67
|  | Материалы |  |  | 10: 16678.34
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18045.28
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 249.01
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 534.38
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 73.91
|  | материалы |  |  | 10: 16672.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 354.54
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 235.3
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 54.47
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6.36
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28.05
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.76
|  | материалы |  |  | 10: 6.29
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.11
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.66
|  | Оборудование |  |  | 10: 6242.2
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6242.2
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 333.04
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 363.65
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 239.96
|  | Итого по разделу 3 Ворота и калитки |  |  | 10: 24341.95
Раздел 4. Устройство основания для монтажа КПП
29 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.048458
Объем=(24,2292*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 73.58; 11: 23.36; 12: 1718.83
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 7.4625
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 73.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.58; 12: 1718.83
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 65.49; 12: 1529.76
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 29.43; 12: 687.53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.5
30 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 4: 1 м3 основания; 7: 2.32
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.76; 10: 55.12; 11: 23.36; 12: 1287.6
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.54; 10: 63.89
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.67; 10: 8.51; 11: 23.36; 12: 198.79
| 4 | М |  |  | 8: 193.16; 10: 448.13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3; 7: 5.336
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.6728
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 244.46; 10: 567.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.63; 12: 1486.39
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 69.99; 12: 1635.03
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 43.9; 12: 1025.61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.03
31 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0.2609
Объем=26,09 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.15; 10: 40.22; 11: 23.36; 12: 939.54
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.24; 10: 24.33
| 4 | М |  |  | 8: 2454.3; 10: 640.33
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 3.7309
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2701.69; 10: 704.88
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.22; 12: 939.54
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 44.24; 12: 1033.49
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 27.75; 12: 648.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.87
32 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.0232
Объем=2,32 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1774.8; 10: 41.18; 11: 23.36; 12: 961.96
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2728.93; 10: 63.31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 293.94; 10: 6.82; 11: 23.36; 12: 159.32
| 4 | М |  |  | 8: 2623.34; 10: 60.86
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 2.3664
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 7: 4.176
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0.4176
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7127.07; 10: 165.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 48; 12: 1121.28
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 48.96; 12: 1143.71
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 27.84; 12: 650.34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.15
33 | ТССЦ-401-0243 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 2.3664; 8: 502.01; 10: 1187.96
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1187.96
34 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.0461
Объем=4,61 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2378.71; 10: 109.66; 11: 23.36; 12: 2561.66
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4204.25; 10: 193.82
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 444.88; 10: 20.51; 11: 23.36; 12: 479.11
| 4 | М |  |  | 8: 900.81; 10: 41.53
Н | 204-9001 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.37341
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 4.6791
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 220.66; 7: 10.1724
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.31; 7: 1.259
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7483.77; 10: 345.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.17; 12: 3040.77
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 132.77; 12: 3101.59
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 75.5; 12: 1763.65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 553.28
35 | ТССЦ-204-0110 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.12995; 8: 11453.12; 10: 1488.37
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
Объем=129,953/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1488.37
36 | ТССЦ-401-0249 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 4.6791; 8: 695.81; 10: 3255.8
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3255.8
37 | ТЕРм37-01-013-06 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 628.98; 10: 628.98; 11: 23.36; 12: 14692.97
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 356.27; 10: 356.27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.49; 10: 28.49; 11: 23.36; 12: 665.53
| 4 | М |  |  | 8: 845.02; 10: 845.02
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.9; 7: 52.9
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 1.73
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1830.27; 10: 1830.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 657.47; 12: 15358.5
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 604.87; 12: 14129.82
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 322.16; 12: 7525.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2757.3
38 О | ТЦ_102_2_0278942276_21.02.2023_02 | Модульный КПП заводской поставки |  |  | шт |  |  | 1 | 356666.67 |  | 66791.51 | 5.34 | 356666.67
(Оборудование)
Цена=428000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66791.51; 12: 356666.67
Итоги по разделу 4 Устройство основания для монтажа КПП :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9618.36
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 948.74
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 701.62
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 64.33
|  | Материалы |  |  | 10: 7968
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8353.96
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 319.76
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 345.35
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 35.84
|  | материалы |  |  | 10: 7122.98
|  | накладные расходы |  |  | 10: 361.45
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 204.42
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2757.3
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 628.98
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 356.27
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.49
|  | материалы |  |  | 10: 845.02
|  | накладные расходы |  |  | 10: 604.87
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 322.16
|  | Оборудование |  |  | 10: 66791.51
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1013.07
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 966.32
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 526.58
|  | Итого по разделу 4 Устройство основания для монтажа КПП |  |  | 10: 77902.77
Раздел 5. Монтаж противотаранного шлагбаума
39 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0.1636
Объем=16,36 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.15; 10: 25.22; 11: 23.36; 12: 589.14
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.24; 10: 15.25
| 4 | М |  |  | 8: 2454.3; 10: 401.52
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 2.3395
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2701.69; 10: 441.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.22; 12: 589.14
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 27.74; 12: 648.05
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 17.4; 12: 406.51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 487.13
40 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.00416
Объем=0,416 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1774.8; 10: 7.38; 11: 23.36; 12: 172.4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2728.93; 10: 11.35
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 293.94; 10: 1.22; 11: 23.36; 12: 28.5
| 4 | М |  |  | 8: 2623.34; 10: 10.91
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.42432
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 7: 0.7488
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0.07488
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7127.07; 10: 29.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.6; 12: 200.9
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.77; 12: 204.92
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4.99; 12: 116.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.4
41 | ТССЦ-401-0243 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 0.42432; 8: 502.01; 10: 213.01
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.01
42 | ТЕР09-08-003-02 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.18; 10: 80.18; 11: 23.36; 12: 1873
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.12; 10: 6.12
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.31; 10: 2.31; 11: 23.36; 12: 53.96
| 4 | М |  |  | 8: 271.14; 10: 271.14
Н | 101-9295 | Шлагбаум дорожный автоматический |  |  | 4: компл.; 5: 1; 7: 1
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 0.5625; 7: 0.5625
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.83; 7: 6.83
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 357.44; 10: 357.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.49; 12: 1926.96
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 76.72; 12: 1792.07
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 51.14; 12: 1194.72
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.3
43 | ТССЦ-401-0249 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 2.7; 8: 695.81; 10: 1878.69
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1878.69
44 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | 4: м3; 7: 0.336; 8: 169.72; 10: 57.03 |  | исправлено
(Строительные металлические конструкции)
Объем=0,416-0,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.03
45 О | ТЦ_62.7.01.04_02_7610105712_06.02.2023_02 | ПТШ-Л5000ЭМ, противотаранный шлагбаум вертикальный электромеханический, комплект (шлагбаум, закладные, привод, шкаф управления, светозвуковая сигнализация, комплект фотоэлементов безопасности) |  |  | шт |  |  | 1 | 950000 |  | 177902.62 | 5.34 | 950000
(Оборудование)
Цена=1140000,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177902.62; 12: 950000
Итоги по разделу 5 Монтаж противотаранного шлагбаума :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2977.8
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 112.78
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 32.72
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.53
|  | Материалы |  |  | 10: 2832.3
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3164.56
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 112.78
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32.72
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.53
|  | материалы |  |  | 10: 2832.3
|  | накладные расходы |  |  | 10: 113.23
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.53
|  | Оборудование |  |  | 10: 177902.62
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 116.31
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 113.23
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.53
|  | Итого по разделу 5 Монтаж противотаранного шлагбаума |  |  | 10: 181067.18
Раздел 6. Монтаж лотков металлических
46 | ТЕРм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 7: 5.2
Объем=520 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 301.53; 10: 1567.96; 11: 23.36; 12: 36627.55
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 307.22; 10: 1597.54
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.81; 10: 441.01; 11: 23.36; 12: 10301.99
| 4 | М |  |  | 8: 213.14; 10: 1108.33
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.36; 7: 131.872
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 7: 36.088
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 821.89; 10: 4273.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 2008.97; 12: 46929.54
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1948.7; 12: 45521.65
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1024.57; 12: 23934.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7247.1
47 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 7: -4.16; 8: 15.32; 10: -63.73
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -63.73
48 | ТССЦ-101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт.; 7: -2.08; 8: 93.23; 10: -193.92
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -193.92
49 | ТССЦ-509-1519 | Скоба: У1078 |  |  | 4: 100 шт.; 7: -0.572; 8: 670; 10: -383.24
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -383.24
50 | ТЦ_20.2.07.05_02_7723738018_27.02.2023_02 | Лоток листовой перфорированный 100х80 L3000 сталь 1.5мм DKC 3530215 |  |  | м |  |  | 520 | 1416.32 |  | 96021.69 | 7.67 | 736486.4
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1699,58/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96021.69; 12: 736486.4
51 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Разделитель для лотка H=80мм L3000 SEP DKC 36500 |  |  | м |  |  | 520 | 321 |  | 21762.71 | 7.67 | 166920 |  | КА приложен
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1155,60/3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21762.71; 12: 166920
52 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Крышка на лоток с заземлением основание 100 L3000, толщина 1,0 мм 3552210 DKC |  |  | м |  |  | 520 | 435.44 |  | 29521.36 | 7.67 | 226428.8 |  | КА приложен
(Материалы для монтажных работ)
Цена=522,53/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29521.36; 12: 226428.8
53 | ТЦ_20.2.03.25_02_7723738018_27.02.2023_02 | Угол для лотка горизонтальный 90град. 100х80 CPO 90 в компл. с крепежн. элемент. DKC 36022K |  |  | шт |  |  | 6 | 1626 |  | 1271.97 | 7.67 | 9756
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1951,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.97; 12: 9756
54 | ТЦ_20.2.03.25_02_7723738018_27.02.2023_02 | Перегородка SEP для угла CPO H80 в комплекте с крепеж. элементами DKC SSG00800K |  |  | шт |  |  | 6 | 683 |  | 534.29 | 7.67 | 4098
(Материалы для монтажных работ)
Цена=819,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.29; 12: 4098
55 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Крышка для угла горизонтального 90град. осн.100 CPO 90 DKC 38002 |  |  | шт |  |  | 6 | 715 |  | 559.32 | 7.67 | 4290
(Материалы для монтажных работ)
Цена=858/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.32; 12: 4290
56 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Пластина PTCE для заземления (медь) DKC 37501 |  |  | шт |  |  | 52 | 84 |  | 569.49 | 7.67 | 4368
(Материалы для монтажных работ)
Цена=100,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.49; 12: 4368
57 | ТЦ_20.2.03.25_02_7810216924_27.02.2023_02 | Угол для лотка вертикальный внешний 90град. 100х80 CDV 90 в компл. с крепежн. элемент. DKC 37372K |  |  | шт |  |  | 6 | 3501.24 |  | 2738.91 | 7.67 | 21007.44
(Материалы для монтажных работ)
Цена=4201,49/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2738.91; 12: 21007.44
58 | ТЦ_59.1.20.02_02_7810216924_27.02.2023_02 | Крышка для угла вертикального внешн. осн.100 CDV 90 DKC 38341 |  |  | шт |  |  | 6 | 831.78 |  | 650.68 | 7.67 | 4990.68
(Материалы для монтажных работ)
Цена=998,14/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 650.68; 12: 4990.68
59 | ТЦ_20.2.03.25_02_7723738018_27.02.2023_02 | Угол для лотка вертикальный внешний 90град. 100х80 CD 90 в компл. с крепежн. элемент. DKC 36802K |  |  | шт |  |  | 6 | 1887.5 |  | 1476.53 | 7.67 | 11325
(Материалы для монтажных работ)
Цена=2265/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1476.53; 12: 11325
60 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Перегородка SEP для углов CD 90 H80 в комплекте с крепеж. элементами DKC SSD90800K |  |  | шт |  |  | 6 | 181.5 |  | 141.98 | 7.67 | 1089
(Материалы для монтажных работ)
Цена=217,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.98; 12: 1089
61 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Крышка для угла вертикального внешн. 90град. осн.100 CD 90 DKC 38242 |  |  | шт |  |  | 6 | 638.5 |  | 499.48 | 7.67 | 3831
(Материалы для монтажных работ)
Цена=766,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.48; 12: 3831
62 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Кронштейн для профиля настенный осн.200 сталь IEK CLP1CW-200-1 |  |  | шт |  |  | 520 | 230 |  | 15593.22 | 7.67 | 119600
(Материалы для монтажных работ)
Цена=276/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15593.22; 12: 119600
63 | ТЦ_59.1.20.02_02_5259126592_27.02.2023_02 | Крепление стойки к сетчатому забору 250 мм, оцинкованное, арт. 100225 |  |  | шт |  |  | 520 | 166.67 |  | 11299.66 | 7.67 | 86668.4
(Материалы для монтажных работ)
Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11299.66; 12: 86668.4
64 | ТССЦ-509-0201 | Болт крюковой 107 |  |  | 4: шт.; 7: 1040; 8: 6.33; 10: 6583.2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6583.2
65 | ТЦ_59.1.20.02_02_7729108750_27.02.2023_02 | Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 |  |  | шт |  |  | 1000 | 6.2 |  | 808.34 | 7.67 | 6200
(Материалы для монтажных работ)
Цена=7,44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 808.34; 12: 6200
66 | ТССЦ-509-8362 | Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) |  |  | 4: 100 компл.; 7: 23.95; 8: 292.39; 10: 7002.74
(Материалы для монтажных работ)
Объем=2395 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7002.74
Итоги по разделу 6 Монтаж лотков металлических :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 200668.51
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1567.96
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1597.54
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 441.01
|  | Материалы |  |  | 10: 197503.01
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 203641.78
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1567.96
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1597.54
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 441.01
|  | материалы |  |  | 10: 197503.01
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1948.7
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1024.57
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2008.97
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1948.7
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1024.57
|  | Итого по разделу 6 Монтаж лотков металлических |  |  | 10: 203641.78
Раздел 7. Выполнение проходов в грунте
67 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.3888
Объем=(54*1,2*0,6) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2003.4; 10: 778.92; 11: 23.36; 12: 18195.57
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 73.4832
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2003.4; 10: 778.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 778.92; 12: 18195.57
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 693.24; 12: 16194.06
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 311.57; 12: 7278.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1783.73
68 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0.648
Объем=(54*0,2*0,6) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.37; 10: 68.28; 11: 23.36; 12: 1595.02
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.43; 10: 21.66
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.26; 10: 2.76; 11: 23.36; 12: 64.47
| 4 | М |  |  | 8: 1866.92; 10: 1209.76
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 6.6096
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.2268
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2005.72; 10: 1299.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.04; 12: 1659.49
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 83.12; 12: 1941.6
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 52.57; 12: 1228.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1435.39
69 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0.132
Объем=132/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1421.77; 10: 187.67; 11: 23.36; 12: 4383.97
| 4 | М |  |  | 8: 37585.54; 10: 4961.29
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 17.556
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39007.31; 10: 5148.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 187.67; 12: 4383.97
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 183.92; 12: 4296.29
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 108.85; 12: 2542.7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5441.73
70 | ТССЦ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | 4: м; 7: -132; 8: 37.46; 10: -4944.72
(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4944.72
71 | ТССЦ-509-6410 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 63 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 13.2; 8: 151.5; 10: 1999.8 |  | исправлено
(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
Объем=132 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1999.8
72 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.3888
Объем=(54*1,2*0,6) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 10: 326.2; 11: 23.36; 12: 7620.03
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 34.4088
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 326.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 326.2; 12: 7620.03
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 290.32; 12: 6781.83
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 130.48; 12: 3048.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 747
73 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.09; 10: 232.72; 11: 23.36; 12: 5436.34
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.95; 10: 231.6
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 13.04; 11: 23.36; 12: 304.61
| 4 | М |  |  | 8: 194.45; 10: 1555.6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.32; 7: 18.56
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 252.49; 10: 2019.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 245.76; 12: 5740.95
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 238.39; 12: 5568.72
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 125.34; 12: 2927.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2383.65
74 | ТЦ_18.5.08.16_02_0278942276_21.02.2023_02 | Корпус пластиковый ЩМПп 400х300х220мм УХЛ1 IP65 IEK |  |  | шт |  |  | 8 | 3260 |  | 3400.26 | 7.67 | 26080
(Материалы для монтажных работ)
Цена=3912,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3400.26; 12: 26080
Итоги по разделу 7 Выполнение проходов в грунте :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10029.04
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1593.79
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 253.26
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15.8
|  | Материалы |  |  | 10: 8181.99
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6462.93
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1361.07
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21.66
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.76
|  | материалы |  |  | 10: 3226.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1250.6
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 603.47
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5783.91
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 232.72
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 231.6
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.04
|  | материалы |  |  | 10: 4955.86
|  | накладные расходы |  |  | 10: 238.39
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 125.34
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1609.59
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1488.99
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 728.81
|  | Итого по разделу 7 Выполнение проходов в грунте |  |  | 10: 12246.84
Раздел 8. Выполнение кронштейнов для монтажа шкафов
75 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.01024
Объем=(0,8*0,4*0,8*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 15.55; 11: 23.36; 12: 363.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 1.577
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 15.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.55; 12: 363.25
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.84; 12: 323.29
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.22; 12: 145.3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.61
76 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0.0896
Объем=(2,24*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.15; 10: 13.81; 11: 23.36; 12: 322.6
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.24; 10: 8.35
| 4 | М |  |  | 8: 2454.3; 10: 219.91
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 1.2813
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2701.69; 10: 242.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.81; 12: 322.6
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 15.19; 12: 354.86
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 9.53; 12: 222.59
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266.79
77 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.00256
Объем=(0,064*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1774.8; 10: 4.54; 11: 23.36; 12: 106.05
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2728.93; 10: 6.99
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 293.94; 10: 0.75; 11: 23.36; 12: 17.52
| 4 | М |  |  | 8: 2623.34; 10: 6.72
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.26112
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 7: 0.4608
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0.04608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7127.07; 10: 18.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.29; 12: 123.57
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5.4; 12: 126.04
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 3.07; 12: 71.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.72
78 | ТССЦ-401-0243 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 0.26112; 8: 502.01; 10: 131.08
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.08
79 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.00768
Объем=(0,192*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6449.24; 10: 49.53; 11: 23.36; 12: 1157.02
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2881.17; 10: 22.13
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 302.95; 10: 2.33; 11: 23.36; 12: 54.43
| 4 | М |  |  | 8: 6835.58; 10: 52.5
Н | 401-9021 | Бетон |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.78336
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 598.26; 7: 4.5946
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.62; 7: 0.143
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16165.99; 10: 124.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.86; 12: 1211.45
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 52.9; 12: 1235.68
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 30.08; 12: 702.64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.14
80 | ТССЦ-401-0249 | Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 0.78336; 8: 695.81; 10: 545.07
(Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 545.07
81 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.11082
Объем=27,706*4/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.43; 10: 25.54; 11: 23.36; 12: 596.61
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 268.88; 10: 29.8
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.13; 10: 2.34; 11: 23.36; 12: 54.66
| 4 | М |  |  | 8: 562.6; 10: 62.35
Н | 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.11082
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.38; 7: 2.1478
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 0.14185
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1061.91; 10: 117.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.88; 12: 651.27
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 25.93; 12: 605.68
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 17.29; 12: 403.79
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.91
82 | ТССЦ-103-1754 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм |  |  | 4: м; 7: 8.4; 8: 14.4; 10: 120.96
(Строительные металлические конструкции)
Объем=0,7*3*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.96
83 | ТССЦ-103-1504 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | 4: м; 7: 22.4; 8: 38.72; 10: 867.33
(Строительные металлические конструкции)
Объем=2,8*2*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 867.33
84 | ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.05488
Объем=((0,04+0,02)*2*8,4+0,05*4*22,4) / 100
Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.74; 9: 2.2; 10: 8.66; 11: 23.36; 12: 202.3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.65; 9: 2; 10: 1.06
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 2; 10: 0.01; 11: 23.36; 12: 0.23
| 4 | М |  |  | 8: 489.42; 9: 2; 10: 53.72
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.33; 6: 2.2; 7: 0.64352
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 2; 7: 0.0010976
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 570.81; 10: 63.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.67; 12: 202.53
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 8.15; 12: 190.38
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.42; 12: 103.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.01
85 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.05488
Объем=((0,04+0,02)*2*8,4+0,05*4*22,4) / 100
Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.93; 9: 2.2; 10: 5.3; 11: 23.36; 12: 123.81
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.87; 9: 2; 10: 0.64
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 2; 10: 0.01; 11: 23.36; 12: 0.23
| 4 | М |  |  | 8: 420.31; 9: 2; 10: 46.13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.83; 6: 2.2; 7: 0.46242
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 2; 7: 0.0010976
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 470.11; 10: 52.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.31; 12: 124.04
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.99; 12: 116.6
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.71; 12: 63.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.77
Итоги по разделу 8 Выполнение кронштейнов для монтажа шкафов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2297.67
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 122.93
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 68.97
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.44
|  | Материалы |  |  | 10: 2105.77
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2497.39
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 122.93
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 68.97
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.44
|  | материалы |  |  | 10: 2105.77
|  | накладные расходы |  |  | 10: 126.4
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.32
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 128.37
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 126.4
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.32
|  | Итого по разделу 8 Выполнение кронштейнов для монтажа шкафов |  |  | 10: 2497.39
Раздел 9. Сборка на месте досмотровой площадки
86 | ТЦ_07.2.05.01_02_0278942276_21.02.2023_02 | Передвижная лестница досмотра Досмотр-101 |  |  | шт |  |  | 1 | 136833.33 |  | 17840.07 | 7.67 | 136833.33 |  | работа исключена
(Материалы для строительных работ)
Цена=164200,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17840.07; 12: 136833.33
Итоги по разделу 9 Сборка на месте досмотровой площадки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17840.07
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 17840.07
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17840.07
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 17840.07
|  | Итого по разделу 9 Сборка на месте досмотровой площадки |  |  | 10: 17840.07
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 462976.22; 12: 3737745.86
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9496.64; 12: 221841.5
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 15981.35; 12: 160292.94
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2110.35; 12: 49297.74
|  | Материалы |  |  | 10: 437498.23; 12: 3355611.42
|  | Строительные работы |  |  | 10: 268806.05; 12: 2421371.98
|  | Строительные работы |  |  | 10: 268592.69; 12: 2419231.98
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7060.62; 12: 164936.07
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13554.53; 11: 10.03; 12: 135951.94
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1624.05; 12: 37937.78
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | материалы |  |  | 10: 234188.05; 11: 7.67; 12: 1796222.34
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8445.56; 12: 197287.83
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5343.93; 12: 124833.8
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 213.36; 11: 10.03; 12: 2140
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 212237.46; 12: 1738424.82
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2436.02; 12: 56905.43
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2213.46; 11: 10.03; 12: 22201
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 486.3; 12: 11359.96
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | материалы |  |  | 10: 203310.18; 11: 7.67; 12: 1559389.08
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2801.07; 12: 65432.95
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1476.73; 12: 34496.36
|  | Оборудование |  |  | 10: 250936.33; 12: 1340000
| Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09. По объектам непроизводственного назначения. Оборудование. | Оборудование |  |  | 10: 244694.13; 11: 5.34; 12: 1306666.65
| Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09. По объектам непроизводственного назначения. Оборудование. | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6242.2; 11: 5.34; 12: 33333.35
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11606.99; 12: 271139.24
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11246.63; 12: 262720.78
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6820.66; 12: 159330.16
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 731979.84; 12: 5499796.8
| Составил: |  |  |  | 6: (В.А. Филатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.