## Лист2
Приложение №7
к техническому заданию
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование стройки)
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Комплексная система безопасности
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 11-10-2022/15-КСБ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 27.03.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 6416.04 | (923,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.87 | (0,04) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 436.84 | (18,7) | тыс.руб.
| монтажных работ | 3128.97 | (308,29) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1525.22 |  | чел.час.
| оборудования | 3286.2 | (615,39) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 65.34 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Центральный шкаф КСБ
1 | ТЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.76; 10: 43.76; 11: 23.36; 12: 1022.23
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.21; 10: 72.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.9; 10: 4.9; 11: 23.36; 12: 114.46
| 4 | М |  |  | 8: 319.96; 10: 319.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 7: 3.49
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 435.93; 10: 435.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.66; 12: 1136.69
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.2; 12: 1102.59
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.82; 12: 579.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507.95
2 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600х800 мм перфорированная передняя дверь черный (ITK) LN05-33U68-P |  |  | шт |  |  | 1 | 39212.24 |  | 7343.12 | 5.34 | 39212.24
(Инженерное оборудование)
Цена=47054,69/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7343.12; 12: 39212.24
3 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 13
Объем=1+1+1+1+1+1+1+4+1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 10: 146.25; 11: 23.36; 12: 3416.4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.88; 10: 11.44
| 4 | М |  |  | 8: 0.22; 10: 2.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 13.39
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35; 10: 160.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.25; 12: 3416.4
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 131.63; 12: 3074.76
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 67.28; 12: 1571.54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.46
4 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 3 модуля черная (ITK) FM05-32M |  |  | шт |  |  | 1 | 4528.21 |  | 847.98 | 5.34 | 4528.21
(Инженерное оборудование)
Цена=5433,85/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.98; 12: 4528.21
5 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Полка консольная, L=350 мм, 2U, черная RS05-350P-R (ITK) |  |  | шт |  |  | 1 | 1132.68 |  | 212.11 | 5.34 | 1132.68
(Инженерное оборудование)
Цена=1359,21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.11; 12: 1132.68
6 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Щеточный кабельный ввод 390х115 мм, черный (ITK) BE05-390-115M |  |  | шт |  |  | 1 | 800.53 |  | 149.91 | 5.34 | 800.53
(Инженерное оборудование)
Цена=960,64/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.91; 12: 800.53
7 | ТЦ_20.4.03.07_02_0278907634_02.03.2023_02 | Блок розеток PDU 6 розеток нем. ст, с ав PH21-6D3 |  |  | шт |  |  | 1 | 1807.56 |  | 235.67 | 7.67 | 1807.56
(Материалы для монтажных работ)
Цена=2169,07/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.67; 12: 1807.56
8 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Панель заземления вертикальная ПЗ-1000.200А |  |  | шт |  |  | 1 | 2373.33 |  | 444.44 | 5.34 | 2373.33
(Инженерное оборудование)
Цена=2848,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 444.44; 12: 2373.33
9 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Панель 19" с DIN-рейкой, 3U, Ш481хВ133хГ97мм, серая (TLK) TLK-EP25-3U-GY |  |  | шт |  |  | 1 | 1603.6 |  | 300.3 | 5.34 | 1603.6
(Инженерное оборудование)
Цена=1924,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.3; 12: 1603.6
10 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Видеорегистратор IP 32- канальный, RACK, Н265/H264, SATA 4(8 Тб), 1xHDMI/1xVGA, 1xRJ45, 2xUSB, 1xRCA, -10…50 °C, AC220V LS589035 (LTV)LTV-2RN3240-FR |  |  | шт |  |  | 1 | 34008.33 |  | 6368.6 | 5.34 | 34008.33
(Инженерное оборудование)
Цена=40810,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6368.6; 12: 34008.33
11 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Жесткий диск WD63PURZ HDD, 3.5", 6 TB, 175 МБ/с, 5400RPM, 256 MB,101.6x26.1x147 (WD) WD63PURZ |  |  | шт |  |  | 4 | 11658.33 |  | 8732.83 | 5.34 | 46633.32
(Инженерное оборудование)
Цена=13990,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8732.83; 12: 46633.32
12 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коммутатор дальность до 100 м (250 м при CCTV), RACK, 24xRJ-45 (c PoE), 4xCombo RJ-45/SFP (uplink), грозозащита 3кВ, 24x1000/24x10 Мб/с (CCTV), 4x1000 Мб/с, -20…55 °C, AC220V LS568490 (LTV) LTV-3S24G4C-MP |  |  | шт |  |  | 1 | 37975 |  | 7111.42 | 5.34 | 37975
(Инженерное оборудование)
Цена=45570,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7111.42; 12: 37975
13 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Контроллер сетевой СКУД. Два считывателя, два релейных выхода, до 4096 карт в памяти, подключение по RS-485, в металлическом корпусе со встроенным источником питания. Elsys-MB-SM-2А-ТП |  |  | шт |  |  | 1 | 11416.67 |  | 2137.95 | 5.34 | 11416.67
(Инженерное оборудование)
Цена=13700,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2137.95; 12: 11416.67
14 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 4: 100 м; 7: 0.21
Объем=(4*2+10+3*0,5+1,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 129.97; 10: 27.29; 11: 23.36; 12: 637.49
| 4 | М |  |  | 8: 13.48; 10: 2.83
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 1.9467
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.45; 10: 30.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.29; 12: 637.49
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 24.56; 12: 573.74
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.55; 12: 293.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.23
15 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Провод питания нем. станд., С13-DIN49441, PDU 3х1.5мм2, 2 м, черный PC-C13D-2M |  |  | шт |  |  | 4 | 388.33 |  | 202.52 | 7.67 | 1553.32
(Материалы для монтажных работ)
Цена=466,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.52; 12: 1553.32
16 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Переходной шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, SC/UPCLC/ UPC, LSZH, 1 м NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 |  |  | шт |  |  | 10 | 140 |  | 182.53 | 7.67 | 1400
(Материалы для монтажных работ)
Цена=168/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.53; 12: 1400
17 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м NMC-PC4UD55B-005-C-BK |  |  | шт |  |  | 3 | 100.83 |  | 39.44 | 7.67 | 302.49
(Материалы для монтажных работ)
Цена=121/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.44; 12: 302.49
18 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, LSZH, 1,5 м NMC-PC4UD55B-005-C-BK |  |  | шт |  |  | 1 | 152.5 |  | 19.88 | 7.67 | 152.5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=183,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.88; 12: 152.5
19 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.064
Объем=(0,4*8*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 382.38; 10: 24.47; 11: 23.36; 12: 571.62
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.08; 10: 3.46
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.03; 11: 23.36; 12: 0.7
| 4 | М |  |  | 8: 201.92; 10: 12.92
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 2.0582
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00192
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 638.38; 10: 40.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.5; 12: 572.32
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.77; 12: 555.15
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.5; 12: 291.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.12
20 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Комплект проводов заземления для стоек, универсальный ПЗ-СТК(0,4м 8шт в комплекте) |  |  | шт |  |  | 2 | 746.67 |  | 194.7 | 7.67 | 1493.34
(Материалы для монтажных работ)
Цена=896,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.7; 12: 1493.34
21 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6
Объем=1+2+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 84.24; 11: 23.36; 12: 1967.85
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 3.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 6.72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 87.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.24; 12: 1967.85
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 81.71; 12: 1908.81
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.96; 12: 1003.6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.45
22 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Выключатель автоматический 20 А, 3П, хар. С, 6,5 кА BM63-3C20-УХЛ3 |  |  | шт |  |  | 1 | 1558 |  | 291.76 | 5.34 | 1558
(Инженерное оборудование)
Цена=1869,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.76; 12: 1558
23 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Выключатель автоматический 10 А, 3П, хар. В, 6,5 кА BM63-3B10-УХЛ3 |  |  | шт |  |  | 2 | 1636 |  | 612.73 | 5.34 | 3272
(Инженерное оборудование)
Цена=1963,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 612.73; 12: 3272
24 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Выключатель автоматический 16 А, 1П, хар. С, 6,5 кА BM63-1C16-УХЛ3 |  |  | шт |  |  | 1 | 462 |  | 86.52 | 5.34 | 462
(Инженерное оборудование)
Цена=554,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.52; 12: 462
25 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Выключатель автоматический дифференциального тока 20 А, 1П, хар. С, 6,5 кА D63-22C20-A-УХЛ4 |  |  | шт |  |  | 2 | 4234 |  | 1585.77 | 5.34 | 8468
(Инженерное оборудование)
Цена=5080,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1585.77; 12: 8468
26 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.24
Объем=(12+6+6) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 571.52; 10: 137.16; 11: 23.36; 12: 3204.06
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.52; 10: 6.12
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 10: 0.43; 11: 23.36; 12: 10.04
| 4 | М |  |  | 8: 468.37; 10: 112.41
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47; 7: 11.28
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0264
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1065.41; 10: 255.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.59; 12: 3214.1
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 133.46; 12: 3117.68
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 70.17; 12: 1639.19
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.32
27 | ТССЦ-509-0100 | Зажимы наборные |  |  | 4: шт.; 7: -24.48; 8: 4.05; 10: -99.14
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -99.14
28 | ТЦ_59.1.20.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, серая YZN30-006-K03 |  |  | шт |  |  | 12 | 36.67 |  | 57.37 | 7.67 | 440.04
(Материалы для монтажных работ)
Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.37; 12: 440.04
29 | ТЦ_59.1.20.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, синяя YZN30-006-K07 |  |  | шт |  |  | 6 | 36.67 |  | 28.69 | 7.67 | 220.02
(Материалы для монтажных работ)
Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.69; 12: 220.02
30 | ТЦ_59.1.20.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Клемма винтовая КВИ-6мм2, желтая YZN30-006-K05 |  |  | шт |  |  | 6 | 36.67 |  | 28.69 | 7.67 | 220.02
(Материалы для монтажных работ)
Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.69; 12: 220.02
31 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.52; 10: 13.04; 11: 23.36; 12: 304.61
| 4 | М |  |  | 8: 1.09; 10: 2.18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 1.04
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.61; 10: 15.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.04; 12: 304.61
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.74; 12: 274.15
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6; 12: 140.12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.96
32 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Гребенка распределительная 3П, 12М YNS21-3-063-22-12 |  |  | шт |  |  | 1 | 365 |  | 47.59 | 7.67 | 365
(Материалы для монтажных работ)
Цена=438,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.59; 12: 365
33 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Шина PE на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-С-Ж |  |  | шт |  |  | 1 | 111.67 |  | 14.56 | 7.67 | 111.67
(Материалы для монтажных работ)
Цена=134/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.56; 12: 111.67
34 | ТЕРм10-06-060-02 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 |  |  | 4: 1 оптический кросс; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.5; 10: 40.5; 11: 23.36; 12: 946.08
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.22; 10: 11.22
| 4 | М |  |  | 8: 2.83; 10: 2.83
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.48; 7: 2.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 54.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.5; 12: 946.08
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 38.48; 12: 898.78
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 21.47; 12: 501.42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.5
35 О | ТЦ_61.1.04.10_02_0278907634_02.03.2023_02 | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC(8 одинарных SC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, стальной, (Nikomax) NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY |  |  | шт |  |  | 1 | 1908.55 |  | 357.41 | 5.34 | 1908.55
(Инженерное оборудование)
Цена=2290,26/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.41; 12: 1908.55
36 | ТЕРм10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 340.48; 10: 340.48; 11: 23.36; 12: 7953.61
| 4 | М |  |  | 8: 92.1; 10: 92.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 7: 28
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 432.58; 10: 432.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.48; 12: 7953.61
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 323.46; 12: 7555.93
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 180.45; 12: 4215.41
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 936.49
37 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e NMC-RP24UD2-1U-BK |  |  | шт |  |  | 1 | 3018.33 |  | 565.23 | 5.34 | 3018.33
(Инженерное оборудование)
Цена=3622,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 565.23; 12: 3018.33
38 | ТЕРм11-04-008-07 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 100 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.6; 10: 73.6; 11: 23.36; 12: 1719.3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.97; 10: 96.97
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.02; 10: 7.02; 11: 23.36; 12: 163.99
| 4 | М |  |  | 8: 1.47; 10: 1.47
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.74; 7: 6.74
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 7: 0.43
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 172.04; 10: 172.04
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.62; 12: 1883.29
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 72.56; 12: 1694.96
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.09; 12: 866.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.69
39 О | ТЦ_89.1.62.04_02_0278907634_02.03.2023_02 | Источник бесперебойного питания Innova RT 10K Tower 3/1 9000Вт 10000ВА черный 387546, вес 115кг |  |  | шт |  |  | 1 | 248413.32 |  | 46519.35 | 5.34 | 248413.32
(Инженерное оборудование)
Цена=298095,98/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46519.35; 12: 248413.32
40 | ТЕРм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.74; 10: 33.74; 11: 23.36; 12: 788.17
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.75; 10: 1.75
| 4 | М |  |  | 8: 0.67; 10: 0.67
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 7: 3.09
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.16; 10: 36.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.74; 12: 788.17
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.37; 12: 709.35
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.52; 12: 362.56
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.05
41 О | ТЦ_89.1.62.04_02_0278907634_02.03.2023_02 | Блок байпас ББ-380/10 исполнение в корпусе 19" ББ-380/10 |  |  | шт |  |  | 1 | 91400 |  | 17116.1 | 5.34 | 91400
(Инженерное оборудование)
Цена=109680,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17116.1; 12: 91400
ПО
42 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Модуль интеграции Бастион-2-SNMP агент «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов SNMP ES-0567 (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 28213.33 |  | 5283.4 | 5.34 | 28213.33
(Инженерное оборудование)
Цена=33856,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5283.4; 12: 28213.33
43 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Модуль интеграции Бастион-2-Пунктир-С вибрац. средства обнаруж. «Пунктир-С», содерж. один проц. Пунктир ЦП-С ES-0548 (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 69651.67 |  | 13043.38 | 5.34 | 69651.67
(Инженерное оборудование)
Цена=83582,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13043.38; 12: 69651.67
44 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Модуль интеграции Бастион-2-Заря системы охранного освещения «Заря» ES-0539 (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 52018.33 |  | 9741.26 | 5.34 | 52018.33
(Инженерное оборудование)
Цена=62422,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9741.26; 12: 52018.33
45 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Бастион-2 - Domination, Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеорегистраторов Domination. Лицензия на 16 видеокамер (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 21965 |  | 4113.3 | 5.34 | 21965
(Инженерное оборудование)
Цена=26358,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4113.3; 12: 21965
46 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Модуль конфигурации Бастион-2-Elsys (исп.16) мониторинг и управл., до 16 управл. контроллеров, для СКУД Elsys ES-0594 (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 6631.67 |  | 1241.89 | 5.34 | 6631.67
(Инженерное оборудование)
Цена=7958,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1241.89; 12: 6631.67
47 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Модуль серверный Бастион-2-Сервер 5000 до 5000 активных персональных идентификаторов ES-0502 (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 1 | 36148.33 |  | 6769.35 | 5.34 | 36148.33
(Инженерное оборудование)
Цена=43378,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6769.35; 12: 36148.33
Итоги по разделу 1 Центральный шкаф КСБ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2673.97
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 964.53
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 203.17
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12.38
|  | Материалы |  |  | 10: 1506.27
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4083.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 964.53
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 203.17
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12.38
|  | материалы |  |  | 10: 1506.27
|  | накладные расходы |  |  | 10: 918.94
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 490.81
|  | Оборудование |  |  | 10: 140976.11
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 140976.11
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 976.91
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 918.94
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 490.81
|  | Итого по разделу 1 Центральный шкаф КСБ |  |  | 10: 145059.83
Раздел 2. Периметральные шкафы
48 | ТЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.76; 10: 175.04; 11: 23.36; 12: 4088.93
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.21; 10: 288.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.9; 10: 19.6; 11: 23.36; 12: 457.86
| 4 | М |  |  | 8: 319.96; 10: 1279.84
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 7: 13.96
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 1.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 435.93; 10: 1743.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.64; 12: 4546.79
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 188.8; 12: 4410.39
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 99.27; 12: 2318.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2031.79
49 | ТЦ_18.5.08.16_02_0278907634_02.03.2023_02 | Шкаф монтажный с обогревом, диапазон рабочих температур -60° до +50°С, IP66. Потребляемая мощность 418 Вт. Напряжение питания 220В ±15% AC, 6A. 800х1200х300 мм. ТШ-80.120.30.400 |  |  | шт |  |  | 4 | 53713.13 |  | 28012.06 | 7.67 | 214852.52
(Материалы для монтажных работ)
Цена=64455,75/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28012.06; 12: 214852.52
50 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12
Объем=4+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 168.48; 11: 23.36; 12: 3935.69
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 7.08
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 13.44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 175.56
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.48; 12: 3935.69
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 163.43; 12: 3817.62
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 85.92; 12: 2007.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.91
51 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С MVA20-1-006-C |  |  | шт |  |  | 4 | 109.96 |  | 82.37 | 5.34 | 439.84
(Инженерное оборудование)
Цена=131,95/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.37; 12: 439.84
52 О | ТЦ_62.1.01.09_02_0278907634_02.03.2023_02 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С MVA20-1-002-C |  |  | шт |  |  | 8 | 201.67 |  | 302.13 | 5.34 | 1613.36
(Инженерное оборудование)
Цена=242/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.13; 12: 1613.36
53 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1.2
Объем=120 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 571.52; 10: 685.82; 11: 23.36; 12: 16020.76
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.52; 10: 30.62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 10: 2.16; 11: 23.36; 12: 50.46
| 4 | М |  |  | 8: 468.37; 10: 562.04
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47; 7: 56.4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.132
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1065.41; 10: 1278.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 687.98; 12: 16071.22
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 667.34; 12: 15589.08
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 350.87; 12: 8196.32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2296.69
54 | ТССЦ-509-0100 | Зажимы наборные |  |  | 4: шт.; 7: -122.4; 8: 4.05; 10: -495.72
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -495.72
55 | ТЦ_59.1.20.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Клеммник винтовой проходной, сечением провода 2,5мм2, 2 точки подключения NSYTRV22BL |  |  | шт |  |  | 120 | 42.75 |  | 668.84 | 7.67 | 5130
(Материалы для монтажных работ)
Цена=51,30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 668.84; 12: 5130
56 | ТЕРм10-06-060-02 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 |  |  | 4: 1 оптический кросс; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.5; 10: 162; 11: 23.36; 12: 3784.32
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.22; 10: 44.88
| 4 | М |  |  | 8: 2.83; 10: 11.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.48; 7: 9.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 218.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 162; 12: 3784.32
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 153.9; 12: 3595.1
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 85.86; 12: 2005.69
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.96
57 | ТЦ_59.1.22.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Кросс наст. укомплектованный: SC (Simplex) 4шт; (OS2) (ITK) FOBX8-N-4SCUS09 |  |  | шт |  |  | 4 | 2727.83 |  | 1422.6 | 7.67 | 10911.32
(Материалы для монтажных работ)
Цена=3273,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1422.6; 12: 10911.32
58 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 32
Объем=4+4+1+4+4+5+5+2+2+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 10: 360; 11: 23.36; 12: 8409.6
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.88; 10: 28.16
| 4 | М |  |  | 8: 0.22; 10: 7.04
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 32.96
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35; 10: 395.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 360; 12: 8409.6
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 324; 12: 7568.64
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 165.6; 12: 3868.42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 884.8
59 О | ТЦ_89.1.62.04_02_0278907634_02.03.2023_02 | Блок питания 500 Вт, DC 48 В, 10.5 A PS-48500/I |  |  | шт |  |  | 4 | 10062.5 |  | 7537.45 | 5.34 | 40250
(Инженерное оборудование)
Цена=12075,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7537.45; 12: 40250
60 О | ТЦ_89.1.62.04_02_0278907634_02.03.2023_02 | Блок питания 120 Вт, DC 12 В, 10 A PS-12120/I |  |  | шт |  |  | 4 | 4259.17 |  | 3190.39 | 5.34 | 17036.68
(Инженерное оборудование)
Цена=5111,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3190.39; 12: 17036.68
61 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коммутационный сетевой контроллер Elsys-MB-NET |  |  | шт |  |  | 1 | 20546.67 |  | 3847.69 | 5.34 | 20546.67
(Инженерное оборудование)
Цена=24656,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3847.69; 12: 20546.67
62 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Охранный контроллер Elsys-MB-AC |  |  | шт |  |  | 4 | 7450 |  | 5580.52 | 5.34 | 29800
(Инженерное оборудование)
Цена=8940,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5580.52; 12: 29800
63 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коммутатор промышленный, управляемый, 8 портов (2 порта по 90 Вт) 1 Гбит/с, 2 порта SFP 1 Гбит/с, бюджет 300 Вт, грозозащита 6 кВ LS596772 LTV-3SI08G2SMBP |  |  | шт |  |  | 4 | 24658.33 |  | 18470.66 | 5.34 | 98633.32
(Инженерное оборудование)
Цена=29590,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18470.66; 12: 98633.32
64 О | ТЦ_89.1.77.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Оптический SFP Модуль промышленный. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/c. Тип разъема: LC. SFP-S1LC13-G-1310-1550-I |  |  | шт |  |  | 5 | 2157.5 |  | 2020.13 | 5.34 | 10787.5
(Инженерное оборудование)
Цена=2589,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2020.13; 12: 10787.5
65 О | ТЦ_89.1.77.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Оптический SFP Модуль промышленный. Одно волокно Single Mode. Скорость: до 1,25 Гбит/c. Тип разъема: LC. SFP-S1LC13-G-1550-1310-I |  |  | шт |  |  | 5 | 2157.5 |  | 2020.13 | 5.34 | 10787.5
(Инженерное оборудование)
Цена=2589,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2020.13; 12: 10787.5
66 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Контроллер линии освещения Заря-КЛС AV-0839 |  |  | шт |  |  | 2 | 46352.08 |  | 17360.33 | 5.34 | 92704.16
(Инженерное оборудование)
Цена=55622,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17360.33; 12: 92704.16
67 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Контроллер линии ПУНКТИР-ЛК-С до 500 датчиков-детекторов/модулей, 9…16 В, на DIN-рейку AV-0702 ПУНКТИР-ЛК-С |  |  | шт |  |  | 2 | 213591.67 |  | 79996.88 | 5.34 | 427183.34
(Инженерное оборудование)
Цена=256310,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79996.88; 12: 427183.34
68 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Процессор ПУНКТИР-ЦП-С центральный, для (ВСО) «Пунктир-С», до 2-х контроллеров, 9…16 В AV-0701 ПУНКТИР-ЦП-С |  |  | шт |  |  | 1 | 240191.67 |  | 44979.71 | 5.34 | 240191.67
(Инженерное оборудование)
Цена=288230,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44979.71; 12: 240191.67
Итоги по разделу 2 Периметральные шкафы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33418.94
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1551.34
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 392.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.76
|  | Материалы |  |  | 10: 31475.1
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 35703.93
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1551.34
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 392.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.76
|  | материалы |  |  | 10: 31475.1
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1497.47
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 787.52
|  | Оборудование |  |  | 10: 185388.39
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 185388.39
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1573.1
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1497.47
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 787.52
|  | Итого по разделу 2 Периметральные шкафы |  |  | 10: 221092.32
Раздел 3. Удаленное рабочее место
69 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.1; 10: 22.2; 11: 23.36; 12: 518.59
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.04; 10: 28.08
| 4 | М |  |  | 8: 0.22; 10: 0.44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.36; 10: 50.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.2; 12: 518.59
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 19.98; 12: 466.73
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.21; 12: 238.55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.91
70 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Моноблок iRU Office P2315, 23.8", Intel Core i5 10400, 16ГБ, 240ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional (JServer) Office P2315 |  |  | шт |  |  | 2 | 52077.5 |  | 19504.68 | 5.34 | 104155
(Инженерное оборудование)
Цена=62493,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19504.68; 12: 104155
71 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: 1 разъем; 7: 4
Объем=2*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.62; 10: 10.48; 11: 23.36; 12: 244.81
| 4 | М |  |  | 8: 0.05; 10: 0.2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.88
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.67; 10: 10.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.48; 12: 244.81
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.43; 12: 220.33
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.82; 12: 112.61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.93
72 | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Комплект клавиатура iRU USB, черная, 104 клавиши, 1,8 длина кабеля + Мышь iRU, 1200 dpi, черная, USB |  |  | шт |  |  | 2 | 825 |  | 215.12 | 7.67 | 1650
(Материалы для монтажных работ)
Цена=990/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.12; 12: 1650
ПО
73 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Бастион-2 - АРМ оператора, модуль на 1 сетевое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы. Обеспечивает администрирование, полное управление и мониторинг интегрированной системы безопасности (BASTION2) |  |  | шт |  |  | 2 | 16675 |  | 6245.32 | 5.34 | 33350
(Инженерное оборудование)
Цена=20010,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6245.32; 12: 33350
Итоги по разделу 3 Удаленное рабочее место :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 276.52
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 32.68
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28.08
|  | Материалы |  |  | 10: 215.76
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 320.96
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 32.68
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28.08
|  | материалы |  |  | 10: 215.76
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29.41
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.03
|  | Оборудование |  |  | 10: 25750
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 25750
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 32.68
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 29.41
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15.03
|  | Итого по разделу 3 Удаленное рабочее место |  |  | 10: 26070.96
Раздел 4. Оконечное оборудование
74 | ТЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | 4: 1 шт.; 7: 16
Объем=15+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.01; 10: 688.16; 11: 23.36; 12: 16075.42
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.18; 10: 114.88
| 4 | М |  |  | 8: 2.05; 10: 32.8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 49.76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.24; 10: 835.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 688.16; 12: 16075.42
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 619.34; 12: 14467.88
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 316.55; 12: 7394.69
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1771.73
75 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | IP видеокамера, 2 Мп, уличный цилиндрический объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк(день)/0,06 лк(ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoЕ LTV CNL-620 48 |  |  | шт |  |  | 15 | 4858.33 |  | 13646.99 | 5.34 | 72874.95
(Инженерное оборудование)
Цена=5830,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13646.99; 12: 72874.95
76 | ТЦ_59.1.20.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Адаптер монтажный на столб, для камер и кронштейнов LTV 1 и 2 серии LTV-SBMP-U-01 |  |  | шт |  |  | 15 | 1925 |  | 3764.67 | 7.67 | 28875
(Материалы для монтажных работ)
Цена=2310,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3764.67; 12: 28875
77 | ТЦ_59.1.20.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Кронштейн настенный, для мультигибридных и IP PTZ видеокамер E/M серий (LTV CXM-220 xx, CNE-2xx xx, CNM-22x xx) LTV-BMW-305-HV |  |  | шт |  |  | 1 | 1559.62 |  | 203.34 | 7.67 | 1559.62
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1871,54/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.34; 12: 1559.62
78 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Видеокамера IP PTZ, 2 Мп, 0.005 лк (цвет, F1.65), WDR (120 дБ), Smart H.265/H.264/MJPEG, объектив 32х TF, ИК 150 м, 1xRJ45, microSD, -40…60 °C, DC\AC24V\PoE+ LTV-2CNSD20-Z32 |  |  | шт |  |  | 1 | 58683.33 |  | 10989.39 | 5.34 | 58683.33
(Инженерное оборудование)
Цена=70420,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10989.39; 12: 58683.33
79 | ТЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.93; 10: 36.93; 11: 23.36; 12: 862.68
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.61; 10: 2.61
| 4 | М |  |  | 8: 1.14; 10: 1.14
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.67; 7: 2.67
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.68; 10: 40.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.93; 12: 862.68
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 33.24; 12: 776.41
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.99; 12: 396.83
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.91
80 О | ТЦ_89.1.61.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Видеокамера IP уличная купольная, объектив FIX 2.8, 2 Мп, ИК 30 м, Н265/H264, корпус Dome, грозозащита, 1xRJ45, -40…50°C, 12В (DC) / PoE LTV-1CND20-F28 |  |  | шт |  |  | 1 | 3208.33 |  | 600.81 | 5.34 | 3208.33
(Инженерное оборудование)
Цена=3850,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 600.81; 12: 3208.33
81 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12
Объем=10+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.04; 10: 840.48; 11: 23.36; 12: 19633.61
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.48; 10: 5.76
| 4 | М |  |  | 8: 5.14; 10: 61.68
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 69.12
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.66; 10: 907.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 840.48; 12: 19633.61
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 756.43; 12: 17670.25
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 386.62; 12: 9031.46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2050.97
82 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Радиоволновый двухпозиционный извещатель БАРЬЕР- 100 БАРЬЕР-100 |  |  | шт |  |  | 10 | 25440 |  | 47640.45 | 5.34 | 254400
(Инженерное оборудование)
Цена=30528,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47640.45; 12: 254400
83 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Радиоволновой однопозиционный периметровый извещатель ЗЕБРА-30(24)А-Ш (штора) |  |  | шт |  |  | 2 | 22940 |  | 8591.76 | 5.34 | 45880
(Инженерное оборудование)
Цена=27528,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8591.76; 12: 45880
84 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: 1 шт.; 7: 22
Объем=20+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.17; 10: 135.74; 11: 23.36; 12: 3170.89
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 10: 9.68
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 11
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.61; 10: 145.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.74; 12: 3170.89
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 122.17; 12: 2853.8
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 62.44; 12: 1458.61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.03
85 | ТЦ_59.1.20.05_02_0278907634_02.03.2023_02 | Коробка распределительная 12 цепей БАРЬЕР-КР-М (металл) |  |  | шт |  |  | 22 | 3630 |  | 10411.99 | 7.67 | 79860
(Материалы для монтажных работ)
Объем=20+2
Цена=4356,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10411.99; 12: 79860
86 | ТЕРм10-08-003-04 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.78; 10: 87.56; 11: 23.36; 12: 2045.4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.48; 10: 0.96
| 4 | М |  |  | 8: 4.19; 10: 8.38
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 7.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.45; 10: 96.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.56; 12: 2045.4
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 78.8; 12: 1840.86
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 40.28; 12: 940.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.98
87 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Блок грозозащиты БГр-6 4 цепи извещ., 2 цепи RS-485(A+B) БГр-6 |  |  | шт |  |  | 2 | 6970 |  | 2610.49 | 5.34 | 13940
(Инженерное оборудование)
Цена=8364,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2610.49; 12: 13940
88 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.21; 10: 61.26; 11: 23.36; 12: 1431.03
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 5.04
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.21; 10: 73.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.26; 12: 1431.03
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 55.13; 12: 1287.93
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.18; 12: 658.27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.57
89 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Датчик для установки на металл НР, вывод- провод в двойной изоляции 350мм. ИО-102-26 исп.00 "АЯКС" |  |  | шт |  |  | 6 | 294.22 |  | 330.58 | 5.34 | 1765.32
(Инженерное оборудование)
Цена=353,06/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.58; 12: 1765.32
90 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.56; 10: 21.56; 11: 23.36; 12: 503.64
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 10: 0.43
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.99; 10: 21.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.56; 12: 503.64
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 19.4; 12: 453.28
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.92; 12: 231.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.31
91 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Тревожная кнопка, фиксация при нажатии, индивидуальный механический ключ разблокировки Астра-321 |  |  | шт |  |  | 1 | 260 |  | 48.69 | 5.34 | 260
(Инженерное оборудование)
Цена=312,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.69; 12: 260
92 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 31
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.69; 10: 1044.39; 11: 23.36; 12: 24396.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 125.48; 10: 3889.88
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.64; 10: 546.84; 11: 23.36; 12: 12774.18
| 4 | М |  |  | 8: 17.71; 10: 549.01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 7: 84.63
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 33.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.88; 10: 5483.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 1591.23; 12: 37171.13
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1543.49; 12: 36056
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 811.53; 12: 18957.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7838.3
93 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 7: -3.1; 8: 15.32; 10: -47.49
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -47.49
94 | ТЦ_20.3.01.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Универсальный кронштейн для крепления осветительных приборов к элементам ограждения, строительным и другим несущим конструкциям Заря-К-У |  |  | шт |  |  | 31 | 8158.33 |  | 32973.69 | 7.67 | 252908.23
(Материалы для монтажных работ)
Цена=9790,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32973.69; 12: 252908.23
95 | ТЦ_20.3.01.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Комплект крепежа для крепления кронштейна «Заря-К-У» к бетонным, кирпичным, деревянным ограждениям и к профильным опорам ограждений; допустимые размеры опор: до 60×60, 80×80, 100×100 мм Заря-К-У.КК |  |  | шт |  |  | 31 | 1000 |  | 4041.72 | 7.67 | 31000
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1200,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4041.72; 12: 31000
96 | ТЦ_20.3.01.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Узел крепления нерегулируемый Заря-УК-4 |  |  | шт |  |  | 31 | 2958.33 |  | 11956.74 | 7.67 | 91708.23
(Материалы для монтажных работ)
Цена=3550,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11956.74; 12: 91708.23
97 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  | 4: 1 шт.; 7: 31
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.81; 10: 769.11; 11: 23.36; 12: 17966.41
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 80.89; 10: 2507.59
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.27; 10: 349.37; 11: 23.36; 12: 8161.28
| 4 | М |  |  | 8: 36.39; 10: 1128.09
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.87; 7: 57.97
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 21.39
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.09; 10: 4404.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 1118.48; 12: 26127.69
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1084.93; 12: 25343.86
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 570.42; 12: 13325.12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6060.14
98 | ТЦ_59.1.20.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Адресный светильник, RS485, тревожный вход, IP66, 140-265B, 37Вт, 4800лм, -50…+50*С. БЕЗ узла крепления Заря-С исп. У |  |  | шт |  |  | 31 | 24937.5 |  | 100790.42 | 7.67 | 773062.5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=29925,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100790.42; 12: 773062.5
Длина кабеля между модулями (датчиками) 45дециметров, согласно паспорту оборудования (стр.4). Провод входит в комплектацию линии адресных датчиков.
99 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 6.21
Объем=(45*10/100*69*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 413.44; 10: 2567.46; 11: 23.36; 12: 59975.87
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.2; 10: 231.01
| 4 | М |  |  | 8: 999.47; 10: 6206.71
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 7: 211.14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1450.11; 10: 9005.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 2567.46; 12: 59975.87
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2310.71; 12: 53978.28
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1181.03; 12: 27588.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12496.92
100 | ТЕРм10-08-002-05 | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле |  |  | 4: 1 шт.; 7: 138
Объем=69*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.21; 10: 1408.98; 11: 23.36; 12: 32913.77
| 4 | М |  |  | 8: 2.3; 10: 317.4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 115.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.51; 10: 1726.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 1408.98; 12: 32913.77
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1268.08; 12: 29622.39
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 648.13; 12: 15140.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3642.59
101 О | ТЦ_89.1.61.02_02_0278907634_02.03.2023_02 | Линия адресных датчиков-детекторов системы «Пунктир-С» в стандартном исполнении (69 датчиков на линию) Пунктир-ДД-С-С-45 |  |  | шт |  |  | 2 | 467043.75 |  | 174922.75 | 5.34 | 934087.5
(Инженерное оборудование)
Цена=560452,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174922.75; 12: 934087.5
102 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.92; 10: 13.92; 11: 23.36; 12: 325.17
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.37; 10: 3.37
| 4 | М |  |  | 8: 0.84; 10: 0.84
П,Н | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.11; 7: 1.11
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.13; 10: 18.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.92; 12: 325.17
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 12.95; 12: 302.41
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 8.63; 12: 201.61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.71
103 | ТЦ_01.7.04.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Доводчик дверной, материал: литой алюминиевый корпус, регулируемая скорость закрытия, tраб. - 42…+55°С, габариты не более 188х19мм FE-B2W (White) |  |  | шт |  |  | 1 | 1500 |  | 195.57 | 7.67 | 1500
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1800,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.57; 12: 1500
104 | ТЕРм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.69; 10: 30.69; 11: 23.36; 12: 716.92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.18; 10: 7.18
| 4 | М |  |  | 8: 0.61; 10: 0.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 7: 2.28
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.48; 10: 38.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.69; 12: 716.92
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.62; 12: 645.23
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.12; 12: 329.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.22
105 | ТЦ_59.1.01.07_02_0278907634_02.03.2023_02 | Электромагнитный замок с датчиком положения двери, сила удержания не менее 350кг, материал: нержавеющая сталь, 12-24В, tраб. -40…+60°С, габариты не более 222х62х40мм ST-EL350ML |  |  | шт |  |  | 1 | 3035 |  | 395.7 | 7.67 | 3035
(Материалы для монтажных работ)
Цена=3642,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.7; 12: 3035
106 О | ТЦ_89.1.77.03_02_0278907634_02.03.2023_02 | Считыватель карт EM-Marine, 125 КГц, расстояние 30- 80мм, поддержка протокола RS-485, 12 В, не более 2 Вт, IP65, габариты не более 123х88х21 мм, tраб. - 40…+70°С, пластик DS-K1108E |  |  | шт |  |  | 2 | 3325 |  | 1245.32 | 5.34 | 6650
(Инженерное оборудование)
Цена=3990,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1245.32; 12: 6650
107 | ТЦ_59.1.01.07_02_0278907634_02.03.2023_02 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. Ключ идет в комплекте. (Кнопка аварийного выхода) ST-ER115 |  |  | шт |  |  | 1 | 705.83 |  | 92.02 | 7.67 | 705.83
(Материалы для монтажных работ)
Цена=847,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.02; 12: 705.83
108 | ТЦ_59.1.22.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Карта EM-Marine, габариты не более 86х64х1,6мм |  |  | шт |  |  | 50 | 23.33 |  | 152.09 | 7.67 | 1166.5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=28/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.09; 12: 1166.5
109 | ТЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.56; 10: 30.56; 11: 23.36; 12: 713.88
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.96; 10: 0.96
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.12; 11: 23.36; 12: 2.8
| 4 | М |  |  | 8: 0.61; 10: 0.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 2.18
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.13; 10: 32.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.68; 12: 716.68
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 29.15; 12: 680.85
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 16.26; 12: 379.84
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.54
110 О | ТЦ_89.1.61.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Комплект видеодомофона c памятью до 200 снимков. Антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720х576 и ИК-подсветкой до 2 м, 145×49x26 мм + 7" цветной TFT монитор 800х480, 4-х проводная схема, подключение до 2-х вызывных панелей и 1 дополнительной камеры DS-D100KF |  |  | шт |  |  | 1 | 14158.33 |  | 2651.37 | 5.34 | 14158.33
(Инженерное оборудование)
Цена=16990,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2651.37; 12: 14158.33
Итоги по разделу 4 Оконечное оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 187760.84
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7736.8
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6764.2
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 896.33
|  | Материалы |  |  | 10: 173259.84
|  | Строительные работы |  |  | 10: 39.71
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13.92
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.37
|  | материалы |  |  | 10: 0.84
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12.95
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8.63
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 199793.67
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7722.88
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6760.83
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 896.33
|  | материалы |  |  | 10: 173259
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7948.49
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4102.47
|  | Оборудование |  |  | 10: 263278.6
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 263278.6
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8633.13
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7961.44
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4111.1
|  | Итого по разделу 4 Оконечное оборудование |  |  | 10: 463111.98
Раздел 5. Кабельная трасса
111 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 4.8
Объем=480 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.07; 10: 1584.34; 11: 23.36; 12: 37010.18
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.31; 10: 870.29
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.94; 10: 14.11; 11: 23.36; 12: 329.61
| 4 | М |  |  | 8: 796.72; 10: 3824.26
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 133.248
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.864
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1308.1; 10: 6278.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 1598.45; 12: 37339.79
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1550.5; 12: 36219.6
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 815.21; 12: 19043.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8644.6
112 | ТЦ_08.1.02.13_02_0278907634_02.03.2023_02 | Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-15 PR.09153 |  |  | м |  |  | 480 | 41.15 |  | 2575.23 | 7.67 | 19752
(Материалы для монтажных работ)
Цена=49,38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2575.23; 12: 19752
113 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12
Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.97; 10: 23.52; 11: 23.36; 12: 549.43
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.99; 10: 2.76
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.02; 11: 23.36; 12: 0.47
| 4 | М |  |  | 8: 57.15; 10: 6.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 1.9548
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0012
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 276.11; 10: 33.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.54; 12: 549.9
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.83; 12: 533.4
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.01; 12: 280.45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.98
114 | ТССЦ-509-1833 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х16 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12; 8: 298.13; 10: 35.78
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=12 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.78
115 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 6.25
Объем=625 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 10: 1070.06; 11: 23.36; 12: 24996.6
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.7; 10: 385.63
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 20.44; 11: 23.36; 12: 477.48
| 4 | М |  |  | 8: 38.62; 10: 241.38
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 88
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.25
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 271.53; 10: 1697.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 1090.5; 12: 25474.08
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1057.79; 12: 24709.86
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 556.16; 12: 12991.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3311.02
116 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.4
Объем=(25+15) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 10: 48.25; 11: 23.36; 12: 1127.12
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.46; 10: 22.58
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 1.31; 11: 23.36; 12: 30.6
| 4 | М |  |  | 8: 38.12; 10: 15.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 3.968
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.08
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.21; 10: 86.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.56; 12: 1157.72
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 48.07; 12: 1122.99
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.28; 12: 590.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.43
117 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0.2
Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.67; 10: 42.13; 11: 23.36; 12: 984.16
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 0.43
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.03; 11: 23.36; 12: 0.7
| 4 | М |  |  | 8: 109.59; 10: 21.92
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 3.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.002
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 322.41; 10: 64.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.16; 12: 984.86
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.9; 12: 955.31
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.5; 12: 502.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.88
118 | ТЦ_59.1.21.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Распределительный оптический кабель 4 оптических волокна SM9/125, для внешней и внутренней прокладки,OS2 NKL-F-004S9I-00C-BK |  |  | м |  |  | 678.3 | 25.68 |  | 2271.02 | 7.67 | 17418.74
(Материалы для монтажных работ)
Объем=665*1,02
Цена=30,81/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2271.02; 12: 17418.74
119 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 26.02
Объем=2602 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 10: 4454.88; 11: 23.36; 12: 104066
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.7; 10: 1605.43
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 85.09; 11: 23.36; 12: 1987.7
| 4 | М |  |  | 8: 38.62; 10: 1004.89
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 366.3616
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 5.204
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 271.53; 10: 7065.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 4539.97; 12: 106053.7
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4403.77; 12: 102872.09
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2315.38; 12: 54087.39
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13784.35
120 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4.71
Объем=(462+9) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 10: 568.17; 11: 23.36; 12: 13272.45
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.46; 10: 265.93
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 15.4; 11: 23.36; 12: 359.74
| 4 | М |  |  | 8: 38.12; 10: 179.55
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 46.7232
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.942
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.21; 10: 1013.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 583.57; 12: 13632.19
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 566.06; 12: 13223.22
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 297.62; 12: 6952.42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1877.33
121 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 2.96
Объем=296 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.67; 10: 623.58; 11: 23.36; 12: 14566.83
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 6.36
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.47; 11: 23.36; 12: 10.98
| 4 | М |  |  | 8: 109.59; 10: 324.39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 49.728
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 322.41; 10: 954.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 624.05; 12: 14577.81
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 605.33; 12: 14140.48
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 318.27; 12: 7434.68
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1877.93
122 | ТЦ_21.1.04.01_02_0278907634_02.03.2023_02 | Кабель F/UTP, 4 пары, кат.6а, 23 AWG, внутренний/внешний, UV-LSZH NKL 4255C-BK |  |  | м |  |  | 3134.46 | 82.35 |  | 33653.56 | 7.67 | 258122.78
(Материалы для монтажных работ)
Объем=3073*1,02
Цена=98,82/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33653.56; 12: 258122.78
Итоги по разделу 5 Кабельная трасса :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 55728.43
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8414.93
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3159.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 136.87
|  | Материалы |  |  | 10: 44154.09
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 68385.11
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8414.93
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3159.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 136.87
|  | материалы |  |  | 10: 44154.09
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8295.25
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4361.43
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8551.8
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8295.25
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4361.43
|  | Итого по разделу 5 Кабельная трасса |  |  | 10: 68385.11
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 279858.7; 12: 2464815.38
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18700.28; 12: 436838.53
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10547.36; 12: 105790.02
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1067.34; 12: 24933.05
|  | Материалы |  |  | 10: 250611.06; 12: 1922186.83
|  | Строительные работы |  |  | 10: 39.71; 12: 869.43
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13.92; 12: 325.17
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.37; 11: 10.03; 12: 33.8
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | материалы |  |  | 10: 0.84; 11: 7.67; 12: 6.44
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12.95; 12: 302.41
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8.63; 12: 201.61
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 308287.39; 12: 3128966.76
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 18686.36; 12: 436513.36
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10543.99; 11: 10.03; 12: 105756.22
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1067.34; 12: 24933.05
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | материалы |  |  | 10: 250610.22; 11: 7.67; 12: 1922180.39
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18689.56; 12: 436587.76
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9757.26; 12: 227929.03
|  | Оборудование |  |  | 10: 615393.1; 12: 3286199.15
| Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09. По объектам непроизводственного назначения. Оборудование. | Инженерное оборудование |  |  | 10: 615393.1; 11: 5.34; 12: 3286199.15
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19767.62; 12: 461771.58
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18702.51; 12: 436890.17
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9765.89; 12: 228130.64
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 923720.2; 12: 6416035.34
| Составил: |  |  |  | 6: (В.А.Филатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.