## Лист3
Приложение №8
к техническому заданию
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование стройки)
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Система электроснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 11-10-2022/15-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 27.03.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 716.78 | (64,92) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1.36 | (0,06) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 130.44 | (5,58) | тыс.руб.
| монтажных работ | 695.13 | (61,06) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 456.48 |  | чел.час.
| оборудования | 20.29 | (3,8) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 14.64 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система электроснабжения
Коробка клемная, отдельно устанавливаемые клеммы, в комплектацию коробки не входят
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.72; 10: 1040.2; 11: 23.36; 12: 24299.07
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.53; 10: 1558.55
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 10: 133.7; 11: 23.36; 12: 3123.23
| 4 | М |  |  | 8: 3.97; 10: 138.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 7: 82.95
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 10.15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.22; 10: 2737.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 1173.9; 12: 27422.3
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1138.68; 12: 26599.63
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 598.69; 12: 13985.37
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4475.07
2 | ТЦ_20.5.02.04_02_7723738018_27.02.2023_02 | Коробка распределительная ОП 190х140х70мм IP56 гладкие стенки DKC 54110 |  |  | шт |  |  | 35 | 352 |  | 1606.26 | 7.67 | 12320
(Материалы для монтажных работ)
Цена=422,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1606.26; 12: 12320
3 | ТЕРм08-02-152-07 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.35
Объем=35 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.06; 10: 7.02; 11: 23.36; 12: 163.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 0.75
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.06; 11: 23.36; 12: 1.4
| 4 | М |  |  | 8: 1.87; 10: 0.65
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.5775
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0035
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.08; 10: 8.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.08; 12: 165.39
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.87; 12: 160.43
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.61; 12: 84.35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.9
4 | ТЦ_59.1.20.02_02_7804526950_27.02.2023_02 | DIN-рейка 200 мм оцинкованная YDN10-0020 IEK |  |  | шт |  |  | 35 | 19.92 |  | 90.9 | 7.67 | 697.2
(Материалы для монтажных работ)
Цена=23,90/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.9; 12: 697.2
5 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 491.4; 11: 23.36; 12: 11479.1
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 20.65
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 39.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 512.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 491.4; 12: 11479.1
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 476.66; 12: 11134.73
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 250.61; 12: 5854.34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1239.32
6 О | ТЦ_62.1.01.09_02_7804526950_27.02.2023_02 | Выключатель автоматический однополюсный 6А B 6кА AC OptiDin BM63-1B6-УХЛ3 |  |  | шт |  |  | 35 | 402.14 |  | 2635.75 | 5.34 | 14074.9
(Инженерное оборудование)
Цена=482,57/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2635.75; 12: 14074.9
7 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1.75
Объем=(3*35+35+35) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 571.52; 10: 1000.16; 11: 23.36; 12: 23363.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.52; 10: 44.66
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 10: 3.15; 11: 23.36; 12: 73.58
| 4 | М |  |  | 8: 468.37; 10: 819.65
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47; 7: 82.25
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.1925
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1065.41; 10: 1864.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 1003.31; 12: 23437.32
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 973.21; 12: 22734.2
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 511.69; 12: 11953.03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3349.37
8 | ТССЦ-509-0100 | Зажимы наборные |  |  | 4: шт.; 7: -178.5; 8: 4.05; 10: -722.93
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -722.93
9 | ТЦ_59.1.20.01_02_7804526950_27.02.2023_02 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1301, Wago, серая |  |  | шт |  |  | 105 | 196.34 |  | 2687.84 | 7.67 | 20615.7
(Материалы для монтажных работ)
Объем=3*35
Цена=235,61/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2687.84; 12: 20615.7
10 | ТЦ_59.1.20.01_02_7802514691_27.02.2023_02 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1304, Wago, синяя |  |  | шт |  |  | 35 | 208.48 |  | 951.34 | 7.67 | 7296.8
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*35
Цена=250,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 951.34; 12: 7296.8
11 | ТЦ_59.1.20.01_02_7802514691_27.02.2023_02 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1307, Wago, желто-зеленая |  |  | шт |  |  | 35 | 502.92 |  | 2294.94 | 7.67 | 17602.2
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*35
Цена=603,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2294.94; 12: 17602.2
12 | ТЦ_59.1.20.02_02_7802514691_27.02.2023_02 | Торцевая пластина, 1 мм, оранжевая Wago, 2006-1392 |  |  | шт |  |  | 35 | 48.61 |  | 221.82 | 7.67 | 1701.35
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*35
Цена=58,33/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.82; 12: 1701.35
13 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Ввод кабельный Dкаб. 9-14мм IP68 PG16 с контргайкой DKC 52900 |  |  | шт |  |  | 35 | 54.5 |  | 248.7 | 7.67 | 1907.5
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*35
Цена=65,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.7; 12: 1907.5
14 | ТЦ_59.1.20.02_02_7810216924_27.02.2023_02 | Сальник кабельный с контргайкой, IP68, PG21, диаметр 13 - 18мм код 53000 DKC |  |  | шт |  |  | 70 | 74.88 |  | 683.39 | 7.67 | 5241.6
(Материалы для монтажных работ)
Объем=2*35
Цена=89,85/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 683.39; 12: 5241.6
15 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 28.08; 11: 23.36; 12: 655.95
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 1.18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 2.24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 29.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.08; 12: 655.95
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.24; 12: 636.27
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.32; 12: 334.53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.82
16 О | ТЦ_62.1.01.09_02_7804526950_27.02.2023_02 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 10кА OptiDin BM63-3C25-10-УХЛ3 КЭАЗ 249206 |  |  | шт |  |  | 2 | 3105.29 |  | 1163.03 | 5.34 | 6210.58
(Инженерное оборудование)
Цена=3726,35/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1163.03; 12: 6210.58
17 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.15
Объем=(10+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.97; 10: 29.4; 11: 23.36; 12: 686.78
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.99; 10: 3.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.02; 11: 23.36; 12: 0.47
| 4 | М |  |  | 8: 57.15; 10: 8.57
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 2.4435
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0015
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 276.11; 10: 41.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.42; 12: 687.25
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.54; 12: 666.63
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15; 12: 350.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.96
18 | ТЦ_20.2.05.05_02_7810216924_27.02.2023_02 | Миниканал белый TMC 40x17 код 00351 DKC |  |  | м |  |  | 10 | 91.88 |  | 119.79 | 7.67 | 918.8
(Материалы для монтажных работ)
Цена=110,25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.79; 12: 918.8
19 | ТЦ_20.2.05.09_02_7810216924_27.02.2023_02 | Угол внутренний белый AIM 40x17 код 00395 DKC |  |  | шт |  |  | 2 | 50.56 |  | 13.18 | 7.67 | 101.12
(Материалы для монтажных работ)
Цена=60,67/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.18; 12: 101.12
20 | ТЦ_20.2.05.09_02_7810216924_27.02.2023_02 | Угол плоский белый APM 40x17 код 00425 DKC |  |  | шт |  |  | 4 | 50.56 |  | 26.37 | 7.67 | 202.24
(Материалы для монтажных работ)
Цена=60,67/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.37; 12: 202.24
21 | ТЦ_20.2.05.10_02_7810216924_27.02.2023_02 | Соединение на стык белый GM 40x17 код 00597 DKC |  |  | шт |  |  | 2 | 79.61 |  | 20.76 | 7.67 | 159.22
(Материалы для монтажных работ)
Цена=95,53/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.76; 12: 159.22
22 | ТЦ_20.2.05.05_02_7810216924_27.02.2023_02 | Миниканал белый TMC 22x10 код 00317 DKC |  |  | м |  |  | 5 | 43.38 |  | 28.28 | 7.67 | 216.9
(Материалы для монтажных работ)
Цена=52,06/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.28; 12: 216.9
23 | ТЦ_20.2.05.09_02_7810216924_27.02.2023_02 | Угол плоский белый APM 22x10 код 00407 DKC |  |  | шт |  |  | 2 | 27.1 |  | 7.07 | 7.67 | 54.2
(Материалы для монтажных работ)
Цена=32,52/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.07; 12: 54.2
24 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.17; 10: 6.17; 11: 23.36; 12: 144.13
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 10: 0.44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.61; 10: 6.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.17; 12: 144.13
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5.55; 12: 129.72
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.84; 12: 66.3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15
25 | ТЦ_20.5.02.11_02_7804526950_27.02.2023_02 | Коробка модульная VIVA настенная для электроустановочных изделий IP40 4 модуля 54740 DKC |  |  | шт |  |  | 1 | 338.76 |  | 44.17 | 7.67 | 338.76
(Материалы для монтажных работ)
Цена=406,51/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.17; 12: 338.76
26 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 433.38; 10: 8.67; 11: 23.36; 12: 202.53
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.83; 10: 0.42
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.01; 11: 23.36; 12: 0.23
| 4 | М |  |  | 8: 114.65; 10: 2.29
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 0.6912
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0006
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 568.86; 10: 11.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.68; 12: 202.76
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.42; 12: 196.68
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.43; 12: 103.41
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.23
27 | ТЦ_59.1.20.04_02_7729108750_27.02.2023_02 | Розетка одинарная BRAVA 2 модуля с заземлением, со шторками белый 76482B DKC |  |  | шт |  |  | 2 | 425 |  | 110.82 | 7.67 | 850
(Материалы для монтажных работ)
Цена=510/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.82; 12: 850
28 | ТЕРм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.33
Объем=33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 301.53; 10: 99.5; 11: 23.36; 12: 2324.32
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 307.22; 10: 101.38
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.81; 10: 27.99; 11: 23.36; 12: 653.85
| 4 | М |  |  | 8: 213.14; 10: 70.34
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.36; 7: 8.3688
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 7: 2.2902
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 821.89; 10: 271.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 127.49; 12: 2978.17
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 123.67; 12: 2888.82
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 65.02; 12: 1518.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.91
29 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 7: -0.264; 8: 15.32; 10: -4.04
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.04
30 | ТССЦ-101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт.; 7: -0.132; 8: 93.23; 10: -12.31
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.31
31 | ТССЦ-509-1519 | Скоба: У1078 |  |  | 4: 100 шт.; 7: -0.0363; 8: 670; 10: -24.32
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -24.32
32 | ТЦ_20.2.07.05_02_7810216924_27.02.2023_02 | Лоток перфорированный металлический 50х50 L3000, горячеоцинкованный код 35260HDZ DKC |  |  | шт |  |  | 11 | 2426.1 |  | 3479.41 | 7.67 | 26687.1
(Материалы для монтажных работ)
Объем=33/3
Цена=970,44*3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3479.41; 12: 26687.1
33 | ТЦ_20.2.03.25_02_7723738018_27.02.2023_02 | Угол для лотка горизонтальный 90град. 50х50 CPO 90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36000KHDZ |  |  | шт |  |  | 2 | 2813.5 |  | 733.64 | 7.67 | 5627
(Материалы для монтажных работ)
Цена=3376,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.64; 12: 5627
34 | ТЦ_20.2.03.25_02_7723738018_27.02.2023_02 | Угол для лотка вертикальный внешний 90град. 50х50 CD 90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36780KHDZ |  |  | шт |  |  | 2 | 3343 |  | 871.71 | 7.67 | 6686
(Материалы для монтажных работ)
Цена=4011,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 871.71; 12: 6686
35 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь 0.8мм с заземл. гор. оцинк. DKC 35520HDZ |  |  | шт |  |  | 11 | 1437 |  | 2060.89 | 7.67 | 15807
(Материалы для монтажных работ)
Объем=33/3
Цена=1724,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2060.89; 12: 15807
36 | ТЦ_59.1.20.02_02_7723738018_27.02.2023_02 | Крышка для угла вертикального внешн. 90град. осн.50 CD 90 гор. оцинк. DKC 38240HDZ |  |  | шт |  |  | 2 | 930.5 |  | 242.63 | 7.67 | 1861
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1116,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.63; 12: 1861
37 | ТЦ_59.1.20.02_02_7810216924_27.02.2023_02 | Консоль универсальная легкая осн. 100мм горячеоцинкованная BBN4010HDZ DKC |  |  | шт |  |  | 20 | 263.25 |  | 686.44 | 7.67 | 5265
(Материалы для монтажных работ)
Цена=315,90/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.44; 12: 5265
38 | ТЦ_01.7.15.01_02_7804526950_27.02.2023_02 | Стандартный анкер с болтом М8 код CM430850 DKC |  |  | шт |  |  | 40 | 76.84 |  | 400.73 | 7.67 | 3073.6
(Материалы для монтажных работ)
Цена=92,21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 400.73; 12: 3073.6
39 | ТЦ_59.1.20.02_02_7810216924_27.02.2023_02 | Сальник кабельный с контргайкой, IP68, PG21, диаметр 13 - 18мм код 53000 DKC |  |  | шт |  |  | 8 | 74.88 |  | 78.1 | 7.67 | 599.04
(Материалы для монтажных работ)
Цена=89,85/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.1; 12: 599.04
40 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.44
Объем=(124+20) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.07; 10: 475.3; 11: 23.36; 12: 11103.01
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.31; 10: 261.09
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.94; 10: 4.23; 11: 23.36; 12: 98.81
| 4 | М |  |  | 8: 796.72; 10: 1147.28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 39.9744
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.2592
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1308.1; 10: 1883.67
|  | ФОТ |  |  | 10: 479.53; 12: 11201.82
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 465.14; 12: 10865.77
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 244.56; 12: 5712.93
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2593.37
41 | ТЦ_08.1.02.13_02_7723738018_27.02.2023_02 | Металлорукав в ПВХ изоляции DN 15мм Dвн.15.5мм Dнар.19.5мм без протяжки черн. DKC 6071R-015N |  |  | м |  |  | 124 | 158.5 |  | 2562.45 | 7.67 | 19654
(Материалы для монтажных работ)
Цена=9510/50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2562.45; 12: 19654
42 | ТЦ_08.1.02.13_02_7723738018_27.02.2023_02 | Металлорукав в ПВХ изоляции DN d26мм Dвн.26.5мм Dнар.31.5мм без протяжки черн. DKC 6071R-027N |  |  | м |  |  | 20 | 287.5 |  | 749.67 | 7.67 | 5750
(Материалы для монтажных работ)
Цена=8625/25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.67; 12: 5750
43 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.91
Объем=(60+531) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 10: 1011.85; 11: 23.36; 12: 23636.82
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.7; 10: 364.65
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 19.33; 11: 23.36; 12: 451.55
| 4 | М |  |  | 8: 38.62; 10: 228.24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 83.2128
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.182
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 271.53; 10: 1604.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 1031.18; 12: 24088.37
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1000.24; 12: 23365.72
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 525.9; 12: 12285.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3130.88
44 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.19
Объем=(25+50+144) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 10: 264.18; 11: 23.36; 12: 6171.24
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.46; 10: 123.65
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 7.16; 11: 23.36; 12: 167.26
| 4 | М |  |  | 8: 38.12; 10: 83.48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 21.7248
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.438
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 215.21; 10: 471.31
|  | ФОТ |  |  | 10: 271.34; 12: 6338.5
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 263.2; 12: 6148.35
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 138.38; 12: 3232.64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 872.89
45 | ТССЦ-501-8606 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE) |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0051; 8: 15716.1; 10: 80.15
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=(5*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.15
46 | ТССЦ-501-8617 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0408; 8: 33620.45; 10: 1371.71
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=(40*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1371.71
47 | ТЦ_21.1.06.10_77_9723075205_27.02.2023_02 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2.5 - 1кВ |  |  | м |  |  | 30.6 | 77.5 |  | 309.19 | 7.67 | 2371.5
(Материалы для монтажных работ)
Объем=30*1,02
Цена=93/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.19; 12: 2371.5
48 | ТЦ_21.1.06.10_77_9723075205_27.02.2023_02 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х2.5 - 1кВ |  |  | м |  |  | 10.2 | 127.5 |  | 169.56 | 7.67 | 1300.5
(Материалы для монтажных работ)
Объем=10*1,02
Цена=153/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.56; 12: 1300.5
49 | ТЦ_21.1.06.10_77_9723075205_27.02.2023_02 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х4,0 - 1кВ |  |  | м |  |  | 739.5 | 192.5 |  | 18559.81 | 7.67 | 142353.75
(Материалы для монтажных работ)
Объем=725*1,02
Цена=231/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18559.81; 12: 142353.75
Подключение жил кабеля, так как в расценках ТЕРм08-02-148 данный вид работ не учтен, подключение со 2 стороны учтено в расценках на монтаж приборов.
50 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 3.4
Объем=(680/2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.67; 10: 716.28; 11: 23.36; 12: 16732.3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 7.31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.54; 11: 23.36; 12: 12.61
| 4 | М |  |  | 8: 109.59; 10: 372.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 57.12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.034
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 322.41; 10: 1096.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 716.82; 12: 16744.91
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 695.32; 12: 16242.56
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 365.58; 12: 8539.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2157.1
51 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0108
Объем=(4*0,9*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 16.4; 11: 23.36; 12: 383.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 1.6632
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 16.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.4; 12: 383.1
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.6; 12: 340.96
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.56; 12: 153.24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.56
52 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0.4
Объем=4 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.57; 10: 39.43; 11: 23.36; 12: 921.08
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.61; 10: 21.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 0.92; 11: 23.36; 12: 21.49
| 4 | М |  |  | 8: 29.86; 10: 11.94
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.29; 7: 3.316
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.056
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 183.04; 10: 73.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.35; 12: 942.57
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.14; 12: 914.29
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.58; 12: 480.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.93
53 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.024; 8: 7265.8; 10: 174.38
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=2*3*4/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.38
54 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.37; 10: 7.89; 11: 23.36; 12: 184.31
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 77.51; 10: 3.1
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.59; 10: 0.14; 11: 23.36; 12: 3.27
| 4 | М |  |  | 8: 48.89; 10: 1.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.6; 7: 0.664
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.0088
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.77; 10: 12.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.03; 12: 187.58
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.79; 12: 181.95
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.1; 12: 95.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.84
55 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06
Объем=(10-4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 10: 15.2; 11: 23.36; 12: 355.07
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.19; 10: 5.17
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 0.24; 11: 23.36; 12: 5.61
| 4 | М |  |  | 8: 114.69; 10: 6.88
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 7: 1.278
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.015
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.14; 10: 27.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.44; 12: 360.68
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.98; 12: 349.86
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.87; 12: 183.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.1
56 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0126; 8: 5178.2; 10: 65.25
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=1,26*10/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.25
57 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0108
Объем=(4*0,9*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 10: 9.06; 11: 23.36; 12: 211.64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 0.9558
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 9.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.06; 12: 211.64
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.06; 12: 188.36
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 3.62; 12: 84.66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.74
58 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3
Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 382.38; 10: 114.71; 11: 23.36; 12: 2679.63
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.08; 10: 16.22
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.15; 11: 23.36; 12: 3.5
| 4 | М |  |  | 8: 201.92; 10: 60.58
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 9.648
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.009
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 638.38; 10: 191.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.86; 12: 2683.13
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 111.41; 12: 2602.64
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.58; 12: 1368.4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 361.5
59 | ТССЦ-502-0520 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0309; 8: 6588.4; 10: 203.58
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=(30*1,03) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.58
60 | ТЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: 1 шт.; 7: 30
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.77; 10: 203.1; 11: 23.36; 12: 4744.42
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.04; 10: 1.2
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 28.5
Н | 507-9013 | Трубка термоусаживаемая |  |  | 4: м; 5: 0.35; 7: 10.5
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 17.7
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.76; 10: 232.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 203.1; 12: 4744.42
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 197.01; 12: 4602.09
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 103.58; 12: 2419.65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.39
61 | ТССЦ-507-0708 | Трубка термоусаживаемая |  |  | 4: м; 7: 10.5; 8: 26.15; 10: 274.58
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.58
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52567.54; 12: 496737.7
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5584; 12: 130442.23
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2513.44; 12: 25209.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 197.64; 12: 4616.86
|  | Материалы |  |  | 10: 44470.1; 12: 341085.67
|  | Строительные работы |  |  | 10: 58.3; 12: 1361.96
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.46; 12: 594.74
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.66; 12: 529.32
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 10.18; 12: 237.9
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 61060.49; 12: 695132.92
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5558.54; 12: 129847.49
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2513.44; 11: 10.03; 12: 25209.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 197.64; 12: 4616.86
| Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09. Прочие объекты | материалы |  |  | 10: 44470.1; 11: 7.67; 12: 341085.67
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5583.07; 12: 130420.34
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2935.34; 12: 68569.62
|  | Оборудование |  |  | 10: 3798.78; 12: 20285.49
| Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09. По объектам непроизводственного назначения. Оборудование. | Инженерное оборудование |  |  | 10: 3798.78; 11: 5.34; 12: 20285.49
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5781.64; 12: 135059.09
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5605.73; 12: 130949.66
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2945.52; 12: 68807.52
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 64917.57; 12: 716780.37
| Составил: |  |  |  | 6: (В.А.Филатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.