## Лист5
Приложение №10
к техническому заданию
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование стройки)
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан. Котельная №15, расположенная по адресу: 452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Восточная, 79
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02
ПНР Система электроснабжения.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Программа ПНР системы электроснабжения
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 27.03.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 58.02 | (2,48) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 27.63 | (1,18) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 86.71 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 58.02 | (2,48) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР системы электроснабжения
1 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.05
Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 10: 10.49; 11: 23.36; 12: 245.05
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.648
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 10.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.49; 12: 245.05
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.76; 12: 181.34
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.78; 12: 88.22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.03
2 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 10: 79; 11: 23.36; 12: 1845.44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 7: 4.88
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 79
|  | ФОТ |  |  | 10: 79; 12: 1845.44
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 58.46; 12: 1365.63
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 28.44; 12: 664.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.9
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.18; 10: 20.72; 11: 23.36; 12: 484.02
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.28
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.18; 10: 20.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.72; 12: 484.02
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.33; 12: 358.17
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.46; 12: 174.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.51
4 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 10: 464.45; 11: 23.36; 12: 10849.55
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 28.7
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 464.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 464.45; 12: 10849.55
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 343.69; 12: 8028.67
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 167.2; 12: 3905.84
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 975.34
5 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 4: 1 шт.; 7: 35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.15; 10: 565.25; 11: 23.36; 12: 13204.24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 7: 47.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.15; 10: 565.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 565.25; 12: 13204.24
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 418.29; 12: 9771.14
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 203.49; 12: 4753.53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1187.03
6 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.38; 10: 42.76; 11: 23.36; 12: 998.87
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.38; 10: 42.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.76; 12: 998.87
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31.64; 12: 739.16
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.39; 12: 359.59
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.79
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1182.67; 12: 27627.17
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1182.67; 12: 27627.17
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2483.6; 12: 58017.07
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2483.6; 12: 58017.07
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1182.67; 12: 27627.17
|  | накладные расходы |  |  | 10: 875.17; 12: 20444.11
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 425.76; 12: 9945.79
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1182.67; 12: 27627.17
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 875.17; 12: 20444.11
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 425.76; 12: 9945.79
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2483.6; 12: 58017.07
| Составил: |  |  |  | 6: (В.А. Филатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.