|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по Запросу котировок в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для нужд: ООО «Теплоэнерго» по номенклатуре: Строительство инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКПД 26.30.50.131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД 74.90.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан – отопительная котельная ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики и требования к предмету закупки |  |  |  |  |  | Предмет закупки включает в себя: - общестроительные работы; - комплексная система безопасности; - система электроснабжения; - пуско-наладочные работы комплексной системы безопасности; - пуско-наладочные работы системы электроснабжения. Ведомости объемов работ и локально-сметные расчеты приведены в приложениях №1÷5 к настоящему техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Применяемые материалы должны соответствовать номенклатуре согласно сметной документации, быть новыми и иметь сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. В случае, если в сметной документации не указаны данные о поставщике (производителе), типе, марке, количестве материалов и оборудования, приобретаемые Подрядчиком, выбор поставщика, производителя, типа (марки) материалов и оборудования, их количество осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Программные продукты, а также отдельные программно-аппаратные средства (системы), используемые в составе инженерно- технических средств охраны, должны иметь соответствующие лицензии. Требования к составу документации: Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации в строительстве. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать: - паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты; - проект производства работ (утвержденный Подрядчиком и согласованный у Заказчика в течение 15 рабочих дней после подписания договора); - исполнительные схемы и чертежи (при необходимости); - общий журнал работ; - журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий конструкций и оборудования; - акты на скрытые работы; - акты-допуски; - наряды на выполнение работ; - отчеты по ПНР; - заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторасположение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. Белебей, Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок сдачи работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа считается выполненной после проверки соответствия охранного оборудования требованиям настоящего технического задания, проверки работоспособности оборудования и подписания акта выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 763 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Запрос котировок в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата осуществляется в течении 30-ти дней после подписания акта выполненных работ, а также предоставления оригиналов документов бухгалтерского учета, счетов-фактур (УПД). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к гарантийным обязательствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантийный срок на результат выполнения Работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Транспортные услуги по замене оборудования в течение гарантийного срока оплачивает Подрядчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к предмету закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняемые работы должны соответствовать требованиям: - Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"; - Постановления Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»; - Акта комиссионного обследования объекта топливно-энергетического комплекса; - Методическим рекомендациям Минэнерго России по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. Общие требования при проведении работ: 1. Работы выполняются в условиях действующей котельной. Выполнение работ не должно препятствовать работе котельной или представлять угрозу для специалистов Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних требований Заказчика о правилах прохода на территорию, в здания и помещения, о нахождении на объекте Заказчика – является обязательным условием для Исполнителя (участника закупки). 2. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать техническому заданию. 3. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.). Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ. 4. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих и персонала объекта на всех этапах выполнения монтажных работ. 5. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к Участнику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Наличие опыта работы по данному направлению не менее трех лет. • Наличие в штате предприятия трудовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для выполнения указанных видов работ. • Наличие у Участника закупки права, предусмотренного законодательством РФ (за исключением случаев, когда не требуется членство в саморегулируемых организациях, в том числе в соответствии с ч. 2.1. ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч.ч. 2, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса): осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). • Доля работ по договору, которые должны быть выполнены участником лично, обязана быть не менее 60 % от общей цены заявки. Максимальный процент (доля) привлечения субподрядчиков: не более 40 % от цены договора. • Наличие сотрудников, имеющих аттестацию по промышленной безопасности А.1. • Наличие квалифицированного персонала для выполнения и организации поставки работ по заключаемому договору. Участник заключаемой процедуры должен предоставить в составе заявки соответствующие сведения по форме Справки о кадровых ресурсах, представленной в документации о закупке, с приложением копий документов, подтверждающих их квалификацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |