## Лист5
Приложение №5
к техническому заданию
Ведомость объёмов работ № 09-01-02
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан - отопительная котельная ООО "Теплоэнерго". Пусконаладочные работы системы электроснабжения
№ п/п в ЛСР | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ПНР системы электроснабжения
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 5
2 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 4
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4
4 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 35
5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 35
6 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 2